KONKURSNA DOKUMENTACIJE

NARUČILAC:

Kliničko-bolnički  centar

„Dr  Dragiša  Mišović-Dedinje“,

Beograd, Heroja Milana Tepića 1

JAVNA NABAVKA – Usluge – Održavanje elektro instalacija u objektima i infrastrukturi u KBC-u

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI

JAVNA NABAVKA br. 01/15

Januar  2015. godine

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: Redeni broj nabavke 01/15, zavodni broj Odluke 01- 34/1 Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku zavodni broj 01- 34/2, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti – Usluge – Održavanje elektro instalacija u objektima i infrastrukturi u KBC-u

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja | Strana |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| II | Podaci o predmetu javne nabavke | 4 |
| III | Opis, specifikacija usluga | 5 |
| IV | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 9 |
| V | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 14 |
| VI | Obrazac ponude | 21 |
| VII | Model ugovora | 29 |
| VIII | Obrazac troškova pripreme ponude | 32 |
| IX | Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi | 33 |

I  OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

Naručilac: ..................................KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE“

Adresa: …..................................Beograd, Heroja Milana Tepića 1.

Internet stranica:........................www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Registarski broj: 01607044445

Matični broj: 07044445

Šifra delatnosti:85110

PIB: 101369025

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 01/15  su usluge – Održavanje elektro instalacija u

objektima i infrastrukturi u KBC-u

4. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt:

Lice za kontakt: Sava Jokić

Adresa: Beograd, Heroja Milana Tepića br.1

E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

II  PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 01/15 su usluge – Održavanje elektro instalacija u objektima i infrastrukturi u KBC-u.

2. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke – 50711000 – Usluge popravke i održavanja električnih instalacija u zgradama

3. Partije

Javna nabavke nije oblikovana po partijama

III  OPIS, SPECIFIKACIJA USLUGA

Izvođenje elektromontažnih radova na objektima KBC“Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ po

ukazanoj potrebi:

A. JAKA STRUJA:

1. Održavanje elektro instalacija jake struje - instalacije trafostanica i

niskonaponskih vodova od trafostanica do pojedinih rasklopnih

blokova 0,4kV:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)….

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...

- noćni rad od 22h-06h...

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h...

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

2. Održavanje elektro instalacija jake struje - instalacije agregatskih

stanica i niskonaponskih vodova od agregatskih stanica do

pojedinih rasklopnih blokova 0,4kV:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)….

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...

- noćni rad od 22h-06h...

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h...

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

3. Održavanje elektro instalacija jake struje - instalacije uređaja

za besprekidno napajanje i niskonaponskih vodova od UPS-a do

pojedinih rasklopnih blokova 0,4kV:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)….

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...

- noćni rad od 22h-06h...

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h...

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

4. Održavanje elektro instalacija jake struje - instalacija glavnih

rasklopnih blokova 0,4kV i niskonaponskih vodova od glavnih

rasklopnih blokova 0,4kV do svih razvodnih tabli 0,4kV:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)….

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...

- noćni rad od 22h-06h...

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h...

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

5. Održavanje elektro instalacija jake struje- instalacije svih

razvodnih tabli 0,4kV, i niskonaponskih vodova od svih

razvodnih tabli 0,4kV do svih potrošača 0,4kV (rasveta,

utičnice, izjednačenje potencijala, direktni priključci za

medicinske uređaje, panik rasveta, UPS napajanje i slično):

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)….

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...

- noćni rad od 22h-06h...

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h...

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

B. SLABA STRUJA:

1. Održavanje elektro instalacija slabe struje - instalacija telekomunikacija:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)...

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...

- noćni rad od 22h-06h...

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h...

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

2. Održavanje elektro instalacija slabe struje - instalacija dojave požara:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)...

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...

- noćni rad od 22h-06h...

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h...

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

3. Održavanje elektro instalacija slabe struje - instalacija video nadzora:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)...

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...

- noćni rad od 22h-06h...

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h...

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

4. Održavanje elektro instalacija slabe struje - instalacija interfona,

ozvučenja, KTV i satova:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)...

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...

- noćni rad od 22h-06h...

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h...

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

5. Održavanje elektro instalacija slabe struje - instalacija sistema

bolničke signalizacije-poziv pacijenata i sistema signalizacije

medicinskih gasova:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)...

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...

- noćni rad od 22h-06h...

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h...

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

IV  USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

- USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

  - Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:

- Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);

- Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);

- Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponude (čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona);

- Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);

- Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (čl. 75. st. 2. Zakona).

  - Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti i dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke,  definisane čl. 76. Zakona, i to:

1. Da ponuđač raspolaže dovoljnim  finansijskim kapacitetom kapacitetom:

- Da nije poslovao sa gubitkom u 2011.,2012. i 2013. godine

Dokaz: bilans stanja i uspeha za 2011., 2012. i 2013. godinu, sa mišljenjem revizora ako je to zakonska obaveza.

2. Da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom.

- Da je ponuđač u poslednje tri godine ostvario prihod od najmanje 50.000.000,00 dinara;

Dokaz: bilans stanja i uspeha za 2011., 2012. i 2013. godinu, sa mišljenjem revizora ako je to zakonska obaveza

3. Da ponuđač raspolaže dovoljnim  kadrovskim kapacitetom:

- Da ponuđač u trenutku podnošenja ponude i u toku celog perioda realizacije konkretnog ugovora o javnoj nabavci ima sledeći kadrovski kapacitet i to:

- minimum jedno lice - 1 (jedan) dipl.elektr.inž.- izvršilac sa ličnom licencom br: 350 i 450, koje je u stalnom radnom odnosu;

Dokaz: lična licenca br 350 i 450 sa odgovarajućim važećim potvrdama o izmirenju obaveza plaćanja članarine Inženjerskoj komori i obrazac M3 (MA) potvrda o radnom odnosu zaposlenog.

- minimum jedno lice - 1 (jedan) dipl.elektr.inž.- izvršilac sa ličnom licencom br: 353 i 453; koje je u radnom odnosu ili je angažovano shodno čl. 197. do 202. Zakona o radu.

Dokaz: lična licenca br 353 i 453 sa odgovarajućim važećim potvrdama o izmirenju obavezaangaž plaćanja članarine Inženjerskoj komori i obrazac M3 (MA) potvrda o radnom odnosu zaposlenog ili  je angažovano shodno čl. 197. do 202. Zakona o radu (Ugovor o delu , povremenim poslovima i sl.)

4. Da ponuđač raspolaže odgovarajućim stručnim referencama:

- da ponuđač u poslednje tri godine ima najmanje tri ugovora o održavanju elektro instalacija jake i slabe struje u zdravstvenim ustanovama;

Dokaz: overeni ugovori između Naručioca i Izvođača, sa overenim potvrdama o izvršenim uslugama za 2012, 2013, i 2014. godinu.

  - Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona.

  - Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

- UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl. 77. stav 4. Zakona, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac izjave ponuđača, dat je u poglavlju IV odeljak 3.), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom,

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.

Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke ponuđač dokazuje na sledeći način:

1. Da ponuđač raspolaže dovoljnim  finansijskim kapacitetom kapacitetom:

- Da nije poslovao sa gubitkom u 2011.,2012. i 2013. godine

Dokaz: bilans stanja i uspeha za 2011., 2012. i 2013. godinu, sa mišljenjem revizora ako je to zakonska obaveza.

2. Da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom.

- Da je ponuđač u poslednje tri godine ostvario prihod od najmanje 50.000.000,00 dinara;

Dokaz: bilans stanja i uspeha za 2011., 2012. i 2013. godinu, sa mišljenjem revizora ako je to zakonska obaveza

3. Da ponuđač raspolaže dovoljnim  kadrovskim kapacitetom:

- Da ponuđač u trenutku podnošenja ponude i u toku celog perioda realizacije konkretnog ugovora o javnoj nabavci ima sledeći kadrovski kapacitet i to:

- minimum jedno lice - 1 (jedan) dipl.elektr.inž.- izvršilac sa ličnom licencom br: 350 i 450, koje je u stalnom radnom odnosu;

Dokaz: lična licenca br 350 i 450 sa odgovarajućim važećim potvrdama o izmirenju obaveza plaćanja članarine Inženjerskoj komori i obrazac M3 (MA) potvrda o radnom odnosu zaposlenog.

- minimum jedno lice - 1 (jedan) dipl.elektr.inž.- izvršilac sa ličnom licencom br: 353 i 453; koje je u radnom odnosu ili je angažovano shodno čl. 197. do 202. Zakona o radu.

Dokaz: lična licenca br 353 i 453 sa odgovarajućim važećim potvrdama o izmirenju obavezaangaž plaćanja članarine Inženjerskoj komori i obrazac M3 (MA) potvrda o radnom odnosu zaposlenog ili  je angažovano shodno čl. 197. do 202. Zakona o radu (Ugovor o delu , povremenim poslovima i sl.)

4. Da ponuđač raspolaže odgovarajućim stručnim referencama:

- da ponuđač u poslednje tri godine ima najmanje tri ugovora o održavanju elektro instalacija jake i slabe struje u zdravstvenim ustanovama;

Dokaz: overeni ugovori između Naručioca i Izvođača, sa overenim potvrdama o izvršenim uslugama za 2012, 2013, i 2014. godinu.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi Izjavu podizvođača (Obrazac izjave podizvođača, dat je u poglavlju IV odeljak 3.), potpisanu od strane ovlašćenog lica podizvođača i overenu pečatom.

Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza o ispunjenosti uslova.

Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način

3. OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

IZJAVA PONUĐAČA

O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. U POSTUPKU JAVNE

NABAVKE MALE VREDNOSTI

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač  _____________________________________________[navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke usluge – Održavanje elektro instalacija u objektima i infrastrukturi u KBC-u br.01/15 ispunjava uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

- Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

- Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

- Ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponude;

- Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji);

- Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantuje da je imalac prava intelektualne svojine;

Mesto:_____________                                                            Ponuđač:

Datum:_____________                         M.P.                     _____________________

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

IZJAVA PODIZVOĐAČA

O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE

NABAVKE MALE VREDNOSTI

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću

I Z J A V U

Podizvođač____________________________________________[navesti naziv podizvođača] u postupku javne nabavke usluge – Održavanje elektro instalacija u objektima i infrastrukturi u KBC-u, broj 01/15 ispunjava uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

- Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

- Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

- Podizvođaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponude;

- Podizvođač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji).

Mesto:_____________                                                            Podizvođač:

Datum:_____________                         M.P.                     _____________________

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.

V UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Jovana Marinovića br. 4. Beograd,  KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku usluge – Održavanje elektro instalacija u objektima i infrastrukturi u KBC-u, JN br. 01/15 - NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 14.01.2015 godine do 08:00 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Mesto vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će biti izvršeno dana  14.01.2015. godine u 09:00 časova u Biblioteci Ustanove (Upravna zgrada Naručioca) ul. Heroja Milana Tepića br. 1. Beograd. Otvaranju ponuda mogu prisustovati predstavnici ponuđača uz predhodnu predaju pismenog punomoćja

3. PARTIJE

Javna nabavka nije oblikovana po partijama

4.  PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: ul. Jovana Marinovića br.4  sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku (usluga) –  usluge – Održavanje elektro instalacija u objektima i infrastrukturi u KBC-u, br. 01/15 - NE OTVARATI” ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku (usluga) –  usluge – Održavanje elektro instalacija u objektima i infrastrukturi u KBC-u, br. 01/15 - NE OTVARATI ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku (usluga) –  usluge – Održavanje elektro instalacija u objektima i infrastrukturi u KBC-u br. 01/15 - NE OTVARATI

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku (usluga) –  usluge – Održavanje elektro instalacija u objektima i infrastrukturi u KBC-u, br. 01/15 - NE OTVARATI

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (poglavlje VI), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (poglavlje VI) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču,  a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac izjave iz poglavalja IV odeljak 3.).

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o:

- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,

- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,

- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,

- ponuđaču koji će izdati račun,

- računu na koji će biti izvršeno plaćanje,

- obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac izjave iz poglavlja IV odeljak 3.).

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST  PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja ispravne fakture.

9.2. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

9.3. Zahtevi u pogledu garantnog roka na ugrađene delove i izvršene usluge:

- Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene delove: Minimum 6 meseci

10. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA

I Izabrani ponuđač je dužan da dostavi: Sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla - Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora, preda naručiocu blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. . Naručilac će unovčiti sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom

11. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

12. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje

13. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu naručioca ul. Jovana Marinovića br. 4. ili elektronske pošte na e-mail javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br. 01/15.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

14. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

15. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA KOJI SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI

Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču bude dodeljen ugovor, dužan je da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 15%,  od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži.

16. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena cena“.

17. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA ILI ISTOM PONUĐENOM CENOM

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži garamtni rok. Ukoliko ni primenom rerzervnog kriterijuma Naručilac ne može doneti odluku o dodeli ugovora, odluka će biti doneta žrebom.

18. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.  (Obrazac izjave iz poglavlja IV odeljak 3.).

18. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, ili poslovno udruženje u njihovo ime.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com ili preporučenom pošiljkom na adresu Naručioca ul. Jovana Marinovića br.4 sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije 3 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja.  U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 dana od dana prijema odluke.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu od 40.000,00 dinara (broj žiro računa: 840-742221843-57, poziv na broj  50-016, svrha: Republička administrativna taksa sa naznakom nabavke na koju se odnosi, korisnik: Budžet Republike Srbije).

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.

19. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

VI OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku br.01/15 Usluga – Održavanje elektro instalacija u objektima i infrastrukturi u KBC-u.

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OPIS PREDMETA NABAVKE:

Izvođenje elektromontažnih radova na objektima KBC“Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ po

ukazanoj potrebi:

A. JAKA STRUJA:

1. Održavanje elektro instalacija jake struje - instalacije trafostanica i

niskonaponskih vodova od trafostanica do pojedinih rasklopnih

blokova 0,4kV:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)…. 		kpl.1=__________

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...				   		1 nč=___________

- noćni rad od 22h-06h...						1 nč=___________

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h... 		1 nč=___________

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...	1 nč=___________

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

2. Održavanje elektro instalacija jake struje - instalacije agregatskih

stanica i niskonaponskih vodova od agregatskih stanica do

pojedinih rasklopnih blokova 0,4kV:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)…. 		kpl.1=__________

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...				   		1 nč=___________

- noćni rad od 22h-06h...						1 nč=___________

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h... 		1 nč=___________

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...	1 nč=___________

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

3. Održavanje elektro instalacija jake struje - instalacije uređaja

za besprekidno napajanje i niskonaponskih vodova od UPS-a do

pojedinih rasklopnih blokova 0,4kV:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)…. 		kpl.1=__________

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...				   		1 nč=___________

- noćni rad od 22h-06h...						1 nč=___________

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h... 		1 nč=___________

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...	1 nč=___________

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

4. Održavanje elektro instalacija jake struje - instalacija glavnih

rasklopnih blokova 0,4kV i niskonaponskih vodova od glavnih

rasklopnih blokova 0,4kV do svih razvodnih tabli 0,4kV:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)…. 		kpl.1=__________

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...				   		1 nč=___________

- noćni rad od 22h-06h...				              	1 nč=___________

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h... 		1 nč=___________

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...	1 nč=___________

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

5. Održavanje elektro instalacija jake struje- instalacije svih

razvodnih tabli 0,4kV, i niskonaponskih vodova od svih

razvodnih tabli 0,4kV do svih potrošača 0,4kV (rasveta,

utičnice, izjednačenje potencijala, direktni priključci za

medicinske uređaje, panik rasveta, UPS napajanje i slično):

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)…. 		kpl.1=__________

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...				   		1 nč=___________

- noćni rad od 22h-06h...						1 nč=___________

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h... 		1 nč=___________

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...	1 nč=___________

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

UKUPNO pod A. stavke 1-5..._________________________ bez PDV-a

(ovaj iznos treba da bude rezultat zbira pojedinačnih iznosa.)

B. SLABA STRUJA:

1. Održavanje elektro instalacija slabe struje - instalacija telekomunikacija:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)...		kpl.1=___________

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...						1 nč=____________

- noćni rad od 22h-06h...						1 nč=____________

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h... 		1 nč=____________

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...	1 nč=____________

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

2. Održavanje elektro instalacija slabe struje - instalacija dojave požara:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)...		kpl.1=___________

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...						1 nč=____________

- noćni rad od 22h-06h...						1 nč=____________

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h... 		1 nč=____________

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...	1 nč=____________

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

3. Održavanje elektro instalacija slabe struje - instalacija video nadzora:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)...		kpl.1=___________

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...						1 nč=____________

- noćni rad od 22h-06h...						1 nč=____________

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h... 		1 nč=____________

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...	1 nč=____________

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

4. Održavanje elektro instalacija slabe struje - instalacija interfona,

ozvučenja, KTV i satova:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)...		kpl.1=___________

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...						1 nč=____________

- noćni rad od 22h-06h...						1 nč=____________

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h... 		1 nč=____________

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...	1 nč=____________

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

5. Održavanje elektro instalacija slabe struje - instalacija sistema

bolničke signalizacije-poziv pacijenata i sistema signalizacije

medicinskih gasova:

- paušal po jednoj intervenciji (transport ljudstva i alata)...		kpl.1=___________

- norma čas električara:

- dnevna smena od 06h-22h...						1 nč=____________

- noćni rad od 22h-06h...						1 nč=____________

- državni i verski praznik kao i vikend od 06h-22h i od 22h-06h... 		1 nč=____________

- rad inženjera na složenijim poslovima u redovnom radnom vremenu...	1 nč=____________

- eventualno upotrebljen elektro materijal pri intervenciji biće

iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika.

UKUPNO pod B. stavke 1-5…	_________________________ bez PDV-a

(ovaj iznos treba da bude rezultat zbira pojedinačnih iznosa.)

| SVE UKUPNO (pozicija A + pozicija B) - bez PDV-a |  |
| --- | --- |
| SVE UKUPNO (pozicija A + pozicija B) - sa PDV-om |  |
| NAČIN PLAĆANJA (u roku od 30 dana po isteku meseca za koji se uplata vrši , na račun davaoca usluga, a po ispostavljenim ispravnim fakturama) |  |
| ROK VAŽNOSTI PONUDE: (Naručilac će odbiti kao neprihvatljive ponude čiji je rok važnosti kraći od zakonski predviđenog roka od 30 dana) |  |
| GARANTNI ROK na izvršene usluge i ugrađene delove ( Na izvršene usluge i ugrađene delove – min.6 meseci od dana potpisivanja radnog naloga ) |  |

Datum 					              Ponuđač

M. P.

_____________________________			________________________________

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati obrazac ponude za svaku partiju posebno.

VII MODEL UGOVORA

Model Ugovora  Ponuđač mora da popuni,

parafira sve strane, overi pečatom I potpiše

KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE“

Beograd, Ul. Heroja Milana Tepića br. 1

Broj: ___________

Datum: _____________

UGOVOR O VRŠENJU USLUGA

Zaključen izmedju:

1. KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, iz Beograda, ul. Heroja Milana  Tepića br. 1, koga zastupa Prof. dr sci med. Radisav Šćepanović, direktor Ustanove (u daljem  tekstu: Korisnik usluga )

2. ________________________, iz ____________, ul. _________________________, koga  zastupa ____________________________________________ (u daljem tekstu: Pružalac usluga)

______________________________________________________(U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podisporučioca, potrebno je navesti sve ponuđače iz grupe ponuđača odnosno sve podisporučioce).

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga - Održavanje elektro instalacija  u objektima i infrastrukturi u KBC Dr Dragiša Mišović - Dedinje, u svemu prema ponudi Pružaoca usluga, zavedenoj pod brojem: ___________ od ____________2015. godine. (postupak javne nabavke male vrednosti br. 01/15) i Tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije, koje su sastavni delovi ovog Ugovora.

Član 2.

Cene usluga Pružaoca usluge za Održavanje elektro instalacija  u objektima i infrastrukturi u KBC “Dr Dragiša Mišović – Dedinje”, određene su ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

.

Član 3.

Ugovorena cena, iz člana 2. ovog Ugovora, može se menjati ako dođe do promene cena ugovorenih usluga na tržištu, isključivo uz pismenu saglasnost druge ugovorne strane na zahtev za promenu cena, ali ne više od stope rasta potrošačkih cena za prethodni period (od dana zaključenja Ugovora, odnosno poslednje promene cene), prema objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Druga ugovorna strana je dužna da odgovor na zahtev za promenu cena iz člana 2. ovog Ugovora, dostavi u roku od sedam dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana.

U slučaju  da  se  ne  prihvati  promena cena,  ovaj   Ugovor  se  može  otkazati.

Otkazni  rok  je  30  dana  od  dana  dostavljanja  pisanog obaveštenja o otkazu.

Ugovorena cena se neće menjati ukoliko Pružalac usluga padne u docnju svojom krivicom.

Član 4.

Sav eventualni upotrebljen elektro materijal pri intervencijama mora biti iskazan u računu posebno i potvrđen od strane Korisnika usluga.

Član 5.

Korisnik  usluga  poziva  Pružaoca  usluga  putem  elektronske  pošte.

U hitnim slučajevima, Pružalac usluga će prihvatiti i usmene zahteve saopštene od lica određenog od strane Korisnika usluga, s`tim da se pisani zahtev uputi naknadno.

Pružalac usluga se obavezuje da će se odazvati pozivu u roku do 2 (dva) časa od prijema poziva.

Pružalac usluga se obavezuje da svaku intervenciju upiše u Servisnu knjigu, sa tehničkim opisom izvršenih usluga.

Član 6.

Korisnik usluga se obavezuje da za izvršene usluge i zamenjene delove plati Pružaocu usluga, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema ispravnog računa, ispostavljenog za izvršene usluge i zamenjene delove i verifikovanim Zapisnikom iz člana 7. ovog Ugovora.

Član 7.

Ugovorne strane su dužne da izvrše kvalitativni i kvantitativni prijem usluga i delova, o čemu se vodi zapisnik, koji potpisuju lice određeno od strane Korisnika usluga, s` jedne strane i predstavnika Pružaoca usluga,  s` druge strane.

Prilikom primopredaje, lice određeno od strane Korisnika usluga je dužno da zamenjene delove i izvršene usluge, na uobičajeni način pregleda, i da svoje primedbe o vidljivim nedostacima odmah saopšti Pružaocu usluga.

Ako se nakon primopredaje pokaže neki nedostatak, koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, Korisnik usluge je dužan da o tom nedostatku, pismenim putem, obavesti Pružaoca usluga, u roku od osam dana od dana otkrivanja nedostataka.

U slučaju da je Pružalac usluga znao ili morao znati za nedostatke, Korisnik ima pravo da se na te nedostatke pozove i kada lice određeno od strane Korisnika usluge nije izvršilo svoju obavezu da opremu pregleda, odnosno kada Korisnik usluga nije blagovremeno obavestio Pružaoca usluga o uočenom nedostatku.

Član 8.

U slučajevima iz člana 7, Korisnik ima pravo da zahteva od Pružaoca usluga da otkloni nedostatak ili da mu preda drugi deo ili izvrši ponovo uslugu bez nedostatka (ispunjenje Ugovora).

Ako Korisnik ne dobije ispunjenje Ugovora, u roku od 10 dana od dana prijema zahteva za ispunjenje Ugovora iz stava 1. ovoga člana, Korisnik ima pravo da zahteva sniženje cene ili raskine ugovor, o čemu pismeno obaveštava Pružaoca usluga.

Korisnik može raskinuti Ugovor ako je prethodno ostavio Pružaocu usluga naknadni primereni rok za ispunjenje Ugovora, koji ne može biti  duži od 3 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 2. ovoga člana.

Korisnik može da raskine Ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka, ako ga je Pružaolac usluga obavestio da neće da ispuni Ugovor, odnosno kada je očigledno da Pružalac usluga neće moći da ispuni ugovor ni u naknadnom roku.

Član 9.

Garancija na pružene servisne  usluge  i ugrađene delove  iznosi  ____________ meseci od dana izvršene usluge.

Ukoliko Korisnik nije zadovoljan kvalitetom pruženih usluga iz stava 1.  ovog člana, Korisnik ima pravo na reklamaciju.

Član 10.

Ovaj Ugovor proizvodi pravno dejstvo od dana potpisivanja od obe ugovorne strane i zaključuje se na period od godinu dana.

Utroškom  sredstava  Korisnika  za  predmetne usluge po ovom Ugovoru, u ukupnom iznosu od 2.990.000, 00 dinara (bez pdv-a), odnosno 3.588.000,00 dinara (sa pdv-om), pre isteka roka iz stava 1. ovoga člana Ugovora, ovaj Ugovor prestaje da važi, o čemu Korisnik obaveštava Pružaoca usluga.

Svaka ugovorna strana može otkazati Ugovor, sa otkaznim rokom od 30 dana od dana dostavljanja pismenog obaveštenja o otkazu.

Član 11.

Pružalac usluga se obavezuje da u trenutku potpisivanja ovog Ugovora dostavi blanko solo menicu u vrednosti od 10% od vrednosti iz člana 10. stav 2. uovog ugovora, koja predstavljaja sredstvo finansijskog obezbeđenja i kojima garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno uredno izvršenje ugovorenog posla.

Menica se drži kod  Korisnika usluga sve do ispunjenja ugovornih obaveza Pružaoca usluga, nakon čega se vraća istom.

Istovremeno, predajom menice iz stava 1. ovog člana, Pružalac usluga se obavezuje da Korisniku preda kopiju kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenog lica Pružaoca usluga, ovlašćenje za Korisnika usluga da menicu može popuniti u skladu sa ovim Ugovorom, kao i kopiju zahteva Pružaoca usluga za registraciju menice u Registru menica Narodne banke Srbije, koji su overeni od strane poslovne banke Pružaoca usluge.

Korisnik usluga će unovčiti sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla u slučaju da Pružalac uslugea ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Član 12.

Pružalac usluga ovim ugovorom ovlašćuje Korisnika da štetu koju trpi, ugovorenu kaznu i

druge troškove naplati iz menice utvrđene članom 11. ovog ugovora.

Ugovorna kazna i naknada štete mogu se naplatiti iz dostavljene blanko solo menice u

visini od najviše 10% od vrednosti iz člana 10. stav 2. uovog ugovora.

Član 13.

Na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, koji reguliše obligacione odnose, kao i drugi propisi koji regulišu ovu materiju.

Član 14.

Ugovorne strane će sve nastale sporove rešavati sporazumno, u suprotnom nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Član 15.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka

Za   KORISNIKA USLUGA     				   Za  PRUŽAOCA USLUGA

DIREKTOR USTANOVE                                                       D I R E K T O R

____________________________                      _________________________________

Prof. dr sci med. Radisav Šćepanović

VIII OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač__________________________ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

IX  OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona, ________________________________________,

(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke Održavanje elektro instalacija u objektima i infrastrukturi u KBC-u br. 01/15, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.