KONKURSNA DOKUMENTACIJA

NARUČILAC:

Kliničko-bolnički  centar

„Dr  Dragiša  Mišović-Dedinje“,

Beograd, Heroja Milana Tepića 1

JAVNA NABAVKA – Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme

OTVORENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA br. 06/15

Februar 2015. godine

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: Redeni broj nabavke 06/15, zavodni broj Odluke 01- 2067/1 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku zavodni broj 01- 2067/2, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku za javnu nabavku - Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme

JN br 06/15

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja | Strana |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| II | Podaci o predmetu javne nabavke | 4 |
| III | Vrsta, tehničke karakteristike i opis usluge | 5 |
| IV | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 38 |
| V | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 43 |
| VI | Obrazac ponude sa strukturom cene | 49 |
| VII | Model ugovora | 119 |
| VIII | Obrazac troškova pripreme ponude | 122 |
| IX | Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi | 123 |
| X | Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. Zakona | 124 |

I   OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

Naručilac: ..................................KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE“

Adresa: …..................................Beograd, Heroja Milana Tepića 1.

Internet stranica:........................www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Registarski broj: 01607044445

Matični broj: 07044445

Šifra delatnosti:85110

PIB: 101369025

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 06/15  su usluge – Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme

3. Procenjena vrednost nabavke

Procenjena vrednost nabavke iznosi 15.000.000,00 dinara bez PDV-a.

5. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

6. Kontakt:

Lice za kontakt: Sava Jokić

Adresa: Beograd, Heroja Milana Tepica br.1

E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

II  PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 06/15 su Usluge  - Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme

2. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke - 50800000 - Razne usluge popravke i održavanja

3. Partije

Javna nabavke nije oblikova po partijama.

Vrsta, specifikacija i opis usluga koja su predmet javne nabavke, detaljno su prikazani u  konkursnoj dokumentaciji.

III  VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I OPIS USLUGE

Usluge održavanja nemedicinske opreme KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DEDINJE“  i nabavka rezervnih  delova i potrošnog materijala za navedenu opremu obuhvataju sledeće aktivnosti i to:

| RB | OPIS USLUGA |
| --- | --- |
| I. | Održavanje elektromehaničkih uređaja,rashladnih uređaja,opreme u kuhinji i ostale opreme |
| II. | Održavanje opreme u kotlarnicama i grejne mreže |
| III. | Održavanje dizel agregata |
| IV. | Održavanje opreme vešeraja |
| V. | Održavanje birotehničke opreme |

TEHNIČKI OPIS

I - Održavanje elektromehaničkih uređaja, rashladnih uređaja,opreme u kuhinji i ostale opreme

Održavanje,redovno i vanredno servisiranje : Frižideri, zamrzivači, komore, split sistemi, čiler, centralne klime, unutrašnje-plafonske i spoljna klima "LG", kanalski "GENERAL", kao i anemostati, vezdušne komore i isparivač. Oprema i aparati u distributivnoj(mlečnoj) kuhinji.

| Redni broj | OPIS RADOVA |
| --- | --- |
|  | OPIS RADOVA NA SPLIT RASHLADNIM UREĐAJI tip 9,12,24 |
| 1 | MONTAŽA''SPLIT'' KLIMA UREĐAJA 9 I 12(1/1000 Btu/h) SA PRIPADAJUĐIM SETOM BAKARNIH CEVI I IZOLACIJE DO 3m DUŽINE CEVNE INSTALACIJE, KOMPLET POVEZIVANJE I PUŠTANJE U RAD |
| 2 | MONTAŽA SPLIT KLIMA UREĐAJA 18 /1/1000Vtu/h/ SA PRIPADAJUĐIM SETOM BAKARNIH CEVI I IZOLACIJE DO 3m DUŽINE CEVNE INSTALACIJE, KOMPLET POVEZIVANJE I PUŠTANJE U RAD |
|  | MONTAŽA SPLIT KLIMA UREĐAJA 24/1/1000Vtu/h/ SA PRIPADAJUĐIM SETOM BAKARNIH CEVI I IZOLACIJE DO 3m DUŽINE CEVNE INSTALACIJE, KOMPLET POVEZIVANJE I PUŠTANJE U RAD |
| 3 | SPAJANJE CEVI (VARENJEM) |
| 4 | DEMONTAŽA SPLIT SIS. (KOMPLETNO)SKIDANJE UNUTRŠNJE I SPOLJNE JEDINICE , DEMONTAŽA POTISNOG I POVRATNOG VODA, BAKARNOG KONDEZ CREVA I EL. KABLOVA I DEMONTIRANJA NOSAČA JEDINICE |
| 5 | REDOVNI GOD. SERVIS SPLIT KLIMA UREĐAJA/ -PROVERA KOLIČINE GASA U SIS. -ČIŠĆENJE OBE JEDINICE -ČIŠĆENJE FILTERA -KONTROLA F-JE DELOVA (KOMPRESOR, KONDENZATOR, VENTILATORI, OPREMA,) KONTROLA ELEKTRONIKE I EL. NAPAJANJA, PUŠTANJE U RAD SA PODEŠAVANJEM |
| 6 | DEFEKTAŽA-UTVRĐIVANJE KVARA |
| 7 | ZAMENA KOMPRESORA 9(R-22) |
| 8 | ZAMENA KOMPRESORA 9 R 407 C |
| 9 | ZAMENA KOMPRESORA 9 R 410 |
| 10 | ZAMENA KOMPRESORA 12(R-22) |
| 11 | ZAMENA KOMPRESORA 12(R 407 C) |
| 12 | ZAMENA KOMPRESORA 12(R 410) |
| 13 | ZAMENA KOMPRESORA 18(R-22) |
| 14 | ZAMENA KOMPRESORA 18(R-407 C) |
| 15 | ZAMENA KOMPRESORA 18(R-410) |
| 16 | ZAMENA KOMPRESORA 24 (R-22) |
| 17 | ZAMENA KOMPRESORA 24(R-407 C) |
| 18 | ZAMENA KOMPRESORA 24(R-410) |
| 19 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA SPOLJNOJ JEDINICI 9 |
| 20 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA SPOLJNOJ JEDINICI 12 |
| 21 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA SPOLJNOJ JEDINICI 18 |
| 22 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA SPOLJNOJ JEDINICI 24 |
| 23 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA UNUTRAŠN JOJ JEDINICI 9 |
| 24 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA UNUT. JEDINICI 12 |
| 25 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA UNUTR. JEDINICI 18 |
| 26 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA UNUTR. JEDINICI 24 |
| 27 | ZAMENA REVIZIBILNOG VENTILA (TOPLOTNE PUMPE) 9 |
| 28 | ZAMENA REVIZIBILNOG VENTILA (TOPLOTNE PUMPE) 12 |
| 29 | ZAMENA REVIZIBILNOG VENTILA(TOPLOTNE PUMPE) 18 |
| 30 | ZAMENA REVIZIBILNOG VENTILA(TOPLOTNE PUMPE) 24 |
| 31 | ZAMENA ELEKTRONIKE NA UNUTRAŠNJOJ JEDINICI 9 |
| 32 | ZAMENA ELEKTRONIKE NA UNUTRAŠNJOJ JEDINICI 12 |
| 33 | ZAMENA ELEKTRONIKE NA UNUTRAŠNJOJ JEDINICI 18 |
| 34 | ZAMENA ELEKTRONIKE NA UNUTRAŠNJOJ JEDINICI 24 |
| 35 | PUNJENJE UREĐAJA 9 FREONOM R-22 |
| 36 | PUNJENJE UREĐAJA 9 FREONOM R-407 C |
| 37 | PUNJENJE UREĐAJA 9 FREONOM R-410 |
| 38 | PUNJENJE UREĐAJA 12 FREONOM R-22 |
| 39 | PUNJENJE UREĐAJA 12 FREONOM R-407 C |
| 40 | PUNJENJE UREĐAJA 12 FREONOM R-410 |
| 41 | PUNJENJE UREĐAJA 18 FREONOM R-22 |
| 42 | PUNJENJE UREĐAJA 18 FREONOM R-407 C |
| 43 | PUNJENJE UREĐAJA 18 FREONOM R-410 |
| 44 | PUNJENJE UREĐAJA 24 FREONOM R-22 |
| 45 | PUNJENJE UREĐAJA 24 FREONOM R-407 C |
| 46 | PUNJENJE UREĐAJA 24 FREONOM R-410 |
| 47 | ZAMENA NEPOVRATNOG VENTILA |
| 48 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 49 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 50 | KONTROLA RADA UREĐAJA |
|  | FRIŽIDERI 700L TIP ''LTH '' 3636 |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA VAZDUŠNOG KONDENZATORA PO m2 RAZVIJENE POVRŠINE |
| 3 | ZAMENA ISPARIVAČA POm2 RAZVIJENE POVRŠINE |
| 4 | ZAMENA TERMO- EKSPANZIONOG VENTILA |
| 5 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 6 | SPAJANJE CEVI VARENJEM |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNIH SIS. |
| 8 | PUNJENJE SIS. R-134 |
| 9 | ZAMENA ELEKTRONSKOG TERMOSTATA |
| 10 | ZAMENA GUME VRATA |
| 11 | ZAMENA GREJAČA NA ISPARIVAČU ZA OTAPANJE |
| 12 | ZAMENA VENTILATORA KONDENZATORA I ISPARIVAČA 16W |
| 13 | ČIŠĐENJE KONDENZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE |
| 14 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 15 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 16 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDERI 1200L TIP ''LTH“ 3663 |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA VAZDUŠNOG KONDENZATORA PO m2 RAZVIJENE POVRŠINE |
| 3 | ZAMENA ISPARIVAČA POm2 RAZVIJENE POVRŠINE |
| 4 | ZAMENA TERMO - EKSPANZIONOG VENTILA |
| 5 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 6 | SPAJANJE CEVI VARENJEM |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNIH SIS. |
| 8 | PUNJENJE SIS. R-134 |
| 9 | ZAMENA ELEKTRONSKOG TERMOSTATA |
| 10 | ZAMENA GUME VRATA |
| 11 | ZAMENA GREJAČA NA ISPARIVAČU ZA OTAPANJE |
| 12 | ZAMENA VENTILATORA KONDENZATORA I ISPARIVAČA 16W |
| 13 | ČIŠĐENJE KONDENZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE |
| 14 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 15 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 16 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „EUROSPITAL“ 3250 1800 L |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA VAZDUŠNOG KONDENZATORA PO m2 RAZVIJENE POVRŠINE |
| 3 | ZAMENA ISPARIVAČA POm2 RAZVIJENE POVRŠINE |
| 4 | ZAMENA TERMO- EKSPANZIONOG VENTILA |
| 5 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 6 | SPAJANJE CEVI VARENJEM |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNIH SIS. |
| 8 | PUNJENJE SIS. R-134 |
| 9 | ZAMENA ELEKTRONSKOG TERMOSTATA |
| 10 | ZAMENA GUME VRATA |
| 11 | ZAMENA GREJAČA NA ISPARIVAČU ZA OTAPANJE |
| 12 | ZAMENA VENTILATORA KONDENZATORA I ISPARIVAČA 16W |
| 13 | ČIŠĐENJE KONDENZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE |
| 14 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 15 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 16 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER LABORATO- RIJSKI FIOCCHETI 400 L |
| 1 | ZAMENA DIGITALNOG TERMO- STATA |
| 2 | ZAMENA KOMPRESORA |
| 3 | ZAMENA FILTERA (SUŠAČA) GASA |
| 4 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 5 | ZAMENA VENTILATORA NA KONDEZATORU KOMPRESORA |
| 6 | ZALJMENA MIKROPROCESORA |
| 7 | ZAMENA GUME NA VRATIMA |
| 8 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ČIŠĆENJE KONDENZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE I SINTEROVANE PRAŠINE |
| 10 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE FREONOM |
| 11 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER LABORATO- RIJSKI „EUKNEP“ LR626 |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA VAZDUŠNOG KONDENZATORA PO m2 RAZVIJENE POVRŠINE |
| 3 | ZAMENA ISPARIVAČA POm2 RAZVIJENE POVRŠINE |
| 4 | ZAMENA TERMO- EKSPANZIONOG VENTILA |
| 5 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 6 | SPAJANJE CEVI VARENJEM |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNIH SIS. |
| 8 | PUNJENJE SIS. R-134 |
| 9 | ZAMENA ELEKTRONSKOG TERMOSTATA |
| 10 | ZAMENA GUME VRATA |
| 11 | ZAMENA GREJAČA NA ISPARIVAČU ZA OTAPANJE |
| 12 | ZAMENA VENTILATORA KONDENZATORA I ISPARIVAČA 16W |
| 13 | ČIŠĐENJE KONDENZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE |
| 14 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 15 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 16 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „MIDEA“ 50L |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ZAMENA RELEJA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „GORENJE“ HS 2961 |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ZAMENA RELEJA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „GORENJE“ 80L |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ZAMENA RELEJA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „BIRA“ 80L |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ZAMENA RELEJA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „BEKO“ 120L |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ZAMENA RELEJA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „BEKO“ LKB 1000 |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ZAMENA RELEJA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „BIRA“175 L |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ZAMENA RELEJA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „ZANUSSI“ 80L |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ZAMENA RELEJA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „GORENJE“ 180L |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ZAMENA RELEJA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „BEKO“ 120+60 KOMBINOVANI |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ZAMENA RELEJA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „VIVAX“ 60L |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ZAMENA RELEJA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „NOPEX“ 180L |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ZAMENA RELEJA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „BOCH“ 225+85 KOMBINOVANI |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ZAMENA RELEJA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „VENUS“ 120L |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ZAMENA RELEJA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER „BIRA“ 168L KOMBINOVANI |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ZAMENA RELEJA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | FRIŽIDER LABORATO- RIJSKI FIOCCHETI MEL 1000 B2TL1348 |
| 1 | ZAMENA DIGITALNOG TERMO- STATA |
| 2 | ZAMENA KOMPRESORA |
| 3 | ZAMENA FILTERA (SUŠAČA) GASA |
| 4 | ZAMENA ISPARIVAČA |
| 5 | ZAMENA VENTILATORA NA KONDEZATORU KOMPRESORA |
| 6 | ZAMENA MIKROPROCESORA |
| 7 | ZAMENA GUME NA VRATIMA |
| 8 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 9 | ČIŠĆENJE KONDENZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE I SINTEROVANE PRAŠINE |
| 9 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE FREONOM |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | ZAMRZIVAČ „GORENJE“ 9794 410 L |
| 1 | UVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 3 | ZAMENA KOMPRESORA |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |
| 5 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 6 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE FREONOM |
| 7 | ZAMENA KOMANDNE TABLE |
| 8 | KONTROLA RADA |
|  | ZAMRZIVAČ „FIOCHETI“ 700 L |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA ELEKTRONSKOG TERMO- STATA |
| 3 | ZAMENA KOMPRESORA |
| 4 | ZAMENA MIKROPROCESORA |
| 5 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA KONDEZATORU |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE FREONOM |
| 9 | ČIŠĆENJE KONDEZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE I SINTEROVANE PRAŠINE |
| 10 | ZAMENA GUME VRATA |
| 11 | KONTROLA RADA |
|  | ZAMRZIVAČ „LIPHER“ 1200 L |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA ELEKTRONSKOG TERMO-STATA |
| 3 | ZAMENA KOMPRESORA |
| 4 | ZAMENA MIKROPROCESORA |
| 5 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA KONDEZATORU |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE FREONOM |
| 9 | ČIŠĆENJE KONDEZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE I SINTEROVANE PRAŠINE |
| 10 | ZAMENA GUME VRATA |
| 11 | KONTROLA RADA |
|  | ZAMRZIVAČ „SAMSUNG“ LR 41 |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA ELEKTRONSKOG TERMO- STATA |
| 3 | ZAMENA KOMPRESORA |
| 4 | ZAMENA MIKROPROCESORA |
| 5 | ZAMENA SUŠAČA GASA |
| 6 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |
| 7 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE FREONOM |
| 8 | ČIŠĆENJE KONDEZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE I SINTEROVANE PRAŠINE |
| 9 | ZAMENA GUME VRATA |
| 10 | KONTROLA RADA |
|  | RASHLADNI UREĐAJ „CEAT“ (Urologija-operacione sale) |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA TERMOEKSPANZIONOG VENTILA |
| 3 | ZAMENA PRESOSTATA V.P |
| 4 | ZAMENA SUŠAČA GASA ''DANFOS''-PENN-ALCO |
| 5 | ZAMENA MOTORA VEN- TILATORA NA SPOLJNOJ JEDINICI ø 600 |
| 6 | ZAMENA ROTACIONOG KOMPRESORA R 404 |
| 7 | ZAMENA MIKROPROCESORA |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNOG SISTEMA FREONOM R 404 |
| 9 | KONTROLA RADA |
|  | KLIMA KOMORA „CEAT“ (Urologija-operacione sale) |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA LEŽAJEVA NA RADNOM KOLU VENTI- LATORA |
| 3 | ZAMENA KLINASTIH KAIŠEVA |
| 4 | ZAMENA FILTERA H 7 |
| 5 | ZAMENA FILTERA H 13 (operacioni blok) |
| 6 | REGULACIJA AUTOMATIKE |
|  | PLAFONSKI „SPLIT“ SISTEM „GENERAL“ |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA UNUTR. JEDINICI |
| 3 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA SPOLJNOJ JEDINICI |
| 4 | ZAMENA TURBINE VENTILATORA UNUTRAŠNJE JEDINICE |
| 5 | ZAMENA TERMOEKSPANZIONOG VENTILA |
| 6 | ZAMENA RASHLADNOG KOMPRESORA R 22 |
| 7 | VAKUMIRANJE RAS -HLADNE INSTALACIJE |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE FREONOM R 22 |
| 9 | ZAMENA ELEKTRONIKE |
| 10 | ZAMENA TEMPERATURNIH SONDI |
| 11 | ZAMENA OŽIČENOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA |
| 12 | KONTROLA RADA |
|  | OPIS ELEKTRIČNI ŠPORET |
| 1 | ZAMENA GREJNE PLOČE ø230 |
| 2 | ZAMENA GREJNE PLOČE ø188 |
| 3 | ZAMENA GREJNE PLOČE ø150 |
| 4 | ZAMENA PREKIDAČA 3 LA “EGO” |
| 5 | ZAMENA GREJAČA RERNE |
| 6 | ZAMENA TERMOSTATA MONOFAZNOG 326OC |
| 7 | ZAMENA OPRUGE VRATA PEĆNICE “EGO” |
| 8 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |
| 9 | ZAMENA DUGMETA TERMOSTATA |
| 10 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 11 | KONTROLA RADA |
|  | MAŠINI ZA PRANJE POSUĐA-tip WPS 60 proizvođač ''KOVINOSTROJ'' |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2. | ZAMENA GREJAČA KADE 3*1333W/220V |
| 3 | ZAMENA GREJAČA BOJLERA 3*2000W |
| 4 | ZAMENA TERMOSTATA 0-90C ''EGO'' ZA KADU |
| 5 | ZAMENA TERMOSTATA 0-90C ''EGO'' ZA BOJLER |
| 6 | ZAMENA PROGRAMATORA |
| 7 | ZAMENA SELEKTORSKOG PREKIDAČA ZA ODABIR PRANJA |
| 8 | ZAMENA PUMPE PRANJA |
| 9 | ZAMENA LEŽAJEVA NA MOTORU PUMPE PRANJA |
| 10 | ZAMENA SEMERINGA /30 NA PUMPI PRANJA |
| 11 | ZAMENA RADNOG KOLA NA PUMPI PRANJA |
| 12 | DEMONTAŽA MOTORA PUMPE, VIKLOVANJE NAMOTAJA I PONOVNA MONTAŽA |
| 13 | ZAMENA PAUKA/RAZDEZNIKA ZA BRIZGALJKE PRANJA |
| 14 | ZAMENA MALOG PAUKA ZA BRIZGALJKE ISPIRANJA |
| 15 | ZAMENA RUKU PRANJA KOMPLET SA BRIZGALJKAMA |
| 16 | ZAMENA RUKU ISPIRANJA KOMPLET SA BRIZGALJKAMA |
| 17 | ZAMENA NIVOSTATA |
| 18 | ZAMENA DOZIR PUMPE ZA SREDSTVO ISPIRANJA- SJAJ |
| 19 | ZAMENA DOZIR PUMPE ZA SREDSTVO PRANJA |
| 20 | ZAMENA DVOKRAKOG VENTILA ZA PRIJEM VODE |
| 21 | ZAMENA ZAŠTITNOG TERMOSTATA |
| 22 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 23 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 24 | KONTROLA RADA |
|  | MAŠINI ZA PRANJE POSUĐA-tip „ARISTARCO PASPORT“ 4530 |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA GREJAČA KADE 3*2000W/220V |
| 3 | ZAMENA GREJAČA BOJLERA 3*2250W/220V |
| 4 | ZAMENA TERMOSTATA ''CAMPINI''0-90S ZA KADU |
| 5 | ZAMENA TERMOSTATA 'CAMPINI''0-90S ZA BOJLER |
| 6 | ZAMENA PROGRAMATORA PRANJA 60/90/120 SEKUNDI |
| 7 | ZAMENA SIGURNOSNOG TERMOSTATA ZA BOJLER |
| 8 | ZAMENA PUMPE PRANJA KOMPLET |
| 9 | ZAMENA LEŽAJEVA NA MOTORU PUMPE PRANJA |
| 10 | ZAMENA SEMERINGA NA PUMPI PRANJA |
| 11 | ZAMENA RADNOG KOLA NA PUMPI PRANJA |
| 12 | DEMONTAŽA MOTORA PUMPE, VIKLOVANJE NAMOTAJA I PONOVNA MONTAŽA |
| 13 | ZAMENA DRŽAČA BRIZGALJKI PRANJA I ISPIRANJA |
| 14 | ZAMENA RUKU PRANJA KOMPLET SA BRIZGALJKAMA |
| 15 | ZAMENA RUKU ISPIRANJA KOMPLET SA BRIZGALJKAMA |
| 16 | ZAMENA NIVOSTATA (REGULATOR NIVOA VODE) |
| 17 | ZAMENA DOZER PUMPE OD SREDSTVA ZA PRANJE |
| 18 | ZAMENA DOZER PUMPE OD SREDSTVA ZA ISPIRANJE |
| 19 | ZAMENA DVOKRAKOG VENTILA ZA PRIJEM VODE ¾'' |
| 20 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 21 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 22 | KONTROLA RADA MAŠINE |
|  | ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK 4 RINGLE BEZ RERNE |
| 1 | ZAMENA GREJNE PLOČE 300X300 |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA 3 LA “EGO” |
| 3 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |
| 4 | ZAMENA DUGMETA TERMOSTATA |
| 5 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 6 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 7 | KONTROLA RADA |
|  | DVOETAŽNA PEČENJARA |
| 1 | ZAMENA OPRUGE VRATA |
| 2 | ZAMENA MEHANIZMA VRATA |
| 3 | ZAMENA TERMOSTATA MONOFAZNOG 326OC EGO |
| 4 | ZAMENA GREJAČA RERNE (GORNJI) |
| 5 | ZAMENA GREJAČA RERNE (DONJI) |
| 6 | ZAMENA DUGMETA TERMOSTATA 50-3200C |
| 7 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 8 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 9 | KONTROLA RADA |
|  | ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK „AEG“ |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |
| 3 | ZAMENA GREJAČA PEĆNICE |
| 4 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 5 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |
| 6 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |
| 7 | ZAMENA DUGMETA TERMOSTATA |
| 8 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 9 | KONTROLA RADA |
|  | REŠO SA 2 RINGLE |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |
| 3 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |
| 4 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |
| 5 | KONTROLA RADA |
|  | REŠO SA 2 RINGLE PROFESIONALNI |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA 300H300 2500W |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA 32A |
| 3 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |
| 4 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |
| 5 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 6 | KONTROLA RADA |
|  | REŠO UGRADNI 2 RINGLE „GORENJE“ |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |
| 3 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |
| 4 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |
| 5 | KONTROLA RADA |
|  | REŠO UGRADNI 2 RINGLE „CANDY“ |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |
| 3 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |
| 4 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |
| 5 | KONTROLA RADA |
|  | REŠO UGRADNI 2 RINGLE „BEKO“ |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |
| 3 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |
| 4 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |
| 5 | KONTROLA RADA |
|  | ŠTEDNJAK „ALFA-PLAM“ 4 GREJNE PLOČE |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |
| 3 | ZAMENA GREJAČA PEĆNICE |
| 4 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 5 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |
| 6 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |
| 7 | ZAMENA DUGMETA TERMOSTATA |
| 8 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 9 | KONTROLA RADA |
|  | ŠTEDNJAK „GORENJE“ 4 GREJNE PLOČE |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |
| 3 | ZAMENA GREJAČA PEĆNICE |
| 4 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 5 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |
| 6 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |
| 7 | ZAMENA DUGMETA TERMOSTATA |
| 8 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 9 | KONTROLA RADA |
|  | ŠTEDNJAK „KONČAR“ 4 GREJNE PLOČE |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |
| 3 | ZAMENA GREJAČA PEĆNICE |
| 4 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 5 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |
| 6 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |
| 7 | ZAMENA DUGMETA TERMOSTATA |
| 8 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 9 | KONTROLA RADA |
|  | REŠO 2 RINGLE „KONČAR” |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |
| 3 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |
| 4 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |
| 5 | KONTROLA RADA |
|  | REŠO 2 RINGLE „FIRST” |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |
| 3 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |
| 4 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |
| 5 | KONTROLA RADA |
|  | MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA“ INDESIT“ |
| 1 | ZAMENA LEŽAJEVA |
| 2 | ZAMENA DIZNI ZA VODU |
| 3 | ZAMENA GREJAČA |
| 4 | ZAMENA CREVA ZA DOVOD VODE |
| 5 | ZAMENA ELEKTROSKLOPKE |
| 6 | ČIŠĆENJE KAMENCA U KOMORI MAŠINE |
| 7 | ZAMENA PRESOSTATA |
| 8 | ZAMENA PUMPE ZA ISPUŠTANJE VODE |
| 9 | ZAMENA PUMPE PRANJA |
| 10 | ZAMENA PROGRAMATORA |
| 11 | ZAMENA ODVODNOG CREVA |
| 12 | ZAMENA ELEKTROMAG-NETNOG VENTILA ZA PRIJEM VODE |
| 13 | ZAMENA NOSAČA BRIZGALJKI |
| 14 | ZAMENA BRIZGALJKI |
| 15 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 16 | KONTROLA RADA |
|  | MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA“ BEKO“ DFN 1300 |
| 1 | ZAMENA LEŽAJEVA |
| 2 | ZAMENA DIZNI ZA VODU |
| 3 | ZAMENA GREJAČA |
| 4 | ZAMENA CREVA ZA DOVOD VODE |
| 5 | ZAMENA ELEKTROSKLOPKE |
| 6 | ČIŠĆENJE KAMENCA U KOMORI MAŠINE |
| 7 | ZAMENA PRESOSTATA |
| 8 | ZAMENA PUMPE ZA ISPUŠTANJE VODE |
| 9 | ZAMENA PUMPE PRANJA |
| 10 | ZAMENA PROGRAMATORA |
| 11 | ZAMENA ODVODNOG CREVA |
| 12 | ZAMENA ELEKTROMAG-NETNOG VENTILA ZA PRIJEM VODE |
| 13 | ZAMENA NOSAČA BRIZGALJKI |
| 14 | ZAMENA BRIZGALJKI |
| 15 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 16 | KONTROLA RADA |
|  | MIKROTALASNA PEĆ- NICA BROTHERS |
| 1 | ZAMENA MIKROPREKIDAČA |
| 2 | ZAMENA MEGATROMA |
| 3 | ZAMENA RELEJA |
| 4 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA |
| 5 | ZAMENA ROTACIONOG MOTORA |
| 6 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 7 | ZAMENA SIJALICE ZA UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE |
| 8 | ZAMENA TRANSFORMATORA |
| 9 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
|  | MIKROTALASNA PEĆ- NICA „PANASONIC“ |
| 1 | ZAMENA MIKROPREKIDAČA |
| 2 | ZAMENA MEGATROMA |
| 3 | ZAMENA RELEJA |
| 4 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA |
| 5 | ZAMENA ROTACIONOG MOTORA |
| 6 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 7 | ZAMENA SIJALICE ZA UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE |
| 8 | ZAMENA TRANSFORMATORA |
| 9 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
|  | MIKROTALASNA PEĆ- NICA „SAMSUNG“ |
| 1 | ZAMENA MIKROPREKIDAČA |
| 2 | ZAMENA MEGATROMA |
| 3 | ZAMENA RELEJA |
| 4 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA |
| 5 | ZAMENA ROTACIONOG MOTORA |
| 6 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 7 | ZAMENA SIJALICE ZA UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE |
| 8 | ZAMENA TRANSFORMATORA |
| 9 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
|  | MIKROTALASNA PEĆ- NICA „BOSCH“ |
| 1 | ZAMENA MIKROPREKIDAČA |
| 2 | ZAMENA MEGATROMA |
| 3 | ZAMENA RELEJA |
| 4 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA |
| 5 | ZAMENA ROTACIONOG MOTORA |
| 6 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 7 | ZAMENA SIJALICE ZA UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE |
| 8 | ZAMENA TRANSFORMATORA |
| 9 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
|  | MESOREZNICA |
| 1 | ZAMENA REMENA |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |
| 3 | OŠTRENJE NOŽEVA |
| 4 | VIKLOVANJE ELEKTROMOTORA |
| 5 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
|  | TRANSPORT OPREME, UREĐAJA I SERVISERA |

| Dolazak po pozivu u vremenu od: | 2 SATA |
| --- | --- |

II -SERVISIRANJE OPREME U KOTLARNICAMA I GREJNE MREŽE

Predmet održavanja je redovno i vanredno servisiranje opreme u kotlarnicama: Kotlarnica na gas toplovodni i parni kotao sa gorionicima,sistem za dopunu sa rezervoarom kondenzata kao i kompletna unutrašnja gasna instalacija sa pripadajućom opremom. Kotlarnica I parni bojleri sa pripadajućim automatikom, sistem za omekšavanje vode,sigurnosni ventili, razne vrste pumpi kao i ostala pripadajuća oprema. Kotlarnica II toplovodni kotlovi sa gorionicima,rezervoar goriva (mazut), mazutni vod sa pratećom opremom, bojleri sanitarne tople vode, sistem z aomekšavanje vode, sigurnosni ventili, razne vrste pumpi kao i ostala pripadajuća oprema.

| Red. broj | OPIS RADOVA |
| --- | --- |
|  | MAZUTNI GORIONIK „FBR“ MODEL FNP125/2 |
| 1 | RASKLAPANJE GORIONIKA |
| 2 | ČIŠĆENJE STABILIZATORA PLAMENA I PLAMENE GLAVE |
| 3 | DEMONTAŽA VISOKONAPONSKIH ELEKTRODA, ČIŠĆENJE, PRANJE-MONTAŽA I PODEŠAVANJE ZAZORA |
| 4 | RASKLAPANJE FILTERA ZA GORIVO KOD GORIONIKA, ČIŠĆENJE,PRANJE I PONOVNO SKLAPANJE |
| 5 | PREGLED I PROVERA ZAPTIVENOSTI ULJNIH VODOVA GORIONIKA |
| 6 | DEMONTAŽA DIZNE I I II STEPENA, ISPORUKA I MONTAŽA NOVIH |
| 7 | DEMONTAŽA ELEKTROMOTORA GORIONIKA, DEMONTAŽA VENTILATORSKOG KOLA, ČIŠĆENJE, PRANJE, VIZUELNI PREGLED I PONOVNA MONTAŽA |
| 8 | PROVERA SPOJNICE MOTORA I ULJNE PUMPE, KAO I GUMENIH KRSTOVA |
| 9 | DEMONTAŽA FILTERA ULJNE PUMPE VISOKOG PRITISKA, PRANJE, PONOVNA MONTAŽA I REGULACIJA PRITISKA PUMPE |
| 10 | ČIŠĆENJE, PRANJE I VIZUELNA KONTROLA VISOKO NAPONSKIH KABLOVA I PRIKLJUČNIH ELEMENATA |
| 11 | PREGLED I FUNKCIONALNA PROBA VISOKONAPONSKOG TRANSFORMATORA |
| 12 | PREGLED I FUNKCIONALNA PROBA PROGRAMATORA |
| 13 | ČIŠĆENJE I FUNKCIONALNA PROBA FOTOĆELIJE |
| 14 | SERVISIRANJE ELEKTROMAGNETNIH VENTILA ZA PRVI I DRUGI PLAMEN I FUNKCIONALNA PROBA |
| 15 | PREGLED DOGREJAČA GORIVA. PROVERA GREJAČA, PREGLED STARTNOG I REGULACIONOG TERMOSTATA, PREGLED GRANIČNOG ELEMENTA. PROVERA OŽIČENJA I PRITEZANJE KLEMA NA DOGREJAČU. REGULACIJA TEMPERATURE |
| 16 | PROVERA PATRON GREJAČA |
| 17 | OŽIČENJE GORIONIKA |
| 18 | SKLAPANJE GORIONIKA |
| 19 | PUŠTANJE U RAD GORIONIKA I PREGLED GRANIČNIH ELEMENATA KOTLA |
| 20 | REGULACIJA SAGOREVANJA SA OPTIMIZACIJOM |
| 21 | MERENJE PRODUKATA SAGOREVANJA |
| 22 | ZAMENA MAZUTNE PUMPE VISOKOG PRITISKA |
| 23 | ZAMENA VISOKONAPONSKOG TRANSFORMATORA 230V/7500V |
| 24 | ZAMENA STARTNOG TERMOSTATA NA DOGREJAČU |
| 25 | ZAMENA REGULACIONOG TERMOSTATA NA DOGREJAČU |
| 26 | ZAMENA SPOJNICE MOTORA I MAZUTNE PUMPE |
| 27 | ZAMENA ELEKTROMAGNETNOG VENTILA PRVOG PLAMENA |
| 28 | ZAMENA ELEKTROMAGNETNOG VENTILA DRUGOG PLAMENA |
| 29 | ZAMENA FOTOĆELIJE |
| 30 | ZAMENA PLAMENE GLAVE |
| 31 | ZAMENA PROGRAMATORA |
| 32 | ZAMENA POSTOLJA PROGRAMATORA |
| 33 | ZAMENA VISOKONAPONSKE ELEKTRODE |
| 34 | ZAMENA KOLA VENTILATORA |
| 35 | ZAMENA USMERIVAČA PLAMENA |
| 36 | ZAMENA ZAPTIVAČA MAZUTNE PUMPE NA GORIONIKU |
| 37 | ZAMENA FILTERA GORIVA MAZUTNE PUMPE NA GORIONIKU |
| 38 | ZAMENA ULOŠKA GORIVA NA MAZUTNOM VODU ISPRED GORIONIKA |
| 39 | ZAMENA MAZUTNOG CREVA SAPRIKLJUČCIMA ZA GORIONIK |
| 40 | ZAMENA FLEKSIBILNOG GREJAČA FTTH30W/m-230V |
| 41 | ZAMENA KONTAKTORA 16A OD MOTORA GORIONIKA |
| 42 | ZAMENA KONTAKTORA 35A OD DOGREJAČA GORIONIKA |
| 43 | ZAMENA BIMETALNOG RELEJA |
| 44 | ZAMENA DOGREJAČA MAZUTA NA GORIONIKU |
|  | MAZUTNI GORIONIK „WESHAUPLT“ TIP MSZT-8 |
| 1 | RASKLAPANJE GORIONIKA |
| 2 | ČIŠĆENJE STABILIZATORA PLAMENA I PLAMENE GLAVE |
| 3 | DEMONTAŽA VISOKONAPONSKIH ELEKTRODA, ČIŠĆENJE, PRANJE-MONTAŽA I PODEŠAVANJE ZAZORA |
| 4 | RASKLAPANJE FILTERA ZA GORIVO KOD GORIONIKA, ČIŠĆENJE, PRANJE I PONOVNO SKLAPANJE |
| 5 | PREGLED I PROVERA ZAPTIVENOSTI ULJNIH VODOVA GORIONIKA |
| 6 | DEMONTAŽA DIZNE I I II STEPENA, ISPORUKA I MONTAŽA NOVIH |
| 7 | DEMONTAŽA ELEKTROMOTORA GORIONIKA, DEMONTAŽA VENTILATORSKOG KOLA, ČIŠĆENJE, PRANJE, VIZUELNI PREGLED I PONOVNA MONTAŽA |
| 8 | PROVERA SPOJNICE MOTORA I ULJNE PUMPE, KAO I GUMENIH KRSTOVA |
| 9 | DEMONTAŽA FILTERA ULJNE PUMPE VISOKOG PRITISKA, PRANJE, PONOVNA MONTAŽA I REGULACIJA PRITISKA PUMPE |
| 10 | ČIŠĆENJE, PRANJE I VIZUELNA KONTROLA VISOKONAPONSKIH KABLOVA I PRIKLJUČNIH ELEMENATA |
| 11 | PREGLED I FUNKCIONALNA PROBA VISOKONAPONSKOG TRANSFORMATORA |
| 12 | PREGLED I FUNKCIONALNA PROBA PROGRAMATORA |
| 13 | ČIŠĆENJE I FUNKCIONALNA PROBA FOTOĆELIJE |
| 14 | SERVISIRANJE ELEKTROMAGNETNIH VENTILA „LUCIFER“-121K I 122K I FUNKCIONALNAPROBA |
| 15 | PREGLED DOGREJAČA GORIVA. PROVERA GREJAČA, PREGLED STARTNOG I REGULACIONOG TERMOSTATA, PREGLED GRANIČNOG ELEMENTA. PROVERA OŽIČENJA I PRITEZANJE KLEMA NA DOGREJAČU. REGULACIJA TEMPERATURE |
| 16 | KONTROLA SERVOMOTORA SA PODEŠAVANJEM KRAJNJIH PREKIDAČA |
| 17 | PROVERA PATRON GREJAČA |
| 18 | OŽIČENJE GORIONIKA |
| 19 | SKLAPANJE GORIONIKA |
| 20 | PUŠTANJE U RAD GORIONIKA I PREGLED GRANIČNIH ELEMENATA KOTLA |
| 21 | REGULACIJA SAGOREVANJA SA OPTIMIZACIJOM |
| 22 | MERENJE PRODUKATA SAGOREVANJA |
| 23 | ZAMENA MAZUTNE PUMPE VISOKOG PRITISKA |
| 24 | ZAMENA VISOKONAPONSKOG TRANSFORMATORA 230V/7500V |
| 25 | ZAMENA STARTNOG TERMOSTATA NA DOGREJAČU |
| 26 | ZAMENA REGULACIONOG TERMOSTATA NA DOGREJAČU |
| 27 | ZAMENA SPOJNICE MOTORA I MAZUTNE PUMPE |
| 28 | ZAMENA ELEKTROMAGNETNOG VENTILA „LUCIFER“-121K |
| 29 | ZAMENA ELEKTROMAGNETNOG VENTILA „LUCIFER“-122K |
| 30 | ZAMENA FOTOĆELIJE |
| 31 | ZAMENA PLAMENE GLAVE |
| 32 | ZAMENA SERVOMOTORA TIP 1050/23 |
| 33 | ZAMENA PROGRAMATORA |
| 34 | ZAMENA POSTOLJA PROGRAMATORA |
| 35 | ZAMENA VISOKONAPONSKE ELEKTRODE |
| 36 | ZAMENA KOLA VENTILATORA |
| 37 | ZAMENA USMERIVAČA PLAMENA |
| 38 | ZAMENA ZAPTIVAČA MAZUTNE PUMPE NA GORIONIKU |
| 39 | ZAMENA FILTERA GORIVA MAZUTNE PUMPE NA GORIONIKU |
| 40 | ZAMENA ULOŠKA GORIVA NA MAZUTNOM VODU ISPRED GORIONIKA |
| 41 | ZAMENA MAZUTNOG CREVA SA PRIKLJUČCIMA ZA GORIONIK |
| 42 | ZAMENA FLEKSIBILNOG GREJAČA FTTH30W/m-230V |
| 43 | ZAMENA KONTAKTORA 16A OD MOTORA GORIONIKA |
| 44 | ZAMENA KONTAKTORA 35A OD DOGREJAČA GORIONIKA |
| 45 | ZAMENA BIMETALNOG RELEJA |
| 46 | ZAMENA DOGREJAČA MAZUTA NA GORIONIKU |
|  | GASNI GORIONIK BALTUR TBG-120PN |
| 1 | DEMONTAŽA ULOŠKA FILTERA ZA GAS, ČIŠĆENJE, PRODUVAVANJE I PONOVNA MONTAŽA |
| 2 | ISPITIVANJE NEPROPUSTNOSTI DUPLIH MAGNETNIH VENTILA PRITISKOM DVOSTRUKOVEĆIM OD RADNOG, ALI NE MANJIM OD 100mbara |
| 3 | ISPITIVANJE ZAPTIVENOSTI GASNE RAMPE |
| 4 | RASKLAPANJE GORIONIKA |
| 5 | DEMONTAŽA MEŠAČA GASA, PRANJE I PONOVNA MONTAŽA |
| 6 | ČIŠĆENJE STABILIZATORA PLAMENA I PLAMENE GLAVE, VIZUELNI PREGLED I NAMEŠTANJE NJIHOVOG MEĐUSOBNOG POLOŽAJA I RASTOJANJA OD DIZNE, U CILJU PRAVILNOG PO- DEŠAVANJA I PRILAGOĐAVANJA GORIONIKA LOŽIŠTU KOTLA |
| 7 | PRANJE VISOKONAPONSKIH ELEKTRODA I PODEŠAVANJE ZAZORA |
| 8 | ČIŠĆENJE, PRANJE I VIZUELNAKONTROLA VISOKONAPONSKIH KABLOVA I PRIKLJUČNIH ELE- MENATA |
| 10 | PRANJE JONIZUJUĆE ELEKTRODE I PODEŠAVANJE POLOŽAJA |
| 11 | FUNKCIONALNA PROBA PRESOSTATA ZA VAZDUH |
| 12 | FUNKCIONALNA PROBA PRESOSTATA ZA GAS |
| 13 | DEMONTAŽA ELEKTROMOTORA GORIONIKA, DEMONTAŽA VENTILATORSKOG KOLA, ČIŠĆENJE, PRANJE, VIZUELNI PREGLED I PONOVNA MONTAŽA |
| 14 | FUNKCIONALNO ISPITIVANJE ELEKTRONSKOG REGULATORA OPTEREĆENJA |
| 15 | PREGLED I FUNKCIONALNA PROBA MIKROPROCESORSKOGUREĐAJA |
| 16 | FUNKCIONALNA PROBA VISOKONAPONSKOG TRANSFORMATORA |
| 17 | PODEŠAVANJE I FUNKCIONALNA PROBA SERVO MOTORA |
| 18 | PROVERA OŽIČENJA GORIONIKA I PRITEZANJE KLEMA |
| 19 | PUŠTANJE GORIONIKA U RAD I PREGLED GRANIČNIH ELEMENATA KOTLA |
| 20 | ZAMENA VISOKONAPONSKOG TRANSFORMATORA |
| 21 | ZAMENA BLOKA DUPLIH ELEKTROMAGNETNIH VENTILA ZA GAD |
| 22 | ZAMENA JONIZUJUĆE ELEKTRODE |
| 23 | ZAMENA PLAMENE GLAVE |
| 24 | ZAMENA STABILIZATORA PLAMENA |
| 25 | ZAMENA SERVO MOTORA |
| 26 | ZAMENA MIKROPROCESORSKOG LOŽNOG UREĐAJA |
| 27 | ZAMENA VISOKONAPONSKIH ELEKTRODA |
| 28 | ZAMENA VENTILATORSKOG KOLA |
| 29 | ZAMENA KOMPLET FILTERA ZA GAS |
| 30 | ZAMENA ULOŠKA FILTERA ZA GAS |
| 31 | ZAMENA KONTAKTORA MOTORA GORIONIKA 16 A |
| 32 | ZAMENA BIMETALNOG RELEJA |
| 33 | ZAMENA PRESOSTATA ZA GAS |
| 34 | ZAMENA PRESOSTATA ZA VAZDUH |
| 35 | ZAMENA ELEKTRONSKOG REGULATORA OPTEREĆENJA |
| 36 | ZAMENA SENZORA TEMPERATURE RT 100 |
|  | REGULACIJA SAGOREVANJA SA OPTIMIZACIJOM I MERENJEM PRODUKATA SAGOREVANJA |
|  | ZUPČASTA MAZUTNA PUMPA ZP 1 |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | DEMONTAŽA ELEKTROMOTORA PUMPE SA PRETHODNIM RAZVEZIVANJEM SA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |
| 4 | VIKLOVANJE STATORA ELEKTROMOTORA 0,37KW |
| 5 | ZAMENA LEŽAJEVA |
| 6 | ZAMENA ELEKTRO PRIKLJUČKA „KLEMBERTA“ |
| 7 | ZAMENA SPOJNICE pa-6ø90×13mm |
| 7 | ZAMENA SETA ZAPTIVANJA |
| 8 | ZAMENA KOMPLET ZUPČANIKA |
| 9 | POLIRANJE MAŠINSKIH SKLOPOVA |
| 10 | MONTAŽA ELEKTROMOTORA SA POVEZIVANJEM NA ELEKTROINSTALACIJU |
| 11 | MONTAŽA PUMPE |
| 12 | OZRAČIVANJE MAZUTNE INSTALACIJE |
| 13 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 14 | KONTROLA RADA |
|  | CIRKULACIONA PUMPA GHR 802 „IMP“ |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |
| 6 | ZAMENA ROTORA |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | CIRKULACIONA PUMPA GHR 853 „IMP“ |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |
| 6 | ZAMENA ROTORA |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | CIRKULACIONA PUMPA GHN 504 B-R „IMP“ |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |
| 6 | ZAMENA ROTORA |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | CIRKULACIONA PUMPA GHR 562 „IMP“ |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |
| 6 | ZAMENA ROTORA |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | CIRKULACIONA PUMPA GHR 412 „IMP“ |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |
| 6 | ZAMENA ROTORA |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | CIRKULACIONA PUMPA GHR 801 „IMP“ |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |
| 6 | ZAMENA ROTORA |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | CIRKULACIONA PUMPA GHR 651 „IMP“ |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |
| 6 | ZAMENA ROTORA |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | CIRKULACIONA PUMPA WILO TOP-S 65/7 „WILO“ |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |
| 6 | ZAMENA ROTORA |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „GRUNDFOS“ UPS 50-60/2F |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |
| 6 | ZAMENA ROTORA |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „GRUNDFOS“ UPS 32-120F |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |
| 6 | ZAMENA ROTORA |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „SEVER“ NRS 25-4 |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |
| 6 | ZAMENA ROTORA |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „ELEKTROKOVINA“ T-100 LA4 2KW |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KUGLIČNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA MEHANIČKOG ZAPTIVAČA |
| 6 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 7 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 8 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 9 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 10 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 11 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE „KLEMBERTA“ |
| 12 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „ELEKTROKOVINA“ T-100 LA5 3KW |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KUGLIČNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA MEHANIČKOG ZAPTIVAČA |
| 6 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 7 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 8 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 9 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 10 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 11 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE „KLEMBERTA“ |
| 12 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „ELEKTROKOVINA“ T-90 S 4 |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KUGLIČNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA MEHANIČKOG ZAPTIVAČA |
| 6 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 7 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 8 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 9 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 10 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 11 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE „KLEMBERTA“ |
| 12 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „DAB“ 5061 CM 100/750T |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KUGLIČNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA MEHANIČKOG ZAPTIVAČA |
| 6 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 7 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 8 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 9 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 10 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 11 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE „KLEMBERTA“ |
| 12 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „CALPEDA“ NM 2/SE |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 4 | ZAMENA KUGLIČNIH LEŽAJEVA |
| 5 | ZAMENA MEHANIČKOG ZAPTIVAČA |
| 6 | BALANSIRANJE ROTORA |
| 7 | ZAMENA RADNOG KOLA |
| 8 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |
| 9 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |
| 10 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |
| 11 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE „KLEMBERTA“ |
| 12 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |
|  | TRANSPORT OPREME, UREĐAJA I SERVISERA |
|  | TOPLOVODNI KOTAO „MIP“-ĆUPRIJA 1600 GF |
| 1 | DEMONTAŽA PREDNJE DIMNE KOMORE |
| 2 | DEMONTAŽA ZADNJE DIMNE KOMORE |
| 3 | ZAMENA PREDNJEG CEVNOG ZIDA KOTLA f 1482×10 OD Č 1204 |
| 4 | ZAMENA ZADNJEG CEVNOG ZIDA KOTLA f 1482×10 OD Č 1204 |
| 5 | ZAMENA PLAMENE CEVI KOTLA SA ULAZOM f 630×2890×8 OD Č 1204 |
| 6 | ZAMENA CEVNOG ZIDA SKRETNE KOMORE DRUGE PROMAJE f 1150×10 OD Č 1204 |
| 7 | ZAMENA OMOTAČA SKRETNE KOMORE f 1150×345×10 OD Č 1204 |
| 8 | ZAMENA POKLOPCA SKRETNE KOMORE f 1150×10 OD Č 1204 |
| 9 | ZAMENA DIMNIH CEVI DRUGE PROMAJE f 60,3×3,6×2880 OD Č1214 |
| 10 | ZAMENA DIMNIH CEVI TREĆE PROMAJE f 60,3×3,6×3350 |
| 11 | HLADNA PROBA KOTLA |
| 12 | MONTAŽA ZADNJE DIMNE KOMORE |
| 13 | MONTAŽA PREDNJE DIMNE KOMORE |
|  | TOPLOVODNI KOTAO „MINEL“ 1,5MW (1500 KW) |
| 1 | DEMONTAŽA ZADNJE DIMNE KOMORE |
| 2 | ZAMENA PREDNJEG CEVNOG ZIDA f 1480/F 1103×10 OD LIMA Č 1204 |
| 3 | ZAMENA ZADNJEG CEVNOG ZIDA f 1480×10 OD Č 1204 SA SPREŽNJACIMA |
| 4 | ZAMENA PLAMENE CEVI KOTLA f 1100×2700×10 OD Č 1204 |
| 5 | ZAMENA DIMNIH CEVI f 51×3,2×3156 OD Č 1214 |
| 6 | HLADNA PROBA KOTLA |
| 7 | MONTAŽA DEMONTIRANE KOMORE |
| 8 | UZIMANJE UZORAKA DEPOZITA I HEMIJSKA ANALIZA U OVLAŠĆENOJ AKREDITOVANOJ ORGANIZACIJI SA ODREĐIVANJEM INDEKSNOG BROJA OTPADA U SKLADU SA ZAKONOM O UPRAVLJANJU OTPADOM |
| 9 | SAKUPLJANJE, TRANSPORT I TRETMAN OTPADA U SKLADU SA ZAKONOM O UPRAVLJANJU OTPADOM |
| 10 | MEHANIČKO ČIŠĆENJE PLAMENO DIMNE STRANE KOTLA MINEL- KOTLOGRADNJA TBK, god.1998, Snage 1,5 MW |
| 11 | MEHANIČKO ČIŠĆENJE PLAMENO DIMNE STRANE KOTLA MIP ĆUPRIJA SANAGE 1 MW |
| 12 | ISPITIVANJE UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE (VENTIL SIGURNOSTI, REGULATOR PRITISKA I ISPITIVANJE NA NEPROPUSNOST) |
| 13 | PODEŠAVANJE I ISPITIVANJE VENTILA SIGURNOSTI NO 80 NP 16 |
| 14 | PODEŠAVANJE I ISPITIVANJE VENTILA SIGURNOSTI 6/4“ |
| 15 | PODEŠAVANJE I ISPITIVANJE VENTILA SIGURNOSTI 2“ Rastelli-Icma, Genebre |
| 16 | TERMOVIZIJSKO SNIMANJE TOPLOVODA |
| 17 | DEMONTAŽA BEHATON POKRIVNIH PLOČA NA PARKINGU KOD GASNE KOTLARNICE, ODLAGANJE NA PRIVREMENU DEPONIJU, I PONOVNO POSTAVLJANJE PO IZVRŠENIM RADOVIMA (PO m²) |
| 18 | RUČNO OTKOPAVANJE ZEMLJE U ŠIROKOM OTKOPU GDE POSTOJE PODZEMNE INSTALACIJE. ZEMLJA PRIRODNO VLAŽNA I KATEGORIJE (PO m³) |
| 19 | UKLANJANJE BETONSKIH POKRIVNIH PLOČA SA KANALA TOPLOVODA, DIM. 1000H600H100 mm (PO NORMA SATU) |
| 20 | ČIŠĆENJE KANALA OD NASLAGA ZEMLJE I STARE TERMOIZOLACIJE (STAKL. VUNA I AL. LIM) |
| 21 | RUČNO KOPANJE ZEMLJE ZA KALASKE ROVOVE ŠIRINE 1m. ZEMLJA I KATEGORIJE, PRIRODNO VLAŽNA, DUBINA ISKOPA 0,5m GDE POSTOJE PODZEMNE INSTALACIJE (OBRAČUN PO m³) |
| 22 | UKLANJANJE BETONSKIH POKRIVNIH PLOČA SA KANALA TOPLOVODA, DIM 1000H500H50mm (POm) |
| 23 | ŠTEMOVANJE BETONA d=10cm NA TROTOARU I PLATOU ISPRED OBJEKATA, IZNAD KANALA TOPLOVODA (PO NORMA SATU) |
| 24 | ŠTEMOVANJE I UKLANJANJE BETONSKIH POKRIVNIH PLOČA SA KANALA TOPLOVODA d=10cm NA TROTOARU I PLATOU ISPRED OBJEKATA, IZNAD KANALA TOPLOVODA (PO NORMA SATU) |
| 25 | RUČNI TRANSPORT ŠUTA DO MESTA KOJE JE ODREDIO INVESTITOR ( PO m³) |
| 26 | UTOVAR ŠUTA U KAMION I TRANSPORT DO GRADSKE DEPONIJE ( PO m³) |
| 27 | SEČENJE DOTRAJALIH CEVI POSTOJEĆEG TOPLOVODA DN 100 U KANALU, NA SEGMENTE POGODNE ZA IZVLAČENJE I TRANSPORT AUTOGENIM APARATOM ZA REZANJE |
| 28 | SEČENJE DOTRAJALIH CEVI POSTOJEĆEG TOPLOVODA DN 80 U KANALU, NA SEGMENTE POGODNE ZA IZVLAČENJE I TRANSPORT AUTOGENIM APARATOM ZA REZANJE |
| 29 | NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PREDIZOLOVANIH CEVIDN 100, KOMPLET SA TERMO SKUPLJAJUĆIM SPOJNICAMA I ZAVRŠNIM KAPAMA I PUR PE- NOM ZA NALIVANJE SPOJNICA (PO m dužnom) |
| 30 | NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PREDIZOLOVANIH CEVI DN 80, KOMPLET SA TERMO SKUPLJAJUĆIM SPOJNICAMA I ZAVRŠNIM KAPAMA I PUR PENOM ZA NALIVANJE SPOJNICA (PO m dužnom) |
| 31 | IZRADA I MONTAŽA POKRIVNIH PLOČA DIM.1000H600H100 mm (PO KOMADU) |
| 32 | IZRADA I MONTAŽA POKRIVNIH PLOČA DIM.1000H500H50 mm (PO KOMADU) |
| 33 | IZRADA BETONSKE KOŠULJICE IZNAD BETONSKIH POKRIVNIH PLOČA ( PO m³) |
| 34 | SPRAVLJANJE MASE SITNOZRNOG ASFALT-BETONA ZA TROTOARE I POSTAVLJANJE(PO m²) |
|  | TRANSPORT OPREME, UREĐAJA I SERVISERA |

| Dolazak po pozivu u vremenu od: | 2 SATA |
| --- | --- |

III -SERVISIRANJE DIZEL AGREGATA

Predmet održavanja je redovno i vanredno servisiranje dizel agregata.

| Red. broj | OPIS RADOVA |
| --- | --- |
|  | DIZEL ELEKTRO AGREGAT „GESAN“ DPA 500E |
| 1 | KONSTATACIJA KVARA |
| 2 | PROVERA STANJA CREVA ZA GORIVO I PRIKLJUČAKA |
| 3 | ZAMENA FILTERA VAZDUHA |
| 4 | ČIŠĆENJE FILTERA GORIVA |
| 5 | PROVERA NIVOA ELEKTROLITA U AKUMULATORU |
| 6 | PROVERA STANJA I ZATEGNU- TOSTI REMENA VENTILATORA |
| 7 | PROVERA STANJA CREVA RASHLADNOG SISTEMA I PRIKLJUČAKA |
| 8 | ZAMENA FILTERA ULJA |
| 9 | ZAMENA MOTORNOG ULJA |
| 10 | ZAMENA FILTERA GORIVA |
| 11 | ZAMENA REMENA VENTILATORA |
| 12 | ČIŠĆENJE HLADNJAKA RASHLADNE TEČNOSTI |
| 13 | DOPUNJAVANJA AKUMULATORA DESTILOVANOM VODOM |
| 14 | ZAMENA ELEMENATA FILTERA ULJA |
| 15 | PROVERA ZAZORA VENTILA |
| 16 | ZAMENA RASHLADNE TEČNOSTI (KOMPLETNA ŠARŽA) |
| 17 | ZAMENA CREVA RASHLADNOG SISTEMA I PRIKLJUČAKA |
| 18 | ZAMENA CEVI GORIVA I PRIKLJUČAKA |
| 19 | ZAMENA „AVR“ ELEKTRONSKE PLOČE |
| 20 | KONTROLA RADA |
|  | TRANSPORT OPREME, UREĐAJA I SERVISERA |

| Dolazak po pozivu u vremenu od: | 2 SATA |
| --- | --- |

IV - OPREMA VEŠERAJA

Predmet održavanja je redovno i vanredno servisiranje opreme u vešeraju: mašine za pranje, sušenje i peglanje veša, sigurnosni ventili, razne vrste pumpi i ostala pripadajuća oprema.

| Red. broj | OPIS RADOVA |
| --- | --- |
|  | MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA T 136 E STAHL |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA KLINASTIH KAIŠEVA |
| 3 | ZAMENA LEŽAJEVA NA OSOVINI BUBNJA |
| 4 | ZAMENA GREJAČA |
| 5 | ZAMENA DIFERENCIJALNOG PRESOSTATA |
| 6 | ZAMENA TEMPERATURNE SONDE |
| 7 | ZAMENA MIKROPROCESORA |
| 8 | ZAMENA MIKRO PREKIDAČA VRATA |
| 9 | ZAMENA LEŽAJEVA NA ELEKTRO- MOTORU |
| 10 | VIKLOVANJE ELEKTROMOTORA |
| 11 | ZAMENA TURBINE VENTILATORA |
| 12 | ZAMENA KONTAKTORA OD 25 A |
| 13 | ZAMENA KONTAKTORA OD 10 A |
| 14 | ZAMENA ZAŠTITNOG TERMOSTATA |
| 15 | KONTROLA RADA |
|  | VALJAK ZA PEGLANJE M330/1650E STAHL 1,70 |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA AMERIKAN PLATNA |
| 3 | ZAMENA MOLTON PLATNA |
| 4 | ZAMENA JUTANE OBLOGE |
| 5 | NAMOTAVANJE VALJKA SA GVOZDENOM VUNOM |
| 6 | ZAMENA GREJAČA U KORITU VALJKA2000W/220V |
| 7 | ZAMENA AMORTIZERA |
| 8 | ZAMENA LEŽAJEVA NA OSOVINI VALJKA |
| 9 | ZAMENA UPRAVLJAČKE SHEDE (EL.PLOČE) |
| 10 | ZAMENA TASTATURE UPRAVLJAČKE SHEDE |
| 11 | ZAMENA REDUKTORA POGONA |
| 12 | ZAMENA LEŽAJEVA NA EL.MOTORU POGONSKOG REDUKTORA |
| 13 | ZAMENA LEŽAJEVA NA EL. MOTORU ZA PRIVLAČENJE I ODVAJANJE KORITA |
| 14 | VIKLOVANJE EL. MOT. POGONSKOG REDUKTORA |
| 15 | VIKLOVANJE EL. MOT. REDUKTORA ZA ZA PRIVLAČENJE I ODVAJANJE KORITA |
| 16 | ZAMENA MIKRO PROVIDAČA ZAŠTITA OD POVREDE RUKU |
| 17 | ZAMENA TEMPERATURNE SONDE |
| 18 | ZAMENA SIGURNOSNOG TERMOSTATA |
| 19 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 20 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 21 | KONTROLA RADA |
|  | MAŠINA ZA PRANJE VEŠA ATOLL-220E STAHL 20 kg |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA PROGRAMATORA L-9-FIBER |
| 3 | ZAMENA VENTILA ZA ISPUŠTANJE VODE BRADENTON USA 3'' |
| 4 | ZAMENA ŠPULNE BRAVE VRATA |
| 5 | ZAMENA VENTILA ZA PRIJEM VODE 6/4'' |
| 6 | ZAMENA JEDNOKRAKOG EL. MAGNET. VENTILA ZA PRIJEM DETERDŽENTA |
| 7 | ZAMENA DVOKRAKOG VENTILA ZA PRIJEM DETERDŽENTA |
| 8 | ZAMENA GREJAČA 5000W/220V |
| 9 | ZAMENA NIVOSTATA SA 3 NIVOA |
| 10 | ZAMENA TEMPERATURNE SONDE |
| 11 | ZAMENA LEŽAJEVA NA EL. MOTORU POGON CENTRIFUGA |
| 12 | DEMONTAŽA, VIKLOVANJE EL. MOTORA, PONOVNA MONTAŽA |
| 13 | GENERALNI REMONT KOJI OBUHVATA SLEDEĆE RADOVE -DEMONTAŽA OPLATE -ZAMENA LEŽAJEVA -KLIZNE ZVEZDE -OSIGURAČA -MATICE -SEMERING -LPD MASTI |
|  | ZAMENA AMORTIZERA (komplet sa oprugama) |
| 14 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 15 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 16 | KONTROLA RADA |
|  | MAŠINA ZA PRANJE VEŠA STAHL 10 kg |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA PROGRAMATORA L-9-FIBER |
| 3 | ZAMENA VENTILA ZA ISPUŠTANJE VODE BRADENTON USA |
| 4 | ZAMENA ŠPULNE BRAVE VRATA |
| 5 | ZAMENA VENTILA ZA PRIJEM VODE ¾'' |
| 6 | ZAMENA JEDNOKRAKOG EL.MAG. VENTILA ZA DOZIRANU POSUDU |
| 7 | ZAMENA DVOKRAKOG EL. MAGNET. VENTILA ZA DOZIRANU POSUDU |
| 8 | ZAMENA GREJAČA 3000W/220V |
| 9 | ZAMENA NIVOSTATA SA 3 NIVOA |
| 10 | ZAMENA TEMPERATURNE SONDE |
| 11 | ZAMENA LEŽAJEVA NA EL. MOTORU |
| 12 | DEMONTAŽA, VIKLOVANJE EL. MOTORA, PONOVNA MONTAŽA |
| 13 | ZAMENA KONUSNE ČAURE NAREMENICI BUBNJA |
| 14 | GENERALNI REMONT KOJI OBUHVATA SLEDEĆE RADOVE -DEMONTAŽA OPLATE -ZAMENA LEŽAJEVA -KLIZNE ZVEZDE -OSIGURAČA -MATICE -SEMERING -LPD MASTI |
| 15 | ZAMENA AMORTIZERA(komplet sa oprugama) |
| 16 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 17 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 18 | KONTROLA RADA |
|  | CENTRIFUGA „PRIMAT“ 15 kg |
| 1 | ZAMENA KOMPLET AMORTIZERA |
| 2 | VIKLOVANJE ELEKTROMOTORA |
| 3 | ZAMENA LEŽAJEVA NA ELEKTROMOTORU |
| 4 | ZAMENA LEŽAJEVA NA GLAVNOM KUĆIŠTU |
| 5 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 6 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 7 | KONTROLA RADA MAŠINE |
|  | MAŠINA ZA PRANJE VEŠA LAVAMAC 22 kg LN 220 |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA ELEKTRONSKOG PROGRAMATORA |
| 3 | ZAMENA TASTATURE ELEKTRONSKOG PROGRAMATORA |
| 4 | ZAMENA OSNOVNE ELEKTRONSKE PLOČE |
| 5 | ZAMENA VENTILA ZA ISPUŠTANJE VODE BRADENTON USA |
| 6 | ZAMENA ŠPULNE BRAVE VRATA |
| 7 | ZAMENA VENTILA ZA PRIJEM VODE ¾'' |
| 8 | ZAMENA JEDNOKRAKOG EL.MAG. VENTILA ZA DOZIRANU POSUDU |
| 9 | ZAMENA DVOKRAKOG EL. MAGNET. VENTILA ZA DOZIRANU POSUDU |
| 10 | ZAMENA GREJAČA 6000W/220V |
| 11 | ZAMENA NIVOSTATA SA 3 NIVOA |
| 12 | ZAMENA TEMPERATURNE SONDE |
| 13 | ZAMENA LEŽAJEVA NA EL. MOTORU |
| 14 | DEMONTAŽA, VIKLOVANJE EL. MOTORA, PONOVNA MONTAŽA |
| 15 | ZAMENA POGONSKOG REMENA |
| 16 | GENERALNI REMONT KOJI OBUHVATA SLEDEĆE RADOVE -DEMONTAŽA OPLATE -ZAMENA LEŽAJEVA -KLIZNE ZVEZDE -OSIGURAČA -MATICE -SEMERING -LPD MASTI |
| 17 | ZAMENA KONTAKTORA ZA GREJAČE 40A |
| 18 | ZAMENA KONTAKTORA 16A |
| 19 | ZAMENA GUME VRATA |
| 20 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 21 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 22 | KONTROLA RADA |
|  | VALJAK ZA PEGLANJE PRIMUS I 30/ 160 AV |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA KONTAKTORA 35A |
| 3 | ZAMENA AMERIKAN PLATNA |
| 4 | ZAMENA MOLTON PLATNA |
| 5 | ZAMENA JUTANE OBLOGE |
| 6 | NAMOTAVANJE VALJKA SA GVOZDENOM VUNOM |
| 7 | ZAMENA GREJAČA U KORITU VALJKA2000W/220V |
| 8 | ZAMENA AMORTIZERA |
| 9 | ZAMENA LEŽAJEVA NA OSOVINI VALJKA |
| 10 | ZAMENA UPRAVLJAČKE SHEDE (EL.PLOČE) |
| 11 | ZAMENA TASTATURE UPRAVLJAČKE SHEDE |
| 12 | ZAMENA REDUKTORA POGONA |
| 13 | ZAMENA LEŽAJEVA NA EL.MOTORU POGONSKOG REDUKTORA |
| 14 | ZAMENA LEŽAJEVA NA EL.MOTORU ZA PRIVLAČENJE I ODVAJANJE KORITA |
| 15 | VIKLOVANJE EL. MOT. POGONSKOG REDUKTORA |
| 16 | VIKLOVANJE EL. MOT.REDUKTORA ZA PRIVLAČENJE I ODVAJANJE KORITA |
| 17 | ZAMENA MIKRO PREKIDAČA ZAŠTITA OD POVREDE RUKU |
| 18 | ZAMENA TEMPERATURNE SONDE |
| 19 | ZAMENA SIGURNOSNOG TERMOSTATA |
| 20 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 21 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 22 | KONTROLA RADA |
|  | MAŠINA ZA PRANJE VEŠA „GORENJE“ |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA BRAVE VRATA (komplet) |
| 3 | ZAMENA LEŽAJEVA NA OSOVINI BUBNJA |
| 4 | ZAMENA LEŽAJEVA NA ELEKTROMOTORU |
| 5 | ZAMENA PLASTIČNE KADE |
| 6 | ZAMENA GREJAČA KADE |
| 7 | ZAMENA PUMPE ZA IZBACIVANJE VODE |
| 8 | ZAMENA ELEKTRONSKOG PROGRAMATORA |
| 9 | ZAMENA GUME VRATA |
| 10 | ZAMENA CREVA ZA ISPUST VODE |
| 11 | ZAMENA CREVA ZA DOVOD VODE |
| 12 | VIKLOVANJE ELEKTROMOTORA |
| 13 | ZAMENA POGONSKOG REMENA |
| 14 | ZAMENA REMENICE NA OSOVINI BUBNJA |
| 15 | ZAMENA EL. MAGNETNOG VENTILA ZA PRIJEM VODE |
| 16 | ZAMENA KOMPLET AMORTIZERA |
| 17 | OSTALI MANJI ZAHVATI |
| 18 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |
| 19 | KONTROLA RADA |
|  | MAŠINA ZA SUŠENJE RUBLJA LAVAMAC LS 530 |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA LEŽAJEVA NA OSOVINI BUBNJA |
| 3 | ZAMENA GREJAČA 6000W 220V |
| 4 | ZAMENA PREDNJEG SITA |
| 5 | ZAMENA TURBINE VENTILATORA |
| 6 | VIKLOVANJE ELEKTROMOTORA |
| 7 | ZAMENA MIKROPROCESORA |
| 8 | ZAMENA TEMPERATURNE SONDE |
| 9 | ZAMENA ZAŠTITNOG TERMOSTATA |
| 10 | ZAMENA MIKROPREKIDAČA NA KLAPNI ODVODA VAZDUHA |
| 11 | ZAMENA MIKRO PREKIDAČA VRATA |
| 12 | ZAMENA KONTAKTORA 40A |
| 13 | ZAMENA KLINASTOG REMENA OD MEĐUREMENICE DO REMENICE NA CENTRALNOJ OSOVINI |
| 14 | ZAMENA KLINASTOG REMENA OD POGONSKOG MOTORA DO MEĐUREMENICE |
| 15 | ZAMENA TRAFOA |
| 16 | ZAMENA KONTAKTORA 16A |
| 17 | ZAMENA DIHTUNGA VRATA (SUNĐERASTI) |
| 18 | ZAMENA DIHTUNGA STAKLA VRATA |
| 19 | ZAMENA ŠARKE VRATA |
| 20 | ZAMENA KOMPLET OSOVINE BUBNJA |
| 21 | KONTROLA RADA SUŠARE |
|  | MAŠINA ZA SUŠENJE RUBLJA MIELE 5 KG |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |
| 2 | ZAMENA LEŽAJEVA |
| 3 | ZAMENA GREJAČA 2000W220V |
| 4 | ZAMENA POGONSKE OSOVINE |
| 5 | ZAMENA KONTAKTORA 16A |
| 6 | ZAMENA ZAŠTIT. TERMOSTATA |
| 7 | ZAMENA MIKRO PREKIDAČA VRATA |
| 8 | ZAMENA ŠARKE VRATA |
| 9 | ZAMENA MREŽICE NA BUBNJU |
| 10 | ZAMENA MREŽICE NA KUĆIŠTU GREJAČA |
| 11 | ZAMENA DIHTUNGA VRATA (SUNĐERASTI) |
| 12 | ZAMENA DIHTUNGA STAKLA VRATA |
| 13 | ZAMENA LEŽAJEVA NA MOTORU |
| 14 | DEMONTAŽA, VIKLOVANJE EL. MOTORA PONOVNA MONTAŽA |
| 15 | KONTROLA RADA SUŠARE |
|  | TRANSPORT OPREME, UREĐAJA I SERVISERA |

| Dolazak po pozivu u vremenu od: | 2 SATA |
| --- | --- |

V - BIROTEHNIČKA OPREMA

Predmet održavanja je redovno i vanredno servisiranje birotehničke opreme: Kompletna birotehnička oprema u Ustanovi: fotokopir aparati, faks aparati, štampači, skeneri, multifunkcionalni uređaji, računske mašine, pisaće mašine i ostala oprema.

| Red. broj | OPIS RADOVA |
| --- | --- |
|  | MATRIČNI ŠTAMPAČ EPSON LQ 590 |
| 1 | ZAMENA GLAVE ŠTAMPAČA |
| 2 | ZAMENA RIBON TRAKE |
| 3 | ZAMENA OPTOSENZORA |
| 4 | ZAMENA POGONSKE MEHANIKE |
| 5 | ZAMENA STEP MOTORA |
| 6 | ZAMENA ELEKTROLITA |
| 7 | ZAMENA BLOK KONDEZATORA |
|  | ŠTAMPAČ SAMSUNG ML 1660-ML1640 |
| 1 | ZAMENA KERTRIDŽA |
| 2 | ZAMENA OPTOKAPLERA |
| 3 | ZAMENA ELEKTROLITA |
| 4 | ZAMENA DELA ic-km5t00939-2 |
| 5 | POPRAVKA ELEKTRONSKE PLOČE |
|  | ŠTAMPAČ LEKSMARK E120-E250 |
| 1 | ZAMENA KONDUKTORA |
| 2 | ZAMENA KERTRIDŽA |
| 3 | ZAMENA POGONSKOG ZUPČANIKA |
| 4 | ZAMENA STEP MOTORA |
| 5 | ZAMENA PCR |
|  | SKENERI HP G2410-FUJITSU6130 |
| 1 | ZAMENA POGONSKOG ZUPČANIKA |
| 2 | ZAMENA POGONSKOG KAIŠA |
| 3 | ZAMENA SKENER STAKLA |
| 4 | ZAMENA GUMICE |
| 5 | POPRAVKA MEHANIKE |
|  | ŠTAMPAČ HP 1102, HP 1010 HP 1018, HP 1020, HP 1000 |
| 1 | ZAMENA SEPARATORA |
| 2 | ZAMENA KERTRIDŽA |
| 3 | ZAMENA FOLIJE |
| 4 | ZAMENA OPTOKAPLERA |
| 5 | ZAMENA SILIKONSKOG VALJKA |
| 6 | ZAMENA pickup roller-a |
| 7 | ZAMENA ZUPČANIKA |
| 8 | POPRAVKA usb MODULA |
|  | CONIKA MINOLTA 1350 W |
| 1 | ZAMENA KERTRIDŽA |
| 2 | ZAMENA KONDUKTORA |
| 3 | ZAMENA SEPARATORA PAPIRA |
| 4 | ZAMENA pickup roller-a |
| 5 | ZAMENA OPC VALJKA |
| 6 | ZAMENA MAGNETA |
| 7 | ZAMENA DB-A |
| 8 | ZAMENA WB-A |
| 9 | ZAMENA PCR-A |
| 10 | ZAMENA OPTOKAPLERA |
| 11 | ZAMENA MIKROELEKTROLITA |
| 12 | ZAMENA ZUPČANIKA |
| 13 | ZAMENA ELEKTROLITA |
| 14 | ZAMENA SILIKONSKOG VALJKA |
| 15 | ZAMENA GREJNE JEDINICE |
|  | CANON LBP 3010 |
| 1 | ZAMENA SEPARATORA PAPIRA |
| 2 | ZAMENA pickup rollera |
| 3 | ZAMENA TEFLONSKOG VALJKA |
| 4 | ZAMENA GREJAČA |
| 5 | ZAMENA KERTRIDŽA |
| 6 | ZAMENA FOLIJE |
| 7 | ZAMENA opc-a |
| 8 | ZAMENA TERMOSTATA |
| 9 | ZAMENA OPTOKAPLERA |
| 10 | ZAMENA SILIKONSKOG VALJKA |
| 11 | ZAMENA ELEKTROLITA |
| 12 | ZAMENA TRANZISTORA |
| 13 | ZAMENA OTPORNIKA |
| 14 | ZAMENA cip mc-53218-2 |
| 15 | ZAMENA ZUPČANIKA |
|  | CANON LBP-810 |
| 1 | ZAMENA SEPARATORA |
| 2 | ZAMENA KERTRIDŽA |
|  | TRANSPORT OPREME, UREĐAJA I SERVISERA |

| Dolazak po pozivu u vremenu od: | 2 SATA |
| --- | --- |

IV   USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

- USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

  - Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:

- Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);

- Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);

- Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponude (čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona);

- Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);

- Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (čl. 75. st. 2. Zakona).

  - Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti i dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, i to:

1. Da ponuđač raspolaže dovoljnim  finansijskim kapacitetom:

- Potrebno je da ponuđač nije bio u gubitku u 2011, 2012, i 2013 godine

Dokaz: Priložiti Izveštaj o bonitetu za javne nabavke-BON JN, izdat od 	strane 	Agencije za privredne registre gde se jasno vidi pozicija AOP 202 i AOP 229.

2. Da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom:

Potrebno je da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom, odnosno da je 	vršio istorodne usluge u najmanje još jednoj stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne zaštite.

Dokaz: Priložiti kopije zaključenih ugovora u poslednje tri godine (2012, 2013, 2014)

3. Da ponuđač raspolaže dovoljnim  kadrovskim kapacitetom:

Potrebno je da ponuđač raspolaže adekvatnim kadrovskim kapacitetom i to:

Minimalno 10 zaposlenih radnika  u stalnom radnom odnosu, od kojih 	minimalan     	broj sledećih zanimanja:

SSS Mašinski tehničar                                                              min. 1 izvršilac

KV Monter rashladnih i termičkih uređaja                                 min. 4 izvršioca

Dokaz: Priložiti kopije M3A ili MA obrasca i kopije radnih knjižica.

4. Da ponuđač raspolaže odgovarajućim tehničkim kapacitetom:

Potrebno je da ponuđač raspolaže adekvatnin tehničkim kapacitetom i to:

4.1 –Da raspolaže sledećom opremom i alatima za održavanje klimatizacije:

Standardni električarski alat (instrument-unimer; odvijači, amper klešta i 	sl), 	instrumenti 	za merenje temperature vode i vazduha, radapciger, 	instrument za 	merenje protoka, 	odnosno brzine vazduha i diferencijalnog 	pritiska (U cev ili 	sl.), instrument za 	merenje relativne vlage i dr.

4.2-Da raspolaže potrebnim alatom i opremom za održavanje kotlovskog 	postrojenja: 	oprema za mehaničko i hemijsko čišćenje kotlova, oprema za 	kontrolu rada 	gorionika i 	podešavanje smeše, oprema za kontrolu 	ispravnosti rada dizni, 	oprema za dihtovanje 	kotlova šamotom i azbestnom 	vrpcom, oprema za 	ispitivanja ispravnosti cirkulacionih 	pumpi i 	automatike-para- metara kotla 	(temperature, protoka vode, pritiska i sl.)

4.3- Da raspolaže sledećim alatom i opremom za održavanje rashladnog 	postrojenja: 	opšti električarski alat, instrument za merenje temperature, 	pritiska, broja 	obrtaja, 	uređaj za kontrolu curenja freona i sl., vakum pumpa i 	oprema za 	dolivanje ili punjenje 	novim freonom, bocama za skladištenje 	starog freona kao i 	pumpama za 	pretakanje 	freona.

4.4-Da raspolaže sledećim alatom za održavanje perioničke i kuhinjske 	opreme: 	torba 	sa komplet elektromehaničarskim alatom,(izvijači-kompl., 	unimer, amper-	klešta, kompl. 	okasto—viljuškastih ključeva, podešavajućih 	ključeva, nasadnih 	ključeva(gedora), 	komplet radapcigera, klešta za 	osiguravajuće prstene, 	elektrolučni aparat za varenje 	(mobilni i stabilni-	radioni-čki), aparat za autogeno 	zavarivanje (male i velike 	boce), cevne 	nareznice, cevna klešta   (od1/2“ do 3“), 	kombinovana klešta, klešta 	za 	kablovske papučice, sečicei špic-klešta.

4.5- Da poseduje najmanje tri servisna vozila sa odgovarajućom opremom.

4.6- Da poseduje odgovarajuću servisnu radionicu .

Dokaz: Za tačke 4.1, 4.2, 4.3 ,4.4 i  4.6 izjava ponuđača pod moralnom i materijalnom odgovornošću od strane odgovornog lica  ponuđača;

Za tačku 4.5 priložiti kopije saobraćajnih dozvola.

5. Da ponuđač poseduje odgovarajuće sertifikate i to :

-ISO 9001:2008

-ISO 14001:2004

-OHSAS 18001:2007

  - Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona.

  - Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

- UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona - Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda:

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona - Dokaz: Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.  Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona - Dokaz: Pravna lica: Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda; Preduzetnici: Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda Fizička lica: Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih poslova.

Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz člana čl. 75. st. 2.  - Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju X). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1. Da ponuđač raspolaže dovoljnim  finansijskim kapacitetom:

- Potrebno je da ponuđač nije bio u gubitku u 2011, 2012, i 2013. godine

Dokaz: Priložiti Izveštaj o bonitetu za javne nabavke-BON JN, izdat od 	strane 	Agencije za 	privredne registre gde se jasno vidi pozicija AOP 202 i AOP 229.

2. Da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom:

Potrebno je da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom, odnosno da je 	vršio 	istorodne usluge u najmanje još jednoj stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ili 	ustanovi 	socijalne zaštite.

Dokaz: Priložiti kopije zaključenih ugovora u poslednje tri godine (2012, 2013, 2014)

3. Da ponuđač raspolaže dovoljnim  kadrovskim kapacitetom:

Potrebno je da ponuđač raspolaže adekvatnim kadrovskim kapacitetom i to:

Minimalno 10 zaposlenih radnika  u stalnom radnom odnosu, od kojih 	minimalan     	broj 	sledećih zanimanja:

SSS Mašinski tehničar                                                              min. 1 izvršilac

KV Monter rashladnih i termičkih uređaja                                 min. 4 izvršioca

Dokaz: Priložiti kopije M3A ili MA obrasca i kopije radnih knjižica.

4. Da ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom:

Potrebno je da ponuđač raspolaže adekvatnin tehničkim kapacitetom i to:

4.1 –Da raspolaže sledećom opremom i alatima za održavanje klimatizacije:

Standardni električarski alat (instrument-unimer; odvijači, amper klešta i 	sl), 	instrumenti 	za merenje temperature vode i vazduha, radapciger, 	instrument za 	merenje protoka, 	odnosno brzine vazduha i diferencijalnog 	pritiska (U cev ili 	sl.), instrument za 	merenje relativne vlage i dr.

4.2-Da raspolaže potrebnim alatom i opremom za održavanje kotlovskog 	postrojenja: 	oprema za mehaničko i hemijsko čišćenje kotlova, oprema za 	kontrolu rada 	gorionika i 	podešavanje smeše, oprema za kontrolu 	ispravnosti rada dizni, 	oprema za dihtovanje 	kotlova šamotom i azbestnom 	vrpcom, oprema za 	ispitivanja ispravnosti cirkulacionih 	pumpi i 	automatike-para- metara kotla 	(temperature, protoka vode, pritiska i sl.)

4.3- Da raspolaže sledećim alatom i opremom za održavanje rashladnog 	postrojenja: 	opšti električarski alat, instrument za merenje temperature, 	pritiska, broja 	obrtaja, 	uređaj za kontrolu curenja freona i sl., vakum pumpa i 	oprema za 	dolivanje ili punjenje 	novim freonom, bocama za skladištenje 	starog freona kao i 	pumpama za 	pretakanje freona.

4.4-Da raspolaže sledećim alatom za održavanje perioničke i kuhinjske 	opreme: 	torba 	sa komplet elektromehaničarskim alatom,(izvijači-kompl., 	unimer, amper-	klešta, kompl. 	okasto—viljuškastih ključeva, podešavajućih 	ključeva, nasadnih 	ključeva(gedora), 	komplet radapcigera, klešta za 	osiguravajuće prstene, 	elektrolučni aparat za varenje 	(mobilni i stabilni-	radioni-čki), aparat za autogeno 	zavarivanje (male i velike 	boce), cevne 	nareznice, cevna klešta   (od1/2“ do 3“), 	kombinovana klešta, klešta 	za kablovske papučice, sečicei špic-klešta.

4.5- Da poseduje najmanje tri servisna vozila sa odgovarajućom opremom.

4.6- Da poseduje odgovarajuću servisnu radionicu .

Dokaz: Za tačke 4.1, 4.2, 4.3 ,4.4 i  4.6 izjava ponuđača pod moralnom i materijalnom 	odgovornošću od strane odgovornog lica  ponuđača;

Za tačku 4.5 priložiti kopije saobraćajnih dozvola.

Za tačku 5. Priložiti kopije navedenih sertifikata

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za  svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4).

Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona.

Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Stručna komisija KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, može izvršiti obilazak poslovnog prostora kao i pregled transportnih sredstava svih ponuđača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova dovoljnog tehničkog kapaciteta.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl.  75. st. 1. tač. 1) do 4), koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Potrebno je samo da ponuđač naznači jasno u ponudi da je registrovan u Registru APR-a.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač jasno navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

V  UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Jovana Marinovića br. 4. Beograd,  KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku dobara  –  Popravke i održavanje medicinske opreme JN br. 06/15 - NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 30.03.2014. godine do 08:00 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Mesto vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će biti izvršeno dana  30.03.2014.  u 09:00 časova u Biblioteci Ustanove (Upravna zgrada Naručioca) ul. Heroja Milana Tepića br. 1. Beograd. Otvaranju ponuda mogu prisustovati predstavnici ponuđača uz predhodnu predaju pismenog punomoćja

3. PARTIJE

Javna nabavke nije oblikova po partijama.

Vrsta, specifikacija i opis usluga koja su predmet javne nabavke, detaljno su prikazani u  konkursnoj dokumentaciji.

.

4.  PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Jovana Marinovića br. 4. Beograd,  KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“ sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku (Usluge) –  Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme JN br. 06/15 - NE OTVARATI” ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku (Usluga) –  Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme JN br. 06/15 - NE OTVARATI”  ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku (Usluge) –  Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme, JN br. 06/15  - NE OTVARATI”   ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku (Usluge) –  Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme JN br. 06/15 JN - NE OTVARATI”.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (poglavlje VI), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascuponude (poglavlje VI) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču,  a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o:

- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,

- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,

- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,

- ponuđaču koji će izdati račun,

- računu na koji će biti izvršeno plaćanje,

- obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST  PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja ispravne fakture.

9.2. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

9.3. Zahtevi u pogledu garantnog roka na ugrađene delove i izvršene usluge:

- Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene delove: Minimum 6 meseci

Ponuda mora u potpunosti odgovarati zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije.

10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

11. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA

I Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 5% od procenjene vrednosti nabavke bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je 30 dana od dana otvaranja ponuda Naručilac će unovčiti menicu datu uz ponudu ukoliko: ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu; ponuđač kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci; ponuđač kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije. Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, odmah po zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem. Ukoliko ponuđač ne dostavi menicu ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva II Izabrani ponuđač je dužan da dostavi: Sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla - Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora, preda naručiocu blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. . Naručilac će unovčiti sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

12. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

13. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu naručioca ul. Jovana Marinovića br. 1. 11000  Beograd ili putem elektronske pošte na e-mail javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme br. 06/15.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

14. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

15. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA KOJI SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI

Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču bude dodeljen ugovor, dužan je da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 15%, od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži.

16. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma  „Najniža ponuđena cena“

Cena se obračunava sabiranjem svih stavki u okviru pozicija I, II, III, IV i V.

17. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA ILI ISTOM PONUĐENOM CENOM

U SLUČAJU DA VIŠE PONUDA BUDE SA ISTOM, NAJNIŽOM, PONUĐENOM CENOM, PREDNOST ĆE IMATI PONUDA SA NIŽIM KOEFICIJENTOM ZA NORMA ČAS U NERADNE DANE I DANE PRAZNIKA (u ukupnom zbiru).

Ukoliko se dogodi da dve ili više ponuda imaju i  isti koeficijenat za norma čas u neradne dane i dane praznika (u ukupnom zbiru)., izabraće se ponuđač koji je ponudio duži garantni rok na pružene usluge i ugrađene delove.

18. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.  (Obrazac izjave, dat je u poglavlju X konkursne dokumentacije).

19. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

20. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, ili poslovno udruženje u njihovo ime.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu naručioca ul. Jovana Marinovića br. 1. 11000  Beograd. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije  7 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja.  U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana prijema odluke.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 80.000,00 dinara ukoliko osporava određenu radnju naručioca pre otvaranja ponuda na broj žiro računa: 840-742221843-57, šifra plaćanja: 153, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate: Republička administrativna taksa sa naznakom javne nabavke na koju se odnosi Br. JN 06/15, korisnik: budžet Republike Srbije.

Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o dodeli ugovora taksa iznosi 80.000,00 dinara ukoliko ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor nije veća od 80.000.000 dinara, odnosno taksa iznosi 0,1 % ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor ako je ta vrednost veća od 80.000.000 dinara.

Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o obustavi postupka javne nabavke ili radnju naručioca od momenta otvaranja ponuda do donošenja odluke o dodeli ugovora ili obustavi postupka, taksa iznosi 80.000,00 dinara ukoliko procenjena vrednost javne nabavke (koju će podnosilac saznati na otvaranju ponuda ili iz zapisnika o otvaranju ponuda) nije veća od 80.000.000 dinara, odnosno taksa iznosi 0,1 % procenjene vrednosti javne nabavke ako je ta vrednost veća od 80.000.000 dinara.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.

21. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

VI  Obrazac ponude sa strukturom cene

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku - Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme br. 06/15

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača

4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OPIS PREDMETA  NABAVKE

Usluge održavanja nemedicinske opreme KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DEDINJE“  i nabavka rezervnih  delova i potrošnog materijala za navedenu opremu obuhvataju sledeće aktivnosti i to:

| RB | OPIS USLUGA |
| --- | --- |
| I. | Održavanje elektromehaničkih uređaja,rashladnih uređaja,opreme u kuhinji i ostale opreme |
| II. | Održavanje opreme u kotlarnicama i grejne mreže |
| III. | Održavanje dizel agregata |
| IV. | Održavanje opreme vešeraja |
| V. | Održavanje birotehničke opreme |

TEHNIČKI OPIS

I - Održavanje elektromehaničkih uređaja, rashladnih uređaja,opreme u kuhinji i ostale opreme

Održavanje,redovno i vanredno servisiranje : Frižideri, zamrzivači, komore, split sistemi, čiler, centralne klime, unutrašnje-plafonske i spoljna klima "LG", kanalski "GENERAL", kao i anemostati, vezdušne komore i isparivač. Oprema i aparati u distributivnoj(mlečnoj) kuhinji.

| Redni broj | OPIS RADOVA | USLUGA | MATERIJAL | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NORMA ČASOVA | CENA NORMA ČASA | KOLI- ČINA | CENA PO KOM/M | USLUGA I MATERIJAL |
|  |  |  | BEZ PDV | SA PDV |  | BEZ PDV | SA PDV |  |
|  | OPIS RADOVA NA SPLIT RASHLADNIM UREĐAJI tip 9,12,24 |  |  |  |  |  |  | BEZ PDV | SA PDV |
| 1 | MONTAŽA''SPLIT'' KLIMA UREĐAJA 9 I 12(1/1000 Btu/h) SA PRIPADAJUĐIM SETOM BAKARNIH CEVI I IZOLACIJE DO 3m DUŽINE CEVNE INSTALACIJE, KOMPLET POVEZIVANJE I PUŠTANJE U RAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MONTAŽA SPLIT KLIMA UREĐAJA 18 /1/1000Vtu/h/ SA PRIPADAJUĐIM SETOM BAKARNIH CEVI I IZOLACIJE DO 3m DUŽINE CEVNE INSTALACIJE, KOMPLET POVEZIVANJE I PUŠTANJE U RAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTAŽA SPLIT KLIMA UREĐAJA 24/1/1000Vtu/h/ SA PRIPADAJUĐIM SETOM BAKARNIH CEVI I IZOLACIJE DO 3m DUŽINE CEVNE INSTALACIJE, KOMPLET POVEZIVANJE I PUŠTANJE U RAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SPAJANJE CEVI (VARENJEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DEMONTAŽA SPLIT SIS. (KOMPLETNO)SKIDANJE UNUTRŠNJE I SPOLJNE JEDINICE , DEMONTAŽA POTISNOG I POVRATNOG VODA, BAKARNOG KONDEZ CREVA I EL. KABLOVA I DEMONTIRANJA NOSAČA JEDINICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REDOVNI GOD. SERVIS SPLIT KLIMA UREĐAJA/ -PROVERA KOLIČINE GASA U SIS. -ČIŠĆENJE OBE JEDINICE -ČIŠĆENJE FILTERA -KONTROLA F-JE DELOVA (KOMPRESOR, KONDENZATOR, VENTILATORI, OPREMA,) KONTROLA ELEKTRONIKE I EL. NAPAJANJA, PUŠTANJE U RAD SA PODEŠAVANJEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DEFEKTAŽA-UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA KOMPRESORA 9(R-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA KOMPRESORA 9 R 407 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA KOMPRESORA 9 R 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA KOMPRESORA 12(R-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA KOMPRESORA 12(R 407 C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA KOMPRESORA 12(R 410) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA KOMPRESORA 18(R-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ZAMENA KOMPRESORA 18(R-407 C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ZAMENA KOMPRESORA 18(R-410) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ZAMENA KOMPRESORA 24 (R-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ZAMENA KOMPRESORA 24(R-407 C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ZAMENA KOMPRESORA 24(R-410) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA SPOLJNOJ JEDINICI 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA SPOLJNOJ JEDINICI 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA SPOLJNOJ JEDINICI 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA SPOLJNOJ JEDINICI 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA UNUTRAŠNJOJ JEDINICI 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA UNUT. JEDINICI 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA UNUTR. JEDINICI 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA UNUTR. JEDINICI 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ZAMENA REVIZIBILNOG VENTILA(TOPLOTNE PUMPE) 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ZAMENA REVIZIBILNOG VENTILA(TOPLOTNE PUMPE) 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ZAMENA REVIZIBILNOG VENTILA(TOPLOTNE PUMPE) 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ZAMENA REVIZIBILNOG VENTILA(TOPLOTNE PUMPE) 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ZAMENA ELEKTRONIKE NA UNUTRAŠNJOJ JEDINICI 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ZAMENA ELEKTRONIKE NA UNUTRAŠNJOJ JEDINICI 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ZAMENA ELEKTRONIKE NA UNUTRAŠNJOJ JEDINICI 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ZAMENA ELEKTRONIKE NA UNUTRAŠNJOJ JEDINICI 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | PUNJENJE UREĐAJA 9 FREONOM R-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | PUNJENJE UREĐAJA 9 FREONOM R-407 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | PUNJENJE UREĐAJA 9 FREONOM R-410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | PUNJENJE UREĐAJA 12 FREONOM R-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | PUNJENJE UREĐAJA 12 FREONOM R-407 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | PUNJENJE UREĐAJA 12 FREONOM R-410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | PUNJENJE UREĐAJA 18 FREONOM R-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | PUNJENJE UREĐAJA 18 FREONOM R-407 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | PUNJENJE UREĐAJA 18 FREONOM R-410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | PUNJENJE UREĐAJA 24 FREONOM R-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | PUNJENJE UREĐAJA 24 FREONOM R-407 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | PUNJENJE UREĐAJA 24 FREONOM R-410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ZAMENA NEPOVRATNOG VENTILA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KONTROLA RADA UREĐAJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDERI 700L TIP ''LTH '' 3636 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA VAZDUŠNOG KONDENZATORA PO m2 RAZVIJENE POVRŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA ISPARIVAČA POm2 RAZVIJENE POVRŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA TERMO- EKSPANZIONOG VENTILA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SPAJANJE CEVI VARENJEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNIH SIS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE SIS. R-134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA ELEKTRONSKOG TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA GREJAČA NA ISPARIVAČU ZA OTAPANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA VENTILATORA KONDENZATORA I ISPARIVAČA 16W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ČIŠĐENJE KONDENZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDERI 1200L TIP ''LTH“ 3663 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA VAZDUŠNOG KONDENZATORA PO m2 RAZVIJENE POVRŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA ISPARIVAČA POm2 RAZVIJENE POVRŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA TERMO- EKSPANZIONOG VENTILA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SPAJANJE CEVI VARENJEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNIH SIS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE SIS. R-134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA ELEKTRONSKOG TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA GREJAČA NA ISPARIVAČU ZA OTAPANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA VENTILATORA KONDENZATORA I ISPARIVAČA 16W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ČIŠĐENJE KONDENZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „EUROSPITAL“ 3250 1800 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA VAZDUŠNOG KONDENZATORA PO m2 RAZVIJENE POVRŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA ISPARIVAČA POm2 RAZVIJENE POVRŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA TERMO- EKSPANZIONOG VENTILA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SPAJANJE CEVI VARENJEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNIH SIS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE SIS. R-134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA ELEKTRONSKOG TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA GREJAČA NA ISPARIVAČU ZA OTAPANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA VENTILATORA KONDENZATORA I ISPARIVAČA 16W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ČIŠĐENJE KONDENZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER LABORATO- RIJSKI FIOCCHETI 400 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA DIGITALNOG TERMO- STATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA KOMPRESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA FILTERA (SUŠAČA) GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA VENTILATORA NA KONDEZATORU KOMPRESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZALJMENA MIKROPROCESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA GUME NA VRATIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ČIŠĆENJE KONDENZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE I SINTEROVANE PRAŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALA- CIJE FREONOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER LABORATO- RIJSKI „EUKNEP“ LR626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA VAZDUŠNOG KONDENZATORA PO m2 RAZVIJENE POVRŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA ISPARIVAČA POm2 RAZVIJENE POVRŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA TERMO- EKSPANZIONOG VENTILA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SPAJANJE CEVI VARENJEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNIH SIS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE SIS. R-134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA ELEKTRONSKOG TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA GREJAČA NA ISPARIVAČU ZA OTAPANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA VENTILATORA KONDENZATORA I ISPARIVAČA 16W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ČIŠĐENJE KONDENZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „MIDEA“ 50L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „GORENJE“ HS 2961 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „GORENJE“ 80L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „BIRA“ 80L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „BEKO“ 120L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „BEKO“ LKB 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „BIRA“175 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „ZANUSSI“ 80L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „GORENJE“ 180L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „BEKO“ 120+60 KOMBINOVANI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „VIVAX“ 60L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „NOPEX“ 180L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „BOCH“ 225+85 KOMBINOVANI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „VENUS“ 120L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER „BIRA“ 168L KOMBINOVANI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENAKOMPRESORA R 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRIŽIDER LABORATO- RIJSKI FIOCCHETI MEL 1000 B2TL1348 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA DIGITALNOG TERMO- STATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA KOMPRESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA FILTERA (SUŠAČA) GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA ISPARIVAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA VENTILATORA NA KONDEZATORU KOMPRESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA MIKROPROCESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA GUME NA VRATIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ČIŠĆENJE KONDENZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE I SINTEROVANE PRAŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALA- CIJE FREONOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAMRZIVAČ „GORENJE“ 9794 410 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA KOMPRESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALA- CIJE FREONOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA KOMANDNE TABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAMRZIVAČ „FIOCHETI“ 700 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA ELEKTRONSKOG TERMO- STATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA KOMPRESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA MIKROPROCESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA KONDEZATORU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTA- LACIJE FREONOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ČIŠĆENJE KONDEZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE I SINTEROVANE PRAŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAMRZIVAČ „LIPHER“ 1200 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA ELEKTRONSKOG TERMO- STATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA KOMPRESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA MIKROPROCESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA KONDEZATORU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTA- LACIJE FREONOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ČIŠĆENJE KONDEZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE I SINTEROVANE PRAŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAMRZIVAČ „SAMSUNG“ LR 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA ELEKTRONSKOG TERMO- STATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA KOMPRESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA MIKROPROCESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA SUŠAČA GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | VAKUMIRANJE RASHLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PUNJENJE RASHLADNE INSTA- LACIJE FREONOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ČIŠĆENJE KONDEZATORA OD MEHANIČKE PRLJAVŠTINE I SINTEROVANE PRAŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RASHLADNI UREĐAJ „CEAT“ (Urologija-opera- cione sale) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA TERMOEKSPANZIONOG VENTILA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA PRESOSTATA V.P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA SUŠAČA GASA ''DANFOS''-PENN-ALCO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA MOTORA VEN- TILATORA NA SPOLJNOJ JEDINICI ø 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ROTACIONOG KOMPRESORA R 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA MIKROPROCESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNOG SISTEMA FREONOM R 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KLIMA KOMORA „CEAT“ (Urologija-operacione sale) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA LEŽAJEVA NA RADNOM KOLU VENTI- LATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA KLINASTIH KAIŠEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA FILTERA H 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA FILTERA H 13 (operacioni blok) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REGULACIJA AUTOMATIKE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLAFONSKI „SPLIT“ SISTEM „GENERAL“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA UNUTR. JEDINICI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA NA SPOLJNOJ JEDINICI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA TURBINE VENTILATORA UNUTRAŠNJE JEDINICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA TERMOEKSPANZIONOG VENTILA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA RASHLADNOG KOMPRESORA R 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VAKUMIRANJE RAS -HLADNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUNJENJE RASHLADNE INSTALACIJE FREONOM R 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA ELEKTRONIKE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA TEMPERATURNIH SONDI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA OŽIČENOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPIS ELEKTRIČNI ŠPORET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA GREJNE PLOČE ø230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA GREJNE PLOČE ø188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA GREJNE PLOČE ø150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA PREKIDAČA 3 LA “EGO” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA GREJAČA RERNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA TERMOSTATA MONOFAZNOG 326OC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA OPRUGE VRATA PEĆNICE “EGO” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA DUGMETA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAŠINI ZA PRANJE POSUĐA-tip WPS 60 proizvođač ''KOVINOSTROJ'' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ZAMENA GREJAČA KADE 3*1333W/220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA GREJAČA BOJLERA 3*2000W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA TERMOSTATA 0-90C ''EGO'' ZA KADU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA TERMOSTATA 0-90C ''EGO'' ZA BOJLER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA PROGRAMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA SELEKTORSKOG PREKIDAČA ZA ODABIR PRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA PUMPE PRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA LEŽAJEVA NA MOTORU PUMPE PRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA SEMERINGA /30 NA PUMPI PRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA RADNOG KOLA NA PUMPI PRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DEMONTAŽA MOTORA PUMPE, VIKLOVANJE NAMOTAJA I PONOVNA MONTAŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA PAUKA/RAZDEZNIKA ZA BRIZGALJKE PRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ZAMENA MALOG PAUKA ZA BRIZGALJKE ISPIRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ZAMENA RUKU PRANJA KOMPLET SA BRIZGALJKAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ZAMENA RUKU ISPIRANJA KOMPLET SA BRIZGALJKAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ZAMENA NIVOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ZAMENA DOZIR PUMPE ZA SREDSTVO ISPIRANJA- SJAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ZAMENA DOZIR PUMPE ZA SREDSTVO PRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ZAMENA DVOKRAKOG VENTILA ZA PRIJEM VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ZAMENA ZAŠTITNOG TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAŠINI ZA PRANJE POSUĐA-tip „ARISTARCO PASPORT“ 4530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA GREJAČA KADE 3*2000W/220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA GREJAČA BOJLERA 3*2250W/220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA TERMOSTATA ''CAMPINI''0-90S ZA KADU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA TERMOSTATA ''CAMPINI''0-90S ZA BOJLER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA PROGRAMATORA PRANJA 60/90/120 SEKUNDI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA SIGURNOSNOG TERMOSTATA ZA BOJLER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA PUMPE PRANJA KOMPLET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA LEŽAJEVA NA MOTORU PUMPE PRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA SEMERINGA NA PUMPI PRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA RADNOG KOLA NA PUMPI PRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DEMONTAŽA MOTORA PUMPE, VIKLOVANJE NAMOTAJA I PONOVNA MONTAŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA DRŽAČA BRIZGALJKI PRANJA I ISPIRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ZAMENA RUKU PRANJA KOMPLET SA BRIZGALJKAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ZAMENA RUKU ISPIRANJA KOMPLET SA BRIZGALJKAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ZAMENA NIVOSTATA (REGULATOR NIVOA VODE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ZAMENA DOZER PUMPE OD SREDSTVA ZA PRANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ZAMENA DOZER PUMPE OD SREDSTVA ZA ISPIRANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ZAMENA DVOKRAKOG VENTILA ZA PRIJEM VODE ¾'' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KONTROLA RADA MAŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK 4 RINGLE BEZ RERNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA GREJNE PLOČE 300X300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA 3 LA “EGO” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA DUGMETA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DVOETAŽNA PEČENJARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA OPRUGE VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA MEHANIZMA VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA TERMOSTATA MONOFAZNOG 326OC EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GREJAČA RERNE (GORNJI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA GREJAČA RERNE (DONJI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA DUGMETA TERMOSTATA 50-3200C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK „AEG“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA GREJAČA PEĆNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA DUGMETA PRE- KIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA DUGMETA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REŠO SA 2 RINGLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REŠO SA 2 RINGLE PROFESIONALNI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA 300H300 2500W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA 32A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REŠO UGRADNI 2 RINGLE „GORENJE“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REŠO UGRADNI 2 RINGLE „CANDY“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REŠO UGRADNI 2 RINGLE „BEKO“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŠTEDNJAK „ALFA-PLAM“ 4 GREJNE PLOČE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA GREJAČA PEĆNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA DUGMETA PRE- KIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA DUGMETA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŠTEDNJAK „GORENJE“ 4 GREJNE PLOČE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA GREJAČA PEĆNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA DUGMETA PRE- KIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA DUGMETA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŠTEDNJAK „KONČAR“ 4 GREJNE PLOČE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA GREJAČA PEĆNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA DUGMETA PRE- KIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA DUGMETA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REŠO 2 RINGLE „KONČAR” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REŠO 2 RINGLE „FIRST” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA GREJNIH PLOČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA DUGMETA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA“ INDESIT“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA DIZNI ZA VODU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA GREJAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA CREVA ZA DOVOD VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ELEKTROSKLOPKE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ČIŠĆENJE KAMENCA U KOMORI MAŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA PRESOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA PUMPE ZA ISPUŠTANJE VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA PUMPE PRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA PROGRAMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA ODVODNOG CREVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA ELEKTROMAG-NETNOG VENTILA ZA PRIJEM VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA NOSAČA BRIZGALJKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ZAMENA BRIZGALJKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA“ BEKO“ DFN 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA DIZNI ZA VODU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA GREJAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA CREVA ZA DOVOD VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ELEKTROSKLOPKE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ČIŠĆENJE KAMENCA U KOMORI MAŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA PRESOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA PUMPE ZA ISPUŠTANJE VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA PUMPE PRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA PROGRAMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA ODVODNOG CREVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA ELEKTROMAG-NETNOG VENTILA ZA PRIJEM VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA NOSAČA BRIZGALJKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ZAMENA BRIZGALJKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MIKROTALASNA PEĆ- NICA BROTHERS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA MIKROPREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA MEGATROMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ROTACIONOG MOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA SIJALICE ZA UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA TRANSFORMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MIKROTALASNA PEĆ- NICA „PANASONIC“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA MIKROPREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA MEGATROMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ROTACIONOG MOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA SIJALICE ZA UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA TRANSFORMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MIKROTALASNA PEĆ- NICA „SAMSUNG“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA MIKROPREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA MEGATROMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ROTACIONOG MOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA SIJALICE ZA UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA TRANSFORMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MIKROTALASNA PEĆ- NICA „BOSCH“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA MIKROPREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA MEGATROMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA MOTORA VENTILATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA ROTACIONOG MOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA SIJALICE ZA UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA TRANSFORMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MESOREZNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA REMENA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OŠTRENJE NOŽEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VIKLOVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRANSPORT OPREME, UREĐAJA I SERVISERA | Pau- šalno |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJA I : U |  |  |

| KOEFICIJENT ZA NORMA ČAS U NERADNE DANE I DANE PRAZNIKA |  |
| --- | --- |
| Dolazak po pozivu u vremenu od: | 2 SATA |

II -SERVISIRANJE OPREME U KOTLARNICAMA I GREJNE MREŽE

Predmet održavanja je redovno i vanredno servisiranje opreme u kotlarnicama: Kotlarnica na gas toplovodni i parni kotao sa gorionicima,sistem za dopunu sa rezervoarom kondenzata kao i kompletna unutrašnja gasna instalacija sa pripadajućom opremom. Kotlarnica I parni bojleri sa pripadajućim automatikom, sistem za omekšavanje vode,sigurnosni ventili, razne vrste pumpi kao i ostala pripadajuća oprema. Kotlarnica II toplovodni kotlovi sa gorionicima,rezervoar goriva (mazut), mazutni vod sa pratećom opremom, bojleri sanitarne tople vode, sistem z aomekšavanje vode, sigurnosni ventili, razne vrste pumpi kao i ostala pripadajuća oprema.

| Red. broj | OPIS RADOVA | USLUGA | MATERIJAL | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NORMA ČASOVA | CENA NORMA ČASA | KOLI- ČINA | CENA PO KOM/MET | USLUGA I MATERIJAL |
|  |  |  | BEZ PDV | SA PDV |  | BEZ PDV | SA PDV |  |
|  | MAZUTNI GORIONIK „FBR“ MODEL FNP125/2 |  |  |  |  |  |  | BEZ PDV | SA PDV |
| 1 | RASKLAPANJE GORIONIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ČIŠĆENJE STABILIZATORA PLA- MENA I PLAMENE GLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DEMONTAŽA VISOKONAPON- SKIH ELEKTRODA, ČIŠĆENJE, PRANJE-MONTAŽA I PODEŠAVA- NJE ZAZORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RASKLAPANJE FILTERA ZA GORI- VO KOD GORIONIKA, ČIŠĆENJE, PRANJE I PONOVNO SKLAPANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PREGLED I PROVERA ZAPTIVE- NOSTI ULJNIH VODOVA GORIO- NIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DEMONTAŽA DIZNE I I II STEPE- NA, ISPORUKA I MONTAŽA NOVIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DEMONTAŽA ELEKTROMOTORA GORIONIKA, DEMONTAŽA VEN- TILATORSKOG KOLA, ČIŠĆENJE, PRANJE, VIZUELNI PREGLED I PONOVNA MONTAŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PROVERA SPOJNICE MOTORA I ULJNE PUMPE, KAO I GUMENIH KRSTOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DEMONTAŽA FILTERA ULJNE PUMPE VISOKOG PRITISKA, PRANJE, PONOVNA MONTAŽA I REGULACIJA PRITISKA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ČIŠĆENJE, PRANJE I VIZUELNA KONTROLA VISOKONAPONSKIH KABLOVA I PRIKLJUČNIH ELE- MENATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREGLED I FUNKCIONALNA PROBA VISOKONAPONSKOG TRANSFORMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PREGLED I FUNKCIONALNA PROBA PROGRAMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ČIŠĆENJE I FUNKCIONALNA PROBA FOTOĆELIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SERVISIRANJE ELEKTROMAGNET- NIH VENTILA ZA PRVI I DRUGI PLAMEN I FUNKCIONALNA PROBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PREGLED DOGREJAČA GORIVA. PROVERA GREJAČA, PREGLED STARTNOG I REGULACIONOG TERMOSTATA, PREGLED GRANIČ- NOG ELEMENTA. PROVERA OŽI- ČENJA I PRITEZANJE KLEMA NA DOGREJAČU. REGULACIJA TEM- PERATURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PROVERA PATRON GREJAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | OŽIČENJE GORIONIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SKLAPANJE GORIONIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PUŠTANJE U RAD GORIONIKA I PREGLED GRANIČNIH ELEMENA- TA KOTLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | REGULACIJA SAGOREVANJA SA OPTIMIZACIJOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | MERENJE PRODUKATA SAGORE- VANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ZAMENA MAZUTNE PUMPE VI- SOKOG PRITISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ZAMENA VISOKONAPONSKOG TRANSFORMATORA 230V/7500V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ZAMENA STARTNOG TERMOSTATA NA DOGREJAČU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ZAMENA REGULACIONOG TERMO- STATA NA DOGREJAČU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ZAMENA SPOJNICE MOTORA I MAZUTNE PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ZAMENA ELEKTROMAGNETNOG VENTILA PRVOG PLAMENA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ZAMENA ELEKTROMAGNETNOG VENTILA DRUGOG PLAMENA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ZAMENA FOTOĆELIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ZAMENA PLAMENE GLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ZAMENA PROGRAMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ZAMENA POSTOLJA PROGRAMA- TORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ZAMENA VISOKONAPONSKE ELEKTRODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ZAMENA KOLA VENTILATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ZAMENA USMERIVAČA PLAMENA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ZAMENA ZAPTIVAČA MAZUTNE PUMPE NA GORIONIKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ZAMENA FILTERA GORIVA MA- ZUTNE PUMPE NA GORIONIKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ZAMENA ULOŠKA GORIVA NA MAZUTNOM VODU ISPRED GORIO NIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ZAMENA MAZUTNOG CREVA SA PRIKLJUČCIMA ZA GORIONIK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ZAMENA FLEKSIBILNOG GREJA- ČA FTTH30W/m-230V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ZAMENA KONTAKTORA 16A OD MOTORA GORIONIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ZAMENA KONTAKTORA 35A OD DOGREJAČA GORIONIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ZAMENA BIMETALNOG RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ZAMENA DOGREJAČA MAZUTA NA GORIONIKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAZUTNI GORIONIK „WESHAUPLT“ TIP MSZT-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RASKLAPANJE GORIONIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ČIŠĆENJE STABILIZATORA PLA- MENA I PLAMENE GLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DEMONTAŽA VISOKONAPON- SKIH ELEKTRODA, ČIŠĆENJE, PRANJE-MONTAŽA I PODEŠAVA- NJE ZAZORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RASKLAPANJE FILTERA ZA GORI- VO KOD GORIONIKA, ČIŠĆENJE, PRANJE I PONOVNO SKLAPANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PREGLED I PROVERA ZAPTIVE- NOSTI ULJNIH VODOVA GORIO- NIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DEMONTAŽA DIZNE I I II STEPE- NA, ISPORUKA I MONTAŽA NOVIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DEMONTAŽA ELEKTROMOTORA GORIONIKA, DEMONTAŽA VEN- TILATORSKOG KOLA, ČIŠĆENJE, PRANJE, VIZUELNI PREGLED I PONOVNA MONTAŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PROVERA SPOJNICE MOTORA I ULJNE PUMPE, KAO I GUMENIH KRSTOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DEMONTAŽA FILTERA ULJNE PUMPE VISOKOG PRITISKA, PRANJE, PONOVNA MONTAŽA I REGULACIJA PRITISKA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ČIŠĆENJE, PRANJE I VIZUELNA KONTROLA VISOKONAPONSKIH KABLOVA I PRIKLJUČNIH ELE- MENATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREGLED I FUNKCIONALNA PROBA VISOKONAPONSKOG TRANSFORMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PREGLED I FUNKCIONALNA PROBA PROGRAMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ČIŠĆENJE I FUNKCIONALNA PROBA FOTOĆELIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SERVISIRANJE ELEKTROMAGNET- NIH VENTILA „LUCIFER“-121K I 122K I FUNKCIONALNA PROBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PREGLED DOGREJAČA GORIVA. PROVERA GREJAČA, PREGLED STARTNOG I REGULACIONOG TERMOSTATA, PREGLED GRANIČ- NOG ELEMENTA. PROVERA OŽI- ČENJA I PRITEZANJE KLEMA NA DOGREJAČU. REGULACIJA TEM- PERATURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KONTROLA SERVOMOTORA SA PODEŠAVANJEM KRAJNJIH PREKIDAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PROVERA PATRON GREJAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | OŽIČENJE GORIONIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SKLAPANJE GORIONIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PUŠTANJE U RAD GORIONIKA I PREGLED GRANIČNIH ELEMENA- TA KOTLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | REGULACIJA SAGOREVANJA SA OPTIMIZACIJOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | MERENJE PRODUKATA SAGORE- VANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ZAMENA MAZUTNE PUMPE VI- SOKOG PRITISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ZAMENA VISOKONAPONSKOG TRANSFORMATORA 230V/7500V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ZAMENA STARTNOG TERMOSTATA NA DOGREJAČU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ZAMENA REGULACIONOG TERMO- STATA NA DOGREJAČU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ZAMENA SPOJNICE MOTORA I MAZUTNE PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ZAMENA ELEKTROMAGNETNOG VENTILA „LUCIFER“-121K |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ZAMENA ELEKTROMAGNETNOG VENTILA „LUCIFER“-122K |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ZAMENA FOTOĆELIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ZAMENA PLAMENE GLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ZAMENA SERVOMOTORA TIP 1050/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ZAMENA PROGRAMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ZAMENA POSTOLJA PROGRAMA- TORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ZAMENA VISOKONAPONSKE ELEKTRODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ZAMENA KOLA VENTILATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ZAMENA USMERIVAČA PLAMENA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ZAMENA ZAPTIVAČA MAZUTNE PUMPE NA GORIONIKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ZAMENA FILTERA GORIVA MA- ZUTNE PUMPE NA GORIONIKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ZAMENA ULOŠKA GORIVA NA MAZUTNOM VODU ISPRED GORIO NIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ZAMENA MAZUTNOG CREVA SA PRIKLJUČCIMA ZA GORIONIK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ZAMENA FLEKSIBILNOG GREJA- ČA FTTH30W/m-230V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ZAMENA KONTAKTORA 16A OD MOTORA GORIONIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ZAMENA KONTAKTORA 35A OD DOGREJAČA GORIONIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ZAMENA BIMETALNOG RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ZAMENA DOGREJAČA MAZUTA NA GORIONIKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GASNI GORIONIK BALTUR TBG-120PN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DEMONTAŽA ULOŠKA FILTERA ZA GAS, ČIŠĆENJE, PRODUVAVA- NJE I PONOVNA MONTAŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ISPITIVANJE NEPROPUSTNO- STI DUPLIH MAGNETNIH VEN- TILA PRITISKOM DVOSTRUKO VEĆIM OD RADNOG, ALI NE MA- NJIM OD 100mbara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ISPITIVANJE ZAPTIVENOSTI GASNE RAMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RASKLAPANJE GORIONIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DEMONTAŽA MEŠAČA GASA, PRANJE I PONOVNA MONTAŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ČIŠĆENJE STABILIZATORA PLAMENA I PLAMENE GLAVE, VIZUELNI PREGLED I NAME- ŠTANJE NJIHOVOG MEĐUSOBNOG POLOŽAJA I RASTOJANJA OD DIZNE, U CILJU PRAVILNOG PO- DEŠAVANJA I PRILAGOĐAVANJA GORIONIKA LOŽIŠTU KOTLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PRANJE VISOKONAPONSKIH ELEKTRODA I PODEŠAVANJE ZAZORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ČIŠĆENJE, PRANJE I VIZUELNA KONTROLA VISOKONAPONSKIH KABLOVA I PRIKLJUČNIH ELE- MENATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PRANJE JONIZUJUĆE ELEKTRODE I PODEŠAVANJE POLOŽAJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | FUNKCIONALNA PROBA PRESO- STATA ZA VAZDUH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FUNKCIONALNA PROBA PRESO- STATA ZA GAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DEMONTAŽA ELEKTROMOTORA GORIONIKA, DEMONTAŽA VEN- TILATORSKOG KOLA, ČIŠĆENJE, PRANJE, VIZUELNI PREGLED I PONOVNA MONTAŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | FUNKCIONALNO ISPITIVANJE ELEKTRONSKOG REGULATORA OPTEREĆENJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PREGLED I FUNKCIONALNA PROBA MIKROPROCESORSKOG UREĐAJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | FUNKCIONALNA PROBA VISO- KONAPONSKOG TRANSFORMATO- RA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PODEŠAVANJE I FUNKCIONAL- NA PROBA SERVO MOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PROVERA OŽIČENJA GORIONIKA I PRITEZANJE KLEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PUŠTANJE GORIONIKA U RAD I PREGLED GRANIČNIH ELEME- NATA KOTLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ZAMENA VISOKONAPONSKOG TRANSFORMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ZAMENA BLOKA DUPLIH ELEKTRO MAGNETNIH VENTILA ZA GAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ZAMENA JONIZUJUĆE ELEKTRODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ZAMENA PLAMENE GLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ZAMENA STABILIZATORA PLA- MENA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ZAMENA SERVO MOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ZAMENA MIKROPROCESORSKOG LOŽNOG UREĐAJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ZAMENA VISOKONAPONSKIH ELEKTRODA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ZAMENA VENTILATORSKOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ZAMENA KOMPLET FILTERA ZA GAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ZAMENA ULOŠKA FILTERA ZA GAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ZAMENA KONTAKTORA MOTORA GORIONIKA 16 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ZAMENA BIMETALNOG RELEJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ZAMENA PRESOSTATA ZA GAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ZAMENA PRESOSTATA ZA VAZDUH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ZAMENA ELEKTRONSKOG REGULA- TORA OPTEREĆENJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ZAMENA SENZORA TEMPERATURE RT 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REGULACIJA SAGOREVANJA SA OPTIMIZACIJOM I MERENJEM PRODUKATA SAGOREVANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZUPČASTA MAZUTNA PUMPA ZP 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DEMONTAŽA ELEKTROMOTORA PUMPE SA PRETHODNIM RAZ- VEZIVANJEM SA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VIKLOVANJE STATORA ELEKTROMOTORA 0,37KW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ELEKTRO PRIKLJUČKA „KLEMBERTA“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA SPOJNICE pa-6ø90×13mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA SETA ZAPTIVANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA KOMPLET ZUPČANIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | POLIRANJE MAŠINSKIH SKLO- POVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MONTAŽA ELEKTROMOTORA SA POVEZIVANJEM NA ELEKTRO- INSTALACIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | OZRAČIVANJE MAZUTNE INSTA- LACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA GHR 802 „IMP“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA GHR 853 „IMP“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA GHN 504 B-R „IMP“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA GHR 562 „IMP“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA GHR 412 „IMP“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA GHR 801 „IMP“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA GHR 651 „IMP“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA WILO TOP-S 65/7 „WILO“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „GRUNDFOS“ UPS 50-60/2F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „GRUNDFOS“ UPS 32-120F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „SEVER“ NRS 25-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KLIZNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA PREGRADNE ČAURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE („KLEMBERTA“) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „ELEKTROKOVINA“ T-100 LA4 2KW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KUGLIČNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA MEHANIČKOG ZAPTI- VAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE „KLEMBERTA“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „ELEKTROKOVINA“ T-100 LA5 3KW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KUGLIČNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA MEHANIČKOG ZAPTI- VAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE „KLEMBERTA“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „ELEKTROKOVINA“ T-90 S 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KUGLIČNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA MEHANIČKOG ZAPTI- VAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE „KLEMBERTA“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „DAB“ 5061 CM 100/750T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KUGLIČNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA MEHANIČKOG ZAPTI- VAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE „KLEMBERTA“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRKULACIONA PUMPA „CALPEDA“ NM 2/SE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAZVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA PUMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA KUGLIČNIH LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA MEHANIČKOG ZAPTI- VAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BALANSIRANJE ROTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | BALANSIRANJE RADNOG KOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA KOMPLETA ZAPTIVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PREMOTAVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA PRIKLJUČNE PLOČICE „KLEMBERTA“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA POKLOPCA PRIKLJUČNE PLOČICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRANSPORT OPREME, UREĐAJA I SERVISERA | Pau- šal |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOPLOVODNI KOTAO „MIP“-ĆUPRIJA 1600 GF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DEMONTAŽA PREDNJE DIMNE KOMORE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMONTAŽA ZADNJE DIMNE KOMORE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA PREDNJEG CEVNOG ZIDA KOTLA f 1482×10 OD Č 1204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA ZADNJEG CEVNOG ZIDA KOTLA f 1482×10 OD Č 1204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA PLAMENE CEVI KOTLA SA ULAZOM f 630×2890×8 OD Č 1204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA CEVNOG ZIDA SKRETNE KOMORE DRUGE PROMAJE f 1150×10 OD Č 1204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA OMOTAČA SKRETNE KOMORE f 1150×345×10 OD Č 1204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA POKLOPCA SKRETNE KOMORE f 1150×10 OD Č 1204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA DIMNIH CEVI DRUGE PROMAJE f 60,3×3,6×2880 OD Č1214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA DIMNIH CEVI TREĆE PROMAJE f 60,3×3,6×3350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | HLADNA PROBA KOTLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MONTAŽA ZADNJE DIMNE KO- MORE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MONTAŽA PREDNJE DIMNE KO- MORE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOPLOVODNI KOTAO „MINEL“ 1,5MW (1500 KW) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DEMONTAŽA ZADNJE DIMNE KOMORE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PREDNJEG CEVNOG ZIDA f 1480/F 1103×10 OD LIMA Č 1204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA ZADNJEG CEVNOG ZIDA f 1480×10 OD Č 1204 SA SPREŽNJA- CIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA PLAMENE CEVI KOTLA f 1100×2700×10 OD Č 1204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA DIMNIH CEVI f 51×3,2×3156 OD Č 1214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HLADNA PROBA KOTLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MONTAŽA DEMONTIRANE KOMORE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | UZIMANJE UZORAKA DEPOZITA I HEMIJSKA ANALIZA U OVLAŠ- ĆENOJ-AKREDITOVANOJ ORGANI- ZACIJI SA ODREĐIVANJEM IN- DEKSNOG BROJA OTPADA U SKLA- DU SA ZAKONOM O UPRAVLJANJU OTPADOM | Pau- šalno |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SAKUPLJANJE, TRANSPORT I TRETMAN OTPADA U SKLADU SA ZAKONOM O UPRAVLJANJU OTPA- DOM | Pau- šalno |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MEHANIČKO ČIŠĆENJE PLAME- NO DIMNE STRANE KOTLA MINEL- KOTLOGRADNJA TBK, god.1998, Snage 1,5 MW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MEHANIČKO ČIŠĆENJE PLAME- NO DIMNE STRANE KOTLA MIP ĆUPRIJA SANAGE 1 MW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ISPITIVANJE UNUTRAŠNJE GAS- NE INSTALACIJE (VENTIL SI- GURNOSTI, REGULATOR PRITIS- KA I ISPITIVANJE NA NEPRO- PUSNOST) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PODEŠAVANJE I ISPITIVANJE VENTILA SIGURNOSTI NO 80 NP 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PODEŠAVANJE I ISPITIVANJE VENTILA SIGURNOSTI 6/4“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PODEŠAVANJE I ISPITIVANJE VENTILA SIGURNOSTI 2“ Rastelli-Icma, Genebre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TERMOVIZIJSKO SNIMANJE TOPLOVODA | Pau- šalno |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DEMONTAŽA BEHATON POKRIV- NIH PLOČA NA PARKINGU KOD GASNE KOTLARNICE, ODLAGA- NJE NA PRIVREMENU DEPONIJU, I PONOVNO POSTAVLJANJE PO IZVRŠENIM RADOVIMA (PO m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RUČNO OTKOPAVANJE ZEMLJE U ŠIROKOM OTKOPU GDE POSTOJE PODZEMNE INSTALACIJE. ZEM- LJA PRIRODNO VLAŽNA I KATE- GORIJE (PO m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | UKLANJANJE BETONSKIH POKRIV- NIH PLOČA SA KANALA TOPLO- VODA, DIM. 1000H600H100 mm (PO NORMA SATU) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ČIŠĆENJE KANALA OD NASLAGA ZEMLJE I STARE TERMOIZOLACI- JE (STAKL. VUNA I AL. LIM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RUČNO KOPANJE ZEMLJE ZA KA- LASKE ROVOVE ŠIRINE 1m. ZEM- LJA I KATEGORIJE, PRIRODNO VLAŽNA, DUBINA ISKOPA 0,5m GDE POSTOJE PODZEMNE INSTA- LACIJE (OBRAČUN PO m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | UKLANJANJE BETONSKIH POKRIV- NIH PLOČA SA KANALA TOPLO- VODA, DIM 1000H500H50mm (POm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ŠTEMOVANJE BETONA d=10cm NA TROTOARU I PLATOU ISPRED OB- JEKATA, IZNAD KANALA TOPLO- VODA (PO NORMA SATU) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ŠTEMOVANJE I UKLANJANJE BE- TONSKIH POKRIVNIH PLOČA SA KANALA TOPLOVODA d=10cm NA TROTOARU I PLATOU ISPRED OBJEKATA, IZNAD KANALA TOP- LOVODA (PO NORMA SATU) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RUČNI TRANSPORT ŠUTA DO MESTA KOJE JE ODREDIO INVE- STITOR ( PO m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | UTOVAR ŠUTA U KAMION I TRANSPORT DO GRADSKE DEPO- NIJE ( PO m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SEČENJE DOTRAJALIH CEVI PO- STOJEĆEG TOPLOVODA DN 100 U KANALU, NA SEGMENTE POGOD- NE ZA IZVLAČENJE I TRANSPORT AUTOGENIM APARATOM ZA RE- ZANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SEČENJE DOTRAJALIH CEVI PO- STOJEĆEG TOPLOVODA DN 80 U KANALU, NA SEGMENTE POGOD- NE ZA IZVLAČENJE I TRANSPORT AUTOGENIM APARATOM ZA RE- ZANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | NABAVKA, ISPORUKA I MONTA- ŽA PREDIZOLOVANIH CEVI DN 100, KOMPLET SA TERMO SKU- PLJAJUĆIM SPOJNICAMA I ZAVRŠNIM KAPAMA I PUR PE- NOM ZA NALIVANJE SPOJNICA (PO m dužnom) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | NABAVKA, ISPORUKA I MONTA- ŽA PREDIZOLOVANIH CEVI DN 80, KOMPLET SA TERMO SKU- PLJAJUĆIM SPOJNICAMA I ZAVRŠNIM KAPAMA I PUR PE- NOM ZA NALIVANJE SPOJNICA (PO m dužnom) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IZRADA I MONTAŽA POKRIVNIH PLOČA DIM.1000H600H100 mm (PO KOMADU) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IZRADA I MONTAŽA POKRIVNIH PLOČA DIM.1000H500H50 mm (PO KOMADU) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IZRADA BETONSKE KOŠULJICE IZNAD BETONSKIH POKRIVNIH PLOČA ( PO m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SPRAVLJANJE MASE SITNOZRNOG ASFALT-BETONA ZA TROTOARE I POSTAVLJANJE(PO m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRANSPORT OPREME, UREĐAJA I SERVISERA | Pau- šalno |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJA II: U |  |  |

| KOEFICIJENT ZA NORMA ČAS U NERADNE DANE I DANE PRAZNIKA |  |
| --- | --- |
| Dolazak po pozivu u vremenu od: | 2 SATA |

III -SERVISIRANJE DIZEL AGREGATA

Predmet održavanja je redovno i vanredno servisiranje dizel agregata.

| Red. broj | OPIS RADOVA | USLUGA | MATERIJAL | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NORMA ČASOVA | CENA NORMA ČASA | KOLI- ČINA | CENA PO KOM/MET | USLUGA I MATERIJAL |
|  |  |  | BEZ PDV | SA PDV |  | BEZ PDV | SA PDV |  |
|  | DIZEL ELEKTRO AGREGAT „GESAN“ DPA 500E |  |  |  |  |  |  | BEZ PDV | SA PDV |
| 1 | KONSTATACIJA KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PROVERA STANJA CREVA ZA GORIVO I PRIKLJUČAKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA FILTERA VAZDUHA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ČIŠĆENJE FILTERA GORIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PROVERA NIVOA ELEKTROLITA U AKUMULATORU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PROVERA STANJA I ZATEGNU- TOSTI REMENA VENTILATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PROVERA STANJA CREVA RAS- HLADNOG SISTEMA I PRIKLJU- ČAKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA FILTERA ULJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA MOTORNOG ULJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA FILTERA GORIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA REMENA VENTILATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ČIŠĆENJE HLADNJAKA RASHLAD- NE TEČNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DOPUNJAVANJA AKUMULATORA DESTILOVANOM VODOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ZAMENA ELEMENATA FILTERA ULJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PROVERA ZAZORA VENTILA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ZAMENA RASHLADNE TEČNOSTI (KOMPLETNA ŠARŽA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ZAMENA CREVA RASHLADNOG SISTEMA I PRIKLJUČAKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ZAMENA CEVI GORIVA I PRIKLJUČAKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ZAMENA „AVR“ ELEKTRONSKE PLOČE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRANSPORT OPREME, UREĐAJA I SERVISERA | Pau- šal |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJA III : U |  |  |

| KOEFICIJENT ZA NORMA ČAS U NERADNE DANE I DANE PRAZNIKA |  |
| --- | --- |
| Dolazak po pozivu u vremenu od: | 2 SATA |

IV - OPREMA VEŠERAJA

Predmet održavanja je redovno i vanredno servisiranje opreme u vešeraju: mašine za pranje, sušenje i peglanje veša, sigurnosni ventili, razne vrste pumpi i ostala pripadajuća oprema.

| Red. broj | OPIS RADOVA | USLUGA | MATERIJAL | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NORMA ČASOVA | CENA NORMA ČASA | KOLI- ČINA | CENA PO KOM/MET | USLUGA I MATERIJAL |
|  |  |  | BEZ PDV | SA PDV |  | BEZ PDV | SA PDV |  |
|  | MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA T 136 E STAHL |  |  |  |  |  |  | BEZ PDV | SA PDV |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA KLINASTIH KAIŠEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA LEŽAJEVA NA OSOVINI BUBNJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GREJAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA DIFERENCIJALNOG PRESOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA TEMPERATURNE SONDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA MIKROPROCESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA MIKRO PREKIDAČA VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA LEŽAJEVA NA ELEKTRO- MOTORU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | VIKLOVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA TURBINE VENTILATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA KONTAKTORA OD 25 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA KONTAKTORA OD 10 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ZAMENA ZAŠTITNOG TERMOSTA- TA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALJAK ZA PEGLANJE M330/1650E STAHL 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA AMERIKAN PLATNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA MOLTON PLATNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA JUTANE OBLOGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NAMOTAVANJE VALJKA SA GVOZDENOM VUNOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA GREJAČA U KORITU VALJKA2000W/220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA AMORTIZERA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA LEŽAJEVA NA OSOVINI VALJKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA UPRAVLJAČKE SHEDE (EL.PLOČE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA TASTATURE UPRAVLJAČKE SHEDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA REDUKTORA POGONA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA LEŽAJEVA NA EL. MOTORU POGONSKOG REDUKTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA LEŽAJEVA NA EL. MOTORU ZA PRIVLAČENJE I ODVAJANJE KORITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | VIKLOVANJE EL. MOT. POGONSKOG REDUKTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | VIKLOVANJE EL. MOT. REDUKTORA ZA ZA PRIVLAČENJE I ODVAJANJE KORITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ZAMENA MIKRO PROVIDAČA ZAŠTITA OD POVREDE RUKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ZAMENA TEMPERATURNE SONDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ZAMENA SIGURNOSNOG TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAŠINA ZA PRANJE VEŠA ATOLL-220E STAHL 20 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PROGRAMATORA L-9-FIBER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA VENTILA ZA ISPUŠTANJE VODE BRADENTON USA 3'' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA ŠPULNE BRAVE VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA VENTILA ZA PRIJEM VODE 6/4'' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA JEDNOKRAKOG EL. MAGNET. VENTILA ZA PRIJEM DETERDŽENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA DVOKRAKOG VENTILA ZA PRIJEM DETERDŽENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA GREJAČA 5000W/220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA NIVOSTATA SA 3 NIVOA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA TEMPERATURNE SONDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA LEŽAJEVA NA EL. MOTORU POGON CENTRIFUGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DEMONTAŽA, VIKLOVANJE EL. MOTORA, PONOVNA MONTAŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | GENERALNI REMONT KOJI OBUHVATA SLEDEĆE RADOVE -DEMONTAŽA OPLATE -ZAMENA LEŽAJEVA -KLIZNE ZVEZDE -OSIGURAČA -MATICE -SEMERING -LPD MASTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAMENA AMORTIZERA (komplet sa oprugama) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAŠINA ZA PRANJE VEŠA STAHL 10 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA PROGRAMATORA L-9-FIBER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA VENTILA ZA ISPUŠTANJE VODE BRADENTON USA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA ŠPULNE BRAVE VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA VENTILA ZA PRIJEM VODE ¾'' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA JEDNOKRAKOG EL. MAG. VENTILA ZA DOZIRANU POSUDU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA DVOKRAKOG EL. MAGNET. VENTILA ZA DOZIRANU POSUDU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA GREJAČA 3000W/220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA NIVOSTATA SA 3 NIVOA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA TEMPERATURNE SONDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA LEŽAJEVA NA EL. MOTORU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DEMONTAŽA, VIKLOVANJE EL. MOTORA, PONOVNA MONTAŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA KONUSNE ČAURE NA REMENICI BUBNJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | GENERALNI REMONT KOJI OBUHVATA SLEDEĆE RADOVE -DEMONTAŽA OPLATE -ZAMENA LEŽAJEVA -KLIZNE ZVEZDE -OSIGURAČA -MATICE -SEMERING -LPD MASTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ZAMENA AMORTIZERA (komplet sa oprugama) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CENTRIFUGA „PRIMAT“ 15 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA KOMPLET AMORTIZERA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VIKLOVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA LEŽAJEVA NA ELEKTRO- MOTORU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA LEŽAJEVA NA GLAVNOM KUĆIŠTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KONTROLA RADA MAŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAŠINA ZA PRANJE VEŠA LAVAMAC 22 kg LN 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA ELEKTRONSKOG PROGRAMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA TASTATURE ELEKTRON- SKOG PROGRAMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA OSNOVNE ELEKTRONSKE PLOČE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA VENTILA ZA ISPUŠTANJE VODE BRADENTON USA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ŠPULNE BRAVE VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA VENTILA ZA PRIJEM VODE ¾'' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA JEDNOKRAKOG EL. MAG. VENTILA ZA DOZIRANU POSUDU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA DVOKRAKOG EL. MAGNET. VENTILA ZA DOZIRANU POSUDU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA GREJAČA 6000W/220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA NIVOSTATA SA 3 NIVOA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA TEMPERATURNE SONDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA LEŽAJEVA NA EL. MOTORU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DEMONTAŽA, VIKLOVANJE EL. MOTORA, PONOVNA MONTAŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ZAMENA POGONSKOG REMENA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | GENERALNI REMONT KOJI OBUHVATA SLEDEĆE RADOVE -DEMONTAŽA OPLATE -ZAMENA LEŽAJEVA -KLIZNE ZVEZDE -OSIGURAČA -MATICE -SEMERING -LPD MASTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ZAMENA KONTAKTORA ZA GREJAČE 40A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ZAMENA KONTAKTORA 16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALJAK ZA PEGLANJE PRIMUS I 30/ 160 AV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA KONTAKTORA 35A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA AMERIKAN PLATNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA MOLTON PLATNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA JUTANE OBLOGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NAMOTAVANJE VALJKA SA GVOZDENOM VUNOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA GREJAČA U KORITU VALJKA2000W/220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA AMORTIZERA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA LEŽAJEVA NA OSOVINI VALJKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA UPRAVLJAČKE SHEDE (EL.PLOČE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA TASTATURE UPRAVLJAČKE SHEDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA REDUKTORA POGONA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA LEŽAJEVA NA EL. MOTORU POGONSKOG REDUKTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ZAMENA LEŽAJEVA NA EL. MOTORU ZA PRIVLAČENJE I ODVAJANJE KORITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | VIKLOVANJE EL. MOT. POGONSKOG REDUKTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | VIKLOVANJE EL. MOT.REDUK- TORA ZA PRIVLAČENJE I ODVAJANJE KORITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ZAMENA MIKRO PREKIDAČA ZAŠTITA OD POVREDE RUKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ZAMENA TEMPERATURNE SONDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ZAMENA SIGURNOSNOG TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAŠINA ZA PRANJE VEŠA „GORENJE“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA BRAVE VRATA (komplet) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA LEŽAJEVA NA OSOVINI BUBNJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA LEŽAJEVA NA ELEKTRO- MOTORU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA PLASTIČNE KADE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA GREJAČA KADE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA PUMPE ZA IZBACIVANJE VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA ELEKTRONSKOG PROGRAMATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA GUME VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA CREVA ZA ISPUST VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA CREVA ZA DOVOD VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | VIKLOVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA POGONSKOG REMENA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ZAMENA REMENICE NA OSOVINI BUBNJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ZAMENA EL. MAGNETNOG VENTILA ZA PRIJEM VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ZAMENA KOMPLET AMORTIZERA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | OSTALI MANJI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | OSTALI VEĆI ZAHVATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KONTROLA RADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAŠINA ZA SUŠENJE RUBLJA LAVAMAC LS 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA LEŽAJEVA NA OSOVINI BUBNJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA GREJAČA 6000W 220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA PREDNJEG SITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA TURBINE VENTILATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | VIKLOVANJE ELEKTROMOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA MIKROPROCESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA TEMPERATURNE SONDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA ZAŠTITNOG TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA MIKROPREKIDAČA NA KLAPNI ODVODA VAZDUHA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA MIKRO PREKIDAČA VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA KONTAKTORA 40A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA KLINASTOG REMENA OD MEĐUREMENICE DO REMENICE NA CENTRALNOJ OSOVINI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ZAMENA KLINASTOG REMENA OD POGONSKOG MOTORA DO MEĐUREMENICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ZAMENA TRAFOA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ZAMENA KONTAKTORA 16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ZAMENA DIHTUNGA VRATA (SUNĐERASTI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ZAMENA DIHTUNGA STAKLA VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ZAMENA ŠARKE VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ZAMENA KOMPLET OSOVINE BUBNJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KONTROLA RADA SUŠARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAŠINA ZA SUŠENJE RUBLJA MIELE 5 KG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTVRĐIVANJE KVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA LEŽAJEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA GREJAČA 2000W220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA POGONSKE OSOVINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA KONTAKTORA 16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ZAŠTIT. TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA MIKRO PREKIDAČA VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA ŠARKE VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA MREŽICE NA BUBNJU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA MREŽICE NA KUĆIŠTU GREJAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA DIHTUNGA VRATA (SUNĐERASTI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA DIHTUNGA STAKLA VRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA LEŽAJEVA NA MOTORU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DEMONTAŽA, VIKLOVANJE EL. MOTORA PONOVNA MONTAŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KONTROLA RADA SUŠARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRANSPORT OPREME, UREĐAJA I SERVISERA | Pau- šal |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJA IV : U |  |  |

| KOEFICIJENT ZA NORMA ČAS U NERADNE DANE I DANE PRAZNIKA |  |
| --- | --- |
| Dolazak po pozivu u vremenu od: | 2 SATA |

V - BIROTEHNIČKA OPREMA

Predmet održavanja je redovno i vanredno servisiranje birotehničke opreme: Kompletna birotehnička oprema u Ustanovi: fotokopir aparati, faks aparati, štampači, skeneri, multifunkcionalni uređaji, računske mašine, pisaće mašine i ostala oprema.

| Red. broj | OPIS RADOVA | USLUGA | MATERIJAL | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NORMA ČASOVA | CENA NORMA ČASA | KOLI- ČINA | CENA PO KOM/MET | USLUGA I MATERIJAL |
|  |  |  | BEZ PDV | SA PDV |  | BEZ PDV | SA PDV |  |
|  | MATRIČNI ŠTAMPAČ EPSON LQ 590 |  |  |  |  |  |  | BEZ PDV | SA PDV |
| 1 | ZAMENA GLAVE ŠTAMPAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA RIBON TRAKE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA OPTOSENZORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA POGONSKE MEHANIKE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA STEP MOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA ELEKTROLITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA BLOK KONDEZATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŠTAMPAČ SAMSUNG ML 1660-ML1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA KERTRIDŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA OPTOKAPLERA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA ELEKTROLITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA DELA ic-km5t00939-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | POPRAVKA ELEKTRONSKE PLOČE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŠTAMPAČ LEKSMARK E120-E250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA KONDUKTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA KERTRIDŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA POGONSKOG ZUPČANIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA STEP MOTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SKENERI HP G2410-FUJITSU6130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA POGONSKOG ZUPČANIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA POGONSKOG KAIŠA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA SKENER STAKLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GUMICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | POPRAVKA MEHANIKE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŠTAMPAČ HP 1102, HP 1010 HP 1018, HP 1020, HP 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA SEPARATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA KERTRIDŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA FOLIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA OPTOKAPLERA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA SILIKONSKOG VALJKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA pickup roller-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA ZUPČANIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | POPRAVKA usb MODULA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONIKA MINOLTA 1350 W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA KERTRIDŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA KONDUKTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA SEPARATORA PAPIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA pickup roller-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA OPC VALJKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA MAGNETA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA DB-A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA WB-A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA PCR-A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA OPTOKAPLERA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA MIKROELEKTROLITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA ZUPČANIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA ELEKTROLITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ZAMENA SILIKONSKOG VALJKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ZAMENA GREJNE JEDINICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CANON LBP 3010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA SEPARATORA PAPIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA pickup rollera |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAMENA TEFLONSKOG VALJKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZAMENA GREJAČA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZAMENA KERTRIDŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAMENA FOLIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZAMENA opc-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZAMENA TERMOSTATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAMENA OPTOKAPLERA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAMENA SILIKONSKOG VALJKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAMENA ELEKTROLITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZAMENA TRANZISTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZAMENA OTPORNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ZAMENA cip mc-53218-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ZAMENA ZUPČANIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CANON LBP-810 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZAMENA SEPARATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAMENA KERTRIDŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRANSPORT OPREME, UREĐAJA I SERVISERA | Pau- šal |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJA V : U |  |  |

| KOEFICIJENT ZA NORMA ČAS U NERADNE DANE I DANE PRAZNIKA |  |
| --- | --- |
| Dolazak po pozivu u vremenu od: | 2 SATA |

| UKUPNO PONUĐENA CENA Ukupno zbirno sve POZICIJE I+II+III+IV+V bez pdv-a |  |
| --- | --- |
| UKUPNO PONUĐENA CENA Ukupno zbirno sve POZICIJE I+II+III+IV+V sa pdv-om |  |
| Rok i način plaćanja | Uplatom na račun ponuđača u roku od 30 dana od dana od dana prijema ispravane fakture |
| Rok važenja ponude (minimalni rok važnosti predviđen Zakonom je 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda) |  |
| Rok odziva po pozivu Naručioca | 2 (dva) sata |
| Garantni period za izvršene usluge i ugrađene delove (minimum 6 meseci) |  |

Napomena: Sve pozicije u ponudi moraju da budu ponuđene, u suprotnom ponuda će se smatrati nekompletnom, i kao takva biti odbačena kao neprihvatljiva.

OVERAVA PONUĐAČ

______________________

VII  MODEL UGOVORA

KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE“

Beograd, Ul. Heroja Milana Tepića br. 1

Broj: ___________

Datum: _____________

1. Naručioca KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, sa sedištem u  Beogradau, ulica Heroja Milana Tepića br. 1, PIB:101369025  Matični broj: 07044445 koga zastupa Prof. dr sci med. Radisav Šćepanović, direktor Ustanove (u daljem  tekstu: Korisnik usluga)

i

2.________________________,sa sedištem u  ________________________    , ulica___________________,PIB:________________Matični broj: _____________ koga zastupa ____________________________________________ (u daljem tekstu: Pružalac usluga)

___________________________________________________________________

(U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podisporučioca, potrebno je navesti sve ponuđače iz grupe ponuđača odnosno sve podisporučioce).

Zaključili su:

U G O V  O R

O PRUŽANJU USLUGA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga - Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme u KBC “Dr. Dragiša  Mišović - Dedinje“, prema ponudi Pružaoca usluga, zavedenoj pod brojem:_________od ___________.2015.godine i Tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije

(postupak javne nabavke br. 06/15). koje su sastavni delovi ovog Ugovora.

Ugovor je sklopljen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Član 2.

Cene usluga za održavanje i servisiranje nemedicinske opreme i aparata u KBC “Dr. Dragiša  Mišović-Dedinje“ određene su ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

.

Član 3.

Ugovorena cena, iz člana 2. ovog Ugovora, može se menjati ako dođe do promene cena ugovorenih usluga na tržištu, isključivo uz pismenu saglasnost druge ugovorne strane na zahtev za promenu cena, ali ne više od stope rasta potrošačkih cena za prethodni period (od dana zaključenja Ugovora, odnosno poslednje promene cene), prema objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Druga ugovorna strana je dužna da odgovor na zahtev za promenu cena iz člana 2. ovog Ugovora, dostavi u roku od sedam dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana.

U slučaju  da  se  ne  prihvati  promena cena,  ovaj   Ugovor  se  može  otkazati.

Otkazni  rok  je  30  dana  od  dana  dostavljanja  pisanog obaveštenja o otkazu.

Ugovorena cena se neće menjati ukoliko Pružalac usluga padne u docnju svojom krivicom.

Član 4.

U slučaju da su potrebne usluge, koje nisu navedene u ponudi iz člana 1. ovog Ugovora, kao i zamena delova koji su nephodni da bi se izvršila Usluga, se vrši na osnovu prethodne pismene saglasnosti  Korisnika, u pogledu vrste, količine, kvaliteta i cene.

Član 5.

Korisnik  usluga  poziva  Pružaoca  usluga  putem  elektronske  pošte.

Pružalac usluga će prihvatiti i usmene zahteve saopštene od lica određenog od strane Korisnika usluga, s`tim da se pisani zahtev uputi naknadno.

Pružalac usluga se obavezuje da će se odazvati pozivu u roku do 2 (dva) sata od prijema poziva.

Pružalac usluga se obavezuje da svaku intervenciju upiše u Servisnu knjigu,  sa tehničkim opisom izvršenih usluga.

Član 6.

Korisnik usluga se obavezuje da za izvršene usluge i zamenjene delove plati Pružaocu usluga, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema ispravnog računa, ispostavljenog za izvršene usluge i zamenjene delove i verifikovanim Zapisnikom iz člana 7. ovog Ugovora.

Član 7.

Ugovorne strane su dužne da izvrše kvalitativni i kvantitativni prijem usluga i delova, o čemu se vodi zapisnik, koji potpisuju lice određeno od strane Korisnika usluga, s` jedne strane i predstavnika Pružaoca usluga, s` druge strane.

Prilikom primopredaje, lice određeno od strane Korisnika usluga je dužno da zamenjene delove i izvršene usluge, na uobičajeni način pregleda, i da svoje primedbe o vidljivim nedostacima odmah saopšti Pružaocu usluga.

Ako se nakon primopredaje pokaže neki nedostatak, koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, Korisnik usluge je dužan da o tom nedostatku, pismenim putem, obavesti Pružaoca usluga, u roku od osam dana od dana otkrivanja nedostataka.

U slučaju da je Pružalac usluga znao ili morao znati za nedostatke, Korisnik ima pravo da se na te nedostatke pozove i kada lice određeno od strane Korisnika usluge nije izvršilo svoju obavezu da opremu pregleda, odnosno kada Korisnik usluga nije blagovremeno obavestio Pružaoca usluga o uočenom nedostatku.

Član 8.

U slučajevima iz člana 7, Korisnik ima pravo da zahteva od Pružaoca usluga da otkloni nedostatak ili da mu preda drugi deo ili izvrši ponovo uslugu bez nedostatka (ispunjenje Ugovora).

Ako Korisnik ne dobije ispunjenje Ugovora, u roku od 10 dana od dana prijema zahteva za ispunjenje Ugovora iz stava 1. ovoga člana, Korisnik ima pravo da zahteva sniženje cene ili raskine ugovor, o čemu pismeno obaveštava Pružaoca usluga.

Korisnik može raskinuti Ugovor ako je prethodno ostavio Pružaocu usluga naknadni primereni rok za spunjenje Ugovora, koji ne može biti  duži od 5 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 2. ovoga člana.

Korisnik može da raskine Ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka, ako ga je Pružaolac usluga obavestio da neće da ispuni Ugovor, odnosno kada je očigledno da Pružalac usluga neće moći da ispuni ugovor ni u naknadnom roku.

Član 9.

Garancija  na   ugrađene   delove  iznosi _____________  meseci  od dana  ugradnje.

Garancija na pružene servisne  usluge  iznosi  ___________ meseci od dana izvršene usluge.

Ukoliko Korisnik nije zadovoljan kvalitetom ugrađenih delova odnosno  pruženih usluga iz stava 1. i 2. ovoga člana, Korisnik ima pravo na reklamaciju.

Član 10.

Ovaj Ugovor proizvodi pravno dejstvo od dana potpisivanja od obe ugovorne strane i zaključuje se na period od godinu dana.

Utroškom  sredstava  Korisnika  za  predmetne usluge po ovom Ugovoru, u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara (bez pdv-a), odnosno 18.000.000,00 dinara (sa pdv-om), pre isteka roka iz stava 1. ovoga člana Ugovora, ovaj Ugovor prestaje da važi, o čemu Korisnik obaveštava Pružaoca usluga.

Svaka ugovorna strana može otkazati Ugovor, sa otkaznim rokom od 30 dana od dana dostavljanja pismenog obaveštenja o otkazu.

Član 11.

Pružalac usluga se obavezuje da u trenutku potpisivanja ovog Ugovora dostavi blanko solo menicu u vrednosti od 10% od vrednosti iz člana 10. stav 2. uovog ugovora, koja predstavljaja sredstvo finansijskog obezbeđenja i kojima garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno uredno izvršenje ugovorenog posla.

Menica se drži kod  Korisnika usluga sve do ispunjenja ugovornih obaveza Pružaoca usluga, nakon čega se vraća istom.

Istovremeno, predajom menice iz stava 1. ovog člana, Pružalac usluga se obavezuje da Korisniku preda kopiju kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenog lica Pružaoca usluga, ovlašćenje za Korisnika usluga da menicu može popuniti u skladu sa ovim Ugovorom, kao i kopiju zahteva Pružaoca usluga za registraciju menice u Registru menica Narodne banke Srbije, koji su overeni od strane poslovne banke Pružaoca usluge.

Korisnik usluga će unovčiti sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla u slučaju da Pružalac uslugea ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Član 12.

Pružalac usluga ovim ugovorom ovlašćuje Korisnika da štetu koju trpi, ugovorenu kaznu i

druge troškove naplati iz menice utvrđene članom 11. ovog ugovora.

Ugovorna kazna i naknada štete mogu se naplatiti iz dostavljene blanko solo menice u

visini od najviše 10% od vrednosti iz člana 10. stav 2. uovog ugovora.

Član 13.

Na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, koji reguliše obligacione odnose, kao i drugi propisi koji regulišu ovu materiju.

Član 14.

Ugovorne strane će sve nastale sporove rešavati sporazumno, u suprotnom nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Član 15.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka.

KORISNIK USLUGA 				           PRUŽALAC  USLUGA:

DIREKTOR    USTANOVE                                                               DIREKTOR

Prof. dr sci med. Radisav Šćepanović

VIII  OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač ____________________ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude za javnu nabavku - Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme JN br. 06/15, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

IX  OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona, ________________________________________, daje:

(Naziv ponuđača)

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme JN br. 06/15, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

X  OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA  IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač................................[navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke - Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme JN br. 06/15, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantujem da je imalac prava intelektualne svojine.

Datum 		           Ponuđač

________________                              M.P.                               __________________

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.