KONKURSNA DOKUMENTACIJA

NARUČILAC:

Kliničko-bolnički  centar

„Dr  Dragiša  Mišović-Dedinje“,

Beograd, Heroja Milana Tepića 1

JAVNA NABAVKA – Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI

JAVNA NABAVKA br. 11/15

Maj  2015. godine

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke Redni broj nabavke 11/15, zavodni broj Odluke 01-5366/1 Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku zavodni broj

01-5366/2, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti – Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja | Strana |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| II | Podaci o predmetu javne nabavke | 4 |
| III | Specifikacija usluga | 5 |
| IV | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 8 |
| V | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 12 |
| VI | Obrazac ponude | 18 |
| VII | Model ugovora | 26 |
| VIII | Obrazac troškova pripreme ponude | 29 |
| IX | Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi | 30 |
| X | Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st.2.Zakona | 31 |
| XI | Potvrde za reference ponuđača | 32 |
| XII | Potvrda za ispunjenost tehničkog kapaciteta | 33 |

I  OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

Naručilac: ..................................KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE“

Adresa: …..................................Beograd, Heroja Milana Tepića 1.

Internet stranica:........................www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Registarski broj: 01607044445

Matični broj: 07044445

Šifra delatnosti:85110

PIB: 101369025

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 11/15 su usluge – Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara

4. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt:

Lice za kontakt: Sava Jokić

Adresa: Beograd, Heroja Milana Tepica br.1

E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

II  PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 11/15  su usluge – Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara

2. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke  - ФБ08 -

3. Partije

Javna nabavke nije oblikovana po partijama

III  SPECIFIKACIJA USLUGA

A) Usluge po specifikaciji Naručioca:

1.) Konsultanske usluge

|  | Naziv usluge |
| --- | --- |
| 1 | Konsultanske usluge - pravovremeno ažurirati tehničku dokumentaciju zaštite od požara: pratiti stanje opreme za gašenje požara, predlagati vrstu, broj i raspored opreme za gašenje požara kao i nabavku nove opreme pratiti rokove za servisiranje opreme za gašenje požara i obezbediti servis usklađivati normativna akta iz zaštite od požara u skladu sa propisima sarađivati sa nadležnim institucijama i inspekcijskim organima konsultacije u izradi Pravila zaštite od Požara Konsalting u oblasti izrade Plana Zaštite od Požara |

2.) Upravna zgrada redovno održavanje sistema za dojavu požara  PPC “Bentel  J408-8”

|  | Naziv usluge |
| --- | --- |
| 1 | Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (5x godišnje) |
| 2 | Periodični-godišnji pregled sistema za dojavu požara (1x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača |
| 3 | Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) |

3.) Zgrada psihijatrije, neurologije i orl odeljenja – redovno održavanje sistema

za dojavu požara  PPC “Inim Smart Loop 2080”

|  | Naziv usluge |
| --- | --- |
| 1 | Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (5x godišnje) |
| 2 | Periodični-godišnji pregled sistema za dojavu požara (1x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača |
| 3 | Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) |

4.) Urologija - redovno održavanje sistema za dojavu požara  PPC „Ziton ZP3”

|  | Naziv usluge |
| --- | --- |
| 1 | Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (5x godišnje) |
| 2 | Periodični-godišnji pregled sistema za dojavu požara (1x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača |
| 3 | Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) |

5.) Gerijatrija I Ginekologija  - redovno održavanje sistema za dojavu požara

PPC “Securiton MCU 211”

|  | Naziv usluge |
| --- | --- |
| 1 | Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (5x godišnje) DVE ZGRADE |
| 2 | Periodični-godišnji pregled sistema za dojavu požara (1x godišnje) DVE ZGRADE sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača |
| 3 | Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) DVE ZGRADE |

6.) Dečija ambulanta - redovno održavanje sistema za dojavu požara PPC “ PRD -2”

|  | Naziv usluge |
| --- | --- |
| 1 | Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (5x godišnje) |
| 2 | Periodični-godišnji pregled sistema za dojavu požara (1x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača |
| 3 | Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) |

7.) Dečija pulmologija  - redovno održavanje sistema za dojavu požara

PPC “Securiton BMZ 350”

|  | Naziv usluge |
| --- | --- |
| 1 | Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (5x godišnje) |
| 2 | Periodični-godišnji pregled sistema za dojavu požara (1x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača |
| 3 | Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) |

8.) Objekat apoteka I objekat računovodstvo i kadrovsko - redovno održavanje sistema

za dojavu požara  PPC “Bentel  J408-8”

|  | Naziv usluge |
| --- | --- |
| 1 | Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (5x godišnje) |
| 2 | Periodični-godišnji pregled sistema za dojavu požara (1x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača |
| 3 | Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) DVE ZGRADE |

9.) Redovna kontrola i servis

|  | Naziv usluge | kol |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ispitivanje gromobrana | 1 |
| 2 | Ispitivanje hidranata sa revizijom (remontom) | 84 |
| 3 | Ispitivanje hidrantskog creva sa talkiranjem | 90 |
| 4 | Servis i kontrola aparata S1 | 7 |
| 5 | Servis i kontrola aparata S2 | 11 |
| 6 | Servis i kontrola aparata S6 | 15 |
| 7 | Servis i kontrola aparata S9 | 113 |
| 8 | Servis i kontrola aparata S50 | 5 |
| 9 | Servis i kontrola aparata CO2-5 | 43 |
| 10 | Servis i kontrola aparata CO2-10 | 2 |
| 11 | Servis i kontrola aparata FOXER | 2 |
| 12 | Servis i kontrola aparata HALON | 3 |
| 13 | Ispitivanje tela aparata (HVP) Aparat tipa S | 151 |
| 14 | Ispitivanje tela aparata (HVP) Aparat tipa CO2 | 1 |
| 15 | Ispitivanje tela aparata (HVP) Aparat tipa FOXER | 1 |
| 16 | Ispitivanje tela aparata (HVP) Aparat tipa HALON | 1 |

10.) Dodatne usluge

|  | Naziv usluge | kol |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osnovna obuka radnika iz oblasti zaštite od požara (jednom godišnje) ukupan broj zaposlenih 1219. | 1 |
| 2 | Zamena protivpanične rasvete (po potrebi) – (Bez materijala) | 1 |
| 3 | Zamena detektora požara adresabilni, optički(po potrebi) - (Bez podnožja) | 1 |
| 4 | Zamena detektora požara konvencionalni, optički (po potrebi) – (Bez podnožja) | 1 |
| 5 | Zamena ručnih javljača požara adresabilnih (po potrebi) | 1 |
| 6 | Zamena akumulatora na centrali za dojavu požara (po potrebi) - po komadu | 1 |

B) Radni sat servisera (po potrebi naručioca)

1.) Radni sat servisera

| 1 | Rad servisera – po času (po potrebi naručioca) | 1 |
| --- | --- | --- |

Napomena:

- Tip i broj detektora požara:

- Optički detektori (adresabilni i konvencionalni) oko 200 kom

- Termički detektori oko 100 kom

- Ručni javljači 100 kom

- Gromobranska instalacija, klasični gromobran i gromobran sa ranim startovanjem

- Broj spustova 40

- Instalacija panične i nužne rasvete

- Broj panik lampi oko 450 kom

IV  USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

- USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

  - Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:

- Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);

- Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);

- Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponude (čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona);

- Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);

- Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke,ako je takva dozvola predviđena posebnim zakonom  (čl. 75. st. 1. tač. 5) Zakona)

- Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (čl. 75. st. 2.Zakona).

  - Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke,  definisane čl. 76. Zakona, i to:

1)	Neophodni finansijski kapacitet:

-	Pozitivan bilans stanja i uspeha u poslednje tri godine, odnosno da ponuđač ima ostvaren  poslovni prihod najmanje 3.000.000,00 dinara (zbirno za poslenje tri godine – 2012, 2013 i 2014 godinu)

2)	Neophodni  poslovni kapacitet:

-	Da je ponuđač u 2014. godini izvršio predmetne usluge,  minimum ukupno 400 aparata  kod najmanje pet  naručioca.

3)	Neophodni tehnički kapacitet:

-	Da ponuđač raspolaže servisnom radionicom za servisiranje protivpožarne opreme i mobilnom opremom koja je neophodna za obavljanje poslova Predmetne nabavke br. 11/15;

-	Da ponuđač raspolaže s najmanje 2 (dva) vozila

4)	Neophodno kadrovski kapacitet:

-            Da ponuđač ima radno angažovana minimum 1 (jednog) diplomiranog 		elektro inženjera (VSS) koji poseduju licencu za projektovanje i izvođenje 		posebnih sistema (353 i 453), 1 (jednog) diplomiranog mašinskog inženjera 		koji poseduje licencu za projaktovanje i izvođenje (330 i 430) i najmanje 5 		(pet) zaposlena servisera (SSS) sa položenim ispitom za radnike koji rade na 		poslovima ZOP-a po programu stručnog ispita pred komisijom MUP-a RS

5)	Neophodno je da Ponuđač poseduje standard ISO 9001.

  - Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona i uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

  - Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

- UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona - Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda:

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona - Dokaz: Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.  Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona - Dokaz: Pravna lica: Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda; Preduzetnici: Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda Fizička lica: Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih poslova.

Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

5.  Uslov iz čl.75.st.1.tač.5) Zakona

Dokaz: Ponuđač dostavlja važeće Rešenje MUP-a Republike Srbije o obavljanju delatnosti koja je predmet javne nabavke.

6.  Uslov iz čl.75.st.2. Zakona

Dokaz: Ponuđač popunjava, potpisuje i overava pečatom obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75.st.2.Zakona (Obrazac br. X koji je sastavni deo dokumentacije).

Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

- Neophodni  finansijski kapacitet:

Dokaz: Bilans stanja i bilans uspeha za 2012, 2013 i 2014. Godinu,  BON-1 i SCORING izdati od APR.

- Neophodni poslovni kapacitet:

Dokaz: Dostavljanje potpisane i pečatirane potvrde od  pet Naručioca čiji zbir aparata u potvrdama ne može biti manji od 400 aparata (Obrazac XI).

- Neophodan tehnički kapacitet:

Dokaz: Izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću ponuđača da raspolaže servisnom radionicom za servisiranje protivpožarne opreme i mobilnom opremom koja je neophodna za obavljanje poslova Predmetne nabavke br. 11/15 (Obrazac XII)

Dokaz: Saobraćajne dozvole za najmanje (2)  dva vozila (očitane saobracajne dozvole).

- Neophodni kadrovski kapacitet:

Dokaz: Fotokopija Obrasca M-A za sve zaposlene i fotokopije odgovarajućih uverenja, licenci i sertifikata zaposlenih za koje su dostavjeni i M-A obrasci.

- Ponuđač mora posedovati standard ISO 9001.

Dokaz: Fotokopija odgovarajućeg sertifikata ISO 9001.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za  svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4), a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da dostavi ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl.  75. st. 1. tač. 1) do 4), koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Potrebno je samo da ponuđač naznači jasno u ponudi da je registrovan u Registru APR-a.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač jasno navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

V UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Jovana Marinovića br. 4. Beograd,  KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku usluga – Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara JN br. 11/15  - „NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do  15.05.2015.godine do 08:00 časova.

Naručilac će, po prijem u određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Mesto vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će biti izvršeno dana  15.05.2015. godine u 09:00 h u Biblioteci Ustanove (Upravna zgrada Naručioca) ul. Heroja Milana Tepića br. 1. Beograd. Otvaranju ponuda mogu prisustovati predstavnici ponuđača uz predhodnu predaju pismenog punomoćja

3. PARTIJE

Javna nabavka nije oblikovana po partijama

4.  PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: ul. Jovana Marinovića br.4  sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku (usluga) –– ,,Ponuda za javnu nabavku Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara JN br. 11/15  - NE OTVARATI”. ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara JN br. 11/15  - NE OTVARATI”. ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara JN br. 11/15  - NE OTVARATI”.ili

„Izmena i dopuna ponude ,,Ponuda za javnu nabavku Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara JN br. 11/15  - NE OTVARATI”.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (poglavlje VI), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (poglavlje VI) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču,  a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o:

- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,

- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,

- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,

- ponuđaču koji će izdati račun,

- računu na koji će biti izvršeno plaćanje,

- obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST  PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Naručilac će plaćanje izvršiti - do 15-og u mesecu za predhodni mesec po dostavljenoj fakturi za poslove konsultantskih usluga.

Za sve ostale usluge propisane specifikacijom Naručilac se obavezuje da plati u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema ispravnog računa, ispostavljenog za izvršene usluge verifikovane Zapisnikom.

9.2. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

9.3. Zahtev u pogledu garantnog roka

Garantni period za izvršene usluge i ugrađene delove (minimum 6 meseci)

10. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA

I Izabrani ponuđač je dužan da dostavi: Sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla - Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora, preda naručiocu blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. . Naručilac će unovčiti sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom

11. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

12. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje

13. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu naručioca ul. Jovana Marinovića br. 4. ili elektronske pošte na e-mail javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br.11/15.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

14. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

15. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA KOJI SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI

Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču bude dodeljen ugovor, dužan je da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 15%,  od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži.

16. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma  „Ekonmski najpovoljnija ponuda“

Jedini element kriterijuma je ponuđena cena koja nosi 100 pondera.

Kriterijum ponuđene cene se sastoji od dva podkriterijuma.

Podkriterijumi:

A) Usluge po specifikaciji Naručioca (nosi 90 pondera)

Metodologija izračunavanja pondera za podkriterijum Prosečna jedinična cena:

Broj pondera= najniža ukupna ponuđena cena za stavku A) Usluge po specifikaciji Naručioca_________ x 90

ukupna ponuđena cena posmatranog Ponuđača za stavku A) Usluge po specifikaciji Naručioca

Obračun na dve decimale.

B) Cena radnog sata servisera (po potrebi Naručiova) (nosi 10 pondera)

Metodologija izračunavanja pondera za podkriterijum cena radnog sata servisera:

Broj pondera = najniža ponuđena cena za radni sat servisera                           x10

ponuđena cena radnog sata posmatranog ponuđača

Obračun na dve decimale.

17. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA ILI ISTOM PONUĐENOM CENOM

Ukoliko se dogodi da dve ili više ponuda imaju isti broj pondera izabraće se ponuda sa nižom ukupnom ponuđenom cenom za stavku A) Usluge po specifikaciji Naručioca. Ukoliko se dogodi dve ili više ponuda imaju isti istu ponuđenu cenu za podkriterijum A) Usluge po specifikaciji Naručioca i isti ukupan broj pondera, izabraće se ponuđač koji je ponudio duži garantni rok.

18. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.  (Obrazac izjave iz poglavlja X).

19. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, ili poslovno udruženje u njihovo ime.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com ili preporučenom pošiljkom na adresu Naručioca ul. Jovana Marinovića br.4 sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije 3 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja.  U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 dana od dana prijema odluke.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu od 40.000,00 dinara (broj žiro računa: 840-30678845-06, detaljno uputstvo o uplati takse na sajtu Republičke komisje: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html)..

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.

19. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

VI OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara  JN br. 11/15

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđa

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OPIS PREDMETA  NABAVKE:

Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti zaštite od požara  br. 11/15

A) Usluge po specifikaciji Naručioca:

1.) Konsultanske usluge – paušalno

|  | Naziv usluge | Jedinična cena na mesečnom nivo (bez pdv-a) | Jedinična cena na mesečnom nivo (sa pdv-om) | Kol. (12.meseci) | Ukupno Cena bez pdv-a (3*5) | Ukupno Cena sa pdv-om (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Konsultanske usluge - pravovremeno ažurirati tehničku dokumentaciju zaštite od požara: pratiti stanje opreme za gašenje požara, predlagati vrstu, broj i raspored opreme za gašenje požara kao i nabavku nove opreme pratiti rokove za servisiranje opreme za gašenje požara i obezbediti servis usklađivati normativna akta iz zaštite od požara u skladu sa propisima sarađivati sa nadležnim institucijama i inspekcijskim organima konsultacije u izradi Pravila zaštite od Požara Konsalting u oblasti izrade Plana Zaštite od Požara |  |  | 12 |  |  |
| Ukupna cena : |  |  |

2.) Upravna zgrada redovno održavanje sistema za dojavu požara  PPC “Bentel  J408-8”

|  | Naziv usluge | jedinična cena bez pdv-a | jedinična cena sa pdv-om | količina | Ukupno Cena bez pdv-a (3*5) | Ukupno Cena sa pdv-om (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (5x godišnje) |  |  | 5 |  |  |
| 2 | Periodični-godišnji pregled sistema za dojavu požara (1x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) |  |  | 2 |  |  |
| Ukupna cena : |  |  |

3.) Zgrada psihijatrije, neurologije i orl odeljenja – redovno održavanje sistema za dojavu požara

PPC “Inim Smart Loop 2080”

|  | Naziv usluge | jedinična cena bez pdv-a | jedinična cena sa pdv-om | količina | Ukupno Cena bez pdv-a (3*5) | Ukupno Cena sa pdv-om (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (5x godišnje) |  |  | 5 |  |  |
| 2 | Periodični-godišnji pregled sistema za dojavu požara (1x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) |  |  | 2 |  |  |
| Ukupna cena : |  |  |

4.) Urologija - redovno održavanje sistema za dojavu požara  PPC „Ziton ZP3”

|  | Naziv usluge | jedinična cena bez pdv-a | jedinična cena sa pdv-om | količina | Ukupno Cena bez pdv-a (3*5) | Ukupno Cena sa pdv-om (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (5x godišnje) |  |  | 5 |  |  |
| 2 | Periodični-godišnji pregled sistema za dojavu požara (1x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) |  |  | 2 |  |  |
| Ukupna cena : |  |  |

5.) Gerijatrija I Ginekologija  - redovno održavanje sistema za dojavu požara      PPC “Securiton MCU 211”

|  | Naziv usluge | jedinična cena bez pdv-a | jedinična cena sa pdv-om | količina | Ukupno Cena bez pdv-a (3*5) | Ukupno Cena sa pdv-om (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (5x godišnje) DVE ZGRADE |  |  | 5 |  |  |
| 2 | Periodični-godišnji pregled sistema za dojavu požara (1x godišnje) DVE ZGRADE sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) DVE ZGRADE |  |  | 2 |  |  |
| Ukupna cena : |  |  |

6.) Dečija ambulanta - redovno održavanje sistema za dojavu požara  PPC “ PRD -2”

|  | Naziv usluge | jedinična cena bez pdv-a | jedinična cena sa pdv-om | količina | Ukupno Cena bez pdv-a (3*5) | Ukupno Cena sa pdv-om (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (5x godišnje) |  |  | 5 |  |  |
| 2 | Periodični-godišnji pregled sistema za dojavu požara (1x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) |  |  | 2 |  |  |
| Ukupna cena : |  |  |

7.) Dečija pulmologija  - redovno održavanje sistema za dojavu požara PPC “Securiton BMZ 350”

|  | Naziv usluge | jedinična cena bez pdv-a | jedinična cena sa pdv-om | količina | Ukupno Cena bez pdv-a (3*5) | Ukupno Cena sa pdv-om (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (5x godišnje) |  |  | 5 |  |  |
| 2 | Periodični-godišnji pregled sistema za dojavu požara (1x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) |  |  | 2 |  |  |
| Ukupna cena : |  |  |

8.) Objekat apoteka I objekat računovodstvo i kadrovsko - redovno održavanje sistema za dojavu požara

PPC “Bentel  J408-8”

|  | Naziv usluge | jedinična cena bez pdv-a | jedinična cena sa pdv-om | količina | Ukupno Cena bez pdv-a (3*5) | Ukupno Cena sa pdv-om (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (5x godišnje) |  |  | 5 |  |  |
| 2 | Periodični-godišnji pregled sistema za dojavu požara (1x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) DVE ZGRADE |  |  | 2 |  |  |
| Ukupna cena : |  |  |

9.) Redovna kontrola i servis

|  | Naziv usluge | jedinična cena bez pdv-a | jedinična cena sa pdv-om | količina | Ukupno Cena bez pdv-a (3*5) | Ukupno Cena sa pdv-om (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ispitivanje gromobrana (po spustu) |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Ispitivanje hidranata sa revizijom (remontom) |  |  | 84 |  |  |
| 3 | Ispitivanje hidrantskog creva sa talkiranjem |  |  | 90 |  |  |
| 4 | Servis i kontrola aparata S1 |  |  | 5 |  |  |
| 5 | Servis i kontrola aparata S2 |  |  | 11 |  |  |
| 6 | Servis i kontrola aparata S6 |  |  | 15 |  |  |
| 7 | Servis i kontrola aparata S9 |  |  | 124 |  |  |
| 8 | Servis i kontrola aparata S50 |  |  | 5 |  |  |
| 9 | Servis i kontrola aparata CO2-5 |  |  | 40 |  |  |
| 10 | Servis i kontrola aparata CO2-10 |  |  | 2 |  |  |
| 11 | Servis i kontrola aparata FOXER |  |  | 2 |  |  |
| 12 | Servis i kontrola aparata HALON |  |  | 3 |  |  |
| 13 | Ispitivanje tela aparata (HVP) Aparat tipa S |  |  | 151 |  |  |
| 14 | Ispitivanje tela aparata (HVP) Aparat tipa CO2 |  |  | 1 |  |  |
| 15 | Ispitivanje tela aparata (HVP) Aparat tipa FOXER |  |  | 1 |  |  |
| 16 | Ispitivanje tela aparata (HVP) Aparat tipa HALON |  |  | 1 |  |  |
| Ukupna cena : |  |  |

10.) Dodatne usluge

|  | Naziv usluge | jedinična cena bez pdv-a | jedinična cena sa pdv-om | količina | Ukupno Cena bez pdv-a (3*5) | Ukupno Cena sa pdv-om (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Osnovna obuka radnika iz oblasti zaštite od požara (jednom godišnje) ukupan broj zaposlenih 1219. (cene se daje ukupna za 1219 zaposlenih) |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Zamena protivpanične rasvete (po potrebi) – (Bez materijala) |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Zamena detektora požara adresabilni, optički(po potrebi) - (Bez podnožja) |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Zamena detektora požara konvencionalni, optički (po potrebi) – (Bez podnožja) |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Zamena ručnih javljača požara adresabilnih (po potrebi) |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Zamena akumulatora na centrali za dojavu požara (po potrebi) - po komadu |  |  | 1 |  |  |
| Ukupna cena : |  |  |

B) Radni sat servisera (po potrebi naručioca)

1.) Radni sat servisera

|  | Naziv usluge | jedinična cena bez pdv-a | jedinična cena sa pdv-om | količina | Ukupno Cena bez pdv-a (3*5) | Ukupno Cena sa pdv-om (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rad servisera – po času (po potrebi naručioca) |  |  | 1 |  |  |

Napomena:

- Ponuđač prilikom servisiranja i ispitivanja aparata za gašenje požara na hladan vodeni pritisak i ispitivanja hidrantske instalacije mora  da obezbedi mobilni uređaja za servisiranje i ispitivanje za rad na terenu.

- U jediničnu cenu servisa aparata za gašenje požara treba da se uračuna rad na pražnjenju i punjenju aparata, pogonskih boca, troškovi prevoza u lokalu, kao i izdavanje stručnih nalaza (ne iskazivati kao posebne stavke).

- U cenu  servisa aparata za gašenje požara treba da se uračunaju rezervni delovi aparata za gašenje požara koje će opteretiti ukupnu vrednost ponude.

- Prevoz putne troškove i izradu zapisnika uračunati u cenu servisa aparata za gašenje požara i sistema za dojavu požara kao i vanredne preglede (servise) po poziv

| A) USLUGE PO SPECIFIKACIJI NARUČIOCA UKUPNO PONUĐENA CENA bez PDV-a Ukupno zbirno sve pod stavkom A) pozicije (1.-10.) |  |
| --- | --- |
| A) USLUGE PO SPECIFIKACIJI NARUČIOCA UKUPNO PONUĐENA CENA sa PDV-om Ukupno zbirno sve pod stavkom A) pozicije (1.-10.) |  |
| B) RADNI SAT SERVISERA (po potrebi naručioca) PONUĐENA CENA bez PDV-a |  |
| B) RADNI SAT SERVISERA (po potrebi naručioca) PONUĐENA CENA sa PDV-om |  |
| Rok i način plaćanja | Naručilac će plaćanje izvršiti - do 15-og u mesecu za predhodni mesec po dostavljenoj fakturi za poslove konsultantskih usluga. Za sve ostale usluge propisane specifikacijom Naručilac se obavezuje da plati u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema ispravnog računa, ispostavljenog za izvršene usluge verifikovane Zapisnikom. |
| Rok važenja ponude (minimalni rok važnosti predviđen Zakonom je 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda) |  |
| Garantni period za izvršene usluge i ugrađene delove (minimum 6 meseci) |  |

Datum 					              Ponuđač

M. P.

_____________________________			________________________________

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

VII MODEL UGOVORA

Model Ugovora  Ponuđač mora da popuni,

parafira sve strane, overi pečatom I potpiše.

KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE“

Beograd, Ul. Heroja Milana Tepića br. 1

Broj: ___________

Datum: _____________

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

Zaključen izmedju:

1. KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, iz Beograda, ul. Heroja Milana  Tepića br. 1, koga zastupa Prof. dr sci med. Radisav Šćepanović, direktor Ustanove (u daljem  tekstu: Naručilac usluga )

2. ________________________, iz ____________, ul. _________________________, koga  zastupa ____________________________________________ (u daljem tekstu: Davalac usluga)

_______________________________________________________(U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, potrebno je navesti sve ponuđače iz grupe ponuđača odnosno sve podizvođače).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Ovim ugovorom DAVALAC USLUGE se obavezuje da će, u skladu sa dostavljenom Ponudom br.______________ od _______________.godine i specifikacijom iz konkursne dokumentacije,  koje su sastavni deo ovog Ugovora, sprovoesti mere i pružiti usluge iz oblasti zaštite od požara (postupak javne nabavke male vrednosti br.11/15), za objekte Naručioca usluga - KBC“Dr.Dragiša Mišović - Dedinje“.

Naručilac usluga se obavezuje da Davaocu usluga na ime pruženih usluga plati cenu određenu ovim Ugovorom.

OBAVEZE NARUČIOCA USLUGA

Član 2.

Naručilac usluga se obavezuje da Davaocu usluga omogući pristup svim prostorijama i postojećim sistemima bezbednosti te da mu stavi na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju u cilju što kvalitetnijeg izvršavanja obaveza iz Člana 2.ovog Ugovora.

Naručilac usluga se obavezuje da izradi normativne akte i ostalu dokumentaciju iz oblasti zaštite od požara u skladu sa zakonskim propisima poštujući savete i upustva Davaoca usluga.

Naručilac usluga se obavezuje da odmah,bez odlaganja obavesti Davaoca usluga o kvaru ili drugoj nefunkcionalnosti sistema tehničke zaštite na objektima koji su predmet ovog Ugovora.

Naručioc usluga se obavezuje da omogući Davaocu usluga nesmetan pristup sistemima tehničke zaštite,radi kontrole ispravnosti rada,utvrđivanje uzroka kvara i popravke.

Član 3.

Naručilac usluge se obavezuje da Davaocu usluga za poslove Konsultanskih usluga  iz  Specifikacije pod tačkom 1.  plaća mesečnu paušalnu naknadu u iznosu od _________ dinara sa  PDV-om svakog 15.u mesecu za predhodni mesec, a po ispostavljanju fakture od strane Davaoca usluga.

Za sve ostale usluge propisane ovim ugovorom Naručilac se obavezuje da plati Davaocu usluga, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema ispravnog računa, ispostavljenog za izvršene usluge verifikovane Zapisnikom.

Ugovorne strane su dužne da izvrše kvalitativni i kvantitativni prijem usluga, o čemu se vodi zapisnik, koji potpisuju lice određeno od strane Naručioca usluga, s` jedne strane i predstavnika Davaoca usluga,  s` druge strane.

ROK TRAJANJA UGOVORA

Član 4.

Ugovor se zaključuje na godinu dana, računajući od dana zaključenja Ugovora.Naručilac može raskinuri ovaj Ugovor u svako doba i bez navođenja razloga za raskid uz obavezu da obavesti Davaoca usluga o tome 30 dana pre dana kada raskid počinje proizvoditi dejstvo i uz obavezu da isplati usluge izvršene do dana kad raskid počinje proizvoditi pravna dejstva.Naručilac neće biti dužan da nadoknadi Izvršiocu usluga bilo kakvu štetu nastalu povodom i u vezi sa raskidom Ugovora.

Raskid uz obavezu da obavesti Davaoca usluga o tome 30 dana pre dana kada raskid počinje.

ODGOVORNOST DAVAOCA USLUGA

Član 5.

Davalac usluga je obavezan da prilikom zaključenja Ugovora dostavi finansijsko-obezbeđenje:menicu u visini 10%,vrednosti ugovora,menično ovlašćenje i karton deponovanih potpisa,kao sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla, za vreme trajanja ugovora.

Davalac usluga je dužan da lica koja angažuje na izvšenju obaveza iz ovog Ugovora,upozna sa pravilima ponašanja,kretanjem i boravkom,bezbednosnim,protivpožarnim,zaštitnim isvim drugim meramai procedurama koje se primenjuju na objektu Naručioca.

Davalac usluga garantuje Naručiocu usluga za kvalitet izvedenih usluga i ugrađenih delova, a za isti daje garanciju od ____ (_____) meseci i  obavezuje se da će sve eventualne nedostatke u garantnom roku otkloniti o svom trošku, na poziv Naručioca usluga u primerenom roku.

Član 6.

U toku izvršenja usluga po ovom Ugovoru,zaposleni kod Davaoca usluga kao i druga lica angažovana od strane Davaoca usluga su dužna da rade sa zahtevnom pažnjom i da poštuju propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu i mere zaštite od požara koje se primenjuju na objektu Naručioca.

Davalac usluga je odgovoran za svaku štetu koju zbog povrede na radu ili nesreće na poslu pretrpe njegovi zaposleni i druga lica koja on angažuje za vršenje usluga ili u vezi sa vršenjem usluga koja su predmet ovog Ugovora,ili koji prouzrokuju Naručiocu ili trećim licima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane lica ugovornih strana.

Član 8.

Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora su važeće ukoliko su potpisane od strane ovlašćenih lica ugovornih strana,u formi aneksa ovog ugovora,a u suprotnom ne proizvode pravna dejstva.

Član 9.

Sporna pitanja koja proisteknu iz primene ovog Ugovora,ugovorne strane će nastojati da reše sprazumno,a ukoliko to nije moguće,ugovara se nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

Član 10.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima,kao i drugi zakonski i podzakonski propisi,tehnički normativi i standardi koji regulišu predmet ovog ugovora.

Član 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4(četiri) istovetna primeraka,od kojih po 2(dva) primerka zadržava svaka ugovorna strana.

Za NARUČIOCA USLUGA 					     Za DAVAOCA USLUGA

DIREKTOR                                                                                  DIREKTOR

Prof. dr sci med. Radisav Šćepanović

VIII OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač__________________________ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

IX  OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona, ________________________________________,

(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke usluga br. 11/15, - Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum: | M.P. | Potpis Ponuđača |
| --- | --- | --- |

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

X  OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA  IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

O POŠTOVANJU OBAVEZA  IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

Ponuđač................................[navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke - Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara br. 11/15, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantujem da je imalac prava intelektualne svojine.

Datum                                                                           Potpis  Ponuđača

________________                              M.P.                        ______________________

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

XI  POTVRDA  ZA  REFERENCE  PONUĐAČA

Postupak javne nabavke - Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara br. 11/15

POTVRDA  ZA  REFERENCE  PONUĐAČA

Naziv  Naručioca:

Sedište:

Matični broj:

Ime osobe za kontakt:

Telefon.

P O T V R D A

Kojom potvrđujeo da je Izvršilac: _________________________________  u  2014. Godini  izvršio  za  naše  potrebe  usluge  kontrole  i  servisiranje  aparata za gašenje požara, merenje protoka vode i servisiranje hidrantske mreže  za  gašenje požara  vodom  __________  ( broj  aparata).

Potvrda  se  izdaje na zahtev __________________________________, a radi  učešća  u  predmetnoj  nabavci  i  u druge svrhe se ne može koristiti.

Mesto i datum:______________

Da  su  podaci  tačni  svojim  potpisom  potvrđuje:

NARUČILAC:

M.P.

____________________________

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

XII   POTVRDA  ZA  ISPUNJENOST  TEHNIČKOG  KAPACITETA

Postupak javne nabavke - Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara br. 11/15

Ja _______________________________, JMBG   ________________________

I Z J A V L J U J E M

Pod krivičnom, materijalnom i moralnom odgovornošću da _____________________________ (naziv ponuđača) ispunjava neophodan tehnički kapacitet po  Predmetnoj javnoj nabavci br. 11/15   – Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara i raspolaže servisnom radionicom koja se nalazi u __________________________________ (adresa)  i  mobilnom opremom koja je neophodna za obavljanje poslova Predmetne javne  nabavke br. 11/15 - Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti  zaštite od požara.

Mesto i datum:  _______________                                                               Potpis  Ponuđača:

M.P.

____________________________

(potpis i pečat ovlašćenog lica)