# КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОVИЋ – ДЕДИЊЕ«

Хероја Милана Тепића бр. 1

Број 01-22/5

Датум: 11.01.2016. године

Предмет: Појашњењe конкурсне документације у вези јавне набавке –Услуга – Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у бр.01/16

Веза: Захтев е-маил од 11.01.2016.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у, бр. 01/16, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12; 14/15 и 68/15), указујемо вам на неправилности у поступку јавне набавке услуга - одржавање електроинсталација јаке и слабе струје у објектима и инфраструктури у КБЦу.

Неправилности се састоје у следећем:

На основу нашег претходног обавештења о неправилностима у конкурсној документацији за предметни поступак јавне набавке, извршили сте измену конкурсне документације у смислу да сте дозволили достављање референце и од здравствених установа секундарног нивоа здравствене заштите. Тиме нисте отклонили недостатак у конкурсној документацији обзиром да само постављање услова који се тиче извршења предметних услуга у здравственим установама није у логичкој вези са предметом јавне набавке из разлога што понуђачи који су услуге одржавања електоинсталација вршили у другим установама које нису здравствене су исто квалификовани као и они који су их вршили у здравственим установама.

У вези са тим, молимо да измените овај услов пословног капацитета, на начин да прихватите референце и од наручилаца који нису здравствене установе иначе ћемо бити принуђени да покренемо поступак заштите права понуђача. Напомињемо да се услед измене конкурсне документације у вези рока за подношење Захтева за заштиту права примењује члан 149. став 4. ЗЈН.

Одговор Наручиоца:

Поштовани,

Наручилац је у Поглављу III: Опис, спецификација услуга.

Б.Слаба струја,  под ставком 6. навео:

Одржавање електро инсталација слабе струје - инсталација система болничке сигнализације - позив пацијената и система сигнализације медицинских гасова.

Како је ова врста инсталација специфична за искључиво медицинске установе неопходно је искуство у пословима овог  типа како би се спречиле евентуалне грешке које директно могу угрозити здравље и безбедност како пацијената тако и особља.

Даље, Наручилац је свестан да су врсте електричних инсталација везане за дистрибуцију медицинских гасова, прикључивање медицинских апарата у операционим салама, интензивним негама потпуно специфичне и непримењиве у другим установама те с тим у вези и прописује наведене услове.

Наручилац у складу са сопственим потребама и обавезама и законима који из њих произилазе остаје при датом услову.

Захваљујемо се на сарадњи,

Комисија за јавну набавку