KONKURSNA DOKUMENTACIJA

NARUČILAC:

Kliničko-bolnički  centar

„Dr  Dragiša  Mišović-Dedinje“,

Beograd, Heroja Milana Tepića 1

JAVNA NABAVKA – Popravke i održavanje medicinske opreme

OTVORENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA br. 06/16

April 2016. godine

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br.124/2012, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: Redeni broj nabavke 06/16, zavodni broj Odluke . 01- 3949/1 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku zavodni broj . 01- 3949/2, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku za javnu nabavku –

Popravke i održavanje medicinske opreme

JN br 06/16

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja | Strana |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| II | Podaci o predmetu javne nabavke | 4 |
| III | Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije) usluga | 5 |
| IV | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 9 |
| V | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 12 |
| VI | Obrazac ponude | 19 |
| VII | Model ugovora | 72 |
| VIII | Obrazac troškova pripreme ponude | 75 |
| IX | Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi | 76 |
| X | Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. Zakona | 77 |
| XI | Obrazac potvrde o izvršrnim uslugama | 78 |
| XII | Obrazac strukture cene | 79 |

I   OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

Naručilac: ..................................KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE“

Adresa: …..................................Beograd, Heroja Milana Tepića 1.

Internet stranica:........................www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Registarski broj: 01607044445

Matični broj: 07044445

Šifra delatnosti:85110

PIB: 101369025

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 06/16  su usluge – Popravke i održavanje medicinske opreme

4. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt:

Lice za kontakt: Sava Jokić

Adresa: Beograd, Heroja Milana Tepica br.1

E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

II  PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br.06/16 su Usluge  - Popravke i održavanje medicinske opreme

2. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke - 50421000 - Usluge popravke i održavanja medicinske opreme

3. Partije

Javna nabavke je oblikova u 15 (petnaest) partija

Specifikacija i opis usluga koja su predmet javne nabavke, detaljno su prikazani u  konkursnoj dokumentaciji.

III  VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)USLUGA

Usluge održavanja i popravke navedenih medicinskih uređaja, čija specifikacija sledi, podrazumevaju redovno, tekuće održavanje, hitne servisne intervencije, kao i generalne popravke i to na osnovu zahteva korisnika i utvrđene potrebe.

Ovde navedena oprema obuhvata aparate različitih proizvođača.

Usluge se obavljaju na licu mesta, a kada je to neophodno, sklopovi aparata ili ceo aparat nose se u servis.

Javna nabavka je oblikovana u 15 partija:

Spisak instalirane opreme u KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE“  koja je predmet javne nabavke:

## PARTIJA 1 – AUTOMATSKI PARNI STERILIZATORI

- GETINGE HS66 – komada 2

- BELIMED MST-V 669 – za infektivni medicinski otpad – komada 2

- GETINGE HS66 – za infektivni medicinski otpad – komada 2

## PARTIJA 2 – SUVI STERILIZATORI

- Suvi sterilizator BMT STERICELL (55l – 404l) – komada 12

- Suvi sterilizator BINDER – komada 1

- Suvi sterilizator INSTRUMENTARIJA – komada 1

## PARTIJA 3 – MAŠINE ZA PRANJE INSTRUMENATA, NOĆNIH POSUDA, VORTEKSI

- Mašina za razgradnju noćnih posuda, Vorteks VERNACARE – komada 7

- Mašina za pranje noćnih posuda GETINGE – komada 5

- Mašina za pranje i dezinfekciju instrumenata GETINGE – komada  4

## PARTIJA 4 – OPREMA U OP SALAMA(OP STOLOVI, OP LAMPE)

- Operacioni sto FAMED SU-03 – komada 3

- Operacioni sto MEDIFA MAT 5000  – komada 4

- Operacioni sto MAQUET – komada 3

- Operaciona lampa DR MACH – komada 6

## PARTIJA 5 – KREVETI ZA INTENZIVNU NEGU, STOLICE ZA DIJALIZU, POROĐAJNI KREVETI, GINEKOLOŠKE STOLICE

- Kreveti za intenzivnu negu HILL-ROM – komada 5

- Stolica za dijalizu GOLEM – komada 10

- Stolica za dijalizu DIGITERM – komada 9

- Porođajni krevet BORCAD AVE – komada 3

- Ginekološki sto GOLEM RQL – komada 3

## PARTIJA 6 – ELEKTROHIRURŠKI, RADIOTALASNI, ULTRAZVUČNI GENERATORI

- Elektrohirurški generatori BOWA ARC – komada 4

- Elektrohirurški generatori  ERBE: VIO, ICC – komada 2

- Elektrohirurški generator SURTRON – komada 1

- Elektrohirurški generatori VALLEYLAB: FORCE TRIAD, LIGASURE, FORCE FX, FORCE 2 – komada 8

- Radiotalasni nož  ELLMAN – komada 3

- Ultrazvučni nož  HARMONIC GENERATOR – komada 6

## PARTIJA 7 – ASPIRATORI, VAKUUM EKSTRAKTORI

- Aspiratori ATMOS: ATMOFORTE, ATMOLIT, LC 16– komada 10

- Aspirator AIRVAC – komada 16

- Aspirator VICTORIA VERSA – komada 9

- Aspiratori MEDELA: BASIC, VARIO – komada 4

- Aspirator VENTUS – komada 2

- Aspirator TECHNOMED – komada 3

- Aspirator CAMI – komada 4

- Aspirator FAZZINI – komada 1

- Aspirator NEWASKIR – komada 1

- Aspirator bronhijalni – komada 5

- Aspirator električni – komada 3

- Vakuum ekstraktor CAMI – komada 2

- Vakuum ekstraktor TECHNOMED –komada 2

## PARTIJA 8 – INFUZIONE PUMPE, ŠPRIC PUMPE

- Infuziona pumpa ARGUS 700 – komada 22

- Infuziona pumpa B BRAUN FMS – komada 17

- Špric pumpe ARGUS: 600S, 606 – komada 31

- Špric pumpa B BRAUN FM – komada 5

- Špric pumpa CME MEDICAL T34 – komada 1

- PCA modul za B BRAUN FM – komada 3

- PCA/PCEA pumpa ARGUS – komada 5

- PCA/PCEA pumpa PHOENIX – komada 4

- FRESENIUS ORCHESTRA DPS pumpa  - komada 3

## PARTIJA 9 – PACIJENT MONITORI, EKG, CTG, DEFIBRILATORI, PULSNI OKSIMETRI, HOLTERI, EMNG

- Pacijent monitor BENEVIEW SONOSAN– komada 1

- Pacijent monitor EDAN M9A – komada 1

- Pacijent monitor INNOMED INNOCARE – komada 2

- Pacijent monitor OSTALI – komada 2

- EKG aparati INNOMED HEARTH SCREEN: 6-kanalni, 12-kanalni – komada 10

- EKG aparat TRISMED CARDIPIA – komada 5

- CTG aparat BISTOS 300/350 – komada 3

- CTG aparat HUNTLEIGH BD 4000 – komada 6

- Defibrilator INNOMED CARDIO AID – komada 5

- Defibrilator  BEXEN REANIBEX – komada 4

- Defibrilator NIHON KOHDEN TEC – komada 2

- Holter INNOMED ARGUSYS – komada 4

- Pulsni oksimetar NELLCOR NBP-40 – komada 5

- Pulsni oksimetar NONIN – komada 1

- Pulsni oksimetar OSTALI – komada 3

- EMNG Xcalibur LT– komada 1

## PARTIJA 10 – INHALATORI

- Inhalator PARI BOY SX – komada 6

- Inhalator PARI MASTER – komada 11

- Inhalator PARI TURBO BOY – komada 2

- Inhalator OMRON COMPAIR PRO – komada 22

- Inhalator PIC MR PANDA – komada 1

- Inhalator PIC ARTSANA – komada 1

- Inhalator 500 ART – komada 1

- Inhalator AIRCLINIC – komada 2

- Inhalator OSTALI – komada 4

## PARTIJA 11 – INKUBATORI, RESPIRATORI, TOPLI STOLOVI

- Inkubator COBAMS CRISTINA – komada 5

- Inkubator BEOMEDICINA – komada 1

- Inkubator MEDIX – komada 1

- Respirator HAMILTON C2 – komada 2

- Respirator HAMILTON RAPHAEL – komada 1

- Topli sto za bebe ALFAMEDIC – komada 1

- Topli sto za bebe OHMEDA – komada 2

## PARTIJA 12 – LABORATORIJSKA OPREMA(TERMOSTATI, SUŠNICE, CENTRIFUGE, VODENA KUPATILA)

- Termostat THERMO EB2 – komada 1

- Termostat DIAMED ID-INCUBATOR – komada 1

- Bakteriološki thermostat – komada 1

- Termostat SUTJESKA – komada 3

- Sušnica SUTJESKA – komada 1

- Centrifuga DIAMED ID-CENTRIFUGA – komada 3

- Centrifuga HERAEUS BIOFUGE – komada 2

- Centrifuga HERAEUS LABOFUGE – komada 2

- Centrifuga HERAEUS MEGAFUGE – komada 1

- Centrifuga JOUAN B4 – komada 1

- Centrifuga JOUAN LR5 – komada 1

- Centrifuga MPW-223 – komada 1

- Centrifuga HETTICH ROTOFIX – komada 1

- Centrifuga TEHTNICA LC-320 – komada 1

- Centrifuga DADE IMMUFUGE – komada 1

- Centrifuga C-28A – komada 2

- Mućkalica MM-500 – komada 1

- Vodeno kupatilo JOUAN B30 – komada 1

## PARTIJA 13 – KOLPOSKOPI, LAPARASKOPSKI STUBOVI I KOMPONENTE

- Kolposkop CENTREL – komada 3

- Kolposkop CARL ZEISS 150FC – komada 4

- Laparaskopski sistem WOLF – komada 3

- Laparaskopski stub XION – komada 1

- Laparaskopski stup TEKKNO – komada 1

- Endoskopski stub sa kolonoskopom – komada 1

- Kamera i procesor STORZ – komada 1

- Sukciono irigaciona pumpa SURGIPUMP – komada 1

- Insuflator – komada 2

- Izvor svetla FONTANA – komada 1

- Izvor svetla  NOYA 175 – komada 1

- Bronhoskop – komada 1

## PARTIJA 14 – MIKROSKOPI

- Hirurški mikroskop OPTON – komada 2

- Mikroskop CARL ZEISS AXIOSTAR – komada 1

- Mikroskop binokularni JENEVAL – komada 1

- Fluorescentni mikroskop JENAMED 2 – komada 1

## PARTIJA 15 – OSTALA OPREMA

- Germicidna lampa PTM – komada 10

- Lepilica za folije GETINGE/FAMOS – komada 4

- Drobilica za medicinski otpad MERCODOR – komada 1

- Mašina za sečenje gaze KURIS – komada 3

- Kompresor vazduha  SILAIR – komada 2

- Podna vaga PELA PTM – komada 1

- Pištolj za pranje instrumenata – komada 4

- Kada za ultrazvučno pranje – komada 3

- Grejač infuzionih rastvora NUOVA 05 – komada 9

- Čeono svetlo CLAR 55 – komada 2

IV   USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

- USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

  - Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:

- Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);

- Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);

- Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);

- Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. ZJN).

  - Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti i dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, i to:

- Ponuđač mora da poseduje sledeći standard:

ISO 9001

- Ponuđač mora da poseduje sledeći standard:

ISO 13485 koji se odnosi na predmet javne nabavke (servis medicinske opreme i uređaja)

- Ponuđač mora da ima najmanje 6 (šest) zaposlenih koji su u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme. a koji su zasnovali radni odnos najranije dan pre dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke.

Od najmanje 6 zaposlednih, ponuđač mora da  ima najmanje 2 ( dva) zaposlena obučena servisera za svaku partiju u kojoj učestvuje, koji poseduju validan sertifikat o završenoj obuci za servisiranje za najmanje jednu stavku u okviru partije

Napomena: Ukoliko isti ponuđač učestvuje u više partija dozvoljeno je da ponuđač dostavi sertifikate o obučenosti za iste servisere, bitno je da ponuđač za svaku partiju u kojoj učestvuje ima u radnom odnosu najmanje dva obučena servisera sa validnim sertifikatima koji se odnose na najmanje jednu stavku iz svake partije u kojoj ponuđač učestvuje.

- Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom

Referentna lista: Ponuđač je dužan da dostavi validan dokaz da je u predhodne tri godine 2013, 2014 i 2015. realizovao ugovore o predmetnoj javnoj nabavci sa zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji u ukupnom iznosu ne manje od 25.000.000,00 dinara bez PDV.

- UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona - Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda:

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona - Dokaz: Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.  Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz člana čl. 75. st. 2.  - Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju X). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ispunjenost dodatnih uslova za određene partije za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

- Ponuđač je obavezan dostavi važeći standard:

Dokaz: ISO 9001

- Ponuđač je obavezan dostavi važeći standard:

Dokaz: ISO 13485 koji se odnosi na predmet javne nabavke (servis medicinske opreme i uređaja)

- Ponuđač mora da ima najmanje 6 (šest) zaposlenih koji su u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme. a koji su zasnovali radni odnos najranije dan pre dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki

Dokaz : Fotokopija M ( M3) obrasca  za zaposlena lica

Od najmanje 6 zaposlednih, ponuđač mora da  ima najmanje 2 (dva) zaposlena obučena servisera za svaku partiju u kojoj učestvuje, koji poseduju validan sertifikat o završenoj obuci za servisiranje za najmanje jednu stavku u okviru partije

Dokaz : Fotokopija sertifikata izdata od strane proizvođača i Potvrda proizvođača da je dostavljeni sertifikat za zaposlenog validan.

Napomena: Ukoliko isti ponuđač učestvuje u više partija dozvoljeno je da ponuđač dostavi sertifikate o obučenosti za iste zaposlene servisere, bitno je da ponuđač za svaku partiju u kojoj učestvuje ima u radnom odnosu najmanje dva obučena servisera sa validnim sertifikatima koji se odnose na najmanje jednu stavku iz svake partije u kojoj ponuđač učestvuje

- Dokaz: Ponuđač je dužan da u cilju dokazivanja poslovnog kapaciteta dostavi potvrde naručioca o izvršenim uslugama koje su predmet javne nabavke. Obrazac potvrde dat u prilogu konkursne dokumentacije (Obrazac XI)

  - Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa čl.80 Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4), a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim za dodatni uslov pod tačkom 1.  koji mora da ispuni svaki podizvođač posebno.

  - Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač.1) do 4) Zakona, a dodatne uslove, ispunjavaju zajedno, osim za dodatni uslov pod tačkom 1.  koji mora da ispuni svaki učesnik posebno.

Napomena: ZA BILO KOJE NEISTINITO PRIKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA, PONUĐAČ ĆE DOBITI NEGATIVNU REFERENCU.

Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl.  75. st. 1. tač. 1) do 4), koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Potrebno je samo da ponuđač naznači jasno u ponudi da je registrovan u Registru APR-a.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač jasno navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

V  UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA I OTVARANJE PONUDA

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Jovana Marinovića br. 4. Beograd,  KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku usluga  –  Popravke i održavanje medicinske opreme JN br. 06/16 - NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 05.05.2016. godine do 08:00 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Mesto vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će biti izvršeno dana  05.05.2016.  u 09:00 časova u Biblioteci Ustanove (Upravna zgrada Naručioca) ul. Heroja Milana Tepića br. 1. Beograd. Otvaranju ponuda mogu prisustovati predstavnici ponuđača uz predhodnu predaju pismenog punomoćja.

3. PARTIJE

Javna nabavke je oblikova u 15 (petnaest) partija

-	Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju.

Specifikacija i opis usluga koja su predmet javne nabavke, detaljno su prikazani u  konkursnoj dokumentaciji.

.

4.  PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Jovana Marinovića br. 4. Beograd,  KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“ sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku (Usluge) –  Popravke i održavanje medicinske opreme JN br. 06/16 - NE OTVARATI” ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku (Usluga) –  Popravke i održavanje medicinske opreme JN br. 06/16 - NE OTVARATI”  ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku (Usluge) –  Popravke i održavanje medicinske opreme, JN br. 06/16  - NE OTVARATI”   ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku (Usluge) –  Popravke i održavanje medicinske opreme JN br. 06/16 JN - NE OTVARATI”.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (poglavlje VI), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (poglavlje VI) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču,  a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o:

- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,

- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,

- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,

- ponuđaču koji će izdati račun,

- računu na koji će biti izvršeno plaćanje,

- obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST  PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

Rok plaćanja: najkraće 30 dana od ispostavljanja ispravne fakture.

9.2. Zahtev u pogledu garantnog roka na ugrađene rezrvne delove

Garantni period za ugrađene delove (minimum 6 meseci).

- 9.3. Zahtev u pogledu roka odziva ponuđača:

- Rok odziva po pozivu naručioca za hitne servisne intervencije je maksimalno 2 časa.

Rok odziva po pozivu naručioca za ostale servisne intervencije je maksimalno 8 časova

9.4. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

Ponuda mora u potpunosti odgovarati zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije.

10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

11. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA

I Izabrani ponuđač je dužan da dostavi: Sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla - Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora, preda naručiocu blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. . Naručilac će unovčiti sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

12. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

13. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu naručioca ul. Jovana Marinovića br. 4. 11000  Beograd ili putem elektronske pošte na e-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br. 06/16.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. ZJN,  i to:

- putem elektronske pošte ili pošte, kao i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici;

- ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna da to i učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

14. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. ZJN).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

15. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma  „Ekonomski najpovoljnija ponuda“

Elementi kriterijuma:

1. Ponuđena cena - 90 pondera

2. Garantni rok za izvršene usluge – 10 pondera

| r.b. | Element | Ponder |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ponuđena cena Podkriterijumi | 90 |
|  | 1.1. Cena servisnog radnog sata - 75 pondera |  |
|  | 1.2. Cena preventivnog servisa - 10 pondera |  |
|  | 1.3. Cena razervnih delova - 5 pondera |  |
| 2. | Garantni rok za izvršene usluge | 10 |
| UKUPNO | 100 |

1. Element kriterijuma Ponuđena cena se satoji od tri podkriterijuma:

1.1. Cena servisnog radnog sata -  75 pondera.

1.2. Cena preventivnog servisa - 10 pondera

1.3. Cena razervnih delova – 5 pondera

UKUPNO: 90 pondera

Podkriterijumi:

1.1. Cena servisnog radnog sata: 75 pondera:

Podkriterijum: Cena radnog sata izračunava se matematičkom formulom:

najniža ponuđena cena radnog sata x 75 pondera  =_________

ponuđena cena radnog sata posmatranog ponuđača

Napomena: cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.

1.2.  Cena preventivnog servisa: 10 pondera:

Podkriterijum: Cena preventivnog servisa izračunava se matematičkom formulom:

najniža ponuđena cena preventivnog servisa x 10 pondera  =_________

ponuđena cena preventivnog servisa posmatranog ponuđača

1.3. Cena rezervnih delova: 5 pondera:

Podkriterijum: Cena rezervnih delova izračunava se matematičkom formulom:

najniža ponuđena cena rezervnih delova x 5 pondera  =_________

ponuđena cena rezervnih delova posmatranog ponuđača

2. Element kriterijuma Garantni rok za izvršene usluge maksimum 10 pondera:

Metodologija ponderisanja elementa kriterijuma - Garantni rok za izvršene usluge:

Garantni rok za izvršene usluge u trajanju od 0 meseci do 5 meseci -  0 PONDERA

Garantni rok za izvršene usluge u trajanju od 6 meseci do 8 meseci -  2 PONDERA

Garantni rok za izvršene usluge u trajanju od 9 meseci do 11 meseca -  5 PONDERA

Garantni rok za izvršene usluge u trajanju od 12 meseci i preko - 10 PONDERA

Napomena: Ponuđač garantni rok mora ponuditi u mesecima i to kao ceo broj.

16. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA ILI ISTOM PONUĐENOM CENOM

Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti broj pondera, izabraće se ponuđač koji je ponudio nižu ponuđenu cenu radnog sata. Ukoliko ni primenom rezervnog kriterijuma Naručilac ne može doneti odluku, izabraće se ponuđač koji je ponudio duži garantni rok za izvršene usluge. Ukoliko ni primenom drugog rezervnog kriterijuma Naručilac ne može doneti odluku, izabraće se ponuđač koji je ponudio nižu cenu preventivnog servisa.

17. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.  (Obrazac izjave, dat je u poglavlju X konkursne dokumentacije).

18. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

19. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno, elektronskom poštom na e-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63. st. 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

1)	naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;

2)	naziv i adresu naručioca;

3)	podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;

4)	povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;

5)	činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;

6)	potvrdu o uplati takse iz člana 156. ZJN;

7)	potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.

* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši – 120.000,00 dinara;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZZP; [navesti naziv naručioca]; javna nabavka [navesti redni broj javne nabavke];

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, ili

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, ili

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), ili

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.

.

20. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

VI  Obrazac ponude

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku - Popravke i održavanje medicinske opreme br. 06/16

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača

4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OPIS PREDMETA  NABAVKE

PREDMET: PONUDA ZA USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVKI MEDICINSKE OPREME

Usluge održavanja i popravke navedenih medicinskih uređaja, čija specifikacija sledi, podrazumevaju redovno, tekuće održavanje, hitne servisne intervencije, kao i generalne popravke i to na osnovu zahteva korisnika i utvrđene potrebe.

Ovde navedena oprema obuhvata aparate različitih proizvođača.

Usluge se obavljaju na licu mesta, a kada je to neophodno, sklopovi aparata ili ceo aparat nose se u servis.

Javna nabavka je oblikovana u 15 partija:

## PARTIJA 1 – AUTOMATSKI PARNI STERILIZATORI

- GETINGE HS66 – komada 2

- BELIMED MST-V 669 – za infektivni medicinski otpad – komada 2

- GETINGE HS66 – za infektivni medicinski otpad – komada 2

## CENA SERVISNOG RADNOG SATA:

1. U redovnom radnom vremenu: _____________________________________dinara bez PDV-a

2. Van redovnog radnog vremena:_____________________________________ dinara bez PDV-a

Ponuđena cena servisnog radnog sata: (∑1-2)/2__________________________dinara  bez PDV-a

(Ponuđena cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.)

Napomena: Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad.Cene date u tabeli pod rednim brojem jedan su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke.

## PREVENTIVNI SERVIS

## UKUPNO PONUĐENA CENA ZA  PREVENTIVNI SERVIS ZA PARTIJU 1. (2.1+2.2+2.3)_______________________dinara bez PDV-a.

(Ukupno ponuđena cena je sastavni deo ponderisanja)

## AUTOMATSKI PARNI STERILIZATOR GETINGE HS66

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.1.

(A+B)____________________________________dinara bez PDV-a.

A

Cena šestomesečnog preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Ukupna cena šestomesečnog preventivnog servisa (Cena šestomesečnog preventivnog servisa po aparatu X 2) UKUPNO POD A :__________________________ dinara bez PDV-a

Šestomesečni preventivni servis podrazumeva zamenu sledećih delova i sklopova:

- Zamena zaptivke vrata - 1 komad

- Zamena baktericidnog filtera - 1 komad

Šestomesečni preventivni servis podrazumeva i sledeće radove:

- Provera zaptivenosti i čišćenje parne i vodene instalacije

- Provera ispravnosti zapornih tela(kuglasti ventili, elektro-magnetni i klipni ventili)

- Provera ispravnosti merno-regulacione opreme

- Provera ispravnosti odvajača kondenzata

- Provera ispravnosti nepovratnih ventila i hvatača nečistoća

- Funkcionalna proba aparata

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

B

Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Ukupna cena godišnjeg  preventivnog servisa (Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 2) UKUPNO POD B :____________________dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva zamenu sledećih delova i sklopova:

- Zamena zaptivke vrata - 1komad

- Zamena baktericidnog filtera - 1 komad

- Zamena odvajača kondenzata - 2 komada

- Zamena zaptivki sondi nivoa generatora pare - 3 komada

Godišnji preventivni servis podrazumeva i sledeće radove:

- Provera zaptivenosti i čišćenje parne i vodene instalacije

- Provera ispravnosti zapornih tela(kuglasti ventili, elektro-magnetni i klipni ventili)

- Provera ispravnosti merno-regulacione opreme

- Provera ispravnosti nepovratnih ventila i hvatača nečistoća

- Funkcionalna proba aparata

- Etaloniranje ventila sigurnosti sa izdavanjem pisanog uverenja o ispravnosti izdatog od akreditovanog kontrolnog tela/laboratorije

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove i ugrađene delove i sklopove u navedenoj specifikaciji. Po izvršenim preventivnim servisima naručiocu radova se dostavljaju zamenjeni delovi i sklopovi na uvid. Cene date u tabeli pod oznakom A i B su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## AUTOMATSKI PARNI STERILIZATOR BELIMED MST-V 669 – ZA INFEKTIVNI MEDICINSKI OTPAD

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.2

(A+B)____________________________________dinara bez PDV-a

A

Cena šestomesečnog preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Ukupna cena šestomesečnog preventivnog servisa (Cena šestomesečnog preventivnog servisa po aparatu X 2) UKUPNO POD A :__________________________ dinara bez PDV-a

Šestomesečni preventivni servis podrazumeva zamenu sledećih delova i sklopova:

- Zamena zaptivke vrata - 1 komad

- Zamena baktericidnog filtera - 1 komad

- Zamena HEPA filtera - 1 komad

Šestomesečni preventivni servis podrazumeva i sledeće radove:

- Provera zaptivenosti i čišćenje parne i vodene instalacije

- Provera ispravnosti zapornih tela(kuglasti ventili, elektro-magnetni i klipni ventili)

- Provera ispravnosti merno-regulacione opreme

- Provera ispravnosti odvajača kondenzata

- Provera ispravnosti nepovratnih ventila i hvatača nečistoća

- Funkcionalna proba aparata

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

B

Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Ukupna cena godišnjeg  preventivnog servisa (Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 2) UKUPNO POD B :___________________dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva zamenu sledećih delova i sklopova:

- Zamena zaptivke vrata - 1komad

- Zamena baktericidnog filtera - 1 komad

- Zamena odvajača kondenzata - 2 komada

- Zamena HEPA filtera - 1 komad

Godišnji preventivni servis podrazumeva i sledeće radove:

- Provera zaptivenosti i čišćenje parne i vodene instalacije

- Provera ispravnosti zapornih tela(kuglasti ventili, elektro-magnetni i klipni ventili)

- Provera ispravnosti merno-regulacione opreme

- Provera ispravnosti nepovratnih ventila i hvatača nečistoća

- Funkcionalna proba aparata

- Etaloniranje ventila sigurnosti sa izdavanjem pisanog uverenja o ispravnosti izdatog od akreditovanog kontrolnog tela/laboratorije

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove i ugrađene delove i sklopove u navedenoj specifikaciji. Po izvršenim preventivnim servisima naručiocu radova se dostavljaju zamenjeni delovi i sklopovi na uvid. Cene date u tabeli pod oznakom A i B su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## AUTOMATSKI PARNI STERILIZATOR GETINGE HS66 – ZA INFEKTIVNI MEDICINSKI OTPAD

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.3.

(A+B)____________________________________dinara bez PDV-a.

A

Cena šestomesečnog preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Ukupna cena šestomesečnog preventivnog servisa (Cena šestomesečnog preventivnog servisa po aparatu X 2) UKUPNO POD A :__________________________ dinara bez PDV-a

Šestomesečni preventivni servis podrazumeva zamenu sledećih delova i sklopova:

- Zamena zaptivke vrata - 1 komad

- Zamena baktericidnog filtera - 1 komad

- Zamena HEPA filtera - 1 komad

Šestomesečni preventivni servis podrazumeva i sledeće radove:

- Provera zaptivenosti i čišćenje parne i vodene instalacije

- Provera ispravnosti zapornih tela(kuglasti ventili, elektro-magnetni i klipni ventili)

- Provera ispravnosti merno-regulacione opreme

- Provera ispravnosti odvajača kondenzata

- Provera ispravnosti nepovratnih ventila i hvatača nečistoća

- Funkcionalna proba aparata

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

B

Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Ukupna cena godišnjeg  preventivnog servisa (Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 2) UKUPNO POD B :___________________dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva zamenu sledećih delova i sklopova:

- Zamena zaptivke vrata - 1komad

- Zamena baktericidnog filtera - 1 komad

- Zamena odvajača kondenzata - 2 komada

- Zamena HEPA filtera - 1 komad

- Zamena zaptivki sondi nivoa generatora pare - 3 komada

Godišnji preventivni servis podrazumeva i sledeće radove:

- Provera zaptivenosti i čišćenje parne i vodene instalacije

- Provera ispravnosti zapornih tela(kuglasti ventili, elektro-magnetni i klipni ventili)

- Provera ispravnosti merno-regulacione opreme

- Provera ispravnosti nepovratnih ventila i hvatača nečistoća

- Funkcionalna proba aparata

- Etaloniranje ventila sigurnosti sa izdavanjem pisanog uverenja o ispravnosti izdatog od akreditovanog kontrolnog tela/laboratorije

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove i ugrađene delove i sklopove u navedenoj specifikaciji. Po izvršenim preventivnim servisima naručiocu radova se dostavljaju zamenjeni delovi i sklopovi na uvid. Cene date u tabeli pod oznakom A i B su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## REZERVNI DELOVI

| Redni broj | Rezervni delovi | Cena po komadu bez pdv-a. |
| --- | --- | --- |
|  | Temperaturna sonda PT100(GETINGE) |  |
|  | Presostat -1 do +1 bar(GETINGE) |  |
|  | Presostat 0,2 do 4 bar(GETINGE) |  |
|  | Senzor pritiska(štampač) (GETINGE) |  |
|  | Senzor pritiska(PACS) (GETINGE) |  |
|  | Pumpa za dopunu vode(GETINGE) |  |
|  | Vakuum pumpa(GETINGE) |  |
|  | Izmenjivač toplote CB27-26H(GETINGE) |  |
|  | Izmenjivač toplote CB14-10H(GETINGE) |  |
|  | Manometar komore(GETINGE) |  |
|  | Manometar generatora pare(GETINGE) |  |
|  | Manometar duplikatora(GETINGE) |  |
|  | Set za reparaciju cilindra vrata(GETINGE) |  |
|  | Cilindar vrata(GETINGE) |  |
|  | Cilindar blokade vrata(GETINGE) |  |
|  | Odvajač kondenzata(GETINGE) |  |
|  | Elektromagnetni pilot ventil(blok 6 komada) (GETINGE) |  |
|  | Elektromagnetni pilot ventil(blok 4 komada) (GETINGE) |  |
|  | Klipni ventil 1/2''(GETINGE) |  |
|  | Klipni ventil 3/4''(GETINGE) |  |
|  | Štampač(GETINGE) |  |
|  | Prednji panel PACS 3000(GETINGE) |  |
|  | CPU PACS 3000(GETINGE) |  |
|  | Elektromagnetni ventil za rezervoar(GETINGE) |  |
|  | Elektromagnetni ventil za dopunu vode(GETINGE) |  |
|  | Sonde nivoa sa zaptivkama i teflonskim navlakama(GETINGE) |  |
|  | Grejač generatora pare(GETINGE) |  |
|  | Elektronski regulator nivoa(GETINGE) |  |
|  | Bimetalna zaštita vakuum pumpe(GETINGE) |  |
|  | Bimetalna zaštita pumpe za dopunu vode(GETINGE) |  |
|  | Kontaktor vakuum pumpe(GETINGE) |  |
|  | Kontaktor pumpe za dopunu vode(GETINGE) |  |
|  | Kontaktor grejača 220V(GETINGE) |  |
|  | Kontaktor grejača 24V(GETINGE) |  |
|  | Nivokazno staklo sa gumicama(GETINGE) |  |
|  | Plovak rezervoara(GETINGE) |  |
|  | Transformator(PACS) (GETINGE) |  |
|  | Prekidač sa ključem(GETINGE) |  |
|  | STOP prekidač(GETINGE) |  |
|  | Automatski osigurač C40(GETINGE) |  |
|  | Kućište HEPA filtera(GETINGE) |  |
|  | Zaptivka kućičta HEPA filtera(GETINGE) |  |
|  | Temperaturna sonda PT100(grana ispuštanja) (GETINGE) |  |
|  | Baktericidni filter(GETINGE) |  |
|  | Zaptivka vrata(GETINGE) |  |
|  | Temperaturna sonda PT1000(BELIMED) |  |
|  | Senzor pritiska komore(BELIMED) |  |
|  | Senzor pritiska duplikatora(BELIMED) |  |
|  | Senzor pritiska generatora pare(BELIMED) |  |
|  | Elektromagnetni ventil 24V 1/2''(BELIMED) |  |
|  | Elektromagnetni ventil 24V 3/8''(BELIMED) |  |
|  | Pumpa za dopunu vode(BELIMED) |  |
|  | Vakuum pumpa(BELIMED) |  |
|  | Izmenjivač toplote(BELIMED) |  |
|  | Manometar komore(BELIMED) |  |
|  | Manometar generatora pare(BELIMED) |  |
|  | Manometar duplikatora(BELIMED) |  |
|  | Lanac vrata sa lančanicima(BELIMED) |  |
|  | Motor vrata(BELIMED) |  |
|  | Odvajač kondenzata(BELIMED) |  |
|  | Elektromagnetni pilot ventil(BELIMED) |  |
|  | Klipni ventil 1/2''(BELIMED) |  |
|  | Klipni ventil 3/4''(BELIMED) |  |
|  | Klipni ventil 1''(BELIMED) |  |
|  | Izvor napajanja 24V(BELIMED) |  |
|  | Štampač(BELIMED) |  |
|  | Prednji dodirni panel(BELIMED) |  |
|  | CPU SAIA(BELIMED) |  |
|  | Sonde nivoa sa teflonskim navlakama(BELIMED) |  |
|  | Grejač generatora pare(BELIMED) |  |
|  | Elektronski regulator nivoa(BELIMED) |  |
|  | Bimetalna zaštita vakuum pumpe(BELIMED) |  |
|  | Bimetalna zaštita pumpe za dopunu vode(BELIMED) |  |
|  | Kontaktor vakuum pumpe(BELIMED) |  |
|  | Kontaktor pumpe za dopunu vode(BELIMED) |  |
|  | Kontaktor grejača(BELIMED) |  |
|  | Ograničivač temperature(BELIMED) |  |
|  | Kuglasti ventil za paru 1/2''(BELIMED) |  |
|  | Nivokazno staklo sa zaptivkama(BELIMED) |  |
|  | Prekidač sa ključem(BELIMED) |  |
|  | STOP prekidač(BELIMED) |  |
|  | Automatski osigurač(BELIMED) |  |
|  | Kućište HEPA filtera(BELIMED) |  |
|  | Zaptivka kućičta HEPA filtera(BELIMED) |  |
|  | Temperaturna sonda PT1000(grana ispuštanja) (BELIMED) |  |
|  | Baktericidni filter(BELIMED) |  |
|  | Zaptivka vrata(BELIMED) |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |

Napomena: Cene date u tabeli su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke. Ugrađeni rezervni delovi moraju biti novi, originalni ili potpuno ekvivalentni originalnim.

## PARTIJA 2 – SUVI STERILIZATORI

- Suvi sterilizator BMT STERICELL (55l – 404l) – komada 12

- Suvi sterilizator BINDER – komada 1

- Suvi sterilizator INSTRUMENTARIJA – komada 1

## CENA SERVISNOG RADNOG SATA:

1. U redovnom radnom vremenu: _____________________________________dinara bez PDV-a

2. Van redovnog radnog vremena:_____________________________________ dinara bez PDV-a

Ponuđena cena servisnog radnog sata: (∑1-2)/2__________________________dinara  bez PDV-a

(Ponuđena cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.)

Napomena: Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad.Cene date u tabeli pod rednim brojem jedan su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke.

## PREVENTIVNI SERVIS

## UKUPNO PONUĐENA CENA ZA  PREVENTIVNI SERVIS ZA PARTIJU 2. (2.1+2.2+2.3)_______________________dinara bez PDV-a.

(Ukupno ponuđena cena je sastavni deo ponderisanja)

## SUVI STERILIZATOR BMT STERICELL

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.1.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 12) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera zaptivenosti i čišćenje komore

- Provera ispravnosti ventilatora i ventilacionih otvora

- Provera ispravnosti merno-regulacione opreme	(digitalnih termometara i temperaturnih sondi)

- Provera ispravnosti grejača

- Provera ispravnosti miktoprekidača

- Funkcionalna proba aparata

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## SUVI STERILIZATOR BINDER

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.2.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 1) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera zaptivenosti i čišćenje komore

- Provera ispravnosti ventilatora i ventilacionih otvora

- Provera ispravnosti merno-regulacione opreme	(digitalnih termometara i temperaturnih sondi)

- Provera ispravnosti grejača

- Provera ispravnosti miktoprekidača

- Funkcionalna proba aparata

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## SUVI STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.3.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 1) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera zaptivenosti i čišćenje komore

- Provera ispravnosti merno-regulacione opreme	(termoregulatora)

- Provera ispravnosti grejača

- Funkcionalna proba aparata

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## REZERVNI DELOVI

| Redni broj | Rezervni delovi | Cena po komadu bez pdv-a. |
| --- | --- | --- |
|  | Grejač komore(BMT) |  |
|  | Displej sa tastaturom(BMT) |  |
|  | Mikroprekidač vrata(BMT) |  |
|  | Brava vrata(BMT) |  |
|  | Šarka vrata(BMT) |  |
|  | Temperaturni senzor (BMT) |  |
|  | Osnovna ploča(BMT) |  |
|  | Solid-state relej (BMT) |  |
|  | Sigurnosni termostat(BMT) |  |
|  | Mikroprekidač klapne(BMT) |  |
|  | Silikonski provodnik – komplet(BMT) |  |
|  | Temperaturna izolacija – komplet (BMT) |  |
|  | Grejač komore(BINDER) |  |
|  | Displej sa tastaturom(BINDER) |  |
|  | Mikroprekidač vrata(BINDER) |  |
|  | Brava vrata(BINDER) |  |
|  | Šarka vrata(BINDER) |  |
|  | Temperaturni senzor(BINDER) |  |
|  | Osnovna ploča(BINDER) |  |
|  | Solid-state relej(BINDER) |  |
|  | Sigurnosni termostat(BINDER) |  |
|  | Silikonski provodnik - komplet(BINDER) |  |
|  | Temperaturna izolacija(BINDER) |  |
|  | Grejač komore(INSTRUMENTARIJA) |  |
|  | Prekidač(INSTRUMENTARIJA) |  |
|  | Termostat(INSTRUMENTARIJA) |  |
|  | Kontrolni termometar (INSTRUMENTARIJA) |  |
|  | Šarka vrata(INSTRUMENTARIJA) |  |
|  | Brava vrata(INSTRUMENTARIJA) |  |
|  | Kontaktor(INSTRUMENTARIJA) |  |
|  | Relej(INSTRUMENTARIJA) |  |
|  | Silikonski provodnik - komplet(INSTRUMENTARIJA) |  |
|  | Temperaturna izolacija(INSTRUMENTARIJA) |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |

Napomena: Cene date u tabeli su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke. Ugrađeni rezervni delovi moraju biti novi, originalni ili potpuno ekvivalentni originalnim.

## PARTIJA 3 – MAŠINE ZA PRANJE INSTRUMENATA, NOĆNIH POSUDA, VORTEKSI

- Mašina za razgradnju  noćnih posuda, Vorteks VERNACARE – komada 7

- Mašina za pranje noćnih posuda GETINGE – komada 5

- Mašina za pranje i dezinfekciju instrumenata GETINGE – komada  4

## CENA SERVISNOG RADNOG SATA:

1. U redovnom radnom vremenu: _____________________________________dinara bez PDV-a

2. Van redovnog radnog vremena:_____________________________________ dinara bez PDV-a

Ponuđena cena servisnog radnog sata: (∑1-2)/2__________________________dinara  bez PDV-a

(Ponuđena cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.)

Napomena: Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad.Cene date u tabeli pod rednim brojem jedan su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke.

## PREVENTIVNI SERVIS

## UKUPNO PONUĐENA CENA ZA  PREVENTIVNI SERVIS ZA PARTIJU 3. (2.1+2.2+2.3)_______________________dinara bez PDV-a.

(Ukupno ponuđena cena je sastavni deo ponderisanja)

## MAŠINA ZA RAZGRADNJU NOĆNIH POSUDA, VORTEKS VERNACARE

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.1.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 7) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva zamenu sledećih delova i sklopova:

- Zamena dijafragme - 1komad

- Zamena brizgaljke dezinfekcionog rastvora - 1 komad

- Zamena uloška filtera - 1 komad

Godišnji preventivni servis podrazumeva i sledeće radove:

- Provera zaptivenosti komore vorteksa

- Provera ispravnosti i prohodnosti vodene instalacije i odvoda

- Provera oštrine noža i sistema mlaznica

- Provera ispravnosti dozirnog sistema

- Provera ispravnosti električnih komponenti

- Funkcionalna proba aparata

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove i ugrađene delove i sklopove u navedenoj specifikaciji. Po izvršenim preventivnim servisima naručiocu radova se dostavljaju zamenjeni delovi i sklopovi na uvid. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## MAŠINA ZA PRANJE NOĆNIH POSUDA GETINGE

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.2.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 5) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva zamenu sledećih delova i sklopova:

- Zamenacreva perilstatičkih pumpi - 1komplet

Godišnji preventivni servis podrazumeva i sledeće radove:

- Provera zaptivenosti i čišćenje komore

- Provera ispravnosti sistema mlaznica, tanka za vodu, protokomera

- Provera ispravnosti merno-regulacione opreme	(digitalnih termometara i temperaturnih sondi, regulacije nivoa)

- Provera ispravnosti grejača

- Provera ispravnosti miktoprekidača

- Funkcionalna proba aparata

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove i ugrađene delove i sklopove u navedenoj specifikaciji. Po izvršenim preventivnim servisima naručiocu radova se dostavljaju zamenjeni delovi i sklopovi na uvid. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## MAŠINA ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU INSTRUMENATA GETINGE

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.3.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 4) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva zamenu sledećih delova i sklopova:

- Zamena creva perilstatičkih pumpi - 1komplet

- Zamena HEPA filtera

Godišnji preventivni servis podrazumeva i sledeće radove:

- Provera zaptivenosti i čišćenje komore

- Provera ispravnosti sistema mlaznica, tanka za vodu, protokomera

- Provera ispravnosti merno-regulacione opreme	(digitalnih termometara i temperaturnih sondi, regulacije nivoa)

- Provera ispravnosti grejača

- Provera ispravnosti miktoprekidača

- Funkcionalna proba aparata

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove i ugrađene delove i sklopove u navedenoj specifikaciji. Po izvršenim preventivnim servisima naručiocu radova se dostavljaju zamenjeni delovi i sklopovi na uvid. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## REZERVNI DELOVI

| Redni broj | Rezervni delovi | Cena po komadu bez pdv-a. |
| --- | --- | --- |
|  | Sistem za zaključavanje poklopca(VERNACARE) |  |
|  | Opruga poklopca(VERNACARE) |  |
|  | LCD displej(VERNACARE) |  |
|  | Taster za pokretanje ciklusa(VERNACARE) |  |
|  | Elektromagnetna brava(VERNACARE) |  |
|  | Ventil dijafragme(VERNACARE) |  |
|  | Dijafragma(VERNACARE) |  |
|  | Opruga i klin dijafragme(VERNACARE) |  |
|  | Mehanička zaptivka(VERNACARE) |  |
|  | Nožni senzor(VERNACARE) |  |
|  | Nepovratni ventil(VERNACARE) |  |
|  | El.magnetni ventil za vodu(VERNACARE) |  |
|  | Ulazni ventil za vodu(VERNACARE) |  |
|  | Vodena pumpa(VERNACARE) |  |
|  | Motor(VERNACARE) |  |
|  | Osnovna ploča(VERNACARE) |  |
|  | Nož(VERNACARE) |  |
|  | Hidraulična ruka(VERNACARE) |  |
|  | Fiksna mlaznica(GETINGE BLATEKS) |  |
|  | Rotaciona mlaznica(GETINGE BLATEKS) |  |
|  | Dozirna pumpa(GETINGE BLATEKS) |  |
|  | Kontaktor(GETINGE BLATEKS) |  |
|  | Temperaturni senzor(GETINGE BLATEKS) |  |
|  | Grejač(GETINGE BLATEKS) |  |
|  | Sonda nivoa(GETINGE BLATEKS) |  |
|  | El.magnetniventil za vodu(GETINGE BLATEKS) |  |
|  | Displej sa tasterima(GETINGE BLATEKS) |  |
|  | Osnovna ploča(GETINGE BLATEKS) |  |
|  | Dovodno crevo za vodu(GETINGE BLATEKS) |  |
|  | Odvodnacev(GETINGE BLATEKS) |  |
|  | Pumpa(GETINGE BLATEKS) |  |
|  | Brava vrata(GETINGE BLATEKS) |  |
|  | Šarka vrata(GETINGE BLATEKS) |  |
|  | Ruka za pranje(GETINGE INSTRUMENTI) |  |
|  | Dozirna pumpe(GETINGE INSTRUMENTI) |  |
|  | Crevoi cev za uzimanje hemikalija(GETINGE INSTRUMENTI) |  |
|  | Kontaktor(GETINGE INSTRUMENTI) |  |
|  | Temperaturni senzorai(GETINGE INSTRUMENTI) |  |
|  | Grejačai(GETINGE INSTRUMENTI) |  |
|  | Sonda nivoa(GETINGE INSTRUMENTI) |  |
|  | El.magnetni ventil za vodu(GETINGE INSTRUMENTI) |  |
|  | Displej sa tasterima(GETINGE INSTRUMENTI) |  |
|  | Osnovna ploča(GETINGE INSTRUMENTI) |  |
|  | Dovodno crevo za vodu(GETINGE INSTRUMENTI) |  |
|  | Odvodna cevi(GETINGE INSTRUMENTI) |  |
|  | Pumpa(GETINGE INSTRUMENTI) |  |
|  | Brava vrata(GETINGE INSTRUMENTI) |  |
| 48. | Šarka vrata(GETINGE INSTRUMENTI) |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |

Napomena: Cene date u tabeli su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke. Ugrađeni rezervni delovi moraju biti novi, originalni ili potpuno ekvivalentni originalnim.

## PARTIJA 4 – OPREMA U OP SALAMA(OP STOLOVI, OP LAMPE)

- Operacioni sto FAMED SU-03 – komada 3

- Operacioni sto MEDIFA MAT 5000  – komada 4

- Operacioni sto MAQUET – komada 3

- Operaciona lampa DR MACH – komada 6

## CENA SERVISNOG RADNOG SATA:

1. U redovnom radnom vremenu: _____________________________________dinara bez PDV-a

2. Van redovnog radnog vremena:_____________________________________ dinara bez PDV-a

Ponuđena cena servisnog radnog sata: (∑1-2)/2__________________________dinara  bez PDV-a

(Ponuđena cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.)

Napomena: Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad.Cene date u tabeli pod rednim brojem jedan su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke.

## PREVENTIVNI SERVIS

## UKUPNO PONUĐENA CENA ZA  PREVENTIVNI SERVIS ZA PARTIJU 4. (2.1+2.2+2.3)_______________________dinara bez PDV-a.

(Ukupno ponuđena cena je sastavni deo ponderisanja)

## OPERACIONI STO FAMED SU-03/MEDIFA MAT 5000(ELEKTRIČNI)

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.1.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 7) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva zamenu sledećih delova i sklopova:

- Zamena bateriskog napajanja - 1komplet

Godišnji preventivni servis podrazumeva i sledeće radove:

- Provera svih kretanja stola

- Provera ispravnosti aktuatora

- Provera nultog položaja stola i nivelacija

- Provera opreme stola(stezaljke za šinu, lire, rukodržači...)

- Provera elektronskih sklopova i komandi za upravljanje

- Funkcionalna proba stola

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove i ugrađene delove i sklopove u navedenoj specifikaciji. Po izvršenim preventivnim servisima naručiocu radova se dostavljaju zamenjeni delovi i sklopovi na uvid. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## OPERACIONI STO MAQUET (HIDRAULIČNI)

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.2.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 3) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva zamenu sledećih delova i sklopova:

- Zamena ulja u hidrauličkom sistemu - 1komplet

- Zamena seta zaptivki – 1 komplet

Godišnji preventivni servis podrazumeva i sledeće radove:

- Provera svih kretanja stola

- Provera ispravnosti hidrauličnog sistema

- Provera nultog položaja stola i nivelacija

- Provera opreme stola(stezaljke za šinu, lire, rukodržači...)

- Provera selektora i hidrauličnih ventila

- Funkcionalna proba stola

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove i ugrađene delove i sklopove u navedenoj specifikaciji. Po izvršenim preventivnim servisima naručiocu radova se dostavljaju zamenjeni delovi i sklopovi na uvid. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## OPERACIONI LAMPA DR MACH

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.3.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 6) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera napajanja OP lampe

- Provera opružnih ruku i podešavanje kretanja

- Provera intenziteta svetla

- Provera fokusa

- Provera zaštitnih stakala i obloga glave lampe

- Funkcionalna proba lampe

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove i ugrađene delove i sklopove u navedenoj specifikaciji. Po izvršenim preventivnim servisima naručiocu radova se dostavljaju zamenjeni delovi i sklopovi na uvid. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## REZERVNI DELOVI

| Redni broj | Rezervni delovi | Cena po komadu bez pdv-a. |
| --- | --- | --- |
|  | Baterijsko napajanje(FAMED) |  |
|  | Kolo za punjenje baterija(FAMED) |  |
|  | Priključni panel(FAMED) |  |
|  | Aktuator centralnog stuba(FAMED) |  |
|  | Gasna opruga(FAMED) |  |
|  | Hidraulično crevo(FAMED) |  |
|  | Aktuator lateralnog pomeranja(FAMED) |  |
|  | Aktuator trendelenburg/anti trendelenburg pomeranja(FAMED) |  |
|  | Poluga podnog fiksatora(FAMED) |  |
|  | Klip podnog fiksatora(FAMED) |  |
|  | Daljinski upravljač(FAMED) |  |
|  | Konektor daljinskog upravljača(FAMED) |  |
|  | Obloga stuba stola(FAMED) |  |
|  | Osnovna elektronska ploča(FAMED) |  |
|  | Tapacirung stola(FAMED) |  |
|  | Aktuator centralnog stuba(MEDIFA) |  |
|  | Baterijsko napajanje(MEDIFA) |  |
|  | Kolo za punjenje baterija(MEDIFA) |  |
|  | Priključni panel(MEDIFA) |  |
|  | Gasna opruga(MEDIFA) |  |
|  | Aktuator lateralnog pomeranja (MEDIFA) |  |
|  | Aktuator trendelenburg/anti trendelenburg pomeranja (MEDIFA) |  |
|  | Poluga podnog fiksatora(MEDIFA) |  |
|  | Klip podnog fiksatora(MEDIFA) |  |
|  | Daljinski upravljač(MEDIFA) |  |
|  | Konektor daljinskog upravljača(MEDIFA) |  |
|  | Obloga stuba stola(MEDIFA) |  |
|  | Osnovna elektronska ploča(MEDIFA) |  |
|  | Tapacirung stola(MEDIFA) |  |
|  | Poluga nožne pumpe(MAQUET) |  |
|  | Nožna uljna pumpa(MAQUET) |  |
|  | Selektor ventila(MAQUET) |  |
|  | Uljni rezervoar(MAQUET) |  |
|  | Gasna opruga(MAQUET) |  |
|  | Hidraulično crevo(MAQUET) |  |
|  | Set zaptivki hidrauličnog klipa(MAQUET) |  |
|  | Hidraulični klip(MAQUET) |  |
|  | Poluga kočnice(MAQUET) |  |
|  | Obloga stuba stola(MAQUET) |  |
|  | Tapacirung stola(MAQUET) |  |
|  | Napajanje lampe(DR MACH) |  |
|  | Elektronska ploča (DR MACH) |  |
|  | Zidni panel(DR MACH) |  |
|  | Opružna ruka(DR MACH) |  |
|  | Električni provodnik lampe(DR MACH) |  |
|  | Sijalicae lampe(DR MACH) |  |
|  | Zašititno staklo lampe(DR MACH) |  |
| 48. | Obloga ruke lampe(DR MACH) |  |
| 49. | Zglob ruke lampe(DR MACH) |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |

Napomena: Cene date u tabeli su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke. Ugrađeni rezervni delovi moraju biti novi, originalni ili potpuno ekvivalentni originalnim.

## PARTIJA 5 – KREVETI ZA INTENZIVNU NEGU, STOLICE ZA DIJALIZU, POROĐAJNI KREVETI, GINEKOLOŠKE STOLICE

- Kreveti za intenzivnu negu HILL-ROM – komada 5

- Stolica za dijalizu GOLEM – komada 10

- Stolica za dijalizu DIGITERM – komada 9

- Porođajni krevet BORCAD AVE – komada 3

- Ginekološki sto GOLEM RQL – komada 3

## CENA SERVISNOG RADNOG SATA:

1. U redovnom radnom vremenu: _____________________________________dinara bez PDV-a

2. Van redovnog radnog vremena:_____________________________________ dinara bez PDV-a

Ponuđena cena servisnog radnog sata: (∑1-2)/2__________________________dinara  bez PDV-a

(Ponuđena cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.)

Napomena: Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad.Cene date u tabeli pod rednim brojem jedan su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke.

## PREVENTIVNI SERVIS

## UKUPNO PONUĐENA CENA ZA  PREVENTIVNI SERVIS ZA PARTIJU 5. (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)__________________dinara bez PDV-a.

(Ukupno ponuđena cena je sastavni deo ponderisanja)

## KREVET ZA INTENZIVNU NEGU HILL-ROM

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.1.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 5) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera svih kretanja kreveta

- Provera ispravnosti aktuatora

- Provera nultog položaja kreveta i nivelacija

- Provera opreme stola(bočne stranice, trapez...)

- Provera elektronskih sklopova i komandi za upravljanje

- Funkcionalna proba kreveta

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## STOLICA ZA DIJALIZU GOLEM

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.2.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 10) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera svih kretanja stolice

- Provera ispravnosti aktuatora

- Provera ispravnosti gasnih opruga

- Provera nultog položaja stolice i nivelacija

- Provera elektronskih sklopova i komandi za upravljanje

- Funkcionalna proba stolice

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## STOLICA ZA DIJALIZU DIGITERM

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.3.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 9) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera svih kretanja stolice

- Provera ispravnosti aktuatora

- Provera ispravnosti gasnih opruga

- Provera nultog položaja stolice i nivelacija

- Provera elektronskih sklopova i komandi za upravljanje

- Funkcionalna proba stolice

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## POROĐAJNI KREVET BORCAD AVE

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.4.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 3) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera svih kretanja kreveta

- Provera ispravnosti aktuatora

- Provera nultog položaja kreveta i nivelacija

- Provera opreme stola(bočne stranice, trapez...)

- Provera elektronskih sklopova i komandi za upravljanje

- Funkcionalna proba kreveta

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## GINEKOLOŠKA STOLICA GOLEM RQL

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.5.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 3) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera svih kretanja stolice

- Provera ispravnosti aktuatora

- Provera ispravnosti gasnih opruga

- Provera nultog položaja stolice i nivelacija

- Provera opreme stola(rukodržači, držači za noge...)

- Provera elektronskih sklopova i komandi za upravljanje

- Funkcionalna proba stolice

Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## REZERVNI DELOVI

| Redni broj | Rezervni delovi | Cena po komadu bez pdv-a. |
| --- | --- | --- |
|  | Aktuator(HILL-ROM) |  |
|  | Osnovna ploča(HILL-ROM) |  |
|  | Bočna stranica, komplet(HILL-ROM) |  |
|  | Napajanje(HILL-ROM) |  |
|  | Poluga kočnice(HILL -ROM) |  |
|  | Tapacirung (GOLEM) |  |
|  | Daljinski upravljač (GOLEM) |  |
|  | Aktuator (GOLEM) |  |
|  | Gasna opruga(GOLEM) |  |
|  | Osnovna ploča (GOLEM) |  |
|  | Poluga kočnice (GOLEM) |  |
|  | Tapacirung (DIGITERM) |  |
|  | Daljinski upravljač (DIGITERM) |  |
|  | Aktuator (DIGITERM) |  |
|  | Gasna opruga(DIGITERM) |  |
|  | Osnovna ploča (DIGITERM) |  |
|  | Poluga kočnice (DIGITERM) |  |
|  | Držač po gepelu(BORCAD) |  |
|  | Daljinski upravljač(BORCAD) |  |
|  | Aktuator(BORCAD) |  |
|  | Tapacirung(BORCAD) |  |
|  | Osnovna ploča(BORCAD) |  |
|  | Poluga kočnice(BORCAD) |  |
|  | Držač po gepelu (GOLEM POROĐAJNI) |  |
|  | Daljinski upravljač (GOLEM POROĐAJNI) |  |
|  | Aktustor(GOLEM POROĐAJNI) |  |
|  | Tapacirung(GOLEM POROĐAJNI) |  |
|  | Osnovna ploča (GOLEM POROĐAJNI) |  |
|  | Poluga kočnice (GOLEM POROĐAJNI) |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |

Napomena: Cene date u tabeli su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke. Ugrađeni rezervni delovi moraju biti novi, originalni ili potpuno ekvivalentni originalnim.

## PARTIJA 6 – ELEKTROHIRURŠKI, RADIOTALASNI, ULTRAZVUČNI GENERATORI

- Elektrohirurški generatori BOWA ARC – komada 4

- Elektrohirurški generatori  ERBE: VIO, ICC – komada 2

- Elektrohirurški generator SURTRON – komada 1

- Elektrohirurški generatori VALLEYLAB: FORCE TRIAD, LIGASURE, FORCE FX, FORCE 2 – komada 8

- Radiotalasni nož  ELLMAN – komada 3

- Ultrazvučni nož  HARMONIC GENERATOR – komada 6

## CENA SERVISNOG RADNOG SATA:

1. U redovnom radnom vremenu: _____________________________________dinara bez PDV-a

2. Van redovnog radnog vremena:_____________________________________ dinara bez PDV-a

Ponuđena cena servisnog radnog sata: (∑1-2)/2__________________________dinara  bez PDV-a

(Ponuđena cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.)

Napomena: Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad.Cene date u tabeli pod rednim brojem jedan su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke.

## PREVENTIVNI SERVIS

## UKUPNO PONUĐENA CENA ZA  PREVENTIVNI SERVIS ZA PARTIJU 6. (2.1+2.2+2.3)_____________________dinara bez PDV-a.

(Ukupno ponuđena cena je sastavni deo ponderisanja)

## ELEKTROHIRURŠKI GENERATORI

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.1.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 15) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Vizuelna provera generatora

- Kalibracija

- Validacija putem analizatora elektrohirurških generatora sa generisanjem automatskog pisanog izveštaja

- Funkcionalna proba generatora

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## RADIOTALASNI GENERATORI

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.2.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 3) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Vizuelna provera generatora

- Kalibracija

- Funkcionalna proba generatora

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## ULTRAZVUČNI GENERATORI

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.3.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 6) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Vizuelna provera generatora

- Kalibracija

- Funkcionalna proba generatora

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## REZERVNI DELOVI

| Redni broj | Rezervni delovi | Cena po komadu bez pdv-a. |
| --- | --- | --- |
|  | Prednji panel(BOWA) |  |
|  | Monopolarni priključak(BOWA) |  |
|  | Bipolarni priključak(BOWA) |  |
|  | Priključak za neutralnu elektrodu(BOWA) |  |
|  | Priključak za pedalu(BOWA) |  |
|  | Zadnji panel(BOWA) |  |
|  | Mrežni priključak(BOWA) |  |
|  | Mrežni kabl(BOWA) |  |
|  | LNT Modul(BOWA) |  |
|  | Adapter ploča(BOWA) |  |
|  | Relejna ploča(BOWA) |  |
|  | Generatorska ploča(BOWA) |  |
|  | Kontrolna ploča(BOWA) |  |
|  | Senzorska ploča(BOWA) |  |
|  | Prednji panel(ERBE) |  |
|  | Monopolarni priključak(ERBE) |  |
|  | Bipolarni priključak(ERBE) |  |
|  | Priključak za neutralnu elektrodu(ERBE) |  |
|  | Priključak za pedalu(ERBE) |  |
|  | Zadnji panel(ERBE) |  |
|  | Mrežni priključak(ERBE) |  |
|  | Mrežni kabl(ERBE) |  |
|  | Napajanje niskog napona(ERBE) |  |
|  | HF generator modul(ERBE) |  |
|  | Osnovna ploča(ERBE) |  |
|  | Ploča napajanja(ERBE) |  |
|  | Prednji panel(SURTRON) |  |
|  | Monopolarni priključak(SURTRON) |  |
|  | Bipolarni priključak(SURTRON) |  |
|  | Priključak za neutralnu elektrodu(SURTRON) |  |
|  | Priključak za pedalu(SURTRON) |  |
|  | Zadnji panel(SURTRON) |  |
|  | Mrežni priključak(SURTRON) |  |
|  | Mrežni kabl(SURTRON) |  |
|  | Prednji panel(VALLEYLAB) |  |
|  | Monopolarni priključak(VALLEYLAB) |  |
|  | Bipolarni priključak(VALLEYLAB) |  |
|  | Priključak za neutralnu elektrodu(VALLEYLAB) |  |
|  | Priključak za pedalu(VALLEYLAB) |  |
|  | Zadnji panel(VALLEYLAB) |  |
|  | Mrežni priključak(VALLEYLAB) |  |
|  | Mrežni kabl(VALLEYLAB) |  |
|  | RF ploča(VALLEYLAB) |  |
|  | HVDC ploča(VALLEYLAB) |  |
|  | Kontroler ploča(VALLEYLAB) |  |
|  | Napojna ploča(VALLEYLAB) |  |
|  | LCD displej(VALLEYLAB) |  |
|  | Prednji panel(ELLMAN) |  |
|  | Monopolarni priključak(ELLMAN) |  |
|  | Bipolarni priključak(ELLMAN) |  |
|  | Priključak za neutralnu elektrodu(ELLMAN) |  |
|  | Priključak za pedalu(ELLMAN) |  |
|  | Zadnji panel(ELLMAN) |  |
|  | Mrežni priključak(ELLMAN) |  |
|  | Mrežni kabl(ELLMAN) |  |
|  | Prednji panel(HARMONIC) |  |
|  | Priključak ručice(HARMONIC) |  |
|  | LCD Displej(HARMONIC) |  |
|  | Modul ulazne snage(HARMONIC) |  |
|  | PCB generator(HARMONIC) |  |
|  | Napajanje(HARMONIC) |  |
|  | Mrežni priključak(HARMONIC) |  |
|  | Mrežni kabl(HARMONIC) |  |
|  | Ventilator(HARMONIC) |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |

Napomena: Cene date u tabeli su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke. Ugrađeni rezervni delovi moraju biti novi, originalni ili potpuno ekvivalentni originalnim.

## PARTIJA 7 – ASPIRATORI, VAKUUM EKSTRAKTORI

- Aspiratori ATMOS: ATMOFORTE, ATMOLIT, LC 16– komada 10

- Aspirator AIRVAC – komada 16

- Aspirator VICTORIA VERSA – komada 9

- Aspiratori MEDELA: BASIC, VARIO – komada 4

- Aspirator VENTUS – komada 2

- Aspirator TECHNOMED – komada 3

- Aspirator CAMI – komada 4

- Aspirator FAZZINI – komada 1

- Aspirator NEWASKIR – komada 1

- Aspirator bronhijalni – komada 5

- Aspirator električni – komada 3

- Vakuum ekstraktor CAMI – komada 2

- Vakuum ekstraktor TECHNOMED –komada 2

## CENA SERVISNOG RADNOG SATA:

1. U redovnom radnom vremenu: _____________________________________dinara bez PDV-a

2. Van redovnog radnog vremena:_____________________________________ dinara bez PDV-a

Ponuđena cena servisnog radnog sata: (∑1-2)/2__________________________dinara  bez PDV-a

(Ponuđena cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.)

Napomena: Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad.Cene date u tabeli pod rednim brojem jedan su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke.

## PREVENTIVNI SERVIS

## UKUPNO PONUĐENA CENA ZA  PREVENTIVNI SERVIS ZA PARTIJU 7. (Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 62) _____________________dinara bez PDV-a.

(Ukupno ponuđena cena je sastavni deo ponderisanja)

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva zamenu sledećih delova i sklopova:

- Zamena seta creva aspiratora– 1 komplet

- Zamena hidrofobnog filtera – 1 kom

Godišnji preventivni servis podrazumeva i sledeće radove:

- Provera dubine i kontrole nivoa vakuma

- Čišćenje

- Provera aspiracionih tegli

- Funkcionalna proba

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove i ugrađene delove i sklopove u navedenoj specifikaciji. Po izvršenim preventivnim servisima naručiocu radova se dostavljaju zamenjeni delovi i sklopovi na uvid. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## REZERVNI DELOVI

| Redni broj | Rezervni delovi | Cena po komadu bez pdv-a. |
| --- | --- | --- |
|  | Tegla sa poklopcem(ATMOFORTE ) |  |
|  | Tegla sa poklopcem (ATMOLIT) |  |
|  | Tegla sa poklopcem (LC 16) |  |
|  | Tegla sa poklopcem (AIRVAC) |  |
|  | Tegla sa poklopcem (VICTORIA VERSA) |  |
|  | Tegla sa poklopcem (BASIC) |  |
|  | Tegla sa poklopcem (VARIO) |  |
|  | Tegla sa poklopcem (VENTUS) |  |
|  | Tegla sa poklopcem (TECHNOMED) |  |
|  | Tegla sa poklopcem (CAMI) |  |
|  | Tegla sa poklopcem (FAZZINI) |  |
|  | Tegla sa poklopcem (NEWASKIR) |  |
|  | Tegla sa poklopcem (OSTALO) |  |
|  | Silikonsko crevo |  |
|  | Adapter za crevo |  |
|  | Hidrofobni filter |  |
|  | Regulacioni ventila (ATMOFORTE ) |  |
|  | Regulacioni ventila (ATMOLIT) |  |
|  | Regulacioni ventila (LC 16) |  |
|  | Regulacioni ventila (AIRVAC) |  |
|  | Regulacioni ventila (VICTORIA VERSA) |  |
|  | Regulacioni ventila (BASIC) |  |
|  | Regulacioni ventila (VARIO) |  |
|  | Regulacioni ventila (VENTUS) |  |
|  | Regulacioni ventila (TECHNOMED) |  |
|  | Regulacioni ventila (CAMI) |  |
|  | Regulacioni ventila (FAZZINI) |  |
|  | Regulacioni ventila (NEWASKIR) |  |
|  | Regulacioni ventila (OSTALO) |  |
|  | Manometar (ATMOFORTE ) |  |
|  | Manometar (ATMOLIT) |  |
|  | Manometar (LC 16) |  |
|  | Manometar (AIRVAC) |  |
|  | Manometar (VICTORIA VERSA) |  |
|  | Manometar (BASIC) |  |
|  | Manometar (VARIO) |  |
|  | Manometar (VENTUS) |  |
|  | Manometar (TECHNOMED) |  |
|  | Manometar (CAMI) |  |
|  | Manometar (FAZZINI) |  |
|  | Manometar (NEWASKIR) |  |
|  | Manometar (OSTALO) |  |
|  | Membrana pumpe (LC 16) |  |
|  | Membrana pumpe (AIRVAC) |  |
|  | Membrana pumpe (VICTORIA VERSA) |  |
|  | Membrana pumpe (BASIC) |  |
|  | Membrana pumpe (VARIO) |  |
|  | Membrana pumpe (VENTUS) |  |
|  | Membrana pumpe (TECHNOMED) |  |
|  | Membrana pumpe (CAMI) |  |
|  | Membrana pumpe (FAZZINI) |  |
|  | Membrana pumpe (NEWASKIR) |  |
|  | Membrana pumpe (OSTALO) |  |
|  | Ležajevi motora pumpe |  |
|  | Motor pumpe (LC 16) |  |
|  | Motor pumpe (AIRVAC) |  |
|  | Motor pumpe (VICTORIA VERSA) |  |
|  | Motor pumpe (BASIC) |  |
|  | Motor pumpe (VARIO) |  |
|  | Motor pumpe (VENTUS) |  |
|  | Motor pumpe (TECHNOMED) |  |
|  | Motor pumpe (CAMI) |  |
|  | Motor pumpe (FAZZINI) |  |
|  | Motor pumpe (NEWASKIR) |  |
|  | Motor pumpe (OSTALO) |  |
|  | Mrežni kabl |  |
|  | Mrežni prekidač |  |
|  | Konektor |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |

Napomena: Cene date u tabeli su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke. Ugrađeni rezervni delovi moraju biti novi, originalni ili potpuno ekvivalentni originalnim.

## PARTIJA 8 – INFUZIONE PUMPE, ŠPRIC PUMPE

- Infuziona pumpa ARGUS 700 – komada 22

- Infuziona pumpa B BRAUN FMS – komada 17

- Špric pumpe ARGUS: 600S, 606 – komada 31

- Špric pumpa B BRAUN FM – komada 5

- Špric pumpa CME MEDICAL T34 – komada 1

- PCA modul za B BRAUN FM – komada 3

- PCA/PCEA pumpa ARGUS – komada 5

- PCA/PCEA pumpa PHOENIX – komada 4

- FRESENIUS ORCHESTRA DPS pumpa  - komada 3

## CENA SERVISNOG RADNOG SATA:

1. U redovnom radnom vremenu: _____________________________________dinara bez PDV-a

2. Van redovnog radnog vremena:_____________________________________ dinara bez PDV-a

Ponuđena cena servisnog radnog sata: (∑1-2)/2__________________________dinara  bez PDV-a

(Ponuđena cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.)

Napomena: Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad.Cene date u tabeli pod rednim brojem jedan su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke.

## PREVENTIVNI SERVIS

## UKUPNO PONUĐENA CENA ZA  PREVENTIVNI SERVIS ZA PARTIJU 8. (Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 91) _____________________dinara bez PDV-a.

(Ukupno ponuđena cena je sastavni deo ponderisanja)

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera ispravnosti aktuatora

- Provera ispravnosti senzora položaja

- Provera alarmnih stanja

- Kalibracija

- Funkcionalna proba

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## REZERVNI DELOVI

| Redni broj | Rezervni delovi | Cena po komadu bez pdv-a. |
| --- | --- | --- |
|  | Baterija(ARGUS 600S) |  |
|  | Displej(ARGUS 600S) |  |
|  | Napajanje(ARGUS 600S) |  |
|  | Motor sa reduktorom(ARGUS 600S) |  |
|  | Folijski taster(ARGUS 600S) |  |
|  | Osnovna ploča(ARGUS 600S) |  |
|  | Pogonska osovina sa glavom(ARGUS 600S) |  |
|  | Držač tela šprica(ARGUS 600S) |  |
|  | Senzor pritiska(ARGUS 600S) |  |
|  | Brava šprica(ARGUS 600S) |  |
|  | Baterija(ARGUS 606) |  |
|  | Displej(ARGUS 606) |  |
|  | Napajanje(ARGUS 606) |  |
|  | Motor sa reduktorom(ARGUS 606) |  |
|  | Folijski taster(ARGUS 606) |  |
|  | Osnovna ploča(ARGUS 606) |  |
|  | Pogonska osovina sa glavom(ARGUS 606) |  |
|  | Držač tela šprica(ARGUS 606) |  |
|  | Senzor pritiska(ARGUS 606) |  |
|  | Brava šprica(ARGUS 606) |  |
|  | Baterija(B BRAUN FM) |  |
|  | Displej(B BRAUN FM) |  |
|  | Napajanje(B BRAUN FM) |  |
|  | Motor sa reduktorom(B BRAUN FM) |  |
|  | Folijski taster(B BRAUN FM) |  |
|  | Osnovna ploča(B BRAUN FM) |  |
|  | Pogonska osovina sa glavom(B BRAUN FM) |  |
|  | Držač tela šprica(B BRAUN FM) |  |
|  | Senzor pritiska(B BRAUN FM) |  |
|  | Brava šprica(B BRAUN FM) |  |
|  | Baterija(CME) |  |
|  | Displej(CME) |  |
|  | Napajanje(CME) |  |
|  | Motor sa reduktorom(CME) |  |
|  | Folijski taster(CME) |  |
|  | Osnovna ploča(CME) |  |
|  | Pogonska osovina sa glavom(CME) |  |
|  | Držač tela šprica(CME) |  |
|  | Senzor pritiska(CME) |  |
|  | Brava šprica(CME) |  |
|  | Baterija(PHOENIX) |  |
|  | Displej(PHOENIX) |  |
|  | Napajanje(PHOENIX) |  |
|  | Motor sa reduktorom(PHOENIX) |  |
|  | Folijski taster(PHOENIX) |  |
|  | Osnovna ploča(PHOENIX) |  |
|  | Pogonska osovina sa glavom(PHOENIX) |  |
|  | Držač tela šprica(PHOENIX) |  |
|  | Senzor pritiska(PHOENIX) |  |
|  | Brava šprica(PHOENIX) |  |
|  | Baterija(ARGUS PCA/PCEA) |  |
|  | Displej(ARGUS PCA/PCEA) |  |
|  | Napajanje(ARGUS PCA/PCEA) |  |
|  | Motor sa reduktorom(ARGUS PCA/PCEA) |  |
|  | Folijski taster(ARGUS PCA/PCEA) |  |
|  | Osnovna ploča(ARGUS PCA/PCEA) |  |
|  | Pogonska osovina sa glavom(ARGUS PCA/PCEA) |  |
|  | Držač tela šprica(ARGUS PCA/PCEA) |  |
|  | Senzor pritiska(ARGUS PCA/PCEA) |  |
|  | Brava šprica(ARGUS PCA/PCEA) |  |
|  | Baterija(FRESENIUS) |  |
|  | Displej(FRESENIUS) |  |
|  | Napajanje(FRESENIUS) |  |
|  | Motor sa reduktorom(FRESENIUS) |  |
|  | Folijski taster(FRESENIUS) |  |
|  | Osnovna ploča(FRESENIUS) |  |
|  | Pogonska osovina sa glavom(FRESENIUS) |  |
|  | Držač tela šprica(FRESENIUS) |  |
|  | Senzor pritiska(FRESENIUS) |  |
|  | Brava šprica(FRESENIUS) |  |
|  | Senzor kapi(ARGUS 700) |  |
|  | Senzor pritiska(ARGUS 700) |  |
|  | Senzor prisustva vazduha u sistemu(ARGUS 700) |  |
|  | Prekidač protoka(ARGUS 700) |  |
|  | Baterija(ARGUS 700) |  |
|  | Osnovna ploča(ARGUS 700) |  |
|  | Folijski taster(ARGUS 700) |  |
|  | Pumpa(ARGUS 700) |  |
|  | Napajanje(ARGUS 700) |  |
|  | Displej(ARGUS 700) |  |
|  | Senzor kapi(B BRAUN FMS) |  |
|  | Senzor pritiska(B BRAUN FMS) |  |
|  | Senzor prisustva vazduha u sistemu(B BRAUN FMS) |  |
|  | Prekidač protoka(B BRAUN FMS) |  |
|  | Baterija(B BRAUN FMS) |  |
|  | Osnovna ploča(B BRAUN FMS) |  |
|  | Folijski taster(B BRAUN FMS) |  |
|  | Pumpa(B BRAUN FMS) |  |
|  | Napajanje(B BRAUN FMS) |  |
|  | Displej(B BRAUN FMS) |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |

Napomena: Cene date u tabeli su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke. Ugrađeni rezervni delovi moraju biti novi, originalni ili potpuno ekvivalentni originalnim.

## PARTIJA 9 – PACIJENT MONITORI, EKG, CTG, DEFIBRILATORI, PULSNI OKSIMETRI, HOLTERI, EMNG

- Pacijent monitor BENEVIEW SONOSAN– komada 1

- Pacijent monitor EDAN M9A – komada 1

- Pacijent monitor INNOMED INNOCARE – komada 2

- Pacijent monitor OSTALI – komada 2

- EKG aparati INNOMED HEARTH SCREEN: 6-kanalni, 12-kanalni – komada 10

- EKG aparat TRISMED CARDIPIA – komada 5

- CTG aparat BISTOS 300/350 – komada 3

- CTG aparat HUNTLEIGH BD 4000 – komada 6

- Defibrilator INNOMED CARDIO AID – komada 5

- Defibrilator  BEXEN REANIBEX – komada 4

- Defibrilator NIHON KOHDEN TEC – komada 2

- Holter INNOMED ARGUSYS – komada 4

- Pulsni oksimetar NELLCOR NBP-40 – komada 5

- Pulsni oksimetar NONIN – komada 1

- Pulsni oksimetar OSTALI – komada 3

- EMNG Xcalibur LT– komada 1

## CENA SERVISNOG RADNOG SATA:

1. U redovnom radnom vremenu: _____________________________________dinara bez PDV-a

2. Van redovnog radnog vremena:_____________________________________ dinara bez PDV-a

Ponuđena cena servisnog radnog sata: (∑1-2)/2__________________________dinara  bez PDV-a

(Ponuđena cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.)

Napomena: Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad.Cene date u tabeli pod rednim brojem jedan su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke.

## PREVENTIVNI SERVIS

## UKUPNO PONUĐENA CENA ZA  PREVENTIVNI SERVIS ZA PARTIJU 9. (Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 55) _____________________dinara bez PDV-a.

(Ukupno ponuđena cena je sastavni deo ponderisanja)

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera ispravnosti opreme(kablovi, manžetne...)

- Provera ispravnosti zapisa putem simulatora

- Kalibracija

- Funkcionalna proba

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## REZERVNI DELOVI

| Redni broj | Rezervni delovi | Cena po komadu bez pdv-a. |
| --- | --- | --- |
|  | Spo2 modul(P.MONITOR BENEVIEW) |  |
|  | NIBP modul(P.MONITOR BENEVIEW) |  |
|  | Osnovna ploča(P.MONITOR BENEVIEW) |  |
|  | LCD displej(P.MONITOR BENEVIEW) |  |
|  | Baterija(P.MONITOR BENEVIEW) |  |
|  | Mrežni kabl(P.MONITOR BENEVIEW) |  |
|  | Spo2 modul(P.MONITOR EDAN) |  |
|  | NIBP modul(P.MONITOR EDAN) |  |
|  | Osnovna ploča(P.MONITOR EDAN) |  |
|  | LCD displej(P.MONITOR EDAN) |  |
|  | Baterija(P.MONITOR EDAN) |  |
|  | Mrežni kabl(P.MONITOR EDAN) |  |
|  | Spo2 modul(P.MONITOR INNOMED) |  |
|  | NIBP modul(P.MONITOR INNOMED) |  |
|  | Osnovna ploča(P.MONITOR INNOMED) |  |
|  | LCD displej(P.MONITOR INNOMED) |  |
|  | Baterija(P.MONITOR INNOMED) |  |
|  | Mrežni kabl(P.MONITOR INNOMED) |  |
|  | Spo2 modul(P.MONITOR OSTALI) |  |
|  | NIBP modul(P.MONITOR OSTALI) |  |
|  | Osnovna ploča(P.MONITOR OSTALI) |  |
|  | LCD displej(P.MONITOR OSTALI) |  |
|  | Baterija(P.MONITOR OSTALI) |  |
|  | Mrežni kabl(P.MONITOR OSTALI) |  |
|  | Osnovna ploča(EKG INNOMED 6-KANALNI) |  |
|  | Baterija(EKG INNOMED 6-KANALNI) |  |
|  | Glava printera(EKG INNOMED 6-KANALNI) |  |
|  | Displej(EKG INNOMED 6-KANALNI 6-KANALNI) |  |
|  | Folijski taster(EKG INNOMED 6-KANALNI) |  |
|  | Mrežni konektor(EKG INNOMED 6-KANALNI) |  |
|  | Adapter(EKG INNOMED 6-KANALNI) |  |
|  | Osnovna ploča(EKG INNOMED 12-KANALNI) |  |
|  | Baterija(EKG INNOMED 12-KANALNI) |  |
|  | Glave printera(EKG INNOMED 12-KANALNI) |  |
|  | Displej(EKG INNOMED 12-KANALNI) |  |
|  | Folijski taster(EKG INNOMED 12-KANALNI) |  |
|  | Mrežni konektor(EKG INNOMED 12-KANALNI) |  |
|  | Adapter(EKG INNOMED 12-KANALNI) |  |
|  | Osnovna ploča(EKG TRISMED) |  |
|  | Baterija(EKG TRISMED) |  |
|  | Glava printera(EKGTRISMED) |  |
|  | Displej(EKG TRISMED) |  |
|  | Folijski taster(EKG TRISMED) |  |
|  | Mrežni konektor(EKG TRISMED) |  |
|  | Adapter(EKG TRISMED) |  |
|  | Glava štampača(CTG BISTOS) |  |
|  | Motor štampača(CTG BISTOS) |  |
|  | Zvučnik(CTG BISTOS) |  |
|  | Osnovna ploča(CTG BISTOS) |  |
|  | UZ konektor(CTG BISTOS) |  |
|  | TOCO konektor(CTG BISTOS) |  |
|  | Displej(CTG BISTOS) |  |
|  | Mrežni priključak(CTG BISTOS) |  |
|  | Glava štampača(CTG HUNTLEIGH) |  |
|  | Motor štampača(CTG HUNTLEIGH) |  |
|  | Zvučnik(CTG HUNTLEIGH) |  |
|  | Osnovna ploča(CTG HUNTLEIGH) |  |
|  | UZ konektor(CTG HUNTLEIGH) |  |
|  | TOCO konektor(CTG HUNTLEIGH) |  |
|  | Displej(CTG HUNTLEIGH) |  |
|  | Mrežni priključak(CTG HUNTLEIGH) |  |
|  | Osnovna ploča(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |
|  | Taster(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |
|  | Displej(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |
|  | Lopatica(paddle) defibrilatora(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |
|  | Kabla sa ručicama(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |
|  | Baterijsko napajanje DEFIBRILATOR INNOMED) |  |
|  | EKG konektora(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |
|  | HV jedinica(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |
|  | Zvučnik(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |
|  | Izvor napajanja(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |
|  | Osnovne ploče(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |
|  | Taster(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |
|  | Displej(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |
|  | Lopatica(paddle) defibrilatora(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |
|  | Kabl sa ručicama(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |
|  | Baterijsko napajanje(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |
|  | EKG konektor(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |
|  | HV jedinica(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |
|  | Zvučnik(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |
|  | Izvor napajanja(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |
|  | Osnovna ploča(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |
|  | Taster(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |
|  | Displej(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |
|  | Lopatica(paddle) defibrilatora(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |
|  | Kabl sa ručicama(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |
|  | Baterijsko napajanja(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |
|  | EKG konektor(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |
|  | HV jedinica(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |
|  | Zvučnik(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |
|  | Izvora napajanja(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |
|  | EKG konektor(HOLTER INNOMED) |  |
|  | Displej(HOLTER INNOMED) |  |
|  | Osnovna ploča(HOLTER INNOMED) |  |
|  | Taster(HOLTER INNOMED) |  |
|  | Baterija(HOLTER INNOMED) |  |
|  | Baterija(P.OKSIMETAR NELLCOR) |  |
|  | LCD displej(P.OKSIMETAR NELLCOR) |  |
|  | Folijski taster(P.OKSIMETAR NELLCOR) |  |
|  | Baterija(P.OKSIMETAR NNIN) |  |
|  | LCD displej(P.OKSIMETAR NONIN) |  |
|  | Baterija(P.OKSIMETAR OSTALI) |  |
|  | LCD displej(P.OKSIMETAR OSTALI) |  |
|  | Silikonska mrežna kapa(EEG) |  |
|  | Set elektroda(EEG) |  |
|  | Set kablova za elektrode(EEG) |  |
|  | Foto simulator(EEG) |  |
|  | Pojačivačka kutija(EEG) |  |
|  | Simulaciona sonde(EMNG) |  |
|  | Set elektroda i produžnih kablova(EMNG) |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |

Napomena: Cene date u tabeli su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke. Ugrađeni rezervni delovi moraju biti novi, originalni ili potpuno ekvivalentni originalnim.

## PARTIJA 10 – INHALATORI

- Inhalator PARI BOY SX – komada 6

- Inhalator PARI MASTER – komada 11

- Inhalator PARI TURBO BOY – komada 2

- Inhalator OMRON COMPAIR PRO – komada 22

- Inhalator PIC MR PANDA – komada 1

- Inhalator PIC ARTSANA – komada 1

- Inhalator 500 ART – komada 1

- Inhalator AIRCLINIC – komada 2

- Inhalator OSTALI – komada 4

## CENA SERVISNOG RADNOG SATA:

1. U redovnom radnom vremenu: _____________________________________dinara bez PDV-a

2. Van redovnog radnog vremena:_____________________________________ dinara bez PDV-a

Ponuđena cena servisnog radnog sata: (∑1-2)/2__________________________dinara  bez PDV-a

(Ponuđena cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.)

Napomena: Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad.Cene date u tabeli pod rednim brojem jedan su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke.

## PREVENTIVNI SERVIS

## UKUPNO PONUĐENA CENA ZA  PREVENTIVNI SERVIS ZA PARTIJU 10. (Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 50) _____________________dinara bez PDV-a.

(Ukupno ponuđena cena je sastavni deo ponderisanja)

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva zamenu sledećih delova i sklopova:

- Zamena creva inhalatora– 1 kom

- Zamena maske – 1 kom

- Zamena filtera – 1 kom

Godišnji preventivni servis podrazumeva i sledeće radove:

- Provera kompresora

- Čišćenje

- Provera nebulajzera

- Funkcionalna proba

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove i ugrađene delove i sklopove u navedenoj specifikaciji. Po izvršenim preventivnim servisima naručiocu radova se dostavljaju zamenjeni delovi i sklopovi na uvid. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## REZERVNI DELOVI

| Redni broj | Rezervni delovi | Cena po komadu bez pdv-a. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vazdušni filter(PARI) |  |
| 2 | Konekciono crevo(PARI) |  |
| 3 | Kompresor(PARI) |  |
| 4 | Mrežni prekidač(PARI) |  |
| 5 | Napojni kabl(PARI) |  |
| 6 | Konektor za crevo(PARI) |  |
| 7 | Vazdušni filter(OMRON) |  |
| 8 | Konekcionog creva(OMRON) |  |
| 9 | Kompresor(OMRON) |  |
| 10 | Mrežni prekidač(OMRON) |  |
| 11 | Napojni kabl(OMRON) |  |
| 12 | Konektor za crevo(OMRON) |  |
| 13 | Vazdušni filter(PIC) |  |
| 14 | Konekcionog creva(PIC) |  |
| 15 | Kompresor(PIC) |  |
| 16 | Mrežni prekidač(PIC) |  |
| 17 | Napojni kabl(PIC) |  |
| 18 | Konektor za crevo(PIC) |  |
| 19 | Vazdušni filter(500 ART) |  |
| 20 | Konekcionog creva(500 ART) |  |
| 21 | Kompresor(500 ART) |  |
| 22 | Mrežni prekidač(500 ART) |  |
| 23 | Napojni kabl(500 ART) |  |
| 24 | Konektor za crevo(500 ART) |  |
| 25 | Vazdušni filter(AIRCLINIC) |  |
| 26 | Konekcionog creva(AIRCLINIC) |  |
| 27 | Kompresor(AIRCLINIC) |  |
| 28 | Mrežni prekidač(AIRCLINIC) |  |
| 29 | Napojni kabl(AIRCLINIC) |  |
| 30 | Konektor za crevo(AIRCLINIC) |  |
| 31 | Vazdušni filter(OSTALI) |  |
| 32 | Konekcionog creva(OSTALI) |  |
| 33 | Kompresor(OSTALI) |  |
| 34 | Mrežni prekidač(OSTALI) |  |
| 35 | Napojni kabl(OSTALI) |  |
| 36 | Konektor za crevo(OSTALI) |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |

Napomena: Cene date u tabeli su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke. Ugrađeni rezervni delovi moraju biti novi, originalni ili potpuno ekvivalentni originalnim.

## PARTIJA 11 – INKUBATORI, RESPIRATORI, TOPLI STOLOVI

- Inkubator COBAMS CRISTINA – komada 5

- Inkubator BEOMEDICINA – komada 1

- Inkubator MEDIX – komada 1

- Respirator HAMILTON C2 – komada 2

- Respirator HAMILTON RAPHAEL – komada 1

- Topli sto za bebe ALFAMEDIC – komada 1

- Topli sto za bebe OHMEDA – komada 2

## CENA SERVISNOG RADNOG SATA:

1. U redovnom radnom vremenu: _____________________________________dinara bez PDV-a

2. Van redovnog radnog vremena:_____________________________________ dinara bez PDV-a

Ponuđena cena servisnog radnog sata: (∑1-2)/2__________________________dinara  bez PDV-a

(Ponuđena cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.)

Napomena: Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad.Cene date u tabeli pod rednim brojem jedan su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke.

## PREVENTIVNI SERVIS

## UKUPNO PONUĐENA CENA ZA  PREVENTIVNI SERVIS ZA PARTIJU 11. (2.1+2.2+2.3)_______________________dinara bez PDV-a.

(Ukupno ponuđena cena je sastavni deo ponderisanja)

## INKUBATORI

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.1.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 7) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva zamenu sledećih delova i sklopova:

- Zamena senzora kisonika – 2 kom

- Zamena filtera vazduha – 1 kom

- Zamena temperaturnog senzora – 1 kom

Godišnji preventivni servis podrazumeva i sledeće radove:

- Provera motora

- Provera ovlaživača

- Provera haube

- Provera ispravnosti elektronskih sklopova

- Funkcionalna proba

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove i ugrađene delove i sklopove u navedenoj specifikaciji. Po izvršenim preventivnim servisima naručiocu radova se dostavljaju zamenjeni delovi i sklopovi na uvid. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## RESPIRATORI

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.2.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 3) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva zamenu sledećih delova i sklopova:

- Zamenagodišnjeg seta - 1kom

Godišnji preventivni servis podrazumeva i sledeće radove:

- Provera pojedinačnih elemenata i sklopova

- Funkcionalna proba

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove i ugrađene delove i sklopove u navedenoj specifikaciji. Po izvršenim preventivnim servisima naručiocu radova se dostavljaju zamenjeni delovi i sklopovi na uvid. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## TOPLI STO ZA BEBE

UKUPNA PONUĐENA CENA ZA PREVENTIVNI SERVIS 2.3.

(Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 3) ____________________________________dinara bez PDV-a

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera UV lampe

- Provera grejača i termoregulacije

- Provera elektronskih sklopova i vertikalnog kretanja

- Funkcionalna proba

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora..

## REZERVNI DELOVI

| Redni broj | Rezervni delovi | Cena po komadu bez pdv-a. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hauba(COBAMS) |  |
| 2 | Bočna/zadnjih vrata haube(COBAMS) |  |
| 3 | Prednja vrata haube(COBAMS) |  |
| 4 | Otvora za ruke medicinskog osoblja(COBAMS) |  |
| 5 | Madraca(COBAMS) |  |
| 6 | Osnovne ploče(COBAMS) |  |
| 7 | Kiseoničkog senzora(COBAMS) |  |
| 8 | Temperaturnog senzora – ambijentalnog(COBAMS) |  |
| 9 | Temperaturnog senzora kože(COBAMS) |  |
| 10 | Displeja sa tasterima(COBAMS) |  |
| 11 | Mrežnog kabla(COBAMS) |  |
| 12 | Posuda za vodu(COBAMS) |  |
| 13 | Filtera čestica(COBAMS) |  |
| 14 | Ventilatora(COBAMS) |  |
| 15 | Grejača(COBAMS) |  |
| 16 | Točkića(COBAMS) |  |
| 17 | Haube(BEOMEDICINA) |  |
| 18 | Bočna/zadnja vrata haube(BEOMEDICINA) |  |
| 19 | Prednja vrata haube(BEOMEDICINA) |  |
| 20 | Otvor za ruke medicinskog osoblja(BEOMEDICINA) |  |
| 21 | Madrac(BEOMEDICINA) |  |
| 22 | Osnovna ploča(BEOMEDICINA) |  |
| 23 | Kiseonički senzor(BEOMEDICINA) |  |
| 24 | Temperaturni senzor – ambijentalni(BEOMEDICINA) |  |
| 25 | Temperaturni senzor kože(BEOMEDICINA) |  |
| 26 | Displej sa tasterima(BEOMEDICINA) |  |
| 27 | Mrežni kabl(BEOMEDICINA) |  |
| 28 | Posuda za vodu(BEOMEDICINA) |  |
| 29 | Filter čestica(BEOMEDICINA) |  |
| 30 | Ventilator(BEOMEDICINA) |  |
| 31 | Grejač(BEOMEDICINA) |  |
| 32 | Točkić(BEOMEDICINA) |  |
| 33 | Hauba(MEDIX) |  |
| 34 | Bočna/zadnja vrata haube(MEDIX) |  |
| 35 | Prednja vrata haube(MEDIX) |  |
| 36 | Otvor za ruke medicinskog osoblja(MEDIX) |  |
| 1 | Madrac(MEDIX) |  |
| 2 | Osnovna ploča(MEDIX) |  |
| 3 | Kiseonički senzor(MEDIX) |  |
| 4 | Temperaturni senzor – ambijentalni(MEDIX) |  |
| 5 | Temperaturni senzor kože(MEDIX) |  |
| 6 | Displej sa tasterima(MEDIX) |  |
| 7 | Mrežni kabl(MEDIX) |  |
| 8 | Posuda za vodu(MEDIX) |  |
| 9 | Filter čestica(MEDIX) |  |
| 10 | Ventilator(MEDIX) |  |
| 11 | Grejač(MEDIX) |  |
| 12 | Točkić(MEDIX) |  |
| 13 | Displej(HAMILTON C2) |  |
| 14 | Baterija(HAMILTON C2) |  |
| 15 | Inspiracioni ventil(HAMILTON C2) |  |
| 16 | Ekspiracioni ventil(HAMILTON C2) |  |
| 17 | HEPA filter(HAMILTON C2) |  |
| 18 | O2 mešač(HAMILTON C2) |  |
| 19 | Senzor protoka(HAMILTON C2) |  |
| 20 | Senzor pritiska(HAMILTON C2) |  |
| 21 | Senzor kiseonika(HAMILTON C2) |  |
| 22 | Osnovna ploča(HAMILTON C2) |  |
| 23 | Ventil nebulajzera(HAMILTON C2) |  |
| 24 | Pacijent crevo(HAMILTON C2) |  |
| 25 | Displej(HAMILTON RAFAEL) |  |
| 26 | Baterija(HAMILTON RAFAEL) |  |
| 27 | Inspiracioni ventil(HAMILTON RAFAEL) |  |
| 28 | Ekspiracioni ventil(HAMILTON RAFAEL) |  |
| 29 | HEPA filter(HAMILTON RAFAEL) |  |
| 30 | O2 mešač (HAMILTON RAFAEL) |  |
| 31 | Senzor protoka(HAMILTON RAFAEL) |  |
| 32 | Senzor pritiska(HAMILTON RAFAEL) |  |
| 33 | Senzor kiseonika(HAMILTON RAFAEL) |  |
| 34 | Osnovna ploča(HAMILTON RAFAEL) |  |
| 35 | Ventil nebulajzera(HAMILTON RAFAEL) |  |
| 36 | Pacijent crevo(HAMILTON RAFAEL) |  |
| 37 | Grejač(ALFAMEDIC) |  |
| 38 | Lampa(ALFAMEDIC) |  |
| 39 | Osnovna ploča(ALFAMEDIC) |  |
| 40 | Temperaturni senzor(ALFAMEDIC) |  |
| 41 | Temperaturni senzor kože(ALFAMEDIC) |  |
| 42 | Mehanizma za vertikalno pomeranje(ALFAMEDIC) |  |
| 43 | Madrac(ALFAMEDIC) |  |
| 44 | Ogradica(ALFAMEDIC) |  |
| 45 | Kontrolni panel(ALFAMEDIC) |  |
| 46 | Grejač(OHMEDA) |  |
| 47 | Lampa(OHMEDA) |  |
| 48 | Osnovna ploča(OHMEDA) |  |
| 49 | Temperaturni senzor(OHMEDA) |  |
| 50 | Temperaturni senzor kože(OHMEDA) |  |
| 51 | Mehanizam za vertikalno pomeranje(OHMEDA) |  |
| 52 | Madrac(OHMEDA) |  |
| 53 | Ogradica(OHMEDA) |  |
| 54 | Kontrolni panel(OHMEDA) |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |

Napomena: Cene date u tabeli su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke. Ugrađeni rezervni delovi moraju biti novi, originalni ili potpuno ekvivalentni originalnim.

## PARTIJA 12 – LABORATORIJSKA OPREMA(TERMOSTATI, SUŠNICE, CENTRIFUGE, VODENA KUPATILA)

- Termostat THERMO EB2 – komada 1

- Termostat DIAMED ID-INCUBATOR – komada 1

- Bakteriološki thermostat – komada 1

- Termostat SUTJESKA – komada 3

- Sušnica SUTJESKA – komada 1

- Centrifuga DIAMED ID-CENTRIFUGA – komada 3

- Centrifuga HERAEUS BIOFUGE – komada 2

- Centrifuga HERAEUS LABOFUGE – komada 2

- Centrifuga HERAEUS MEGAFUGE – komada 1

- Centrifuga JOUAN B4 – komada 1

- Centrifuga JOUAN LR5 – komada 1

- Centrifuga MPW-223 – komada 1

- Centrifuga HETTICH ROTOFIX – komada 1

- Centrifuga TEHTNICA LC-320 – komada 1

- Centrifuga DADE IMMUFUGE – komada 1

- Centrifuga C-28A – komada 2

- Mućkalica MM-500 – komada 1

- Vodeno kupatilo JOUAN B30 – komada 1

## CENA SERVISNOG RADNOG SATA:

1. U redovnom radnom vremenu: _____________________________________dinara bez PDV-a

2. Van redovnog radnog vremena:_____________________________________ dinara bez PDV-a

Ponuđena cena servisnog radnog sata: (∑1-2)/2__________________________dinara  bez PDV-a

(Ponuđena cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.)

Napomena: Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad.Cene date u tabeli pod rednim brojem jedan su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke.

## PREVENTIVNI SERVIS

## UKUPNO PONUĐENA CENA ZA  PREVENTIVNI SERVIS ZA PARTIJU 12. (Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 25) _____________________dinara bez PDV-a.

(Ukupno ponuđena cena je sastavni deo ponderisanja)

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera ispravnosti mehaničkih i električnihkomponenti

- Provera ispravnosti senzora(temperature, obrtaja..)

- Funkcionalna proba

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## REZERVNI DELOVI

| Redni broj | Rezervni delovi | Cena po komadu bez pdv-a. |
| --- | --- | --- |
|  | LCD displej(THERMO) |  |
|  | Folijski taster(THERMO) |  |
|  | Temperaturni senzor(THERMO) |  |
|  | Osnovna ploča(THERMO) |  |
|  | Grejač(THERMO) |  |
|  | Brava vrata(THERMO) |  |
|  | Šarka vrata(THERMO) |  |
|  | LCD displej(DIAMED) |  |
|  | Folijski taster(DIAMED) |  |
|  | Temperaturni senzor(DIAMED) |  |
|  | Osnovna ploča(DIAMED) |  |
|  | Grejač(DIAMED) |  |
|  | Poklopac(DIAMED) |  |
|  | Šarka Poklopca(DIAMED) |  |
|  | LCD displej(BAKTERIOLOŠKI) |  |
|  | Taster/prekidač(BAKTERIOLOŠKI) |  |
|  | Temperaturni senzor(BAKTERIOLOŠKI) |  |
|  | Osnovna ploča(BAKTERIOLOŠKI) |  |
|  | Grejač(BAKTERIOLOŠKI) |  |
|  | Rashladni kompresor(BAKTERIOLOŠKI) |  |
|  | Presostat(BAKTERIOLOŠKI) |  |
|  | Brava vrata(BAKTERIOLOŠKI) |  |
|  | Šarka vrata(BAKTERIOLOŠKI) |  |
|  | Unutrašnja, staklena vrata(BAKTERIOLOŠKI) |  |
|  | Displej temperature(SUTJESKA TERM.) |  |
|  | Prekidač(SUTJESKA TERM.) |  |
|  | Temperaturni regulator (SUTJESKA TERM.) |  |
|  | Kontaktor(SUTJESKA TERM.) |  |
|  | Grejač(SUTJESKA TERM.) |  |
|  | Brava vrata(SUTJESKA TERM.) |  |
|  | Šarka vrata(SUTJESKA TERM.) |  |
|  | Displej temperature(SUTJESKA SUŠNICA) |  |
|  | Prekidač(SUTJESKA SUŠNICA) |  |
|  | Temperaturni regulatora (SUTJESKA SUŠNICA) |  |
|  | Kontaktor(SUTJESKA SUŠNICA) |  |
|  | Grejač(SUTJESKA SUŠNICA) |  |
|  | Brava vrata(SUTJESKA SUŠNICA) |  |
|  | Šarka vrata(SUTJESKA SUŠNICA) |  |
|  | LCD displej(DIAMED CENTRIFUGA) |  |
|  | Folijski taster(DIAMED CENTRIFUGA) |  |
|  | Senzora brzine(DIAMED CENTRIFUGA) |  |
|  | Osnovna ploča(DIAMED CENTRIFUGA) |  |
|  | Rotor centrifuge(DIAMED CENTRIFUGA) |  |
|  | Poklopac(DIAMED CENTRIFUGA) |  |
|  | Šarka Poklopca(DIAMED CENTRIFUGA) |  |
|  | Sigurnosna brava(DIAMED CENTRIFUGA) |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(DIAMED CENTRIFUGA) |  |
|  | LCD displej(BIOFUGE) |  |
|  | Folijski taster(BIOFUGE) |  |
|  | Senzor brzine(BIOFUGE) |  |
|  | Osnovna ploča(BIOFUGE) |  |
|  | Rotor centrifuge(BIOFUGE) |  |
|  | Poklopac(BIOFUGE) |  |
|  | Šarka Poklopca(BIOFUGE) |  |
|  | Sigurnosna brava(BIOFUGE) |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(BIOFUGE) |  |
|  | LCD displej(LABOFUGE) |  |
|  | Folijski taster(LABOFUGE) |  |
|  | Senzor brzine(LABOFUGE) |  |
|  | Osnovna ploča(LABOFUGE) |  |
|  | Rotor centrifuge(LABOFUGE) |  |
|  | Poklopac(LABOFUGE) |  |
|  | Šarka Poklopca(LABOFUGE) |  |
|  | Sigurnosna brava(LABOFUGE) |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(LABOFUGE) |  |
|  | LCD displej(MEGAFUGE) |  |
|  | Folijski taster(MEGAFUGE) |  |
|  | Senzor brzine(MEGAFUGE) |  |
|  | Osnovna ploča(MEGAFUGE) |  |
|  | Rotor centrifuge(MEGAFUGE) |  |
|  | Poklopac(MEGAFUGE) |  |
|  | Šarka Poklopca(MEGAFUGE) |  |
|  | Sigurnosne brave(MEGAFUGE) |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(MEGAFUGE) |  |
|  | Displeja(JOUAN B4) |  |
|  | Tastera/Prekidač(JOUAN B4) |  |
|  | Senzor brzine(JOUAN B4) |  |
|  | Osnovna ploča(JOUAN B4) |  |
|  | Rotor centrifuge(JOUAN B4) |  |
|  | Poklopac(JOUAN B4) |  |
|  | Šarka Poklopca(JOUAN B4) |  |
|  | Sigurnosne brave(JOUAN B4) |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(JOUAN B4) |  |
|  | Displej(JOUAN LR5) |  |
|  | Taster/prekidač(JOUAN LR5) |  |
|  | Senzor brzine(JOUAN LR5) |  |
|  | Osnovna ploča(JOUAN LR5) |  |
|  | Rotor centrifuge(JOUAN LR5) |  |
|  | Poklopac(JOUAN LR5) |  |
|  | Šarka Poklopca(JOUAN LR5) |  |
|  | Sigurnosna brava(JOUAN LR5) |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(JOUAN LR5) |  |
|  | Rashladni kompresor(JOUAN LR5) |  |
|  | Ventilator(JOUAN LR5) |  |
|  | Presostat(JOUAN LR5) |  |
|  | Hladnjak(JOUAN LR5) |  |
|  | Displej(MPW-223) |  |
|  | Taster/prekidač(MPW-223) |  |
|  | Senzor brzine(MPW-223) |  |
|  | Osnovna ploča(MPW-223) |  |
|  | Rotor centrifuge(MPW-223) |  |
|  | Poklopac(MPW-223) |  |
|  | Šarka Poklopca(MPW-223) |  |
|  | Sigurnosna brava(MPW-223) |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(MPW-223) |  |
|  | LCD displej(HETTICH) |  |
|  | Folijski taster(HETTICH) |  |
|  | Senzor brzine(HETTICH) |  |
|  | Osnovna ploča(HETTICH) |  |
|  | Rotor centrifuge(HETTICH) |  |
|  | Poklopac(HETTICH) |  |
|  | Šarka Poklopca(HETTICH) |  |
|  | Sigurnosna brava(HETTICH) |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(HETTICH) |  |
|  | Potenciometar(TEHTNICA) |  |
|  | Prekidač(TEHTNICA) |  |
|  | Osnovna ploča(TEHTNICA) |  |
|  | Rotor centrifuge(TEHTNICA) |  |
|  | Poklopac(TEHTNICA) |  |
|  | Šarka Poklopca(TEHTNICA) |  |
|  | Sigurnosna brava(TEHTNICA) |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(TEHTNICA) |  |
|  | LCD displej(DADE) |  |
|  | Folijski taster(DADE) |  |
|  | Senzor brzine(DADE) |  |
|  | Osnovna ploča(DADE) |  |
|  | Rotor centrifuge(DADE) |  |
|  | Poklopac(DADE) |  |
|  | Šarka Poklopca(DADE) |  |
|  | Sigurnosna brava(DADE) |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(DADE) |  |
|  | LCD displej(C-28A) |  |
|  | Folijski taster(C-28A) |  |
|  | Senzor brzine(C-28A) |  |
|  | Osnovna ploča(C-28A) |  |
|  | Rotor centrifuge(C-28A) |  |
|  | Poklopac(C-28A) |  |
|  | Šarka Poklopca(C-28A) |  |
|  | Sigurnosna brava(C-28A) |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(C-28A) |  |
|  | Displeja(MM-500) |  |
|  | Tastera(MM-500) |  |
|  | Motora(MM-500) |  |
|  | Senzor brzine(MM-500) |  |
|  | Osnovna ploča(MM-500) |  |
|  | Grejač |  |
|  | Termometar |  |
|  | Termoregulator |  |
|  | Relej |  |
|  | Mrežni kabl |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |

Napomena: Cene date u tabeli su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke. Ugrađeni rezervni delovi moraju biti novi, originalni ili potpuno ekvivalentni originalnim.

## PARTIJA 13 – KOLPOSKOPI, LAPARASKOPSKI STUBOVI I KOMPONENTE

- Kolposkop CENTREL – komada 3

- Kolposkop CARL ZEISS 150FC – komada 4

- Laparaskopski sistem WOLF – komada 3

- Laparaskopski stub XION – komada 1

- Laparaskopski stup TEKKNO – komada 1

- Endoskopski stub sa kolonoskopom – komada 1

- Kamera i procesor STORZ – komada 1

- Sukciono irigaciona pumpa SURGIPUMP – komada 1

- Insuflator – komada 2

- Izvor svetla FONTANA – komada 1

- Izvor svetla  NOYA 175 – komada 1

- Bronhoskop – komada 1

## CENA SERVISNOG RADNOG SATA:

1. U redovnom radnom vremenu: _____________________________________dinara bez PDV-a

2. Van redovnog radnog vremena:_____________________________________ dinara bez PDV-a

Ponuđena cena servisnog radnog sata: (∑1-2)/2__________________________dinara  bez PDV-a

(Ponuđena cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.)

Napomena: Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad.Cene date u tabeli pod rednim brojem jedan su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke.

## PREVENTIVNI SERVIS

## UKUPNO PONUĐENA CENA ZA  PREVENTIVNI SERVIS ZA PARTIJU 13. (Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 20) _____________________dinara bez PDV-a.

(Ukupno ponuđena cena je sastavni deo ponderisanja)

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera ispravnosti elemenata i sklopova

- Čišćenje

- Funkcionalna proba

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## REZERVNI DELOVI

| Redni broj | Rezervni delovi | Cena po komadu bez pdv-a. |
| --- | --- | --- |
|  | Fiber optički kabl(CENTREL) |  |
|  | Sijalica(CENTREL) |  |
|  | Relej-elektronski prekidač(CENTREL) |  |
|  | Zaštitna maska za okular(CENTREL) |  |
|  | Fiber optički kabl(CARL ZEISS) |  |
|  | Sijalica(CARL ZEISS) |  |
|  | Relej-elektronski prekidač(CARL ZEISS) |  |
|  | Zaštitna maska za okular(CARL ZEISS) |  |
|  | Osnovna ploča insuflatora(WOLF) |  |
|  | Prednji panel insuflatora(WOLF) |  |
|  | Senzor protoka insuflatora(WOLF) |  |
|  | Senzor pritiska insuflatora(WOLF) |  |
|  | Konekciono crevo sukciono-irigacione pumpe(WOLF) |  |
|  | Pumpa sukciono-irigacione pumpe(WOLF) |  |
|  | Aspiraciona boce sukciono-irigacione pumpe(WOLF) |  |
|  | Mikro filter sukciono-irigacione pumpe(WOLF) |  |
|  | Irigaciono crevo sukciono-irigacione pumpe(WOLF) |  |
|  | Osnovna ploča sukciono-irigacione pumpe(WOLF) |  |
|  | Osnovna ploče video jedinice(WOLF) |  |
|  | Prednji panel video jedinice(WOLF) |  |
|  | Konektor za kameru video jedinice(WOLF) |  |
|  | Glava kamere video jedinice(WOLF) |  |
|  | Video procesor video jedinice(WOLF) |  |
|  | Video izlaz video jedinice(WOLF) |  |
|  | Sijalica izvora svetla(WOLF) |  |
|  | Osnovna ploča izvora svetla(WOLF) |  |
|  | Ploča napajanja izvora svetla(WOLF) |  |
|  | Prednji panel izvora svetla(WOLF) |  |
|  | Konektor za fiber optički kabl izvora svetla(WOLF) |  |
|  | Fiber optički kabl izvora svetla(WOLF) |  |
|  | Monitor(WOLF) |  |
|  | Osnovna ploča insuflatora(XION) |  |
|  | Prednji panel insuflatora(XION) |  |
|  | Senzor protoka insuflatora(XION) |  |
|  | Senzor pritiska insuflatora(XION) |  |
|  | Konekciono crevo sukciono-irigacione pumpe(XION) |  |
|  | Pumpa sukciono-irigacione pumpe(XION) |  |
|  | Aspiraciona boce sukciono-irigacione pumpe(XION) |  |
|  | Mikro filter sukciono-irigacione pumpe(XION) |  |
|  | Irigaciono crevo sukciono-irigacione pumpe(XION) |  |
|  | Osnovna ploča sukciono-irigacione pumpe(XION) |  |
|  | Osnovna ploče video jedinice(XION) |  |
|  | Prednji panel video jedinice(XION) |  |
|  | Konektor za kameru video jedinice(XION) |  |
|  | Glava kamere video jedinice(XION) |  |
|  | Video procesor video jedinice(XION) |  |
|  | Video izlaz video jedinice (XION) |  |
|  | Sijalica izvora svetla(XION) |  |
|  | Osnovna ploča izvora svetla(XION) |  |
|  | Ploča napajanja izvora svetla(XION) |  |
|  | Prednji panel izvora svetla(XION) |  |
|  | Konektor za fiber optički kabl izvora svetla(XION) |  |
|  | Fiber optički kabl izvora svetla(XION) |  |
|  | Monitor(XION) |  |
|  | Osnovna ploča insuflatora(TEKKNO) |  |
|  | Prednji panel insuflatora(TEKKNO) |  |
|  | Senzor protoka insuflatora(TEKKNO) |  |
|  | Senzor pritiska insuflatora(TEKKNO) |  |
|  | Konekciono crevo sukciono-irigacione pumpe(TEKKNO) |  |
|  | Pumpa sukciono-irigacione pumpe(TEKKNO) |  |
|  | Aspiraciona boce sukciono-irigacione pumpe(TEKKNO) |  |
|  | Mikro filter sukciono-irigacione pumpe(TEKKNO) |  |
|  | Irigaciono crevo sukciono-irigacione pumpe(TEKKNO) |  |
|  | Osnovna ploča sukciono-irigacione pumpe(TEKKNO) |  |
|  | Osnovna ploče video jedinice(TEKKNO) |  |
|  | Prednji panel video jedinice(TEKKNO) |  |
|  | Konektor za kameru video jedinice(TEKKNO) |  |
|  | Glava kamere video jedinice(TEKKNO) |  |
|  | Video procesor video jedinice(TEKKNO) |  |
|  | Video izlaz video jedinice(TEKKNO) |  |
|  | Sijalica izvora svetla(TEKKNO) |  |
|  | Osnovna ploča izvora svetla(TEKKNO) |  |
|  | Ploča napajanja izvora svetla(TEKKNO) |  |
|  | Prednji panel izvora svetla(TEKKNO) |  |
|  | Konektor za fiber optički kabl izvora svetla(TEKKNO) |  |
|  | Fiber optički kabl izvora svetla(TEKKNO) |  |
|  | Monitor(TEKKNO) |  |
|  | Osnovna ploča insuflatora(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Prednji panel insuflatora(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Senzor protoka insuflatora(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Senzor pritiska insuflatora(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Konekciono crevo sukciono-irigacione pumpe(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Pumpa sukciono-irigacione pumpe(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Aspiraciona boce sukciono-irigacione pumpe(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Mikro filter sukciono-irigacione pumpe(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Irigaciono crevo sukciono-irigacione pumpe(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Osnovna ploča sukciono-irigacione pumpe(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Osnovna ploče video jedinice(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Prednji panel video jedinice(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Konektor za kameru video jedinice(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Glava kamere video jedinice(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Video procesor video jedinice(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Video izlaz video jedinice(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Sijalica izvora svetla(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Osnovna ploča izvora svetla(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Ploča napajanja izvora svetla(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Prednji panel izvora svetla(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Konektor za fiber optički kabl izvora svetla(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Fiber optički kabl izvora svetla(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Monitor(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |
|  | Osnovna ploča(STORZ) |  |
|  | Prednji panel(STORZ) |  |
|  | Konektor za kameru(STORZ) |  |
|  | Glava kamere(STORZ) |  |
|  | Video procesor(STORZ) |  |
|  | Video izlaz(STORZ) |  |
|  | Sijalica(STORZ) |  |
|  | Ploča napajanja(STORZ) |  |
|  | Konektor za fiber optički kabl(STORZ) |  |
|  | Fiber optički kabl(STORZ) |  |
|  | Pumpa(SURGIPUMP) |  |
|  | Aspiraciona boca(SURGIPUMP) |  |
|  | Mikro filter(SURGIPUMP) |  |
|  | Irigaciono crevo(SURGIPUMP) |  |
|  | Osnovna ploča(SURGIPUMP) |  |
|  | Osnovna ploča(INSUFLATOR) |  |
|  | Prednji panel(INSUFLATOR) |  |
|  | Senzor protoka(INSUFLATOR) |  |
|  | Senzor pritiska(INSUFLATOR) |  |
|  | Osnovna ploča(INSUFLATOR) |  |
|  | Konekciono crevo(INSUFLATOR) |  |
|  | Sijalica(FONTANA) |  |
|  | Ploča napajanja(FONTANA) |  |
|  | Prednji panel(FONTANA) |  |
|  | Konektor za fiber optički kabl(FONTANA) |  |
|  | Fiber optički kabl(FONTANA) |  |
|  | Sijalica(NOYA175) |  |
|  | Ploča napajanja(NOYA175) |  |
|  | Prednji panel(NOYA175) |  |
|  | Konektor za fiber optički kabl(NOYA175) |  |
|  | Fiber optički kabl(NOYA175) |  |
|  | Konektor radnog kanala(BRONHOSKOP) |  |
|  | Sukcioni ventil i konektor(BRONHOSKOP) |  |
|  | Radni kanal(BRONHOSKOP) |  |
|  | Kontrolna poluga (BRONHOSKOP) |  |
|  | Konektor za izvor svetlosti(BRONHOSKOP) |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |

Napomena: Cene date u tabeli su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke. Ugrađeni rezervni delovi moraju biti novi, originalni ili potpuno ekvivalentni originalnim.

## PARTIJA 14 – MIKROSKOPI

- Hirurški mikroskop OPTON – komada 2

- Mikroskop CARL ZEISS AXIOSTAR – komada 1

- Mikroskop binokularni JENEVAL – komada 1

- Fluorescentni mikroskop JENAMED 2 – komada 1

## CENA SERVISNOG RADNOG SATA:

1. U redovnom radnom vremenu: _____________________________________dinara bez PDV-a

2. Van redovnog radnog vremena:_____________________________________ dinara bez PDV-a

Ponuđena cena servisnog radnog sata: (∑1-2)/2__________________________dinara  bez PDV-a

(Ponuđena cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.)

Napomena: Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad.Cene date u tabeli pod rednim brojem jedan su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke.

## PREVENTIVNI SERVIS

## UKUPNO PONUĐENA CENA ZA  PREVENTIVNI SERVIS ZA PARTIJU 14. (Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 5) _____________________dinara bez PDV-a.

(Ukupno ponuđena cena je sastavni deo ponderisanja)

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera ispravnosti sistema sočiva

- Provera ispravnosti  izvora svetla

- Čišćenje

- Funkcionalna proba

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## REZERVNI DELOVI

| Redni broj | Rezervni delovi | Cena po komadu bez pdv-a. |
| --- | --- | --- |
|  | Poklopac ručice(OPTON) |  |
|  | T ručka za manipulaciju(OPTON) |  |
|  | Bočna ručka za manipulaciju(OPTON) |  |
|  | Prednja ručka za manipulaciju(OPTON) |  |
|  | Mikroprekidač lampe(OPTON) |  |
|  | Konektor za lampu(OPTON) |  |
|  | Svetlosni modul(OPTON) |  |
|  | Ploča napajanja(OPTON) |  |
|  | Upravljačka ploča za kontrolu stativa(OPTON) |  |
|  | Upravljačka ploča za kontrolu lampe(OPTON) |  |
|  | Upravljačka ploča za kontrolu intenziteta svetla(OPTON) |  |
|  | Sijalica (OPTON) |  |
|  | Šraf za zabravljivanje cevi(AXIOSTAR) |  |
|  | Potenciometar osvetljenja(AXIOSTAR) |  |
|  | Prekidač(AXIOSTAR) |  |
|  | Točkić za fino fokusiranje(AXIOSTAR) |  |
|  | Točkić za grubo fokusiranje(AXIOSTAR) |  |
|  | Točkič za podešavanje x-ose mehaničkog postolja(AXIOSTAR) |  |
|  | Točkič za podešavanje y-ose mehaničkog postolja(AXIOSTAR) |  |
|  | Kondenzator(AXIOSTAR) |  |
|  | Šraf za centriranje kondenzatora(AXIOSTAR) |  |
|  | Sijalica(AXIOSTAR) |  |
|  | Šraf za zabravljivanje cevi(JENEVAL) |  |
|  | Potenciometar osvetljenja(JENEVAL) |  |
|  | Prekidač(JENEVAL) |  |
|  | Točkić za fokusiranje(JENEVAL) |  |
|  | Točkič za podešavanje mehaničkog postolja(JENEVAL) |  |
|  | Kondenzator(JENEVAL) |  |
|  | Šraf za centriranje kondenzatora(JENEVAL) |  |
|  | Sijalica(JENEVAL) |  |
|  | Šraf za zabravljivanje cevi(JENAMED 2) |  |
|  | Potenciometar osvetljenja(JENAMED 2) |  |
|  | Prekidač(JENAMED 2) |  |
|  | Točkić za fokusiranje(JENAMED 2) |  |
|  | Točkič za podešavanje mehaničkog postolja(JENAMED 2) |  |
|  | Kondenzator(JENAMED 2) |  |
|  | Šraf za centriranje kondenzatora(JENAMED 2) |  |
|  | Sijalica(JENAMED 2) |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |

Napomena: Cene date u tabeli su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke. Ugrađeni rezervni delovi moraju biti novi, originalni ili potpuno ekvivalentni originalnim.

## PARTIJA 15 – OSTALA OPREMA

- Germicidna lampa PTM – komada 10

- Lepilica za folije GETINGE/FAMOS – komada 4

- Drobilica za medicinski otpad MERCODOR – komada 1

- Mašina za sečenje gaze KURIS – komada 3

- Kompresor vazduha  SILAIR – komada 2

- Podna vaga PELA PTM – komada 1

- Pištolj za pranje instrumenata – komada 4

- Kada za ultrazvučno pranje – komada 3

- Grejač infuzionih rastvora NUOVA 05 – komada 9

- Čeono svetlo CLAR 55 – komada 2

## CENA SERVISNOG RADNOG SATA:

1. U redovnom radnom vremenu: _____________________________________dinara bez PDV-a

2. Van redovnog radnog vremena:_____________________________________ dinara bez PDV-a

Ponuđena cena servisnog radnog sata: (∑1-2)/2__________________________dinara  bez PDV-a

(Ponuđena cena servisnog radnog sata predstavlja prosečnu cenu,  odnosno zbira  ponuđene cene u redovnom radnom vremenu i van redovnog radnog vremena podeljeno sa 2.)

Napomena: Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad.Cene date u tabeli pod rednim brojem jedan su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke.

## PREVENTIVNI SERVIS

## UKUPNO PONUĐENA CENA ZA  PREVENTIVNI SERVIS ZA PARTIJU 15. (Cena godišnjeg preventivnog servisa po aparatu X 39) _____________________dinara bez PDV-a.

(Ukupno ponuđena cena je sastavni deo ponderisanja)

Cena godišnjeg  preventivnog servisa po aparatu :____________________ dinara bez PDV-a

Godišnji preventivni servis podrazumeva sledeće radove:

- Provera ispravnosti elemenata i sklopova

- Čišćenje i podešavanje

- Funkcionalna proba

- Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata

Napomena: Cena preventivnog servisa podrazumeva ukupnu cenu za sve izvršene radove. Cene date u tabeli su obavezujućeza isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora.

## REZERVNI DELOVI

| Redni broj | Rezervni delovi | Cena po komadu bez pdv-a. |
| --- | --- | --- |
|  | UV lampa(G.LAMPA) |  |
|  | Starter(G.LAMPA) |  |
|  | Transformator(G.LAMPA) |  |
|  | Ogledalo(G.LAMPA) |  |
|  | Mrežnoi kabl(G.LAMPA) |  |
|  | Grejač(LEPILICA) |  |
|  | Traka pogona(LEPILICA) |  |
|  | Elektromotor(LEPILICA) |  |
|  | Temperaturni senzor(LEPILICA) |  |
|  | Temperaturna zaštitaLEPILICA) |  |
|  | Remenica(LEPILICA) |  |
|  | Displej(LEPILICA) |  |
|  | Folijski taster(LEPILICA) |  |
|  | Osnovna ploča(LEPILICA) |  |
|  | Fiksni nož(DROBILICA) |  |
|  | Rotirajući nož(DROBILICA) |  |
|  | Osovina noža(DROBILICA) |  |
|  | Prenosni zupčanik noža(DROBILICA) |  |
|  | Elektro-motor(DROBILICA) |  |
|  | Reduktor(DROBILICA) |  |
|  | Mikroprekidač(DROBILICA) |  |
|  | Kontaktor(DROBILICA) |  |
|  | Prekostrujna zaštite(DROBILICA) |  |
|  | Nož(KURIS) |  |
|  | Prenosni zupčanik(KURIS) |  |
|  | Elektro-motor(KURIS) |  |
|  | Kamen za oštrenje(KURIS) |  |
|  | Mrežni prekidač(KURIS) |  |
|  | Mrežni kabl(KURIS) |  |
|  | Ulje kompresora(SILAIR) |  |
|  | Nepovratni ventil(SILAIR) |  |
|  | Ventilator(SILAIR) |  |
|  | Regulator pritiska sa manometrom(SILAIR) |  |
|  | Presostat(SILAIR) |  |
|  | Senzor(VAGA) |  |
|  | Baterija(VAGA) |  |
|  | Konekcioni kabl(VAGA) |  |
|  | Indikator(VAGA) |  |
|  | Ventil(PIŠTOLJ ZA PRANJE INST.) |  |
|  | Konekciono crevo(PIŠTOLJ ZA PRANJE INST.) |  |
|  | Mlaznica(PIŠTOLJ ZA PRANJE INST.) |  |
|  | PIEZZO pretvarač(UZ KADA) |  |
|  | Upravljačka jedinica(UZ KADA) |  |
|  | Grejač(UZ KADA) |  |
|  | Temperaturni senzor(UZ KADA) |  |
|  | Mrežni prekidač(UZ KADA) |  |
|  | Displej(GREJAČ NUOVA) |  |
|  | Folijski taster(GREJAČ NUOVA) |  |
|  | Grejač(GREJAČ NUOVA) |  |
|  | Osnovna ploča(GREJAČ NUOVA) |  |
|  | Sijalica(CLAR 55) |  |
|  | Ogledalo(CLAR 55) |  |
|  | Baterijsko napajanje(CLAR 55) |  |
|  | Konekcioni kabl(CLAR 55) |  |
|  | Držač sijalice(CLAR 55) |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |

Napomena: Cene date u tabeli su obavezujuće za isporučioca usluga tokom celog važenja ugovora i sastavni deo su ponderisanje ove javne nabavke. Ugrađeni rezervni delovi moraju biti novi, originalni ili potpuno ekvivalentni originalnim.

Uputstvo:

1. Ponuđač popunjava samo one partije za koje podnosi ponudu, za one partije za koje ne učestvuje ostavljnja nepopunjene.

2.  Ponuđene cene po pozicijama za rezervne delove  se odnose isključivo na nove delove.

- Rok odziva po pozivu naručioca za:

-		hitne servisne intervencije ______ časova (maks. 2 časa)

- Rok odziva po pozivu naručioca za:

-		ostale servisne intervencije __________ časova (maks. 8 časova)

- Garantni period za:

-		izvršene usluge ___________  meseci (sastavni deo ponderisanja)

- Garantni period za:

-		ugrađene rezervne delove ___________  meseci (minimum 6 meseci)

- Način i rok plaćanja: Naručilac će izvršiti plaćanje virmanski na osnovu ispostavljene fakture u roku od 30 dana.

- Rok važenja ponude ____________________(minimalni rok važnosti predviđen Zakonom je  30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.)

Datum 					               Ponuđač

M. P.

_____________________________			________________________________

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

VII  MODEL UGOVORA

KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE“

Beograd, Ul. Heroja Milana Tepića br. 1

Broj: ___________

Datum: _____________

1. Naručioca KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, sa sedištem u  Beogradau, ulica Heroja Milana Tepića br. 1, PIB:101369025  Matični broj: 07044445 koga zastupa Prof. dr sci med. Radisav Šćepanović, direktor Ustanove (u daljem  tekstu: Naručilac usluge)

i

2.________________________,sa sedištem u  ________________________    , ulica___________________,PIB:________________Matični broj: _____________ koga zastupa ____________________________________________ (u daljem tekstu: Izvršilac usluge)

___________________________________________________________________

(U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podisporučioca, potrebno je navesti sve ponuđače iz grupe ponuđača odnosno sve podisporučioce).

Zaključili su:

U G O V O R

za usluge održavanja i popravki medicinske opreme

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je Naručilac usluga  na osnovu javnog poziva u otvorenom postupku, objavljenog na Portalu javnih nabavki  od ___________. godine, sproveo postupak javne nabavke usluga – popravke i održavanje medicnske opreme

- da je Prodavac, dana ______2016.godine, dostavio ponudu br.______ od ________2016.god., koja je sastavni deo ovog Ugovora;

- da ponuda Prodavca, u svemu, odgovora specifikaciji iz konkursne dokumentacije, koja je sastavni je deo ovog Ugovora;

-da je Kupac, shodno odredbi čl.108. Zakona o javnim nabavkama, doneo odluku o dodeli ugovora br. ______od __________.

Član 2.

Predmet ovog Ugovora su usluge - Popravke i održavanje medicinske opreme, za partiju_____________________________________________________________,

prema ponudi Izvršioca usluga broj: ________ od _________ 2016. godine, ( u daljem tekstu : Ponuda )  koja je sastavni deo ovog ugovora.

Član 3.

Za usluge definisane u čl. 1. ovog Ugovora plaćanje će se izvršiti na sledeći način:

Po izvršenim uslugama popravki i održavanja iz Izvršilac usluga će u zakonskom roku dostaviti na isplatu Naručiocu usluga sva dokumenta vezana za isplatu (faktura, radni nalog koji mora da sadrži: naznačeni objekat i vrstu opreme koja je servisirana, opis usluga i specifikaciju ugrađenih delova, napomenu servisera - ako je ima, a overen od strane Izvršioca usluga, korisnika i ovlašćenog predstavnika Službe za tehničke poslove). Izvršilac usluga je u obavezi i da jedan primerak (kopiju) radnog naloga dostavi Službi za tehničke poslove.

Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja dokumenata vezanih za isplatu shodno Ponudi

Član 4.

Izvršilac usluga će biti angažovan u skladu sa prioritetima i potrebama Naručioca usluga.

Usluge iz čl. 2. ovog Ugovora obavljaće se po pozivu Naručioca usluga. Pozivom se smatra svaki poziv u pisanoj formi (faks, dopis i sl.) ili usmeni poziv (telefon u slučajevima hitnih intervencija, u peirodu posle 16 časova, vikendom ili praznicima) od strane ovlašćenog lica Službe za tehničke i druge poslove KBC-a. Poziv, u bilo kojoj formi, mora da sadrži naznaku mesta (Klinike, Centri), vrstu opreme, opis kvara i oznaku hitnosti za potrebnu servisnu intervenciju. Ukoliko je servisni poziv bio usmenim putem, prvog narednog radnog dana mora biti poslat i u formi pismenog zahteva, radi ažurne dokumentacione evidencije.

Rok za odaziv Izvršioca usluga po pozivu naručioca usluga je:

- za hitne servisne intervencije _________, časa,

- za ostale servisne intervencije ________, časova

Po prispelom pozivu upućeni serviser Izvršioca usluga obaviće defektažu i, ako je to moguće, kvar otkloniti na licu mesta, bez ometanja procesa rada korisnika. Ako je kvar većeg obima serviser će, pismeno ili usmeno, nadležnom licu Naručioca usluga predložiti intervenciju u servisu izvršioca usluga ili na licu mesta, navodeći potrebne radove i neophodne delove za otklanjanje kvara. Na osnovu saglasnosti ovlašćenog lica Narčioca usluga pristupiće se popravci.

Član 5.

Mesto izvršenja usluge su svi objekti KBC-a, na kojima je instalirana oprema iz predmeta ovog Ugovora, a u izuzetnim slučajevima, kada je zbog vrste i obima popravke to nemoguće, popravka se vrši u servisu Izvršioca usluga. U tom slučaju odnošenje i vraćanje opreme organizuje Izvršilac usluga.

Servisne usluge obavljaju se u redovnom radnom vremenu, a u izuzetnim slučajevima (kada su u pitanju veći kvarovi urgentnog tipa ili oni koji onemogućavaju obavljanje osnovne delatnosti korisnika), popravka se obavlja i van radnog vremena.

O angažovanju servisera u navedenom slučaju odlučuje direktor ili šef servisa Izvršioca usluga uz saglasnost ovlašćenog lica Naručioca usluga.

Član 6.

Izvršilac usluga je dužan da predmetne usluge obavlja sa pažnjom dobrog domaćina, savesno i blagovremeno, u skladu sa tehničkim standardima i uzansama struke. Takođe je obavezan da ugrađuje originalne rezervne delove proizvođača, a ako je to nemoguće, delove istog kvaliteta od drugih proizvođača po cenama iz cenovnika Izvršioca usluga. Zamenjeni rezervni delovi obavezno se ostavljaju Naručiocu usluga, a što se konstatuje u napomeni servisnog radnog naloga.

Naručilac usluga zadržava pravo da neophodne rezervne delove ne pribavi od Davaoca usluga ukoliko ponuđena cena rezervnih delova davaoca usluga  odstupa od tržišne cene.

U slučaju nekvalitetno izvršenog servisa Izvršilac usluga je obavezan da isti ponovo kvalitetno izvrši u roku od 24 časa, bez prava naknade. Naručilac usluga je dužan da izvrši reklamaciju u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana predaje popravljenog uređaja Korisniku.

Član 7.

Izvršilac usluga se obavezuje da dostavi Naručiocu usluga finansijskо obezbeđenje i to:

- Registrovanu blanko sopstvenu menicu sa meničnim ovlašćenjem za dobro izvršenje usluga u iznosu od 10% od vrednosti ugovora  bez PDV-a i rokom važenja 10 dana duže od isteka roka za konačan završetak usluga;

Član 8.

Za izvršene usluge održavanja i popravki I za ugrađene delove Izvršilac usluga daje garanciju prema Ponudi koja je sastavni deo ugovora.

.

Član 9.

Na poziv Naručioca usluga Izvršilac usluga je u obavezi da dostavi u pisanoj formi:

- detaljnu defektažu za eventualne popravke opreme koja je predmet ovog Ugovora.

- dopunsku ponudu za isporuku rezervnih delova koji nisu sadržani u Ponudi

- Izvršilac je u obavezi da dokaže da je ponuđena cena u skladu sa tržišnom.

- odgovarajuće predloge za blagovremeno održavanje i popravke opreme ili predloge za otpis opreme čije je održavanje neracionalno ili nemoguće, a u cilju planiranja nabavke tj. obnavljanja predmetne opreme.

Svi ostali poslovi koji nisu obuhvaćeni ovim Ugovorom, a Naručilac usluga želi da ih Izvršilac usluga izvede predmet su posebnog ugovaranja sa definisanjem uslova izvršenja i plaćanja.

Član 10.

Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovornih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid, pod uslovom da je svoje ugovorne obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršila.

Ukoliko Izvršilac usluga ne izvrši svoju  obavezu iz člana 4. i 6. Ugovora, a Naručilac usluga  mu to reklamira u pisanoj formi , ugovor će se smatrati raskinutim  ukoliko izvršilac usluga ne izvrši svoju obavezu ni u naknadno ostavljenom roku .

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da se eventualni sporovi po ovom Ugovoru rešavaju sporazumno, a u slučaju spora ugovaraju stvarnu i mesnu nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

Član 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane i traje do isteka finansijskih sredstava za ovu namenu obezbeđenih finansijskim planom primaoca usluga, a najduže godinu dana od dana potpisivanja.

Izvršilac će biti angažovan u skladu sa ponudom tj. prioritetima i potrebama Naručioca.

Član 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka.

NARUČILAC USLUGA                                                               IZVRŠILAC USLUGA

Direktor Ustanove

________________                                                        	        ________________

Prof.dr Radisav Šćepanović

Napomene:

Obrazac modela ugovora ponuđač mora da popuni, overi pečatom, potpiše i dostavi uz ponudu.

VIII  OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač ____________________ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude za javnu nabavku - Popravke i održavanje medicinske opreme JN br. 06/16, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

IX  OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona, ________________________________________, daje:

(Naziv ponuđača)

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke Popravke i održavanje medicinske opreme JN br. 06/16, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

X  OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA  IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač................................[navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke - Popravke i održavanje medicinske opreme JN br. 06/16, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantujem da je imalac prava intelektualne svojine.

Datum 		           Ponuđač

________________                              M.P.                               __________________

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

XI OBRAZAC POTVRDE O IZVRŠENIM USLUGAMA –

Popravke i održavanje medicinske opreme JN br. 06/16

Naziv ustanove: _________________________________

Sedište (mesto, ulica i broj):________________________

Telefon: _______________________________________

Matični broj: ____________________________________

PIB: __________________________________________

Odgovorno lice: _________________________________

POTVRDA

Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da je ponuđač ___________________________________________________________________ u periodu ________________________vršio usluge - Popravke i održavanje medicinske opreme i ostvario vrednost izvršenih usluga u iznosu od ___________________________dinara bez PDV-a.

Potvrda se izdaje na zahtev ponuđača, radi učešća u postupku javne nabavke ____________________________broj_________, Naručioca KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Beograd, i u druge svrhe se ne može koristiti.

U __________________

Dana ________________

Naručilac

M.P.		__________________________

(potpis)

XII OBRAZAC STRUKTURE CENE

JAVNA NABAVKA - Popravke i održavanje medicinske opreme br. 06/16

NAZIV PONUĐAČA: _________________________________

Adresa i sedište: ___________________________________

PIB broj: __________________________________________

Broj ponude: _______________________________________

Datum: ___________________________________________

## PARTIJA 1 – AUTOMATSKI PARNI STERILIZATORI

- GETINGE HS66 – komada 2

- BELIMED MST-V 669 – za infektivni medicinski otpad – komada 2

- GETINGE HS66 – za infektivni medicinski otpad – komada 2

| rb | NAZIV | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cena servisnog radnog sata u redovnom random vremenu (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog radnog sata u van redovnog randnog vremena (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |

## REZERVNI DELOVI

| rb | Rezervni delovi | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temperaturna sonda PT100(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Presostat -1 do +1 bar(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Presostat 0,2 do 4 bar(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska(štampač) (GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska(PACS) (GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pumpa za dopunu vode(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Vakuum pumpa(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Izmenjivač toplote CB27-26H(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Izmenjivač toplote CB14-10H(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar komore(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar generatora pare(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar duplikatora(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Set za reparaciju cilindra vrata(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilindar vrata(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilindar blokade vrata(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Odvajač kondenzata(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetni pilot ventil(blok 6 komada) (GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetni pilot ventil(blok 4 komada) (GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Klipni ventil 1/2''(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Klipni ventil 3/4''(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Štampač(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel PACS 3000(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | CPU PACS 3000(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil za rezervoar(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil za dopunu vode(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonde nivoa sa zaptivkama i teflonskim navlakama(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač generatora pare(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektronski regulator nivoa(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Bimetalna zaštita vakuum pumpe(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Bimetalna zaštita pumpe za dopunu vode(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktor vakuum pumpe(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktor pumpe za dopunu vode(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktor grejača 220V(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktor grejača 24V(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivokazno staklo sa gumicama(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Plovak rezervoara(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformator(PACS) (GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prekidač sa ključem(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | STOP prekidač(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatski osigurač C40(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kućište HEPA filtera(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaptivka kućičta HEPA filtera(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturna sonda PT100(grana ispuštanja) (GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baktericidni filter(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaptivka vrata(GETINGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturna sonda PT1000(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska komore(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska duplikatora(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska generatora pare(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil 24V 1/2''(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil 24V 3/8''(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pumpa za dopunu vode(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Vakuum pumpa(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Izmenjivač toplote(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar komore(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar generatora pare(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar duplikatora(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Lanac vrata sa lančanicima(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor vrata(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Odvajač kondenzata(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetni pilot ventil(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Klipni ventil 1/2''(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Klipni ventil 3/4''(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Klipni ventil 1''(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvor napajanja 24V(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Štampač(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji dodirni panel(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | CPU SAIA(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonde nivoa sa teflonskim navlakama(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač generatora pare(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektronski regulator nivoa(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Bimetalna zaštita vakuum pumpe(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Bimetalna zaštita pumpe za dopunu vode(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktor vakuum pumpe(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktor pumpe za dopunu vode(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktor grejača(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ograničivač temperature(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuglasti ventil za paru 1/2''(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivokazno staklo sa zaptivkama(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prekidač sa ključem(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | STOP prekidač(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatski osigurač(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kućište HEPA filtera(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaptivka kućičta HEPA filtera(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturna sonda PT1000(grana ispuštanja) (BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baktericidni filter(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaptivka vrata(BELIMED) |  |  |  |  |  |  |

## PARTIJA 2 – SUVI STERILIZATORI

- Suvi sterilizator BMT STERICELL (55l – 404l) – komada 12

- Suvi sterilizator BINDER – komada 1

- Suvi sterilizator INSTRUMENTARIJA – komada 1

| rb | NAZIV | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cena servisnog radnog sata u redovnom random vremenu (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog radnog sata u van redovnog randnog vremena (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |

## REZERVNI DELOVI

| rb | Rezervni delovi | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grejač komore(BMT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej sa tastaturom(BMT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikroprekidač vrata(BMT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava vrata(BMT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka vrata(BMT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor (BMT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(BMT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Solid-state relej (BMT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sigurnosni termostat(BMT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikroprekidač klapne(BMT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Silikonski provodnik – komplet(BMT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturna izolacija – komplet (BMT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač komore(BINDER) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej sa tastaturom(BINDER) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikroprekidač vrata(BINDER) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava vrata(BINDER) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka vrata(BINDER) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor(BINDER) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(BINDER) |  |  |  |  |  |  |
|  | Solid-state relej(BINDER) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sigurnosni termostat(BINDER) |  |  |  |  |  |  |
|  | Silikonski provodnik - komplet(BINDER) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturna izolacija(BINDER) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač komore(INSTRUMENTARIJA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prekidač(INSTRUMENTARIJA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Termostat(INSTRUMENTARIJA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolni termometar (INSTRUMENTARIJA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka vrata(INSTRUMENTARIJA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava vrata(INSTRUMENTARIJA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktor(INSTRUMENTARIJA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Relej(INSTRUMENTARIJA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Silikonski provodnik - komplet(INSTRUMENTARIJA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturna izolacija(INSTRUMENTARIJA) |  |  |  |  |  |  |

## PARTIJA 3 – MAŠINE ZA PRANJE INSTRUMENATA, NOĆNIH POSUDA, VORTEKSI

- Mašina za razgradnju noćnih posuda, Vorteks VERNACARE – komada 7

- Mašina za pranje noćnih posuda GETINGE – komada 5

- Mašina za pranje i dezinfekciju instrumenata GETINGE – komada  4

| rb | NAZIV | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cena servisnog radnog sata u redovnom random vremenu (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog radnog sata u van redovnog randnog vremena (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |

## REZERVNI DELOVI

| rb | Rezervni delovi | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem za zaključavanje poklopca(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Opruga poklopca(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Taster za pokretanje ciklusa(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetna brava(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil dijafragme(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Dijafragma(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Opruga i klin dijafragme(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mehanička zaptivka(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nožni senzor(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nepovratni ventil(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | El.magnetni ventil za vodu(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulazni ventil za vodu(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Vodena pumpa(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nož(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Hidraulična ruka(VERNACARE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiksna mlaznica(GETINGE BLATEKS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotaciona mlaznica(GETINGE BLATEKS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Dozirna pumpa(GETINGE BLATEKS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktor(GETINGE BLATEKS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor(GETINGE BLATEKS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač(GETINGE BLATEKS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda nivoa(GETINGE BLATEKS) |  |  |  |  |  |  |
|  | El.magnetniventil za vodu(GETINGE BLATEKS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej sa tasterima(GETINGE BLATEKS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(GETINGE BLATEKS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Dovodno crevo za vodu(GETINGE BLATEKS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Odvodnacev(GETINGE BLATEKS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pumpa(GETINGE BLATEKS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava vrata(GETINGE BLATEKS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka vrata(GETINGE BLATEKS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruka za pranje(GETINGE INSTRUMENTI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Dozirna pumpe(GETINGE INSTRUMENTI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Crevoi cev za uzimanje hemikalija(GETINGE INSTRUMENTI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktor(GETINGE INSTRUMENTI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzorai(GETINGE INSTRUMENTI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejačai(GETINGE INSTRUMENTI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda nivoa(GETINGE INSTRUMENTI) |  |  |  |  |  |  |
|  | El.magnetni ventil za vodu(GETINGE INSTRUMENTI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej sa tasterima(GETINGE INSTRUMENTI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(GETINGE INSTRUMENTI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Dovodno crevo za vodu(GETINGE INSTRUMENTI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Odvodna cevi(GETINGE INSTRUMENTI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pumpa(GETINGE INSTRUMENTI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava vrata(GETINGE INSTRUMENTI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka vrata(GETINGE INSTRUMENTI) |  |  |  |  |  |  |

## PARTIJA 4 – OPREMA U OP SALAMA(OP STOLOVI, OP LAMPE)

- Operacioni sto FAMED SU-03 – komada 3

- Operacioni sto MEDIFA MAT 5000  – komada 4

- Operacioni sto MAQUET – komada 3

- Operaciona lampa DR MACH – komada 6

| rb | NAZIV | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cena servisnog radnog sata u redovnom random vremenu (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog radnog sata u van redovnog randnog vremena (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |

## REZERVNI DELOVI

| rb | Rezervni delovi | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baterijsko napajanje(FAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolo za punjenje baterija(FAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključni panel(FAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktuator centralnog stuba(FAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gasna opruga(FAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Hidraulično crevo(FAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktuator lateralnog pomeranja(FAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktuator trendelenburg/anti trendelenburg pomeranja(FAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poluga podnog fiksatora(FAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Klip podnog fiksatora(FAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Daljinski upravljač(FAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor daljinskog upravljača(FAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Obloga stuba stola(FAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna elektronska ploča(FAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tapacirung stola(FAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktuator centralnog stuba(MEDIFA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterijsko napajanje(MEDIFA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolo za punjenje baterija(MEDIFA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključni panel(MEDIFA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gasna opruga(MEDIFA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktuator lateralnog pomeranja (MEDIFA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktuator trendelenburg/anti trendelenburg pomeranja (MEDIFA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poluga podnog fiksatora(MEDIFA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Klip podnog fiksatora(MEDIFA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Daljinski upravljač(MEDIFA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor daljinskog upravljača(MEDIFA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Obloga stuba stola(MEDIFA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna elektronska ploča(MEDIFA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tapacirung stola(MEDIFA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poluga nožne pumpe(MAQUET) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nožna uljna pumpa(MAQUET) |  |  |  |  |  |  |
|  | Selektor ventila(MAQUET) |  |  |  |  |  |  |
|  | Uljni rezervoar(MAQUET) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gasna opruga(MAQUET) |  |  |  |  |  |  |
|  | Hidraulično crevo(MAQUET) |  |  |  |  |  |  |
|  | Set zaptivki hidrauličnog klipa(MAQUET) |  |  |  |  |  |  |
|  | Hidraulični klip(MAQUET) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poluga kočnice(MAQUET) |  |  |  |  |  |  |
|  | Obloga stuba stola(MAQUET) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tapacirung stola(MAQUET) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napajanje lampe(DR MACH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektronska ploča (DR MACH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zidni panel(DR MACH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Opružna ruka(DR MACH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Električni provodnik lampe(DR MACH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sijalicae lampe(DR MACH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zašititno staklo lampe(DR MACH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Obloga ruke lampe(DR MACH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zglob ruke lampe(DR MACH) |  |  |  |  |  |  |

## PARTIJA 5 – KREVETI ZA INTENZIVNU NEGU, STOLICE ZA DIJALIZU, POROĐAJNI KREVETI, GINEKOLOŠKE STOLICE

- Kreveti za intenzivnu negu HILL-ROM – komada 5

- Stolica za dijalizu GOLEM – komada 10

- Stolica za dijalizu DIGITERM – komada 9

- Porođajni krevet BORCAD AVE – komada 3

- Ginekološki sto GOLEM RQL – komada 3

| rb | NAZIV | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cena servisnog radnog sata u redovnom random vremenu (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog radnog sata u van redovnog randnog vremena (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |

## REZERVNI DELOVI

| rb | Rezervni delovi | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktuator(HILL-ROM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(HILL-ROM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Bočna stranica, komplet(HILL-ROM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napajanje(HILL-ROM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poluga kočnice(HILL -ROM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tapacirung (GOLEM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Daljinski upravljač (GOLEM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktuator (GOLEM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gasna opruga(GOLEM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča (GOLEM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poluga kočnice (GOLEM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tapacirung (DIGITERM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Daljinski upravljač (DIGITERM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktuator (DIGITERM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gasna opruga(DIGITERM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča (DIGITERM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poluga kočnice (DIGITERM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Držač po gepelu(BORCAD) |  |  |  |  |  |  |
|  | Daljinski upravljač(BORCAD) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktuator(BORCAD) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tapacirung(BORCAD) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(BORCAD) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poluga kočnice(BORCAD) |  |  |  |  |  |  |
|  | Držač po gepelu (GOLEM POROĐAJNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Daljinski upravljač (GOLEM POROĐAJNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktustor(GOLEM POROĐAJNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tapacirung(GOLEM POROĐAJNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča (GOLEM POROĐAJNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poluga kočnice (GOLEM POROĐAJNI) |  |  |  |  |  |  |

## PARTIJA 6 – ELEKTROHIRURŠKI, RADIOTALASNI, ULTRAZVUČNI GENERATORI

- Elektrohirurški generatori BOWA ARC – komada 4

- Elektrohirurški generatori  ERBE: VIO, ICC – komada 2

- Elektrohirurški generator SURTRON – komada 1

- Elektrohirurški generatori VALLEYLAB: FORCE TRIAD, LIGASURE, FORCE FX, FORCE 2 – komada 8

- Radiotalasni nož  ELLMAN – komada 3

- Ultrazvučni nož  HARMONIC GENERATOR – komada 6

| rb | NAZIV | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cena servisnog radnog sata u redovnom random vremenu (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog radnog sata u van redovnog randnog vremena (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |

## REZERVNI DELOVI

| rb | Rezervni delovi | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prednji panel(BOWA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Monopolarni priključak(BOWA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Bipolarni priključak(BOWA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak za neutralnu elektrodu(BOWA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak za pedalu(BOWA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadnji panel(BOWA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni priključak(BOWA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni kabl(BOWA) |  |  |  |  |  |  |
|  | LNT Modul(BOWA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter ploča(BOWA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Relejna ploča(BOWA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Generatorska ploča(BOWA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolna ploča(BOWA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzorska ploča(BOWA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel(ERBE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Monopolarni priključak(ERBE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Bipolarni priključak(ERBE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak za neutralnu elektrodu(ERBE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak za pedalu(ERBE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadnji panel(ERBE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni priključak(ERBE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni kabl(ERBE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napajanje niskog napona(ERBE) |  |  |  |  |  |  |
|  | HF generator modul(ERBE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(ERBE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ploča napajanja(ERBE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel(SURTRON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Monopolarni priključak(SURTRON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Bipolarni priključak(SURTRON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak za neutralnu elektrodu(SURTRON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak za pedalu(SURTRON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadnji panel(SURTRON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni priključak(SURTRON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni kabl(SURTRON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel(VALLEYLAB) |  |  |  |  |  |  |
|  | Monopolarni priključak(VALLEYLAB) |  |  |  |  |  |  |
|  | Bipolarni priključak(VALLEYLAB) |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak za neutralnu elektrodu(VALLEYLAB) |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak za pedalu(VALLEYLAB) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadnji panel(VALLEYLAB) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni priključak(VALLEYLAB) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni kabl(VALLEYLAB) |  |  |  |  |  |  |
|  | RF ploča(VALLEYLAB) |  |  |  |  |  |  |
|  | HVDC ploča(VALLEYLAB) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontroler ploča(VALLEYLAB) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napojna ploča(VALLEYLAB) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(VALLEYLAB) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel(ELLMAN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Monopolarni priključak(ELLMAN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Bipolarni priključak(ELLMAN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak za neutralnu elektrodu(ELLMAN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak za pedalu(ELLMAN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadnji panel(ELLMAN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni priključak(ELLMAN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni kabl(ELLMAN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel(HARMONIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak ručice(HARMONIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD Displej(HARMONIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Modul ulazne snage(HARMONIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | PCB generator(HARMONIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napajanje(HARMONIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni priključak(HARMONIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni kabl(HARMONIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilator(HARMONIC) |  |  |  |  |  |  |

## PARTIJA 7 – ASPIRATORI, VAKUUM EKSTRAKTORI

- Aspiratori ATMOS: ATMOFORTE, ATMOLIT, LC 16– komada 10

- Aspirator AIRVAC – komada 16

- Aspirator VICTORIA VERSA – komada 9

- Aspiratori MEDELA: BASIC, VARIO – komada 4

- Aspirator VENTUS – komada 2

- Aspirator TECHNOMED – komada 3

- Aspirator CAMI – komada 4

- Aspirator FAZZINI – komada 1

- Aspirator NEWASKIR – komada 1

- Aspirator bronhijalni – komada 5

- Aspirator električni – komada 3

- Vakuum ekstraktor CAMI – komada 2

- Vakuum ekstraktor TECHNOMED –komada 2

| rb | NAZIV | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cena servisnog radnog sata u redovnom random vremenu (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog radnog sata u van redovnog randnog vremena (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |

## REZERVNI DELOVI

| rb | Rezervni delovi | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tegla sa poklopcem(ATMOFORTE ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tegla sa poklopcem (ATMOLIT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tegla sa poklopcem (LC 16) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tegla sa poklopcem (AIRVAC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tegla sa poklopcem (VICTORIA VERSA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tegla sa poklopcem (BASIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tegla sa poklopcem (VARIO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tegla sa poklopcem (VENTUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tegla sa poklopcem (TECHNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tegla sa poklopcem (CAMI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tegla sa poklopcem (FAZZINI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tegla sa poklopcem (NEWASKIR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tegla sa poklopcem (OSTALO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Silikonsko crevo |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter za crevo |  |  |  |  |  |  |
|  | Hidrofobni filter |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacioni ventila (ATMOFORTE ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacioni ventila (ATMOLIT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacioni ventila (LC 16) |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacioni ventila (AIRVAC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacioni ventila (VICTORIA VERSA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacioni ventila (BASIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacioni ventila (VARIO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacioni ventila (VENTUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacioni ventila (TECHNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacioni ventila (CAMI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacioni ventila (FAZZINI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacioni ventila (NEWASKIR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacioni ventila (OSTALO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar (ATMOFORTE ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar (ATMOLIT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar (LC 16) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar (AIRVAC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar (VICTORIA VERSA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar (BASIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar (VARIO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar (VENTUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar (TECHNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar (CAMI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar (FAZZINI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar (NEWASKIR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometar (OSTALO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Membrana pumpe (LC 16) |  |  |  |  |  |  |
|  | Membrana pumpe (AIRVAC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Membrana pumpe (VICTORIA VERSA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Membrana pumpe (BASIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Membrana pumpe (VARIO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Membrana pumpe (VENTUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Membrana pumpe (TECHNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Membrana pumpe (CAMI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Membrana pumpe (FAZZINI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Membrana pumpe (NEWASKIR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Membrana pumpe (OSTALO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ležajevi motora pumpe |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor pumpe (LC 16) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor pumpe (AIRVAC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor pumpe (VICTORIA VERSA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor pumpe (BASIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor pumpe (VARIO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor pumpe (VENTUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor pumpe (TECHNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor pumpe (CAMI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor pumpe (FAZZINI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor pumpe (NEWASKIR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor pumpe (OSTALO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni kabl |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni prekidač |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor |  |  |  |  |  |  |

## PARTIJA 8 – INFUZIONE PUMPE, ŠPRIC PUMPE

- Infuziona pumpa ARGUS 700 – komada 22

- Infuziona pumpa B BRAUN FMS – komada 17

- Špric pumpe ARGUS: 600S, 606 – komada 31

- Špric pumpa B BRAUN FM – komada 5

- Špric pumpa CME MEDICAL T34 – komada 1

- PCA modul za B BRAUN FM – komada 3

- PCA/PCEA pumpa ARGUS – komada 5

- PCA/PCEA pumpa PHOENIX – komada 4

- FRESENIUS ORCHESTRA DPS pumpa  - komada 3

| rb | NAZIV | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cena servisnog radnog sata u redovnom random vremenu (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog radnog sata u van redovnog randnog vremena (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |

## REZERVNI DELOVI

| rb | Rezervni delovi | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baterija(ARGUS 600S) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(ARGUS 600S) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napajanje(ARGUS 600S) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor sa reduktorom(ARGUS 600S) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(ARGUS 600S) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(ARGUS 600S) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pogonska osovina sa glavom(ARGUS 600S) |  |  |  |  |  |  |
|  | Držač tela šprica(ARGUS 600S) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska(ARGUS 600S) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava šprica(ARGUS 600S) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(ARGUS 606) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(ARGUS 606) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napajanje(ARGUS 606) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor sa reduktorom(ARGUS 606) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(ARGUS 606) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(ARGUS 606) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pogonska osovina sa glavom(ARGUS 606) |  |  |  |  |  |  |
|  | Držač tela šprica(ARGUS 606) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska(ARGUS 606) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava šprica(ARGUS 606) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(B BRAUN FM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(B BRAUN FM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napajanje(B BRAUN FM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor sa reduktorom(B BRAUN FM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(B BRAUN FM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(B BRAUN FM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pogonska osovina sa glavom(B BRAUN FM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Držač tela šprica(B BRAUN FM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska(B BRAUN FM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava šprica(B BRAUN FM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(CME) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(CME) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napajanje(CME) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor sa reduktorom(CME) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(CME) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(CME) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pogonska osovina sa glavom(CME) |  |  |  |  |  |  |
|  | Držač tela šprica(CME) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska(CME) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava šprica(CME) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(PHOENIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(PHOENIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napajanje(PHOENIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor sa reduktorom(PHOENIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(PHOENIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(PHOENIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pogonska osovina sa glavom(PHOENIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Držač tela šprica(PHOENIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska(PHOENIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava šprica(PHOENIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(ARGUS PCA/PCEA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(ARGUS PCA/PCEA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napajanje(ARGUS PCA/PCEA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor sa reduktorom(ARGUS PCA/PCEA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(ARGUS PCA/PCEA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(ARGUS PCA/PCEA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pogonska osovina sa glavom(ARGUS PCA/PCEA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Držač tela šprica(ARGUS PCA/PCEA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska(ARGUS PCA/PCEA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava šprica(ARGUS PCA/PCEA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(FRESENIUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(FRESENIUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napajanje(FRESENIUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor sa reduktorom(FRESENIUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(FRESENIUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(FRESENIUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pogonska osovina sa glavom(FRESENIUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Držač tela šprica(FRESENIUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska(FRESENIUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava šprica(FRESENIUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor kapi(ARGUS 700) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska(ARGUS 700) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor prisustva vazduha u sistemu(ARGUS 700) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prekidač protoka(ARGUS 700) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(ARGUS 700) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(ARGUS 700) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(ARGUS 700) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pumpa(ARGUS 700) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napajanje(ARGUS 700) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(ARGUS 700) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor kapi(B BRAUN FMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska(B BRAUN FMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor prisustva vazduha u sistemu(B BRAUN FMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prekidač protoka(B BRAUN FMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(B BRAUN FMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(B BRAUN FMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(B BRAUN FMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pumpa(B BRAUN FMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napajanje(B BRAUN FMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(B BRAUN FMS) |  |  |  |  |  |  |

## PARTIJA 9 – PACIJENT MONITORI, EKG, CTG, DEFIBRILATORI, PULSNI OKSIMETRI, HOLTERI, EMNG

- Pacijent monitor BENEVIEW SONOSAN– komada 1

- Pacijent monitor EDAN M9A – komada 1

- Pacijent monitor INNOMED INNOCARE – komada 2

- Pacijent monitor OSTALI – komada 2

- EKG aparati INNOMED HEARTH SCREEN: 6-kanalni, 12-kanalni – komada 10

- EKG aparat TRISMED CARDIPIA – komada 5

- CTG aparat BISTOS 300/350 – komada 3

- CTG aparat HUNTLEIGH BD 4000 – komada 6

- Defibrilator INNOMED CARDIO AID – komada 5

- Defibrilator  BEXEN REANIBEX – komada 4

- Defibrilator NIHON KOHDEN TEC – komada 2

- Holter INNOMED ARGUSYS – komada 4

- Pulsni oksimetar NELLCOR NBP-40 – komada 5

- Pulsni oksimetar NONIN – komada 1

- Pulsni oksimetar OSTALI – komada 3

- EMNG Xcalibur LT– komada 1

| rb | NAZIV | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cena servisnog radnog sata u redovnom random vremenu (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog radnog sata u van redovnog randnog vremena (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |

## REZERVNI DELOVI

| rb | Rezervni delovi | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spo2 modul(P.MONITOR BENEVIEW) |  |  |  |  |  |  |
|  | NIBP modul(P.MONITOR BENEVIEW) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(P.MONITOR BENEVIEW) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(P.MONITOR BENEVIEW) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(P.MONITOR BENEVIEW) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni kabl(P.MONITOR BENEVIEW) |  |  |  |  |  |  |
|  | Spo2 modul(P.MONITOR EDAN) |  |  |  |  |  |  |
|  | NIBP modul(P.MONITOR EDAN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(P.MONITOR EDAN) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(P.MONITOR EDAN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(P.MONITOR EDAN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni kabl(P.MONITOR EDAN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Spo2 modul(P.MONITOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | NIBP modul(P.MONITOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(P.MONITOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(P.MONITOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(P.MONITOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni kabl(P.MONITOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Spo2 modul(P.MONITOR OSTALI) |  |  |  |  |  |  |
|  | NIBP modul(P.MONITOR OSTALI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(P.MONITOR OSTALI) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(P.MONITOR OSTALI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(P.MONITOR OSTALI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni kabl(P.MONITOR OSTALI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(EKG INNOMED 6-KANALNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(EKG INNOMED 6-KANALNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Glava printera(EKG INNOMED 6-KANALNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(EKG INNOMED 6-KANALNI 6-KANALNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(EKG INNOMED 6-KANALNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni konektor(EKG INNOMED 6-KANALNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter(EKG INNOMED 6-KANALNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(EKG INNOMED 12-KANALNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(EKG INNOMED 12-KANALNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Glave printera(EKG INNOMED 12-KANALNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(EKG INNOMED 12-KANALNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(EKG INNOMED 12-KANALNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni konektor(EKG INNOMED 12-KANALNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter(EKG INNOMED 12-KANALNI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(EKG TRISMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(EKG TRISMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Glava printera(EKGTRISMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(EKG TRISMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(EKG TRISMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni konektor(EKG TRISMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter(EKG TRISMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Glava štampača(CTG BISTOS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor štampača(CTG BISTOS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zvučnik(CTG BISTOS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(CTG BISTOS) |  |  |  |  |  |  |
|  | UZ konektor(CTG BISTOS) |  |  |  |  |  |  |
|  | TOCO konektor(CTG BISTOS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(CTG BISTOS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni priključak(CTG BISTOS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Glava štampača(CTG HUNTLEIGH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor štampača(CTG HUNTLEIGH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zvučnik(CTG HUNTLEIGH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(CTG HUNTLEIGH) |  |  |  |  |  |  |
|  | UZ konektor(CTG HUNTLEIGH) |  |  |  |  |  |  |
|  | TOCO konektor(CTG HUNTLEIGH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(CTG HUNTLEIGH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni priključak(CTG HUNTLEIGH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Taster(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Lopatica(paddle) defibrilatora(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabla sa ručicama(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterijsko napajanje DEFIBRILATOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | EKG konektora(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | HV jedinica(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zvučnik(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvor napajanja(DEFIBRILATOR INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovne ploče(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Taster(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Lopatica(paddle) defibrilatora(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabl sa ručicama(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterijsko napajanje(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |  |  |  |  |  |
|  | EKG konektor(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |  |  |  |  |  |
|  | HV jedinica(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zvučnik(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvor napajanja(DEFIBRILATOR REANIBEX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Taster(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Lopatica(paddle) defibrilatora(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabl sa ručicama(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterijsko napajanja(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |  |  |  |  |  |
|  | EKG konektor(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |  |  |  |  |  |
|  | HV jedinica(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zvučnik(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvora napajanja(DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN) |  |  |  |  |  |  |
|  | EKG konektor(HOLTER INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(HOLTER INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(HOLTER INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Taster(HOLTER INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(HOLTER INNOMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(P.OKSIMETAR NELLCOR) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(P.OKSIMETAR NELLCOR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(P.OKSIMETAR NELLCOR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(P.OKSIMETAR NNIN) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(P.OKSIMETAR NONIN) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(P.OKSIMETAR OSTALI) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(P.OKSIMETAR OSTALI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Silikonska mrežna kapa(EEG) |  |  |  |  |  |  |
|  | Set elektroda(EEG) |  |  |  |  |  |  |
|  | Set kablova za elektrode(EEG) |  |  |  |  |  |  |
|  | Foto simulator(EEG) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojačivačka kutija(EEG) |  |  |  |  |  |  |
|  | Simulaciona sonde(EMNG) |  |  |  |  |  |  |
|  | Set elektroda i produžnih kablova(EMNG) |  |  |  |  |  |  |

## PARTIJA 10 – INHALATORI

- Inhalator PARI BOY SX – komada 6

- Inhalator PARI MASTER – komada 11

- Inhalator PARI TURBO BOY – komada 2

- Inhalator OMRON COMPAIR PRO – komada 22

- Inhalator PIC MR PANDA – komada 1

- Inhalator PIC ARTSANA – komada 1

- Inhalator 500 ART – komada 1

- Inhalator AIRCLINIC – komada 2

- Inhalator OSTALI – komada 4

| rb | NAZIV | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cena servisnog radnog sata u redovnom random vremenu (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog radnog sata u van redovnog randnog vremena (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |

## REZERVNI DELOVI

| rb | Rezervni delovi | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vazdušni filter(PARI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konekciono crevo(PARI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresor(PARI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni prekidač(PARI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napojni kabl(PARI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za crevo(PARI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Vazdušni filter(OMRON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konekcionog creva(OMRON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresor(OMRON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni prekidač(OMRON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napojni kabl(OMRON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za crevo(OMRON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Vazdušni filter(PIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konekcionog creva(PIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresor(PIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni prekidač(PIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napojni kabl(PIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za crevo(PIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Vazdušni filter(500 ART) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konekcionog creva(500 ART) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresor(500 ART) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni prekidač(500 ART) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napojni kabl(500 ART) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za crevo(500 ART) |  |  |  |  |  |  |
|  | Vazdušni filter(AIRCLINIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konekcionog creva(AIRCLINIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresor(AIRCLINIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni prekidač(AIRCLINIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napojni kabl(AIRCLINIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za crevo(AIRCLINIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Vazdušni filter(OSTALI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konekcionog creva(OSTALI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresor(OSTALI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni prekidač(OSTALI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Napojni kabl(OSTALI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za crevo(OSTALI) |  |  |  |  |  |  |

## PARTIJA 11 – INKUBATORI, RESPIRATORI, TOPLI STOLOVI

- Inkubator COBAMS CRISTINA – komada 5

- Inkubator BEOMEDICINA – komada 1

- Inkubator MEDIX – komada 1

- Respirator HAMILTON C2 – komada 2

- Respirator HAMILTON RAPHAEL – komada 1

- Topli sto za bebe ALFAMEDIC – komada 1

- Topli sto za bebe OHMEDA – komada 2

| rb | NAZIV | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cena servisnog radnog sata u redovnom random vremenu (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog radnog sata u van redovnog randnog vremena (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |

## REZERVNI DELOVI

| rb | Rezervni delovi | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hauba(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Bočna/zadnjih vrata haube(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednja vrata haube(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Otvora za ruke medicinskog osoblja(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Madraca(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovne ploče(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiseoničkog senzora(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturnog senzora – ambijentalnog(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturnog senzora kože(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displeja sa tasterima(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežnog kabla(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Posuda za vodu(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtera čestica(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilatora(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejača(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Točkića(COBAMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Haube(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Bočna/zadnja vrata haube(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednja vrata haube(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Otvor za ruke medicinskog osoblja(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Madrac(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiseonički senzor(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor – ambijentalni(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor kože(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej sa tasterima(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni kabl(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Posuda za vodu(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Filter čestica(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilator(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Točkić(BEOMEDICINA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Hauba(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Bočna/zadnja vrata haube(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednja vrata haube(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Otvor za ruke medicinskog osoblja(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Madrac(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiseonički senzor(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor – ambijentalni(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor kože(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej sa tasterima(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni kabl(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Posuda za vodu(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Filter čestica(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilator(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Točkić(MEDIX) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(HAMILTON C2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(HAMILTON C2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspiracioni ventil(HAMILTON C2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekspiracioni ventil(HAMILTON C2) |  |  |  |  |  |  |
|  | HEPA filter(HAMILTON C2) |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 mešač(HAMILTON C2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor protoka(HAMILTON C2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska(HAMILTON C2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor kiseonika(HAMILTON C2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(HAMILTON C2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil nebulajzera(HAMILTON C2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pacijent crevo(HAMILTON C2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(HAMILTON RAFAEL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(HAMILTON RAFAEL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspiracioni ventil(HAMILTON RAFAEL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekspiracioni ventil(HAMILTON RAFAEL) |  |  |  |  |  |  |
|  | HEPA filter(HAMILTON RAFAEL) |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 mešač (HAMILTON RAFAEL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor protoka(HAMILTON RAFAEL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska(HAMILTON RAFAEL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor kiseonika(HAMILTON RAFAEL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(HAMILTON RAFAEL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil nebulajzera(HAMILTON RAFAEL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pacijent crevo(HAMILTON RAFAEL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač(ALFAMEDIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa(ALFAMEDIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(ALFAMEDIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor(ALFAMEDIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor kože(ALFAMEDIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mehanizma za vertikalno pomeranje(ALFAMEDIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Madrac(ALFAMEDIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogradica(ALFAMEDIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolni panel(ALFAMEDIC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač(OHMEDA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa(OHMEDA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(OHMEDA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor(OHMEDA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor kože(OHMEDA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mehanizam za vertikalno pomeranje(OHMEDA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Madrac(OHMEDA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogradica(OHMEDA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolni panel(OHMEDA) |  |  |  |  |  |  |

## PARTIJA 12 – LABORATORIJSKA OPREMA(TERMOSTATI, SUŠNICE, CENTRIFUGE, VODENA KUPATILA)

- Termostat THERMO EB2 – komada 1

- Termostat DIAMED ID-INCUBATOR – komada 1

- Bakteriološki thermostat – komada 1

- Termostat SUTJESKA – komada 3

- Sušnica SUTJESKA – komada 1

- Centrifuga DIAMED ID-CENTRIFUGA – komada 3

- Centrifuga HERAEUS BIOFUGE – komada 2

- Centrifuga HERAEUS LABOFUGE – komada 2

- Centrifuga HERAEUS MEGAFUGE – komada 1

- Centrifuga JOUAN B4 – komada 1

- Centrifuga JOUAN LR5 – komada 1

- Centrifuga MPW-223 – komada 1

- Centrifuga HETTICH ROTOFIX – komada 1

- Centrifuga TEHTNICA LC-320 – komada 1

- Centrifuga DADE IMMUFUGE – komada 1

- Centrifuga C-28A – komada 2

- Mućkalica MM-500 – komada 1

- Vodeno kupatilo JOUAN B30 – komada 1

| rb | NAZIV | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cena servisnog radnog sata u redovnom random vremenu (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog radnog sata u van redovnog randnog vremena (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |

## REZERVNI DELOVI

| rb | Rezervni delovi | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LCD displej(THERMO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(THERMO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor(THERMO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(THERMO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač(THERMO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava vrata(THERMO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka vrata(THERMO) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(DIAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(DIAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor(DIAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(DIAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač(DIAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poklopac(DIAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka Poklopca(DIAMED) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(BAKTERIOLOŠKI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Taster/prekidač(BAKTERIOLOŠKI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor(BAKTERIOLOŠKI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(BAKTERIOLOŠKI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač(BAKTERIOLOŠKI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rashladni kompresor(BAKTERIOLOŠKI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Presostat(BAKTERIOLOŠKI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava vrata(BAKTERIOLOŠKI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka vrata(BAKTERIOLOŠKI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Unutrašnja, staklena vrata(BAKTERIOLOŠKI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej temperature(SUTJESKA TERM.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prekidač(SUTJESKA TERM.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni regulator (SUTJESKA TERM.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktor(SUTJESKA TERM.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač(SUTJESKA TERM.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava vrata(SUTJESKA TERM.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka vrata(SUTJESKA TERM.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej temperature(SUTJESKA SUŠNICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prekidač(SUTJESKA SUŠNICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni regulatora (SUTJESKA SUŠNICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktor(SUTJESKA SUŠNICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač(SUTJESKA SUŠNICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Brava vrata(SUTJESKA SUŠNICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka vrata(SUTJESKA SUŠNICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(DIAMED CENTRIFUGA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(DIAMED CENTRIFUGA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzora brzine(DIAMED CENTRIFUGA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(DIAMED CENTRIFUGA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotor centrifuge(DIAMED CENTRIFUGA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poklopac(DIAMED CENTRIFUGA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka Poklopca(DIAMED CENTRIFUGA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sigurnosna brava(DIAMED CENTRIFUGA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(DIAMED CENTRIFUGA) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(BIOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(BIOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor brzine(BIOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(BIOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotor centrifuge(BIOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poklopac(BIOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka Poklopca(BIOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sigurnosna brava(BIOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(BIOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(LABOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(LABOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor brzine(LABOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(LABOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotor centrifuge(LABOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poklopac(LABOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka Poklopca(LABOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sigurnosna brava(LABOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(LABOFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(MEGAFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(MEGAFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor brzine(MEGAFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(MEGAFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotor centrifuge(MEGAFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poklopac(MEGAFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka Poklopca(MEGAFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sigurnosne brave(MEGAFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(MEGAFUGE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displeja(JOUAN B4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tastera/Prekidač(JOUAN B4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor brzine(JOUAN B4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(JOUAN B4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotor centrifuge(JOUAN B4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poklopac(JOUAN B4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka Poklopca(JOUAN B4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sigurnosne brave(JOUAN B4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(JOUAN B4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(JOUAN LR5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Taster/prekidač(JOUAN LR5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor brzine(JOUAN LR5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(JOUAN LR5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotor centrifuge(JOUAN LR5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poklopac(JOUAN LR5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka Poklopca(JOUAN LR5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sigurnosna brava(JOUAN LR5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(JOUAN LR5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rashladni kompresor(JOUAN LR5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilator(JOUAN LR5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Presostat(JOUAN LR5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Hladnjak(JOUAN LR5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(MPW-223) |  |  |  |  |  |  |
|  | Taster/prekidač(MPW-223) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor brzine(MPW-223) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(MPW-223) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotor centrifuge(MPW-223) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poklopac(MPW-223) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka Poklopca(MPW-223) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sigurnosna brava(MPW-223) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(MPW-223) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(HETTICH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(HETTICH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor brzine(HETTICH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(HETTICH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotor centrifuge(HETTICH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poklopac(HETTICH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka Poklopca(HETTICH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sigurnosna brava(HETTICH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(HETTICH) |  |  |  |  |  |  |
|  | Potenciometar(TEHTNICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prekidač(TEHTNICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(TEHTNICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotor centrifuge(TEHTNICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poklopac(TEHTNICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka Poklopca(TEHTNICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sigurnosna brava(TEHTNICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(TEHTNICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(DADE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(DADE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor brzine(DADE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(DADE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotor centrifuge(DADE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poklopac(DADE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka Poklopca(DADE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sigurnosna brava(DADE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(DADE) |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD displej(C-28A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(C-28A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor brzine(C-28A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(C-28A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotor centrifuge(C-28A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Poklopac(C-28A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šarka Poklopca(C-28A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sigurnosna brava(C-28A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektro-motor centrifuge(C-28A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displeja(MM-500) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tastera(MM-500) |  |  |  |  |  |  |
|  | Motora(MM-500) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor brzine(MM-500) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(MM-500) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač |  |  |  |  |  |  |
|  | Termometar |  |  |  |  |  |  |
|  | Termoregulator |  |  |  |  |  |  |
|  | Relej |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni kabl |  |  |  |  |  |  |

## PARTIJA 13 – KOLPOSKOPI, LAPARASKOPSKI STUBOVI I KOMPONENTE

- Kolposkop CENTREL – komada 3

- Kolposkop CARL ZEISS 150FC – komada 4

- Laparaskopski sistem WOLF – komada 3

- Laparaskopski stub XION – komada 1

- Laparaskopski stup TEKKNO – komada 1

- Endoskopski stub sa kolonoskopom – komada 1

- Kamera i procesor STORZ – komada 1

- Sukciono irigaciona pumpa SURGIPUMP – komada 1

- Insuflator – komada 2

- Izvor svetla FONTANA – komada 1

- Izvor svetla  NOYA 175 – komada 1

- Bronhoskop – komada 1

| rb | NAZIV | Jedinična cena (dinara bez pdv-a) | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cena servisnog radnog sata u redovnom random vremenu (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog radnog sata u van redovnog randnog vremena (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |

## REZERVNI DELOVI

| rb | Rezervni delovi | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fiber optički kabl(CENTREL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sijalica(CENTREL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Relej-elektronski prekidač(CENTREL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaštitna maska za okular(CENTREL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiber optički kabl(CARL ZEISS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sijalica(CARL ZEISS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Relej-elektronski prekidač(CARL ZEISS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaštitna maska za okular(CARL ZEISS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča insuflatora(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel insuflatora(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor protoka insuflatora(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska insuflatora(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konekciono crevo sukciono-irigacione pumpe(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pumpa sukciono-irigacione pumpe(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aspiraciona boce sukciono-irigacione pumpe(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikro filter sukciono-irigacione pumpe(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Irigaciono crevo sukciono-irigacione pumpe(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča sukciono-irigacione pumpe(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploče video jedinice(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel video jedinice(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za kameru video jedinice(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Glava kamere video jedinice(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Video procesor video jedinice(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Video izlaz video jedinice(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sijalica izvora svetla(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča izvora svetla(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ploča napajanja izvora svetla(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel izvora svetla(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za fiber optički kabl izvora svetla(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiber optički kabl izvora svetla(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor(WOLF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča insuflatora(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel insuflatora(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor protoka insuflatora(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska insuflatora(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konekciono crevo sukciono-irigacione pumpe(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pumpa sukciono-irigacione pumpe(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aspiraciona boce sukciono-irigacione pumpe(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikro filter sukciono-irigacione pumpe(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Irigaciono crevo sukciono-irigacione pumpe(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča sukciono-irigacione pumpe(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploče video jedinice(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel video jedinice(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za kameru video jedinice(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Glava kamere video jedinice(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Video procesor video jedinice(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Video izlaz video jedinice (XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sijalica izvora svetla(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča izvora svetla(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ploča napajanja izvora svetla(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel izvora svetla(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za fiber optički kabl izvora svetla(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiber optički kabl izvora svetla(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor(XION) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča insuflatora(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel insuflatora(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor protoka insuflatora(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska insuflatora(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konekciono crevo sukciono-irigacione pumpe(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pumpa sukciono-irigacione pumpe(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aspiraciona boce sukciono-irigacione pumpe(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikro filter sukciono-irigacione pumpe(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Irigaciono crevo sukciono-irigacione pumpe(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča sukciono-irigacione pumpe(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploče video jedinice(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel video jedinice(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za kameru video jedinice(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Glava kamere video jedinice(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Video procesor video jedinice(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Video izlaz video jedinice(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sijalica izvora svetla(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča izvora svetla(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ploča napajanja izvora svetla(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel izvora svetla(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za fiber optički kabl izvora svetla(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiber optički kabl izvora svetla(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor(TEKKNO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča insuflatora(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel insuflatora(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor protoka insuflatora(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska insuflatora(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konekciono crevo sukciono-irigacione pumpe(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pumpa sukciono-irigacione pumpe(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aspiraciona boce sukciono-irigacione pumpe(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikro filter sukciono-irigacione pumpe(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Irigaciono crevo sukciono-irigacione pumpe(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča sukciono-irigacione pumpe(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploče video jedinice(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel video jedinice(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za kameru video jedinice(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Glava kamere video jedinice(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Video procesor video jedinice(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Video izlaz video jedinice(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sijalica izvora svetla(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča izvora svetla(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ploča napajanja izvora svetla(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel izvora svetla(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za fiber optički kabl izvora svetla(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiber optički kabl izvora svetla(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor(ENDO.STUB SA KOLONOSKOPOM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(STORZ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel(STORZ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za kameru(STORZ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Glava kamere(STORZ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Video procesor(STORZ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Video izlaz(STORZ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sijalica(STORZ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ploča napajanja(STORZ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za fiber optički kabl(STORZ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiber optički kabl(STORZ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pumpa(SURGIPUMP) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aspiraciona boca(SURGIPUMP) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikro filter(SURGIPUMP) |  |  |  |  |  |  |
|  | Irigaciono crevo(SURGIPUMP) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(SURGIPUMP) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(INSUFLATOR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel(INSUFLATOR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor protoka(INSUFLATOR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor pritiska(INSUFLATOR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(INSUFLATOR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konekciono crevo(INSUFLATOR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sijalica(FONTANA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ploča napajanja(FONTANA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel(FONTANA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za fiber optički kabl(FONTANA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiber optički kabl(FONTANA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sijalica(NOYA175) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ploča napajanja(NOYA175) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednji panel(NOYA175) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za fiber optički kabl(NOYA175) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiber optički kabl(NOYA175) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor radnog kanala(BRONHOSKOP) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sukcioni ventil i konektor(BRONHOSKOP) |  |  |  |  |  |  |
|  | Radni kanal(BRONHOSKOP) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolna poluga (BRONHOSKOP) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za izvor svetlosti(BRONHOSKOP) |  |  |  |  |  |  |

## PARTIJA 14 – MIKROSKOPI

- Hirurški mikroskop OPTON – komada 2

- Mikroskop CARL ZEISS AXIOSTAR – komada 1

- Mikroskop binokularni JENEVAL – komada 1

- Fluorescentni mikroskop JENAMED 2 – komada 1

| rb | NAZIV | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cena servisnog radnog sata u redovnom random vremenu (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog radnog sata u van redovnog randnog vremena (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |

## REZERVNI DELOVI

| rb | Rezervni delovi | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poklopac ručice(OPTON) |  |  |  |  |  |  |
|  | T ručka za manipulaciju(OPTON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Bočna ručka za manipulaciju(OPTON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prednja ručka za manipulaciju(OPTON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikroprekidač lampe(OPTON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektor za lampu(OPTON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Svetlosni modul(OPTON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ploča napajanja(OPTON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Upravljačka ploča za kontrolu stativa(OPTON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Upravljačka ploča za kontrolu lampe(OPTON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Upravljačka ploča za kontrolu intenziteta svetla(OPTON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sijalica (OPTON) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šraf za zabravljivanje cevi(AXIOSTAR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Potenciometar osvetljenja(AXIOSTAR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prekidač(AXIOSTAR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Točkić za fino fokusiranje(AXIOSTAR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Točkić za grubo fokusiranje(AXIOSTAR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Točkič za podešavanje x-ose mehaničkog postolja(AXIOSTAR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Točkič za podešavanje y-ose mehaničkog postolja(AXIOSTAR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kondenzator(AXIOSTAR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šraf za centriranje kondenzatora(AXIOSTAR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sijalica(AXIOSTAR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šraf za zabravljivanje cevi(JENEVAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Potenciometar osvetljenja(JENEVAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prekidač(JENEVAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Točkić za fokusiranje(JENEVAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Točkič za podešavanje mehaničkog postolja(JENEVAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kondenzator(JENEVAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šraf za centriranje kondenzatora(JENEVAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sijalica(JENEVAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šraf za zabravljivanje cevi(JENAMED 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Potenciometar osvetljenja(JENAMED 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prekidač(JENAMED 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Točkić za fokusiranje(JENAMED 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Točkič za podešavanje mehaničkog postolja(JENAMED 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kondenzator(JENAMED 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Šraf za centriranje kondenzatora(JENAMED 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sijalica(JENAMED 2) |  |  |  |  |  |  |

## PARTIJA 15 – OSTALA OPREMA

- Germicidna lampa PTM – komada 10

- Lepilica za folije GETINGE/FAMOS – komada 4

- Drobilica za medicinski otpad MERCODOR – komada 1

- Mašina za sečenje gaze KURIS – komada 3

- Kompresor vazduha  SILAIR – komada 2

- Podna vaga PELA PTM – komada 1

- Pištolj za pranje instrumenata – komada 4

- Kada za ultrazvučno pranje – komada 3

- Grejač infuzionih rastvora NUOVA 05 – komada 9

- Čeono svetlo CLAR 55 – komada 2

| rb | NAZIV | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cena servisnog radnog sata u redovnom random vremenu (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog radnog sata u van redovnog randnog vremena (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad) |  |  |  |  |  |  |

## REZERVNI DELOVI

| rb | Rezervni delovi | Jedinična cena bez pdv-a | Stopa pdv-a | Iznos pdv-a na jediničnu cenu | Ukupna cena bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu cenu | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UV lampa(G.LAMPA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Starter(G.LAMPA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformator(G.LAMPA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogledalo(G.LAMPA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežnoi kabl(G.LAMPA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač(LEPILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Traka pogona(LEPILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromotor(LEPILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor(LEPILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturna zaštitaLEPILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Remenica(LEPILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(LEPILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(LEPILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(LEPILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiksni nož(DROBILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotirajući nož(DROBILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osovina noža(DROBILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prenosni zupčanik noža(DROBILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektro-motor(DROBILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor(DROBILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikroprekidač(DROBILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktor(DROBILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prekostrujna zaštite(DROBILICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nož(KURIS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prenosni zupčanik(KURIS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektro-motor(KURIS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kamen za oštrenje(KURIS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni prekidač(KURIS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni kabl(KURIS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulje kompresora(SILAIR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nepovratni ventil(SILAIR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilator(SILAIR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulator pritiska sa manometrom(SILAIR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Presostat(SILAIR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor(VAGA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterija(VAGA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konekcioni kabl(VAGA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Indikator(VAGA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil(PIŠTOLJ ZA PRANJE INST.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konekciono crevo(PIŠTOLJ ZA PRANJE INST.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mlaznica(PIŠTOLJ ZA PRANJE INST.) |  |  |  |  |  |  |
|  | PIEZZO pretvarač(UZ KADA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Upravljačka jedinica(UZ KADA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač(UZ KADA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturni senzor(UZ KADA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežni prekidač(UZ KADA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Displej(GREJAČ NUOVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Folijski taster(GREJAČ NUOVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Grejač(GREJAČ NUOVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovna ploča(GREJAČ NUOVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Sijalica(CLAR 55) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogledalo(CLAR 55) |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterijsko napajanje(CLAR 55) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konekcioni kabl(CLAR 55) |  |  |  |  |  |  |
|  | Držač sijalice(CLAR 55) |  |  |  |  |  |  |

Uputstvo:

1. Ponuđač popunjava obrazac tako što u predviđena polja unosi tražene podatke.

2. Ponuđač popunjava samo one partije za koje podnosi ponudu, za one partije za koje ne učestvuje ostavlja nepopunjene.

Datum 		             Ponuđač

________________                                  M.P.                             __________________