КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ:

Клиничко-болнички  центар

„Др  Драгиша  Мишовић-Дедиње“,

Београд, Хероја Милана Тепића 1

ЈАВНА НАБАВКА – Апарат за ЕЕГ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 30/16

Новембар   2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01- 11771/1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01- 11771/2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Апарат за ЕЕГ -

ЈН бр 30/16

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике и опис добара која су предмет јавне набавке | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 8 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 12 |
| VI | Образац понуде са структуром цене | 18 |
| VII | Модел уговора | 22 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 26 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 27 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ..................................КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“

Адреса: …..................................Београд, Хероја Милана Тепића 1.

Интернет страница:........................www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Регистарски број: 01607044445

Матични број: 07044445

Шифра делатности:85110

ПИБ: 101369025

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 30/16 су добра –  Апарат за ЕЕГ

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт:

Лице за контакт: Др Драгана Куљић-Обрадовић

Адреса: Београд, Хероја Милана Тепића бр.1

E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 30/16 су добра - Апарат за ЕЕГ

2. Ознака из општег речника набавке:  33124100  – Дијагностички уређаји;

3. Партије

Јавна набавке није обликована по партијама

4. Процењена вредност набавке: 1.666.667,00  динара без обрачунатог ПДВ-а.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ДОБАРА - СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА:

Добра -  Апарат за ЕЕГ, ЈН бр 31/16.

MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

Pojačalo :

Digitalno 30-kanalno pojačalo

Broj EEG kanala : 26 monopolarnihulaza

Poligrafski kanali : 1 x EKG, 1 x EOG, 1 x EMG, 1 x RESP

Senzor za ambijentalno osvetljenje

Konektor za pacijent prekidač

Konektor za testiranje EEG kablova

Donja frekventna granica : DC

Gornja frekventna granica : 532Hz ( pri 2048 semplova/s )

Rezolucija semplovanja 24-bitna ADC konverzija

Stepen prenosa : 256, 512, 1024 i 2048 semplova/s

Integrisano merenje impedanse sa LED diodama i tasterom za podešavanje granične vrednosti otpora na 2, 5, 10, 20 i 50kΩ

Metod prenosa podataka ETHERNET

Stalak za pojačivačku kutiju

EEG softver

- Baza podataka :

- SQL baza podataka jedinstvena za EEG i EMNG zapise

- Pretraga po različitim kriterijumima

- Mogućnost individualne adaptacije pretrage i filtriranje podataka o pacijentima i snimcima

- Mogućnost postavljanja korisničkog menadžmenta za različite evaluatore ( npr. dodeljivanje odredjenog EEG zapisa odredjenom doktoru )

- Poziv na automatsko arhiviranje podataka na prethodno podešenom limitu kapaciteta

- Backup baze podataka, EEG fajlova i korisničkih podešavanja programa

- Opcija mogućnosti integrisanja u bolnički ili ordinacijski informacioni sistem ( HL7 i GDT standard )

Snimanje i čitanje EEG signala

- Automatsko arhiviranje pregledanih zapisa na odgovarajuće medijume za skladištenje podataka

- Menadžment pregledanih i nepregledanih zapisa za različite korisnike

- Optička, grafička i numerička prezentacija merenja impedansi

- Provera impedanse elektroda na samom pojačalu i softverski

- Simultana prezentacija snimanja i već nasnimljenog dijela zapisa

- Markeri za dogadjaje (unos, prebacivanje i izmena markera)

- Mogućnost dodavanja zvuka svakom  markeru

- Automatsko označavanje foto stimulacije, hiperventilacije

- Mogućnost naknadnog unosa dopunskih informacija na kraju snimanja kao što su : ime tehničara i doktora, medikamenti koje pacijent koristi, visina i težina pacijenta, dužina trajanja spavanja ( kod EEG-a u spavanju )

- Snimanje u podeljenom ekranu sa prikazom trenutnog snimka i do tada snimljenog snimka sa kašnjejnem do 30s

- Snimanje u podeljenom ekranu sa prikazom trenutnog dela snimka u dve različite montaže

- Snimanje sa prikazom DSA analize

- Mogućnost unosa markera sa sa snimkom trenutnog prikaza ekrana koji će se prikazati u JPEG formatu

- Mogućnost automatskog zaustavljanja snimanja nakon definisanog vremena

- Unos komentara za pojedine kanale

- Kontrola kritičnih vrednosti za 4 kanala

- Software-ska kontrola foto stimulatora

- On-line podešavanje svih parametara snimanja

- Osetljivost : 5, 10, 20,50, 70,100, 200, 500, 1000µV

- Gornja cut-off frekvencija (gornji granica) :15, 30, 70, 100Hz

- Vremenska konstanta: 0.03, 0.1, 0.3, 1, 2s

- Brzina pregleda: 3,6,10,30,60s/strani, 15,30,60,90mm/s

- Kreiranje i prezentacija neograničenog broja EEG montaža i prikaz parametara

- Pretraga po markerima, događajima, pribilješkama i vremenu

- Automatski pregled snimka sa različitim brzinama

- Prikaz datuma, vremena, vremena početka snimanja i i dužine snimka

- Poredjenje 2 EEG zapisa pacijenta ili istog zapisa u 2 različite montaže u ’’split-screen’’ modu

- DSA analiza ( density spectral array ) za brzu detekciju dogadjaja u EEG-u gde su izabrani EEG kanali grafički prikazani kroz svoje frekvencije i amplitude

- Izmenjive boje EEG i poligrafskih zapisa

- Automatska EEG merna funkcija jednog ili više odvoda ( selektovanje dela talasa na odvodu, automatski se kalkuliše minimaln, maksimalna amplituda, frekvencija i dužina selektovanog dela ) sa mogućnosti aktivacije prikaza reverzionih tačaka

- Merna funkcija manuelnog merenja amplitude, frekvencije i vremena selektovanog dela talasa

- Dinamički amplitudni ( sekventni ) maping željenog dela EEG zapisa

- Frekventna analiza željenog dela EEG zapisa ( grafički prikaz spektra snage i amplitudni spektar za svaku pojedinačnu elektrodu )

- Maping snage željenog dela zapisa po frekventnim opsezima

- Tabelarni prikaz sepktralnih parametara po elektrodama i frekventnim opsezima

( apsolutna snaga, relativna snaga, granična frekvencija 95%, dominirajuća frekvencija )

- Izvoz EEG zapisa zajedno sa softverom za pregled na bilo kom računaru

- Informacije o snimku i markerima na kompresovanoj vremenskoj osi

- Mogućnost integracije sa drugim software-ima za analizu preko EDF transfera podataka

- Štampanje odredjenih delova EEG zapisa, segmenata za analizu i rezultata analize

- štampanje EEG segmenata bilo koje dužine

- štampanje rezultata spektralne analize i mapa snage

- mogućnost markiranja, obeležavanja bojom, zanimljivih EEG segmenata

- mogućnost kreiranja jednog EEG zapisa koji se sastoji od više korisnički odabranih segmenata EEG zapisa

- intefrejs za editovanje izveštaja kod uredjaja sa instaliranim MS WORD-om

- Interfejs i konverzija EEG podataka u formate podataka koje mogu čitati eksterne aplikacije kao što je MatLab, EDF

- Mogućnost izvoza EEG fajlova na eksterni medijum sa video zapisom i njihovo čitanje na drugom računaru

1  MREŽNA LICENCA za instalaciju na računaru za jednog korisnika sa bazom podataka pacijenta, softverom za EEG pregled sa funkcijom izveštaja a za instalaciju na postojeći računar sledećih minimalnih karakteristika : OS Win7, CPU INTEL 2,4GHz, 2MB RAM, TFT min rez. 1920 x 1080 )

LED fotostimulator, stimulaciona frekvencija  1-60Hz, ( frekvencije softverski podesive ), trajanje fleša 2ms, sa pokrentom rukom od anodiziranog Aluminijuma okvirnih dimenzija 385 x 400mm, fiber-optički i PC interfejs ( PC slot adapter ) za optički okidač sa stalkom na točkićima

Desktop PC minimalna konf. :

Brand name desktop računar, procesor, CPU  Intel Core i3 4130,  3,4GHz, 4GB RAM DDR3, lownoise napajanje 450W ATX,hard disk min 500GB S-ATA-II WD, DVD rezač, mrežni adapter  DN10130,miš. tastatura, miš, OS WINDOWS 7 Professional, 23'' TFT wide screen displej, EEG softver instaliran na računaru, On-line serisna podrška preko Team Viewer aplikacije

Medicinski izolirajući transformator 1000VA sa temperaturnim prekidačem

Kolica za sistem sa izvlačećom policom za tastaturu, zadnjim panelom i 4 točka

(2 sa zaključavanjem)

PRIBOR :

20 kom Ag/AgCl EEG elektroda

20 kom EEG elektrodnihkablova

2 kom EKG elektrode za ručni zglob

2kom EKG elektrodna kabla

2 kom ušnih elektroda

1 kom EEG silikonske mrežne kape za odrasle

Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Обрасцу  бр. III. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде ће бити одбијене и неће бити узете у даље разматрање.

Обавезе испоручиоца опреме:

- да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја

- да достави упутство за употребу и основно одржавање на енглеском и српском језику

Напомена: Понуђач је дужан да  овери печатом и потпише поглавље и достави уз понуду образац  III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ДОБАРА, чиме потврдјује да испуњава минималне техничке карактеристике медицинске опреме.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) Решење Министарства здравља РС.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да понуђач поседује дозволу за стављање у промет предмета набавке [Решење о упису у регистар Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије];

- Да понуђач поседује важеће стандарде: ISO  9001, 14001, 18001 и 13485 за продају и сервис медицинске опреме.

- Да понуђач достави оригиналну проспектну документацију са детаљним карактеристикама производа који нуди у циљу доказивања испуњености захтеване техничке спецификације.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона – Важеће Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом лекова и медицинских средстава на велико, коју је понуђач обавезно доставља у виду неоверене копије.

У циљу испуњавања додатних услова понуђач је дужан да достави следеће:

- Доказ: Копија дозволе за стављање у промет предмета набавке (Решење о упису у регистар Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије),

- Доказ: Понуђач је дужан да достави копије важећих сертификата: ISO  9001, 14001, 18001 и 13485 за продају и сервис медицинске опреме.

- Понуђач је дужан да достави оригиналну проспектну документацију у којој треба да обележи тражене техничке карактеристике из табеле минималних техничких карактеристика (дато је у поглављу III) које понуђена опрема поседује како би се недвосмислено утврдило да понуђач испуњава минималне техничке карактеристике.

За ставке којих нема у проспектној документацији, понуђач је дужан да достави  Оригиналну изјаву произвођача опреме (или заступника за Европу)  којом потврђује да понуђач нуди опрему која одговара минималним техничким карактеристикама.

Уколико проспектна документација није на српском језику, понуђач је дужан да достави и превод на српском језику.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке – Апарат за ЕЕГ, ЈН бр 30/16. испуњава услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке - Апарат за ЕЕГ, ЈН бр 30/16.

испуњава услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                                        Подизвођач:

Датум:_____________                              М.П.                              _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Хероја Милана Тепића бр. 1. Београд,  КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  Апарат за ЕЕГ, ЈН бр 30/16 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.11.2016. године до 09:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Место време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће бити извршено дана  09.11.2016.  у 10:00 часова у Библиотеци Установе (Управна зграда Наручиоца) ул. Хероја Милана Тепића бр. 1. Београд. У поступку отварања понуда могу учествовати представници понуђача уз предходну предају писменог пуномоћја. Јавном отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Хероја Милана Тепића бр.1  Београд,  КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку (добра) – Апарат за ЕЕГ, ЈН бр 30/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку (добра) – Апарат за ЕЕГ, ЈН бр 30/16- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Опозив понуде за јавну набавку (добра) – Апарат за ЕЕГ, ЈН бр 30/16- НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра)–  Апарат за ЕЕГ, ЈН бр 30/16- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и  2) Закона и то:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс.

Рок плаћања је 30 дана од потписивања уговора уколико понуђач захтева авансно плаћање, односно 30 дана од испоруке предмета набавке уколико се плаћање врши по испоруци.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за предмет набавке не може бити краћа од 24 (двадесет четири) месеца од дана испоруке (осим за прибор).

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок испоруке добара не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора/уплате аванса (уколико понуђач захтева аванс).

Место испоруке: Фцо: Магацин Установе КБЦ Др Драгиша Мишовић - Дедиње,

Ул.Кнеза Александра Карађорђевића 64, Београд.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави: Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је најмање 30 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде]. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. II Изабрани понуђач је дужан да достави: Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања [само уколико понуђач захтева авансно плаћање] Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом захтеваног аванса. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за испоруку добара. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за испоруку добара. Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је најмање мора бити 30 (тридесет) дана дуже од гарантног рока. Наручилац ће уновчити Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ул. Јована Мариновића бр. 4. или електронске поште на е-маил javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене  недостатке  и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 30/16.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико ни применом другог резервног критеријума Наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлука ће бити донета жребом.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“; јавна набавка ЈН 30/16;.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

VI  Образац понуде са структуром цене

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку – Апарат за ЕЕГ, ЈН бр 30/16.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ЈН  30/16 - Апарат за ЕЕГ

| Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| Апарат за ЕЕГ | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

| Укупна понуђена цена предмета набавке без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна понуђена цена предмета набавке са ПДВ-ом |  |
| РОК ИСПОРУКЕ: (подразумева рок испоруке од момента потписивања Уговора/ односно уплате аваса) Наручилац захтева од понуђача да понуђени рок испоруке буде исказан у данима. Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок испоруке дужи од 30 дана |  |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА Рок плаћања је 30 дана од потписивања уговора уколико понуђач захтева авансно плаћање, односно 30 дана од испоруке предмета набавке уколико се плаћање врши по испоруци. |  |
| РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важности понуде краћи од законски предвиђеног рока од 30 дана) |  |
| Гарантни рок: Минимални гарантни рок предмета набавке је 24 (двадесетчетири) месеца (осим за прибор) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

Модел Уговора Понуђач мора да попуни,

парафира све стране, овери печатом И потпише

КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“

Београд, Ул. Хероја Милана Тепића бр. 1

Број: ___________

Датум: _____________

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

1. КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, из Београда, ул. Хероја Милана  Тепића бр. 1, кога заступа Проф. др сци мед. Радисав Шћепановић, директор Установе (у даљем  тексту: Купац) и

2. ________________________, из ____________, ул. _________________________, кога  заступа _________________ (у даљем тексту: Продавац)____________________________________________________________________ (У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подиспоручиоца, потребно је навести све понуђаче из групе понуђача односно све подиспоручиоце).

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

да је Купац, на основу одредбе чл. 39. Закона о јавним набавкама РС, спровео поступак јавне набавке мале вредности добара: –  Апарат за ЕЕГ, (JН 30/16)

- да је Продавац, дана ______ 2016. године, доставио понуду бр. ______ од ________ 2016. године.

- да Понуда Продавца у свему одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације, која је саставни део овог Уговора;

Члан 2.

Предмет овог Уговора је купопродаја: –  Апарат за ЕЕГ,, по спецификацији понуде Продавца, број: ________ од ____________. године, која је саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Уговорне стране сагласно констатују да цена предмета Уговора износи: _______________________________________ динара

(словима: _____________________________________________), без пореза, односно укупно, са порезом: ______________________ динара

(словима: _____________________________________________).

Ценом из става 1. обухваћене су комплетна инсталација и пуштање апарата у рад.

Обавезује се Купац да да ће извршити плаћање купопродајне цене, из чл. 3. овог Уговора, по следећој динамици:

- аванс, у износу од _____ %, у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења Уговора;

- остатак купопродајне цене, у року од 30 (тридесет) дана од дана испоруке и  пуштања апарата у рад

,а  након уплате новчаних срестава од стране Министарства здравља РС

Члан 4.

Обавезује се Продавац да достави Купцу, приликом закључења Уговора,  средство финансијског обезбеђења и то :

- Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања:

Оригинал бланко сопствену меницу са клаузулом „Без протеста“ оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у износу уговореног аванса.

- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:

Оригинал бланко сопствену меницу са клаузулом „Без протеста“ оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%  од укупне вредности уговора.

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 30 дана дуже од уговореног  рока за коначно извршење посла.

Обавезује се Продавац да достави Купцу, приликом примопредаје предмета уговора,

- средство финансијског обезбедјења за отклањање грешака у гарантном року и то:

Оригинал бланко сопствену меницу са клаузулом „Без протеста“ оверену

печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5%  од укупне вредности уговора.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 30 дана дуже од  уговореног гарантног рока.

Све менице морају бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ продавац уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од своје пословне банке.

У случају да Продавац не испуни своју обавезу у уговореном року, односно не отклони недостатке у гарантном року, Купац је овлашћен да једнострано раскине Угоовор, уз задржавање и реализацију средства обезбеђења дефинисаног у овом члану.

Члан 5.

Продавац даје Купцу гаранцију по основу  предметног Уговора, у трајању од __________ од дана пуштања апарата у рад (осим за прибор).

Купац се обавезује да достави своју писану рекламацију Продавцу  у случају да у гарантном року на добру/медицинској опреми, које се испоручује по овом уговору буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или у колико добро/медицинска опрема или његов део односно склоп не функционише правилно.

Продавац се обавезује да је рок за решавање рекламација, у гарантном року највише 3 дана од дана пријема писане рекламације наручиоца/купца.

Продавац се обавезује да приступи решавању  квара на захтев наручиоца најкасније у року од 24 часа од пријема  писане рекламације наручиоца.

Продавац се обавезује да ће за сваки замењени или поправљени део односно склоп применити и дати нови гарантни рок-преносива гаранција произвођача рачунајући од дана /замене или поправке.

Продавац се обавезује да уколико у току гарантног рока сваки пут када се догоди застој због квара на делу који је уграђен, продужи гарантни рок за дужину периода застоја, тј.прекида рада.

Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације наручиоца  до завођења записника потписаног од стране наручиоца и понуђача да је добро/медицинска опрема доведено у исправно стање.

Уколико се у току квалитативног и квантитативног пријема добра/медицинске опреме која је замењена, уграђена и подешена дође до  квара понуђач је дужан да  га отклони о свом трошку. Продавац се обавезује да бесплатно током трајања гарантног рока спроведе све поступке превентивног одржавања у складу са препоруком произвођача.

Члан 6.

Рок испоруке и стављања у функцију предметног апарата је ________________(најдуже 30 дана) од дана уплате аванса/од дана потписивања уговора (у зависности да ли понуђач захтева аванс).

Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца, у месту испоруке, изврши квалитативан и квантитативан пријем робе.

Место испоруке: Фцо: Магацин Установе КБЦ Др Драгиша Мишовић - Дедиње,

Ул.Кнеза Александра Карађорђевића 64, Београд.

Квантитативни и квалитативни пријем предмета уговора  врши се у просторијама наручиоца, након чега ће Купац и Продавац  сачинити записник-приликом кванититативног и квалитативног пријема. Продавац је у обавези да испоручи добро/медицинску опрему о свом трошку и у просторијама Купца, где ће се  извршити монтажа, подешавање и пуштање добра/медицинске опреме у рад са обуком запослених Купца.

Квалитативни и квантитативни  пријем добра чине монтажа, подешавање и  пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добра/медицинске опреме по протоколу, а које ће обавити стручно лице Продавца уз присуство лица која су одређена од стране Купца и која се обучавају, као и која су одговорна за пријем добра/опреме.

Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће зачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране овлашћених лица Купаца и Продавца, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на отпремницу, као и неслагање у односу на тражене и уговорене карактеристике добра констатоваће се комисијским записником Купца и Продавца.

Продавац се обавезује да у року од 7  дана отклони  недостатаке констатоване комисијским записником  при квантитативном и квалитативном пријему.

Члан 7.

Ако Продавац прекорачи рок испоруке и стављања у функцију предмета уговора дефинисано у чл. 6. Овог уговора, дужан је да плати уговорену казну у износу од 0,2% дневно, а највише до 5% од укупне вредности уговора.

Ако Продавац не изврши уговорне обавезе или закасни са квалитативним пријемом  преко 15 дана  Купац има право да једнострано раскине уговор  и поднесе на наплату банци финансијску гаранцију.

Купац има право да у случају не испуњења уговорних обавеза од стране Продавца  наплати средство финансијског обезбеђења.

Члан 8.

На све што није регулисано овим Уговором, сходно се примењују одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, Закона о лековима и медицинским средствима и подзаконским актима из односне области.

Члан 9.

Овај Уговор се може раскинути уз писмену сагласност обе уговорне стране.

Члан 10.

У случају евентуалних спорова, који настану применом овог Уговора, и немогућности споразумног решења, стране сагласно уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

За   КУПЦА 						За  ПРОДАВЦА

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 					Д И Р Е К Т О Р

____________________________                      _________________________________

Проф. др сци мед. Радисав Шћепановић

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку- Апарат за ЕЕГ ЈН бр 30/16 како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке, Апарат за ЕЕГ ЈН бр 30/16. поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.