КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ:

Клиничко-болнички  центар

„Др  Драгиша  Мишовић-Дедиње“,

Београд, Хероја Милана Тепића 1

ЈАВНА НАБАВКА –  Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/17

октобар  2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015,)  у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-3149/1  и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01-3149/2, припремила  је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом“

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Техничка спецификација услуга | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 11 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 15 |
| VI | Образац понуде са структуром цене | 23 |
| VII | Модел уговора | 37 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 41 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 42 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2.Закона | 43 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ..................................КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“

Адреса: …..................................Београд, Хероја Милана Тепића 1.

Интернет страница:........................www.драгисамисовиц.бг.ац.рс

Регистарски број: 01607044445

Матични број: 07044445

Шифра делатности:85110

ПИБ: 101369025

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 10/17 су услуге – Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт:

Лице за контакт: Сава Јокић

Адреса: Београд, Хероја Милана Тепића бр.1

Е-маил: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 10/17  су услуге – Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом

2. Ознака из општег речника набавке - 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

3. Партије

Јавна набавка је обликована по партијама- 2 партије

III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

ОПИС УСЛУГА

| ПАРТИЈА I |
| --- |
| ОПИС УСЛУГА |
| Редован сервис уређаја (са издавањем сертификата) |
| Одржавање по позиву (хаваријске ситуације) |
| РЕДОВАН СЕРВИС УРЕЂАЈА |
| Назив апарата | Каталошки број | Назив услуге | Јединица мере | Количина |
| Sulla 909v |  |  |  |  |
|  | 1944223 | Инспекција Sulla 909v | ком. | 8 |
|  | 1944541 | Инспекција Kruzni Sistem 9 | ком. | 8 |
|  | 1922491 | Инспекција Бронхијални аспиратор ваздух | ком. | 8 |
|  | 1967460 | Инспекција S Vapor 2000 | ком. | 1 |
|  | 1918648 | Инспекција Vapor 19.3 | ком. | 1 |
| Fabius CE |  |  |  |  |
|  | 1967258 | Инспекција Fabius CE | ком. | 6 |
|  | 1973460 | Инспекција Cosy | ком. | 6 |
|  | 1922491 | Инспекција Бронхијални аспиратор ваздух | ком. | 6 |
|  | 1973509 | Инспекција Vamos | ком. | 4 |
|  | 1918648 | Инспекција Vapor 19.3 | ком. | 1 |
|  | 1967460 | Инспекција S Vapor 2000 | ком. | 1 |
| Julian |  |  |  |  |
|  | 1954741 | Инспекција Julian | ком. | 2 |
|  | 1922491 | Инспекција Бронхијални аспиратор ваздух | ком. | 2 |
|  | 1918648 | Инспекција Vapor 19.3 | ком. | 1 |
| Primus |  |  |  |  |
|  | 1975846 | Инспекција Primus | ком. | 2 |
|  | 1922491 | Инспекција Бронхијални аспиратор ваздух | ком. | 2 |
|  | 1967460 | Инспекција S Vapor 2000 | ком. | 1 |
| Savina |  |  |  |  |
|  | 1976346 | Инспекција Savina | ком. | 3 |
|  | 1977628 | Инспекција Aquapor EL | ком. | 3 |
| Неонатологија |  |  |  |  |
|  | 1919963 | Инспекција Inkubator C-2000 | ком. | 3 |
|  | 1945599 | Инспекција Fototerapija 4000 | ком. | 10 |
|  | 1922270 | Инспекција Babytherm 8004 | ком. | 2 |
|  | 1903764 | Инспекција Resuscitaire | ком. | 1 |
|  | R080 | Инспекција GammaXL monitor | ком. | 2 |
| Операционе лампе и рефлектори |  |  |  |  |
|  |  | Инспекција Solla 700 | ком. | 7 |
|  |  | Инспекција Solla 300 | ком. | 5 |
| Плафонски стативи |  |  |  |  |
|  |  | Инспекција Movita | ком. | 7 |
|  | MX08197 | Трогодишњи сет за Fabius | ком. | 3 |
|  | MX08241 | Једногодишњи сет за Primus | ком. | 1 |
|  | MX08013 | Шестомесечни сет за Julian | ком. | 2 |
|  | MX08283 | Једногодишњи сет за Savinu | ком. | 3 |
| Санитетско возило |  |  |  |  |
|  |  | Инспекција Оxylog 1000 | ком. | 1 |

| Списак резервних делова који ће се користити током реализације набавке |
| --- |
|  | Каталошки број | Назив резервног дела | Јединица мере | Количина |
| 1 | U04314 | Dihtung Sulla | Kom. | 8 |
| 2 | M23225 | Ventil pločica Sulla | Kom. | 8 |
| 3 | M09231 | Dihtung Sulla | Kom. | 8 |
| 4 | M09257 | Dihtung Sulla | Kom. | 12 |
| 5 | MU03664 | VALVE,SOLENOID,12VDC,70PSI,O2 | Kom. | 3 |
| 6 | MU12681 | Držač vrata za inkubator | Kom. | 12 |
| 7 | MU12409 | Motor ventilatora | Kom. | 3 |
| 8 | MU12299 | Ventilator 40mm x 40mm x 10mm | Kom. | 3 |
| 9 | MU13477 | Motor za inkubator | Kom. | 3 |
| 10 | MU13249 | REGULATOR,PRESSURE,40 PSI | Kom. | 3 |
| 11 | G18603 | Halogena sijalica - Sola 300 | Kom. | 5 |
| 12 | G18362 | Lamp Base | Kom. | 5 |
| 13 | G18607 | Halogena sijalica - Sola 700 | Kom. | 5 |
| 14 | G18363 | Držač sijalice | Kom. | 30 |
| 15 | 6870846 | Filter | Kom. | 2 |

| Списак потрошног материјала који ће се користити током реализације набавке |
| --- |
|  | Каталошки број | Назив резервног дела | Јединица мере | Количина |
| 1 | MU12504 | Filter BOX/4 C2000 | Kom. | 3 |
| 2 | MU24903 | Oxygen Sensor Kit C2000 | Kom. | 3 |
| 3 | 6850645 | Senzor za kiseonik | Kom. | 3 |
| 4 | 6850930 | Senzor za kiseonik - S | Kom. | 1 |
| 5 | MU10841 | BREATHING CIR.15MM,DISP,BOX/25 | Kom. | 1 |
| 6 | MU10918 | SUCTION BOTTL,800ML,DISP,BOX20 | Kom. | 1 |
| 7 | MX01049 | Senzor VE | Kom. | 6 |
| 8 | 6872130 | Čašice za vlagu | Kom. | 48 |
| 9 | 2M21010 | Fluorescentna lampa, plava | Kom. | 100 |

Захтеви наручиоца у погледу резервних делова:

Наручилац захтева од понуђача да сви понуђени резервни делови и потрошни материјали буду нови, некоришћени и оригинални или одговарајући оригиналним  резервним деловима и потрошном материјалу произвођача опреме која је предмет сервисирања.

- Уколико понуђач доставља оригиналне делове и потрошни материјал, неопходно је да уз понуду достави изјаву на меморандуму произвођача опреме да ће бити снабдеван оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом.

- Уколико понуђач доставља делове и потрошни материјал који је одговарајући оригиналу, неопходно је да уз понуду достави изјаву на меморандуму добављача да ће понуђач бити снабдеван одговарјућим и по свему еквивалентним оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом који испоручује произвођач опреме која се сервисира, као и изјаву на меморандуму добављача да су резервни делови и потрошни материјал које ће испоручити добављач по квалитету и намени еквивалентни оригинални са таксативно наведеним свим каталошким бројевима са списка делова и потрошног материјала из техничке спецификације, укључујући и сервисне сетове (MX08197, MX08241, MX08013, MX08283).

- Понуђач је поред наведених Изјава у обавези да достави и изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ће уграђивати и испоручивати оригиналне или њима одговарајуће резервне делове и потрошни материјал.

Напомена: Наручилац задржава право провере оригиналних делова и делова одговарајућих оригиналним, код произвођача опреме.

Не достављање изјава на дефинисан начин, сматраће се неисправношћу понуде и иста ће бити одбачена.

Резервии  делови  и Сервисни сетови за редован сервис апарата нису медицинска средстава, сходно чему  није потребно доставити Решење АЛИМС-а.

Захтеви наручиоца у погледу потрошног материјала :

Наручилац захтева од понуђача да сав понуђени потрошни материјал буде нов, некоришћен и порекла од произвођача опреме која је предмет сервисирања или „одговарајући“.

Захтеви наручиоца у погледу рока извршења услуга:

Понуђач је у обавези да предметну услугу, извршава у току 365 дана од дана закључења уговора.

Рок за одазив извршиоца радова за сервисне интервенције:

- Хитне интервенције до 4 часа.

- Остале сервисне интервенције: до 24 часа

- Уколико је позив упућен до 10.00 часова, излазак на терен истог дана.

Време извршења услуга поправки:

- За сервисне интервенције мањег обима (који се могу отклонити на лицу места), односно отклањање стандардних кварова за чије се потребе на лагеру делова држе пројектоване количине: до 5 дана

- За не стандардне кварове (који подразумевају одвожење апарата у сервис и/или увоз делова): до 20 дана

Захтев наручиоца у погледу гарантног рока:

Понуђач је у обавези да да гарантни рок за извршене услуге и уграђене резервне делове у трајању од најмање 12 месеци од дана извршења услуге и уградње резервних делова, и пуштања у рад.

| ПАРТИЈА II |
| --- |
| ОПИС УСЛУГА |
| Редован сервис уређаја (са издавањем сертификата) |
|  | НАЗИВ | Јединица мере | Количина |
| РЕДОВНА ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ НОВИХ СТАНИЦА |
|  | Инспекција вијчане компресорске станице BOGE DWLC 16 x 2 kom | Ком. | 1 |
|  | Инспекција нове станице кисеоника DRAGER GCS 800 B x 1 kom | ком | 1 |
|  | Инспекција нове станице азот оксидула DRAGER GCS 500 B x 1 kom | ком | 1 |
|  | Инспекција нове Вакуум станице BUSCH R5 160 x 1 kom | ком | 1 |
| СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РЕДОВАН СЕРВИС |
|  | Вијчани компресори DWLC 16 - 2kom |  |  |
|  | Уље ѕа вијчане компресоре SHELL KORENA D46 | lit | 20 |
|  | Cairpack 3000 BOGE C16 | kom | 2 |
|  | Air filter cell C16 | kom | 2 |
|  | Станица кисеоника GCS800 Basic – 1kom |  |  |
|  | Sinter filter ulozak | kom | 3 |
|  | O – ring sinter filter | kom | 3 |
|  | Станица азот-оксидула GCS800 Basic – 1kom |  |  |
|  | Sinter filter ulozak | kom | 2 |
|  | O – ring sinter filter | kom | 2 |
|  | Вакуум пумпа BUSCH r5 160 – 2 kom |  |  |
|  | Ulje Shell Corena V100 | lit | 10 |
|  | Uljni filter | kom | 2 |
| РЕДОВНА ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ СТАРИХ СТАНИЦА |
|  | Инспекција клипне компресорске станице DWSRM (mod. 49811144, lot. 240515) x 2 kom | Ком. | 1 |
|  | Инспекција станице кисеоника DRAGER 75m3/h x 1kom | ком | 1 |
|  | Инспекција станице азот оксидула DRAGER 18m3/h x 1kom | ком | 1 |
| СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РЕДОВАН СЕРВИС |
|  | Клипни компресори DWSRM (mod. 49811144, lot. 240515) x 2kom |  |  |
|  | Сервисни сет - вентилска плоча | ком. | 2 |
|  | Уље за клипне компресоре | лит | 10 |
|  | Филтер ваздуха | ком. | 2 |
|  | Уложак линијског филтера П - 12 месеци | ком. | 2 |
|  | Уложак линијског филтера М - 12 месеци | ком. | 2 |
|  | Уложак линијског гилтера А - 6 месеци | ком. | 2 |
|  | Станице кисеоника DRAGER 75m3/h x 1kom |  |  |
|  | Sinter filter ulozak | kom | 2 |
|  | O – ring sinter filter | kom | 2 |
|  | Станице азот-оксидула DRAGER 18 m3/h x 1kom |  |  |
|  | Sinter filter ulozak | kom | 2 |
|  | O – ring sinter filter | kom | 2 |

Захтеви наручиоца у погледу резервних делова:

Наручилац захтева од понуђача да сав понуђени потрошни материјал и резервни делови морају бити нови, некоришћени и оригинални или одговарајући оригиналу.

Резервии  делови  и Сервисни сетови за редован сервис апарата нису медицинска средстава, сходно чему  није потребно доставити Решење АЛИМС-а.

Захтеви наручиоца у погледу рока извршења услуга:

Понуђач је у обавези да предметну услугу, извршава у току 365 дана од дана закључења уговора.

Рок за одазив извршиоца радова за сервисне интервенције:

- Хитне интервенције до 4 часа.

- Остале сервисне интервенције: до 24 часа

- Уколико је позив упућен до 10.00 часова, излазак на терен истог дана.

Време извршења услуга поправки:

- За сервисне интервенције мањег обима (који се могу отклонити на лицу места), односно отклањање стандардних кварова за чије се потребе на лагеру делова држе пројектоване количине: до 5 дана

- За не стандардне кварове (који подразумевају одвожење апарата у сервис и/или увоз делова): до 20 дана

Захтев наручиоца у погледу гарантног рока:

Понуђач је у обавези да да гарантни рок за извршене услуге и уграђене резервне делове у трајању од најмање 12 месеци од дана извршења услуге и уградње резервних делова, и пуштања у рад.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним законом  (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона (Решење Министарства здравља РС.)

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом;

ЗА ПАРТИЈУ 1:

- да понуђач има најмање 2  запослена или радно ангажована сервисера  који ће бити ангажовани на извршењу уговорних обавеза са  важећим сертификатом о завршеној обуци издатом од стране произвођача опреме за следећу опрему:

Топла постеља “Babytherm 8004”

Стац. инкубатор модел “C2000”

Апарат за анестезију “Fabius CE”

Пацијент монитор “Gamma/XL”

Апарат за анестезију “Julian”

Трансп. вентилатор “Oxilog 1000”

Апарат за анестезију “Primus”

Мех. вентилатор плућа “Savina”

Апарат за анестезију “Sulla 909 blue” ili “Sulla 909v”

Операциона лампа “Sola 300/700”  ili “Sola 300/500/ 700” ili “Sola 300” i “Sola 700”

Напомена:

Услов у погледу поседовања сертификата за наведену опрему могу да испуне збирно више запослених сервисера.

ЗА ПАРТИЈУ 2:

да понуђач има најмање 2  запослена или радно ангажована сервисера  који ће бити ангажовани на извршењу уговорних обавеза са  важећим сертификатом о завршеној обуци издатом од стране произвођача опреме за следећу опрему :

Станица за медицинске гасове DRAGER GCS 500, 800

Комресорска станице BOGE DWLC,  BOGE DWSRM

Вакуум пумпа  BUSCH 160

Напомена:

Услов у погледу поседовања сертификата за наведену опрему могу да испуне збирно више запослених сервисера.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1)	Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2)	Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3)	Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4)	Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

5)	У оквиру набавке услуга сервисирања односно одржавања опреме која је предмет набавке неопходна је и испорука оригиналних резервих делова. У циљу испуњавања истог неопходно је да понуђач поседује Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом медицинских средстава на велико. Доказ: Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом медицинских средстава на велико.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

ЗА ПАРТИЈУ 1:

да понуђач има најмање 2  запослена или радно ангажована сервисера  који ће бити ангажовани на извршењу уговорних обавеза са  важећим сертификатом о завршеној обуци издатом од стране произвођача опреме за следећу опрему :

:

Топла постеља “Babytherm 8004”

Стац. инкубатор модел “C2000”

Апарат за анестезију “Fabius CE”

Пацијент монитор “Gamma/XL”

Апарат за анестезију “Julian”

Трансп. вентилатор “Oxilog 1000”

Апарат за анестезију “Primus”

Мех. вентилатор плућа “Savina”

Апарат за анестезију “Sulla 909 blue” ili “ Sulla 909 v”

Операциона лампа ““Sola 300/700”  ili “Sola 300/500/ 700” ili “Sola 300” i “Sola 700”

Доказ: - За запослена лица код понуђача фотокопија уговора о раду односно за радно ангажована лица код понуђача копија уговора о делу, уговора о обављању привремено-повремених послова, уговора о допунском раду

- сертификат произвођача предметне опреме.

- М образац пријаве на осигурање

Напомена:

Услов у погледу поседовања сертификата за наведену опрему могу да испуне збирно више запослених односно радно ангажованих сервисера.

ЗА ПАРТИЈУ 2:

да понуђач има најмање 2  запослена или рандо ангажована сервисера  који ће бити ангажовани на извршењу уговорних обавеза са  важећим сертификатом о завршеној обуци издатом од стране произвођача опреме за следећу опрему :

Станица за медицинске гасове DRAGER GCS 500, 800

Комресорска станице BOGE DWLC,  BOGE DWSRM

Вакуум пумпа  BUSCH 160

Доказ: За запослена лица код понуђача фотокопија уговора о раду односно за радно ангажована лица код понуђача копија уговора о делу, уговора о обављању привремено-повремених послова, уговора о допунском раду

- сертификат произвођача предметне опреме.

- М образац пријаве на осигурање

Напомена:

Услов у погледу поседовања сертификата за наведену опрему могу да испуне збирно више запослених оносно рандо ангажованих  сервисера.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Потребно је само да понуђач назначи јасно у понуди да је регистрован у Rегистру АПR-а.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач јасно наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Јована Мариновића бр. 4. Београд,  КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом ЈН бр. 10/17  - „НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  10.11.2017. године до 08:00 часова.

Наручилац ће, по пријем у одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Место време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће бити извршено дана  10.11.2017 године у 09:00 часова у Библиотеци Установе (Управна зграда Наручиоца) ул. Хероја Милана Тепића бр. 1. Београд. Отварању понуда могу присустовати представници понуђача уз предходну предају писменог пуномоћја

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка обликована је у две партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ул. Јована Мариновића бр.4  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку (услуга) ,,Понуда за јавну набавку Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом  ЈН бр. 10/17  - НЕ ОТВАРАТИ”. или

„Допуна понуде за јавну набавку Понуда за јавну набавку Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом  ЈН бр. 10/17  - НЕ ОТВАРАТИ или „Опозив понуде за јавну набавку Понуда за јавну набавку Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом  ЈН бр. 10/17 - НЕ ОТВАРАТИ ” или „Измена и допуна понуде Понуда за јавну набавку Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом  ЈН бр. 10/17  - НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и  2) Закона и то:

•	Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,

•	Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Понуђачу није дозвољено да тражи авансно плаћање.

Плаћање се врши у року до 30 дана по испостављању рачуна за обављене услуге.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни период за извршене услуге и уграђене делове (минимум 12 месеци).

9.4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета пружених услуга:

Услуге одржавања и поправки постојеће медицинске опреме и пуштања у рад се примају у техничкој служби наручиоца потписивањем Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји услуга и услуга представника Пружаоца услуге и наручиоца у коме се констатују недостаци у извршеним услугама, које је Пружалац услуга дужан да отклони у року до пет дана од дана сачињавања записника.

Наручилац је у овлашћен да врши контролу квалитета пружене услуге на месту извршења, током, и после извршења, са правом да уграђене резервне делове и потрошни материјал достави независној специјализованој институцији ради анализе. Уколико се након контроле квалитета установи да испоручена добра не одговарају уговореном квалитету и стандардима, Пружалац услуга ће бити у обавези да наручиоцу одмах, а најкасније у року од 3 дана, достави, угради и пусти у рад резервне делове и потрошни материјал одгоарајућег квалитета и стандарда. У том случају сви трошкови анализе и рекламације падају на терет Пружаоца услуге.

Понуђач је у обавези да предметне услуге сервиса опреме произвођача Дрäгер Медицал ГмбХ, изврши  са обавезним издавањем сертификата о исправности уредјаја.

По сваком завршеном послу понуђач мора да изда потврду Наручиоцу о исправности уређаја којом гарантује безбедност као за руковаоца тако и за пацијенте у складу са наменом уређаја.

9.5. Захтеви наручиоца у погледу рока извршења уговора:

Понуђач је у обавези да предметну услуге, извршава у току 365 дана од дана закључења уговора.

Рок за одазив извршиоца радова за сервисне интервенције:

- Хитне интервенције до 4 часа.

- Остале сервисне интервенције: до 24 часа

- Уколико је позив упућен до 10.00 часова, излазак на терен истог дана.

Време извршења услуга поправки:

- За сервисне интервенције мањег обима (који се могу отклонити на лицу места), односно отклањање стандардних кварова за чије се потребе на лагеру делова држе пројектоване количине: до 5 дана

- За не стандардне кварове (који подразумевају одвожење апарата у сервис и/или увоз делова): до 20 дана

9.6. Захтев наручиоца у погледу места извршења:

Место извршења предметних услуга је КБЦ „Др Драгиша Мисовић – Дедиње“, Хероја Милана Тепића бр.1.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави: Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Rегистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и својеручно потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.(цена редовног сервиса на годишњем нивоу) Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Rок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. II Изабрани понуђач је дужан да достави: Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Rегистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а (цена редовног сервиса на годишњем нивоу) . Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ул. Јована Мариновића бр. 4. или електронске поште на e-mail javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.10/17.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  „Еконмски најповољнија понуда“

Елементи критеријума:

1. Понуђена Цена - 100 пондера

Елемент критеријума Понуђена цена се сатоји од три подкритеријума:

1.1. Редован сервис опреме -  70 пондера

1.2. Цена радног сата сервисера - 20 пондера

1.3. Цена разервних делова и потрошног материјала – 10 пондера

Подкритеријуми:

1.1 Редован сервис опреме (носи 70 пондера)

Методологија израчунавања пондера за подкритеријум - Редован сервис опреме:

Број пондера = Најнижа  понуђена цена за Редован сервис опреме x 70

Понуђена цена - Редован сервис опреме посматраног понуђача

Обрачун на две децимале.

1.2 Цена радног сата сервисера (носи 20 пондера)

Методологија израчунавања пондера за подкритеријум - Цена радног сата сервисера:

Број пондера = Најнижа понуђена цена радног сата сервисера                         x20

понуђена цена радног сата сервисера посматраног понуђача

Обрачун на две децимале.

1.3. Цена разервних делова и потрошног материјала (носи 10 пондера)

Методологија израчунавања пондера за подкритеријум Цена разервних делова и потрошног материјала:

Број пондера=Најнижа укупна понуђена цена резервних делова и потрошног материјала  x10

понуђена укупна цена резервних делова и потрошног материјала посматраног понуђача

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок на извршене услуге однсно уграђене делове. Уколико ни применом рерзервног критеријума Наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлука ће бити донета жребом.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља X).

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Rепубличке комисије, објављеном на сајту Rепубличке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Понуда бр _ од ____за јавну набавку Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом ЈН 10/17

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђа

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ:

ОПИС УСЛУГА

| ПАРТИЈА I |
| --- |
| ОПИС УСЛУГА |
| Редован сервис уређаја (са издавањем сертификата) |
| Одржавање по позиву (хаваријске ситуације) |
| РЕДОВАН СЕРВИС УРЕЂАЈА |
| Назив апарата | Каталошки број | Назив услуге | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Укупно са ПДВ |
| Sulla 909v |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1944223 | Инспекција Sulla 909v | ком. | 8 |  |  |  |  |
|  | 1944541 | Инспекција Кружни систем 9 | ком. | 8 |  |  |  |  |
|  | 1922491 | Инспекција Бронхијални аспиратор ваздух | ком. | 8 |  |  |  |  |
|  | 1967460 | Инспекција S Vapor 2000 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | 1918648 | Инспекција Vapor 19.3 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Fabius CE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1967258 | Инспекција Fabius CE | ком. | 6 |  |  |  |  |
|  | 1973460 | Инспекција Cosy | ком. | 6 |  |  |  |  |
|  | 1922491 | Инспекција Бронхијални аспиратор ваздух | ком. | 6 |  |  |  |  |
|  | 1973509 | Инспекција Vamos | ком. | 4 |  |  |  |  |
|  | 1918648 | Инспекција Vapor 19.3 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | 1967460 | Инспекција S Vapor 2000 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Julian |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1954741 | Инспекција Julian | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | 1922491 | Инспекција Бронхијални аспиратор ваздух | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | 1918648 | Инспекција Vapor 19.3 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Primus |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1975846 | Инспекција Primus | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | 1922491 | Инспекција Бронхијални аспиратор ваздух | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | 1967460 | Инспекција S Vapor 2000 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Savina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1976346 | Инспекција Savina | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | 1977628 | Инспекција Aquapor EL | ком. | 3 |  |  |  |  |
| Неонатологија |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1919963 | Инспекција Inkubator C-2000 | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | 1945599 | Инспекција Fototerapija 4000 | ком. | 10 |  |  |  |  |
|  | 1922270 | Инспекција Babytherm 8004 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | 1903764 | Инспекција Resuscitaire | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | R080 | Инспекција GammaXL monitor | ком. | 2 |  |  |  |  |
| Операционе лампе и рефлектори |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инспекција Solla 700 | ком. | 7 |  |  |  |  |
|  |  | Инспекција Solla 300 | ком. | 5 |  |  |  |  |
| Плафонски стативи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инспекција Movita | ком. | 7 |  |  |  |  |
|  | MX08197 | Трогодишњи сет за Fabius | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | MX08241 | Једногодишњи сет за Primus | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | MX08013 | Шестомесечни сет за Julian | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | MX08283 | Једногодишњи сет за Savinu | ком. | 3 |  |  |  |  |
| Санитетско возило |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инспекција Оxylog 1000 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА |  |  |

Напомена: Укупна цена редовног одржавања апарата обавезно укључује све трошкове: радне сате сервисера, транспорта (опреме, уређаја и људства), сервисне активности, проба, пуштање у рад итд.

| Списак резервних делова који ће се по потреби користити током реализације набавке |
| --- |
| Назив апарата | Каталошки број | Назив резервног дела | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Укупно са ПДВ |
|  | U04314 | Dihtung Sulla | Kom. | 8 |  |  |  |  |
|  | M23225 | Ventil pločica Sulla | Kom. | 8 |  |  |  |  |
|  | M09231 | Dihtung Sulla | Kom. | 8 |  |  |  |  |
|  | M09257 | Dihtung Sulla | Kom. | 12 |  |  |  |  |
|  | MU03664 | VALVE,SOLENOID,12VDC,70PSI,O2 | Kom. | 3 |  |  |  |  |
|  | MU12681 | Držač vrata za inkubator | Kom. | 12 |  |  |  |  |
|  | MU12409 | Motor ventilatora | Kom. | 3 |  |  |  |  |
|  | MU12299 | Ventilator 40mm x 40mm x 10mm | Kom. | 3 |  |  |  |  |
|  | MU13477 | Motor za inkubator | Kom. | 3 |  |  |  |  |
|  | MU13249 | REGULATOR,PRESSURE,40 PSI | Kom. | 3 |  |  |  |  |
|  | G18603 | Halogena sijalica - Sola 300 | Kom. | 5 |  |  |  |  |
|  | G18362 | Lamp Base | Kom. | 5 |  |  |  |  |
|  | G18607 | Halogena sijalica - Sola 700 | Kom. | 5 |  |  |  |  |
|  | G18363 | Držač sijalice | Kom. | 30 |  |  |  |  |
|  | 6870846 | Filter | Kom. | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА I |  |  |

| Списак потрошног материјала који ће се по потреби користити током реализације набавке |
| --- |
| Назив апарата | Каталошки број | Назив резервног дела | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Укупно са ПДВ |
|  | MU12504 | Filter BOX/4 C2000 | Kom. | 3 |  |  |  |  |
|  | MU24903 | Oxygen Sensor Kit C2000 | Kom. | 3 |  |  |  |  |
|  | 6850645 | Senzor za kiseonik | Kom. | 3 |  |  |  |  |
|  | 6850930 | Senzor za kiseonik - S | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | MU10841 | BREATHING CIR.15MM,DISP,BOX/25 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | MU10918 | SUCTION BOTTL,800ML,DISP,BOX20 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | MX01049 | Senzor VE | Kom. | 6 |  |  |  |  |
|  | 6872130 | Čašice za vlagu | Kom. | 48 |  |  |  |  |
|  | 2M21010 | Fluorescentna lampa, plava | Kom. | 100 |  |  |  |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА II |  |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА I + УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА II |  |  |

ПАРТИЈА I:

1. Редовно одржавање опреме (са издавањем сертификата):

| УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНОГ ОДРАЖАВАЊА ОПРЕМЕ (без ПДВ-а) |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНОГ ОДРАЖАВАЊА ОПРЕМЕ (са ПДВ-ом) |  |

2. Одржавање по позиву специфициране опреме (хаваријске ситуације):

| ЦЕНА РАДНОГ САТА СЕРВИСЕРА (без ПДВ-а) (СЕРВИСИРАЊЕ „ПО ПОЗИВУ“) |  |
| --- | --- |
| ЦЕНА РАДНОГ САТА СЕРВИСЕРА (са ПДВ-ом) (СЕРВИСИРАЊЕ „ПО ПОЗИВУ“) |  |

3. Цена резервних делова и потрошног материјала:

| УКУПНА ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА и потрошног мат. (без ПДВ-а) |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА и потрошног мат. (са ПДВ-ом) |  |

| ГАРАНТНИ РОК НА ПРУЖЕНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ И УГРАЂЕНЕ РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ: (најмање 12 месеци) |  |
| --- | --- |
| РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важности краћи од законски предвиђеног рока од 30 дана) |  |

Понуђач

М. П.

_____________________________			                                                                        ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

| ПАРТИЈА II |
| --- |
| ОПИС УСЛУГА |
| Редован сервис уређаја (са издавањем сертификата) |
| РЕДОВНА ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ НОВИХ СТАНИЦА |
| Кат. број | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Укупно са ПДВ |
|  | Инспекција вијчане компресорске станице BOGE DWLC 16 x 2 kom | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | Инспекција нове станице кисеоника DRAGER GCS 800 B x 1 kom | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | Инспекција нове станице азот оксидула DRAGER GCS 500 B x 1 kom | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | Инспекција нове Вакуум станице BUSCH R5 160 x 1 kom | ком. | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА |  |  |

| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕДОВАН СЕРВИС НОВИХ СТАНИЦА |
| --- |
| Кат. број | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Укупно са ПДВ |
|  | Вијчани компресори DWLC 16 - 2kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Уље ѕа вијчане компресоре SHELL KORENA D46 | lit | 20 |  |  |  |  |
|  | Cairpack 3000 BOGE C16 | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | Air filter cell C16 | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | Станица кисеоника GCS800 Basic – 1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Sinter filter ulozak | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | O – ring sinter filter | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | Станица азот-оксидула GCS800 Basic – 1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Sinter filter ulozak | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | O – ring sinter filter | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | Вакуум пумпа BUSCH r5 160 – 2 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulje Shell Corena V100 | lit | 10 |  |  |  |  |
|  | Uljni filter | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА |  |  |

| РЕДОВНА ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ СТАРИХ СТАНИЦА |
| --- |
| Кат. број | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Укупно са ПДВ |
|  | Инспекција клипне компресорске станице DWSRM (mod. 49811144, lot. 240515) x 2 kom | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | Инспекција станице кисеоника DRAGER 75m3/h x 1kom | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | Инспекција станице азот оксидула DRAGER 18m3/h x 1kom | ком. | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА |  |  |

| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕДОВАН СЕРВИС СТАРИХ СТАНИЦА |
| --- |
| Кат. број | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Укупно са ПДВ |
|  | Клипни компресори DWSRM (mod. 49811144, lot. 240515) x 2kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Сервисни сет - вентилска плоча | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Уље за клипне компресоре | лит | 10 |  |  |  |  |
|  | Филтер ваздуха | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Уложак линијског филтера П - 12 месеци | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Уложак линијског филтера М - 12 месеци | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Уложак линијског гилтера А - 6 месеци | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Станица кисеоника DRAGER 75m3/h x 1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Sinter filter ulozak | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | O – ring sinter filter | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | Станица азот-оксидула DRAGER 18 m3/h x 1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Sinter filter ulozak | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | O – ring sinter filter | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА |  |  |

Напомена: Укупна цена редовног одржавања апарата обавезно укључује све трошкове: радне сате сервисера, транспорта (опреме, уређаја и људства), сервисне активности, проба, пуштање у рад итд.

ПАРТИЈА 2:

- Редовно одржавање опреме нових и старих станица (са издавањем сертификата):

I

| УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНА ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ НОВИХ СТАНИЦА (без ПДВ-а) |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНА ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ НОВИХ СТАНИЦА (са ПДВ-ом) |  |

II

| УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНА ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ СТАРИХ СТАНИЦА (без ПДВ-а) |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНА ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ СТАРИХ СТАНИЦА (са ПДВ-ом) |  |

| УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНЕ ПРОВЕРЕ ИСПРАВНОСТИ I+II (без ПДВ-а) |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНЕ ПРОВЕРЕ ИСПРАВНОСТИ I+II (са ПДВ-ом) |  |

- Одржавање по позиву специфициране опреме  (хаваријске ситуације):

| ЦЕНА РАДНОГ САТА СЕРВИСЕРА (без ПДВ-а) (СЕРВИСИРАЊЕ „ПО ПОЗИВУ“) |  |
| --- | --- |
| ЦЕНА РАДНОГ САТА СЕРВИСЕРА (са ПДВ-ом) (СЕРВИСИРАЊЕ „ПО ПОЗИВУ“) |  |

- Цена резервних делова:

I

| УКУПНА ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РЕДОВАН СЕРВИС НОВИХ СТАНИЦА (без ПДВ-а) |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РЕДОВАН СЕРВИС НОВИХ СТАНИЦА (са ПДВ-ом) |  |

II

| УКУПНА ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РЕДОВАН СЕРВИС СТАРИХ СТАНИЦА (без ПДВ-а) |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РЕДОВАН СЕРВИС СТАРИХ СТАНИЦА (са ПДВ-ом) |  |

| УКУПНА ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РЕДОВАН СЕРВИС I+II (без ПДВ-а) |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РЕДОВАН СЕРВИС I+II (са ПДВ-ом) |  |

| ГАРАНТНИ РОК НА ПРУЖЕНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ И УГРАЂЕНЕ РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ: (најмање 12 месеци) |  |
| --- | --- |
| РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важности краћи од законски предвиђеног рока од 30 дана) |  |

Датум 					                                                                                         Понуђач

М. П.

_____________________________			                                                                        ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Модел Уговора  Понуђач мора да попуни,

парафира све стране, овери печатом и потпише.

КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“

Београд, Ул. Хероја Милана Тепића бр. 1.

Број: ___________

Датум: _____________

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

Закључен измедју:

1. КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, из Београда, ул. Хероја Милана  Тепића бр. 1, кога заступа Проф. др сци мед. Радисав Шћепановић, директор Установе (у даљем  тексту: Наручилац услуга )

2. ________________________, из ____________, ул. _________________________, кога  заступа ____________________________________________ (у даљем тексту: Давалац услуга)

_________________________________________________________________________________(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, потребно је навести све понуђаче из групе понуђача односно све подизвођаче).

Члан 1.

Предмет овог Уговора је редован сервис за медицинску опрему (Партија 1, Партија 2) затим сервисирање ‘’по позиву’’, као и испорука оригиналних резервних делова и техничког потрошног материјала по потреби за Партију 1, испорука оригиналних резервних делова и техничког потрошног материјала по потреби или одговарајућих за Партију 2 за Наручиоца услуга, према понуди Даваоца услуга бр. _______ од _____________. године и према техничкој спецификацији из конкурсне документације која је саствани део овог уговора.

Уговор је склопљен у складу са Законом о јавним набавкама у поступку јавне набавке мале вредности бр. 10/17 Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом

Давалац услуга, преузима редовно одржавање уређаја  дефинисано понудом бр. _________ и сервисну подршку (поправке по позиву)  за уређаје и њихове саставне компоненте која је саставни део овог уговора:

Члан 2.

1.Давалац услуга ће вршити редовно одржавање опреме (инспекцијски преглед са заменом сета резервних оригиналних делова, који према испитној карти подлежу редовној превентивној замени), динамиком како је произвођач прописао, (полугодишње, годишње ...) у зависности од врсте и сложености опреме.

2. Обавезе Даваоца услуга су

За Партију 1:

а)   редовно одржавање у прописаним интервалима (два пута годишње) укључујући инспекцију, сигурносно-техничку контролу у складу с упутствима произвођача, опсег инспекције одређен је испитном документацијом коју издаје и прописује произвођач. Испитна документација је власништво Даваоца услуга и код њега се по жељи може добити на увид.

б)   потврда о обављеном сервису (сертификат о исправности, с оценом стања)

в)   путни трошкови до места обављања радова,

г)    oригинални резервни делови који према испитној карти подлежу редовној превентивној замени,

д)   гаранција за уграђене делове,

ђ)   време потрошено на обављање радова,

е)   време у путу за евентуално обављање додатних поправки изван опсега редовног одржавања,

За Партију 2:

а)   редовно одржавање у прописаним интервалима укључујући инспекцију, сигурносно-техничку контролу у складу с упутствима произвођача, опсег инспекције одређен је испитном документацијом коју издаје и прописује произвођач. Испитна документација је власништво Даваоца услуга и код њега се по жељи може добити на увид.

б)   потврда о обављеном сервису (сертификат о исправности, с оценом стања)

в)   гаранција за уграђене делове,

г)   време потрошено на обављање радова,

д)   време у путу за евентуално обављање додатних поправки изван опсега редовног одржавања,

3. За партију 1 ,  код уређаја Sulla 909 blue, због старости, где произвођач више не гарантује снабдевање резервним деловима, а услучају не могућности поправке оригиналним резервним деловима, понуђач записнички констатује настало стање и ослобађа се обавезе поправке оваквог уређаја.

4. По сваком завршеном послу Давалац услуга мора да изда потврду Наручиоцу о исправности којом гарантује безбедност како за руковаоца тако и за пацијенте у складу са наменом опреме.

Члан 3.

1. Редовни прегледи и одржавање опреме обавља се код Наручиоца.

2. Давалац услуга преузима бригу о правовременом сервисирању и договара термине доласка с Наручиоцем.

3. Наручилац  је дужан да правовремено осигура све предуслове који су потребни да би Давалац услуга у договореном термину и у прикладним радним условима могао да обавља договорене активности. Наручилац брине о томе да особљу Даваоцу услуга стави на располагање одговарајући простор са свим техничким могућностима спровођења сигурносно-техничке контроле и уговореног одржавања. Простор и техничке уређаје, електричну енергију, телефонску линију, медицинске гасове и слично, Давалац услуга користи у разумним количинама бесплатно.

Члан 4.

Партија 1

Накнада за редовно одржавање уређаја према спецификацији из понуде бр_________, износи:

_______________________  без ПДВ-а., ондносно ___________________      са ПДВ- ом

У цену су урачунати сви трошкови везани за обављање обавеза Даваоца услуга из Члана 2., рад, трошкови припреме, километраже, трошкови путовања, време путовања у доласку и одласку, као и одобрени попусти.

Трошкови који ће се обрачунавати за сервисну подршку (поправке по позиву)

| Цена радног сата сервиса | ________________ дин. без пдв-а |
| --- | --- |
| Цена радног сата сервиса | ________________ дин. са пдв-ом |

Цена сервисног сата за извршене услуге које Давалац услуга даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и пуштање у рад.

Партија 2

Накнада за редовно одржавање уређаја према спецификацији из понуде бр_________, износи:

_______________________  без ПДВ-а., ондносно ___________________      са ПДВ- ом

У цену су урачунати сви трошкови везани за обављање обавеза Даваоца услуга из Члана 2., рад, трошкови припреме, километраже, трошкови путовања, време путовања у доласку и одласку, као и одобрени попусти.

Трошкови који ће се обрачунавати за сервисну подршку (поправке по позиву)

| Цена радног сата сервиса | ________________ дин. без пдв-а |
| --- | --- |
| Цена радног сата сервиса | ________________ дин. са пдв-ом |

Цена сервисног сата за извршене услуге које Давалац услуга даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и пуштање у рад.

Члан 5.

Плаћање се врши у року до 30 дана по испостављањум рачуна за извршене услуге

Рачун се издаје на основу потврде о извршеним радовима, оверене од стране наручиоца, а уплате се врше на текући рачун  бр: _____________________ код ______________________ у корист ___________________

Члан 6.

Извршилац услуга  се обавезује да приликом закључења Уговора достави наручиоцу услуга средство финансијског обезбеђења: меницу у висини 10% вредности уговора, менично овлашћење и картон депонованих потписа,који мора бити оверен од пословне банке са датумом меничног овлашћења, као средство обезбеђења за добро извршење посла.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабранг понуђача

Наручилац услуга може раскинути уговор и  реализовати средство финансијског обезбеђења дефинисано  у овом члану уколико извршилац услуга не извршава обавезе на начин и у роковима дефинисаним овим уговором.

Члан 7.

Уговор се закључује је на одређено време , и важи  годину дана од дана потписа обе уговорне стране.

Свака уговорна страна може отказати Уговор искључиво писменим путем,без образложења,  са отказним роком од 15 дана

Члан 8.

За обављање послова сервисне подршке (по позиву), предвиђени су следећи услови и рокови извршења услуга:

Рок за одазив Даваоца услуга за сервисне интервенције:

- Хитне интервенције до 4 часа.

- Остале сервисне интервенције: до 24 часа

- Уколико је позив упућен до 10.00 часова, излазак на терен истог дана.

Време извршења услуга поправки:

- За сервисне интервенције мањег обима (који се могу отклонити на лицу места), односно отклањање стандардних кварова за чије се потребе на лагеру делова држе пројектоване количине: до 5 дана

- За не стандардне кварове (који подразумевају одвожење апарата у сервис и/или увоз делова): до 20 дана

Гарантни рок за извршене услуге и уграђене делове:

Партија 1:________ месеци

Партија 2:________ месеци

Члан 9.

На све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 10.

Уговорне стране ће све настале спорове решавати споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 11.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

За НАРУЧИОЦА УСЛУГА 					     За ДАВАОЦА УСЛУГА

ДИРЕКТОР                                                                                  ДИРЕКТОР

Проф. др сци мед. Радисав Шћепановић

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(потпис и печат овлашћеног лица)

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга бр. 10/17, - Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис Понуђача |
| --- | --- | --- |

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке - Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом  бр. 10/17, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум                                                                           Потпис  Понуђача

________________                              М.П.                        ______________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.