КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ:

Клиничко-болнички  центар

„Др  Драгиша  Мишовић-Дедиње“,

Београд, Хероја Милана Тепића 1

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге – Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/18

Април  2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: Редни број набавке 01/18, заводни број Одлуке 01-146/1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку заводни број 01-146/2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Услуге – Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Опис, спецификација услуга | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 13 |
| VI | Образац понуде са структуром цене | 20 |
| VII | Модел уговора | 50 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 53 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 54 |
| X | Образац потврде о реализацији закључених уговора | 55 |
| XI | Образац потврде о обиласку објекта | 56 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ..................................КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“

Адреса: …....................................Београд, Хероја Милана Тепића 1.

Интернет страница:........................www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Регистарски број: 01607044445

Матични број: 07044445

Шифра делатности:85110

ПИБ: 101369025

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 01/18  су услуге – Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у

4. Процењена вредност набавке: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт:

Лице за контакт: Сава Јокић

Адреса: Београд, Хероја Милана Тепића бр.1

E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 01/18 су услуге – Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у

2. Ознака из општег речника набавке – 50711000 – Услуге поправке и одржавања електричних инсталација у зградама

3. Партије

Јавна набавке није обликована по партијама

III  ОПИС, СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

Извођење електромонтажних радова на објектима КБЦ“Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ и то по указаној потреби Наручиоца:

А. ЈАКА СТРУЈА:

1. Одржавање електро инсталација јаке струје - инсталације трафостаница и

нисконапонских водова од трафостаница до појединих расклопних

блокова 0,4kV.

2. Одржавање електро инсталација јаке струје - инсталације агрегатских

станица и нисконапонских водова од агрегатских станица до

појединих расклопних блокова 0,4kV.

3. Одржавање електро инсталација јаке струје - инсталације уређаја

за беспрекидно напајање и нисконапонских водова од УПС-а до

појединих расклопних блокова 0,4kV.

4. Одржавање електро инсталација јаке струје - инсталација главних

расклопних блокова 0,4kV и нисконапонских водова од главних

расклопних блокова 0,4kV до свих разводних табли 0,4kV.

5. Одржавање електро инсталација јаке струје- инсталације свих

разводних табли 0,4kV, и нисконапонских водова од свих

разводних табли 0,4kV до свих потрошача 0,4kV (расвета,

утичнице, изједначење потенцијала, директни прикључци за

медицинске уређаје, паник расвета, УПС напајање и слично).

Б. СЛАБА СТРУЈА:

1. Одржавање електро инсталација слабе струје - инсталација телекомуникација:

2. Одржавање електро инсталација слабе струје - инсталација дојаве пожара:

3. Одржавање електро инсталација слабе струје - заштита од пожара:

4. Одржавање електро инсталација слабе струје - инсталација видео надзора:

5. Одржавање електро инсталација слабе струје - инсталација интерфона,

озвучења, КТВ и сатова.

6. Одржавање електро инсталација слабе струје - инсталација система

болничке сигнализације-позив пацијената и система сигнализације

медицинских гасова.

Понуђач је у обавези да изврши обилазак локација односно објеката који су предмет јавне набавке одржавања, а Наручилац је у обавези да изда Потврду о обиласку објеката, која је саставни део понуде. Уколико понуђач у својој понуди не достави потврду о обиласку терена, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У прилогу конкурсне документације документације је Потврда о обиласку објеката (образац XI).

Термин обиласка локација је 10.04.2018. године у 08:00 часова.

Лице за контакт: Сава Јокић

Тел. 064/8368-029

Адреса: Београд, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића бр.64

(Служба за техничке послове)

e-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

Напомена: Наведена сатница обиласка објеката се односи на очекивани долазак заинтересованих понуђача, а сама сатница обиласка ће трајати по потреби.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним законом  (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1. Да понуђач располаже довољним  финансијским капацитетом капацитетом:

Минималан услов:  Да у последњих 6 (шест) месеци од дана објављивања Позива за подношење   	понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан

2. Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом.

Минималан услов:

- Да је понуђач у за период од 2015. године до 2017. године, остварио приход од најмање 	20.000.000,00 динара без ПДВ-а, од извршења  радова по Уговорима о одржавању електро 	инсталација јаке и слабе струје у секундарно-терцијалним  здравственим установама, тј. 	извршења радова који су предмет ове јавне набавке;

- Да понуђач поседује важећи сертификат за примену система менаџмента квалитета у складу са 	захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015; важећи сертификат за примену система управљања 	заштитом животне средине, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2015; важећи 	сертификат за примену система менаџмента здрављем и безбедности на раду у складу са 	захтевима стандарда SRPS OHSAS 18001:2008; важећи сертификат за сервисирање следећих 	медицинских система и уређаја:-Универзални болнички сетови;-Бактерицидни уређаји;-Системи 	болничке сигнализације;-Негатоскопи;-Системи дистрибуције медицинских гасова; у склaду са 	захтевима стандарда ISO 13485:2003.

3. Да понуђач располаже довољним стручним и кадровским капацитетом:

Минималан услов:

- Да понуђач у тренутку подношења понуде и у току целог периода 	реализације конкретног 	уговора о јавној набавци има следећи кадровски капацитет и то:

- минимум једно лице - 1 (један) дипл.електр.инж.- извршилац са личном лиценцом бр: 350 и 	450, који је у раднo ангажован код понуђача и које  ће бити ангажовано на извршењу уговорених 	обавеза.

- минимум једно лице - 1 (један) дипл.ел.инж.- извршилац са личном лиценцом бр: 353 и 453, 	које је радно ангажованo код понуђача и које  ће бити ангажовано на извршењу уговорених м	обавеза.

- минимум 5 електротехничара / електричара / ТТ монтера, који су радно ангажовани код понуђача 	и који ће бити ангажовани на извршењу уговорених обавеза.

4.  Да понуђач располаже одговарајућим стручним референцама:

Минималан услов: - да понуђач у последњих шест година има најмање седам уговора о 	одржавању  електро инсталација јаке и слабе струје у секундарно-терцијалним здравственим  	установама, тј. извршења услуга 	који су предмет ове јавне набавке.

5. Да понуђач располаже довољном техничком опремљености:

Минималан услов:

- да понуђач поседује инструмент - мерило за испитивање заштите  електричних инсталација које је еталонирано од овлашћене лабораторије за испитивање и еталонирање;

- да понуђач поседује инструменте -мерила-уређаје за израду и тестирање 	оптичких и УТП каблова и то:

1.       ФУЗИОНИ СПЛАЈСЕР ЗА СПАЈАЊЕ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА

2.       ОТДР ТЕСТЕР ОПТИЧКИХ КАБЛОВА

3.       КАБЛОВСКИ АНАЛИЗАТОР / МРЕЖНИ ТЕСТЕР КОЈИ ВЕРИФИКУЈЕ КАТ 5Е/6/6А УТП ЛИНКОВЕ

4.       ЛАСЕРСКИ МЕРАЧ СНАГЕ НА ОПТИЧКИМ КАБЛОВИМА

- да понуђач поседује најмање једно теренско-теретно возило.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом,

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Да понуђач располаже довољним  финансијским капацитетом:

Доказ: Потврда о ликвидности, издата након објавлљивања позива од Народне банке Србије, 	Одељења за принудну наплату, Одсек за пријем 	основа и налога принудне наплате у 	Крагујевцу,.ул. Бранка Радичевића 16а или Извештај о бонитету за јавне набавке, издат од 	Агенције за привредне регистре Републике Србије, након објављивања позива.

2. Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом.

Доказ: Оверене привремене и окончане ситуације или рачуни између Наручиоца и Извођача, за 	период 2015. 2016. и 2017. године а које испуњавају тражену висину финансијских средстава.

Доказ: Фотокопија важећих сертификата ISO 9001:2015; SRPS ISO 	14001:2015; SRPS OHSAS 	18001:2008; ISO 13485:2003.

3. Да понуђач располаже довољним  стручним и кадровским капацитетом:

Доказ: лична лиценца бр 350 и 450 са одговарајућим важећим потврдама о измирењу обавеза 	плаћања чланарине Инжењерској комори и образац М3 (МА) потврда о радном односу 	запосленог  или копија уговора о делу, уговора о обављању привремено-повремених послова, 	уговора о допунском раду или другог уговора који је правни основ његовог ангажовања од стране 	понуђача

Доказ: лична лиценца бр 353 и 453 са одговарајућим важећим потврдама о измирењу обавеза плаћања чланарине Инжењерској комори и образац М3 (МА) потврда о радном односу запосленог или копија уговора о делу, уговора о обављању привремено-повремених послова, уговора о допунском раду или другог уговора који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача

Доказ: Образац М3 (МА) потврда о радном односу запосленог или копија уговора о делу, уговора о обављању привремено-повремених послова, уговора о допунском раду или другог уговора за сваког појединачног радника који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача

4. Да понуђач располаже одговарајућим стручним референцама:

Доказ: оверени уговори између Наручиоца и Извођача, са овереним потврдам а о извршеним услугама за 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. и 2017. годину (Образац потврде дате у прилогу конкурсне документације – Образац X).

5. Да понуђач располаже довољном техничком опремљености:;

Доказ: оверена књиговодствена картица од стране понуђача, са валидном  	фотокопијом Уверења 	о еталонирању инструмента - мерила, издатог од 	стране овлашћене  лабораторије за 	испитивање и еталонирање (нпр. „ЕИ Никола Тесла“, „Институт Винча“ и др.), које је такође 	оверено од стране понуђача.

Доказ: оверена књиговодствена картица од стране понуђача.

Доказ: понуђач је дужан да достави очитану саобраћајну дозволу где се види да је понуђач власник возила и да је возило теренско-теретно. У случају да понуђач није уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, за наведено теренско-теретно возило прилаже и доказ о правном основу коришћења (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу и сл.).

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге – Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у бр. 01/18 испуњава услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним законом;

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуге – Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у, број 01/18 испуњава услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Јована Мариновића бр. 4. Београд,  КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у, ЈН бр. 01/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.04.2018 године до 08:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Место време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће бити извршено дана  13.04.2018. године у 09:00 часова у Библиотеци Установе (Управна зграда Наручиоца) ул. Хероја Милана Тепића бр. 1. Београд. Отварању понуда могу присустовати представници понуђача уз предходну предају писменог пуномоћја

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ул. Јована Мариновића бр.4  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку (услуга) –  услуге – Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у, бр. 01/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку (услуга) –  услуге – Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у бр. 01/18 - НЕ ОТВАРАТИ или

„Опозив понуде за јавну набавку (услуга) –  услуге – Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у бр. 01/18 - НЕ ОТВАРАТИ

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (услуга) –  услуге – Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у, бр. 01/18 - НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и  2) Закона и то:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок плаћања: до 30 дана од испостављања исправне фактуре.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.3. Захтеви у погледу гарантног рока на уграђене делове и извршене услуге:

- Гарантни рок на извршене услуге и уграђене делове: Минимум 6 месеци

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави: Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од процењене вредности набавке без ПДВ-а Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је најмање 30 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде]. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. II Изабрани понуђач је дужан да достави: Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. . Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ул. Јована Мариновића бр. 4. или електронске поште на e-mail javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене  недостатке  и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 01/18.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  „Економски најповољнија понуда“

Једини елемент критеријума је понуђена цена која носи 100 пондера.

Критеријум понуђене цене се састоји од два подкритеријума.

Подкритеријуми:

1) Услуге које ће се по указаној потреби Наручиоца вршити - Норма час (носи 90 пондера)

Методологија израчунавања пондера за подкритеријум Цена - Норма Час:

Број пондера =  Укупна најнижа понуђена цена - Норма час x 90

Укупна понуђена  посматраног Понуђача

Обрачун на две децимале.

2) МАТЕРИЈАЛ  која ће се по указаној потреби користити приликом вршења услуга

(носи 10 пондера)

Број пондера =Укупна  најнижа понуђена цена за материјал                    x10

Укупна понуђена цена за материјал посматраног Понуђача

Обрачун на две децимале.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарамтни рок. Уколико ни применом рерзервног критеријума Наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлука ће бити донета жребом.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки ( у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:   javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com или препорученом пошиљком на адресу Наручиоца, ул. Јована Мариновића бр. 4., са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“; јавна набавка ЈН 01/18;.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр.01/18 Услуга – Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Извођење електромонтажних радова на објектима КБЦ “Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ по указаној потреби:

1. Услуге које ће се по указаној потреби Наручиоца вршити - Норма час:

А. ЈАКА СТРУЈА:

1. Одржавање електро инсталација јаке струје - инсталације трафостаница и

нисконапонских водова од трафостаница до појединих расклопних

блокова 0,4kV:

- паушал по једној интервенцији (транспорт људства и алата)…. 		кпл.1=__________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h...				   			1 нч=___________

- ноћни рад од 22h-06h...							1 нч=___________

- државни и верски празник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h... 		1 нч=___________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=___________

Укупно за позицију А.1.:..............................................................................._____________

2. Одржавање електро инсталација јаке струје - инсталације агрегатских

станица и нисконапонских водова од агрегатских станица до

појединих расклопних блокова 0,4kV:

- паушал по једној интервенцији (транспорт људства и алата)…. 		кпл.1=__________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h...				   			1 нч=___________

- ноћни рад од 22h-06h...							1 нч=___________

- државни и верски празник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h... 		1 нч=___________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=___________

Укупно за позицију А.2.:..............................................................................._____________

3. Одржавање електро инсталација јаке струје - инсталације уређаја

за беспрекидно напајање и нисконапонских водова од УПС-а до

појединих расклопних блокова 0,4kV:

- паушал по једној интервенцији (транспорт људства и алата)…. 		кпл.1=__________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h...				   			1 нч=___________

- ноћни рад од 22h-06h...							1 нч=___________

- државни и верски празник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h... 		1 нч=___________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=___________

Укупно за позицију А.3.:..............................................................................._____________

4. Одржавање електро инсталација јаке струје - инсталација главних

расклопних блокова 0,4kV и нисконапонских водова од главних

расклопних блокова 0,4kV до свих разводних табли 0,4kV:

- паушал по једној интервенцији (транспорт људства и алата)…. 		кпл.1=__________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h...				   			1 нч=___________

- ноћни рад од 22h-06h...				              			1 нч=___________

- државни и верски праzник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h... 		1 нч=___________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=___________

Укупно за позицију А.4.:..............................................................................._____________

5. Одржавање електро инсталација јаке струје- инсталације свих

разводних табли 0,4kV, и нисконапонских водова од свих

разводних табли 0,4kV до свих потрошача 0,4kV (расвета,

утичнице, изједначење потенцијала, директни прикључци за

медицинске уређаје, паник расвета, УПС напајање и слично):

- паушал по једној интервенцији (транспорт људства и алата)…. 		кпл.1=__________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h...				   			1 нч=___________

- ноћни рад од 22h-06h...							1 нч=___________

- државни и верски празник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h... 		1 нч=___________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=___________

Укупно за позицију А.5.:..............................................................................._____________

УКУПНО јединичне цене под А. ставке 1-5..._________________________ без ПДВ-а

(овај износ треба да буде резултат збира појединачних износа.)

Б. СЛАБА СТРУЈА:

1. Одржавање електро инсталација слабе струје - инсталација телекомуникација:

- паушал по једној интервенцији (транспорт људства и алата)...		кпл.1=___________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h							1 нч=____________

- ноћни рад од 22h-06h...							1нч=____________

- државни и верски празник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h		1 нч=____________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=____________

Укупно за позицију Б.1.:..............................................................................._____________

2. Одржавање електро инсталација слабе струје - инсталација дојаве пожара:

- паушал по једној интервенцији (транспорт људства и алата)...		кпл.1=___________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h...							1 нч=____________

- ноћни рад од 22h-06h...							1 нч=____________

- државни и верски празник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h...	 	1 нч=____________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=____________

Укупно за позицију Б.2.:..............................................................................._____________

3. Одржавање електро инсталација слабе струје - заштита од пожара:

- паушал по једној интервенцији (транспорт људства и алата)...		кпл.1=___________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h...							1 нч=____________

- ноћни рад од 22h-06h...							1 нч=____________

- државни и верски празник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h... 		1 нч=____________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=____________

Укупно за позицију Б.3.:..............................................................................._____________

4. Одржавање електро инсталација слабе струје - инсталација видео надзора:

- паушал по једној интервенцији (транспорт људства и алата)...		кпл.1=___________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h...							1 нч=____________

- ноћни рад од 22h-06h...							1 нч=____________

- државни и верски празник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h... 		1 нч=____________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=____________

Укупно за позицију Б.4.:..............................................................................._____________

5. Одржавање електро инсталација слабе струје - инсталација интерфона,

и КТВ:

- паушал по једној интервенцији (транспорт људства и алата)...		кпл.1=___________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h...							1 нч=____________

- ноћни рад од 22h-06h...							1 нч=____________

- државни и верски празник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h... 		1 нч=____________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=____________

Укупно за позицију Б.5.:..............................................................................._____________

УКУПНО јединичне цене под Б. ставке 1-5..._________________________ без ПДВ-а

(овај износ треба да буде резултат збира појединачних износа.)

Ц. БОЛНИЧКА ЕЛЕКТРО ОПРЕМА И МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМИ:

1. Одржавање електро инсталације болничке електро опреме и медицинских система -

Системи болничке сигнализације тип БИС 2000 инсталиран од фирме ПМЕ д.о.о. Ниш:

- периодични преглед опреме са издавањем уверења о испраности.		кпл.1=___________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h...							1 нч=____________

- ноћни рад од 22h-06h...							1 нч=____________

- државни и верски празник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h... 		1 нч=____________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=____________

Укупно за позицију Ц.1.:..............................................................................._____________

2. Одржавање електро инсталације болничке електро опреме и медицинских система -

Систем озвучењаи позива пацијената тип БИС 2000/аудио инсталиран од фирме ПМЕ

д.о.о. Ниш:

- периодични преглед опреме са издавањем уверења о испраности		кпл.1=___________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h...							1 нч=____________

- ноћни рад од 22h-06h...							1 нч=____________

- државни и верски празник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h... 		1 нч=____________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=____________

Укупно за позицију Ц.2.:..............................................................................._____________

3. Одржавање електро инсталације болничке електро опреме и медицинских система -

Сигнализација стања медицинских гасова тип СМГ 2000 инсталиран од фирме ПМЕ

д.о.о. Ниш:

- периодични преглед опреме са издавањем уверења о испраности.		кпл.1=___________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h...							1 нч=____________

- ноћни рад од 22h-06h...							1 нч=____________

- државни и верски празник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h... 		1 нч=____________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=____________

Укупно за позицију Ц.3.:..............................................................................._____________

4. Одржавање електро инсталације болничке електро опреме и медицинских система -

Болнички сетови тип ДЦ 2000 инсталиран од фирме ПМЕ д.о.о. Ниш:

- периодични преглед опреме са издавањем уверења о испраности		кпл.1=___________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h...							1 нч=____________

- ноћни рад од 22h-06h...							1 нч=____________

- државни и верски празник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h... 		1 нч=____________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=____________

Укупно за позицију Ц.4.:..............................................................................._____________

5. Одржавање електро инсталације болничке електро опреме и медицинских система -

ИТ системи напајања тип ИТ 2000 инсталиран од фирме ПМЕ д.о.о. Ниш:

- периодични преглед опреме са издавањем уверења о испраности		кпл.1=___________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h...							1 нч=____________

- ноћни рад од 22h-06h...							1 нч=____________

- државни и верски празник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h... 		1 нч=____________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=____________

Укупно за позицију Ц.5.:..............................................................................._____________

6. Одржавање електро инсталације болничке електро опреме и медицинских система -

Систем дистрибуције тачног времена тип ДС 2000 инсталиран од фирме ПМЕ д.о.о.

Ниш:

- периодични преглед опреме са издавањем уверења о испраности		кпл.1=___________

- норма час електричара:

- дневна смена од 06h-22h...							1 нч=____________

- ноћни рад од 22h-06h...							1 нч=____________

- државни и верски празник као и викенд од 06h-22h и од 22h-06h... 		1 нч=____________

- рад инжењера на сложенијим пословима у редовном радном времену...	1 нч=____________

Укупно за позицију Ц.6.:..............................................................................._____________

УКУПНО јединичне цене под Ц. ставке 1-6..._________________________ без ПДВ-а

(овај износ треба да буде резултат збира појединачних износа.)

1. Услуге које ће се по указаној потреби Наручиоца вршити - Норма час -

Елемент пондерисања:

| СВЕ УКУПНО ЗА УСЛУГЕ-ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ: ПОД (А+Б+Ц) без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| СВЕ УКУПНО ЗА УСЛУГЕ-ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ :ПОД (А+Б+Ц): са ПДВ-ом: |  |

2. Материјал који ће се користити приликом вршења услуга које су предмет набавке и то по указаној потреби Наручиоца:

| р.бр. | опис | јединична мера | количина | јединична цена без пдв-а (РСД) | јединична цена са пдв-ом (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | испорука |  |
|  | III ОПИС, СПЕЦИФИКАЦИЈА ИСПОРУКА Испорука електро-материјала и опреме за сигналне и медицинске системе на терцијалним здравственим објектима КБЦ“Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ по указаној потреби: |  |  |  |  |
| А. | ЈАКА СТРУЈА |  |  |  |  |
| 1. | ИНСТАЛАЦИЈЕ ТРАФОСТАНИЦА И НИСКОНАПОНСКИХ ВОДОВА ОД ТРАФОСТАНИЦА ДО ПОЈЕДИНИХ РАСКЛОПНИХ БЛОКОВА 0,4kV |  |  |  |  |
| 1.1 | Трополни нисконапонски прекидач снаге, 500V, 1600А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Трополни нисконапонски уградни растављач снаге, називног напона 500V, називне струје 630А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Трополни нисконапонски уградни растављач снаге, називног напона 500V, називне струје 400А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.4 | Трополно постоље НВ осигурача за 630А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.5 | Трополно постоље НВ осигурача за 400А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.6 | Једнополно постоље НВ осигурача за 125А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.7 | Патрон НВ осигурача за 500А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.8 | Патрон НВ осигурача за 400А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.9 | Патрон НВ осигурача за 250А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.10 | Патрон НВ осигурача за 200А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.11 | Патрон НВ осигурача за 63А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.12 | Патрон НВ осигурача за 10А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.13 | Трофазна кондензаторска батерија 400V, 50Hz, 25kVAr. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.14 | Трополни контактор за 400V, 63А, са калемом за 230V, 50Hz | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.15 | Помоћни реле са 4 преклопна контакта и калемом за 230V, 50Hz, на утичном подножју. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.16 | Струјни мерни трансформатор за напон 0,6kV, преносног односа 1500/5А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.17 | Амперметар са биметалним мерним системом, опсега (0-1500/3000)А, са 15 мин. показивачем максималне струје, димензија (96x96)мм, за уградњу. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.18 | Волтметар са обртним гвожђем за уградњу, са скалом (0-500)V, димензија (96x96)мм. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.19 | Волтметарска преклопка за мерење три фазна и три линијска напона, 10А, 500V. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.20 | Бродска светиљка 100W/II, са сијалицом 100W, 230V. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.21 | Једнополна склопка 10A, 230V. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.22 | FeZn трака 25x4mm | met. | 1,00 |  |  |
| 1.23 | Укрсни комад трака-трака. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.24 | Cu плетеница 16мм2 за премошћење шарки, дужине 30мм. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.25 | Укрсни комад трака-Cu плетеница. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.26 | Кабл 0,4kV, PP00, 4x120 | met. | 1,00 |  |  |
| 1.27 | Кабл 0,4kV, PP00, 4x95 | met. | 1,00 |  |  |
| 1.28 | Кабл 0,4kV, PP00, 4x50 | met. | 1,00 |  |  |
| 1.29 | Кабл 0,4kV, PP00, 4x25 | met. | 1,00 |  |  |
| 1.30 | Кабл 0,4kV, PP00-Y, 5x6 | met. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију А.1.: |  |  |  |  |
| 2. | ИНСТАЛАЦИЈЕ АГРЕГАТСКИХ СТАНИЦА И НИСКОНАПОНСКИХ ВОДОВА ОД АГРЕГАТСКИХ СТАНИЦА ДО ПОЈЕДИНИХ РАСКЛОПНИХ БЛОКОВА 0,4kV |  |  |  |  |
| 2.1 | Трополни нисконапонски прекидач снаге, 500V, 800А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.2 | Трополна гребенаста склопка 500V, 400А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.3 | Трополно постоље НВ осигурача за 400А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.4 | Патрон НВ осигурача за 250А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.5 | Патрон НВ осигурача за 200А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.6 | Кабл 0,4kV, PP00, 4x95 | met. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију А.2.: |  |  |  |  |
| 3. | ИНСТАЛАЦИЈЕ УРЕЂАЈА ЗА БЕСПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ И НИСКОНАПОНСКИХ ВОДОВА ОД УПС-а ДО ПОЈЕДИНИХ РАСКЛОПНИХ БЛОКОВА 0,4kV |  |  |  |  |
| 3.1 | Трополни растављач, 400V, 200А | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.2 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 690V, 100А, са микропроцесорском контролном јединицом (0,4-1)In. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.3 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 63А, 400V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.4 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 40А, 400V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.5 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 32А, 400V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.6 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 25А, 400V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.7 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 16А, 400V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.8 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач, 16А, 230V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.9 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач, 10А, 230V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.10 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач, 6А, 230V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.11 | Кабл 0,4kV, PP00, 4x95 | met. | 1,00 |  |  |
| 3.12 | Кабл 0,4kV, N2XH-Ј, 5x16 | met. | 1,00 |  |  |
| 3.13 | Кабл 0,4kV, N2XH-Ј, 5x6 | met. | 1,00 |  |  |
| 3.14 | Кабл 0,4kV, N2XH-Ј, 5x2,5 | met. | 1,00 |  |  |
| 3.15 | Кабл 0,4kV, N2XH-Ј, 3x2,5 | met. | 1,00 |  |  |
| 3.16 | Кабл 0,4kV, N2XH-Ј, 3x1,5 | met. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију А.3.: |  |  |  |  |
| 4. | ИНСТАЛАЦИЈА ГЛАВНИХ РАСКЛОПНИХ БЛОКОВА 0,4kV И НИСКОНАПОНСКИХ ВОДОВА ОД ГЛАВНИХ РАСКЛОПНИХ БЛОКОВА 0,4kV ДО СВИХ РАЗВОДНИХ ТАБЛИ 0,4kV |  |  |  |  |
| 4.1 | Дозидни, слободностојећи лимени разводни орман, префабрикован, затворен двокрилним вратима са жалузинама за природну вентилацију при врху и дну, IP43, димензија (1200x2000x400) мм, (ш, в, д), за називну струју већу од 100 А, термичку струју већу од 10 кА и динамичку већу од 25 кА, фабрички потпуно завршен, са уводом каблова са горње стране. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.2 | Дозидни, слободностојећи лимени разводни орман, префабрикован, затворен једнокрилним вратима, IP43, димензија (600x2000x400) мм, (ш, в, д), за називну струју већу од 100А, термичку струју већу од 10 кА и динамичку већу од 25 кА, фабрички потпуно завршен, са уводом каблова са горње стране. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.3 | Назидни, лимени разводни орман, префабрикован,затворен једнокрилним вратима, IP43, димензија (600x1000x400) мм, (ш, в, д), за називну струју већу од 100 А, термичку струју већу од 10 кА и динамичку већу од 25 кА, фабрички потпуно завршен, са уводом каблова са горње стране. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.4 | Трополни гребенасти прекидач, 125А, 690V, за монтажу на ДИН шину. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.5 | Трополни гребенасти прекидач, 63А, 690V, за монтажу на ДИН шину. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.6 | Трополни гребенасти прекидач, 40А, 690V, за монтажу на ДИН шину. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.7 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 63А, 400V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.8 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 40А, 400V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.9 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 32А, 400V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.10 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 25А, 400V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.11 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 16А, 400V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.12 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 63А, 400V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.13 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 40А, 400V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.14 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 32А, 400V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.15 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 25А, 400V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.16 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 16А, 400V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.17 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач, 16А, 230V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.18 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач, 10А, 230V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.19 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач, 6А, 230V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.20 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач, 16А, 230V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.21 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач, 10А, 230V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.22 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач, 6А, 230V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.23 | Сигнална сијалица за 230V, 50Hz, са пластичном капом зелене боје. | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.24 | Кабл 0,4kV, N2XH-Ј, 5x16 | met. | 1,00 |  |  |
| 4.25 | Кабл 0,4kV, N2XH-Ј, 5x10 | met. | 1,00 |  |  |
| 4.26 | Кабл 0,4kV, N2XH-Ј, 5x6 | met. | 1,00 |  |  |
| 4.27 | Кабл 0,4kV, N2XH-Ј, 5x2,5 | met. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију А.4.: |  |  |  |  |
| 5. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СВИХ РАЗВОДНИХ ТАБЛИ 0,4kV, И НИСКОНАПОНСКИХ ВОДОВА ОД СВИХ РАЗВОДНИХ ТАБЛИ 0,4kV ДО СВИХ ПОТРОШАЧА 0,4kV (РАСВЕТА, УТИЧНИЦЕ, ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА, ДИРЕКТНИ ПРИКЉУЧЦИ ЗА МЕДИЦИНСКЕ УРЕЂАЈЕ, ПАНИК РАСВЕТА, УПС НАПАЈАЊЕ И СЛИЧНО): |  |  |  |  |
| 1. | РАЗВОДНE ТАБЛЕ |  |  |  |  |
| 1.1 | Узидна, лимена разводна табла, префабрикована, затворена једнокрилним вратима, IP43, димензија (800x1000x300)мм, (ш, в, д), за називну струју већу од 100 А, термичку струју већу од 10 кА и динамичку већу од 25 кА, фабрички потпуно завршена, са уводом каблова са горње стране. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Узидна, лимена разводна табла, префабрикована, затворена једнокрилним вратима, IP43, димензија (600x800x300)мм, (ш, в, д), за називну струју већу од 100 А, термичку струју већу од 10 кА и динамичку већу од 25 кА, фабрички потпуно завршена, са уводом каблова са горње стране. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Узидна, лимена разводна табла, префабрикована, затворена једнокрилним вратима, IP43, димензија (400x600x260)мм, (ш, в, д), за називну струју већу од 100 А, термичку струју већу од 10 кА и динамичку већу од 25 кА, фабрички потпуно завршена, са уводом каблова са горње стране. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.4 | PVC инсталациона табла за уградњу у зид, IP30, за 12 прекидачких модула, дим (345x305x95) мм, (ш, в, д). | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.5 | PVC инсталациона табла за уградњу у зид, IP30, за 24 прекидачка модула, дим (345x430x95) мм, (ш, в, д). | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.6 | PVC инсталациона табла за уградњу у зид, IP30, за 36 прекидачких модула, дим (345x575x95) мм, (ш, в, д). | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.7 | PVC инсталациона табла за на зид, IP30, за 12 прекидачких модула, дим (270x225x96) мм, (ш, в, д). | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.8 | PVC инсталациона табла за на зид, IP30, за 24 прекидачка модула, дим (270x350x96) мм, (ш, в, д). | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.9 | PVC инсталациона табла за на зид, IP30, за 36 прекидачких модула, дим (270x495x96) мм, (ш, в, д). | kom. | 1,00 |  |  |
| 2. | СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Уградни LED панел, 230V, 18W, 4000К | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.2 | Уградни LED панел, 230V, 24W, 4000К | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.3 | Уградни LED панел, димензије 600х600, снаге 45W-55W, коцка | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.4 | Надградни LED панел, 230V, 18W, 4000К | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.5 | Надградни LED панел, 230V, 24W, 4000К | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.6 | Надградни LED панел, димензије 600х600, снаге 45W-55W, коцка | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.7 | LED рефлектор снаге 20W | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.8 | LED рефлектор снаге 30W | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.9 | LED рефлектор снаге 50W | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.10 | Надградна анти-паник LED лампа, 230V, 2W | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.11 | Уградна дихтована светиљка квадратног облика, предвиђена за монтажу у спуштени плафон, за чисте собе (clean room), са четири флуо цеви снаге 24W, 4000К, са опалним PMMA протектором дебљине 3мм и електронским високо фреквентним предспојним уређајем. Монтажа протектора је без вијака, што омогућује избегавање скупљања нечистоћа и лако одржавање равне површине. Степен механичке заштите је IP65. | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.12 | Надградна флуо водонепропусна светиљка предвиђена за унутрашњу монтажу. Степен механичке заштите је IP65. Кућиште и призматични протектор су од поликарбоната. Светиљка се испоручује са две флуо цеви снаге 18W, 4000К. Електронски предспојни уређај треба да буде интегрисан у светиљку. Напон напајања је 230V, 50Hz. | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.13 | Зидна флуо купатилска светиљка предвиђена за монтажу изнад огледала у санитарним чворовима. Степен механичке заштите је IP44. Кућиште је од поцинкованог челика, док су завршетци од поликарбоната. Светиљка се испоручује са једном флуо цеви снаге 14W, 4000К. Електронски предспојни уређај треба да буде интегрисан у светиљку. Напон напајања је 230V, 50Hz. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3. | ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |
| 3.1 | Једнополна ОГ склопка за на зид, са назнаком мрежног напајања (бело), 10А, 250V. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.2 | Једнополна ОГ склопка за на зид, са назнаком агрегатског напајања (црвено), 10А, 250V. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.3 | Једнополна склопка за у зид, 10А, 250V, комплет са инсталационом кутијом Φ60. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.4 | Серијска склопка за у зид, 10А, 250V, комплет са инсталационом кутијом Φ60. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.5 | Наизменична склопка за у зид, 10А, 250V, комплет са инсталационом кутијом Φ60. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.7 | Монофазна ОГ шуко утичница за на зид, 16А, 250V. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.8 | Трофазна шуко утичница за у зид, 16 А, 400 V, комплет са инсталационом кутијом Φ78 | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.9 | Монофазна шуко утичница за у зид, 16А, 250V, комплет са инсталационом кутијом Φ60 | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.10 | Сет од две узидне прикључнице црвене боје (агрегат) и две беле боје (мрежа), монофазне, 16А, 230V. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.11 | Сет од две узидне прикључнице црвене боје (агрегат) и две зелене боје (инвертор-УПС), монофазне, 16А, 230V. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.12 | Четворoполна трoфазна УКО/УТО утичница за 220V, 16А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.13 | Четвoрoполна трoфазна УКО/УТО утичница за 220V, 32А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.14 | Четворoполна трoфазна УКО/УТО утичница за 220V, 63А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.15 | Пeтoполна трoфазна УКО/УТО утичница за 220V, 16А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.16 | Пeтoполна трoфазна УКО/УТО утичница за 220V, 32А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.17 | Пeтoполна трoфазна УКО/УТО утичница за 220V, 63А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.18 | Трополна гребенаста преклопказа монтажу у надградно кућиште, 440V, 16А | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.19 | Трополна гребенаста преклопка за монтажу у надградно кућиште, 0-1, 440V, 25А | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.20 | Трополна гребенаста преклопка за монтажу у надградно кућиште, 0-1, 440V, 32А | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.21 | Трополна гребенаста преклопка за монтажу у надградно кућиште, 0-1, 440V, 63А | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.22 | Трополна гребенаста преклопка за монтажу у надградно кућиште, 0-1-2, 440V, 16А | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.23 | Трополна гребенаста преклопка за монтажу у надградно кућиште, 0-1-2, 440V, 25А | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.24 | Трополна гребенаста преклопка за монтажу у надградно кућиште, 0-1-2, 440V, 32А | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.25 | Трополна гребенаста преклопка за монтажу у надградно кућиште, 0-1-2, 440V, 63А | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.26 | Једнополни конектор за додатно уземљење медицинске опреме у операционој сали (PIN-socket), комплет са дозном за уградњу у зид | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.27 | Кабел за додатно изједначавање потенцијала медицинских апарата дужине 3 метара. | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.28 | Кабел за додатно изједначавање потенцијала медицинских апарата дужине 5 метара. | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.29 | Инсталационе разводне кутије са поклопцем Φ78 за монтажу у зид. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.30 | Бесхалогене инсталационе разводне кутије са поклопцем (100x100)мм, за монтажу на регале у спуштеном плафону. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.31 | ПВЦ каналице (17х17х2000)мм | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.32 | ПВЦ каналице (25х25х2000)мм | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.33 | ПВЦ каналице (25х30х2000)мм | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.34 | ПВЦ каналице (60х60х2000)мм | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.35 | ПВЦ каналице (100х50х2000)мм | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.36 | Пластични парапет Schneider |  |  |  |  |
| 3.36.1 | OPTILINE: парапетни развод 95x55, поларно бели, са поклопцем, Л=2000мм | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.36.2 | OPTILINE: унутрашњи угао за парапетни развод 95x55 | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.36.3 | OPTILINE: спољашњи угао за парапетни развод 95x55 | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.36.4 | OPTILINE: угао 90° за парапетни развод 95x55 | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.36.5 | OPTILINE: крајња капа за парапетни развод 95x55 | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.36.6 | OPTILINE: елемент за покривање споја за парапетни развод 95x55, поларно бели | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.36.7 | OPTILINE: сигурносни клип, поларно бели | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.36.8 | ALTIRA: 2M, утичница 2P+E, 16A, 90º, поларно бела | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.36.9 | ALTIRA: 2M, утичница 2P+E, 16A, 90º, црвена | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.36.10 | Altira: носач за 1xRJ45 keyston модул, поларно бели | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.36.11 | LINKEO:модул RJ45 UTP, kat.6, 110 konecija, Keystone | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.37 | Алуминијумски парапет Schneider |  |  |  |  |
| 3.37.1 | База парапета, 1 комп., 95х55, алу металик | met. | 2,00 |  |  |
| 3.37.2 | Унутрашњи угао 95х55 алу металик | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.37.3 | Спољашњи угао 95х55 алу металик | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.37.4 | Л елемент, прегиб 90С, 95х55 алу металик | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.37.5 | Спојник базе парапета, 95х55 алу металик | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.37.6 | OPTILINE: сигурносни клип, поларно бели | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.37.7 | ALTIRA: 2M, утичница 2P+E, 16A, 90º, поларно бела | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.37.8 | ALTIRA: 2M, утичница 2P+E, 16A, 90º, црвена | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.37.9 | Altira: носач за 1xRJ45 keyston модул, поларно бели | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.37.10 | LINKEO:модул RJ45 UTP, kat.6, 110 konecija, Keystone | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.38 | Кутија за изједначење потенцијала у мокрим чворовима и за уземљење антистатик подова, типа PS-49. | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.39 | Бесхалогени фножични проводник типа H07З-К, 1x16, жуто-зелене боје, као сабирни вод за изједначење потенцијала у објекту. | met. | 1,00 |  |  |
| 3.40 | FeZn трака 25x4мм, као сабирни вод за изједначење потенцијала у сутерену и техничким просторијама. | met. | 1,00 |  |  |
| 3.41 | Бесхалогени финижични проводник типа H07З-К, 1x6, за везу металних маса у мокрим чворовима и операционим салама са SIP у кутији PS-49. | met. | 1,00 |  |  |
| 4. | КАБЛОВИ И РЕГАЛИ |  |  |  |  |
| 4.1 | Испорука и монтажа кабловских ПНК регала-перфорираних носача каблова. Регали се фиксирају на зид или на плафон помоћу одговарајућих носача. Код фиксирања на зид за вертикално полагање каблова, регале помоћу одстојника монтирати на мин. 20 мм од зида. За хоризонтално полагање каблова, регале фиксирати за плафон помоћу вертикалних поцинкованих стубова или за зид помоћу перфорираних поцинкованих конзола (мин. растојање 20 мм од зида). Позиција обухвата конзоле, стубове, елементе за спајање, угаоне елементе, „Т“ елементе, одстојнике и сав потребан ситан материјал. Комплет по метру дужном регала и то: |  |  |  |  |
|  | -ПНК регал ширине 100 мм | met. | 1,00 |  |  |
|  | -ПНК регал ширине 200 мм | met. | 1,00 |  |  |
|  | -ПНК регал ширине 500 мм | met. | 1,00 |  |  |
| 4.2 | Испорука и полагање бесхалогених каблова типа N2XH и NHХH FЕ180, 1kV, са побољшаном отпорношћу на дејство пожара. Каблове положити по постављеним ПНК регалима, инсталационим цевима и каналима. На местима продора кроз противпожарне зидове, каблове и отворе заштитити атестираном противпожарном смешом. Испоручити и положити следеће каблове: |  |  |  |  |
|  | -N2XH-Ј, 5x16 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -N2XH-Ј, 1x16 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -N2XH-Ј, 5x10 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -N2XH-Ј, 5x6 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -N2XH, 4x4 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -N2XH-Ј, 5x2,5 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -N2XH-Ј, 3x2,5 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -N2XH-Ј, 3x1,5 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -N2XH, 5x1,5 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -N2XH, 3x1,5 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -N2XH, 2x1,5 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -NHXH-J FE180, E90, 5x16 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -NHXH-J FE180, E90, 5x10 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -NHXH-J FE180, E90, 5x6 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -NHXH-J FE180, E90, 4x4 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -NHXH-J FE180, E90, 3x2,5 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -NHXH-J FE180, E90, 3x1,5 | met. | 1,00 |  |  |
| 4.3 | Испорука, полагање и повезивање бесхалогених сигналних каблова типа: |  |  |  |  |
|  | -ЈH(St)H, 4x2x0,8 | met. | 1,00 |  |  |
|  | -ЈH(St)H, 1x2x0,8 | met. | 1,00 |  |  |
| 5. | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАЗВОДНЕ TABLE |  |  |  |  |
| 5.1 | Трополни гребенасти прекидач, 125А, 690V, за монтажу на ДИН шину. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.2 | Трополни гребенасти прекидач, 63А, 690V, за монтажу на ДИН шину. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.3 | Трополни гребенасти прекидач, 40А, 690V, за монтажу на ДИН шину. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.4 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 63А, 400V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.5 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 40А, 400V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.6 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 32А, 400V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.7 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 25А, 400V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.8 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 16А, 400V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.9 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 63А, 400V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.10 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 40А, 400V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.11 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 32А, 400V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.12 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 25А, 400V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.13 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 16А, 400V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.14 | Двополни аутоматски заштитни прекидач, 16А, 400V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.15 | Двополни аутоматски заштитни прекидач, 10А, 400V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.16 | Двополни аутоматски заштитни прекидач, 6А, 400V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.17 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач, 16А, 230V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.18 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач, 10А, 230V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.19 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач, 6А, 230V, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.20 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач, 16А, 230V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.21 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач, 10А, 230V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.22 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач, 6А, 230V, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.23 | Комбиновани заштитни прекидач (прекострујна + диференцијална заштита) 1P+N, 230V, 16А, 30mА, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.24 | Комбиновани заштитни прекидач (прекострујна + диференцијална заштита) 1P+N, 230V, 6А, 30mА, 10кА, Б-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.25 | Комбиновани заштитни прекидач (прекострујна + диференцијална заштита) 1P+N, 230V, 16А, 30mА, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.26 | Комбиновани заштитни прекидач (прекострујна + диференцијална заштита) 1P+N, 230V, 6А, 30mА, 10кА, Ц-карактеристика. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.27 | Једнополно постоље НВ осигурача за 160А, 400V, комплет са gG патроном за 80А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.28 | Једнополно постоље НВ осигурача за 160А, 400V, комплет са gG патроном за 63А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.29 | Једнополно постоље НВ осигурача за 160А, 400В, комплет са гГ патроном за 50А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.30 | Једнополно постоље НВ осигурача за 160А, 400V, комплет са gG патроном за 35А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.31 | Једнополно постоље НВ осигурача за 160А, 400V, комплет са gG патроном за 25А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.32 | Трополни контактор за 25А, 400V, са калемом за 230V, 50Hz и дограђеним блоком 3NO+1NC помоћних контаката. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.33 | Инсталациони контактор са калемом за 230V, 50Hz, са 2NO контакта за 20А. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.34 | Помоћни реле са 4 преклопна контакта и калемом за 230V, 50Hz, на утичном подножју. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.35 | Тастер са 1NО контактом, зелене боје. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.36 | Тастер са 1NО контактом, црвене боје. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.37 | Тастер са 1NC контактом, црвене боје. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.38 | Сигнална сијалица за 230V, 50Hz, са пластичном капом зелене боје. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.39 | Сигнална сијалица за 230V, 50Hz, са пластичном капом црвене боје. | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.40 | Сигнална сијалица за 230V, 50Hz, са пластичном капом жуте боје. | kom. | 1,00 |  |  |
| 6. | СИТАН МОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |
| 6.1 | Блистер-Типл гужвајући ПВЦ 6 (50 ком)-Б-0899 | БЛ. | 1,00 |  |  |
| 6.2 | Блистер-Типл гужвајући ПВЦ 8 (50 ком)-Б-0903 | БЛ. | 1,00 |  |  |
| 6.3 | Блистер-Типл гужвајући ПВЦ 10 (50 ком)-Б-0906 | БЛ. | 1,00 |  |  |
| 6.4 | Блистер-Типл гужвајући ПВЦ 12 (50 ком)-Б-0919 | БЛ. | 1,00 |  |  |
| 6.5 | Блистер-Шраф ВДБ 3.5х35 (150 ком) Б-0178 | БЛ. | 1,00 |  |  |
| 6.6 | Блистер-Шраф ВДБ 4.5х45 (100 ком) Б-0238 | БЛ. | 1,00 |  |  |
| 6.7 | Блистер-Шраф ВДБ 5.5х60 (50 ком) Б-0271 | БЛ. | 1,00 |  |  |
| 6.8 | Блистер-Шраф ВДБ 6х70 (50 ком) Б-0288 | БЛ. | 1,00 |  |  |
| 6.9 | Блистер-Типл за гипс Пуж(50 ком) Б-ДРИВА- Б-0116Н | БЛ. | 1,00 |  |  |
| 6.10 | Метал анкер типлови М8 | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.11 | Метал анкер типлови М9 | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.12 | Метал анкер типлови М10 | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.13 | ПВЦ Типл DUOPOWER DP 6x30(100 kom) FCH 535453 | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.14 | Ивер вијак 4.5х45 1.515(за Типли 8) (100 ком) | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.15 | Блистер подлошка 6-10 широка (100 ком)-Б-0828 | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.16 | ПВЦ кабловске везице 100мм, 200мм, 250мм (250 ком) | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.17 | Шрафови М4, М5, М6, М8, М10, М12, комплет са матицама и подлошкама(50 ком) | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.18 | Шраф саморезујући 2.5х30-3,5х30-3,5х50-4х60...(50 ком) | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.19 | ВС Клеме 1,5мм-2,5мм-4мм-6мм-10мм | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.20 | Шкаро прикључне клеме 1,5-6мм | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.21 | Шкаро прикључне клеме 4-16мм | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.22 | Шкаро прикључне клеме 25-35мм | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.23 | ПВЦ уводница ПГ16 | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.24 | ПВЦ уводница ПГ21 | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.25 | ПВЦ уводница ПГ36 | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.26 | Пригушница 18-36-58W | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.27 | Флуо цев 18-36-58W | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.28 | Изолир траке и траке за обележавање | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.29 | Клема нулта 20-2 | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.30 | Проводник П/Ф 2,5-4-6-10 | met. | 1,00 |  |  |
| 6.31 | Папучица ЦУ 16/10-25/10-35/10 | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.32 | Хилзна изолована 6 (100 ком) | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.33 | Термобужир Фи 30/15 | met. | 1,00 |  |  |
| 6.34 | ПВЦ каналица (40х40х2000)мм-шлицоване | kom. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију А.5.: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЈАКА СТРУЈА ПОД А. 1.-5.- ИСПОРУКА - ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ: |  |  |  |  |
| Б. | СЛАБА СТРУЈА |  |  |  |  |
| 1. | ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА |  |  |  |  |
| 1.1 | Подни телекомуникациони орман 19", 42HU | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Зидни телекомуникациони орман 19", 21HU | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Зидни телекомуникациони орман 19", 15HU | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.4 | Зидни телекомуникациони орман 19", 12HU | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.5 | Зидни телекомуникациони орман 19", 9HU | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.6 | Зидни телекомуникациони орман 19", 6HU | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.7 | 19" струјни разводник са 8 утичних места | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.8 | 19" полица за орман | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.9 | Прикључни панел 24-портни, кат. 5е | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.10 | Прикључни панел 24-портни, кат. 6 | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.11 | Прикључни панел 24-портни, кат. 6а | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.12 | 19" панел за вођење каблова | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.13 | Кабал UTP кат. 5е | m | 1,00 |  |  |
| 1.14 | Кабал UTP кат. 6 | m | 1,00 |  |  |
| 1.15 | Кабал S/FTP кат. 7 | m | 1,00 |  |  |
| 1.16 | Узидна двострука рачунарска утичница | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.17 | Назидна двострука рачунарска утичница | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.18 | Телефонска реглета 10/1 | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.19 | Термостат за вентилаторе | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.20 | Модул RJ-45, UTP кат. 5е | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.21 | Модул RJ-45, UTP кат. 6 | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.22 | Модул RJ-45, STP кат. 6a | kom. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију Б.1.: |  |  |  |  |
| 2. | ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА |  |  |  |  |
| 2.1 | Конвенционални оптички детектор пожара | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.2 | Конвенционални термички детектор пожара | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.3 | Конвенционални оптичко-термички детектор пожара | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.4 | Конвенционални CO детектор | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.5 | Ручни јављач за конвенционалне против-пожарне системе | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.6 | Паралелни индикатор | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.7 | Конвенционална против-пожарна сирена | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.8 | Адресабилни оптички детектор пожара | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.9 | Адресабилни термички детектор пожара | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.10 | Адресабилни оптичко-термички детектор пожара | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.11 | Адресабилни ручни јављач | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.12 | Адресабилна против-пожарна сирена | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.13 | Кабал J-H(St)H 2x2x0,8 | m | 1,00 |  |  |
| 2.14 | Акумулатор 12V/7Ah | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.15 | Акумулатор 12V/18Ah | kom. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију Б.2.: |  |  |  |  |
| 3. | ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА |  |  |  |  |
| 3.1 | Ручни ПП апарат са угљен-диоксидом, тип CO2-5 | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.2 | Ручни ПП апарат са прахом, тип S-9 | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.3 | Ручни превозни ПП апарат са прахом, тип S-50 | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.4 | Ручни превозни ПП апарат, тип CO2-10 | kom. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију Б.3.: |  |  |  |  |
| 4. | ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА |  |  |  |  |
| 4.1 | 4-канални турбо ХД снимач (аналог + ХДТВИ + АХД) | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.2 | 8-канални турбо ХД снимач (аналог + ХДТВИ + АХД) | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.3 | 16-канални турбо ХД снимач (аналог + ХДТВИ + АХД) | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.4 | Тврди диск, САТА 3, 1TB | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.5 | Тврди диск, САТА 3, 2TB | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.6 | Тврди диск, САТА 3, 4TB | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.7 | Колор ХД ТВИ ДОМЕ камера, 2Mpix, за унутрашњу монтажу | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.8 | Колор ХД ТВИ ДОМЕ камера, 2Mpix, за спољашњу монтажу | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.9 | Композитни кабал, RG59+2x0,75 | m | 1,00 |  |  |
| 4.10 | Напајање 12V, 1A | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.11 | Напајање 12V, 2A | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.12 | Напајање 12V, 3A | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.13 | Напајање 12V, 5A | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.14 | Напајање 12V, 6A | kom. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију Б.4.: |  |  |  |  |
| 5. | ИНСТАЛАЦИЈА ИНТЕРФОНА И КТВ |  |  |  |  |
| 5.1 | Антивандал позивна јединица интерфона са једним тастером | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.2 | Интефонска слушалица | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.3 | Антивандал позивна јединица видео-интерфона са једним тастером и уграђеном пинхол камером | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.4 | ЛЦД колор монитор за аналогне видео-интерфонске системе | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.5 | Интерфонски кабал 6x0,22 | m | 1,00 |  |  |
| 5.6 | Дистрибутивни орман | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.7 | Дистрибутивни оптички пријемник | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.8 | Одводник | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.9 | Разделник | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.10 | Разделник | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.11 | КДС појачавач | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.12 | РФ модулатор | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.13 | ТВ утичница | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.14 | Коаксијални кабал RG-6 | m | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију Б.5.: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СЛАБА СТРУЈА ПОД Б. 1.-5.- ИСПОРУКА - ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ: |  |  |  |  |
| Ц. | БОЛНИЧКА ЕЛЕКТРО ОПРЕМА И МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМИ: |  |  |  |  |
| 1. | СИСТЕМИ БОЛНИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 1.1. | Централни управљачки пулт тип ЦУП 2011 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.2. | Сестрински пулт тип СП 2020 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.3. | Централни панел тип ЦП 2031 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.4. | Напојна јединица тип НЈ 2012 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.5. | Собни терминал тип СТ 2000 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.6. | Собна сигнална лампа тип ССЛ 2000 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.7. | СОС тастер тип СОС 2000 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.8. | Прикључни терминал тип ПТ 2001 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.9. | Ручни сет тип РС 2003 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.10. | Електронски бистабилни релеј тип ЕП 2001 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију Ц.1.: |  |  |  |  |
| 2. | СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА И ПОЗИВА ПАЦИЈЕНАТА |  |  |  |  |
| 2.1. | Централни аудио уређај са следећим компонентама тип ЦАУ 2010 ПМЕ Ниш: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Аудио појачавач | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.1.2. | Тјунер | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.1.3. | Плејер | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.1.4. | Блок аутоматике ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.2. | Локални аудио уређај тип ЛАУ 2050 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.3. | Микрофонска позивна јединица тип МПЈ 2061 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.4. | Командна јединица С/З | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.5. | Сигнална лампа С/З тип ССЛ 2002 | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.6. | Прикључни терминал тип ПТ 2005 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију Ц.2.: |  |  |  |  |
| 3. | СИГНАЛИЗАЦИЈА СТАЊА МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА |  |  |  |  |
| 3.1. | Централни сигнализатор тип ЦСГ 2000 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.2. | Сигнализатор стања медицинских гасова за 2 и 3 гаса СМГ 2003 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
| 3.3. | Сигнализатор стања медицинских гасова за 4 и 5 гаса СМГ 2005 ПМЕ Ниш | kom. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију Ц.3.: |  |  |  |  |
| 4. | Болнички сетови |  |  |  |  |
| 4.1. | Електронска пригушница | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.2. | Флуо цев | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.3. | Електронски бистабилни прекидач ЕП 2001 | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.4. | Прикључни терминал ПТ 2001 | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.5. | Ручни сет тип РС 2003 | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.6. | Растер директног светла | kom. | 1,00 |  |  |
| 4.7. | Растер индиректног светла | kom. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију Ц.4.: |  |  |  |  |
| 5. | ИТ СИСТЕМИ НАПАЈАЊА |  |  |  |  |
| 5.1. | Изолациони трансформатор 8кВА | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.2. | Изолациони трансформатор 6,3кВА | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.3. | Изолациони трансформатор 4кВА | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.4. | Изолациони трансформатор 2,5кВА | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.5. | Контолник изолованости КИ 107ДТ | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.6. | Паралелни индикатор ПИ 2000 | kom. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију Ц.5.: |  |  |  |  |
| 6. | СИСТЕМ ДИСТРИБУЦИЈЕ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА |  |  |  |  |
| 6.1. | Матични сат тип ДСЦ 2030 | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.2. | ГПС антена | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.3. | Једнострани сат | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.4. | Двострани сат | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.5. | Дисплејска плоча сата | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.6. | Процесорска плоча сата | kom. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно испорука за позицију Ц.6.: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО БОЛНИЧКА ЕЛЕКТРО ОПРЕМА И МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМИ ПОД Ц.1.-6.-ИСПОРУКА-ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ИСПОРУКА-ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ:ПОД (А+Б+Ц) БЕЗ ПДВ-А: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ИСПОРУКА-ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ:ПОД (А+Б+Ц) СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |

2. Елемент пондерисања

| СВЕ УКУПНО ЗА МАТЕРИЈАЛ који ће се по указаној потреби користити приликом вршења услуга без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| СВЕ УКУПНО ЗА МАТЕРИЈАЛ који ће се по указаној потреби користити приликом вршења услуга са ПДВ-ом |  |

| НАЧИН ПЛАЋАЊА (у року до 30 дана по истеку месеца за који се уплата врши, на рачун даваоца услуга, а по испостављеним исправним фактурама) |  |
| --- | --- |
| РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важности краћи од законски предвиђеног рока од 30 дана) |  |
| ГАРАНТНИ РОК на извршене услуге и уграђене делове (На извршене услуге и уграђене делове – мин.6 месеци од дана потписивања радног налога) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Модел Уговора  Понуђач мора да попуни,

парафира све стране, овери печатом и потпише

КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“

Београд, Ул. Хероја Милана Тепића бр. 1

Број: __________

Датум: _________

УГОВОР О ВРШЕЊУ УСЛУГА

Закључен измедју:

1. КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, из Београда, ул. Хероја Милана  Тепића бр. 1, кога заступа Проф. др сци мед. Радисав Шћепановић, директор Установе (у даљем  тексту: Корисник услуга )

2. ________________________, из ____________, ул. _________________________, кога  заступа ____________________________________________ (у даљем тексту: Пружалац услуга)

______________________________________________________(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подиспоручиоца, потребно је навести све понуђаче из групе понуђача односно све подиспоручиоце).

Члан 1.

Предмет овог Уговора је пружање услуга - Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ Др Драгиша Мишовић - Дедиње, у свему према понуди Пружаоца услуга, заведеној под бројем: ___________ од ____________2018. године. (поступак јавне набавке мале вредности бр. 01/18) и Техничкој спецификацији из конкурсне документације, које су саставни делови овог Уговора.

Члан 2.

Цене услуга Пружаоца услуге за Одржавање електро инсталација  у објектима и инфраструктури у КБЦ “Др Драгиша Мишовић – Дедиње”, одређене су понудом из члана 1. овог Уговора.

Члан 3.

Сав евентуални употребљен електро материјал при интервенцијама мора бити исказан у рачуну посебно и потврђен од стране Корисника услуга, а све у складу са датом понудом Пружаоца услуга..

Члан 4.

Корисник  услуга  позива  Пружаоца  услуга  путем  електронске  поште.

У хитним случајевима, Пружалац услуга ће прихватити и усмене захтеве саопштене од лица одређеног од стране Корисника услуга, с`тим да се писани захтев упути накнадно.

Пружалац услуга се обавезује да ће се одазвати позиву у року до 2 (два) часа од пријема позива.

Пружалац услуга се обавезује да сваку интервенцију упише у Сервисну књигу, са техничким описом извршених услуга.

Члан 5.

Корисник услуга се обавезује да за извршене услуге и замењене делове плати Пружаоцу услуга, у року до 30 (тридесет) дана од дана пријема исправног рачуна, испостављеног за извршене услуге и замењене делове и верификованим Записником из члана 7. овог Уговора.

Члан 6.

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативни и квантитативни пријем услуга и делова, о чему се води записник, који потписују лице одређено од стране Корисника услуга, с` једне стране и представника Пружаоца услуга,  с` друге стране.

Приликом примопредаје, лице одређено од стране Корисника услуга је дужно да замењене делове и извршене услуге, на уобичајени начин прегледа, и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Пружаоцу услуга.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом, Корисник услуге је дужан да о том недостатку, писменим путем, обавести Пружаоца услуга, у року од осам дана од дана откривања недостатака.

У случају да је Пружалац услуга знао или морао знати за недостатке, Корисник има право да се на те недостатке позове и када лице одређено од стране Корисника услуге није извршило своју обавезу да опрему прегледа, односно када Корисник услуга није благовремено обавестио Пружаоца услуга о уоченом недостатку.

Члан 7.

У случајевима из члана 7, Корисник има право да захтева од Пружаоца услуга да отклони недостатак или да му преда други део или изврши поново услугу без недостатка (испуњење Уговора).

Ако Корисник не добије испуњење Уговора, у року од 10 дана од дана пријема захтева за испуњење Уговора из става 1. овога члана, Корисник има право да захтева снижење цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава Пружаоца услуга.

Корисник може раскинути Уговор ако је претходно оставио Пружаоцу услуга накнадни примерени рок за испуњење Уговора, који не може бити  дужи од 3 дана од дана пријема обавештења из става 2. овога члана.

Корисник може да раскине Уговор и без остављања накнадног рока, ако га је Пружаолац услуга обавестио да неће да испуни Уговор, односно када је очигледно да Пружалац услуга неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

Члан 8.

Гаранција на пружене сервисне  услуге  и уграђене делове  износи  ____________ месеци од дана извршене услуге.

Уколико Корисник није задовољан квалитетом пружених услуга из става 1.  овог члана, Корисник има право на рекламацију.

Члан 9.

Пружалац услуга се обавезује да ће све време трајања уговора обезбедити радно ангажовање најмање два лица за извршење  обавеза дефинисаних овим уговором.

Једно лице наведено  у ставу 1. овог члана мора  поседовати  лиценце 350, 450 , а друго лице мора поседовати лиценце 353 и 453.

Пружалац услуга дужан је да на писмени захтев корисника услуга у року од 2 дана достави правни основ радног ангажовања лица  и доказ о поседовању лиценци, у супротном корисник услуга ће раскинути уговор.

Члан 10.

Овај Уговор производи правно дејство од дана потписивања од обе уговорне стране и закључује се на период од годину дана.

Утрошком  средстава  Корисника  за  предметне услуге по овом Уговору, у укупном износу од 5.000.000,00 динара (без ПДВ-а), односно 6.000.000,00 динара (са ПДВ-ом), пре истека рока из става 1. овога члана Уговора, овај Уговор престаје да важи, о чему Корисник обавештава Пружаоца услуга.

Свака уговорна страна може отказати Уговор, са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.

Члан 11.

Пружалац услуга се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора достави бланко соло меницу у вредности од 10% од вредности из члана 10. став 2. уовог уговора, која представљаја средство финансијског обезбеђења и којима гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла.

Меница се држи код  Корисника услуга све до испуњења уговорних обавеза Пружаоца услуга, након чега се враћа истом.

Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана, Пружалац услуга се обавезује да Кориснику преда копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица Пружаоца услуга, овлашћење за Корисника услуга да меницу може попунити у складу са овим Уговором, као и копију захтева Пружаоца услуга за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије, који су оверени од стране пословне банке Пружаоца услуге.

Корисник услуга ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да Пружалац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 12.

На све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, који регулише облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговорне стране ће све настале спорове решавати споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 14.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка

За   КОРИСНИКА УСЛУГА     				   За  ПРУЖАОЦА УСЛУГА

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ                                                              Д И Р Е К Т О Р

____________________________                                _________________________________

Проф. др сци мед. Радисав Шћепановић

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у бр. 01/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца:

Седиште и адреса наручиоца:

Матични број наручиоца:

ПИБ наручиоца:

Место и датум издавања потврде:

Контакт особа наручиоца:

Контак телефон наручиоца ____________________________________

ПОТВРДА

о реализацији закључених Уговора на одржавању

електро инсталација јаке и слабе струје

Да је извршилац услуга

(назив и седиште и адреса извођача радова)

у                  години, за потребе Наручиоца                                                , квалитетно и у уговореном року извршио услуге на одржавању електро инсталација јаке и слабе струје, по Уговору/Понуди број                                      у укупној вредности од                           динара без ПДВ-а, односно                                           динара са ПДВ-ом.

Потврда се издаје на захтев извршиоца услуга

ради учећа у поступку јавне набавке радова мале вредности Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ -у ЈН БР: 01/18, Наручиоца Клиничко-болнички  центар „Др  Драгиша  Мишовић-Дедиње“ Београд, Хероја Милана Тепића 1, и у друге сврхе се не може употребити.

Одговорно лице Наручиоца:

М.П.														       _____________________

Напомена: Уколико има више реализованих Уговора/Понуда

образац ископирати у више примерака

XI  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКАТА

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА

Понуђач је извршио увид локације на којој ће се вршити услуга - Одржавање електро инсталација у објектима и инфраструктури у КБЦ-у „Др. Драгиша Мишовић-Дедиње“, Београд, Хероја Милана Тепића 1, за јавну набавку мале вреднодти, редни број  01/18.

ПОНУЂАЧ:							НАРУЧИЛАЦ:

______________                                                     		         _______________

М.П.

НАПОМЕНА: Потврду завести и оверити потписом од стране овлашћених

представника Наручиоца и Понуђача