КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ:

Клиничко-болнички  центар

„Др  Драгиша  Мишовић-Дедиње“,

Београд, Хероја Милана Тепића 1

ЈАВНА НАБАВКА – Спровођење мера и пружање услуга из области  заштите од пожара

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/18

I

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2

АПРИЛ 2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-4423/1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01-4423/2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Спровођење мера и пружање услуга из области  заштите од пожара,бр.11/18

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Спецификација услуга | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 8 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 12 |
| VI | Образац понуде са структуром цене | 19 |
| VII | Модел уговора | 27 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 30 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 31 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2.Закона | 32 |
| XI | Потврда за испуњеност техничког капацитета | 33 |

Укупан број страна: 33

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ..................................КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“

Адреса: …..................................Београд, Хероја Милана Тепића 1.

Интернет страница:........................www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Регистарски број: 01607044445

Матични број: 07044445

Шифра делатности:85110

ПИБ: 101369025

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 11/18 су услуге – Спровођење мера и пружање услуга из области  заштите од пожара

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт:

Лице за контакт: Сава Јокић

Адреса: Београд, Хероја Милана Тепића бр.1

Е-маил: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 11/18  су услуге – Спровођење мера и пружање услуга из области  заштите од пожара

2. Ознака из општег речника набавке: ФБ08.

3. Партије

Јавна набавке није обликована по партијама

III  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

А) Услуге по спецификацији Наручиоца:

1.) Управна зграда редовно одржавање система за дојаву пожара  ППЦ “Bentel  J408-8”

|  | Назив услуге |
| --- | --- |
| 1 | Редован-двомесечни преглед система за дојаву пожара (4x годишње) |
| 2 | Периодични-шестомесечни преглед система за дојаву пожара (2x годишње) са испитивањем и чишћењем свих јављача |
| 3 | Редован-шестомесечни преглед инсталација за противпаничну расвету (уз преглед система за дојаву пожара) |

2.) Зграда психијатрије, неурологије и орл одељења – редовно одржавање система

за дојаву пожара  ППЦ “Inim Smart Loop 2080”

|  | Назив услуге |
| --- | --- |
| 1 | Редован-двомесечни преглед система за дојаву пожара (4x годишње) |
| 2 | Периодични-шестомесечни преглед система за дојаву пожара (2x годишње) са испитивањем и чишћењем свих јављача |
| 3 | Редован-шестомесечни преглед инсталација за противпаничну расвету (уз преглед система за дојаву пожара) |

3.) Урологија - редовно одржавање система за дојаву пожара  ППЦ „Ziton ZP3”

|  | Назив услуге |
| --- | --- |
| 1 | Редован-двомесечни преглед система за дојаву пожара (4x годишње) |
| 2 | Периодични-шестомесечни преглед система за дојаву пожара (2x годишње) са испитивањем и чишћењем свих јављача |
| 3 | Редован-шестомесечни преглед инсталација за противпаничну расвету (уз преглед система за дојаву пожара) |
| 4 | Редован-двомесечни преглед противпожарних клапни (6x годишње) |

4.) Геријатрија и Гинекологија  - редовно одржавање система за дојаву пожара

ППЦ “Securiton MCU 211”

|  | Назив услуге |
| --- | --- |
| 1 | Редован-двомесечни преглед система за дојаву пожара (4x годишње) ДВЕ ЗГРАДЕ |
| 2 | Периодични-шестомесечни преглед система за дојаву пожара (2x годишње) ДВЕ ЗГРАДЕ са испитивањем и чишћењем свих јављача |
| 3 | Редован-шестомесечни преглед инсталација за противпаничну расвету (уз преглед система за дојаву пожара) ДВЕ ЗГРАДЕ |

5.) Дечија амбуланта - редовно одржавање система за дојаву пожара ППЦ “ PRD -2”

|  | Назив услуге |
| --- | --- |
| 1 | Редован-двомесечни преглед система за дојаву пожара (4x годишње) |
| 2 | Периодични-шестомесечни преглед система за дојаву пожара (2x годишње) са испитивањем и чишћењем свих јављача |
| 3 | Редован-шестомесечни преглед инсталација за противпаничну расвету (уз преглед система за дојаву пожара) |

6.) Дечија пулмологија  - редовно одржавање система за дојаву пожара

ППЦ “Securiton BMZ 350”

|  | Назив услуге |
| --- | --- |
| 1 | Редован-двомесечни преглед система за дојаву пожара (4x годишње) |
| 2 | Периодични-шестомесечни преглед система за дојаву пожара (2x годишње) са испитивањем и чишћењем свих јављача |
| 3 | Редован-шестомесечни преглед инсталација за противпаничну расвету (уз преглед система за дојаву пожара) |

7.) Објекат апотека и објекат рачуноводство и кадровско - редовно одржавање система

за дојаву пожара  ППЦ “Bentel  J408-8”

|  | Назив услуге |
| --- | --- |
| 1 | Редoван-двoмесечни преглед система за дoјаву пoжара (4x гoдишње) |
| 2 | Периoдични-шестoмесечни преглед система за дoјаву пoжара (2x гoдишње) са испитивањем и чишћењем свих јављача |
| 3 | Редoван-шестoмесечни преглед инсталација за прoтивпаничну расвету (уз преглед система за дoјаву пoжара) ДВЕ ЗГРАДЕ |

8.) Редовна контрола и сервис

|  | Назив услуге | кол |
| --- | --- | --- |
| 1 | Испитивање громобрана | 40 |
| 2 | Испитивање хидраната са ревизијом | 84 |
| 3 | Испитивање хидрантског црева са талкирањем | 90 |
| 4 | Сервис и контрола апарата S1 | 7 |
| 5 | Сервис и контрола апарата S2 | 11 |
| 6 | Сервис и контрола апарата S6 | 15 |
| 7 | Сервис и контрола апарата S9 | 113 |
| 8 | Сервис и контрола апарата S50 | 5 |
| 9 | Сервис и контрола апарата CO2-5 | 43 |
| 10 | Сервис и контрола апарата CO2-10 | 2 |
| 11 | Сервис и контрола апарата FOXER | 2 |
| 12 | Испитивање тела апарата (HVP) Апарат типа S | 154 |
| 13 | Испитивање тела апарата (HVP) Апарат типа CO2 | 45 |
| 14 | Испитивање тела апарата (HVP) Апарат типа FOXER | 2 |

Б)  Додатне услуге по потреби Наручиоца:

1.) Додатне услуге по потреби Наручиоца:

|  | Назив услуге | кол |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена противпаничне расвете (по потреби) – (са материјалом) | 1 |
| 2 | Замена детектора пожара адресабилни, оптички(по потреби) - (са подножјем) – (са материјалом) | 1 |
| 3 | Замена детектора пожара конвенционални, оптички (по потреби) – (са подножјем)– (са материјалом) | 1 |
| 4 | Замена ручних јављача пожара адресабилних (по потреби) – (са материјалом) | 1 |
| 5 | Замена акумулатора на централи за дојаву пожара (по потреби) - по комаду – (са материјалом) | 1 |

В) Радни сат сервисера (по потреби наручиоца)

1.) Радни сат сервисера (по потреби наручиоца)

| 1 | Рад сервисера – по часу (по потреби наручиоца) | 1 |
| --- | --- | --- |

Напомена:

- Тип и број детектора пожара:

- Оптички детектори (адресабилни и конвенционални) око 400 ком

- Термички детектори око 100 ком

- Ручни јављачи 100 ком

- Громобранска инсталација, класични громобран и громобран са раним стартовањем

- Број спустова 40

- Инсталација паничне и нужне расвете

- Број паник лампи око 450 ком

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

5) Да Понуђач поседује овлашћење издато од стране МУП-а Републике Србије, за обављање делатности Пројектовање посебних система и мера заштите од пожара и Извођење посебних система и мера заштите од пожара и то:

о стабилних система за дојаву пожара

о стабилних система за гашење пожара

о електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама) и експлозивима.

Потенцијални понуђач-учесник у јавној набавци мора испунити и додатне услове и то:

1)	Неопходни технички капацитет:

- Да понуђач  поседује простор за рад у власништву или закупу.

-  Да поседује минимум четири теретна возила у власништву

2)	Неопходни кадровски капацитет:

Да има у радном односу или ангажоване ван радног односа у складу са одредбама члана 197. –297. Закона о раду најмање:

- 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике, са лиценцом 450 – Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона.

- 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике, са лиценцом 453 – Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система.

- 2 (два) дипломирана инжењера електро струке са лиценцом за делатност „Б2“ – Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система.

- 2 (два) дипломирана инжењера електро струке са лиценцом за делатност „Б5“ – Пројектовање и извођење електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама) и експлозивима.

- једног дипломираног инжењера машинства са лиценцом Б1

- 2 (два)  лица која поседују Уверење о положеном стручном испиту за раднике који раде на пословима заштите од пожара, а које издаје МУП РС.

- 1 (једно) лице које поседује Уверење за обављање послова безбедности и здравља на раду.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

5) Фотокоија  овлашћења

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Доказ: Изјава под кривичном и материјалном одговорношћу о испуњености техничког капацитета (Образац XI)

2) Доказ: - за дипломиране инжењере електротехнике, са лиценцом 450 –Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона и 453 - Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система, Понуђач је у обавези да достави фотокопије уговора о раду, односно фотокопије уговора у зависности од начина ангажовања, фотокопију М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање за лица која су у радном односу, фотокопије лиценци 450 и 453 и фотокупију потврда Инжењерске коморе Србије о важењу лиценци.

- За 2 (два) дипломирана инжењера електро струке са лиценцом за делатност „Б2“ – Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система, Понуђач је у обавези да достави фотокопије уговора о раду, односно фотокопије уговора у зависности од начина ангажовања, фотокопију М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање за лица која су у радном односу, фотокопије лиценци које су издате од стране МУП Републике Србије.

- За 2 (два) дипломирана инжењера електро струке са лиценцом за делатност „Б5“ – Пројектовање и извођење електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама) и експлозивима, Понуђач је у обавези да достави фотокопије уговора о раду, односно фотокопије уговора у зависности од начина ангажовања, фотокопије М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање за лица која су

у радном односу, фотокопије лиценци које су издате од стране МУП Републике Србије.

- За 1 (једног) дипломираног инжењера машинства са лиценцом Б1; Понуђач је у обавези да достави фотокопије уговора о раду, односно фотокопије уговора у зависности од начина ангажовања, фотокопије М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање за лица која су у радном односу, фотокопије лиценци које су издате од стране МУП Републике Србије.

- За 2 (два)  лица, Понуђач је у обавези да достави фотокопије уговора о раду, односно фотокопије уговора у зависности од начина ангажовања, фотокопију М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање за лица која су у радном односу, фотокопије Уверења о положеном стручном испиту за раднике који раде на пословима заштите од пожара које издаје МУП РС.

- За 1 (једно) лице које поседује Уверење за обављање послова безбедности и здравља на раду, Понуђач је у обавези да достави фотокопије уговора о раду, односно фотокопије уговора у зависности од начина ангажовања, фотокопију М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање за лица која су у радном односу,

и фотокопије Уверења о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду које издаје Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Потребно је само да понуђач назначи јасно у понуди да је регистрован у Регистру АПР-а.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач јасно наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Јована Мариновића бр. 4. Београд,  КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Спровођење мера и пружање услуга из области  заштите од пожара ЈН бр. 11/18  - „НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  09.05.2018.године до 11:00 часова.

Наручилац ће, по пријем у одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Место време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће бити извршено дана  09.05.2018. године у 12:00 часова у Библиотеци Установе (Управна зграда Наручиоца) ул. Хероја Милана Тепића бр. 1. Београд. Отварању понуда могу присустовати представници понуђача уз предходну предају писменог пуномоћја

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ул. Јована Мариновића бр.4  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку (услуга) –– ,,Понуда за јавну набавку Спровођење мера и пружање услуга из области  заштите од пожара ЈН бр. 11/18  - НЕ ОТВАРАТИ”. или

„Допуна понуде за јавну набавку Спровођење мера и пружање услуга из области  заштите од пожара ЈН бр. 11/18  - НЕ ОТВАРАТИ”. или

„Опозив понуде за јавну набавку Спровођење мера и пружање услуга из области  заштите од пожара ЈН бр. 11/18  - НЕ ОТВАРАТИ”.или

„Измена и допуна понуде ,,Понуда за јавну набавку Спровођење мера и пружање услуга из области  заштите од пожара ЈН бр. 11/18  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и  2) Закона и то:

•	Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,

•	Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац ће плаћање извршити у року до 30 (тридесет) дана од дана пријема исправног рачуна, испостављеног за извршене услуге верификоване Записником.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни период за извршене услуге и уграђене делове (минимум 6 месеци)

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави: Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је најмање 30 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде]. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. II Изабрани понуђач је дужан да достави: Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за испоруку добара - услуга.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ул. Јована Мариновића бр. 4. или електронске поште на е-маил javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене  недостатке  и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 11/18.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума

„Еконмски најповољнија понуда“

Једини елемент критеријума је понуђена цена која носи 100 пондера.

Критеријум понуђене цене се састоји од три подкритеријума.

А) Цена услуга по спецификацији Наручиоца (носи 70 пондера)

Б) Цена додатних услуга по потреби Наручиоца (носи 20 пондера)

В) Цена радног сата сервисера (по потреби Наручиова) (носи 10 пондера)

Подкритеријуми:

А) Цена услуга по спецификацији Наручиоца (носи 70 пондера)

Методологија израчунавања пондера за подкритеријум А) Цена услуга по спецификацији Наручиоца:

Број пондера= најнижа укупна понуђена цена за ставку А) Цена услуге по спецификацији Наручиоца   x 70

укупна понуђена цена посматраног Понуђача за ставку А) Услуге по спецификацији Наручиоца

Обрачун на две децимале.

Б) Цена додатних услуга по потреби Наручиоца (носи 20 пондера)

Методологија израчунавања пондера за подкритеријум Б) Цена додатних услуга по потреби:

Број пондера = најнижа понуђена цена за ставку Б) Цена додатних услуга по потреби    x20

понуђена цена за додатне услуге по потреби

Обрачун на две децимале.

В) Цена радног сата сервисера (по потреби Наручиоца) (носи 10 пондера)

Методологија израчунавања пондера за подкритеријум В) Цена радног сата сервисера (по потреби Наручиоца):

Број пондера = најнижа понуђена цена за ставку В) цена радног сата сервисера (по потрби Наручиоца)x10

понуђена цена радног сата посматраног понуђача

Обрачун на две децимале.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико се догоди да две или више понуда имају исти број пондера изабраће се понуда са нижом укупном понуђеном ценом за ставку А) Цена услуга по спецификацији Наручиоца. Уколико се догоди две или више понуда имају исту понуђену цену за подкритеријум А) Цена услуга по спецификацији Наручиоца и исти укупан број пондера, изабраће се понуђач који је понудио дужи гарантни рок.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља X).

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: www.dragisamisovic.bg.ac.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“; јавна набавка ЈН 11/18;.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Спровођење мера и пружање услуга из области  заштите од пожара  ЈН бр. 11/18

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђа

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ:

Спровођење мера и пружање услуга из области заштите од пожара  бр. 11/18

А) Услуге по спецификацији Наручиоца:

1.) Управна зграда редовно одржавање система за дојаву пожара  ППЦ “Bentel  J408-8”

|  | Назив услуге | јединична цена без пдв-а | јединична цена са пдв-ом | количина | Укупно Цена без пдв-а (3*5) | Укупно Цена са пдв-ом (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Редован-двомесечни преглед система за дојаву пожара (4x годишње) |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Периодични-шестомесечни преглед система за дојаву пожара (2x годишње) са испитивањем и чишћењем свих јављача |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Редован-шестомесечни преглед инсталација за противпаничну расвету (уз преглед система за дојаву пожара) |  |  | 2 |  |  |
| Укупна цена : |  |  |

2.) Зграда психијатрије, неурологије и орл одељења – редовно одржавање система за дојаву пожара ППЦ “Inim Smart Loop 2080”

|  | Назив услуге | јединична цена без пдв-а | јединична цена са пдв-ом | количина | Укупно Цена без пдв-а (3*5) | Укупно Цена са пдв-ом (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Редован-двомесечни преглед система за дојаву пожара (4x годишње) |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Периодични-шестомесечни преглед система за дојаву пожара (2x годишње) са испитивањем и чишћењем свих јављача |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Редован-шестомесечни преглед инсталација за противпаничну расвету (уз преглед система за дојаву пожара) |  |  | 2 |  |  |
| Укупна цена : |  |  |

3.) Урологија - редовно одржавање система за дојаву пожара  ППЦ „Ziton ZP3”

|  | Назив услуге | јединична цена без пдв-а | јединична цена са пдв-ом | количина | Укупно Цена без пдв-а (3*5) | Укупно Цена са пдв-ом (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Редован-двомесечни преглед система за дојаву пожара (4x годишње) |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Периодични-шестомесечни преглед система за дојаву пожара (2x годишње) са испитивањем и чишћењем свих јављача |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Редован-шестомесечни преглед инсталација за противпаничну расвету (уз преглед система за дојаву пожара) |  |  | 2 |  |  |
| 4 | Редован-двомесечни преглед противпожарних клапни (6x годишње) |  |  | 6 |  |  |
| Укупна цена : |  |  |

4.) Геријатрија И Гинекологија  - редовно одржавање система за дојаву пожара

ППЦ “Securiton MCU 211”

|  | Назив услуге | јединична цена без пдв-а | јединична цена са пдв-ом | количина | Укупно Цена без пдв-а (3*5) | Укупно Цена са пдв-ом (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Редован-двомесечни преглед система за дојаву пожара (4x годишње) ДВЕ ЗГРАДЕ |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Периодични-шестомесечни преглед система за дојаву пожара (2x годишње) ДВЕ ЗГРАДЕ са испитивањем и чишћењем свих јављача |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Редован-шестомесечни преглед инсталација за противпаничну расвету (уз преглед система за дојаву пожара) ДВЕ ЗГРАДЕ |  |  | 2 |  |  |
| Укупна цена: |  |  |

5.) Дечија амбуланта - редовно одржавање система за дојаву пожара  ППЦ “ PRD -2”

|  | Назив услуге | јединична цена без пдв-а | јединична цена са пдв-ом | количина | Укупно Цена без пдв-а (3*5) | Укупно Цена са пдв-ом (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Редован-двомесечни преглед система за дојаву пожара (4x годишње) |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Периодични-шестомесечни преглед система за дојаву пожара (2x годишње) са испитивањем и чишћењем свих јављача |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Редован-шестомесечни преглед инсталација за противпаничну расвету (уз преглед система за дојаву пожара) |  |  | 2 |  |  |
| Укупна цена: |  |  |

6.) Дечија пулмологија  - редовно одржавање система за дојаву пожара ППЦ “Securiton BMZ 350”

|  | Назив услуге | јединична цена без пдв-а | јединична цена са пдв-ом | количина | Укупно Цена без пдв-а (3*5) | Укупно Цена са пдв-ом (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Редован-двомесечни преглед система за дојаву пожара (4x годишње) |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Периодични-шестомесечни преглед система за дојаву пожара (2x годишње) са испитивањем и чишћењем свих јављача |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Редован-шестомесечни преглед инсталација за противпаничну расвету (уз преглед система за дојаву пожара) |  |  | 2 |  |  |
| Укупна цена: |  |  |

7.) Објекат апотека и објекат рачуноводство и кадровско - редовно одржавање система за дојаву пожара ППЦ “Bentel  J408-8”

|  | Назив услуге | јединична цена без пдв-а | јединична цена са пдв-ом | количина | Укупно Цена без пдв-а (3*5) | Укупно Цена са пдв-ом (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Редован-двомесечни преглед система за дојаву пожара (4x годишње) |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Периодични-шестомесечни преглед система за дојаву пожара (2x годишње) са испитивањем и чишћењем свих јављача |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Редован-шестомесечни преглед инсталација за противпаничну расвету (уз преглед система за дојаву пожара) ДВЕ ЗГРАДЕ |  |  | 2 |  |  |
| Укупна цена: |  |  |

8.) Редовна контрола и сервис

|  | Назив услуге | јединична цена без пдв-а | јединична цена са пдв-ом | количина | Укупно Цена без пдв-а (3*5) | Укупно Цена са пдв-ом (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Испитивање громобрана |  |  | 40 |  |  |
| 2 | Испитивање хидраната са ревизијом |  |  | 84 |  |  |
| 3 | Испитивање хидрантског црева са талкирањем |  |  | 90 |  |  |
| 4 | Сервис и контрола апарата S1 |  |  | 7 |  |  |
| 5 | Сервис и контрола апарата S2 |  |  | 11 |  |  |
| 6 | Сервис и контрола апарата S6 |  |  | 15 |  |  |
| 7 | Сервис и контрола апарата S9 |  |  | 113 |  |  |
| 8 | Сервис и контрола апарата S50 |  |  | 5 |  |  |
| 9 | Сервис и контрола апарата CO2-5 |  |  | 43 |  |  |
| 10 | Сервис и контрола апарата CO2-10 |  |  | 2 |  |  |
| 11 | Сервис и контрола апарата FOXER |  |  | 2 |  |  |
| 12 | Испитивање тела апарата (HVP) Апарат типа S |  |  | 154 |  |  |
| 13 | Испитивање тела апарата (HVP) Апарат типа CO2 |  |  | 45 |  |  |
| 14 | Испитивање тела апарата (HVP) Апарат типа FOXER |  |  | 2 |  |  |
| Укупна цена: |  |  |

Б)  Додатне услуге по потреби Наручиоца:

1.) Додатне услуге по потреби Наручиоца:

|  | Назив услуге | јединична цена без пдв-а | јединична цена са пдв-ом | количина | Укупно Цена без пдв-а (3*5) | Укупно Цена са пдв-ом (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена противпаничне расвете (по потреби) – (са материјалом) |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Замена детектора пожара адресабилни, оптички(по потреби) - (са подножјем) – (са материјалом) |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Замена детектора пожара конвенционални, оптички (по потреби) – (са подножјем)– (са материјалом) |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Замена ручних јављача пожара адресабилних (по потреби) – (са материјалом) |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Замена акумулатора на централи за дојаву пожара (по потреби) - по комаду – (са материјалом) |  |  | 1 |  |  |
| Укупна цена: |  |  |

B) Радни сат сервисера (по потреби наручиоца)

1.) Радни сат сервисера

|  | Назив услуге | јединична цена без пдв-а | јединична цена са пдв-ом | количина | Укупно Цена без пдв-а (3*5) | Укупно Цена са пдв-ом (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Рад сервисера – по часу (по потреби наручиоца) |  |  | 1 |  |  |
| Укупна цена: |  |  |

Напомена:

- Понуђач приликом сервисирања и испитивања апарата за гашење пожара на хладан водени притисак и испитивања хидрантске инсталације мора  да обезбеди мобилни уређаја за сервисирање и испитивање за рад на терену.

- У јединичну цену сервиса апарата за гашење пожара треба да се урачуна рад на пражњењу и пуњењу апарата, погонских боца, трошкови превоза у локалу, као и издавање стручних налаза (не исказивати као посебне ставке).

- У цену  сервиса апарата за гашење пожара треба да се урачунају резервни делови апарата за гашење пожара које ће оптеретити укупну вредност понуде.

- Превоз путне трошкове и израду записника урачунати у цену сервиса апарата за гашење пожара и система за дојаву пожара као и ванредне прегледе (сервисе) по позиву.

| А) ЦЕНА УСЛУГА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ НАРУЧИОЦА УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а Укупно збирно све под ставком А) позиције (1.-8.) |  |
| --- | --- |
| А) ЦЕНА УСЛУГА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ НАРУЧИОЦА УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом Укупно збирно све под ставком А) позиције (1.-8.) |  |
| Б) ЦЕНА ДОДАТНИХ УСЛУГА ПО ПОТРЕБИ НАРУЧИОЦА ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а Укупно збирно све под ставком Б) позиције (1.-5.) |  |
| Б) ЦЕНА ДОДАТНИХ УСЛУГА ПО ПОТРЕБИ НАРУЧИОЦА ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом Укупно збирно све под ставком Б) позиције (1.-5.) |  |
| В) ЦЕНА РАДНОГ САТА СЕРВИСЕРА (по потреби наручиоца) ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |
| В) ЦЕНА РАДНОГ САТА СЕРВИСЕРА (по потреби наручиоца) ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Наручилац се обавезује да плати у року до 30 (тридесет) дана од дана пријема исправног рачуна, испостављеног за извршене услуге верификоване Записником. |
| Рок важења понуде (минимални рок важности предвиђен Законом је 30 дана од дана јавног отварања понуда) |  |
| Гарантни период за извршене услуге и уграђене делове (минимум 6 месеци) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Модел Уговора  Понуђач мора да попуни,

парафира све стране, овери печатом и потпише.

КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ“

Београд, Ул. Хероја Милана Тепића бр. 1

Број: ___________

Датум: _____________

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

Закључен измедју:

1. КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, из Београда, ул. Хероја Милана  Тепића бр. 1, кога заступа Проф. др сци мед. Радисав Шћепановић, директор Установе (у даљем  тексту: Наручилац услуга )

2. ________________________, из ____________, ул. _________________________, кога  заступа ____________________________________________ (у даљем тексту: Давалац услуга)

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, потребно је навести све понуђаче из групе понуђача односно све подизвођаче).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим уговором ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће, у складу са достављеном Понудом бр.______________ од _______________.године и спецификацијом из конкурсне документације,  које су саставни део овог Уговора, спровоести мере и пружити услуге из области заштите од пожара (поступак јавне набавке мале вредности бр.11/18), за објекте Наручиоца услуга - КБЦ“Др.Драгиша Мишовић - Дедиње“.

Наручилац услуга се обавезује да Даваоцу услуга на име пружених услуга плати цену одређену овим Уговором.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА УСЛУГА

Члан 2.

Наручилац услуга се обавезује да Даваоцу услуга омогући приступ свим просторијама и постојећим системима безбедности те да му стави на располагање сву потребну документацију у циљу што квалитетнијег извршавања обавеза из Члана 2.овог Уговора.

Наручилац услуга се обавезује да одмах,без одлагања обавести Даваоца услуга о квару или другој нефункционалности система техничке заштите на објектима који су предмет овог Уговора.

Наручиоц услуга се обавезује да омогући Даваоцу услуга несметан приступ системима техничке заштите,ради контроле исправности рада,утврђивање узрока квара и поправке.

Члан 3.

Наручилац услуге се  обавезује да плати Даваоцу услуга, у року до 30 (тридесет) дана од дана пријема исправног рачуна, испостављеног за извршене услуге верификоване Записником.

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативни и квантитативни пријем услуга, о чему се води записник, који потписују лице одређено од стране Наручиоца услуга, с` једне стране и представника Даваоца услуга,  с` друге стране.

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 4.

Уговор се закључује на период од годину дана, рачунајући од дана потписа обе уговорне стране.

Наручилац може раскинури овај Уговор у свако доба и без навођења разлога за раскид уз обавезу да обавести Даваоца услуга о томе 15 дана пре дана када раскид почиње производити дејство и уз обавезу да исплати услуге извршене до дана кад раскид почиње производити правна дејства.Наручилац неће бити дужан да надокнади Извршиоцу услуга било какву штету насталу поводом и у вези са раскидом Уговора.

ОДГОВОРНОСТ ДАВАОЦА УСЛУГА

Члан 5.

Давалац услуга је обавезан да приликом закључења Уговора достави финансијско-обезбеђење: меницу у висини 10%, вредности уговора,менично овлашћење и картон депонованих потписа,као средство обезбеђења за добро извршење посла, за време трајања уговора.

Давалац услуга је дужан да лица која ангажује на извшењу обавеза из овог Уговора,упозна са правилима понашања,кретањем и боравком,безбедносним,противпожарним,заштитним исвим другим мерамаи процедурама које се примењују на објекту Наручиоца.

Давалац услуга гарантује Наручиоцу услуга за квалитет изведених услуга и уграђених делова, а за исти даје гаранцију од ____ (_____) месеци и  обавезује се да ће све евентуалне недостатке у гарантном року отклонити о свом трошку, на позив Наручиоца услуга у примереном року.

Члан 6.

У току извршења услуга по овом Уговору,запослени код Даваоца услуга као и друга лица ангажована од стране Даваоца услуга су дужна да раде са захтевном пажњом и да поштују прописане мере безбедности и здравља на раду и мере заштите од пожара које се примењују на објекту Наручиоца.

Давалац услуга је одговоран за сваку штету коју због повреде на раду или несреће на послу претрпе његови запослени и друга лица која он ангажује за вршење услуга или у вези са вршењем услуга која су предмет овог Уговора,или који проузрокују Наручиоцу или трећим лицима.

Члан 7.

Евентуалне измене и допуне овог Уговора су важеће уколико су потписане од стране овлашћених лица уговорних страна,у форми анекса овог уговора,а у супротном не производе правна дејства.

Члан 8.

Спорна питања која проистекну из примене овог Уговора,уговорне стране ће настојати да реше спразумно,а уколико то није могуће,уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 10.

На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима,као и други законски и подзаконски прописи,технички нормативи и стандарди који регулишу предмет овог уговора.

Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерака,од којих по 2(два) примерка задржава свака уговорна страна.

За НАРУЧИОЦА УСЛУГА 					     За ДАВАОЦА УСЛУГА

ДИРЕКТОР                                                                                  ДИРЕКТОР

Проф. др сци мед. Радисав Шћепановић

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(потпис и печат овлашћеног лица)

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга бр. 11/18, - Спровођење мера и пружање услуга из области  заштите од пожара, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис Понуђача |
| --- | --- | --- |

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке - Спровођење мера и пружање услуга из области  заштите од пожара бр. 11/18, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум                                                                           Потпис  Понуђача

________________                              М.П.                        ______________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI   ПОТВРДА  ЗА  ИСПУЊЕНОСТ  ТЕХНИЧКОГ  КАПАЦИТЕТА

Поступак јавне набавке - Спровођење мера и пружање услуга из области  заштите од пожара бр. 11/18

Ја _______________________________, ЈМБГ   ________________________

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да _____________________________ (назив понуђача) испуњава неопходан технички капацитет по  Предметној јавној набавци бр. 11/18  – Спровођење мера и пружање услуга из области  заштите од пожара и поседује:

- Да понуђач  поседује простор за рад у власништву или закупу.

- Да поседује минимум четири теретна возила у власништву

Место и датум:  _______________                                                               Потпис  Понуђача:

М.П.

____________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)