КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ:

Клиничко-болнички  центар

„Др Драгиша Мишовић-Дедиње“,

Београд, Хероја Милана Тепића 1

ЈАВНА НАБАВКА – Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 36/19

Децембар  2019. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: Редни број набавке  36/19, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“”

ЈН бр. 36/19

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Спецификација и опис услуга | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 10 |
| VI | Образац понуде | 17 |
| VII | Модел уговора | 24 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 32 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 33 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 34 |
| XI | Образац структуре цене | 35 |
| XII | Менично писмо – овлашћење за озбиљност понуде | 36 |
| XIII | МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА | 37 |
| XIV | МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - финансијско обезбеђењe за отклањање грешака у гарантном року | 38 |

Укупан број страна: 38

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ..................................КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“

Адреса: …........................................Београд, Хероја Милана Тепића 1.

Интернет страница:..........................www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Регистарски број: 01607044445

Матични број: 07044445

Шифра делатности:85110

ПИБ: 101369025

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 36/19  су услуге – Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт:

Лице за контакт: Проф. др. Александра Аранђеловић

Адреса: Београд, Хероја Милана Тепића бр.1

E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.36/19 су Услуге  Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“

2. Ознака из општег речника набавке - 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

3. Партије

Јавна набавка je обликована по партијама:

Партија 1: Услуге одржавања и поправки рендген апарата произвођача Siemens – Превентиван и корективан сервис апарата укључујући све резервне делове осим вакумских елемената, и то за апарате:

1. Рендген апарат Axiom Iconos R200,

2. Покретни рендген ARCADIS VARIC са C луком,

3. Мобилни рендген Polymobil плус,

4. Мобилни рендген Mira Max,

Партија 2: Услуге одржавања и поправки апарата произвођача Siemens – Превентиван и корективан сервис апарата без укључених резервних делова и то за апарате:

1. Магнетна резонанца Magnetom Aera,

2. Aнгио сала Artis Zee

III  Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и

опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и

обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или

испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“бр.јн 36/19

Предмет ове јавне набавке је годишње одржавање апарата произвођача „Siemens“ и то за апарате:

1. Рендген апарат Axiom Iconos R200,

2. Покретни рендген ARCADIS VARIC са C луком,

3. Мобилни рендген Polymobil плус,

4. Мобилни рендген Mira Max,

5. Магнетна резонанца Magnetom Aera,

6.  Aнгио сала Artis Zee

(у даљем тексту: апарати), за потребе КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“

Услуга одржавања и поправка апарата подразумева следеће:

Партија 1. Превентивни и корективни сервис свих наведених апарата према упутствима и прописима произвођача „Siemens“ AG и то:

| р.бр. | МОДЕЛ/ТИП АПАРАТА | Количина |
| --- | --- | --- |
|  | Рендген апарат Axiom Iconos R200 | 1 |
|  | Покретни рендген ARCADIS VARIC са C луком | 1 |
|  | Мобилни рендген Polymobil плус | 1 |
| 4. | Мобилни рендген Mira Max | 1 |

Сервис за наведене апарате подразумева:

•	Неограничен број сервисних интервенција, који подразумевају замену оргиналних резервних делова и потрошног материјала за који се у току важења уговора утврди да су неисправни, осим вакумских елемената (детектора, оптичког појачивача слике и рендгенске цеви).

•	У цену понуде треба обухватити: Радни сат сервисера, набавку и испоруку свих оргиналних резервних делова и потрошног материјала који су потребни за поправку да би апарт био у функцији, осим детектора, оптичког појачивача слике и рендгенске цеви.

•	Дијагнозу квара и поправку опреме по фабричким упутствима уз коришћење калибрисаних мерних инструмената.

•	Подешавање према фабричким прописима и спецификацијама

•	Контролу функције целокупне опреме.

Партија 2. Превентивни и корективни сервис свих наведених апарата према упутствима и прописима произвођача „Siemens“ AG и то:

| р.бр. | МОДЕЛ/ТИП АПАРАТА | Количина |
| --- | --- | --- |
|  | Магнетна резонанца MAGNETOM AERA | 1 |
|  | Ангио сала ARTIS ZEE | 1 |

Сервис за наведене апарате подразумева:

•	Неограничен број сервисних интервенција, без укључених резервних делова.

•	Дијагнозу квара и поправку опреме по фабричким упутствима уз коришћење калибрисаних мерних инструмената.

•	Подешавање према фабричким прописима и спецификацијама

•	Контролу функције целокупне опреме.

Одзив и гаранција:

Добављач се обавезује да се ради извршења услуге која је предмет овог уговора, одазове у року од 24 часа од дана пријема захтева наручиоца (захтев и време одзива добављача односи се на радне дане), а да предметну услугу, испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала изврши у року од  7 дана од дана извршене дефектаже квара.

Добављач се обавезује да хитне интервенције изврши одмах, ако је позив упућен у току радног дана до 10,00 часова или у року од 24 часа уколико је позив упућен после 10,00 часова.

Позивом се сматра сваки позив од стране искључиво овлашћеног лица Наручиоца и то у форми писменог дописа (е-маил, факс, допис и сл.), односно усмени позив (телефон).

Наручилац захтева  да гарантни рок на сваки сервис и одржавање опреме буде најмање 6 месеци од дана извршеног сервиса и одржавања, а гарантни рок на сваки замењени део опреме најмање 6 месеци од дана његове замене.

Испоручилац услуге је дужан да уграђује и испоручује искључиво оригиналне резервне делове и потрошни материјал.

Дефектни – неисправни делови се предају испоручиоцу.

Све услуге потребно је извршити у реалном времену извршења и уз реалан утрошак сервисног, резервног и осталог материјала.

Испоручилац услуге приликом стручног прегледа сачињава уредну документацију о прегледу апарата, о извршеном раду сервисера и утрошеном материјалу.

Исправном документацијом сматра се, између осталог, радни налог попуњен свим техничким подацима (оригиналан назив, серијски број, инвентарни број Установе), датумом, именом, презименом и потписом сервисера и овлашћеног корисника. Наручилац захтева да се након сваке извршене услуге  попуни „СЕРВИСНА КЊИЖИЦА“ апарата.

Понуђач се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни спецификацију извршених услуга, као и евентуалну замену резервних делова. Спецификација треба да садржи број сати за извршену појединачну услугу, као и назив замењеног и преузетог резервног дела, са ценама из достављеног списка резевних делова, који се достављају уз понуду.

Сервисно одржавање:

- Превентивно и сервисно одржавање искључиво ће се обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.

- Уколико приликом сервисне интервенције сервисер констатује да је даље одржавање опреме

нерационално или немогуће, дужан је да сачини предлог за отпис опреме, а у циљу планирања

набавке тј. обнављања предметне опреме;

Место извршења услуге:

Место извршења услуге су све локације у оквиру КБЦ “Др Драгиша Мишовић Дедиње” на којима је инсталирана опрема која је предмет ове набвке, а у изузетним случајевима, када због врсте или обима поправке то није могуће, сервис ће се обављати у просторијама Извршиоца услуга. У том случају одношење и враћање уређаја организује Извршилац услуга без икакве накнаде и наплаћивања трошкова транспорта

Квалитет услуге

Извршилац услуга је дужан да предметне послове обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Решење Министарства здравља

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, и то:

- Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом:

Понуђач мора да има радно ангажовано најмање 1 (једног) сертификованог сервисера од стране произвођача опреме „Siemens“.

- Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом;

Да je понуђач овлашћени сервисер на територији Републике Србије тј. да је у потпуности оспособљен да може да врши услугу сервиса и уградњу резервних делова за предмет јавне набавке.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Да из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом медицинских средстава на велико, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Од додатних услова понуђач је дужан да достави следеће:

1)	За запослена лица понуђач је дужан да достави сертификат произвођача опреме „Siemens“. Такође понуђач је дужан да достави за запослена лица пријаве на осигурање (M образац) или уговор о раду односно за радно ангажована лица код понуђача копија, уговора о обављању привремено-повремених послова или уговора о допунском раду.

2)	Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопију важећег овлашћења произвођача „Siemens“ које ће доказати да је понуђач овлашћен за сервис и уградњу резервних делова предмета јавне набавке.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави било који понуђач из групе понуђача.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Потребно је само да понуђач назначи јасно у понуди да је регистрован у Регистру АПР-а.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач јасно наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Јована Мариновића бр. 4. Београд,  КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга  –  Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“ ЈН бр. 36/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.01.2020. године до 08:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Место време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће бити извршено дана  17.01.2020. у 09:00 часова у просторијама Наручиоца, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1. Београд. Отварању понуда могу присустовати представници понуђача уз предходну предају писменог пуномоћја.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка је обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јована Мариновића бр. 4. Београд,  КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку (Услуге) –  Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“бр.јн 36/19- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку (Услуга) –  Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“бр.јн 36/19- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Опозив понуде за јавну набавку (Услуге) –  Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“бр.јн 36/19- НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (Услуге) – Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“бр.јн 36/19- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцупонуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и  2) Закона и то:

•	Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,

•	Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарнтног рока  предмета набавке

- за пружене сервисне услуге: минимално 6 (шест) месеци  од  дана  потписивања  радног  налога, тј. доказа да је услуга извршена;

- на уграђене резервне делове: минимално 6 (шест) месеци од дана потписивања радног налога, који доказује да је предметни резервни део уграђен.

9.3

9.3. Захтев у погледу рока (извршења услуге, извођења радова)

Рок за одзив понуђача за „сервис по позиву“  је  24 (сата), од пријема захтева Наручиоца.

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави: ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите наручиоца и биће наплаћена: ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или, у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми: банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први платива, или бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, a који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа. достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача Уколико понуђач као финансијску гаранцију за озбиљност понуде достави бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке после дана објављивања позива за подношење понуда. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом за озбиљност понуде биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива. Финансијска гаранција биће враћена неизабраним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од дана истека рока важења понуде. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла. Уколико понуђач не достави финасијску гараднцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива. II Изабрани понуђач је дужан да достави: 1 )Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – Понуђач је дужан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора, у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, наручиоцу преда финансијску гаранцију за добро извршење посла у виду БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а са роком важења од најмање 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора или приликом потписивања уговора наручиоцу достави финансијску гаранцију ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, издату у форми бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке, после дана објављивања позива за подношење понуда. Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима: у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци, у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача, у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин. 2) Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. Изабрани понуђач се обавезује да у приликом потписивања уговора преда наручиоцу оригинал бланко сопствену меницу са клаузулом „Без протеста“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од вредности уговора. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења је минимум 30 дана дуже од уговореног гарантног рока. Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке или Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року под истим условима као и за меницу. Уколико изабрани понуђач не достави средство обезбеђења за добро извршење посла на горе захтеван начин то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поновно покрене предметни поступак јавне набавке.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Ул. Јована Мариновића  бр. 4, 11000 Београд, или електронске поште на e-mail. javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене  недостатке  и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“бр.јн 36/19,

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  „Најнижа понуђена цена“

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, изабраће се понуђач који је понудио дужи гарантни рок за уграђене резервне делове. Уколико ни применом рерзервног критеријума Наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлука ће бити донета жребом.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-маил javnenabavkekbcdmiсovic@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1)	назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2)	назив и адресу наручиоца;

3)	податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4)	повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5)	чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6)	потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

7)	потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Клиничко-болнички  центар „Др  Драгиша  Мишовић-Дедиње“, јавна набавка ЈН 29/18;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона

21. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА

Наручилац посебно напомиње да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна

VI  Образац понуде

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“ ЈН бр. 36/19

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Eлектронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Законски заступник |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧEМ

В) КАО ЗАЈEДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

4) ПОДАЦИ О УЧEСНИКУ  У ЗАЈEДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРEДМEТА  НАБАВКE - Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“ ЈН бр. 36/19

Предмет ове јавне набавке је годишње одржавање апарата произвођача „Siemens“ и то за апарате:

1. Рендген апарат Axiom Iconos R2,

2. Покретни рендген ARCADIS VARIC са C луком,

3. Мобилни рендген Polymobil плус,

4. Мобилни рендген Mira Max,

5. Магнетна резонанца Magnetom Aera,

6.  Aнгио сала Artis Zee

(у даљем тексту: апарати), за потребе КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“

Услуга одржавања и поправка апарата подразумева следеће:

Партија 1. Превентиван и корективан сервис свих наведених апарата према упутствима и прописима произвођача „Siemens“ AG и то:

| р.бр. | МОДЕЛ/ТИП АПАРАТА | Количина |
| --- | --- | --- |
|  | Рендген апарат Axiom Iconos R200 | 1 |
|  | Покретни рендген ARCADIS VARIC са C луком | 1 |
|  | Мобилни рендген Polymobil плус | 1 |
| 4. | Мобилни рендген Mira Max | 1 |

Сервис за наведене апарате подразумева:

•	Неограничен број сервисних интервенција, који подразумевају замену оргиналних резервних делова и потрошног материјала за који се у току важења уговора утврди да су неисправни осим вакумских елемената (детектора, оптичког појачивача слике и рендгенске цеви).

•	У цену понуде треба обухватити: Радни сат сервисера, набавку и испоруку свих оргиналних резервних делова и потрошног материјала који су потребни за поправку да би апарт био у функцији, осим детектора, оптичког појачивача слике и рендгенске цеви.

•	Дијагнозу квара и поправку опреме по фабричким упутствима уз коришћење калибрисаних мерних инструмената.

•	Подешавање према фабричким прописима и спецификацијама

•	Контролу функције целокупне опреме.

Партија 2. Превентивн и корективан сервис свих наведених апарата према упутствима и прописима произвођача „Siemens“ AG и то:

| р.бр. | МОДЕЛ/ТИП АПАРАТА | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Магнетна резонанца MAGNETOM AERA | 1 |
| 2. | Ангио сала ARTIS ZEE | 1 |

Сервис за наведене апарате подразумева:

•	Неограничен број сервисних интервенција, без укључених резервних делова.

•	Дијагнозу квара и поправку опреме по фабричким упутствима уз коришћење калибрисаних

мерних инструмената.

•	Подешавање према фабричким прописима и спецификацијама

•	Контролу функције целокупне опреме.

Одзив и гаранција:

Добављач се обавезује да се ради извршења услуге која је предмет овог уговора, одазове у року од 24 часа од дана пријема захтева наручиоца (захтев и време одзива добављача односи се на радне дане), а да предметну услугу, испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала изврши у року од  7 дана од дана извршене дефектаже квара.

Добављач се обавезује да хитне интервенције изврши одмах, ако је позив упућен у току радног дана до 10,00 часова или у року од 24 часа уколико је позив упућен после 10,00 часова.

Позивом се сматра сваки позив од стране искључиво овлашћеног лица Наручиоца и то у форми писменог дописа (е-маил, факс, допис и сл.), односно усмени позив (телефон).

Наручилац захтева  да гарантни рок на сваки сервис и одржавање опреме буде најмање 6 месеци од дана извршеног сервиса и одржавања, а гарантни рок на сваки замењени део опреме најмање 6 месеци од дана његове замене.

Испоручилац услуге је дужан да уграђује и испоручује искључиво оригиналне резервне делове и потрошни материјал.

Дефектни – неисправни делови се предају испоручиоцу.

Све услуге потребно је извршити у реалном времену извршења и уз реалан утрошак сервисног, резервног и осталог материјала.

Испоручилац услуге приликом стручног прегледа сачињава уредну документацију о прегледу апарата, о извршеном раду сервисера и утрошеном материјалу.

Исправном документацијом сматра се, између осталог, радни налог попуњен свим техничким подацима (оригиналан назив, серијски број, инвентарни број Установе), датумом, именом, презименом и потписом сервисера и овлашћеног корисника. Наручилац захтева да се након сваке извршене услуге  попуни „СЕРВИСНА КЊИЖИЦА“ апарата.

Понуђач се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни спецификацију извршених услуга, као и евентуалну замену резервних делова. Спецификација треба да садржи број сати за извршену појединачну услугу, као и назив замењеног и преузетог резервног дела, са ценама из достављеног списка резевних делова, који се достављају уз понуду.

Сервисно одржавање:

- Превентивно и корективно сервисно одржавање искључиво ће се обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.

- Уколико приликом сервисне интервенције сервисер констатује да је даље одржавање опреме

нерационално или немогуће, дужан је да сачини предлог за отпис опреме, а у циљу планирања

набавке тј. обнављања предметне опреме;

Место извршења услуге:

Место извршења услуге су све локације у оквиру КБЦ “Др Драгиша Мишовић Дедиње” на којима је инсталирана опрема која је предмет ове набвке, а у изузетним случајевима, када због врсте или обима поправке то није могуће, сервис ће се обављати у просторијама Извршиоца услуга. У том случају одношење и враћање уређаја организује Извршилац услуга без икакве накнаде и наплаћивања трошкова транспорта

Квалитет услуге

Извршилац услуга је дужан да предметне послове обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке.

Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“ ЈН бр. 36/19

Партија 1:

| ЦЕНА ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ (без ПДВ-а) |  |
| --- | --- |
| ЦЕНА ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ (са ПДВ-ом) |  |
| ЦЕНА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ (без ПДВ-а) |  |
| ЦЕНА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ (са ПДВ-ом) |  |
| ГАРАНТНИ РОК НА ПРУЖЕНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (најмање 6 месеци) |  |
| ГАРАНТНИ РОК НА ПРУЖЕНЕ НА УГРАЂЕНЕ РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ: (најмање 6 месеци) |  |
| НАЧИН ПЛАЋАЊА:Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре. Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура. |
| РОК ПЛАЋАЊА:Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава. |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: (наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важности краћи од законски предвиђеног рока од 60 дана) |  |

Датум 					                             Понуђач

_____________________________	                     	______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“ ЈН бр. 36/19

Партија 2:

| ЦЕНА ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ (без ПДВ-а) |  |
| --- | --- |
| ЦЕНА ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ (са ПДВ-ом) |  |
| ЦЕНА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ (без ПДВ-а) |  |
| ЦЕНА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ (са ПДВ-ом) |  |
| ГАРАНТНИ РОК НА ПРУЖЕНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (најмање 6 месеци) |  |
| ГАРАНТНИ РОК НА ПРУЖЕНЕ НА УГРАЂЕНЕ РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ: (најмање 6 месеци) |  |
| НАЧИН ПЛАЋАЊА:Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре. Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура. |
| РОК ПЛАЋАЊА:Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава. |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: (наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важности краћи од законски предвиђеног рока од 60 дана) |  |

Датум 					                             Понуђач

_____________________________	                     	______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII  МОДЕЛ  УГОВОРА  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЗА ПАРТИЈУ 1

Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“ ЈН бр. 36/19

Модел Уговора  Понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише

Закључен између:

1. Наручиоца КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, са седиштем у  Београдау, улица Хероја Милана Тепића бр. 1, ПИБ:101369025  Матични број: 07044445 кога заступа проф. др Владимир Ђукић, ВД директора Установе (у даљем  тексту: Наручилац услуга)

и

2._____________________________________, са седиштем у___________________________   , улица___________________,ПИБ:________________Матични број: _____________ кога заступа ____________________________________________ (у даљем тексту: Извршилац услуга)

___________________________________________________________________

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подиспоручиоца, потребно је навести све понуђаче из групе понуђача односно све подиспоручиоце).

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Предмет овог уговора је набавка услуга - Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“ бр. 36/19,која је спроведена у поступку јавне набавке, према понуди Извршиоца услуга бр. _______ од ___________. године, која је саставни део овог Уговора.

Партија 1.

Превентиван и корективан сервис свих наведених апарата према упутствима и прописима произвођача „Siemens“ AG и то:

| р.бр. | МОДЕЛ/ТИП АПАРАТА | Количина |
| --- | --- | --- |
|  | Рендген апарат Axiom Iconos R200 | 1 |
|  | Покретни рендген ARCADIS VARIC са C луком | 1 |
|  | Мобилни рендген Polymobil плус | 1 |
| 4. | Мобилни рендген Mira Max | 1 |

Сервис за наведене апарате подразумева:

•	Неограничен број сервисних интервенција, који подразумевају замену оргиналних резервних делова и потрошног материјала за који се у току важења уговора утврди да су неисправни осим вакумских елемената (детектора, оптичког појачивача слике и рендгенске цеви).

•	У цену понуде треба обухватити: Радни сат сервисера, набавку и испоруку свих оргиналних резервних делова и потрошног материјала који су потребни за поправку да би апарт био у функцији, осим детектора, оптичког појачивача слике и рендгенске цеви.

•	Дијагнозу квара и поправку опреме по фабричким упутствима уз коришћење калибрисаних мерних инструмената.

•	Подешавање према фабричким прописима и спецификацијама

•	Контролу функције целокупне опреме.

Уговор је склопљен у складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 2.

УСЛОВИ  И  РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА :

Услуге из чл 1. овог Уговора које се односе на превентивни редовни годишњи  преглед опреме обављаће се 2 (два) пута годишње по најави Извршиоца услуга и оне обухватају:

Извршилац се обавезује да изврши годишње одржавање апарата произвођача „Siemens“ са укљученим резервним деловима за следеће апарате:

- Рендген апарат Axiom Iconos R200

- Покретни рендген ARCADIS VARIC са C луком

- Мобилни рендген Polymobil плус

- Мобилни рендген Mira Max

која обухвата превентивно сервисирање апарата према упутствима и прописима произвођача „Siemens“ AG и сервис по позиву, а у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације.

Извршилац се обавезује да изврши корективни сервис по позиву, који подразумева неограничен број сервисних интервенција, набавку и испоруку свих оргиналних резервних делова и потрошног материјала који су потребни за поправку  апарата, осим детектора, оптичког појачивача слике и рендгенске цеви, изврши дијагнозу квара и поправку опреме по фабричким упутствима уз коришћење калибрисаних мерних инструмената, подешавање према фабричким прописима и спецификацијама, контролу функције целокупне опреме.

Извршилац се обавезује да услугу која је предмет овог уговора врши савесно и благовремено, у циљу обезбеђивања непрекидног рада опреме и продужења њеног века трајања према упутствима и прописима произвођача опреме, и то кроз превентивно сервисирање и корективан сервис по позиву, који подразумевају и замену оригиналних резервних делова.

Извршилац се обавезује да ће услугу која је предмет овог уговора обављати у објектима наручиоца у којима је инсталирана опрема, осим у изузетним случајевима када је поправку због обима и врсте неопходно извршити у сервису Извршилаца што ће се обавити на основу сагласности овлашћеног лица Наручиоца услуга, уз обавезу да изврши бесплатан превоз, одвожење и довожење апарата или његових делова од-до објекта наручиоца.

Извршилац приликом преузимања опреме или дела опреме ради извршења услуге која је предмет овог уговора, наручилац уручује реверс опреме или дела опреме који садржи назив и серијски број опреме, локацију у седишту наручиоца на којој се опрема налазила пре преузимања, датум и час преузимања опреме.

Извршилац се обавезује да се ради извршења услуге која је предмет овог уговора, одазове у року од 24 часа од дана пријема захтева наручиоца (захтев и време одзива добављача односи се на радне дане), а да предметну услугу, испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала изврши у року од  7 дана од дана извршене дефектаже квара.

Извршилац се обавезује да хитне интервенције изврши одмах, ако је позив упућен у току радног дана до 10,00 часова или у року од 24 часа уколико је позив упућен после 10,00 часова.

Позивом се сматра сваки позив од стране искључиво овлашћеног лица Наручиоца и то у форми писменог дописа (е-маил, факс, допис и сл.), односно усмени позив (телефон).

Извршилац  даје гарантни рок на сваки сервис и одржавање опреме _____(најмање 6 месеци), од дана извршеног сервиса и одржавања, а гарантни рок на сваки замењени део опреме _____(најмањe 6 месеци), од дана замене резервног дела. Извршилац се обавезује да после сваког сервиса, евидентира извршене услуге у сервисну књижицу апарата, и да уредно попуни и потпише радни налоги преда исти овлашћеном лицу Наручиоца

Члан 3.

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Место извршења услуге су све локације у оквиру Наручиоца услуга на којима је инсталирана опрема предмета овог Уговора, а у изузетним случајевима, када због врсте или обима поправке то није могуће, сервис ће се обављати у просторијама Наручиоца услуга. У том случају одношење и враћање уређаја организује Извршилац услуге, без икакве накнаде и наплаћивања трошкова транспорта.

Члан 4.

КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ

Извршилац услуге је дужан да предметне послове обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке. Такође је у обавези  да уграђује оригиналне резервне делове произвођача.

Члан 5.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Цена предмета овог уговора износи________________динара без ПДВ-а, односно ______________________ динара са ПДВ-ом.

Плаћање ће се вршити месечно паушало_________________динара без ПДВ-а, односно _______________________ са ПДВ-ом.

Рок плаћања је до 90 дана од дана доставЉења фактуре, односно у року од 60 дана, уколико је Извршилац корисник јавних средстава пријема исправног рачуна Рачун из претходног става се доставља  на адресу  Наручиоца. Уз рачун се доставља и копија обострано потписаног записника о извршеним услугама/радовима.

Члан 6.

ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

- Гаранција за уграђене резервне делове износи  _______________________________.

- Гаранција на извршену услугу износи ________________________________________.

Члан 7.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Извршилац услуге је дужан да,

-у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној  набавци (уколико понуђач доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла), односно, приликом обостраног потписивања уговора (уколико понуђач доставља бланко меницу за добро извршење посла), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора.

- у тренутку закључења уговора предати Наручиоцу бланко сопствену меницу или банкарску гаранцију , као обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 5% од вредности појединачног уговора без ПДВ-а.

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Пружалац услуге наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења је  минимум 30 дана дуже од уговореног гарантног рока

Наручилац ће уновчити дато средство обезбеђења уколико Извршилац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором

Уколико првобитно доставЉена финансијска гаранција за добро извршење уговора буде наплаћена Извршилац услуге је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате  достави нову финансијску гаранцију за   добро извршење  уговора у висини од 5% од вредности преосталог нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а.

Наручилац ће приложену/е финансијску/е гаранцију/е за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

  - у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени  уговором о јавној набавци,

  - у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,

  - у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било који начин

Уколико Извршилац у року не достави наручиоцу финансијске гаранције, уговор не ступа на снагу (одложни услов).

Ако Извршилац не достави финансијске гаранције уговор престаје да производи правна   дејства.

Уколико првобитно достављене финансијске гаранције за добро извршење посла буде наплаћена или меница буде активирана у сврху наплате за отклањање грешака у гарантном року, понуђач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате достави нову финансијску гаранцију за добро извршење посла /меницу за сврху наплате уговорне казне, у висини од 10%, односно 5% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, а сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Устaвна повеља).

Члан 8.

СПОРОВИ

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 9.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране и има важност годину дана.Свака уговорна страна има право једностраног раскида Уговора уколико друга уговорна страна не извршава уговорене обавезе. Обавеза незадовољне стране је да претходно достави писмено упозорење другој уговорној страни, као и да настали спор покушају да реше споразумно.

Раскид Уговора се захтева писменим путем, а отказни рок је 30 / тридесет / календарских дана. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца

Плаћање по овом уговору у 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за  2020. годину, за ове намене.За обавезе које по овом уговору доспевају у 2021. години наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2021. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца..

.

Члан 10.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих се свакој уговорној страни испоручују по 2 (два) примерка.

Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог број 1 – Понуда број ............ од ............................ године.

Прилог број 2 – Финансијска гаранција добављача.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

КОРИСНИК УСЛУГА:					                ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА:

ВД Директора                                                                                          Директор

Проф. др Владимир Ђукић

______________________________				                    ____________________

VII  МОДЕЛ  УГОВОРА  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЗА ПАРТИЈУ 2

Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“ ЈН бр. 36/19

Модел Уговора  Понуђач мора да попуни,парафира све стране, овери печатом и потпише

Закључен између:

1. Наручиоца КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, са седиштем у  Београдау, улица Хероја Милана Тепића бр. 1, ПИБ:101369025  Матични број: 07044445 кога заступа проф. др Владимир Ђукић, ВД директора Установе (у даљем  тексту: Наручилац услуга)

и

2._____________________________________, са седиштем у___________________________   , улица___________________,ПИБ:________________Матични број: _____________ кога заступа ____________________________________________ (у даљем тексту: Извршилац услуга)

___________________________________________________________________

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подиспоручиоца, потребно је навести све понуђаче из групе понуђача односно све подиспоручиоце).

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Предмет овог уговора је набавка услуга - Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“ бр. 36/19 која је спроведена у поступку јавне набавке, према понуди Извршиоца услуга бр. _______ од ___________. године, која је саставни део овог Уговора.

Партија 2.

Превентивни и корективни сервис свих наведених апарата према упутствима и прописима произвођача „Siemens“ AG и то:

| р.бр. | МОДЕЛ/ТИП АПАРАТА | Количина |
| --- | --- | --- |
|  | Магнетна резонанца MAGNETOM AERA | 1 |
|  | Ангио сала ARTIS ZEE | 1 |

Сервис за наведене апарате подразумева:

•	Неограничен број сервисних интервенција, без укључених резервних делова.

•	Дијагнозу квара и поправку опреме по фабричким упутствима уз коришћење калибрисаних мерних инструмената.

•	Подешавање према фабричким прописима и спецификацијама

•	Контролу функције целокупне опреме.

Уговор је склопљен у складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 2.

УСЛОВИ  И  РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА :

Услуге из чл 1. овог Уговора које се односе на превентивни редовни годишњи  преглед опреме обављаће се 2 (два) пута годишње по најави Извршиоца услуга, Извршилац се обавезује да изврши корективни сервис по позиву, који подразумева неограничен број сервисних интервенција, без резервних делова. Након извршене дефектаже апарата, добављач ће доставити понуду са ценама потребних резервних делова и потрошним материјалом неопходним за поправку  апарата према ценовнику Извршиоца који се налази у прилогу понуде добављача из члана 2. овог уговора. Након одобрења Овлашћеног лица наручиоца приступиће се поправци.

Извршилац се обавезује да услугу која је предмет овог уговора врши савесно и благовремено, у циљу обезбеђивања непрекидног рада опреме и продужења њеног века трајања према упутствима и прописима произвођача опреме, и то кроз превентивно сервисирање и сервис по позиву, који подразумевају и замену оригиналних резервних делова побројаних у ценовнику добављача који се налази у прилогу понуде добављача из члана 2. овог уговора (у даљем тексту: ценовник добављача), по ценама датим у ценовнику добављача, а до максималног износа цене услуге из члана 2. овог уговора.

Извршилац се обавезује да ће услугу која је предмет овог уговора обављати у објектима наручиоца у којима је инсталирана опрема, осим у изузетним случајевима када је поправку због обима и врсте неопходно извршити у сервису Извршилаца што ће се обавити на основу сагласности овлашћеног лица Наручиоца услуга, уз обавезу да изврши бесплатан превоз, одвожење и довожење апарата или његових делова од-до објекта наручиоца.

Извршилац приликом преузимања опреме или дела опреме ради извршења услуге која је предмет овог уговора, наручилац уручује реверс опреме или дела опреме који садржи назив и серијски број опреме, локацију у седишту наручиоца на којој се опрема налазила пре преузимања, датум и час преузимања опреме.

Извршилац се обавезује да се ради извршења услуге која је предмет овог уговора, одазове у року од 24 часа од дана пријема захтева наручиоца (захтев и време одзива добављача односи се на радне дане), а да предметну услугу, испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала изврши у року од  7 дана од дана извршене дефектаже квара.

Извршилац се обавезује да хитне интервенције изврши одмах, ако је позив упућен у току радног дана до 10,00 часова или у року од 24 часа уколико је позив упућен после 10,00 часова.

Позивом се сматра сваки позив од стране искључиво овлашћеног лица Наручиоца и то у форми писменог дописа (е-маил, факс, допис и сл.), односно усмени позив (телефон).

Извршилац  даје гарантни рок на сваки сервис и одржавање опреме _____(најмање 6 месеци), од дана извршеног сервиса и одржавања, а гарантни рок на сваки замењени део опреме _____(најмањe 6 месеци), од дана замене резервног дела. Извршилац се обавезује да после сваког сервиса, евидентира извршене услуге у сервисну књижицу апарата, и да уредно попуни и потпише радни налоги преда исти овлашћеном лицу Наручиоца

Члан 3.

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Место извршења услуге су све локације у оквиру Наручиоца услуга на којима је инсталирана опрема предмета овог Уговора, а у изузетним случајевима, када због врсте или обима поправке то није могуће, сервис ће се обављати у просторијама Наручиоца услуга. У том случају одношење и враћање уређаја организује Извршилац услуге, без икакве накнаде и наплаћивања трошкова транспорта.

Члан 4.

КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ

Извршилац услуге је дужан да предметне послове обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке. Такође је у обавези  да уграђује оригиналне резервне делове произвођача.

Члан 5.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Цена предмета овог уговора износи________________динара без ПДВ-а, односно ______________________ динара са ПДВ-ом.

Плаћање ће се вршити месечно паушало_________________динара без ПДВ-а, односно _______________________ са ПДВ-ом.

Рок плаћања је до 90 дана од дана доставЉења фактуре, односно у року од 60 дана, уколико је Извршилац корисник јавних средстава пријема исправног рачуна Рачун из претходног става се доставља  на адресу  Наручиоца. Уз рачун се доставља и копија обострано потписаног записника о извршеним услугама/радовима.

Члан 6.

ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

- Гаранција за уграђене резервне делове износи  _______________________________.

- Гаранција на извршену услугу износи ________________________________________.

Члан 7.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Извршилац услуге је дужан да,

-у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној  набавци (уколико понуђач доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла), односно, приликом обостраног потписивања уговора (уколико понуђач доставља бланко меницу за добро извршење посла), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора.

- у тренутку закључења уговора предати Наручиоцу бланко сопствену меницу или банкарску гаранцију , као обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 5% од вредности појединачног уговора без ПДВ-а.

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Пружалац услуге наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења је  минимум 30 дана дуже од уговореног гарантног рока

Наручилац ће уновчити дато средство обезбеђења уколико Извршилац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором

Уколико првобитно доставЉена финансијска гаранција за добро извршење уговора буде наплаћена Извршилац услуге је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате  достави нову финансијску гаранцију за   добро извршење  уговора у висини од 5% од вредности преосталог нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а.

Наручилац ће приложену/е финансијску/е гаранцију/е за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

  - у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени  уговором о јавној набавци,

  - у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,

  - у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било који начин

Уколико Извршилац у року не достави наручиоцу финансијске гаранције, уговор не ступа на снагу (одложни услов).

Ако Извршилац не достави финансијске гаранције уговор престаје да производи правна   дејства.

Уколико првобитно достављене финансијске гаранције за добро извршење посла буде наплаћена или меница буде активирана у сврху наплате за отклањање грешака у гарантном року, понуђач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате достави нову финансијску гаранцију за добро извршење посла /меницу за сврху наплате уговорне казне, у висини од 10%, односно 5% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, а сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Устaвна повеља).

Члан 8.

СПОРОВИ

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 9.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране и има важност годину дана.Свака уговорна страна има право једностраног раскида Уговора уколико друга уговорна страна не извршава уговорене обавезе. Обавеза незадовољне стране је да претходно достави писмено упозорење другој уговорној страни, као и да настали спор покушају да реше споразумно.

Раскид Уговора се захтева писменим путем, а отказни рок је 30 / тридесет / календарских дана. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца

Плаћање по овом уговору у 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за  2020. годину, за ове намене.За обавезе које по овом уговору доспевају у 2021. години наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2021. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца..

Члан 10.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих се свакој уговорној страни испоручују по 2 (два) примерка.

Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог број 1 – Понуда број ............ од ............................ године.

Прилог број 2 – Финансијска гаранција добављача.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

КОРИСНИК УСЛУГА:					                ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА:

ВД Директора                                                                                          Директор

Проф. др Владимир Ђукић

______________________________				                    ____________________

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку - Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“ ЈН бр. 36/19, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“ ЈН бр. 36/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке - Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“ ЈН бр. 36/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                              М.П.                               __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Partija br. I | Naziv dobra | Цена годишњег одржавања опреме без ПДВ-а | Цена годишњег одржавања опреме са ПДВ-ом | Цена одражавања опреме на месечном нивоу без ПДВ-а | Цена одражавања опреме на месечном нивоу са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рендген апарат Axiom Iconos R200 |  |  |  |  |
| 2. | Покретни рендген ARCADIS VARIC са C луком |  |  |  |  |
| 3. | Мобилни рендген Polymobil плус |  |  |  |  |
| 4. | Мобилни рендген Mira Max |  |  |  |  |

Цена годишњег одржавања опреме, за Партију 1

| Partija br. II | Naziv dobra | Цена годишњег одржавања опреме без ПДВ-а | Цена годишњег одржавања опреме са ПДВ-ом | Цена одражавања опреме на месечном нивоу без ПДВ-а | Цена одражавања опреме на месечном нивоу са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магнетна резонанца MAGNETOM AERA |  |  |  |  |
| 2. | Ангио сала ARTIS ZEE |  |  |  |  |

Цена годишњег одржавања опреме, за Партију 2

- Цена годишњег одражавања  опреме (без ПДВ-а):_____________________;

- Износ пдв-а:___________________________________________

- Цена редовног годишњег одржавања опреме   (са ПДВ-ом):_____________________;

- Зависни трошкови у процентима %: __________________________________________________________

- Цена одражавања  опреме на месечном нивоу  (без ПДВ-а):_____________________;

- Износ пдв-а:___________________________________________

- Цена одржавања опреме на месечном нивоу   (са ПДВ-ом):_____________________;

- Зависни трошкови у процентима %: __________________________________________________________

У оквиру тачке 3. посебно се исказују зависни трошкови који учествују у формирању цене.

Датум:		                                                                                   Потпис понуђача

XII МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

( ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ )

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету („Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06 и 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11)

___________________________________________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

КБЦ “Др Драгиша Мишовић-  Дедиње“, Хероја Милана Тепића бр. 1, ПИБ: 101369025, Матични број: 07044445, да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ______________ од ________________год. у поступку јавне набавке Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“ ЈН бр. 36/19

и то на терет рачуна који су отворени код Банака:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења КБЦ“Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, Хероја Милана Тепића бр. 1, ПИБ: 101369025, Матични број: 07044445 може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, „

без трошкова'' на износ  10 % вредности понуде без ПДВ-а, што износи _____________ динара без ПДВ-а,  а у случају:

а)  да Понуђач повуче, опозове или измени своју понуду у току периода важности понуде и

б)  да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

-  благовремео не потпише Уговор о купопродаји сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави меницу за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

Меницa je потписанa и оверенa од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:   - 1 бланко - сопствена меница број __________________

-  копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање           средствима на рачунима

Место и датум:				                                                         Понуђач:

_______________                                                                       _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                     _______________________________

(читак отисак печата)                             ( потпис)

XIII  МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Јавна набавка : Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“ ЈН бр. 36/19

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06 и 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11)

__________________________________________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меницa

КБЦ“Др Драгиша Мишовић-  Дедиње“, Хероја Милана Тепића бр. 1, ПИБ: 101369025, Матични број: 07044445 да депоновану бланко сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о _________ број ______________________ од ___________________године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења КБЦ“Др Драгиша Мишовић-  Дедиње“, може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, „без трошкова'' на износ 10% укупне вредности уговора, што износи ______________ динара. без ПДВ-а.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меницa je потписанa и оверенa од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:  - 1 бланко - сопствена меница број __________________

- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање             средствима на рачунима

Место и датум:				                                                      Понуђач:

_______________                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                    _______________________________

(читак отисак печата)                             ( потпис)

Напомена: Доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговорa.

XIV  МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - финансијско обезбеђењe за отклањање грешака у гарантном року

Јавна набавка : Одржавање апарата и опреме произвођача „Siemens“ ЈН бр. 36/19

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06 и 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11)

__________________________________________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меницa

КБЦ“Др Драгиша Мишовић-  Дедиње“, Хероја Милана Тепића бр. 1, ПИБ: 101369025, Матични број: 07044445 да депоновану бланко сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о _________ број ______________________ од ___________________године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења КБЦ“Др Драгиша Мишовић-  Дедиње“, може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, „без трошкова'' на износи 5% укупне вредности уговора, што износи ______________ динара. без ПДВ-а.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меницa je потписанa и оверенa од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:  - 1 бланко - сопствена меница број __________________

- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање             средствима на рачунима

Место и датум:				                                                      Понуђач:

_______________                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                    _______________________________

(читак отисак печата)                             ( потпис)

Напомена: Доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговорa.