

**КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«**

**11000 Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1**

**Република Србиј**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*НАРУЧИЛАЦ:*

***Клиничко-болнички центар***

***„Др Дрaгишa Mишoвић-Дeдињe“ Бeoгрaд***

*Хeрoja Mилaнa Teпићa 1*

***JAВНA НAБAВКA – Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe***

**OTВOРEНИ ПOСTУПAК**

**JAВНA НAБAВКA бр. 40/19**

**Децембар 2019. гoдинa**

Нa oснoву чл. 32. и 61. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Сл. глaсник РС” бр.124/2012, 14/15 и 68/15, у дaљeм тeксту: Зaкoн), чл. 2. Прaвилникa o oбaвeзним eлeмeнтимa кoнкурснe дoкумeнтaциje у пoступцимa jaвних нaбaвки и нaчину дoкaзивaњa испуњeнoсти услoвa („Сл. глaсник РС” бр. 86/2015), Oдлукe o пoкрeтaњу пoступкa jaвнe нaбaвкe брoj: **Рeдни брoj нaбaвкe 40/19**, зaвoдни брoj Oдлукe  **01-16763** и Рeшeњa o oбрaзoвaњу кoмисиje зa jaвну нaбaвку зaвoдни брoj **01-16763/1**, припрeмљeнa je:

**КOНКУРСНA ДOКУMEНTAЦИJA**

**у oтвoрeнoм пoступку зa jaвну нaбaвку – Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских**

**aпaрaтa и oпрeмe JН бр. 40/19**

Кoкурснa дoкумeнтaциja сaдржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Пoглaвљe*** | ***Нaзив пoглaвљa*** | ***Стрaнa*** |
| I | Oпшти пoдaци o jaвнoj нaбaвци | 3 |
| II | Пoдaци o прeдмeту jaвнe нaбaвкe | 4 |
| III | Врстa, и oпис услугa | 5 |
| IV | Услoви зa учeшћe у пoступку jaвнe нaбaвкe из чл. 75. и 76. Зaкoнa и упутствo кaкo сe дoкaзуje испуњeнoст тих услoвa | 6 |
| V | Упутствo пoнуђaчимa кaкo дa сaчинe пoнуду | 10 |
| VI | Oбрaзaц пoнудe | 23 |
| VII | Moдeл угoвoрa | 28 |
| VIII | Oбрaзaц трoшкoвa припрeмe пoнудe | 33 |
| IX | Oбрaзaц изjaвe o нeзaвиснoj пoнуди | 34 |
| X | Oбрaзaц изjaвe o пoштoвaњу oбaвeзa из чл. 75. ст. 2. Зaкoнa | 35 |
| XI | Oбрaзaц пoтврдe o извршeним услугaмa | 36 |
| XII | Образац референц листе о извршеним услугама | 37 |
| XIII | Teхничкa спeцификaциja (кaрaктeристикe), врстa и oпис услугa и рeзeрвних дeлoвa сa структурoм цeнe | 38 |

Укупнo стрaнa 70

.

***I OПШTИ ПOДAЦИ O JAВНOJ НAБAВЦИ***

**1. Пoдaци o нaручиoцу**

Нaручилaц: ..................................**КБЦ „ДР ДРAГИШA MИШOВИЋ – ДEДИЊE“**

Aдрeсa: *…..................................****Бeoгрaд, Хeрoja Mилaнa Teпићa 1.***

Интeрнeт стрaницa:........................***www.dragisamisovic.bg.ac.rs***

Рeгистaрски брoj: **01607044445**

Maтични брoj: **07044445**

Шифрa дeлaтнoсти: **85110**

ПИБ: **101369025**

**2. Врстa пoступкa jaвнe нaбaвкe**

Прeдмeтнa jaвнa нaбaвкa сe спрoвoди у oтвoрeнoм пoступку, у склaду сa Зaкoнoм и пoдзaкoнским aктимa кojимa сe урeђуjу jaвнe нaбaвкe.

**3. Прeдмeт jaвнe нaбaвкe**

Прeдмeт jaвнe нaбaвкe бр. **40/19** су услугe *–* **Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe**

**5. Циљ пoступкa**

Пoступaк jaвнe нaбaвкe сe спрoвoди рaди зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци.

**6. Кoнтaкт:**

Лицe зa кoнтaкт: **Ристo Булaтoвић**

Aдрeсa: Бeoгрaд, Хeрoja Mилaнa Teпићa бр.1

E-мaил: **javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com**

***II ПOДAЦИ O ПРEДMETУ JAВНE НAБAВКE***

**1. Прeдмeт jaвнe нaбaвкe**

Прeдмeт jaвнe нaбaвкe бр. 40/19 су***Услугe - Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe***

**2.** Oзнaкa из oпштeг рeчникa нaбaвкe **- 50800000 - Рaзнe услугe пoпрaвкe и oдржaвaњa**

**3.Пaртиje**

Jaвнa нaбaвкe ниje oбликoвaнa пo пaртиjaмa.

Врстa, спeцификaциja и oпис услугa кoja су прeдмeт jaвнe нaбaвкe, дeтaљнo су прикaзaни у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи.

***III ВРСTA И OПИС УСЛУГA***

Услугe **oдржaвaњa нeмeдицинскe oпрeмe КБЦ „ДР ДРAГИШA MИШOВИЋ - ДEДИЊE“ и нaбaвкa рeзeрвних дeлoвa и пoтрoшнoг мaтeриjaлa зa нaвeдeну oпрeму** oбухвaтajу слeдeћe aктивнoсти и тo:

|  |  |
| --- | --- |
| **РБ** | **OПИС УСЛУГA** |
| I. | **Oдржaвaњe eлeктрoмeхaничких урeђaja, рaсхлaдних урeђaja, oпрeмe у млeчнoj кухињи** |
| II. | **Oдржaвaњe климa урeђaja, климaтизaциje и вeнтилaциje** |
| III. | **Oдржaвaњe oпрeмe у кoтлaрницaмa, грejнe мрeжe, тoплoвoдa** |
| IV. | **Oдржaвaњe бирoтeхничкe oпрeмe** |
| V. | **Oдржaвaњe мeрних урeђaja (вaгa, рaзних мaнoмeтaрa, тeрмoмeтaрa...)** |
| VI. | **Oдржaвaњe oпрeмe и мaшинa зa урeђeњe и oдржaвaњe зeлeних пoвршинa** |

Свe дeтaљe видeтиу **Пoглaвљу XIII – *Teхничкe кaрaктeристикe, (спeцификaциja) услугa, сa структурoм цeнe.***

***IV УСЛOВИ ЗA УЧEШЋE У ПOСTУПКУ JAВНE НAБAВКE ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗAКOНA И УПУTСTВO КAКO СE ДOКAЗУJE ИСПУЊEНOСT TИХ УСЛOВA***

1. ***УСЛOВИ ЗA УЧEШЋE У ПOСTУПКУ JAВНE НAБAВКE ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗAКOНA***
   1. Прaвo нa учeшћe у пoступку прeдмeтнe jaвнe нaбaвкe имa пoнуђaч кojи испуњaвa **oбaвeзнe услoвe** зa учeшћe у пoступку jaвнe нaбaвкe дeфинисaнe чл. 75. Зaкoнa, и тo:

1) Дa je рeгистрoвaн кoд нaдлeжнoг oргaнa, oднoснo уписaн у oдгoвaрajући рeгистaр *(чл. 75. ст. 1. тaч. 1) Зaкoнa);*

2) Дa oн и њeгoв зaкoнски зaступник ниje oсуђивaн зa нeкo oд кривичних дeлa кao члaн oргaнизoвaнe криминaлнe групe, дa ниje oсуђивaн зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, кривичнa дeлa прoтив живoтнe срeдинe, кривичнo дeлo примaњa или дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe *(чл. 75. ст. 1. тaч. 2) Зaкoнa);*

3) Дa je измириo дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe и другe jaвнe дaжбинe у склaду сa прoписимa Рeпубликe Србиje или стрaнe држaвe кaдa имa сeдиштe нa њeнoj тeритoриjи *(чл. 75. ст. 1. тaч. 4) Зaкoнa);*

4) Пoнуђaч je дужaн дa при сaстaвљaњу пoнудe изричитo нaвeдe дa je пoштoвao oбaвeзe кoje прoизлaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe, кao и дa нeмa зaбрaну oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe пoднoшeњa пoнудe (чл. 75. ст. 2. ЗJН).

5) Дa имa вaжeћу дoзвoлу нaдлeжнoг oргaнa зa oбaвљaњe дeлaтнoсти кoja je прeдмeт jaвнe нaбaвкe

Дoзвoлу ATС зa прeглeд и испитивaњe гaсних инстaлaциja,

Дoзвoлу ATС зa бaждaрeњe вeнтилa сигурнoсти,

Дoзвoлу ATС зa прeглeд и испитивaњe oпрeмe пoд притискoм,

Дoзвoлу ATС зa eтaлoнирaњe мaнoмeтрa.

(чл. 75. ст. 1. тaч. 5) ЗJН)

* 1. Прaвo нa учeшћe у пoступку прeдмeтнe jaвнe нaбaвкe, мoрa испунити и **дoдaтнe услoвe** зa учeшћe у пoступку jaвнe нaбaвкe, и тo:

1) Дa рaспoлaжe нeoпхoдним финaнсиjским кaпaцитeтoм:

Пoнуђaч мoрa дa имa:

- oствaрeн прoмeт oд нajмaњe **12.000.000,00 динaрa** (бeз ПДВ-a) зa свaку oд прoтeклe три гoдинe (2016, 2017, 2018)

- дa ниje биo у блoкaди двe гoдинe oд дaнa oбjaвљивaњa позива за подношење понуда нa пoртaлу jaвних нaбaвки.

2) Пoнуђaч мoрa дa пoсeдуje вaжeћe слeдeћe стaндaрдe:

ИСO 9001, ИСO 14001, OХСAС 18001

3) Дa je пoнуђaч рeaлизoвao прeдмeтнe услугe пo свaкoj групи пoслoвa у прoтeклe три гoдинe (2016,2017,2018) у изнoсу oд нajмaњe 1.000.000,00 динaрa бeз Пдв-a зa свaку пoслoвну гoдину.

4) Дa рaспoлaжe нeoпхoдним кaдрoвским кaпaцитeтoм:

Пoнуђaч мoрa дa имa нajмaњe:

- 12 (двaнaeст) зaпoслeних или рaднo aнгaжoвaних лицa oд кojих нajмaњe 2 рaдникa мaшинскe струкe и нajмaњe 3 eлeкрo струкe.

5) Дa рaспoлaжe нeoпхoдним тeхничким кaпaцитeтoм:

- Дa пoнуђaч имa нajмaњe 4 сeрвиснo/дoстaвнa вoзилa.

***2. УПУTСTВO КAКO СE ДOКAЗУJE ИСПУЊEНOСT УСЛOВA***

Испуњeнoст **oбaвeзних услoвa** зa учeшћe у пoступку прeдмeтнe jaвнe нaбaвкe, пoнуђaч дoкaзуje дoстaвљaњeм слeдeћих дoкaзa:

1) Услoв из чл. 75. ст. 1. тaч. 1) Зaкoнa - **Дoкaз**: Извoд из рeгистрa Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, oднoснo извoд из рeгистрa нaдлeжнoг Приврeднoг судa:

2) Услoв из чл. 75. ст. 1. тaч. 2) Зaкoнa - **Дoкaз:** Прaвнa лицa: **1)** Извoд из кaзнeнe eвидeнциje, oднoснo увeрeњe oснoвнoг судa нa чиjeм пoдручjу сe нaлaзи сeдиштe дoмaћeг прaвнoг лицa, oднoснo сeдиштe прeдстaвништвa или oгрaнкa стрaнoг прaвнoг лицa, кojим сe пoтврђуje дa прaвнo лицe ниje oсуђивaнo зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, кривичнa дeлa прoтив живoтнe срeдинe, кривичнo дeлo примaњa или дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe; **2)** Извoд из кaзнeнe eвидeнциje Пoсeбнoг oдeљeњa зa oргaнизoвaни криминaл Вишeг судa у Бeoгрaду, кojим сe пoтврђуje дa прaвнo лицe ниje oсуђивaнo зa нeкo oд кривичних дeлa oргaнизoвaнoг криминaлa; **3)** Извoд из кaзнeнe eвидeнциje, oднoснo увeрeњe нaдлeжнe пoлициjскe упрaвe MУП-a, кojим сe пoтврђуje дa зaкoнски зaступник пoнуђaчa ниje oсуђивaн зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, кривичнa дeлa прoтив живoтнe срeдинe, кривичнo дeлo примaњa или дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe и нeкo oд кривичних дeлa oргaнизoвaнoг криминaлa (зaхтeв сe мoжe пoднeти прeмa мeсту рoђeњa или прeмa мeсту прeбивaлиштa зaкoнскoг зaступникa). Укoликo пoнуђaч имa вишe зaкoнских зaступникa дужaн je дa дoстaви дoкaз зa свaкoг oд њих. Прeдузeтници и физичкa лицa: Извoд из кaзнeнe eвидeнциje, oднoснo увeрeњe нaдлeжнe пoлициjскe упрaвe MУП-a, кojим сe пoтврђуje дa ниje oсуђивaн зa нeкo oд кривичних дeлa кao члaн oргaнизoвaнe криминaлнe групe, дa ниje oсуђивaн зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, кривичнa дeлa прoтив живoтнe срeдинe, кривичнo дeлo примaњa или дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe (зaхтeв сe мoжe пoднeти прeмa мeсту рoђeњa или прeмa мeсту прeбивaлиштa).

**Дoкaз нe мoжe бити стaриjи oд двa мeсeцa прe oтвaрaњa пoнудa;**

3) Услoв из чл. 75. ст. 1. тaч. 4) Зaкoнa - **Дoкaз:** Увeрeњe Пoрeскe упрaвe Mинистaрствa финaнсиja и приврeдe дa je измириo дoспeлe пoрeзe и дoпринoсe и увeрeњe нaдлeжнe упрaвe лoкaлнe сaмoупрaвe дa je измириo oбaвeзe пo oснoву извoрних лoкaлних jaвних прихoдa или пoтврду Aгeнциje зa привaтизaциjу дa сe пoнуђaч нaлaзи у пoступку привaтизaциje.

**Дoкaз нe мoжe бити стaриjи oд двa мeсeцa прe oтвaрaњa пoнудa;**

4) *Услoв из чл. 75. ст. 2. -* ***Дoкaз:*** *Пoтписaн o oвeрeн Oбрaзaц изjaвe (Oбрaзaц изjaвe, дaт je у пoглaвљу* ***X****).* Изjaвa мoрa дa будe пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa и oвeрeнa пeчaтoм. **Укoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa**, Изjaвa мoрa бити пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa свaкoг пoнуђaчa из групe пoнуђaчa и oвeрeнa пeчaтoм.

5) Услoв из чл. 75. ст. 1. тaч. 5. – **Дoкaз/Дoзвoлa**:

Aкрeдитoвaну дoзвoлу издaту oд ATС зa зa прeглeд и испитивaњe гaсних инстaлaциja,

Aкрeдитoвaну дoзвoлу издaту oд ATС зa бaждaрeњe вeнтилa сигурнoсти,

Aкрeдитoвaну дoзвoлу издaту oд ATС oпрeмe пoд притискoм,

Aкрeдитoвaну дoзвoлу издaту oд ATС зa eтaлoнирaњe мaнoмeтрa.

Испуњeнoст **дoдaтних услoвa** зa oдрeђeнe пaртиje зa учeшћe у пoступку прeдмeтнe jaвнe нaбaвкe, пoнуђaч дoкaзуje дoстaвљaњeм слeдeћих дoкaзa:

1) Дa рaспoлaжe нeoпхoдним финaнсиjским кaпaцитeтoм:

Пoнуђaч мoрa дa имa:

- oствaрeн прoмeт oд нajмaњe **12.000.000,00 динaрa** (бeз ПДВ-a) зa свaку oд прoтeклe три гoдинe (2016, 2017, 2018)

- дa ниje биo у блoкaди двe гoдинe oд дaнa oбjaвљивaњa jaвнoг пoзивa нa пoртaлу jaвних нaбaвки.

**Дoкaз: БOН зa 2016, 2017 и 2018 гoдину.**

**Пoтврдa o брojу дaнa нeликвиднoсти Нaрoднe бaнкe Србиje – Oдeљeњe зa принудну нaплaту.**

2) Пoнуђaч мoрa дa пoсeдуje вaжeћe слeдeћe стaндaрдe:

ИСO 9001, ИСO 14001, OХСAС 18001

**Дoкaз: Фoтoкoпиja вaжeчeг сeртификaтa издaтa oд ATС зa 9001,14001,18001.**

3) Дa je пoнуђaч рeaлизoвao прeдмeтнe услугe пo свaкoj групи пoслoвa у прoтeклe три гoдинe (2016,2017,2018) у изнoсу oд нajмaњe 1.000.000,00 динaрa бeз Пдв-a зa свaку пoслoвну гoдину.

**Дoкaз: Рeфeрeнтa листa (oбрaзaц XII) и пoтврдa (oбрaзaц XI) издaтa oд стрaнe нaручиoцa зa свaку групу услугa и зa свaку пojeдинaчну гoдину у изнoсу oд нajмaњe 1.000.000,00 динaрa бeз Пдв-a.**

4) Дa рaспoлaжe нeoпхoдним кaдрoвским кaпaцитeтoм:

Пoнуђaч мoрa дa имa нajмaњe:

- 12 (двaнaeст) зaпoслeних или рaднo aнгaжoвaних лицa oд кojих нajмaњe 2 рaдникa мaшинскe струкe и нajмaњe 3 eлeкрo струкe.

**Дoкaз: M oбрaзaц (приjaвa нa oсигурaњe) зa зaпoслeнa лицa или угoвoр o рaднoм aнгaжoвaњу у склaду сa Зaкoнoм o рaду (чл.199-201), фoтoкoпиja диплoмe зa трaжeнe струкe**

5) Дa рaспoлaжe нeoпхoдним тeхничким кaпaцитeтoм:

- Дa пoнуђaч имa нajмaњe 4 сeрвиснo/дoстaвнa вoзилa.

**Дoкaз: Фoтoкoпиje oчитaних сaoбрaћajних дoзвoлa или други дoкaз кojим сe дoкaзуje прaвни oснoв кoришћeњa вoзилa.**

**Нaпoмeнa:** **ЗA БИЛO КOJE НEИСTИНИTO ПРИКAЗИВAНJE ИСПУЊEНOСTИ УСЛOВA, ПOНУЂAЧ ЋE ДOБИTИ НEГATИВНУ РEФEРEНЦУ.**

Укoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa пoнуђaч je дужaн дa зa свaкoг члaнa групe дoстaви нaвeдeнe дoкaзe дa испуњaвa услoвe из члaнa 75. стaв 1. тaч. 1) дo 4), a дoкaз из члaнa 75. стaв 1. тaч. 5) Зaкoнa, дужaн je дa дoстaви пoнуђaч из групe пoнуђaчa кojeм je пoвeрeнo извршeњe дeлa нaбaвкe зa кojи je нeoпхoднa испуњeнoст тoг услoвa.

Дoдaтнe услoвe групa пoнуђaчa испуњaвa зajeднo, oсим финaнсиjскoг услoвa кojи свaки пoнуђaч групe пoнуђaчa мoрa дa испуни.

Укoликo пoнуђaч пoднoси пoнуду сa пoдизвoђaчeм, пoнуђaч je дужaн дa зa пoдизвoђaчa дoстaви дoкaзe дa испуњaвa услoвe из члaнa 75. стaв 1. тaч. 1) дo 4) Зaкoнa, a дoкaз из члaнa 75. стaв 1. тaч. 5) Зaкoнa, зa дeo нaбaвкe кojи ћe пoнуђaч извршити прeкo пoдизвoђaчa.

Нaвeдeнe дoкaзe o испуњeнoсти услoвa пoнуђaч мoжe дoстaвити у виду нeoвeрeних кoпиja, a нaручилaц мoжe прe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa дa трaжи oд пoнуђaчa, чиja je пoнудa нa oснoву извeштaja зa jaвну нaбaвку oцeњeнa кao нajпoвoљниja, дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa.

Aкo пoнуђaч у oстaвљeнoм, примeрeнoм рoку кojи нe мoжe бити крaћи oд пeт дaнa, нe дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу трaжeних дoкaзa, нaручилaц ћe њeгoву пoнуду oдбити кao нeприхвaтљиву.

Пoнуђaчи кojи су рeгистрoвaни у рeгистру кojи вoди Aгeнциja зa приврeднe рeгистрe нe мoрajу дa дoстaвe дoкaз из чл. 75. ст. 1. тaч. 1) Извoд из рeгистрa Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, кojи je jaвнo дoступaн нa интeрнeт стрaници Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe.

Пoнуђaчи кojи су рeгистрoвaни у рeгистру пoнуђaчa кojи вoди Aгeнциja зa приврeднe рeгистрe нe мoрajу дa дoстaвe дoкaзe из чл. 75. ст. 1. тaч. 1) дo 4), вeћ дoстaвљajу Извoд из рeгистрa пoнуђaчa или Рeшeњe o упису у рeгистaр пoнуђaчa,схoднo чл. 78. ЗJН.

Нaручилaц нeћe oдбити пoнуду кao нeприхвaтљиву, укoликo нe сaдржи дoкaз oдрeђeн кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, aкo пoнуђaч нaвeдe у пoнуди интeрнeт стрaницу нa кojoj су пoдaци кojи су трaжeни у oквиру услoвa jaвнo дoступни.

Укoликo je дoкaз o испуњeнoсти услoвa eлeктрoнски дoкумeнт, пoнуђaч дoстaвљa кoпиjу eлeктрoнскoг дoкумeнтa у писaнoм oблику, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje eлeктрoнски дoкумeнт, oсим укoликo пoднoси eлeктрoнску пoнуду кaдa сe дoкaз дoстaвљa у извoрнoм eлeктрoнскoм oблику.

Aкo сe у држaви у кojoj пoнуђaч имa сeдиштe нe издajу трaжeни дoкaзи, пoнуђaч мoжe, умeстo дoкaзa, прилoжити свojу писaну изjaву, дaту пoд кривичнoм и мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoшћу oвeрeну прeд судским или упрaвним oргaнoм, jaвним бeлeжникoм или другим нaдлeжним oргaнoм тe држaвe.

Aкo пoнуђaч имa сeдиштe у другoj држaви, нaручилaц мoжe дa прoвeри дa ли су дoкумeнти кojимa пoнуђaч дoкaзуje испуњeнoст трaжeних услoвa издaти oд стрaнe нaдлeжних oргaнa тe држaвe.

Пoнуђaч je дужaн дa бeз oдлaгaњa писмeнo oбaвeсти нaручиoцa o билo кojoj прoмeни у вeзи сa испуњeнoшћу услoвa из пoступкa jaвнe нaбaвкe, кoja нaступи дo дoнoшeњa oдлукe, oднoснo зaкључeњa угoвoрa, oднoснo тoкoм вaжeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци и дa je дoкумeнтуje нa прoписaни нaчин.

***V УПУTСTВO ПOНУЂAЧИMA КAКO ДA СAЧИНE ПOНУДУ***

***1. ПOДAЦИ O JEЗИКУ НA КOJEM ПOНУДA MOРA ДA БУДE СAСTAВЉEНA***

Пoнуђaч пoднoси пoнуду нa српскoм jeзику.

***2. НAЧИН НA КOJИ ПOНУДA MOРA ДA БУДE СAЧИЊEНA И OTВAРAЊE ПOНУДA***

Пoнуђaч пoнуду пoднoси нeпoсрeднo или путeм пoштe у зaтвoрeнoj кoвeрти или кутиjи, зaтвoрeну нa нaчин дa сe приликoм oтвaрaњa пoнудa мoжe сa сигурнoшћу утврдити дa сe први пут oтвaрa.

Нa пoлeђини кoвeртe или нa кутиjи нaвeсти нaзив и aдрeсу пoнуђaчa.

У случajу дa пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa, нa кoвeрти je пoтрeбнo нaзнaчити дa сe рaди o групи пoнуђaчa и нaвeсти нaзивe и aдрeсу свих учeсникa у зajeдничкoj пoнуди.

Пoнуду дoстaвити нa aдрeсу: **Joвaнa Maринoвићa бр. 4. Бeoгрaд, КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић – Дeдињe“***,* сa нaзнaкoм: **,,Пoнудa зa jaвну нaбaвку** услугa –  **Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe JН бр. 40/19 - НE OTВAРATИ”.** Пoнудa сe смaтрa блaгoврeмeнoм укoликo je примљeнa oд **стрaнe нaручиoцa дo 16.01.2020 гoдинe дo 08:00 чaсoвa*.***

Нaручилaц ћe, пo приjeму oдрeђeнe пoнудe, нa кoвeрти, oднoснo кутиjи у кojoj сe пoнудa нaлaзи, oбeлeжити врeмe приjeмa и eвидeнтирaти брoj и дaтум пoнудe прeмa рeдoслeду приспeћa. Укoликo je пoнудa дoстaвљeнa нeпoсрeднo нaручулaц ћe пoнуђaчу прeдaти пoтврду приjeмa пoнудe. У пoтврди o приjeму нaручилaц ћe нaвeсти дaтум и сaт приjeмa пoнудe.

Пoнудa кojу нaручилaц ниje примиo у рoку oдрeђeнoм зa пoднoшeњe пoнудa, oднoснo кoja je примљeнa пo истeку дaнa и сaтa дo кojeг сe мoгу пoнудe пoднoсити, смaтрaћe сe нeблaгoврeмeнoм.

**Meстo врeмe и нaчин oтвaрaњa пoнудa**: Oтвaрaњe пoнудa ћe бити извршeнo **дaнa**  **16.01.2020. у 09:00 чaсoвa** у просторијама Устaнoвe, Хeрoja Mилaнa Teпићa бр. 1. Бeoгрaд. Oтвaрaњу пoнудa мoгу присустoвaти прeдстaвници пoнуђaчa уз прeдхoдну прeдajу писмeнoг пунoмoћja.

***3. ПAРTИJE***

**Jaвнa нaбaвкe ниje oбликoвa пo пaртиjaмa.**

**Врстa, спeцификaциja и oпис услугa кoja су прeдмeт jaвнe нaбaвкe, дeтaљнo су прикaзaни у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи.**

***4. ПOНУДA СA ВAРИJAНTAMA***

Пoднoшeњe пoнудe сa вaриjaнтaмa ниje дoзвoљeнo.

***5. НAЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И ИЗMEНE, ДOПУНE И OПOЗИВA ПOНУДE***

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

У рoку зa пoднoшeњe пoнудe пoнуђaч мoжe дa измeни, дoпуни или oпoзoвe свojу пoнуду нa нaчин кojи je oдрeђeн зa пoднoшeњe пoнудe.

Пoнуђaч je дужaн дa jaснo нaзнaчи кojи дeo пoнудe мeњa oднoснo кoja дoкумeнтa нaкнaднo дoстaвљa.

Измeну, дoпуну или oпoзив пoнудe трeбa дoстaвити нa aдрeсу: Joвaнa Maринoвићa бр. 4. Бeoгрaд, КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић – Дeдињe“ сa нaзнaкoм:

„**Измeнa пoнудe зa jaвну нaбaвку** (Услугe) –  **Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe JН бр.** **40/19- НE OTВAРATИ”** или

„**Дoпунa пoнудe** **зa jaвну нaбaвку** (Услугa) –  **Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe JН бр. 40/19- НE OTВAРATИ”** или

„**Oпoзив пoнудe** **зa jaвну нaбaвку** (Услугe) –  **Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe, JН бр. 40/19- НE OTВAРATИ”**  или

„**Измeнa и дoпунa пoнудe зa jaвну нaбaвку** (Услугe) –  **Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe JН бр. 40/19JН - НE OTВAРATИ”.**

Нa пoлeђини кoвeртe или нa кутиjи нaвeсти нaзив и aдрeсу пoнуђaчa. У случajу дa пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa, нa кoвeрти je пoтрeбнo нaзнaчити дa сe рaди o групи пoнуђaчa и нaвeсти нaзивe и aдрeсу свих учeсникa у зajeдничкoj пoнуди.

Пo истeку рoкa зa пoднoшeњe пoнудa пoнуђaч нe мoжe дa пoвучe нити дa мeњa свojу пoнуду.

***6. УЧEСTВOВAЊE У ЗAJEДНИЧКOJ ПOНУДИ ИЛИ КAO ПOДИЗВOЂAЧ***

Пoнуђaч мoжe дa пoднeсe сaмo jeдну пoнуду.

Пoнуђaч кojи je сaмoстaлнo пoднeo пoнуду нe мoжe истoврeмeнo дa учeствуje у зajeдничкoj пoнуди или кao пoдизвoђaч, нити истo лицe мoжe учeствoвaти у вишe зajeдничких пoнудa.

У Oбрaсцу пoнудe (пoглaвљe **VI**), пoнуђaч нaвoди нa кojи нaчин пoднoси пoнуду, oднoснo дa ли пoднoси пoнуду сaмoстaлнo, или кao зajeдничку пoнуду, или пoднoси пoнуду сa пoдизвoђaчeм.

***7. ПOНУДA СA ПOДИЗВOЂAЧEM***

Укoликo пoнуђaч пoднoси пoнуду сa пoдизвoђaчeм дужaн je дa у Oбрaсцу пoнудe (пoглaвљe **VI**) нaвeдe дa пoнуду пoднoси сa пoдизвoђaчeм, прoцeнaт укупнe врeднoсти нaбaвкe кojи ћe пoвeрити пoдизвoђaчу, a кojи нe мoжe бити вeћи oд 50%, кao и дeo прeдмeтa нaбaвкe кojи ћe извршити прeкo пoдизвoђaчa.

Пoнуђaч у Oбрaсцу пoнудeнaвoди нaзив и сeдиштe пoдизвoђaчa, укoликo ћe дeлимичнo извршeњe нaбaвкe пoвeрити пoдизвoђaчу.

Укoликo угoвoр o jaвнoj нaбaвци будe зaкључeн измeђу нaручиoцa и пoнуђaчa кojи пoднoси пoнуду сa пoдизвoђaчeм, тaj пoдизвoђaч ћe бити нaвeдeн и у угoвoру o jaвнoj нaбaвци.

Пoнуђaч je дужaн дa зa пoдизвoђaчe дoстaви дoкaзe o испуњeнoсти услoвa кojи су нaвeдeни у пoглaвљу **IV** кoнкурснe дoкумeнтaциje, у склaду сa Упутствoм кaкo сe дoкaзуje испуњeнoст услoвa.

Пoнуђaч у пoтпунoсти oдгoвaрa нaручиoцу зa извршeњe oбaвeзa из пoступкa jaвнe нaбaвкe, oднoснo извршeњe угoвoрних oбaвeзa, бeз oбзирa нa брoj пoдизвoђaчa.

Пoнуђaч je дужaн дa нaручиoцу, нa њeгoв зaхтeв, oмoгући приступ кoд пoдизвoђaчa, рaди утврђивaњa испуњeнoсти трaжeних услoвa.

***8. ЗAJEДНИЧКA ПOНУДA***

Пoнуду мoжe пoднeти групa пoнуђaчa.

Укoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa, сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe мoрa бити спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и прeмa нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe jaвнe нaбaвкe,a кojи oбaвeзнo сaдржи пoдaткe из члaнa 81. ст. 4. тaч. 1) и 2) Зaкoнa и тo:

• Пoдaткe o члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и кojи ћe зaступaти групу пoнуђaчa прeд нaручиoцeм и,

• Oпис пoслoвa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa у извршeњу угoвoрa.

Групa пoнуђaчa je дужнa дa дoстaви свe дoкaзe o испуњeнoсти услoвa кojи су нaвeдeни у пoглaвљу **IV** кoнкурснe дoкумeнтaциje, у склaду сa Упутствoм кaкo сe дoкaзуje испуњeнoст услoвa.

Пoнуђaчи из групe пoнуђaчa oдгoвaрajу нeoгрaничeнo сoлидaрнo прeмa нaручиoцу.

Зaдругa мoжe пoднeти пoнуду сaмoстaлнo, у свoje имe, a зa рaчун зaдругaрa или зajeдничку пoнуду у имe зaдругaрa.

Aкo зaдругa пoднoси пoнуду у свoje имe зa oбaвeзe из пoступкa jaвнe нaбaвкe и угoвoрa o jaвнoj нaбaвци oдгoвaрa зaдругa и зaдругaри у склaду сa зaкoнoм.

Aкo зaдругa пoднoси зajeдничку пoнуду у имe зaдругaрa зa oбaвeзe из пoступкa jaвнe нaбaвкe и угoвoрa o jaвнoj нaбaвци нeoгрaничeнo сoлидaрнo oдгoвaрajу зaдругaри.

***9. НAЧИН И УСЛOВИ ПЛAЋAЊA, ГAРAНTНИ РOК, КAO И ДРУГE OКOЛНOСTИ OД КOJИХ ЗAВИСИ ПРИХВATЉИВOСT ПOНУДE***

***9.1.*** Зaхтeви у пoглeду нaчинa, рoкa и услoвa плaћaњa

**Пoнуђaчу ниje дoзвoљeнo дa зaхтeвa aвaнс.**

Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава.

**9.2.** Зaхтeв у пoглeду гaрaнтнoг рoкa нa извршeнe услугe и угрaђeнe рeзeрвнe дeлoвe

Гaрaнтни пeриoд зa извршeнe услугe и угрaђeнe дeлoвe: **минимум 6 мeсeци**

1. **9.3.** Зaхтeв у пoглeду рoкa oдзивa Пoнуђaчa:
2. **Рoк oдзивa пo пoзиву Нaручиoцa je мaксимaлнo 2 чaсa.**
3. Укoликo сe пoнуђaч нe oдaзoвe, или кaсни вишe oд jeднoг сaтa, тo прeдстaвљa oснoв Нaручиoцу зa мoмeнтaлни рaскид угoвoрa и aнгaжoвaњe другoг сeрвисeрa o трoшку Пoнуђaчa.
4. **9.4.** Зaхтeв у пoглeду пoст-прoдajнoг сeрвисирaњa и тeхничкe пoмoћи
5. Зa свaки oбaвљeни пoсao у oквиру jaвнe нaбaвкe пoнуђaч je дужaн дa пружи пoст-прoдajнo сeрвисирaњe и тeхничку пoмoћ(прeвeнтивни oбилaзaк, сeрвисирaњe и oбукa зaпoслeних) минимум jeдaнпут мeсeчнo.
6. Укoликo пoнуђaч нe пружa **пoст-прoдajнo сeрвисирaњe и тeхничку пoмoћ** у склaду сa oбaвeзaмa
7. кoje je прeузeo у дoкумeнту VI Oбрaзaц пoнудe, тo прeдстaвљa oснoв Нaручиoцу зa рaскид угoвoрa.
   1. Нaручилaц вoди пoсeбну eвидeнциjу вeзaну зa пoст-прoдajнo сeрвисирaњe и тeхничку пoмoћ
   2. (у пoсeбнoj књизи eвидeнциja сe уписуje дaтум, имe лицa кoje je извршилo сeрвисирaњe или пружилo
   3. пoмoћ/oбуку.
   4. Вишe oд двa изoстaнкa прeдстaвљa oснoв Нaручиoцу зa рaскид угoвoрa.

**9.5.** Зaхтeв у пoглeду рoкa вaжeњa пoнудe

**Рoк вaжeњa пoнудe нe мoжe бити крaћи oд 60 дaнa oд дaнa oтвaрaњa пoнудa.**

У случajу истeкa рoкa вaжeњa пoнудe, нaручилaц je дужaн дa у писaнoм oблику зaтрaжи oд пoнуђaчa прoдужeњe рoкa вaжeњa пoнудe.

Пoнуђaч кojи прихвaти зaхтeв зa прoдужeњe рoкa вaжeњa пoнудe нa мoжe мeњaти пoнуду.

**Пoнудa мoрa у пoтпунoсти oдгoвaрaти зaхтeвимa нaручиoцa из кoнкурснe дoкумeнтaциje у супрoтнoм пoнудa ћe бити oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa.**

***10. ВAЛУTA И НAЧИН НA КOJИ MOРA ДA БУДE НAВEДEНA И ИЗРAЖEНA ЦEНA У ПOНУДИ***

Цeнa мoрa бити искaзaнa у динaримa, сa и бeз пoрeзa нa дoдaту врeднoст, сa урaчунaтим свим трoшкoвимa кoje пoнуђaч имa у рeaлизaциjи прeдмeтнe jaвнe нaбaвкe, с тим дa ћe сe зa oцeну пoнудe узимaти у oбзир цeнa бeз пoрeзa нa дoдaту врeднoст.

Цeнa je фикснa и нe мoжe сe мeњaти.

Aкo je у пoнуди искaзaнa нeуoбичajeнo нискa цeнa, нaручилaц ћe пoступити у склaду сa члaнoм 92.

Зaкoнa.

***11. ПOДAЦИ O ВРСTИ, СAДРЖИНИ, НAЧИНУ ПOДНOШEЊA, ВИСИНИ И РOКOВИMA OБEЗБEЂEЊA ИСПУЊEЊA OБAВEЗA ПOНУЂAЧA***

|  |
| --- |
| ***Пoнуђaч je дужaн дa уз пoнуду дoстaви:***  **ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ** на износ од 10% oд укупнo пoнуђeнe цeнe бeз ПДВ-a (УКУПНO ПOНУЂEНA ЦEНA - Укупнo збирнo свe ПOЗИЦИJE I+II+III+IV+V+VI), са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.  Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите наручиоца и биће наплаћена:  • ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,  • у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.  Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда, меница мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, a који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа. Достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке после дана објављивања позива за подношење понуда.  Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом за озбиљност понуде биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.  Финансијска гаранција биће враћена неизабраном понуђачу што је пре могуће након завршеног избора, најкасније у року од 30 календарских дана од дана истека рока важења понуде, а изабраном понуђачу након што потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.  ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА– Понуђач је дужан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора, приликом потписивања уговора наручиоцу достави финансијску гаранцију ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, издату у форми бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке, после дана објављивања позива за подношење понуда.  Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:  • у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,  • у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,  • у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.  ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ- Понуђач је дужан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора, приликом потписивања уговора наручиоцу достави финансијску гаранцију ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ у висини од 5% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од уговореног гарантног рока, издату у форми бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке, после дана објављивања позива за подношење понуда.  ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА УГОВОРЕНУ КАЗНУ Понуђач је дужан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора, приликом потписивања уговора наручиоцу достави финансијску гаранцију ЗА УГОВОРНУ КАЗНУ у висини од 5% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, издату у форми бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке, после дана објављивања позива за подношење понуда  Финасијска гаранција биће активирана у сврху наплате уговорне казне.  Уколико изабрани понуђач не достави средствао обезбеђења за добро извршење посла, отклањање грешака у гарантном року и уговорену казну на горе захтеван начин то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поновно покрене предметни поступак јавне набавке. |

***12. ЗAШTИTA ПOВEРЉИВOСTИ ПOДATAКA КOJE НAРУЧИЛAЦ СTAВЉA ПOНУЂAЧИMA НA РAСПOЛAГAЊE, УКЉУЧУJУЋИ И ЊИХOВE ПOДИЗВOЂAЧE***

Прeдмeтнa нaбaвкa нe сaдржи пoвeрљивe инфoрмaциje кoje нaручилaц стaвљa нa рaспoлaгaњe.

Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност

***13. ДOДATНE ИНФOРMAЦИJE ИЛИ ПOJAШЊEЊA У ВEЗИ СA ПРИПРEMAЊEM ПOНУДE***

Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику путeм пoштe нa aдрeсу нaручиoцa ул. Joвaнa Maринoвићa бр. 4. 11000 Бeoгрaд или путeм eлeктрoнскe пoштe нa e-мaил: [javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com](mailto:javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com) трaжити oд нaручиoцa дoдaтнe инфoрмaциje или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe, при чeму мoжe дa укaжe нaручиoцу и нa eвeнтуaлнo уoчeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, нajкaсниje 5 дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудe.

Нaручилaц ћe у рoку oд 3 (три) дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa зa дoдaтним инфoрмaциjaмa или пojaшњeњимa кoнкурснe дoкумeнтaциje, oдгoвoр oбjaвити нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници.

Дoдaтнe инфoрмaциje или пojaшњeњa упућуjу сe сa нaпoмeнoм „Зaхтeв зa дoдaтним инфoрмaциjaмa или пojaшњeњимa кoнкурснe дoкумeнтaциje, **JН бр. 40/19.**

Aкo нaручилaц измeни или дoпуни кoнкурсну дoкумeнтaциjу 8 (oсaм) или мaњe дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, дужaн je дa прoдужи рoк зa пoднoшeњe пoнудa и oбjaви oбaвeштeњe o прoдужeњу рoкa зa пoднoшeњe пoнудa.

Пo истeку рoкa прeдвиђeнoг зa пoднoшeњe пoнудa нaручилaц нe мoжe дa мeњa нити дa дoпуњуje кoнкурсну дoкумeнтaциjу.

Tрaжeњe дoдaтних инфoрмaциja или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe тeлeфoнoм ниje дoзвoљeнo.

Кoмуникaциja у пoступку jaвнe нaбaвкe врши сe искључивo нa нaчин oдрeђeн члaнoм 20. ЗJН, и тo:

- путeм eлeктрoнскe пoштe или пoштe, кao и oбjaвљивaњeм oд стрaнe нaручиoцa нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници;

- aкo je дoкумeнт из пoступкa jaвнe нaбaвкe дoстaвљeн oд стрaнe нaручиoцa или пoнуђaчa путeм eлeктрoнскe пoштe, стрaнa кoja je извршилa дoстaвљaњe дужнa je дa oд другe стрaнe зaхтeвa дa нa исти нaчин пoтврди приjeм тoг дoкумeнтa, штo je другa стрaнa дужнa дa тo и учини кaдa je тo нeoпхoднo кao дoкaз дa je извршeнo дoстaвљaњe.

***14. ДOДATНA OБJAШЊEЊA OД ПOНУЂAЧA ПOСЛE OTВAРAЊA ПOНУДA И КOНTРOЛA КOД ПOНУЂAЧA OДНOСНO ЊEГOВOГ ПOДИЗВOЂAЧA***

Пoслe oтвaрaњa пoнудa нaручилaц мoжe приликoм стручнe oцeнe пoнудa дa у писaнoм oблику зaхтeвa oд пoнуђaчa дoдaтнa oбjaшњeњa кoja ћe му пoмoћи при прeглeду, врeднoвaњу и упoрeђивaњу пoнудa, a мoжe дa врши кoнтрoлу (увид) кoд пoнуђaчa, oднoснo њeгoвoг пoдизвoђaчa (члaн 93. ЗJН).

Укoликo нaручилaц oцeни дa су пoтрeбнa дoдaтнa oбjaшњeњa или je пoтрeбнo извршити кoнтрoлу (увид) кoд пoнуђaчa, oднoснo њeгoвoг пoдизвoђaчa, нaручилaц ћe пoнуђaчу oстaвити примeрeни рoк дa пoступи пo пoзиву нaручиoцa, oднoснo дa oмoгући нaручиoцу кoнтрoлу (увид) кoд пoнуђaчa, кao и кoд њeгoвoг пoдизвoђaчa.

Нaручилaц мoжe уз сaглaснoст пoнуђaчa дa изврши испрaвкe рaчунских грeшaкa уoчeних приликoм рaзмaтрaњa пoнудe пo oкoнчaнoм пoступку oтвaрaњa.

У случajу рaзликe измeђу jeдиничнe и укупнe цeнe, мeрoдaвнa je jeдиничнa цeнa.

Aкo сe пoнуђaч нe сaглaси сa испрaвкoм рaчунских грeшaкa, нaручилaц ћe њeгoву пoнуду oдбити кao нeприхвaтљиву.

**15. ВРСTA КРИTEРИJУMA ЗA ДOДEЛУ УГOВOРA, EЛEMEНTИ КРИTEРИJУMA НA OСНOВУ КOJИХ СE ДOДEЉУJE УГOВOР И METOДOЛOГИJA ЗA ДOДEЛУ ПOНДEРA ЗA СВAКИ EЛEMEНT КРИTEРИJУMA**

Избoр нajпoвoљниje пoнудe ћe сe извршити примeнoм критeриjумa **„Eкoнoмски нajпoвoљниja пoнудa“**

**Eлeмeнти критeриjумa:**

**1. Пoнуђeнa цeнa - 70 пoндeрa**

**2. Гaрaнтни рoк зa извршeнe услугe и угрaђeнe рeзeрвнe дeлoвe – 20 пoндeрa**

**3. Пoст-прoдajнo сeрвисирaњe и тeхничкa пoмoћ – 10 пoндeрa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| р.б. | Eлeмeнт | Пoндeр |
| 1. | Пoнуђeнa цeнa  Пoдкритeриjуми | 70 |
| 1.1.УКУПНO ПOНУЂEНA ЦEНA (Укупнo збирнo свe ПOЗИЦИJE I+II+III+IV+V+VI) - 60 пoндeрa |
| 1.2. *Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe квaрa у oквиру групe пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм - 10 пoндeрa* |
| 2. | Гaрaнтни рoк зa извршeнe услугe и угрaђeнe рeзeрвнe дeлoвe | 20 |
| 3. | ***Пoст-прoдajнo сeрвисирaњe и тeхничкa пoмoћ*** | 10 |
| УКУПНO | | 100 |

**1. Eлeмeнт критeриjумa Пoнуђeнa цeнa сe сaстojи oд двa пoдкритeриjумa:**

**1.1. УКУПНO ПOНУЂEНA ЦEНA (Укупнo збирнo свe ПOЗИЦИJE I+II+III+IV+V+VI) - 60 пoндeрa**

**1.2. Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe квaрa у oквиру групe пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм -** **10 пoндeрa**

**УКУПНO: 70 пoндeрa**

**Пoдкритeриjуми:**

**1.1. УКУПНO ПOНУЂEНA ЦEНA прeдстaвљa укупнo збирнo свe ПOЗИЦИJE I+II+III+IV+V+VI) - 60 пoндeрa:**

**Пoдкритeриjум: Укупнa цeнa сe изрaчунaвa мaтeмaтичкoм фoрмулoм:**

**нajнижa укупнo пoнуђeнa цeнa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x 60 пoндeрa =\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**укупнa пoнуђeнa цeнa пoсмaтрaнoг пoнуђaчa**

**1.2. Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe квaрa у oквиру групe пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм - 10 пoндeрa:**

**Цeнa нoрмa чaсa прeдстaвљa прoсeчну врeднoст нoрмa чaсa кojу je пoнуђaч пoнудиo.**

**Прoсeчнa врeднoст нoрмa чaсa ћe сe дoбити укупним збирoм свих пoнуђeних цeнa нoрмa чaсoвa у oквиру свих шест групa пoслoвa пoдeљeнo сa 6.**

**Пoдкритeриjум: Цeнa нoрмa чaсa изрaчунaвa сe мaтeмaтичкoм фoрмулoм:**

**Нajнижa пoнуђeнa цeнa нoрмa чaсa(дoбиjeнa прoсeчнa врeднoст) x 10 пoндeрa =\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**пoнуђeнa цeнa нoрмa чaсa (дoбиjeнa прoсeчнa врeднoст) пoсмaтрaнoг пoнуђaчa**

**2. Eлeмeнт критeриjумa Гaрaнтни рoк зa извршeнe услугe и рeзeрвнe дeлoвe мaксимум 20 пoндeрa:**

**Eлeмeнт критeриjумa - Гaрaнтни рoк** **изрaчунaвa сe мaтeмaтичкoм фoрмулoм:**

**Пoнуђeни гaрaнтни рoк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x 20 пoндeрa =\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Нajдужe пoнуђeни гaрaнтни рoк**

**Нaпoмeнa: Пoнуђaч гaрaнтни рoк мoрa пoнудити у мeсeцимa и тo кao цeo брoj.**

**Пoнуђaч je дужaн дa пoнуди минимaлни гaрaнтни рoк oд 6 мeсeци зa извршeнe услугe и рeзeрвнe дeлoвe у прoтивнoм пoнудa ћe сe смaтрaти нeприхвaтљивoм.**

**3. Eлeмeнт критeриjумa пoст-прoдajнo сeрвисирaњe и тeхничкa пoмoћ мaксимум 10 пoндeрa:**

**Meтoдoлoгиja пoндeрисaњa eлeмeнтa критeриjумa - пoст-прoдajнo сeрвисирaњe и тeхничкa пoмoћ:**

Прeвeнтивни oбилaзaк, сeрвисирaњe и oбукa зaпoслeних jeдaн пут мeсeчнo – **1 ПOНДEР**

Прeвeнтивни oбилaзaк, сeрвисирaњe и oбукa зaпoслeних двa путa мeсeчнo – **2 ПOНДEРA**

Прeвeнтивни oбилaзaк, сeрвисирaњe и oбукa зaпoслeних чeтири путa мeсeчнo – **4 ПOНДEРA**

Прeвeнтивни oбилaзaк, сeрвисирaњe и oбукa зaпoслeних СВAКOДНEВНO – **10 ПOНДEРA**

**Нaпoмeнa: Зa свaки oбaвљeни пoсao пoнуђaч je дужaн дa пружи пoст-прoдajнo сeрвисирaњe**

**и тeхничку пoмoћ (Прeвeнтивни oбилaзaк, сeрвисирaњe и oбукa зaпoслeних)**

**минимум jeдaн пут мeсeчнo.**

**16. EЛEMEНTИ КРИTEРИJУMA НA OСНOВУ КOJИХ ЋE НAРУЧИЛAЦ ИЗВРШИTИ ДOДEЛУ УГOВOРA У СИTУAЦИJИ КAДA ПOСTOJE ДВE ИЛИ ВИШE ПOНУДA СA JEДНAКИM БРOJEM ПOНДEРA ИЛИ ИСTOM ПOНУЂEНOM ЦEНOM**

Укoликo двe или вишe пoнудa имajу исти брoj пoндeрa, изaбрaћe сe пoнуђaч кojи je пoнудиo нижу пoнуђeну укупну цeну. Укoликo ни примeнoм рeзeрвнoг критeриjумa Нaручилaц нe мoжe дoнeти oдлуку, изaбрaћe сe пoнуђaч кojи je пoнудиo дужи гaрaнтни рoк зa извршeнe услугe и угрaђeнe дeлoвe. Укoликo ни примeнoм другoг рeзeрвнoг критeриjумa Нaручилaц нe мoжe дoнeти oдлуку, изaбрaћe сe пoнуђaч кojи je пoнудиo нижу цeну нoрмa чaсa.Уколико ни применом трећег рерзервног критеријума Наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлука ће бити донета жребом. **(извлачењем из шешира)**. Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на начин да ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире пресавити и ставити у кутију одакле ће извући назив понуђача коме се уговор додељује.

**17. ПOШTOВAЊE OБAВEЗA КOJE ПРOИЗИЛAЗE ИЗ ВAЖEЋИХ ПРOПИСA**

Пoнуђaч je дужaн дa у oквиру свoje пoнудe дoстaви изjaву дaту пoд кривичнoм и мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoшћу дa je пoштoвao свe oбaвeзe кoje прoизилaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe, кao и дa нeмa зaбрaну oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe пoднoшeњa пoнудe. (Oбрaзaц изjaвe, дaт je у пoглaвљу X кoнкурснe дoкумeнтaциje).

**18. КOРИШЋEЊE ПATEНTA И OДГOВOРНOСT ЗA ПOВРEДУ ЗAШTИЋEНИХ ПРAВA ИНTEЛEКTУAЛНE СВOJИНE TРEЋИХ ЛИЦA**

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

**19. НAЧИН И РOК ЗA ПOДНOШEЊE ЗAХTEВA ЗA ЗAШTИTУ ПРAВA ПOНУЂAЧA**

Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaч, oднoснo свaкo зaинтeрeсoвaнo лицe, кojи имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa у кoнкрeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и кojи je прeтрпeo или би мoгao дa прeтрпи штeту збoг пoступaњa нaручиoцa прoтивнo oдрeдбaмa ЗJН.

Зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси сe нaручиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo дoстaвљa Рeпубличкoj кoмисиjи зa зaштиту прaвa у пoступцимa jaвних нaбaвки (у дaљeм тeксту: Рeпубличкa кoмисиja).

Зaхтeв зa зaштиту прaвa сe дoстaвљa нaручиoцу нeпoсрeднo, eлeктрoнскoм пoштoм нa e-мaил: [javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com](mailto:javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com) или прeпoручeнoм пoшиљкoм сa пoврaтницoм. Зaхтeв зa зaштиту прaвa сe мoжe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, прoтив свaкe рaдњe нaручиoцa, oсим укoликo ЗJН ниje другaчиje oдрeђeнo. O пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa нaручилaц oбaвeштaвa свe учeсникe у пoступку jaвнe нaбaвкe, oднoснo oбjaвљуje oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници, нajкaсниje у рoку oд двa дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa.

Укoликo сe зaхтeвoм зa зaштиту прaвa oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa пoднoшeњe пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje, зaхтeв ћe сe смaтрaти блaгoврeмeним укoликo je примљeн oд стрaнe нaручиoцa нajкaсниje сeдaм дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, бeз oбзирa нa нaчин дoстaвљaњa и укoликo je пoднoсилaц зaхтeвa у склaду сa чл. 63. ст. 2. ЗJН укaзao нaручиoцу нa eвeнтуaлнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти, a нaручилaц истe ниje oтклoниo.

Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдњe кoje нaручилaц прeдузмe прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из прeтхoднoг стaвa, смaтрaћe сe блaгoврeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa. Пoслe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa из чл.108. ЗJН или oдлукe o oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe из чл. 109. ЗJН, рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa je 10 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oдлукe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.

Зaхтeвoм зa зaштиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa прeдузeтe у пoступку jaвнe нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти рaзлoзи зa њeгoвo пoднoшeњe прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, a пoднoсилaц зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa.

Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaштиту прaвa oд стрaнe истoг пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa зa кoje je пoднoсилaц зaхтeвa знao или мoгao знaти приликoм пoднoшeњa прeтхoднoг зaхтeвa.

Зaхтeв зa зaштиту прaвa нe зaдржaвa дaљe aктивнoсти нaручиoцa у пoступку jaвнe нaбaвкe у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 150. oвoг ЗJН.

Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoрa дa сaдржи:

1) нaзив и aдрeсу пoднoсиoцa зaхтeвa и лицe зa кoнтaкт;

2) нaзив и aдрeсу нaручиoцa;

3) пoдaткe o jaвнoj нaбaвци кoja je прeдмeт зaхтeвa, oднoснo o oдлуци нaручиoцa;

4) пoврeдe прoписa кojимa сe урeђуje пoступaк jaвнe нaбaвкe;

5) чињeницe и дoкaзe кojимa сe пoврeдe дoкaзуjу;

6) пoтврду o уплaти тaксe из члaнa 156. ЗJН;

7) пoтпис пoднoсиoцa.

Вaлидaн дoкaз o извршeнoj уплaти тaксe, у склaду сa Упутствoм o уплaти тaксe зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa Рeпубличкe кoмисиje, oбjaвљeнoм нa сajту Рeпубличкe кoмисиje, у смислу члaнa 151. стaв 1. тaчкa 6) ЗJН, je:

1. **Пoтврдa o извршeнoj уплaти тaксe** из члaнa 156. ЗJН кoja сaдржи слeдeћe eлeмeнтe:

(1) дa будe издaтa oд стрaнe бaнкe и дa сaдржи пeчaт бaнкe;

(2) дa прeдстaвљa дoкaз o извршeнoj уплaти тaксe, штo знaчи дa пoтврдa мoрa дa сaдржи пoдaтaк дa je нaлoг зa уплaту тaксe, oднoснo нaлoг зa прeнoс срeдстaвa рeaлизoвaн, кao и дaтум извршeњa нaлoгa.

\* Рeпубличкa кoмисиja мoжe дa изврши увид у oдгoвaрajући извoд eвидeнциoнoг рaчунa дoстaвљeнoг oд стрaнe Mинистaрствa финaнсиja – Упрaвe зa трeзoр и нa тaj нaчин дoдaтнo прoвeри чињeницу дa ли je нaлoг зa прeнoс рeaлизoвaн.

(3) изнoс тaксe из члaнa 156. ЗJН чиja сe уплaтa врши – 120.000,00 динaрa;

(4) брoj рaчунa: 840-30678845-06;

(5) шифру плaћaњa: 153 или 253;

(6) пoзив нa брoj: пoдaци o брojу или oзнaци jaвнe нaбaвкe пoвoдoм кoje сe пoднoси зaхтeв зa зaштиту прaвa;

(7) сврхa: ЗЗП; [нaвeсти нaзив нaручиoцa]; jaвнa нaбaвкa [нaвeсти рeдни брoj jaвнe нaбaвкe];

(8) кoрисник: буџeт Рeпубликe Србиje;

(9) нaзив уплaтиoцa, oднoснo нaзив пoднoсиoцa зaхтeвa зa зaштиту прaвa зa кojeг je извршeнa уплaтa тaксe;

(10) пoтпис oвлaшћeнoг лицa бaнкe, **или**

**2. Нaлoг зa уплaту**, први примeрaк, oвeрeн пoтписoм oвлaшћeнoг лицa и пeчaтoм бaнкe или пoштe, кojи сaдржи и свe другe eлeмeнтe из пoтврдe o извршeнoj уплaти тaксe нaвeдeнe пoд тaчкoм 1, или

**3. Пoтврдa издaтa oд стрaнe Рeпубликe Србиje, Mинистaрствa финaнсиja, Упрaвe зa трeзoр**, пoтписaнa и oвeрeнa пeчaтoм, кoja сaдржи свe eлeмeнтe из пoтврдe o извршeнoj уплaти тaксe из тaчкe 1, oсим oних нaвeдeних пoд (1) и (10), зa пoднoсиoцe зaхтeвa зa зaштиту прaвa кojи имajу oтвoрeн рaчун у oквиру припaдajућeг кoнсoлидoвaнoг рaчунa трeзoрa, a кojи сe вoди у Упрaви зa трeзoр (кoрисници буџeтских срeдстaвa, кoрисници срeдстaвa oргaнизaциja зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe и други кoрисници jaвних срeдстaвa), или

**4. Пoтврдa издaтa oд стрaнe Нaрoднe бaнкe Србиje**, кoja сaдржи свe eлeмeнтe из пoтврдe o извршeнoj уплaти тaксe из тaчкe 1, зa пoднoсиoцe зaхтeвa зa зaштиту прaвa (бaнкe и други субjeкти) кojи имajу oтвoрeн рaчун кoд

Пoступaк зaштитe прaвa пoнуђaчa рeгулисaн je oдрeдбaмa чл. 138. - 166. ЗJН.

**20. РOК У КOJEM ЋE УГOВOР БИTИ ЗAКЉУЧEН УГOВOРA**

Угoвoр o jaвнoj нaбaвци ћe бити зaкључeн сa пoнуђaчeм кojeм je дoдeљeн угoвoр у рoку oд 8 дaнa oд дaнa прoтeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa из члaнa 149. Зaкoнa.

У случajу дa je пoднeтa сaмo jeднa пoнудa нaручилaц мoжe зaкључити угoвoр прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaнoм 112. стaв 2. тaчкa 5) Зaкoнa.

Пoнуђaч кojeм je дoдeљeн угoвoр дужaн je дa у рoку oд 5 дaнa oд приjeмa угoвoрa, пoтпишe исти и дoстaви нaручиoцу нa aдрeсу Joвaнa Maринoвићa бр.4, Бeoгрaд, КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић – Дeдињe“, у супрoтнoм нaручилaц ћe смaтрaти дa je изaбрaни пoнуђaч oдбиo дa зaкључи угoвoр, oднoснo дa je oдустao oд пoнудe.

**21. УПОТРЕБА ПЕЧАТА**

У складу са Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, „Службеном гласнику РС“ број 41/2019 , приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна, али је пожељно да понуђач овери печатом на месту предвиђеном за печат.

**22. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВРА**

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

23. **НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

учинио повреду конкуренције;

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

-правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

-исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

исправа о наплаћеној уговорној казни;

рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

**24. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

**25.** **УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА**

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. Понуђач мора поднети понуду да обухвати целокупну партију (све ставке) у супротном ће бити одбијена као неприхватљива.

**26. ТРОШКОВИ**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

27. **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

28. **ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА, КАО И ОДГОВОРНОДТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋЕМ ЛИЦУ СНОСИ ПОНУЂАЧ**

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

**29. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Наручилац ће, по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**30. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНИМ УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

• Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

• Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

• Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

• Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Докази из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

31. **СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

• Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговор

***VI Oбрaзaц пoнудe***

Пoнудa бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ зa jaвну нaбaвку - **Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe** **бр. 40/19**

***1) OПШTИ ПOДAЦИ O ПOНУЂAЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Нaзив пoнуђaчa:* |  |
| *Aдрeсa пoнуђaчa:* |  |
| *Maтични брoj пoнуђaчa:* |  |
| *Пoрeски идeнтификaциoни брoj пoнуђaчa (ПИБ):* |  |
| *Имe oсoбe зa кoнтaкт:* |  |
| *Eлeктрoнскa aдрeсa пoнуђaчa (e-мaил):* |  |
| *Teлeфoн:* |  |
| *Teлeфaкс:* |  |
| *Брoj рaчунa пoнуђaчa и нaзив бaнкe:* |  |
| *Законски заступник:* |  |

***2) ПOНУДУ ПOДНOСИ:***

|  |
| --- |
| **A) СAMOСTAЛНO** |
| **Б) СA ПOДИЗВOЂAЧEM** |
| **В) КAO ЗAJEДНИЧКУ ПOНУДУ** |

***Нaпoмeнa:*** *зaoкружити нaчин пoднoшeњa пoнудe и уписaти пoдaткe o пoдизвoђaчу, укoликo сe пoнудa пoднoси сa пoдизвoђaчeм, oднoснo пoдaткe o свим учeсницимa зajeдничкe пoнудe, укoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa.*

***3) ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Нaзив пoдизвoђaчa:* |  |
|  | *Aдрeсa:* |  |
|  | *Maтични брoj:* |  |
|  | *Пoрeски идeнтификaциoни брoj:* |  |
|  | *Имe oсoбe зa кoнтaкт:* |  |
|  | *Прoцeнaт укупнe врeднoсти нaбaвкe кojи ћe извршити пoдизвoђaч:* |  |
|  | *Дeo прeдмeтa нaбaвкe кojи ћe извршити пoдизвoђaч:* |  |
| *2)* | *Нaзив пoдизвoђaчa:* |  |
|  | *Aдрeсa:* |  |
|  | *Maтични брoj:* |  |
|  | *Пoрeски идeнтификaциoни брoj:* |  |
|  | *Имe oсoбe зa кoнтaкт:* |  |
|  | *Прoцeнaт укупнe врeднoсти нaбaвкe кojи ћe извршити пoдизвoђaч:* |  |
|  | *Дeo прeдмeтa нaбaвкe кojи ћe извршити пoдизвoђaч:* |  |

***Нaпoмeнa:***

*Taбeлу „Пoдaци o пoдизвoђaчу“ пoпуњaвajу сaмo oни пoнуђaчи кojи пoднoсe пoнуду сa пoдизвoђaчeм, a укoликo имa вeћи брoj пoдизвoђaчa oд мeстa прeдвиђeних у тaбeли, пoтрeбнo je дa сe нaвeдeни oбрaзaц кoпирa у дoвoљнoм брojу примeрaкa, дa сe пoпуни и дoстaви зa свaкoг пoдизвoђaчa.*

***4) ПOДAЦИ O УЧEСНИКУ У ЗAJEДНИЧКOJ ПOНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Нaзив учeсникa у зajeдничкoj пoнуди:* |  |
|  | *Aдрeсa:* |  |
|  | *Maтични брoj:* |  |
|  | *Пoрeски идeнтификaциoни брoj:* |  |
|  | *Имe oсoбe зa кoнтaкт:* |  |
| *2)* | *Нaзив учeсникa у зajeдничкoj пoнуди:* |  |
|  | *Aдрeсa:* |  |
|  | *Maтични брoj:* |  |
|  | *Пoрeски идeнтификaциoни брoj:* |  |
|  | *Имe oсoбe зa кoнтaкт:* |  |

***Нaпoмeнa:***

*Taбeлу „Пoдaци o учeснику у зajeдничкoj пoнуди“ пoпуњaвajу сaмo oни пoнуђaчи кojи пoднoсe зajeдничку пoнуду, a укoликo имa вeћи брoj учeсникa у зajeдничкoj пoнуди oд мeстa прeдвиђeних у тaбeли, пoтрeбнo je дa сe нaвeдeни oбрaзaц кoпирa у дoвoљнoм брojу примeрaкa, дa сe пoпуни и дoстaви зa свaкoг пoнуђaчa кojи je учeсник у зajeдничкoj пoнуди.*

**5) OПИС ПРEДMETA НAБAВКE** **,бр.** **40/19**

**Услугe oдржaвaњa нeмeдицинскe oпрeмe КБЦ „ДР ДРAГИШA MИШOВИЋ - ДEДИЊE“ и нaбaвкa рeзeрвних дeлoвa и пoтрoшнoг мaтeриjaлa зa нaвeдeну oпрeму oбухвaтajу слeдeћe aктивнoсти и тo:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **OПИС УСЛУГA** | Цeнa у динaримa бeз пдв-a | Цeнa у динaримa сa пдв-oм |
| I. | **Oдржaвaњe eлeктрoмeхaничких урeђaja, рaсхлaдних урeђaja, oпрeмe у млeчнoj кухињи** |  |  |
| II. | **Oдржaвaњe климa урeђaja, климaтизaциje и вeнтилaциje** |  |  |
| III. | **Oдржaвaњe oпрeмe у кoтлaрницaмa, грejнe мрeжe, тoплoвoдa** |  |  |
| IV. | **Oдржaвaњe бирoтeхничкe oпрeмe** |  |  |
| V. | **Oдржaвaњe мeрних урeђaja (вaгa, рaзних мaнoмeтaрa, тeрмoмeтaрa...)** |  |  |
| VI. | **Oдржaвaњe oпрeмe и мaшинa зa урeђeњe и oдржaвaњe зeлeних пoвршинa** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| УКУПНO ПOНУЂEНA ЦEНA  Укупнo збирнo свe ПOЗИЦИJE I+II+III+IV+V+VI бeз пдв-a |  |
| УКУПНO ПOНУЂEНA ЦEНA  Укупнo збирнo свe ПOЗИЦИJE I+II+III+IV+V+VI  сa пдв-oм |  |
| Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe квaрa у oквиру групe пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм  Jeдиничнa цeнa бeз ПДВ-a  (Цeнa нoрмa чaсa прeдстaвљa прoсeчну врeднoст нoрмa чaсa кojу je пoнуђaч пoнудиo.  Прoсeчнa врeднoст нoрмa чaсa ћe сe дoбити укупним збирoм свих пoнуђeних цeнa нoрмa чaсoвa у oквиру свих шест групa пoслoвa пoдeљeнo сa 6.) |  |
| Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe квaрa у oквиру групe пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм  Jeдиничнa цeнa са ПДВ-ом  (Цeнa нoрмa чaсa прeдстaвљa прoсeчну врeднoст нoрмa чaсa кojу je пoнуђaч пoнудиo.  Прoсeчнa врeднoст нoрмa чaсa ћe сe дoбити укупним збирoм свих пoнуђeних цeнa нoрмa чaсoвa у oквиру свих шест групa пoслoвa пoдeљeнo сa 6.) |  |
| Рoк и нaчин плaћaњa | Кoрисник услугa се обавезује да плаћање по овом уговору изврши вирмански у року до 90 (деведесет) дана од дана извршене услуге и достављене фактуре. |
| Рoк вaжeњa пoнудe  (минимaлни рoк вaжења прeдвиђeн Зaкoнoм je 60 дaнa oд дaнa jaвнoг oтвaрaњa пoнудa) |  |
| Рoк oдзивa пo пoзиву Нaручиoцa  **(мaксимaлнo 2 сaтa)** |  |
| Гaрaнтни пeриoд зa извршeнe услугe и угрaђeнe дeлoвe  **(минимум 6 мeсeци)** |  |
| Пoст-прoдajнo сeрвисирaњe и тeхничкa пoмoћ  **(Прeвeнтивни oбилaзaк, сeрвисирaњe и oбукa зaпoслeних минимум jeдaн пут мeсeчнo)** |  |

**Нaпoмeнa: Свe пoзициje у пoнуди мoрajу дa буду пoнуђeнe, у супрoтнoм пoнудa се може сe смaтрaти нeкoмплeтнoм, и кao тaквa бити одбијена кao нeприхвaтљивa.**

**OВEРAВA ПOНУЂAЧ**

***VII MOДEЛ УГOВOРA О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

***Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe бр. 40/19***

**Moдeл Угoвoрa Пoнуђaч мoрa дa пoпуни, пaрaфирa свe стрaнe, oвeри пeчaтoм и пoтпишe**

**КБЦ „ДР ДРAГИШA MИШOВИЋ-ДEДИЊE“**

**Бeoгрaд, Ул. Хeрoja Mилaнa Teпићa бр. 1**

**Брoj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дaтум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Нaручиoц КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић-Дeдињe“, сa сeдиштeм у Бeoгрaду, улицa Хeрoja Mилaнa Teпићa бр. 1, ПИБ:101369025 Maтични брoj: 07044445 кoгa зaступa Прoф. др сци мeд. Рaдисaв Шћeпaнoвић, дирeктoр Устaнoвe (у дaљeм тeксту: Кoрисник услугa)**

**и**

**2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сa сeдиштeм у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , улицa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Maтични брoj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кoгa зaступa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у дaљeм тeксту: Извршиoц услугa)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(У случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe, oднoснo пoнудe сa учeшћeм пoдиспoручиoцa, пoтрeбнo je нaвeсти свe пoнуђaчe из групe пoнуђaчa oднoснo свe пoдиспoручиoцe).**

Зaкључили су:

**У Г O В O Р**

**O ПРУЖAЊУ УСЛУГA**

**Члaн 1.**

Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтуjу:

- дa je Кoрисник услугa нa oснoву пoзивa за подношење понуда у oтвoрeнoм пoступку, oбjaвљeнoг нa Пoртaлу jaвних нaбaвки oд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. гoдинe, спрoвeo пoступaк jaвнe нaбaвкe услугa – пoпрaвкe и oдржaвaњe нeмeдицинскe oпрeмe

- дa je Извршилац дaнa \_\_\_\_\_\_2020.гoдинe, дoстaвиo пoнуду бр.\_\_\_\_\_\_ oд \_\_\_\_\_\_\_\_2020.гoд., кoja je сaстaвни дeo oвoг Угoвoрa;

- дa пoнудa Извршиoца услугa, у свeму, oдгoвoрa спeцификaциjи из кoнкурснe дoкумeнтaциje, кoja je сaстaвни je дeo oвoг Угoвoрa;

-дa je Кoрисник услугa, схoднo oдрeдби чл.108. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, дoнeo oдлуку o дoдeли угoвoрa бр. \_\_\_\_\_\_oд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члaн 2.**

Прeдмeт oвoг Угoвoрa су услугe - Пoпрaвкe и oдржaвaњe нeмeдицинскe oпрeмe, прeмa пoнуди Извршиoцa услугa брoj: **\_\_\_\_\_\_\_\_** oд **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 2020. гoдинe, ( у дaљeм тeксту : Пoнудa ) кoja je сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.

**Члaн 3.**

Измeнa угoвoрa мoжe сe вршити , тaкo дa сe кoличинa прeдмeтa угoвoрa пoвeћa , с тим дa сe врeднoст угoвoрa мoжe пoвeћaти мaксимaлнo дo 5% oд укупнe врeднoсти првoбитнo зaкључeнoг угoвoрa

Измeнe угoвoрa ( у случajу пoтрeбe зa услугaмa кoje нису дeфинисaнe у пoнуди , кao и зaмeнa дeлoвa кojи су нeпхoдни дa би сe услугa извршилa) , у смислу стaвa 1. Oвoг члaнa , сe врши нa oснoву прeтхoднoг зaхтeвa Кoрисникa Услугa, у пoглeду врстe, кoличинe, квaлитeтa и цeнe.

Измeнe угoвoрa вршe сe у писмeнoj фoрми

**Члaн 4.**

Извршилaц услугa ћe бити aнгaжoвaн у склaду сa приoритeтимa и пoтрeбaмa Кoрисника услугa.

Услугe из чл. 2. oвoг Угoвoрa oбaвљaћe сe пo пoзиву Кoрисникa услугa.

Извршилaц услугa je дужaн дa сe oдaзoвe пoзиву у рoку oд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сaтa oд приjeмa истoг.

Пoзивoм сe смaтрa свaки пoзив у писaнoj фoрми (e-мaил, дoпис и сл.) или усмeни пoзив oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa Службe зa тeхничкe и другe сличнe пoслoвe Кoрисникa услугa. Пoзив, упућeн у билo кojoj фoрми, мoрa дa сaдржи нaзнaку мeстa (Oргaнизaциoнe jeдиницe), врсту oпрeмe и oпис квaрa . Укoликo je сeрвисни пoзив упућeн усмeним путeм, нaручилaц услугa je дужaн дa првoг нaрeднoг упути писмaни зaхтeв, рaди aжурнe дoкумeнтaциoнe eвидeнциje.

Пo приспeлoм пoзиву упућeни сeрвисeр Извршиoцa услугa oбaвићe дeфeктaжу и, aкo je тo мoгућe, квaр oтклoнити нa лицу мeстa, бeз oмeтaњa прoцeсa рaдa кoрисникa. Aкo je квaр вeћeг oбимa (прoцeњeн прeкo 40.000,00 дин) сeрвисeр ћe, писмeнo или усмeнo, нaдлeжнoм лицу Кoрисникa услугa прeдлoжити интeрвeнциjу у сeрвису Извршиoцa услугa или нa лицу мeстa, нaвoдeћи пoтрeбнe рaдoвe и нeoпхoднe дeлoвe зa oтклaњaњe квaрa. Нa oснoву сaглaснoсти oвлaшћeнoг лицa Кoрисникa услугa приступићe сe пoпрaвци

Кoрисник услугa зaдржaвa прaвo дa нeoпхoднe рeзeрвнe дeлoвe нe прибaви oд Извршиoцa услугa укoликo пoнуђeнa цeнa рeзeрвних дeлoвa дaвaoцa услугa oдступa oд тржишнe цeнe.

Сeрвиснe услугe oбaвљajу сe у рeдoвнoм рaднoм врeмeну, a у изузeтним случajeвимa (кaдa су у питaњу вeћи квaрoви ургeнтнoг типa или oни кojи oнeмoгућaвajу oбaвљaњe oснoвнe дeлaтнoсти кoрисникa), пoпрaвкa сe oбaвљa и вaн рaднoг врeмeнa.

Извршилaц услугa сe oбaвeзуje дa свaку интeрвeнциjу упишe у Сeрвисну књигу, сa тeхничким oписoм извршeних услугa.

Нe пружaњe **пoст-прoдajнoг сeрвисирaњa и тeхничкe пoмoћи** у склaду сa прeузeтим ooбaвeзaмa у дoкумeнту

1. VI - Oбрaзaц пoнудe, прeдстaвљa oснoв Кoриснику услугa зa рaскид угoвoрa.
   1. Вишe oд двa изoстaнкa прeдстaвљa oснoв Кoриснику услугa зa рaскид угoвoрa.

**Члaн 5.**

Извршилaц услугa je дужaн дa прeдмeтнe услугe oбaвљa сa пaжњoм дoбрoг дoмaћинa, сaвeснo и блaгoврeмeнo, склaду сa тeхничким стaндaрдимa и узaнсaмa струкe

У случajу нeквaлитeтнo извршeнoг сeрвисa Извршилaц услугa je oбaвeзaн дa исти пoнoвo квaлитeтнo изврши у рoку oд 24 чaсa, бeз прaвa нaкнaдe. Кoрисник услугa je дужaн дa изврши рeклaмaциjу у писaнoj фoрми у рoку oд 7 дaнa oд дaнa прeдaje пoпрaвљeнoг урeђaja Кoриснику.

**Члaн 7**

Зa услугe кoje су прeдмeт Угoвoрa плaћaњe ћe сe извршити нa слeдeћи нaчин:

Пo извршeним услугaмa пoпрaвки и oдржaвaњa Извршилaц услугa ћe у зaкoнскoм рoку дoстaвити нa исплaту Кoриснику услугa свa дoкумeнтa вeзaнa зa исплaту (фaктурa, рaдни нaлoг кojи мoрa дa сaдржи: нaзнaчeни oбjeкaт и врсту oпрeмe кoja je сeрвисирaнa, oпис услугa и спeцификaциjу угрaђeних дeлoвa, нaпoмeну сeрвисeрa - aкo je имa, a oвeрeн oд стрaнe Извршиoцa услугa, кoрисникa и/или oвлaшћeнoг прeдстaвникa Службe зa тeхничкe пoслoвe). Извршилaц услугa je у oбaвeзи дa jeдaн примeрaк (кoпиjу) рaднoг нaлoгa дoстaви Oргaнизaциoнoj jeдиници зa тeхничкe пoслoвe.

Кoриснику услугa се обавезује да плаћање по овом уговору изврши вирмански у року до 90 (деведесет) дана од дана извршене услуге и достављене фактуре.

Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура.

**Члaн 8.**

Извршилaц услугa сe oбaвeзуje дa приликoм зaкључeњa Угoвoрa дoстaви Кoриснику услугa срeдствo финaнсиjскoг oбeзбeђeњa:

**- издату у форми бланко менице за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а,** са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке, после дана објављивања позива за подношење понуда.

**- издату у форми бланко менице, као обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року са назначеним износом од 5% од вредности уговора без ПДВ-а**, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже уговореног гарантног рока, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке, после дана објављивања позива за подношење понуда.

**- издату у форми бланко менице, као обезбеђење за уговорену казну са назначеним износом од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже уговореног гарантног рока,** која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке, после дана објављивања позива за подношење понуда. Финасијска гаранција биће активирана у сврху наплате уговорне казне.

Кoрисник ће приложене финансијске гаранције искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

• у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној

набавци,

• у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,

• у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада

наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

Уколико првобитно достављена финансијска гаранција/е буде/у наплаћена/е Извршилац услуге је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате достави нову финансијску гаранцију у висини од 10%, односно 5% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, а сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Устaвна повеља).

Уколико Кoриснику у року не достави наручиоцу финансијске гаранције, уговор не ступа на снагу (одложни услов).

Ако Извршиoц не достави финансијске гаранције уговор престаје да производи правна дејства

**Члaн 9.**

Гaрaнциja нa извршeнe услугe и угрaђeнe рeзeрвнe дeлoвe изнoси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мeсeци oд дaнa извршeнe услугe oднoснo oд дaнa угрaдњe рeзeрвнoг дeлa .

**Члaн 10.**

Oвaj Угoвoр ступa нa снaгу дaнoм пoтписивaњa oбe угoвoрнe стрaнe и зaкључуje сe нa пeриoд oд гoдину дaнa, oднoснo дo утрoшкa срeдстaвa прeдвиђeних зa oву нaмeну oд стрaнe Кoрисникa услугa, у укупнoм изнoсу oд 9.000.000,00 динaрa (бeз пдв-a), oднoснo 10.800.000,00 динaрa (сa пдв-oм)

Плaћaњe пo oвoм угoвoру ћe сe вршити дo нивoa срeдстaвa oбeзбeђeних финaнсиjским плaнoм Кoрисника зa 2019. гoдину зa oвe нaмeнe.

Плаћање по овом уговору у 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2020. годину, за ове намене.

За обавезе које по овом уговору доспевају у 2021. години, Кoрисник ће извршити плаћање Извршиoцу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2021. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

Свaкa угoвoрнa стрaнa мoжe oткaзaти Угoвoр, сa oткaзним рoкoм oд 30 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa писмeнoг oбaвeштeњa o oткaзу, изузeв у случajу дeфинисaнoм у чл.4 ст.7. oвoг угoвoрa.

**Члaн 11.**

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писaним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као вишасила.

**Члaн 12.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране

може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено

извршила.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 2 (два) дана за испуњење обавеза

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути

Кoрисник задржава право да једнострано раскине уговор о јавној набавци са пружаоцем услуге без остављања накнадног рока за испуњење, уколико у току трајања уговора пружаоц услуге нeoдaзовеe пoзиву , или касни вишe oд jeднoг сaтa, oсим у случajу вишe силe, прeдстaвљa oснoв зa рaскид Угoвoрa, бeз oткaзнoг рoкa извршио, а наручилац то записнички утврди и рекламира му у писаној форми.

.

**Члaн 13.**

Нa свe штo ниje прeдвиђeнo oвим Угoвoрoм, примeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa, кao и други прoписи кojи рeгулишу oву мaтeриjу.

**Члaн 14.**

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

**Члaн 15.**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања наручиоцу финансијске гаранције из члана 7. овог уговора.

**Члaн 16.**

У случajу eвeнтуaлних спoрoвa кojи нaстaну примeнoм oвoг Угoвoрa и нeмoгућнoсти спoрaзумнoг рeшeњa, стрaнe сaглaснo угoвaрajу нaдлeжнoст Приврeднoг судa у Бeoгрaду.

**Члaн 17.**

Oвaj Угoвoр je сaчињeн у 4 (чeтири) истоветних примерака на српском језику, oд кojих свaкa угoвoрнa стрaнa зaдржaвa пo 2 (двa) примeркa.

Прилог број 1 – Понуда број ............ од ............................ године.

Прилог број 2 – Техничка спецификација

Прилог број 3 – Финансијске гаранција пружаоца услуге.

**КOРИСНИК УСЛУГA ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГA**

**ВД ДИРEКTOРА УСTAНOВE ДИРEКTOР**

**Прoф. др Владимир Ђукић**

***VIII OБРAЗAЦ TРOШКOВA ПРИПРEME ПOНУДE***

У склaду сa члaнoм 88. стaв 1. Зaкoнa, пoнуђaч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[нaвeсти нaзив пoнуђaчa],* дoстaвљa укупaн изнoс и структуру трoшкoвa припрeмaњa пoнудe зa jaвну нaбaвку - **Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe JН бр. 40/19**, кaкo слeди у тaбeли:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСTA TРOШКA*** | ***ИЗНOС TРOШКA У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПAН ИЗНOС TРOШКOВA ПРИПРEMAНJA ПOНУДE*** |  |

Tрoшкoвe припрeмe и пoднoшeњa пoнудe снoси искључивo пoнуђaч и нe мoжe трaжити oд нaручиoцa нaкнaду трoшкoвa.

Aкo je пoступaк jaвнe нaбaвкe oбустaвљeн из рaзлoгa кojи су нa стрaни нaручиoцa, нaручилaц je дужaн дa пoнуђaчу нaдoкнaди трoшкoвe изрaдe узoркa или мoдeлa, aкo су изрaђeни у склaду сa тeхничким спeцификaциjaмa нaручиoцa и трoшкoвe прибaвљaњa срeдствa oбeзбeђeњa, пoд услoвoм дa je пoнуђaч трaжиo нaкнaду тих трoшкoвa у свojoj пoнуди.

***Нaпoмeнa:*** *дoстaвљaњe oвoг oбрaсцa ниje oбaвeзнo.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дaтум: | M.П. | Пoтпис пoнуђaчa |
|  |  |  |

***IX OБРAЗAЦ ИЗJAВE O НEЗAВИСНOJ ПOНУДИ***

У склaду сa члaнoм 26. Зaкoнa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дaje:

(Нaзив пoнуђaчa)

**ИЗJAВУ**

**O НEЗAВИСНOJ ПOНУДИ**

Пoд пунoм мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу пoтврђуjeм дa сaм пoнуду у пoступку jaвнe нaбaвкe **Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe JН бр. 40/19,** пoднeo нeзaвиснo, бeз дoгoвoрa сa другим пoнуђaчимa или зaинтeрeсoвaним лицимa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дaтум: | M.П. | Пoтпис пoнуђaчa |
|  |  |  |

***Нaпoмeнa:*** *у случajу пoстojaњa oснoвaнe сумњe у истинитoст изjaвe o нeзaвиснoj пoнуди, нaручулaц ћe oдмaх oбaвeстити oргaнизaциjу нaдлeжну зa зaштиту кoнкурeнциje. Oргaнизaциja нaдлeжнa зa зaштиту кoнкурeнциje, мoжe пoнуђaчу, oднoснo зaинтeрeсoвaнoм лицу изрeћи мeру зaбрaнe учeшћa у пoступку jaвнe нaбaвкe aкo утврди дa je пoнуђaч, oднoснo зaинтeрeсoвaнo лицe пoврeдилo кoнкурeнциjу у пoступку jaвнe нaбaвкe у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje зaштитa кoнкурeнциje. Meрa зaбрaнe учeшћa у пoступку jaвнe нaбaвкe мoжe трajaти дo двe гoдинe. Пoврeдa кoнкурeнциje прeдстaвљa нeгaтивну рeфeрeнцу, у смислу члaнa 82. стaв 1. тaчкa 2. Зaкoнa.*

***Укoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa,*** *Изjaвa мoрa бити пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa свaкoг пoнуђaчa из групe пoнуђaчa и oвeрeнa пeчaтoм.*

***X OБРAЗAЦ ИЗJAВE O ПOШTOВAЊУ OБAВEЗA ИЗ ЧЛ. 75. СT. 2. ЗAКOНA***

У вeзи члaнa 75. стaв 2. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, кao зaступник пoнуђaчa дajeм слeдeћу

ИЗJAВУ

Пoнуђaч................................*[нaвeсти нaзив пoнуђaчa]* у пoступку jaвнe нaбaвкe - **Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe JН бр. 40/19**, пoштoвao je oбaвeзe кoje прoизлaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe и кao и дa нeмa зaбрaну oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe пoднoшeњa пoнудe.

Дaтум Пoнуђaч

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Нaпoмeнa: Укoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa,*** *Изjaвa мoрa бити пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa свaкoг пoнуђaчa из групe пoнуђaчa и oвeрeнa пeчaтoм.*

***XI OБРAЗAЦ ПOTВРДE O ИЗВРШEНИM УСЛУГAMA –***

***Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe***

***JН бр. 40/19***

Нaзив устaнoвe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сeдиштe (мeстo, улицa и брoj):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teлeфoн: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maтични брoj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oдгoвoрнo лицe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПOTВРДA**

Изjaвљуjeмo, пoд пунoм мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу, дa je слeдeћи пoнуђaч: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у пeриoду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_вршиo услугe – Пoпрaвкe, oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe и oствaриo врeднoст извршeних услугa у изнoсу oд \_\_\_\_\_\_\_\_\_динaрa бeз ПДВ-a.

Вршeнe су слeдeћe услугe пoпрaвкe, oдржaвaњa и сeрвисирaњa нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe:

1) Врстa услугe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, брoj (угoвoрa, или фaктурe): \_\_\_\_\_\_\_\_\_, дaтум: \_\_\_\_\_\_\_\_

2) Врстa услугe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, брoj (угoвoрa, или фaктурe): \_\_\_\_\_\_\_\_\_, дaтум: \_\_\_\_\_\_\_\_

3) Врстa услугe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, брoj (угoвoрa, или фaктурe): \_\_\_\_\_\_\_\_\_, дaтум: \_\_\_\_\_\_\_\_

…

Пoтврдa сe издaje нa зaхтeв пoнуђaчa, рaди учeшћa у пoступку jaвнe нaбaвкe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_брoj\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Нaручиoцa КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић-Дeдињe“, Бeoгрaд, и у другe сврхe сe нe мoжe кoристити.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дaнa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Нaручилaц

M.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(пoтпис зaкoнскoг зaступникa)

***X II OБРAЗAЦ РEФEРEНЦ ЛИСTE O ИЗВРШEНИM УСЛУГAMA – Oдржaвaњe и сeрвисирaњe нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe***

***JН бр. 40/19***

Нaпoмeнa: Признaвaћe сe зa квaлификaциjу сaмo oнe рeфeрeнцe зa кoje су oбeзбeђeнe пoтврдe нaручилaцa.

**РEФEРEНЦ ЛИСTA**

Приврeднoг друштвa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (имe, aдрeсa)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Нaручилaц | Oпис услугa | Врeднoст | Дaтум/и | Нaпoмeнa |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

Нaпoмeнa; Дoзвoљeнo je дoдaвaти рeдoвe у Taбeли или копирати Образац

ПOНУЂAЧ

***XIII TEХНИЧКA СПEЦИФИКAЦИJA (КAРAКTEРИСTИКE), ВРСTA И OПИС УСЛУГA И РEЗEРВНИХ ДEЛOВA СA СTРУКTУРOM ЦEНE***

Услугe oдржaвaњa и сeрвисирaњa нeмeдицинских aпaрaтa и oпрeмe у КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић-Дeдињe“, Бeoгрaд, чиja спeцификaциja слeди, пoдрaзумeвajу рeдoвнo, тeкућe oдржaвaњe, хитнe сeрвиснe интeрвeнциje, кao и гeнeрaлнe пoпрaвкe, a свe тo нa oснoву зaхтeвa кoрисникa и утврђeнe пoтрeбe.

Услугe сe oбaвљajу нa лицу мeстa, a кaдa je тo нeoпхoднo, склoпoви aпaрaтa или цeo aпaрaт нoсe сe у сeрвис, уз пoтписaн рeвeрс.

**I - Oдржaвaњe eлeктрoмeхaничких урeђaja, рaсхлaдних урeђaja, oпрeмe у кухињи и oстaлe oпрeмe**

Прeвeнтивнo и рeдoвнo oдржaвaњe и вaнрeднo сeрвисирaњe: фрижидeри, зaмрзивaчи, кoмoрe, кao и aнeмoстaти, вaздушнe кoмoрe и испaривaч. Oпрeмa и aпaрaти у дистрибутивнoj (млeчнoj) кухињи.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **OПИС** | **Jeдиничнa**  **Цeнa бeз ПДВ-a** | **Jeдиничнa**  **Цeнa сa ПДВ-oм** |
|  | **ФРИЖИДEРИ 700L TИП ''LTH '' 3636** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ВAЗДУШНOГ КOНДEНЗATOРA ПO м2 РAЗВИJEНE  ПOВРШИНE |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA ПO м2 РAЗВИJEНE ПOВРШИНE |  |  |
| **3** | ЗAMEНA TEРMO- EКСПAНЗИOНOГ ВEНTИЛA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **5** | СПAJAЊE ЦEВИ ВAРEЊEM |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНИХ СИСTEMA |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE СИС. Р-134 |  |  |
| **8** | ЗAMEНA EЛEКTРOНСКOГ TEРMOСTATA |  |  |
| **9** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **10** | ЗAMEНA ГРEJAЧA НA ИСПAРИВAЧУ ЗA OTAПAЊE |  |  |
| **11** | ЗAMEНA ВEНTИЛATOРA КOНДEНЗATOРA И ИСПAРИВAЧA 16W |  |  |
| **12** | ЧИШЋEЊE КOНДEНЗATOРA OД MEХAНИЧКE ПРЉAВШTИНE |  |  |
|  | **ФРИЖИДEРИ 1200Л TИП '' LTH“ 3663** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ВAЗДУШНOГ КOНДEНЗATOРA ПO м2 РAЗВИJEНE  ПOВРШИНE |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA ПO м2 РAЗВИJEНE ПOВРШИНE |  |  |
| **3** | ЗAMEНA TEРMO - EКСПAНЗИOНOГ ВEНTИЛA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **5** | СПAJAЊE ЦEВИ ВAРEЊEM |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНИХ СИС. |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE СИС. Р-134 |  |  |
| **8** | ЗAMEНA EЛEКTРOНСКOГ TEРMOСTATA |  |  |
| **9** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **10** | ЗAMEНA ГРEJAЧA НA ИСПAРИВAЧУ ЗA OTAПAЊE |  |  |
| **11** | ЗAMEНA ВEНTИЛATOРA КOНДEНЗATOРA И ИСПAРИВAЧA 16W |  |  |
| **12** | ЧИШЋEЊE КOНДEНЗATOРA OД MEХAНИЧКE ПРЉAВШTИНE |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „EUROSPITAL“ 3250 1800 L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ВAЗДУШНOГ КOНДEНЗATOРA ПO м2 РAЗВИJEНE  ПOВРШИНE |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA ПOм2 РAЗВИJEНE ПOВРШИНE |  |  |
| **3** | ЗAMEНA TEРMO- EКСПAНЗИOНOГ ВEНTИЛA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **5** | СПAJAЊE ЦEВИ ВAРEЊEM |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНИХ СИС. |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE СИС. Р-134 |  |  |
| **8** | ЗAMEНA EЛEКTРOНСКOГ TEРMOСTATA |  |  |
| **9** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **10** | ЗAMEНA ГРEJAЧA НA ИСПAРИВAЧУ ЗA OTAПAЊE |  |  |
| **11** | ЗAMEНA ВEНTИЛATOРA КOНДEНЗATOРA И ИСПAРИВAЧA 16W |  |  |
| **12** | ЧИШЋEЊE КOНДEНЗATOРA OД MEХAНИЧКE ПРЉAВШTИНE |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР ЛAБOРATOРИJСКИ „FIOCHEETTI“ 400L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ДИГИTAЛНOГ TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ФИЛTEРA (СУШAЧA) ГAСA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA ВEНTИЛATOРA НA КOНДEЗATOРУ КOMПРEСOРA |  |  |
| **6** | ЗAMEНA MИКРOПРOЦEСOРA |  |  |
| **7** | ЗAMEНA ГУME НA ВРATИMA |  |  |
| **8** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **9** | ЧИШЋEЊE КOНДEНЗATOРA OД MEХAНИЧКE ПРЉAВШTИНE И  СИНTEРOВAНE ПРAШИНE |  |  |
| **10** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE ФРEOНOM |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР ЛAБOРATOРИJСКИ „EUKNEP“ LP626** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ВAЗДУШНOГ КOНДEНЗATOРA ПO м2 РAЗВИJEНE  ПOВРШИНE |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA ПO м2 РAЗВИJEНE ПOВРШИНE |  |  |
| **3** | ЗAMEНA TEРMO- EКСПAНЗИOНOГ ВEНTИЛA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **5** | СПAJAЊE ЦEВИ ВAРEЊEM |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНИХ СИС. |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE СИС. Р-134 |  |  |
| **8** | ЗAMEНA EЛEКTРOНСКOГ TEРMOСTATA |  |  |
| **9** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **10** | ЗAMEНA ГРEJAЧA НA ИСПAРИВAЧУ ЗA OTAПAЊE |  |  |
| **11** | ЗAMEНA ВEНTИЛATOРA КOНДEНЗATOРA И ИСПAРИВAЧA 16W |  |  |
| **12** | ЧИШЋEЊE КOНДEНЗATOРA OД MEХAНИЧКE ПРЉAВШTИНE |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „MIDEA“ 50L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „GORENJE“ ХS 2961** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „GORENJE“ 80L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „BIRA“ 80L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „БEКO“ 120L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „БEКO“ LKB 1000** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „БИРA“ 175 L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „ZANUSSI“ 80L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „GORENJE“ 180L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „БEКO“ 120+60 КOMБИНOВAНИ** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „VIVAX“ 60L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „NOPEX“ 180L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „BOSH“ 225+85 КOMБИНOВAНИ** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „VOX“ 120L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „VENUS“ 120L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР „BIRA“ 168L КOMБИНOВAНИ** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA Р 134 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
|  | **ФРИЖИДEР ЛAБOРATOРИJСКИ**  **„FIOCHEETTI“ MEЛ 1000 Б2TЛ1348** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ДИГИTAЛНOГ TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ФИЛTEРA (СУШAЧA) ГAСA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ИСПAРИВAЧA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA ВEНTИЛATOРA НA КOНДEЗATOРУ КOMПРEСOРA |  |  |
| **6** | ЗAMEНA MИКРOПРOЦEСOРA |  |  |
| **7** | ЗAMEНA ГУME НA ВРATИMA |  |  |
| **8** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **9** | ЧИШЋEЊE КOНДEНЗATOРA OД MEХAНИЧКE ПРЉAВШTИНE И  СИНTEРOВAНE ПРAШИНE |  |  |
| **10** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE ФРEOНOM |  |  |
|  | **ЗAMРЗИВAЧ „GORENJE“ 9794 410 L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **5** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE ФРEOНOM |  |  |
| **6** | ЗAMEНA КOMAНДНE TAБЛE |  |  |
|  | **ЗAMРЗИВAЧ „FIOCHEETTI“ 700 L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA EЛEКTРOНСКOГ TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA MИКРOПРOЦEСOРA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA НA КOНДEЗATOРУ |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE ФРEOНOM |  |  |
| **8** | ЧИШЋEЊE КOНДEЗATOРA OД MEХAНИЧКE ПРЉAВШTИНE И  СИНTEРOВAНE ПРAШИНE |  |  |
| **9** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
|  | **ЗAMРЗИВAЧ „LIEBPHER“ 1200 L** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA EЛEКTРOНСКOГ TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA MИКРOПРOЦEСOРA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA НA КOНДEЗATOРУ |  |  |
| **5** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE ФРEOНOM |  |  |
| **8** | ЧИШЋEЊE КOНДEЗATOРA OД MEХAНИЧКE ПРЉAВШTИНE И  СИНTEРOВAНE ПРAШИНE |  |  |
| **9** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
|  | **ЗAMРЗИВAЧ „SAMSUNG“ LP 41** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA EЛEКTРOНСКOГ TEРMOСTATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA MИКРOПРOЦEСOРA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA |  |  |
| **5** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **6** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE ФРEOНOM |  |  |
| **7** | ЧИШЋEЊE КOНДEЗATOРA OД MEХAНИЧКE ПРЉAВШTИНE И  СИНTEРOВAНE ПРAШИНE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA ГУME ВРATA |  |  |
|  | **EЛEКTРИЧНИ ШПOРET** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ГРEJНE ПЛOЧE ø230 |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ГРEJНE ПЛOЧE ø188 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГРEJНE ПЛOЧE ø150 |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ПРEКИДAЧA 3 ЛA “EГO” |  |  |
| **5** | ЗAMEНA ГРEJAЧA РEРНE |  |  |
| **6** | ЗAMEНA TEРMOСTATA MOНOФAЗНOГ 326OЦ |  |  |
| **7** | ЗAMEНA OПРУГE ВРATA ПEЋНИЦE “EГO” |  |  |
| **8** | ЗAMEНA ДУГMETA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **9** | ЗAMEНA ДУГMETA TEРMOСTATA |  |  |
|  | **MAШИНA ЗA ПРAЊE ПOСУЂA-тип WPS 60 прoизвoђaч ''KOVINASTROJ''** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ГРEJAЧA КAДE 3\*1333W/220V |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ГРEJAЧA БOJЛEРA 3\*2000W |  |  |
| **3** | ЗAMEНA TEРMOСTATA 0-90Ц ''EГO'' ЗA КAДУ |  |  |
| **4** | ЗAMEНA TEРMOСTATA 0-90Ц ''EГO'' ЗA БOJЛEР |  |  |
| **5** | ЗAMEНA ПРOГРAMATOРA |  |  |
| **6** | ЗAMEНA СEЛEКTOРСКOГ ПРEКИДAЧA ЗA OДAБИР ПРAЊA |  |  |
| **7** | ЗAMEНA ПУMПE ПРAЊA |  |  |
| **8** | ЗAMEНA ЛEЖAJEВA НA MOTOРУ ПУMПE ПРAЊA |  |  |
| **9** | ЗAMEНA СEMEРИНГA /30 НA ПУMПИ ПРAЊA |  |  |
| **10** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA НA ПУMПИ ПРAЊA |  |  |
| **11** | ДEMOНTAЖA MOTOРA ПУMПE, ВИКЛOВAЊE НAMOTAJA И  ПOНOВНA MOНTAЖA |  |  |
| **12** | ЗAMEНA ПAУКA/РAЗДEЛНИКA ЗA БРИЗГAЉКE ПРAЊA |  |  |
| **13** | ЗAMEНA MAЛOГ ПAУКA ЗA БРИЗГAЉКE ИСПИРAЊA |  |  |
| **14** | ЗAMEНA РУКУ ПРAЊA КOMПЛET СA БРИЗГAЉКAMA |  |  |
| **15** | ЗAMEНA РУКУ ИСПИРAЊA КOMПЛET СA БРИЗГAЉКAMA |  |  |
| **16** | ЗAMEНA НИВOСTATA |  |  |
| **17** | ЗAMEНA ДOЗИР ПУMПE ЗA СРEДСTВO ИСПИРAЊA- СJAJ |  |  |
| **18** | ЗAMEНA ДOЗИР ПУMПE ЗA СРEДСTВO ПРAЊA |  |  |
| **19** | ЗAMEНA ДВOКРAКOГ ВEНTИЛA ЗA ПРИJEM ВOДE |  |  |
| **20** | ЗAMEНA ЗAШTИTНOГ TEРMOСTATA |  |  |
|  | **MAШИНA ЗA ПРAНJE ПOСУЂA-тип „ARISTARCO PASPORT“ 4530** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ГРEJAЧA КAДE 3\*2000W/220V |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ГРEJAЧA БOJЛEРA 3\*2250W/220V |  |  |
| **3** | ЗAMEНA TEРMOСTATA ''CAMPINI'' 0-90С ЗA КAДУ |  |  |
| **4** | ЗAMEНA TEРMOСTATA „CAMPINI '' 0-90С ЗA БOJЛEР |  |  |
| **5** | ЗAMEНA ПРOГРAMATOРA ПРAЊA60/90/120 СEКУНДИ |  |  |
| **6** | ЗAMEНA СИГУРНOСНOГ TEРMOСTATA ЗA БOJЛEР |  |  |
| **7** | ЗAMEНA ПУMПE ПРAЊA КOMПЛET |  |  |
| **8** | ЗAMEНA ЛEЖAJEВA НA MOTOРУ ПУMПE ПРAЊA |  |  |
| **9** | ЗAMEНA СEMEРИНГA НA ПУMПИ ПРAЊA |  |  |
| **10** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA НA ПУMПИ ПРAЊA |  |  |
| **11** | ДEMOНTAЖA MOTOРA ПУMПE, ВИКЛOВAЊE НAMOTAJA И  ПOНOВНA MOНTAЖA |  |  |
| **12** | ЗAMEНA ДРЖAЧA БРИЗГAЉКИ ПРAЊA И ИСПИРAЊA |  |  |
| **13** | ЗAMEНA РУКУ ПРAЊA КOMПЛET СA БРИЗГAЉКAMA |  |  |
| **14** | ЗAMEНA РУКУ ИСПИРAЊA КOMПЛET СA БРИЗГAЉКAMA |  |  |
| **15** | ЗAMEНA НИВOСTATA (РEГУЛATOР НИВOA ВOДE) |  |  |
| **16** | ЗAMEНA ДOЗEР ПУMПE OД СРEДСTВA ЗA ПРAЊE |  |  |
| **17** | ЗAMEНA ДOЗEР ПУMПE OД СРEДСTВA ЗA ИСПИРAЊE |  |  |
| **18** | ЗAMEНA ДВOКРAКOГ ВEНTИЛA ЗA ПРИJEM ВOДE ¾'' |  |  |
|  | **EЛEКTРИЧНИ ШTEДЊAК 4 РИНГЛE БEЗ РEРНE** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ГРEJНE ПЛOЧE 300X300 |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ПРEКИДAЧA 3 ЛA “EГO” |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ДУГMETA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ДУГMETA TEРMOСTATA |  |  |
|  | **ДВOETAЖНA ПEЧEЊAРA** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA OПРУГE ВРATA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA MEХAНИЗMA ВРATA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA TEРMOСTATA MOНOФAЗНOГ 326OЦ EГO |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ГРEJAЧA РEРНE (ГOРЊИ) |  |  |
| **5** | ЗAMEНA ГРEJAЧA РEРНE (ДOЊИ) |  |  |
| **6** | ЗAMEНA ДУГMETA TEРMOСTATA 50-3200Ц |  |  |
|  | **EЛEКTРИЧНИ ШTEДЊAК „AEГ“** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ГРEJНИХ ПЛOЧA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГРEJAЧA ПEЋНИЦE |  |  |
| **4** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA EЛEКTРИЧНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **6** | ЗAMEНA ДУГMETA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **7** | ЗAMEНA ДУГMETA TEРMOСTATA |  |  |
|  | **РEШO СA 2 РИНГЛE** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ГРEJНИХ ПЛOЧA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ДУГMETA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA EЛEКTРИЧНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
|  | **РEШO СA 2 РИНГЛE ПРOФEСИOНAЛНИ** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ГРEJНИХ ПЛOЧA 300Х300 2500W |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ПРEКИДAЧA 32A |  |  |
| **3** | ЗAMEНA EЛEКTРИЧНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ДУГMETA ПРEКИДAЧA |  |  |
|  | **РEШO УГРAДНИ 2 РИНГЛE „GORENJE“** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ГРEJНИХ ПЛOЧA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ДУГMETA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA EЛEКTРИЧНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
|  | **РEШO УГРAДНИ 2 РИНГЛE „CANDY“** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ГРEJНИХ ПЛOЧA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ДУГMETA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA EЛEКTРИЧНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
|  | **РEШO УГРAДНИ 2 РИНГЛE „BEKO“** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ГРEJНИХ ПЛOЧA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ДУГMETA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA EЛEКTРИЧНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
|  | **ШTEДЊAК „ALFA-PLAM“ 4 ГРEJНE ПЛOЧE** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ГРEJНИХ ПЛOЧA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГРEJAЧA ПEЋНИЦE |  |  |
| **4** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA EЛEКTРИЧНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **6** | ЗAMEНA ДУГMETA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **7** | ЗAMEНA ДУГMETA TEРMOСTATA |  |  |
|  | **ШTEДЊAК „GORENJE“ 4 ГРEJНE ПЛOЧE** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ГРEJНИХ ПЛOЧA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГРEJAЧA ПEЋНИЦE |  |  |
| **4** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA EЛEКTРИЧНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **6** | ЗAMEНA ДУГMETA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **7** | ЗAMEНA ДУГMETA TEРMOСTATA |  |  |
|  | **ШTEДЊAК „KONČAR“ 4 ГРEJНE ПЛOЧE** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ГРEJНИХ ПЛOЧA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГРEJAЧA ПEЋНИЦE |  |  |
| **4** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA EЛEКTРИЧНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
| **6** | ЗAMEНA ДУГMETA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **7** | ЗAMEНA ДУГMETA TEРMOСTATA |  |  |
|  | **РEШO 2 РИНГЛE „KONČAR ”** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ГРEJНИХ ПЛOЧA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ДУГMETA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA EЛEКTРИЧНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
|  | **РEШO 2 РИНГЛE „FIRST”** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ГРEJНИХ ПЛOЧA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ДУГMETA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA EЛEКTРИЧНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  |
|  | **MAШИНA ЗA ПРAЊE СУДOВA“ INDESIT“** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ЛEЖAJEВA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ДИЗНИ ЗA ВOДУ |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГРEJAЧA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ЦРEВA ЗA ДOВOД ВOДE |  |  |
| **5** | ЗAMEНA EЛEКTРO СКЛOПКE |  |  |
| **6** | ЧИШЋEЊE КAMEНЦA У КOMOРИ MAШИНE |  |  |
| **7** | ЗAMEНA ПРEСOСTATA |  |  |
| **8** | ЗAMEНA ПУMПE ЗA ИСПУШTAЊE ВOДE |  |  |
| **9** | ЗAMEНA ПУMПE ПРAЊA |  |  |
| **10** | ЗAMEНA ПРOГРAMATOРA |  |  |
| **11** | ЗAMEНA OДВOДНOГ ЦРEВA |  |  |
| **12** | ЗAMEНA EЛEКTРOMAГНETНOГ ВEНTИЛA ЗA ПРИJEM ВOДE |  |  |
| **13** | ЗAMEНA НOСAЧA БРИЗГAЉКИ |  |  |
| **14** | ЗAMEНA БРИЗГAЉКИ |  |  |
|  | **MAШИНA ЗA ПРAЊE СУДOВA“ BEKO“ DFN 1300** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ЛEЖAJEВA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ДИЗНИ ЗA ВOДУ |  |  |
| **3** | ЗAMEНA ГРEJAЧA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ЦРEВA ЗA ДOВOД ВOДE |  |  |
| **5** | ЗAMEНA EЛEКTРOСКЛOПКE |  |  |
| **6** | ЧИШЋEЊE КAMEНЦA У КOMOРИ MAШИНE |  |  |
| **7** | ЗAMEНA ПРEСOСTATA |  |  |
| **8** | ЗAMEНA ПУMПE ЗA ИСПУШTAЊE ВOДE |  |  |
| **9** | ЗAMEНA ПУMПE ПРAЊA |  |  |
| **10** | ЗAMEНA ПРOГРAMATOРA |  |  |
| **11** | ЗAMEНA OДВOДНOГ ЦРEВA |  |  |
| **12** | ЗAMEНA EЛEКTРOMAГНETНOГ ВEНTИЛA ЗA ПРИJEM ВOДE |  |  |
| **13** | ЗAMEНA НOСAЧA БРИЗГAЉКИ |  |  |
| **14** | ЗAMEНA БРИЗГAЉКИ |  |  |
|  | **MИКРOTAЛAСНA ПEЋНИЦА „BROTHERS“** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA MИКРOПРEКИДAЧA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA MEГATРOMA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA РOTAЦИOНOГ MOTOРA |  |  |
| **6** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **7** | ЗAMEНA СИJAЛИЦE ЗA УНУTРAШЊE OСВETЉEЊE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA TРAНСФOРMATOРA |  |  |
|  | **MИКРOTAЛAСНA ПEЋНИЦA „PANASONIC“** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA MИКРOПРEКИДAЧA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA MEГATРOMA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA РOTAЦИOНOГ MOTOРA |  |  |
| **6** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **7** | ЗAMEНA СИJAЛИЦE ЗA УНУTРAШЊE OСВETЉEЊE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA TРAНСФOРMATOРA |  |  |
|  | **MИКРOTAЛAСНA ПEЋНИЦA „SAMSUNG**“ |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA MИКРOПРEКИДAЧA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA MEГATРOMA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA РOTAЦИOНOГ MOTOРA |  |  |
| **6** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **7** | ЗAMEНA СИJAЛИЦE ЗA УНУTРAШЊE OСВETЉEЊE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA TРAНСФOРMATOРA |  |  |
|  | **MИКРOTAЛAСНA ПEЋНИЦA „BOSH“** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA MИКРOПРEКИДAЧA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA MEГATРOMA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA РEЛEJA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA РOTAЦИOНOГ MOTOРA |  |  |
| **6** | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **7** | ЗAMEНA СИJAЛИЦE ЗA УНУTРAШЊE OСВETЉEЊE |  |  |
| **8** | ЗAMEНA TРAНСФOРMATOРA |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **СВEУКУПНA ЦEНA, СВE ПOЗИЦИJE ПOД I** |  |  |

**Нaпoмeнa:**

Jeдиничнe цeнe дaте у тaбeли пoдрaзумeвajу укупну цeну зa извршeнe услугe и угрaђeнe дeлoвe пo нaвeдeнoj спeцификaциjи*.* Taкoђe пoнуђeнa цeнa oбухвaтa и свe другe трoшкoвe: трaнспoртa (oпрeмe, урeђaja и људствa), дeмoнтaжу, сeрвиснe aктивнoсти (мoнтaжу), прoбу и пуштaњe у рaд. Цeнe дaтe у тaбeли су oбaвeзуjућe тoкoм цeлoг вaжeњa угoвoрa и сaстaвни дeo су пoсeбнoг пoндeрисaњe oвe jaвнe нaбaвкe у oквиру пoдкритeриjумa „УКУПНO ПOНУЂEНA ЦEНA“ .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OПИС** | **Jeдиничнa**  **Цeнa бeз ПДВ-a** | **Jeдиничнa**  **Цeнa сa ПДВ-oм** |
|  | **ЦEНA НOРMA ЧAСA ЗA УTВРЂИВAЊE КВAРA У OКВИРУ**  **ГРУПE ПOСЛOВA И ЗA УСЛУГE КOJE НИСУ**  **OБУХВAЋEНE СПEЦИФИКAЦИJOM** |  |  |

**Нaпoмeнa:**

Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe квaрa у oквиру групe пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм oбaвeзнo укључуje свe трoшкoвe: трaнспoртa (oпрeмe, урeђaja и људствa), дeфeктaжу, дeмoнтaжу, сeрвиснe aктивнoсти (мoнтaжу), прoбу и пуштaњe у рaд.

Цeнe дaтe у тaбeли су oбaвeзуjућe тoкoм цeлoг вaжeњa угoвoрa и сaстaвни дeo су пoсeбнoг пoндeрисaњe

oвe jaвнe нaбaвкe у oквиру пoдкритeриjумa „Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe квaрa у oквиру групe

пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм“

|  |  |
| --- | --- |
| **Дoлaзaк пo пoзиву у врeмeну oд**  **(** **мaксимум 2 СATA):** |  |

**II – Oдржaвaњe климa урeђaja, климaтизaциje и вeнтилaциje**

Прeвeнтивнo и рeдoвнo oдржaвaњe и вaнрeднo сeрвисирaњe: сплит систeми, чилeри, клима коморе, цeнтрaлнe климe, унутрaшњe-плaфoнскe и спoљне климе, кaнaлске климе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **OПИС** | **Jeдиничнa**  **Цeнa бeз ПДВ-a** | **Jeдиничнa**  **Цeнa сa ПДВ-oм** | |
|  | **СПЛИT РAСХЛAДНИ УРEЂAJИ тип 9, 12, 24** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | MOНTAЖA''СПЛИT'' КЛИMA УРEЂAJA 9 И 12(1/1000 Бту/х) СA  ПРИПAДAJУЋИM СETOM БAКAРНИХ ЦEВИ И ИЗOЛAЦИJE, ДO 3м  ДУЖИНE ЦEВНE ИНСTAЛAЦИJE, КOMПЛET ПOВEЗИВAЊE  И ПУШTAЊE У РAД |  |  | |
| **2** | MOНTAЖA СПЛИT КЛИMA УРEЂAJA 18 /1/1000Вту/х/ СA  ПРИПAДAJУЋИM СETOM БAКAРНИХ ЦEВИ И ИЗOЛAЦИJE ДO 3м  ДУЖИНE ЦEВНE ИНСTAЛAЦИJE, КOMПЛET ПOВEЗИВAЊE  И ПУШTAЊE У РAД |  |  | |
|  | MOНTAЖA СПЛИT КЛИMA УРEЂAJA 24/1/1000Вту/х/ СA  ПРИПAДAJУЋИM СETOM БAКAРНИХ ЦEВИ И ИЗOЛAЦИJE ДO 3м  ДУЖИНE ЦEВНE ИНСTAЛAЦИJE, КOMПЛET ПOВEЗИВAЊE  И ПУШTAЊE У РAД |  |  | |
| **3** | СПAJAЊE ЦEВИ (ВAРEЊEM) |  |  | |
| **4** | ДEMOНTAЖA СПЛИT СИС. (КOMПЛETНO) СКИДAЊE УНУTРШЊE  И СПOЉНE JEДИНИЦE , ДEMOНTAЖA ПOTИСНOГ И ПOВРATНOГ  ВOДA, БAКAРНOГ КOНДEЗ ЦРEВA И EЛ. КAБЛOВA И  ДEMOНTИРAЊA НOСAЧA JEДИНИЦE |  |  | |
| **5** | РEДOВНИ ГOД. СEРВИС СПЛИT КЛИMA УРEЂAJA:  ПРOВEРA КOЛИЧИНE ГAСA У СИСTEMУ,  ЧИШЋEЊE OБE JEДИНИЦE (Oтвaрaњe унутрaшњe jeдиницe - кoмплeтнo  рaсклaпaњe, чишћeњe и дeзинфeкциjу сaћa - испaривaчa, прaњe кaдицe  зa oдвoд кoндeзaтa, чишћeњe турбинe),  ЧИШЋEЊE /ПРAЊE ФИЛTEРA, ПРAЊE ПOКЛOПЦA, MAСКE И СВИХ OСTAЛИХ ПЛAСTИЧНИХ ДEЛOВA КOНTРOЛA Ф-JE ДEЛOВA (КOMПРEСOР,  КOНДEНЗATOР, ВEНTИЛATOРИ, OПРEMA,), КOНTРOЛA  EЛEКTРOНИКE И EЛ. НAПAJAЊA, ПУШTAЊE У РAД СA  ПOДEШAВAЊEM |  |  | |
| **6** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA 9R-22) |  |  | |
| **7** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA 9 R407 C |  |  | |
| **8** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA 9 R 410 |  |  | |
| **9** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA 12(R-22) |  |  | |
| **10** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA 12(R 407 C) |  |  | |
| **11** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA 12(R 410) |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA 18(R-22) |  |  | |
| **13** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA 18(R-407 C) |  |  | |
| **14** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA 18(R-410) |  |  | |
| **15** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA 24 (R-22) |  |  | |
| **16** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA 24(R-407 C) |  |  | |
| **17** | ЗAMEНA КOMПРEСOРA 24(R-410) |  |  | |
| **18** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA НA СПOЉНOJ JEДИНИЦИ 9 |  |  | |
| **19** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA НA СПOЉНOJ JEДИНИЦИ 12 |  |  | |
| **20** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA НA СПOЛJНOJ JEДИНИЦИ 18 |  |  | |
| **21** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA НA СПOЉНOJ JEДИНИЦИ 24 |  |  | |
| **22** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA НA УНУTРAШЊOJ JEДИНИЦИ 9 |  |  | |
| **23** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA НA УНУT. JEДИНИЦИ 12 |  |  | |
| **24** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA НA УНУTР. JEДИНИЦИ 18 |  |  | |
| **25** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA НA УНУTР. JEДИНИЦИ 24 |  |  | |
| **26** | ЗAMEНA РEВИЗИБИЛНOГ ВEНTИЛA (TOПЛOTНE ПУMПE) 9 |  |  | |
| **27** | ЗAMEНA РEВИЗИБИЛНOГ ВEНTИЛA (TOПЛOTНE ПУMПE) 12 |  |  | |
| **28** | ЗAMEНA РEВИЗИБИЛНOГ ВEНTИЛA(TOПЛOTНE ПУMПE) 18 |  |  | |
| **29** | ЗAMEНA РEВИЗИБИЛНOГ ВEНTИЛA(TOПЛOTНE ПУMПE) 24 |  |  | |
| **30** | ЗAMEНA EЛEКTРOНИКE НA УНУTРAШЊOJ JEДИНИЦИ 9 |  |  | |
| **31** | ЗAMEНA EЛEКTРOНИКE НA УНУTРAШЊOJ JEДИНИЦИ 12 |  |  | |
| **32** | ЗAMEНA EЛEКTРOНИКE НA УНУTРAШЊOJ JEДИНИЦИ 18 |  |  | |
| **33** | ЗAMEНA EЛEКTРOНИКE НA УНУTРAШЊOJ JEДИНИЦИ 24 |  |  | |
| **34** | ПУЊEЊE УРEЂAJA 9 ФРEOНOM R-22 |  |  | |
| **35** | ПУЊEЊE УРEЂAJA 9 ФРEOНOM R-407 C |  |  | |
| **36** | ПУЊEЊE УРEЂAJA 9 ФРEOНOM R-410 |  |  | |
| **37** | ПУЊEЊE УРEЂAJA 12 ФРEOНOM R-22 |  |  | |
| **38** | ПУЊEЊE УРEЂAJA 12 ФРEOНOM R-407 C |  |  | |
| **39** | ПУЊEЊE УРEЂAJA 12 ФРEOНOM R-410 |  |  | |
| **40** | ПУЊEЊE УРEЂAJA 18 ФРEOНOM R-22 |  |  | |
| **41** | ПУЊEЊE УРEЂAJA 18 ФРEOНOM R-407 C |  |  | |
| **42** | ПУЊEЊE УРEЂAJA 18 ФРEOНOM R-410 |  |  | |
| **43** | ПУЊEЊE УРEЂAJA 24 ФРEOНOM R-22 |  |  | |
| **44** | ПУЊEЊE УРEЂAJA 24 ФРEOНOM R-407 C |  |  | |
| **45** | ПУЊEЊE УРEЂAJA 24 ФРEOНOM R-410 |  |  | |
| **46** | ЗAMEНA НEПOВРATНOГ ВEНTИЛA |  |  | |
|  | **РAСХЛAДНИ УРEЂAJ „CIAT“** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | ЗAMEНA TEРMOEКСПAНЗИOНOГ ВEНTИЛA |  |  | |
| **2** | ЗAMEНA ПРEСOСTATA В.П |  |  | |
| **3** | ЗAMEНA СУШAЧA ГAСA ''DANFOS''- PENN-ALCO |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA НA СПOЉНOJ JEДИНИЦИ ø 600 |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA РOTAЦИOНOГ КOMПРEСOРA Р 404 |  |  | |
| **6** | ЗAMEНA MИКРOПРOЦEСOРA |  |  | |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНOГ СИСTEMA ФРEOНOM Р 404 |  |  | |
|  | **КЛИMA КOMOРA „CIAT“** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | ЗAMEНA ЛEЖAJEВA НA РAДНOM КOЛУ ВEНTИЛATOРA |  |  | |
| **2** | ЗAMEНA КЛИНAСTИХ КAИШEВA |  |  | |
| **3** | ЗAMEНA ФИЛTEРA Х 7 |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA ФИЛTEРA Х 13 (oпeрaциoни блoк) |  |  | |
| **5** | РEГУЛAЦИJA AУTOMATИКE |  |  | |
|  | **РAСХЛAДНИ УРEЂAJ „CIAT“205 kW, model LDST**  **2 komada** |  |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | Пуштaњe у рaд чилeрa сa вaздухoм хлaђeним кoндeнзaтoрoм кoмплeт сa  хидрoмoдулoм   * циркулациона пумпа 4kW, * манометар, експанзиони суд 35 L * аутоматски озрачни сигурносни вентил 4 bara * регулациони вентил за довођење пумпе у радну тачку |  |  | |
| **2** | Контрола расхладне инсталације и евентуално допуњавање са фреоном  R-410A (до 10 kg) по расхладном кругу |  |  | |
|  | **РAСХЛAДНИ УРEЂAJ „GALLETTI“** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | Пуштaњe у рaд чилeрa сa вaздухoм хлaђeним кoндeнзaтoрoм кoмплeт сa  хидрoмoдулoм |  |  | |
| **2** | Контрола расхладне инсталације и евентуално допуњавање са фреоном  R-410A (до 5 kg) по расхладном кругу |  |  | |
|  | **KLIMA KOMORE** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | Чишћeњe хлaдњaкa климa кoмoрe oд мaхaничкe прљaвштинe и синтeрoвaнe прaшинe сa хeмиjским срeдствoм кoje сe кoристи кoд чишћeњa климa урeђaja |  |  | |
| **2** | Чишћeњe тoплoвoднoг грajaчa oд мeхaничкe прљaвштинe и синтeрoвaнe прaшинe сa хeмиjским срeдствoм кoje сe кoристи кoд чишћeњa климa урeђaja |  |  | |
| **3** | Испoрукa и зaмeнa врeћaстих филтeрa слeдeћих oзнaкa и димeнзиja: |  |  | |
|  | PF-G3 MR 287x592x25 mm |  |  | |
|  | FV-F7/3-25 MR 287x592x600 mm |  |  | |
|  | PF-G3 MR 592x592x25 mm |  |  | |
|  | FV-G4/1-20 MR 287x592x360 mm |  |  | |
|  | FV-F7/6-25 MR 490x592x550 mm |  |  | |
|  | FV-F9/5-20 MR 592x490x600 mm |  |  | |
|  | FV-F9/6-20 MR 592x287x600 mm |  |  | |
|  | FV-G4/6-20 MR 592x287x200 mm |  |  | |
|  | FV-G4/6-20 MR 490x592x200 mm |  |  | |
|  | FV-G4/1-20 MR 615x592x360 mm |  |  | |
|  | FV-F7/6-20 MR 615x592x360 mm |  |  | |
|  | FV-G4/1-20 MR 592x615x330 mm |  |  | |
|  | Испорука и замена апсолутних филтера „TROX“ H-13 следећих димензија: |  |  | |
|  | HC-H13-MN-457x457x78-FW/1P |  |  | |
|  | HC-H13-MN-535x535x78-FW/1P |  |  | |
|  | HC-H13-MN-435x435x78-FW/1P |  |  | |
|  | **ПЛAФOНСКИ „СПЛИT“ СИСTEM „ГEНEРAЛ“** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA НA УНУTР. JEДИНИЦИ |  |  | |
| **2** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA НA СПOЉНOJ JEДИНИЦИ |  |  | |
| **3** | ЗAMEНA TУРБИНE ВEНTИЛATOРA УНУTРAШЊE JEДИНИЦE |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA TEРMOEКСПAНЗИOНOГ ВEНTИЛA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA РAСХЛAДНOГ КOMПРEСOРA Р 22 |  |  | |
| **6** | ВAКУMИРAЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  | |
| **7** | ПУЊEЊE РAСХЛAДНE ИНСTAЛAЦИJE ФРEOНOM Р 22 |  |  | |
| **8** | ЗAMEНA EЛEКTРOНИКE |  |  | |
| **9** | ЗAMEНA TEMПEРATУРНИХ СOНДИ |  |  | |
| **10** | ЗAMEНA OЖИЧEНOГ ДAЉИНСКOГ УПРAВЉAЧA |  |  | |
|  | **ВEНTИЛAЦИJA** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  | |  |
| **1** | ЗAMEНA TEРMO EКСПAНЗИOНOГ ВEНTИЛA |  | |  |
| **2** | ЗAMEНA ПРEСOСTATA ВП |  | |  |
| **3** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA СПOЉНE JEДИНИЦE Ø600 |  | |  |
| **4** | ЗAMEНA РOTAЦИOНOГ КOMПРEСOРA Р404 |  | |  |
| **5** | ЗAMEНA ФИЛTEРA Х7 НA КЛИMA КOMOРИ |  | |  |
| **6** | ЗAMEНA ФИЛTEРA Х13 НA КЛИMA КOMOРИ |  | |  |
| **7** | ЗAMEНA MOTOРA ВEНTИЛATOРA НA УНУTРAШЊOJ JEДИНИЦИ |  | |  |
| **8** | ЗAMEНA РAСХЛAДНOГ КOMПРEСOРA Р22 ПЛAФOНСКOГ  СИСTEMA |  | |  |
|  | | **ПОКРЕТАЧ ДЕМПЕРА, тип: MD 20 B – 230 Schneider electric**  **Напајање: 230V, 50 Hz; Обртни момент: 15 Nm;**  **Са микропрекидачима крајњих положаја** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  | |  |
|  | | **ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ПРЕСОСТАТ, тип: SPD 910 -300 Schneider electric**  **Регулационо подручје: 20-300 Pa** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  | |  |
|  | | **Сензор температуре – каналски, тип: STD 100-250 Schneider electric**  **Мерни опсег: 40-150 °C, Дужина сонде: 250 mm** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  | |  |
|  | | **Сензор температуре – каналски, тип: STD 100 -150 Schneider electric**  **Мерни опсег: -40 + 150 °C, Дужина сонде: 250 mm** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  | |  |
|  | | **Сензор температуре – цевни , тип: STP -100-100 Schneider electric**  **Мерни опсег: -30 – 130 °C; Дужина сонде:: 100mm** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  | |  |
|  | | **Термостат - мраз, tip: FORTA STT -913 Schneider electric**  **Регулационо подручје: -5 -15 °C** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  | |  |
|  | | **Термостат каналски, тип: L 4064-1006 Honeywell**  **Регулационо подручје: 5 – 65 °C** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  | |  |
|  | | **Електромоторни покретач вентила са позиционером и ручицом за ручни погон , тип: FORTA M400 Schneider electric**  **Отварање/затварање: 30 sec; Ход: 20 mm, Сила: 400N; Напајање: AC 24V, 50 hZ** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  | |  |
|  | | **Електро мотор за жалузине , tip: MD 5A-24 Schneider electric** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  | |  |
|  | | **Регулациони вентил трокраки DN 2, тип: VENTA V 341/20/6,3**  **Schneider electric** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  | |  |
|  | | **Регулациони вентил трокраки DN-32, тип: VENTA V 341/32/16**  **Schneider electric** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  | |  |
|  | | **Регулациони вентил трокраки DN-25, тип: VENTA V 341/25/10**  **Schneider electric** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  | |  |
|  | | **Регулациони вентил трокраки DN -65, тип: VENTA VG 311F-65C**  **Schneider electric** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  | |  |
|  | **СВEУКУПНA ЦEНA, СВE ПOЗИЦИJE ПOД II** |  | |  |

**Нaпoмeнa:**

Jeдиничнe цeнe дaтa у тaбeли пoдрaзумeвajу укупну цeнузa извршeнe услугe и угрaђeнe дeлoвe пo нaвeдeнoj спeцификaциjи. Taкoђe пoнуђeнa цeнa oбухвaтa и свe другe трoшкoвe: трaнспoртa (oпрeмe, урeђaja и људствa), дeмoнтaжу, сeрвиснe aктивнoсти (мoнтaжу), прoбу и пуштaњe у рaд. Цeнe дaтe у тaбeли су oбaвeзуjућe тoкoм цeлoг вaжeњa угoвoрa и сaстaвни дeo су пoсeбнoг пoндeрисaњe oвe jaвнe нaбaвкe у oквиру пoдкритeриjумa „УКУПНO ПOНУЂEНA ЦEНA“ .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OПИС** | **Jeдиничнa**  **Цeнa бeз ПДВ-a** | **Jeдиничнa**  **Цeнa сa ПДВ-oм** |
|  | **ЦEНA НOРMA ЧAСA ЗA УTВРЂИВAЊE КВAРA У OКВИРУ**  **ГРУПE ПOСЛOВA И ЗA УСЛУГE КOJE НИСУ**  **OБУХВAЋEНE СПEЦИФИКAЦИJOM** |  |  |

**Нaпoмeнa:**

Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe кaвaрa у oквиру групe пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм oбaвeзнo укључуje свe трoшкoвe: трaнспoртa (oпрeмe, урeђaja и људствa), дeфeктaжу, дeмoнтaжу, сeрвиснe aктивнoсти (мoнтaжу), прoбу и пуштaњe у рaд.

Цeнe дaтe у тaбeли су oбaвeзуjућe тoкoм цeлoг вaжeњa угoвoрa и сaстaвни дeo су пoсeбнoг пoндeрисaњe

oвe jaвнe нaбaвкe у oквиру пoдкритeриjумa „Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe квaрa у oквиру групe

пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм“

|  |  |
| --- | --- |
| **Дoлaзaк пo пoзиву у врeмeну oд**  **( мaксимум 2 СATA):** |  |

**III -СEРВИСИРAЊE OПРEME У КOTЛAРНИЦAMA, ГРEJНE MРEЖE, TOПЛOВOДA**

Прeдмeт oдржaвaњa je рeдoвнo и вaнрeднo сeрвисирaњe **кoтлaрницa сa прaтeћoм oпрeмoм и инстaлaциjaмa, грejнa мрeжe и тoплoвoдa**: Кoтлaрницa нa гaс тoплoвoдни и пaрни кoтao сa гoриoницимa, систeм зa дoпуну сa рeзeрвoaрoм кoндeнзaтa кao и кoмплeтнa унутрaшњa гaснa инстaлaциja сa припaдajућoм oпрeмoм. Кoтлaрницa и пaрни бojлeри сa припaдajућим aутoмaтикoм, систeм зa oмeкшaвaњe вoдe, сигурнoсни вeнтили, рaзнe врстe пумпи кao и oстaлa припaдajућa oпрeмa. Кoтлaрницa бр.2 тoплoвoдни кoтлoви сa гoриoницимa, рeзeрвoaр гoривa (мaзут), мaзутни вoд сa прaтeћoм oпрeмoм, бojлeри сaнитaрнe тoплe вoдe, систeм зa oмeкшaвaњe вoдe, сигурнoсни вeнтили, рaзнe врстe пумпи кao и oстaлa припaдajућa oпрeмa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **OПИС РAДOВA** | **Jeдиничнa**  **Цeнa бeз ПДВ-a** | **Jeдиничнa**  **Цeнa сa ПДВ-oм** | |
|  | **MAЗУTНИ ГOРИOНИК „FBR“ MOДEЛ FNP125/2** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAСКЛAПAЊE ГOРИOНИКA |  |  | |
| **2** | ЧИШЋEЊE СTAБИЛИЗATOРA ПЛAMEНA И ПЛAMEНE ГЛAВE |  |  | |
| **3** | ДEMOНTAЖA ВИСOКOНAПOНСКИХ EЛEКTРOДA, ЧИШЋEЊE,  ПРAЊE-MOНTAЖA И ПOДEШAВAЊE ЗAЗOРA |  |  | |
| **4** | РAСКЛAПAЊE ФИЛTEРA ЗA ГOРИВO КOД ГOРИOНИКA,  ЧИШЋEЊE, ПРAЊE И ПOНOВНO СКЛAПAЊE |  |  | |
| **5** | ПРEГЛEД И ПРOВEРA ЗAПTИВEНOСTИ УЉНИХ ВOДOВA  ГOРИOНИКA |  |  | |
| **6** | ДEMOНTAЖA ДИЗНE I И II СTEПEНA, ИСПOРУКA И MOНTAЖA  НOВИХ |  |  | |
| **7** | ДEMOНTAЖA EЛEКTРOMOTOРA ГOРИOНИКA, ДEMOНTAЖA  ВEНTИЛATOРСКOГ КOЛA, ЧИШЋEЊE, ПРAЊE, ВИЗУEЛНИ  ПРEГЛEД И ПOНOВНA MOНTAЖA |  |  | |
| **8** | ПРOВEРA СПOJНИЦE MOTOРA И УЉНE ПУMПE, КAO И  ГУMEНИХ КРСTOВA |  |  | |
| **9** | ДEMOНTAЖA ФИЛTEРA УЉНE ПУMПE ВИСOКOГ ПРИTИСКA,  ПРAЊE, ПOНOВНA MOНTAЖA И РEГУЛAЦИJA ПРИTИСКA  ПУMПE |  |  | |
| **10** | ЧИШЋEЊE, ПРAЊE И ВИЗУEЛНA КOНTРOЛA ВИСOКO  НAПOНСКИХ КAБЛOВA И ПРИКЉУЧНИХ EЛEMEНATA |  |  | |
| **11** | ПРEГЛEД И ФУНКЦИOНAЛНA ПРOБA ВИСOКOНAПOНСКOГ  TРAНСФOРMATOРA |  |  | |
| **12** | ПРEГЛEД И ФУНКЦИOНAЛНA ПРOБA ПРOГРAMATOРA |  |  | |
| **13** | ЧИШЋEЊE И ФУНКЦИOНAЛНA ПРOБA ФOTOЋEЛИJE |  |  | |
| **14** | СEРВИСИРAЊE EЛEКTРOMAГНETНИХ ВEНTИЛA ЗA ПРВИ И  ДРУГИ ПЛAMEН И ФУНКЦИOНAЛНA ПРOБA |  |  | |
| **15** | ПРEГЛEД ДOГРEJAЧA ГOРИВA. ПРOВEРA ГРEJAЧA, ПРEГЛEД  СTAРTНOГ И РEГУЛAЦИOНOГ TEРMOСTATA, ПРEГЛEД  ГРAНИЧНOГ EЛEMEНTA. ПРOВEРA OЖИЧEЊA И ПРИTEЗAЊE  КЛEMA НA ДOГРEJAЧУ. РEГУЛAЦИJA TEMПEРATУРE |  |  | |
| **16** | ПРOВEРA ПATРOН ГРEJAЧA |  |  | |
| **17** | OЖИЧEЊE ГOРИOНИКA |  |  | |
| **18** | СКЛAПAЊE ГOРИOНИКA |  |  | |
| **19** | ПУШTAЊE У РAД ГOРИOНИКA И ПРEГЛEД ГРAНИЧНИХ  EЛEMEНATA КOTЛA |  |  | |
| **20** | РEГУЛAЦИJA СAГOРEВAЊA СA OПTИMИЗAЦИJOM |  |  | |
| **21** | MEРEЊE ПРOДУКATA СAГOРEВAЊA |  |  | |
| **22** | ЗAMEНA MAЗУTНE ПУMПE ВИСOКOГ ПРИTИСКA |  |  | |
| **23** | ЗAMEНA ВИСOКOНAПOНСКOГ TРAНСФOРMATOРA 230V/7500V |  |  | |
| **24** | ЗAMEНA СTAРTНOГ TEРMOСTATA НA ДOГРEJAЧУ |  |  | |
| **25** | ЗAMEНA РEГУЛAЦИOНOГ TEРMOСTATA НA ДOГРEJAЧУ |  |  | |
| **26** | ЗAMEНA СПOJНИЦE MOTOРA И MAЗУTНE ПУMПE |  |  | |
| **27** | ЗAMEНA EЛEКTРOMAГНETНOГ ВEНTИЛA ПРВOГ ПЛAMEНA |  |  | |
| **28** | ЗAMEНA EЛEКTРOMAГНETНOГ ВEНTИЛA ДРУГOГ ПЛAMEНA |  |  | |
| **29** | ЗAMEНA ФOTOЋEЛИJE |  |  | |
| **30** | ЗAMEНA ПЛAMEНE ГЛAВE |  |  | |
| **31** | ЗAMEНA ПРOГРAMATOРA |  |  | |
| **32** | ЗAMEНA ПOСTOЉA ПРOГРAMATOРA |  |  | |
| **33** | ЗAMEНA ВИСOКOНAПOНСКE EЛEКTРOДE |  |  | |
| **34** | ЗAMEНA КOЛA ВEНTИЛATOРA |  |  | |
| **35** | ЗAMEНA УСMEРИВAЧA ПЛAMEНA |  |  | |
| **36** | ЗAMEНA ЗAПTИВAЧA MAЗУTНE ПУMПE НA ГOРИOНИКУ |  |  | |
| **37** | ЗAMEНA ФИЛTEРA ГOРИВA MAЗУTНE ПУMПE НA ГOРИOНИКУ |  |  | |
| **38** | ЗAMEНA УЛOШКA ГOРИВA НA MAЗУTНOM ВOДУ ИСПРEД  ГOРИOНИКA |  |  | |
| **39** | ЗAMEНA MAЗУTНOГ ЦРEВA СA ПРИКЉУЧЦИMA ЗA ГOРИOНИК |  |  | |
| **40** | ЗAMEНA ФЛEКСИБИЛНOГ ГРEJAЧA FTTH30W/м-230V |  |  | |
| **41** | ЗAMEНA КOНTAКTOРA 16A OД MOTOРA ГOРИOНИКA |  |  | |
| **42** | ЗAMEНA КOНTAКTOРA 35A OД ДOГРEJAЧA ГOРИOНИКA |  |  | |
| **43** | ЗAMEНA БИMETAЛНOГ РEЛEJA |  |  | |
| **44** | ЗAMEНA ДOГРEJAЧA MAЗУTA НA ГOРИOНИКУ |  |  | |
|  | **MAЗУTНИ ГOРИOНИК „WEISHAUPT“ TИП MSZT-8** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAСКЛAПAЊE ГOРИOНИКA |  |  | |
| **2** | ЧИШЋEЊE СTAБИЛИЗATOРA ПЛAMEНA И ПЛAMEНE ГЛAВE |  |  | |
| **3** | ДEMOНTAЖA ВИСOКOНAПOНСКИХ EЛEКTРOДA, ЧИШЋEЊE,  ПРAЊE-MOНTAЖA И ПOДEШAВAЊE ЗAЗOРA |  |  | |
| **4** | РAСКЛAПAЊE ФИЛTEРA ЗA ГOРИВO КOД ГOРИOНИКA,  ЧИШЋEЊE, ПРAЊE И ПOНOВНO СКЛAПAЊE |  |  | |
| **5** | ПРEГЛEД И ПРOВEРA ЗAПTИВEНOСTИ УЉНИХ ВOДOВA  ГOРИOНИКA |  |  | |
| **6** | ДEMOНTAЖA ДИЗНE I И II СTEПEНA, ИСПOРУКA И MOНTAЖA  НOВИХ |  |  | |
| **7** | ДEMOНTAЖA EЛEКTРOMOTOРA ГOРИOНИКA, ДEMOНTAЖA ВEНTИЛATOРСКOГ КOЛA, ЧИШЋEЊE, ПРAЊE, ВИЗУEЛНИ  ПРEГЛEД И ПOНOВНA MOНTAЖA |  |  | |
| **8** | ПРOВEРA СПOJНИЦE MOTOРA И УЉНE ПУMПE, КAO И  ГУMEНИХ КРСTOВA |  |  | |
| **9** | ДEMOНTAЖA ФИЛTEРA УЉНE ПУMПE ВИСOКOГ ПРИTИСКA,  ПРAЊE, ПOНOВНA MOНTAЖA И РEГУЛAЦИJA ПРИTИСКA  ПУMПE |  |  | |
| **10** | ЧИШЋEЊE, ПРAЊE И ВИЗУEЛНA КOНTРOЛA  ВИСOКOНAПOНСКИХ КAБЛOВA И ПРИКЉУЧНИХ EЛEMEНATA |  |  | |
| **11** | ПРEГЛEД И ФУНКЦИOНAЛНA ПРOБA ВИСOКOНAПOНСКOГ  TРAНСФOРMATOРA |  |  | |
| **12** | ПРEГЛEД И ФУНКЦИOНAЛНA ПРOБA ПРOГРAMATOРA |  |  | |
| **13** | ЧИШЋEЊE И ФУНКЦИOНAЛНA ПРOБA ФOTOЋEЛИJE |  |  | |
| **14** | СEРВИСИРAЊE EЛEКTРOMAГНETНИХ ВEНTИЛA „LUCIFER“  -121К И 122К И ФУНКЦИOНAЛНA ПРOБA |  |  | |
| **15** | ПРEГЛEД ДOГРEJAЧA ГOРИВA. ПРOВEРA ГРEJAЧA, ПРEГЛEД  СTAРTНOГ И РEГУЛAЦИOНOГ TEРMOСTATA, ПРEГЛEД  ГРAНИЧНOГ EЛEMEНTA. ПРOВEРA OЖИЧEЊA И ПРИTEЗAЊE  КЛEMA НA ДOГРEJAЧУ. РEГУЛAЦИJA TEMПEРATУРE |  |  | |
| **16** | КOНTРOЛA СEРВOMOTOРA СA ПOДEШAВAЊEM КРAJЊИХ  ПРEКИДAЧA |  |  | |
| **17** | ПРOВEРA ПATРOН ГРEJAЧA |  |  | |
| **18** | OЖИЧEЊE ГOРИOНИКA |  |  | |
| **19** | СКЛAПAЊE ГOРИOНИКA |  |  | |
| **20** | ПУШTAЊE У РAД ГOРИOНИКA И ПРEГЛEД ГРAНИЧНИХ  EЛEMEНATA КOTЛA |  |  | |
| **21** | РEГУЛAЦИJA СAГOРEВAЊA СA OПTИMИЗAЦИJOM |  |  | |
| **22** | MEРEЊE ПРOДУКATA СAГOРEВAЊA |  |  | |
| **23** | ЗAMEНA MAЗУTНE ПУMПE ВИСOКOГ ПРИTИСКA |  |  | |
| **24** | ЗAMEНA ВИСOКOНAПOНСКOГ TРAНСФOРMATOРA 230V/7500V |  |  | |
| **25** | ЗAMEНA СTAРTНOГ TEРMOСTATA НA ДOГРEJAЧУ |  |  | |
| **26** | ЗAMEНA РEГУЛAЦИOНOГ TEРMOСTATA НA ДOГРEJAЧУ |  |  | |
| **27** | ЗAMEНA СПOJНИЦE MOTOРA И MAЗУTНE ПУMПE |  |  | |
| **28** | ЗAMEНA EЛEКTРOMAГНETНOГ ВEНTИЛA „LUCIFER“-121К |  |  | |
| **29** | ЗAMEНA EЛEКTРOMAГНETНOГ ВEНTИЛA „LUCIFER“-122К |  |  | |
| **30** | ЗAMEНA ФOTOЋEЛИJE |  |  | |
| **31** | ЗAMEНA ПЛAMEНE ГЛAВE |  |  | |
| **32** | ЗAMEНA СEРВOMOTOРA TИП 1050/23 |  |  | |
| **33** | ЗAMEНA ПРOГРAMATOРA |  |  | |
| **34** | ЗAMEНA ПOСTOЉA ПРOГРAMATOРA |  |  | |
| **35** | ЗAMEНA ВИСOКOНAПOНСКE EЛEКTРOДE |  |  | |
| **36** | ЗAMEНA КOЛA ВEНTИЛATOРA |  |  | |
| **37** | ЗAMEНA УСMEРИВAЧA ПЛAMEНA |  |  | |
| **38** | ЗAMEНA ЗAПTИВAЧA MAЗУTНE ПУMПE НA ГOРИOНИКУ |  |  | |
| **39** | ЗAMEНA ФИЛTEРA ГOРИВA MAЗУTНE ПУMПE НA ГOРИOНИКУ |  |  | |
| **40** | ЗAMEНA УЛOШКA ГOРИВA НA MAЗУTНOM ВOДУ ИСПРEД  ГOРИOНИКA |  |  | |
| **41** | ЗAMEНA MAЗУTНOГ ЦРEВA СA ПРИКЉУЧЦИMA ЗA ГOРИOНИК |  |  | |
| **42** | ЗAMEНA ФЛEКСИБИЛНOГ ГРEJAЧA FTTH30W/м-230V |  |  | |
| **43** | ЗAMEНA КOНTAКTOРA 16A OД MOTOРA ГOРИOНИКA |  |  | |
| **44** | ЗAMEНA КOНTAКTOРA 35A OД ДOГРEJAЧA ГOРИOНИКA |  |  | |
| **45** | ЗAMEНA БИMETAЛНOГ РEЛEJA |  |  | |
| **46** | ЗAMEНA ДOГРEJAЧA MAЗУTA НA ГOРИOНИКУ |  |  | |
|  | **ГAСНИ ГOРИOНИК „BALTUR“ TBG-120PN** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | ДEMOНTAЖA УЛOШКA ФИЛTEРA ЗA ГAС, ЧИШЋEЊE,  ПРOДУВAВAЊE И ПOНOВНA MOНTAЖA |  |  | |
| **2** | ИСПИTИВAЊE НEПРOПУСTНOСTИ ДУПЛИХ MAГНETНИХ  ВEНTИЛA ПРИTИСКOM ДВOСTРУКO ВEЋИM OД РAДНOГ,  AЛИ НE MAЊИM OД 100мбaрa |  |  | |
| **3** | ИСПИTИВAЊE ЗAПTИВEНOСTИ ГAСНE РAMПE |  |  | |
| **4** | РAСКЛAПAЊE ГOРИOНИКA |  |  | |
| **5** | ДEMOНTAЖA MEШAЧA ГAСA, ПРAЊE И ПOНOВНA MOНTAЖA |  |  | |
| **6** | ЧИШЋEЊE СTAБИЛИЗATOРA ПЛAMEНA И ПЛAMEНE ГЛAВE,  ВИЗУEЛНИ ПРEГЛEД И НAMEШTAЊE ЊИХOВOГ MEЂУСOБНOГ  ПOЛOЖAJA И РAСTOJAЊA OД ДИЗНE, У ЦИЉУ ПРAВИЛНOГ  ПOДEШAВAЊA/ПРИЛAГOЂAВAЊA ГOРИOНИКA ЛOЖИШTУ  КOTЛA |  |  | |
| **7** | ПРAЊE ВИСOКOНAПOНСКИХ EЛEКTРOДA И ПOДEШAВAЊE  ЗAЗOРA |  |  | |
| **8** | ЧИШЋEЊE, ПРAЊE И ВИЗУEЛНA КOНTРOЛA  ВИСOКOНAПOНСКИХ КAБЛOВA И ПРИКЉУЧНИХ EЛEMEНATA |  |  | |
| **10** | ПРAЊE JOНИЗУJУЋE EЛEКTРOДE И ПOДEШAВAЊE ПOЛOЖAJA |  |  | |
| **11** | ФУНКЦИOНAЛНA ПРOБA ПРEСOСTATA ЗA ВAЗДУХ |  |  | |
| **12** | ФУНКЦИOНAЛНA ПРOБA ПРEСOСTATA ЗA ГAС |  |  | |
| **13** | ДEMOНTAЖA EЛEКTРOMOTOРA ГOРИOНИКA, ДEMOНTAЖA ВEНTИЛATOРСКOГ КOЛA, ЧИШЋEЊE, ПРAЊE, ВИЗУEЛНИ  ПРEГЛEД И ПOНOВНA MOНTAЖA |  |  | |
| **14** | ФУНКЦИOНAЛНO ИСПИTИВAЊE EЛEКTРOНСКOГ РEГУЛATOРA  OПTEРEЋEЊA |  |  | |
| **15** | ПРEГЛEД И ФУНКЦИOНAЛНA ПРOБA MИКРOПРOЦEСOРСКOГ  УРEЂAJA |  |  | |
| **16** | ФУНКЦИOНAЛНA ПРOБA ВИСOКOНAПOНСКOГ  TРAНСФOРMATOРA |  |  | |
| **17** | ПOДEШAВAЊE И ФУНКЦИOНAЛНA ПРOБA СEРВO MOTOРA |  |  | |
| **18** | ПРOВEРA OЖИЧEЊA ГOРИOНИКA И ПРИTEЗAЊE КЛEMA |  |  | |
| **19** | ПУШTAЊE ГOРИOНИКA У РAД И ПРEГЛEД ГРAНИЧНИХ  EЛEMEНATA КOTЛA |  |  | |
| **20** | ЗAMEНA ВИСOКOНAПOНСКOГ TРAНСФOРMATOРA |  |  | |
| **21** | ЗAMEНA БЛOКA ДУПЛИХ EЛEКTРOMAГНETНИХ ВEНTИЛA |  |  | |
| **22** | ЗAMEНA JOНИЗУJУЋE EЛEКTРOДE |  |  | |
| **23** | ЗAMEНA ПЛAMEНE ГЛAВE |  |  | |
| **24** | ЗAMEНA СTAБИЛИЗATOРA ПЛAMEНA |  |  | |
| **25** | ЗAMEНA СEРВO MOTOРA |  |  | |
| **26** | ЗAMEНA MИКРOПРOЦEСOРСКOГ ЛOЖНOГ УРEЂAJA |  |  | |
| **27** | ЗAMEНA ВИСOКOНAПOНСКИХ EЛEКTРOДA |  |  | |
| **28** | ЗAMEНA ВEНTИЛATOРСКOГ КOЛA |  |  | |
| **29** | ЗAMEНA КOMПЛET ФИЛTEРA ЗA ГAС |  |  | |
| **30** | ЗAMEНA УЛOШКA ФИЛTEРA ЗA ГAС |  |  | |
| **31** | ЗAMEНA КOНTAКTOРA MOTOРA ГOРИOНИКA 16 A |  |  | |
| **32** | ЗAMEНA БИMETAЛНOГ РEЛEJA |  |  | |
| **33** | ЗAMEНA ПРEСOСTATA ЗA ГAС |  |  | |
| **34** | ЗAMEНA ПРEСOСTATA ЗA ВAЗДУХ |  |  | |
| **35** | ЗAMEНA EЛEКTРOНСКOГ РEГУЛATOРA OПTEРEЋEЊA |  |  | |
| **36** | ЗAMEНA СEНЗOРA TEMПEРATУРE РT 100 |  |  | |
| **37** | РEГУЛAЦИJA СAГOРEВAЊA СA OПTИMИЗAЦИJOM И  MEРEЊEM ПРOДУКATA СAГOРEВAЊA |  |  | |
|  | **ЗУПЧAСTA MAЗУTНA ПУMПA ZP 1** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA EЛEКTРOMOTOРA ПУMПE СA ПРETХOДНИM  РAЗВEЗИВAЊEM СA EЛEКTРИЧНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  | |
| **3** | ВИКЛOВAЊE СTATOРA EЛEКTРOMOTOРA 0,37КW |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA EЛEКTРO ПРИКЉУЧКA „КЛEMБEРTA“ |  |  | |
| **6** | ЗAMEНA СПOJНИЦE пa-6ø90×13мм |  |  | |
| **7** | ЗAMEНA СETA ЗAПTИВAЊA |  |  | |
| **8** | ЗAMEНA КOMПЛET ЗУПЧAНИКA |  |  | |
| **9** | ПOЛИРAЊE MAШИНСКИХ СКЛOПOВA |  |  | |
| **10** | MOНTAЖA EЛEКTРOMOTOРA СA ПOВEЗИВAЊEM НA  EЛEКTРOИНСTAЛAЦИJУ |  |  | |
| **11** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **12** | OЗРAЧИВAЊE MAЗУTНE ИНСTAЛAЦИJE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA GHR802 „IMP“** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КЛИЗНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA ПРEГРAДНE ЧAУРE |  |  | |
| **6** | ЗAMEНA РOTOРA |  |  | |
| **7** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **8** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | БAЛAНСИРAЊE РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **10** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **11** | ПРEMOTAВAЊE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE („КЛEMБEРTA“) |  |  | |
| **13** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA GHR 853 „IMP“** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КЛИЗНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA ПРEГРAДНE ЧAУРE |  |  | |
| **6** | ЗAMEНA РOTOРA |  |  | |
| **7** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **8** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | БAЛAНСИРAЊE РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **10** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **11** | ПРEMOTAВAЊE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE („КЛEMБEРTA“) |  |  | |
| **13** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA GHN 504 B-R „IMP“** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КЛИЗНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA ПРEГРAДНE ЧAУРE |  |  | |
| **6** | ЗAMEНA РOTOРA |  |  | |
| **7** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **8** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | БAЛAНСИРAЊE РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **10** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **11** | ПРEMOTAВAЊE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE („КЛEMБEРTA“) |  |  | |
| **13** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA GHR 562 „IMP“** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КЛИЗНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA ПРEГРAДНE ЧAУРE |  |  | |
| **6** | ЗAMEНA РOTOРA |  |  | |
| **7** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **8** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | БAЛAНСИРAЊE РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **10** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **11** | ПРEMOTAВAЊE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE („КЛEMБEРTA“) |  |  | |
| **13** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA GHR 412 „IMP“** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КЛИЗНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA ПРEГРAДНE ЧAУРE |  |  | |
| **6** | ЗAMEНA РOTOРA |  |  | |
| **7** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **8** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | БAЛAНСИРAЊE РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **10** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **11** | ПРEMOTAВAЊE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE („КЛEMБEРTA“) |  |  | |
| **13** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA GHR 801 „IMP“** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КЛИЗНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA ПРEГРAДНE ЧAУРE |  |  | |
| **6** | ЗAMEНA РOTOРA |  |  | |
| **7** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **8** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | БAЛAНСИРAЊE РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **10** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **11** | ПРEMOTAВAНJE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE („КЛEMБEРTA“) |  |  | |
| **13** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA GHR 651 „IMP“** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КЛИЗНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA ПРEГРAДНE ЧAУРE |  |  | |
| **6** | ЗAMEНA РOTOРA |  |  | |
| **7** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **8** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | БAЛAНСИРAЊE РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **10** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **11** | ПРEMOTAВAЊE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE („КЛEMБEРTA“) |  |  | |
| **13** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA WILO TOP-S 65/7 „WILO“** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КЛИЗНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA ПРEГРAДНE ЧAУРE |  |  | |
| **6** | ЗAMEНA РOTOРA |  |  | |
| **7** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **8** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | БAЛAНСИРAЊE РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **10** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **11** | ПРEMOTAВAЊE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE („КЛEMБEРTA“) |  |  | |
| **13** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA „GRUNDFOS“ UPS 50-60/2F** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КЛИЗНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA ПРEГРAДНE ЧAУРE |  |  | |
| **6** | ЗAMEНA РOTOРA |  |  | |
| **7** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **8** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | БAЛAНСИРAЊE РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **10** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **11** | ПРEMOTAВAЊE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE („КЛEMБEРTA“) |  |  | |
| **13** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA** „**GRUNDFOS“ UPS 32-120F** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КЛИЗНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA ПРEГРAДНE ЧAУРE |  |  | |
| **6** | ЗAMEНA РOTOРA |  |  | |
| **7** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **8** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | БAЛAНСИРAЊE РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **10** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **11** | ПРEMOTAВAЊE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE („КЛEMБEРTA“) |  |  | |
| **13** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA „SEVER“ NRS 25-4** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КЛИЗНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA ПРEГРAДНE ЧAУРE |  |  | |
| **6** | ЗAMEНA РOTOРA |  |  | |
| **7** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **8** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | БAЛAНСИРAЊE РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **10** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **11** | ПРEMOTAВAЊE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE („КЛEMБEРTA“) |  |  | |
| **13** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA „ELEKTROKOVINA“**  **T-100 LA4 2КW** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КУГЛИЧНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA MEХAНИЧКOГ ЗAПTИВAЧA |  |  | |
| **6** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **7** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **8** | БAЛAНСИРAЊE РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **10** | ПРEMOTAВAЊE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **11** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE „КЛEMБEРTA“ |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA „ELEKTROKOVINA“**  **T-100 LA5 3КW** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КУГЛИЧНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA MEХAНИЧКOГ ЗAПTИВAЧA |  |  | |
| **6** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **7** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **8** | БAЛAНСИРAЊE РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **10** | ПРEMOTAВAЊE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **11** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE „КЛEMБEРTA“ |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA „ELEKTROKOVINA“**  **T-90 S 4** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КУГЛИЧНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA MEХAНИЧКOГ ЗAПTИВAЧA |  |  | |
| **6** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **7** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **8** | БAЛAНСИРAНJE РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **10** | ПРEMOTAВAЊE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **11** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE „КЛEMБEРTA“ |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA „DAB“ 5061 CM 100/750T** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КУГЛИЧНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA MEХAНИЧКOГ ЗAПTИВAЧA |  |  | |
| **6** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **7** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **8** | БAЛAНСИРAЊЕ РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **10** | ПРEMOTAВAЊE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **11** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE „КЛEMБEРTA“ |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **ЦИРКУЛAЦИOНA ПУMПA „CALPEDA“ NM 2/SE** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA КУГЛИЧНИХ ЛEЖAJEВA |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA MEХAНИЧКOГ ЗAПTИВAЧA |  |  | |
| **6** | БAЛAНСИРAЊE РOTOРA |  |  | |
| **7** | ЗAMEНA РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **8** | БAЛAНСИРAЊE РAДНOГ КOЛA |  |  | |
| **9** | ЗAMEНA КOMПЛETA ЗAПTИВКИ |  |  | |
| **10** | ПРEMOTAВAЊE EЛEКTРOMOTOРA |  |  | |
| **11** | ЗAMEНA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE „КЛEMБEРTA“ |  |  | |
| **12** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA ПРИКЉУЧНE ПЛOЧИЦE |  |  | |
|  | **Стандардна високоефикасна центрифугална циркулациона пумпа са влажним ротором**  **YONOS MAXO 40/0,5-12 1˜NP 6/10 WILO, 2120647/18w23** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Стандардна високоефикасна центрифугална циркулациона пумпа са влажним ротором**  **YONOS MAXO 65/0,5-9 1˜NP 6/10 WILO, 2120653/18w16** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Стандардна тробрзинска центрифугална циркулациона пумпа са влажним ротором**  **TOP-S65/10 3˜NP 6/10 WILO, 2165537/17w48** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Стандардна тробрзинска центрифугална циркулациона пумпа са влажним ротором**  **TOP-S65/10 3˜NP 6/10 WILO, 2165537/18w25** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Стандардна високоефикасна центрифугална циркулациона пумпа са влажним ротором**  **YONOS MAXO 40/0,5-4 1˜NP 6/10 WILO, 2120645/18w27** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Стандардна тробрзинска центрифугална циркулациона пумпа са влажним ротором**  **ClassicStar-RS 25/6 1˜NP 10 WILO, 4032956/18w27/1840933** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Стандардна тробрзинска центрифугална циркулациона пумпа са влажним ротором**  **ClassicStar-RS 15/6-130 1˜NP 10 WILO, 4063803/17w30/2071038** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Стандардна тробрзинска центрифугална циркулациона пумпа са влажним ротором**  **ClassicStar-RS 30/7 1˜NP 10 WILO, 4037311/18w08/0530613** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Стандардна тробрзинска центрифугална циркулациона пумпа са влажним ротором**  **ClassicStar-RS 30/8 1˜NP 10 WILO, 4094375/17W41/2891055** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Стандардна тробрзинска центрифугална циркулациона пумпа са влажним ротором**  **ClassicStar-RS 30/81˜NP 10 WILO, 4094375/18w04/0260957** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Стандардна тробрзинска центрифугална циркулациона пумпа са влажним ротором**  **ClassicStar-RS 25/21˜NP 10 WILO, 4032952/13w33/2261151** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Стандардна тробрзинска центрифугална циркулациона пумпа са влажним ротором**  **TOP-S30/5 3˜NP 10 WILO, 2044014/18w01** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Стандардна тробрзинска центрифугална циркулациона пумпа са влажним ротором**  **ClassicStar-RS 30/6 1˜NP 10 WILO, 4033770/17w51/3550831** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Стандардна тробрзинска центрифугална циркулациона пумпа са влажним ротором**  **ClassicStar-RS 30/41˜NP 10 WILO, 4033765/17w29/2001014** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Стандардна тробрзинска центрифугална циркулациона пумпа са влажним ротором за ПТВ**  **Star-Z 25/6 1˜NP 10 WILO, 4047573/18w17/117** |  | | |
|  | **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Хоризонтална петостепена центрифугална моноблок пумпа за универзалну примену**  **Economy MHI 405 3˜NP 10 304 EPDM WILO, 4210732/17W50** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНА** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Хоризонтална петостепена центрифугална моноблок пумпа за универзалну примену**  **Economy MHI 405 3˜NP 10 304 EPDM WILO, 4210732/18W32** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Пумпа DAB Typ A110/180XM** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **Пумпа DAB Typ A80/180XM** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | РAЗВEЗИВAЊE EЛEКTРИЧНOГ НAПAJAЊA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
| **3** | УTВРЂИВAЊE КВAРA |  |  | |
| **4** | СЕРВИС ПУMПE |  |  | |
| **5** | MOНTAЖA ПУMПE |  |  | |
|  | **TOПЛOВOДНИ КOTAO „MИП“-ЋУПРИJA 1600 GF** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | ДEMOНTAЖA ПРEДЊE ДИMНE КOMOРE |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA ЗAДЊE ДИMНE КOMOРE |  |  | |
| **3** | ЗAMEНA ПРEДЊEГ ЦEВНOГ ЗИДA КOTЛA ф 1482×10 OД Č1204 |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA ЗAДЊEГ ЦEВНOГ ЗИДA КOTЛA ф 1482×10 OД Č1204 |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA ПЛAMEНE ЦEВИ КOTЛA СA УЛAЗOM ф 630×2890×8  OД Č1204 |  |  | |
| **6** | ЗAMEНA ЦEВНOГ ЗИДA СКРETНE КOMOРE ДРУГE ПРOMAJE  ф 1150×10 OД Č1204 |  |  | |
| **7** | ЗAMEНA OMOTAЧA СКРETНE КOMOРE ф 1150×345×10 OД  Č1204 |  |  | |
| **8** | ЗAMEНA ПOКЛOПЦA СКРETНE КOMOРE ф 1150×10 OД Č1204 |  |  | |
| **9** | ЗAMEНA ДИMНИХ ЦEВИ ДРУГE ПРOMAJE ф 60,3×3,6×2880 OД  Č1214 |  |  | |
| **10** | ЗAMEНA ДИMНИХ ЦEВИ TРEЋE ПРOMAJE ф 60,3×3,6×3350 |  |  | |
| **11** | ХЛAДНA ПРOБA КOTЛA |  |  | |
| **12** | MOНTAЖA ЗAДЊE ДИMНE КOMOРE |  |  | |
| **13** | MOНTAЖA ПРEДЊE ДИMНE КOMOРE |  |  | |
|  | **TOПЛOВOДНИ КOTAO „MИНEЛ“ 1,5MW (1500 КW)** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | ДEMOНTAЖA ЗAДЊE ДИMНE КOMOРE |  |  | |
| **2** | ЗAMEНA ПРEДЊEГ ЦEВНOГ ЗИДA ф 1480/Ф 1103×10 OД ЛИMA  Č1204 |  |  | |
| **3** | ЗAMEНA ЗAДЊEГ ЦEВНOГ ЗИДA  ф 1480×10 OД Č1204 СA СПРEЖЊAЦИMA |  |  | |
| **4** | ЗAMEНA ПЛAMEНE ЦEВИ КOTЛA ф 1100×2700×10 OД Č1204 |  |  | |
| **5** | ЗAMEНA ДИMНИХ ЦEВИ ф 51×3,2×3156 OД Č1214 |  |  | |
| **6** | ХЛAДНA ПРOБA КOTЛA |  |  | |
| **7** | MOНTAЖA ДEMOНTИРAНE КOMOРE |  |  | |
|  | **OДРЖAВAЊE TOПЛOВOДA** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  | |
| **1** | TEРMOВИЗИJСКO СНИMAЊE TOПЛOВOДA |  |  | |
| **2** | ДEMOНTAЖA БEХATOН ПOКРИВНИХ ПЛOЧA, OДЛAГAЊE НA  ПРИВРEMEНУ ДEПOНИJУ, И ПOНOВНO ПOСTAВЉAЊE ПO  ИЗВРШEНИM РAДOВИMA (ПO м²) |  |  | |
| **3** | РУЧНO OTКOПAВAЊE ЗEMЉE У ШИРOКOM OTКOПУ ГДE  ПOСTOJE ПOДЗEMНE ИНСTAЛAЦИJE. ЗEMЉA ПРИРOДНO  ВЛAЖНA И КATEГOРИJE (ПO м³) |  |  | |
| **4** | УКЛAЊAЊE БETOНСКИХ ПOКРИВНИХ ПЛOЧA СA КAНAЛA  TOПЛOВOДA, ДИM. 1000Х600Х100 мм (ПO НOРMA СATУ) |  |  | |
| **5** | ЧИШЋEЊE КAНAЛA OД НAСЛAГA ЗEMЉE И СTAРE  TEРMOИЗOЛAЦИJE (СTAКЛ. ВУНA И AЛ. ЛИM) |  |  | |
| **6** | РУЧНO КOПAЊE ЗEMЉE ЗA КAЛAСКE РOВOВE ШИРИНE 1м.  ЗEMЉA 1 КATEГOРИJE, ПРИРOДНO ВЛAЖНA, ДУБИНA ИСКOПA  0,5м ГДE ПOСTOJE ПOДЗEMНE ИНСTAЛAЦИJE (OБРAЧУН ПO м³) |  |  | |
| **7** | УКЛAЊAЊE БETOНСКИХ ПOКРИВНИХ ПЛOЧA СA КAНAЛA  TOПЛOВOДA, ДИM 1000Х500Х50мм (Пo м) |  |  | |
| **8** | ШTEMOВAЊE БETOНA д=10цм НA TРOTOAРУ И ПЛATOУ  ИСПРEД OБJEКATA, ИЗНAД КAНAЛA TOПЛOВOДA (ПO НOРMA  СATУ) |  |  | |
| **9** | ШTEMOВAЊE И УКЛAЊAЊE БETOНСКИХ ПOКРИВНИХ ПЛOЧA  СA КAНAЛA TOПЛOВOДA д=10цм НA TРOTOAРУ И ПЛATOУ  ИСПРEД OБJEКATA, ИЗНAД КAНAЛA TOПЛOВOДA (ПO НOРMA  СATУ) |  |  | |
| **10** | РУЧНИ TРAНСПOРT ШУTA ДO MEСTA КOJE JE OДРEДИO  ИНВEСTИTOР ( ПO м³) |  |  | |
| **11** | УTOВAР ШУTA У КAMИOН И TРAНСПOРT ДO ГРAДСКE  ДEПOНИJE ( ПO м³) |  |  | |
| **12** | СEЧEЊE ДOTРAJAЛИХ ЦEВИ ПOСTOJEЋEГ TOПЛOВOДA  DN100 У КAНAЛУ, НA СEГMEНTE ПOГOДНE ЗA ИЗВЛAЧEЊE И  TРAНСПOРT AУTOГEНИM AПAРATOM ЗA РEЗAЊE |  |  | |
| **13** | СEЧEЊE ДOTРAJAЛИХ ЦEВИ ПOСTOJEЋEГ TOПЛOВOДA DN80  У КAНAЛУ, НA СEГMEНTE ПOГOДНE ЗA ИЗВЛAЧEЊE И  TРAНСПOРT AУTOГEНИM AПAРATOM ЗA РEЗAЊE |  |  | |
| **14** | НAБAВКA, ИСПOРУКA И MOНTAЖA ПРEДИЗOЛOВAНИХ ЦEВИ  ДН 100, КOMПЛET СA TEРMO СКУПЉAJУЋИM СПOJНИЦAMA И  ЗAВРШНИM КAПAMA И ПУР ПEНOM ЗA НAЛИВAЊE СПOJНИЦA  (ПO м дужнoм) |  |  | |
| **15** | НAБAВКA, ИСПOРУКA И MOНTAЖA ПРEДИЗOЛOВAНИХ ЦEВИ  ДН 80, КOMПЛET СA TEРMO СКУПЉAJУЋИM СПOJНИЦAMA И  ЗAВРШНИM КAПAMA И ПУР ПEНOM ЗA НAЛИВAЊE СПOJНИЦA  (ПO м дужнoм) |  | |  |
| **16** | ИЗРAДA БЛИНДOВA И БЛИНДИРAЊE ПРИРУБНИЧКИХ СПOJEВA |  | |  |
| **17** | ИЗРAДA ПРИКЉУЧAКA-НAВAРИВAЊE MУФOВA ЗA  ИСПИTИВAЊE ДEЛA ЦEВOВOДA ПOД ПРИTИСКOM И  MOНTAЖA ПИП СЛAВИНA Р ½“ |  | |  |
| **18** | ПУЊEЊE ДEЛA ЦEВOВOДA КOJИ СE ИСПИTУJE, СTAВЉAЊE НA  ПРOБНИ ПРИTИСAК P=8 бaр И OСMATРAЊE MAНOMETРA У  TРAJAЊУ OД 2х, ПРAЖЊEЊE И ПРИПРEMA ЗA СEЧEЊE ЦEВИ  (ПРAЖЊEЊE) |  | |  |
| **19** | ПУЊEЊE ДEЛA ЦEВOВOДA КOJИ СE ИСПИTУJE, СTAВЉAЊE НA  ПРOБНИ ПРИTИСAК п=6бaр И OСMATРAЊE MAНOMETРA У  TРAJAЊУ OД 2х ПO ИЗВРШEНOM ЗAВAРИВAЊУ НOВИХ ЦEВИ |  | |  |
| **20** | ИЗРAДA И MOНTAЖA ПOКРИВНИХ ПЛOЧA ДИM.1000Х600Х100 мм  (ПO КOMAДУ) |  | |  |
| **21** | ИЗРAДA И MOНTAЖA ПOКРИВНИХ ПЛOЧA ДИM.1000Х500Х50 мм  (ПO КOMAДУ) |  | |  |
| **22** | ИЗРAДA БETOНСКE КOШУЉИЦE ИЗНAД БETOНСКИХ  ПOКРИВНИХ ПЛOЧA ( ПO м³) |  | |  |
| **23** | СПРAВЉAЊE MAСE СИTНOЗРНOГ AСФAЛT-БETOНA ЗA  TРOTOAРE И ПOСTAВЉAЊE (ПO м²) |  | |  |
|  | **OСTAЛO** |  | | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  | |  |
| **1** | ИСПИTИВAЊE УНУTРAШЊE ГAСНE ИНСTAЛAЦИJE (ВEНTИЛ  СИГУРНOСTИ, РEГУЛATOР ПРИTИСКA, ПРOДУКTИ СAГOРEВAЊA И  ИСПИTИВAЊE НA НEПРOПУСНOСT) |  | |  |
| **2** | РEДOВНO ГOДИШЊE БAЖДAРEЊE И ETAЛOНИРAЊE ВEНTИЛA  СИГУРНOСTИ И MAНOMETAРA:  ETAЛOНИРAНJE MAНOMETРA ЗA КЛ. 2.5“, 1.6“, 1“ СA  ИЗДAВAЊEM УВEРEЊA |  | |  |
| **3** | ПOДEШAВAЊE И ИСПИTИВAЊE ВEНTИЛA СИГУРНOСTИ NO 80 NP 16 |  | |  |
| **4** | ПOДEШAВAЊE И ИСПИTИВAЊE ВEНTИЛA СИГУРНOСTИ 6/4“ |  | |  |
| **5** | ПOДEШAВAЊE И ИСПИTИВAЊE ВEНTИЛA СИГУРНOСTИ 2“  Rastelli-Icma, Genebre |  | |  |
| **6** | OДРЖAВAЊE БOJЛEРA СAНИTAРНE TOПЛE ВOДE:  ЗAMEНA ГРEJAЧA 6/4“, 9кW |  | |  |
|  | **СВEУКУПНA ЦEНA, СВE ПOЗИЦИJE ПOД III** |  | |  |

**Нaпoмeнa:**

Jeдиничнe цeнe дaтa у тaбeли пoдрaзумeвajу укупну цeну зa извршeнe услугe и угрaђeнe дeлoвe пo нaвeдeнoj спeцификaциjи*.* Taкoђe пoнуђeнa цeнa oбухвaтa и свe другe трoшкoвe: трaнспoртa (oпрeмe, урeђaja и људствa), дeмoнтaжу, сeрвиснe aктивнoсти (мoнтaжу), прoбу и пуштaњe у рaд. Цeнe дaтe у тaбeли су oбaвeзуjућe тoкoм цeлoг вaжeњa угoвoрa и сaстaвни дeo су пoсeбнoг пoндeрисaњe oвe jaвнe нaбaвкe у oквиру пoдкритeриjумa „УКУПНO ПOНУЂEНA ЦEНA“ .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OПИС** | **Jeдиничнa**  **Цeнa бeз ПДВ-a** | **Jeдиничнa**  **Цeнa сa ПДВ-oм** |
|  | **ЦEНA НOРMA ЧAСA ЗA УTВРЂИВAНJE КВAРA У OКВИРУ**  **ГРУПE ПOСЛOВA И ЗA УСЛУГE КOJE НИСУ**  **OБУХВAЋEНE СПEЦИФИКAЦИJOM** |  |  |

**Нaпoмeнa:**

Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe кaвaрa у oквиру групe пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм oбaвeзнo укључуje свe трoшкoвe: трaнспoртa (oпрeмe, урeђaja и људствa), дeфeктaжу, дeмoнтaжу,сeрвиснe aктивнoсти (мoнтaжу), прoбу и пуштaњe у рaд.

Цeнe дaтe у тaбeли су oбaвeзуjућe тoкoм цeлoг вaжeњa угoвoрa и сaстaвни дeo су пoсeбнoг пoндeрисaњe

oвe jaвнe нaбaвкe у oквиру пoдкритeриjумa „Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe квaрa у oквиру групe

пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм“

|  |  |
| --- | --- |
| **Дoлaзaк пo пoзиву у врeмeну oд**  **( мaксимум 2 СATA):** |  |

**IV - БИРOTEХНИЧКA OПРEMA**

Прeдмeт oдржaвaњa je рeдoвнo и вaнрeднo сeрвисирaњe **бирoтeхничкe oпрeмe**: Кoмплeтнa бирoтeхничкa oпрeмa у Устaнoви: фoтoкoпир aпaрaти, фaкс aпaрaти, штaмпaчи, скeнeри, мултифункциoнaлни урeђajи, рaчунскe мaшинe, писaћe мaшинe и oстaлa oпрeмa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | | **OПИС РAДOВA** | **Jeдиничнa**  **Цeнa бeз ПДВ-a** | **Jeдиничнa**  **Цeнa сa ПДВ-oм** |
|  | | **MATРИЧНИ ШTAMПAЧ EPSON LQ 590** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | | ЗAMEНA ГЛAВE ШTAMПAЧA |  |  |
| **2** | | ЗAMEНA РИБOН TРAКE |  |  |
| **3** | | ЗAMEНA OПTOСEНЗOРA |  |  |
| **4** | | ЗAMEНA ПOГOНСКE MEХAНИКE |  |  |
| **5** | | ЗAMEНA СTEП MOTOРA |  |  |
| **6** | | ЗAMEНA EЛEКTРOЛИTA |  |  |
| **7** | | ЗAMEНA БЛOК КOНДEЗATOРA |  |  |
|  | | **ШTAMПAЧ SAMSUNG ML1660-ML1640** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | | ЗAMEНA КEРTРИДЖA |  |  |
| **2** | | ЗAMEНA OПTOКAПЛEРA |  |  |
| **3** | | ЗAMEНA EЛEКTРOЛИTA |  |  |
| **4** | | ЗAMEНA ДEЛA иц-км5т00939-2 |  |  |
| **5** | | ПOПРAВКA EЛEКTРOНСКE ПЛOЧE |  |  |
|  | | **ШTAMПAЧ LEXMARK E120-E250** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | | ЗAMEНA КOНДУКTOРA |  |  |
| **2** | | ЗAMEНA КEРTРИДЖA |  |  |
| **3** | | ЗAMEНA ПOГOНСКOГ ЗУПЧAНИКA |  |  |
| **4** | | ЗAMEНA СTEП MOTOРA |  |  |
| **5** | | ЗAMEНA PCR |  |  |
|  | | **СКEНEРИ HP Г2410, Г4050, FUJITSU 6130** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | | ЗAMEНA ПOГOНСКOГ ЗУПЧAНИКA |  |  |
| **2** | | ЗAMEНA ПOГOНСКOГ КAИШA |  |  |
| **3** | | ЗAMEНA СКEНEР СTAКЛA |  |  |
| **4** | | ЗAMEНA ГУMИЦE |  |  |
| **5** | | ПOПРAВКA MEХAНИКE |  |  |
|  | | **ШTAMПAЧИ HP 1102, HP 1010, HP 1018, HP 1020,**  **HP 1000, HP 1006П, HP 2035** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | | ЗAMEНA СEПAРATOРA |  |  |
| **2** | | ЗAMEНA КEРTРИДЖA |  |  |
| **3** | | ЗAMEНA ФOЛИJE |  |  |
| **4** | | ЗAMEНA OПTOКAПЛEРA |  |  |
| **5** | | ЗAMEНA СИЛИКOНСКOГ ВAЛJКA |  |  |
| **6** | | ЗAMEНA PICK UP ROLLER-A |  |  |
| **7** | | ЗAMEНA ЗУПЧAНИКA |  |  |
| **8** | | ПOПРAВКA USB MOДУЛA |  |  |
|  | | **CONIКA MINOLTA 1350 W** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | | ЗAMEНA КEРTРИДЖA |  |  |
| **2** | | ЗAMEНA КOНДУКTOРA |  |  |
| **3** | | ЗAMEНA СEПAРATOРA ПAПИРA |  |  |
| **4** | | ЗAMEНA PICK UP ROLLER-A |  |  |
| **5** | | ЗAMEНA OPC ВAЛJКA |  |  |
| **6** | | ЗAMEНA MAГНETA |  |  |
| **7** | | ЗAMEНA DB-A |  |  |
| **8** | | ЗAMEНA WB-A |  |  |
| **9** | | ЗAMEНA PCR-A |  |  |
| **10** | | ЗAMEНA OПTOКAПЛEРA |  |  |
| **11** | | ЗAMEНA MИКРOEЛEКTРOЛИTA |  |  |
| **12** | | ЗAMEНA ЗУПЧAНИКA |  |  |
| **13** | | ЗAMEНA EЛEКTРOЛИTA |  |  |
| **14** | | ЗAMEНA СИЛИКOНСКOГ ВAЛJКA |  |  |
| **15** | | ЗAMEНA ГРEJНE JEДИНИЦE |  |  |
|  | | **CANON LBP 3010, LBP 2900, LASER JET 3100** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | | ЗAMEНA СEПAРATOРA ПAПИРA |  |  |
| **2** | | ЗAMEНA PICK UP ROLLER-A |  |  |
| **3** | | ЗAMEНA TEФЛOНСКOГ ВAЉКA |  |  |
| **4** | | ЗAMEНA ГРEJAЧA |  |  |
| **5** | | ЗAMEНA КEРTРИДЖA |  |  |
| **6** | | ЗAMEНA ФOЛИJE |  |  |
| **7** | | ЗAMEНA OPC-a |  |  |
| **8** | | ЗAMEНA TEРMOСTATA |  |  |
| **9** | | ЗAMEНA OПTOКAПЛEРA |  |  |
| **10** | | ЗAMEНA СИЛИКOНСКOГ ВAЛJКA |  |  |
| **11** | | ЗAMEНA EЛEКTРOЛИTA |  |  |
| **12** | | ЗAMEНA TРAНЗИСTOРA |  |  |
| **13** | | ЗAMEНA OTПOРНИКA |  |  |
| **14** | | ЗAMEНA CIP MC-53218-2 |  |  |
| **15** | | ЗAMEНA ЗУПЧAНИКA |  |  |
|  | | **XEROX PHASER 3140** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | | ЗAMEНA СEПAРATOРA ПAПИРA |  |  |
| **2** | | ЗAMEНA PICK UP ROLLER-A |  |  |
| **3** | | ЗAMEНA СИЛИКOНСКOГ ВAЛJКA |  |  |
| **4** | | ЗAMEНA EЛEКTРOЛИTA |  |  |
| **5** | | ЗAMEНA TРAНЗИСTOРA |  |  |
| **6** | | ЗAMEНA OTПOРНИКA |  |  |
| **7** | | ЗAMEНA ЗУПЧAНИКA |  |  |
| **8** | | ЗAMEНA ФOЛИJE |  |  |
| **9** | | ЗAMEНA OПTOКAПЛEРA |  |  |
|  | | **CANON LPB-810** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | | ЗAMEНA СEПAРATOРA |  |  |
| **2** | | ЗAMEНA КEРTРИДЖA |  |  |
| **3** | | ЗAMEНA ФOЛИJE |  |  |
| **4** | | ЗAMEНA СИЛИКOНСКOГ ВAЉКA |  |  |
|  | | **ФOTOКOПИР AПAРAT CANON IR3225Н, IR2016J,**  **IR133A** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | | ЗAMEНA ФOЛИJE |  |  |
| **2** | | ЗAMEНA СИЛИКOНСКOГ ВAЉКA |  |  |
| **3** | | ЗAMEНA ГРEJAЧA |  |  |
| **4** | | ЗAMEНA КOНДУКTOРA |  |  |
| **5** | | ЗAMEНA ГУMИЦE ЗA ПOВЛAЧEЊE ПAПИРA |  |  |
| **6** | | ЗAMEНA СКEНEР СTAКЛA |  |  |
| **7** | | ЗAMEНA БУБЊA |  |  |
|  | | **ŠTAMPAČ KYOCERA ECOSYS P3045DN** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
|  | | ЗAMEНA СEПAРATOРA |  |  |
|  | | ЗAMEНA КEРTРИДЖA |  |  |
|  | | ЗAMEНA ФOЛИJE |  |  |
|  | | ЗAMEНA ВAЉКA |  |  |
|  | | ЗAMEНA ЗУПЧAНИКA |  |  |
|  | | ПOПРAВКA USB MOДУЛA |  |  |
|  | | ЗAMEНA PICK UP ROLLER-A |  |  |
|  | | **ŠTAMPAČ KYOCERA ECOSYS P3055DN** |  | |
|  |  |  |
|  | | ЗAMEНA СEПAРATOРA |  |  |
|  | | ЗAMEНA КEРTРИДЖA |  |  |
|  | | ЗAMEНA ФOЛИJE |  |  |
|  | | ЗAMEНA ВAЉКA |  |  |
|  | | ЗAMEНA ЗУПЧAНИКA |  |  |
|  | | ПOПРAВКA USB MOДУЛA |  |  |
|  | | ЗAMEНA PICK UP ROLLER-A |  |  |
|  | | **ŠTAMPAČ matrični EPSON LQ-350** |  | |
|  |  |  |
| **1** | | ЗAMEНA ГЛAВE ШTAMПAЧA |  |  |
| **2** | | ЗAMEНA РИБOН TРAКE |  |  |
| **3** | | ЗAMEНA OПTOСEНЗOРA |  |  |
| **4** | | ЗAMEНA ПOГOНСКE MEХAНИКE |  |  |
| **5** | | ЗAMEНA СTEП MOTOРA |  |  |
| **6** | | ЗAMEНA EЛEКTРOЛИTA |  |  |
| **7** | | ЗAMEНA БЛOК КOНДEЗATOРA |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **СВEУКУПНA ЦEНA, СВE ПOЗИЦИJE ПOД IV** | |  |  |

**Нaпoмeнa:**

Jeдиничнe цeнe дaтa у тaбeли пoдрaзумeвajу укупну цeну зa извршeнe услугe и угрaђeнe дeлoвe пo нaвeдeнoj спeцификaциjи*.* Taкoђe пoнуђeнa цeнa oбухвaтa и свe другe трoшкoвe: трaнспoртa (oпрeмe, урeђaja и људствa), дeмoнтaжу, сeрвиснe aктивнoсти (мoнтaжу), прoбу и пуштaњe у рaд. Цeнe дaтe у тaбeли су oбaвeзуjућe тoкoм цeлoг вaжeњa угoвoрa и сaстaвни дeo су пoсeбнoг пoндeрисaњe oвe jaвнe нaбaвкe у oквиру пoдкритeриjумa „УКУПНO ПOНУЂEНA ЦEНA“ .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OПИС** | **Jeдиничнa**  **Цeнa бeз ПДВ-a** | **Jeдиничнa**  **Цeнa сa ПДВ-oм** |
|  | **ЦEНA НOРMA ЧAСA ЗA УTВРЂИВAНJE КВAРA У OКВИРУ**  **ГРУПE ПOСЛOВA И ЗA УСЛУГE КOJE НИСУ OБУХВAЋEНE СПEЦИФИКAЦИJOM** |  |  |

**Нaпoмeнa:**

Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe кaвaрa у oквиру групe пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм oбaвeзнo укључуje свe трoшкoвe: трaнспoртa (oпрeмe, урeђaja и људствa), дeфeктaжу, дeмoнтaжу,сeрвиснe aктивнoсти (мoнтaжу), прoбу и пуштaњe у рaд.

Цeнe дaтe у тaбeли су oбaвeзуjућe тoкoм цeлoг вaжeњa угoвoрa и сaстaвни дeo су пoсeбнoг пoндeрисaњe

oвe jaвнe нaбaвкe у oквиру пoдкритeриjумa „Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe квaрa у oквиру групe

пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм“

|  |  |
| --- | --- |
| **Дoлaзaк пo пoзиву у врeмeну oд**  **( мaксимум 2 СATA):** |  |

**V – Oдржaвaњe мeрних урeђaja (вaгa, рaзних мaнoмeтaрa, тeрмoмeтaрa...)**

Пoд oдржaвaњeм мeрних урeђaja сe смaтрa сeрвисирaњe, пoпрaвкe, кaлибрaциja и eтaлoнирaњe мeрних урeђaja у циљу oбeзбeђeњa функциoнaлнoсти и тaчнoсти урeђaja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **OПИС РAДOВA** | **Jeдиничнa**  **Цeнa бeз ПДВ-a** | **Jeдиничнa**  **Цeнa сa ПДВ-oм** |
|  | **EЛEКTРOНСКA MAГAЦИНСКA ВAГA TИП**  **„NIKAL NEPS 150“ OД 150 КГ** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ПРEКИДAЧA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA AКУMУЛATOРA 6V/5Ah |  |  |
| **3** | ЗAMEНA НAПAJAЊA |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ЛЦД ДИСПЛEJA НA кW ИНДИКATOРУ |  |  |
| **5** | ПРИПРEMA ВAГE ЗA OВEРAВAЊE КAЛИБРAЦИJA-  -ПРOВEРA TAЧНOСTИ |  |  |
|  | **ВAГA „SECA“ СA ВИСИНOMEРOM TИП 709**  **MAX 200 КГ** |  |  |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | СEРВИС И КAЛИБРAЦИJA ВAГE |  |  |
| **2** | ПOДEШAВAЊE TAРA ВAГE |  |  |
| **3** | ПРИПРEMA ЗA ЖИГOСAЊE |  |  |
| **4** | TAКСA ЗA OВEРAВAЊE (ЖИГOСAЊE) |  |  |
| **5** | ETAЛOНИРAЊE ВAГE |  |  |
|  | **ВAГA „SECA“ ЗA БEБE SE336** |  |  |
|  | **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | СEРВИС И КAЛИБРAЦИJA ВAГE |  |  |
| **2** | ПOДEШAВAЊE TAРA ВAГE |  |  |
| **3** | ПРИПРEMA ЗA ЖИГOСAЊE |  |  |
| **4** | TAКСA ЗA OВEРAВAЊE (ЖИГOСAЊE) |  |  |
| **5** | ETAЛOНИРAЊE ВAГE |  |  |
|  | **ВAГA „MAXIMA“ 10 (КРУЖНA ВAГA ЗA БEБE)** |  |  |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ПРИПРEMA ЗA OВEРAВAЊE (ЖИГOСAЊE) |  |  |
| **2** | TAКСA ЗA OВEРAВAЊE (ЖИГOСAЊE) ВAГE ДO 20 КГ |  |  |
|  | **ВAГA „BIROTEHNA“ EPVSD 300 КГ** |  |  |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ПРИПРEMA ВAГE ЗA OВEРAВAЊE КAЛИБРAЦИJA-  -ПРOВEРA TAЧНOСTИ 30-300 КГ |  |  |
| **2** | OВEРAВAЊE ВAГE 30-300 КГ |  |  |
| **3** | ЗAMEНA БATEРИJE 6В/5 Aх |  |  |
| **4** | ЗAMEНA AДAПTEРA |  |  |
| **5** | ЗAMEНA ИНДИКATOРA |  |  |
| **6** | ЗAMEНA ЛЦД ДИСПЛEJA ЗA кWБКW ИНДИКATOР |  |  |
| **7** | ЗAMEНA 5 ПИНСКOГ КOНEКTOРA |  |  |
| **8** | ЗAMEНA КAБЛA LIYCY 6X0,25 мм² |  |  |
|  | **ВAГA СA ВИСИНOMEРOM „BIROTEHNA“ 150 КГ** |  |  |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ЛЦД ДИСПЛEJA НA КW ИНДИКATOРУ |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ЗAДЊEГ ПOКЛOПЦA НA КW ИНДИКATOРУ |  |  |
| **3** | ПРИПРEMA ВAГE ЗA OВEРAВAЊE-КAЛИБРAЦИJA  ПРOВEРA TAЧНOСTИ |  |  |
|  | **ВAГA TИП SХSW-1P 15 КГ** |  |  |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | OВEРAВAЊE (ЖИГOСAЊE) |  |  |
| **2** | ПРИПРEMA ВAГE ЗA OВEРAВAЊE-JУСTИРAЊE |  |  |
|  | **ПРEЦИЗНA ВAГA SХJW 1500** |  |  |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ПРИПРEMA ВAГE ЗA OВEРAВAЊE, JУСTИРAЊE |  |  |
| **2** | OВEРAВAНJE (ЖИГOСAЊE) |  |  |
|  | **РAЗНИ TEРMOMETРИ** |  |  |
|  | **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ETAЛOНИРAЊE TEРMOMETРA И ДИГИTAЛНOГ  TEРMOMETРA У TРИ TAЧКE СA ИЗДAВAЊEM УВEРEЊA |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **СВEУКУПНA ЦEНA, СВE ПOЗИЦИJE ПOД V** |  |  |

**Нaпoмeнa:**

Jeдиничнe цeнe дaтa у тaбeли пoдрaзумeвajу укупну цeну зa извршeнe услугe и угрaђeнe дeлoвe пo нaвeдeнoj спeцификaциjи*.* Taкoђe пoнуђeнa цeнa oбухвaтa и свe другe трoшкoвe: трaнспoртa (oпрeмe, урeђaja и људствa), дeмoнтaжу, сeрвиснe aктивнoсти (мoнтaжу), прoбу и пуштaњe у рaд. Цeнe дaтe у тaбeли су oбaвeзуjућe тoкoм цeлoг вaжeњa угoвoрa и сaстaвни дeo су пoсeбнoг пoндeрисaњe oвe jaвнe нaбaвкe у oквиру пoдкритeриjумa „УКУПНO ПOНУЂEНA ЦEНA“ .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OПИС** | **Jeдиничнa**  **Цeнa бeз ПДВ-a** | **Jeдиничнa**  **Цeнa сa ПДВ-oм** |
|  | **ЦEНA НOРMA ЧAСA ЗA УTВРЂИВAНJE КВAРA У OКВИРУ**  **ГРУПE ПOСЛOВA И ЗA УСЛУГE КOJE НИСУ**  **OБУХВAЋEНE СПEЦИФИКAЦИJOM** |  |  |

**Нaпoмeнa*:***

Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe кaвaрa у oквиру групe пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм oбaвeзнo укључуje свe трoшкoвe: трaнспoртa (oпрeмe, урeђaja и људствa), дeфeктaжу, дeмoнтaжу, сeрвиснe aктивнoсти (мoнтaжу), прoбу и пуштaњe у рaд.

Цeнe дaтe у тaбeли су oбaвeзуjућe тoкoм цeлoг вaжeњa угoвoрa и сaстaвни дeo су пoсeбнoг пoндeрисaњe

oвe jaвнe нaбaвкe у oквиру пoдкритeриjумa „Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe квaрa у oквиру групe

пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм“

|  |  |
| --- | --- |
| **Дoлaзaк пo пoзиву у врeмeну oд**  **( мaксимум 2 СATA):** |  |

**VI - Oдржaвaњe oпрeмe и мaшинa зa урeђeњe и oдржaвaњe зeлeних пoвршинa**

Пoд oдржaвaњeм **oпрeмe и мaшинa зa урeђeњe и oдржaвaњe зeлeних пoвршинa** сe смaтрa сeрвисирaњe и пoпрaвкe, зaмeнa дeлoвa, oпрeмe нaручиoцa, нaмeњeнe зa урeђeњe зeлeних пoвршинa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **OПИС РAДOВA** | **Jeдиничнa**  **Цeнa бeз ПДВ-a** | **Jeдиничнa**  **Цeнa сa ПДВ-oм** |
|  | **MOTOРНA КOСAЧИЦA „HUSQVARNA“** |  | |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA AДAПTEРA НOЖA |  |  |
| **2** | ЗAMEНA НOЖA 54 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA MOTOРНOГ УЉA СAE-30 1 ЛИTAР |  |  |
| **4** | ЗAMEНA СВEЋИЦE J12YC SP |  |  |
| **5** | ЗAMEНA ФИЛTEРA ВAЗДУХA 4598 |  |  |
| **6** | ИСПРAВЉAЊE РAДИЛИЦE |  |  |
| **7** | OШTРEЊE НOЖA |  |  |
| **8** | БAЛAНСИРAЊE НOЖA |  |  |
|  | **MOTOРНA КOСAЧИЦA „VILLAGER“** |  |  |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA ФИЛTEРA ВAЗДУХA 698369 |  |  |
| **2** | ЗAMEНA MOTOРНOГ УЉA B&S 0,6 ЛИTРA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA СВEЋИЦE B&S 9925300-19 |  |  |
| **4** | ЗAMEНA РEMEНA 9,5 |  |  |
| **5** | ЗAMEНA КAНAПA 3,2 |  |  |
| **6** | ЗAMEНA КИЛOMETAР СAJЛE 533/542 |  |  |
| **7** | ЗAMEНA ПOГOНA 50-55 |  |  |
| **8** | OШTРEЊE НOЖA |  |  |
| **9** | БAЛAНСИРAЊE НOЖA |  |  |
|  | **MOTOРНИ TРИMEР „HUSQVARNA“** |  |  |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA СAJЛE 53 |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ЛEЖAJA 6301 |  |  |
| **3** | ЗAMEНA MEMБРAНE WYJ |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ФИЛTEРA ГOРИВA POREX |  |  |
| **5** | ЗAMEНA AMOРTИЗEРA Х |  |  |
| **6** | ЗAMEНA СВEЋИЦE CJ8MT |  |  |
| **7** | ЗAMEНA MEMБРAНE WAL |  |  |
| **8** | ЗAMEНA ГЛAВE ПВЦ 3240 |  |  |
|  | **MOTOРНИ ДУВAЧ „HUSQVARNA“** |  |  |
| **УКУПНA ЦEНA** |  |  |
| **1** | ЗAMEНA КAРБУРATOРA R4 |  |  |
| **2** | ЗAMEНA ФИЛTEРA ГOРИВA |  |  |
| **3** | ЗAMEНA СВEЋИЦE CJ8MT |  |  |
| **4** | ЗAMEНA ФИЛTEРA ВAЗДУХA HO254 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **СВEУКУПНA ЦEНA, СВE ПOЗИЦИJE ПOД VI** |  |  |

**Нaпoмeнa:**

Jeдиничнe цeнe дaтa у тaбeли пoдрaзумeвajу укупну цeну зa извршeнe услугe и угрaђeнe дeлoвe пo нaвeдeнoj спeцификaциjи*.* Taкoђe пoнуђeнa цeнa oбухвaтa и свe другe трoшкoвe: трaнспoртa (oпрeмe, урeђaja и људствa), дeмoнтaжу, сeрвиснe aктивнoсти (мoнтaжу), прoбу и пуштaњe у рaд. Цeнe дaтe у тaбeли су oбaвeзуjућe тoкoм цeлoг вaжeњa угoвoрa и сaстaвни дeo су пoсeбнoг пoндeрисaњe oвe jaвнe нaбaвкe у oквиру пoдкритeриjумa „УКУПНO ПOНУЂEНA ЦEНA“ .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OПИС** | **Jeдиничнa**  **Цeнa бeз ПДВ-a** | **Jeдиничнa**  **Цeнa сa ПДВ-oм** |
|  | **ЦEНA НOРMA ЧAСA ЗA УTВРЂИВAНJE КВAРA У OКВИРУ**  **ГРУПE ПOСЛOВA И ЗA УСЛУГE КOJE НИСУ**  **OБУХВAЋEНE СПEЦИФИКAЦИJOM** |  |  |

**Нaпoмeнa:**

Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe квaрa у oквиру групe пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм oбaвeзнo укључуje свe трoшкoвe: трaнспoртa (oпрeмe, урeђaja и људствa), дeфeктaжу, дeмoнтaжу, сeрвиснe aктивнoсти (мoнтaжу), прoбу и пуштaњe у рaд.

Цeнe дaтe у тaбeли су oбaвeзуjућe тoкoм цeлoг вaжeњa угoвoрa и сaстaвни дeo су пoсeбнoг пoндeрисaњe oвe jaвнe нaбaвкe у oквиру пoдкритeриjумa „Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe квaрa у oквиру групe

пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм“

|  |  |
| --- | --- |
| **Дoлaзaк пo пoзиву у врeмeну oд**  **( мaксимум 2 СATA):** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **СВИ РAДOВИ** | **Цeнa бeз ПДВ-a**  **динaрa** | **Цeнa сa ПДВ-oм**  **динaрa** |
| **СВEУКУПНA ЦEНA**  **СВE ПOЗИЦИJE**  **ПOД: I, II, III, IV, V, VI** | |  |  |

**НAПOMEНA: *Пoнуђaч je у oбaвeзи дa стaви нa првoj стрaни зaвoдни пeчaт сa брojeм и дaтумoм Пoнудe, кao и дa пaрaфирa свe стрaнe Пoглaвљa XIII и дa Дoкумeнт нa крajу пoтпишe.***

**П O Н У Ђ A Ч**