КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ:

Клиничко-болнички  центар

„Др  Драгиша  Мишовић-Дедиње“,

Београд, Хероја Милана Тепића 1

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.12М/20

Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација

Jун  2020. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015,)  у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15) припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-за јавну набавку мале вредности –

Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација

бр.12М/20

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Техничка спецификација услуга | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 13 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 16 |
| VI | Образац понуде са структуром цене | 22 |
| VII | Модел уговора | 41 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 44 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 45 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2.Закона | 46 |
| XI | Модел меничног овлашћења за озбиљност понуде | 47 |
| XII | Модел меничног овлашћења за добро извршење уговора | 48 |
| XIII | Менично писмо – овлашћење -финансијско обезбеђењe за отклањање грешака у гарантном року | 49 |

Укупан број страна 49

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ..................................КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“

Адреса: …..................................Београд, Хероја Милана Тепића 1.

Интернет страница:........................www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Регистарски број: 01607044445

Матични број: 07044445

Шифра делатности:85110

ПИБ: 101369025

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 12М/20 су услуге – Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Укупна вредност уговора, односно максималан износ плаћања по основу истог је у висини процењене вредности набавке.

5. Контакт:

Лице за контакт: Саво Црномарковић

Адреса: Београд, Хероја Милана Тепића бр.1

Е-маил: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке-

Предмет јавне набавке бр. 12М/20 - услуге – Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација

2. Ознака из општег речника набавке - ОРН - 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

- 50530000- Услуге поправке и одржавање уређаја

3. Партије- Јавна набавка није обликована по партијама

III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

Oдржaвaњe стaницe мeдицинскoг вaздухa и стaницe мeдицинских гaсoвa сa припaдajућoм oпрeмoм и унутрaшњих инстaлaциja

у КБЦ „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“

А) Редовно одржавање станица са опремом и унутрашњих инсталација

| Ред. бр. | Опис услуге | Јед. мерe | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Одржавање и инспекција мерно-запорне арматуре и прикључних места за медицинске гасове – једанпут годишње: |
| A.1.1 | Функционално-сигурносна инспекција станице кисеоника | ком. | 1 |
| A.1.2 | Функционално- сигурносна инспекција станице азот-оксидула | ком. | 1 |
| A.1.3 | Функционално- сигурносна инспекција станице компримованог ваздуха | ком. | 1 |
| A.1.4 | Функционално- сигурносна инспекција станице вакуума | ком. | 1 |
| A.1.5 | Функционално- сигурносна инспекција контролно-вентилске касете | ком. | 1 |
| A.1.6 | Функционално- сигурносна инспекција прикључног места за мед. гасове и вакум | ком. | 1 |
| A.1.7 | Функционално- сигурносна инспекција прикључка за одвод наркозних гасова AGSS | ком. | 1 |
| A.1.8 | Функционално- сигурносна инспекција прикључка за AIR MOTOR | ком. | 1 |
| A.1.9 | Функционално- сигурносна инспекција алармних панела | ком. | 1 |

Б) Списак најчешћих резервних делова и материјала за одржавање и поправке станице кисеоника и азот-оксидула

| Б | Резервни делови, за сервис и одржавање станице, стари тип, GCS 500, GCS 800 произвођача „Drager“ |
| --- | --- |
| Р.б. | Кат.бр. Произвођ. | Произвођач | Назив резервног дела | Јед. мерe | Кол. |
| Б.1.1 | V03963 | Drager | Бакарни лук једноструки O2 | ком. | 1 |
| Б.1.2 | G41044 | Drager | Бакарни лук дупли за О2 | ком. | 1 |
| Б.1.3 | D01577 | Drager | Дихтунг бакарни | ком. | 1 |
| Б.1.4 | V07849 | Drager | Профилисани дихтунг | ком. | 1 |
| Б.1.5 | V07688 | Drager | Запорни вентил | ком. | 1 |
| Б.1.6 | V01663 | Drager | Мембрана запорног вентила | ком. | 1 |
| Б.1.7 | D10409 | Drager | Бакарни прстен | ком. | 1 |
| Б.1.8 | G42087 | Drager | Преклопни вентил | ком. | 1 |
| Б.1.9 | V03854 | Drager | Заптивач S.M Филтер | ком. | 1 |
| Б.1.10 | G40603 | Drager | Главни зауставни вентил са синтер филтером | ком. | 1 |
| Б.1.11 | G40834 | Drager | Редукциони вентил 80m3/h за линију из резервоара | ком. | 1 |
| Б.1.12 | G40594 | Drager | VIE сет за линију течног кисеоника | ком. | 1 |
| Б.1.13 | G41405 | Drager | Контактни манометар за хладну таблу 22 - G1/4 | ком. | 1 |
| Б.1.14 | G40774 | Drager | Колекторска цев за 2 боце са неповр. вентилима лева | ком. | 1 |
| Б.1.15 | G40775 | Drager | Колекторска цев за 2 боце са неповр. вентилима десна | ком. | 1 |
| Б.1.16 | G40776 | Drager | Колекторска цев за 3 боце са неповр. вентилима лева | ком. | 1 |
| Б.1.17 | G40777 | Drager | Колекторска цев за 3 боце са неповр. вентилима десна | ком. | 1 |
| Б.1.18 | G40809 | Drager | Вентил сигурности | ком. | 1 |
| Б.1.19 | 7202972 | Drager | Манометар 25 | ком. | 1 |
| Б.1.20 | 7203089 | Drager | Манометар 300 | ком. | 1 |
| Б.1.21 | D41595 | Drager | Заптивка манометра | ком. | 1 |
| Б.1.22 | G40496 | Drager | Манометар 15 | ком. | 1 |
| Б.1.23 | V06770 | Drager | Растеретни вентил | ком. | 1 |
| Б.1.24 | G41883 | Drager | Сензор притиска 25bar | ком. | 1 |
| Б.1.25 | T04550 | Drager | Синтер метал филтер за вентил | ком. | 1 |
| Б.1.26 | V03850 | Drager | Синтер метал филтер | ком. | 1 |
| Б.1.27 | D41509 | Drager | Улозак-патрона вентила | ком. | 1 |
| Б.1.28 | D16642 | Drager | Мембрана | ком. | 1 |
| Б.1.29 | D41505 | Drager | Дихтунг | ком. | 1 |
| Б.1.30 | D41468 | Drager | Tappet | ком. | 1 |
| Б.1.31 | D04777 | Drager | Сито | ком. | 1 |
| Б.1.32 | D12121 | Drager | Мембрана | ком. | 1 |
| Б.1.33 | D13052 | Drager | Closing bolt | ком. | 1 |
| Б.1.34 | D07146 | Drager | Crater 3 | ком. | 1 |
| Б.1.35 | D12589 | Drager | Кратер вентила | ком. | 1 |
| Б.1.36 | D11612 | Drager | Diaphragm 3, Perbunane | ком. | 1 |
| Б.1.37 | D41503 | Drager | Електромагнетни вентил | ком. | 1 |
| Б.1.38 | G40651 | Drager | Умањивач притиска | ком. | 1 |
| Б.1.39 | G41882 | Drager | Сензор притиска | ком. | 1 |
| Б.1.40 | 2M8257 | Drager | Давач контакта | ком. | 1 |
| Б.1.41 | D41504 | Drager | Реле | ком. | 1 |
| Б.1.42 | 6430581 | Drager | Исправљачка ел. плоча | ком. | 1 |
| Б.1.43 | 6430630 | Drager | Управљачка ел. Плоча | ком. | 1 |
| Б.1.44 | G41329 | Drager | Диплеј за GCS станицу | ком. | 1 |
| Б.1.45 | G50560 | Drager | Исправљач | ком. | 1 |
| Б.1.46 | G41527 | Drager | Кабл EPROM за GCS | ком. | 1 |
| Б.1.47 | G41883 | Drager | Сензор притиска 25bar | ком. | 1 |
| Б.1.48 | G41884 | Drager | Сензор притиска 200bar | ком. | 1 |
| Б.1.49 | D04742 | Drager | Дихтунг за везу прикључног лука и боце за кисеоник | ком. | 1 |
| Б.1.50 | R21399 | Drager | Дихтунг за везу боце О2 и прикључног лука | ком. | 1 |
| Б.1.51 | V03963 | Drager | Бакарни лук једноструки N2O | ком. | 1 |
| Б.1.52 | G41044 | Drager | Бакарни лук дупли за N2O | ком. | 1 |
| Б.1.53 | M03214 | Drager | Дихтунг за везу прикључног лука и боце за N2O | ком. | 1 |
| Б.1.54 | D11404 | Drager | Дихтунг за везу боце N2O и прикључног лука | ком. | 1 |

В) Списак најчешћих резервних делова и материјала за одржавање и поправке станице компримованог ваздуха

| В | Списак резервних делова за сервис и одржавање компресора C16, произвођача "Boge" |
| --- | --- |
| Р.б. | Кат.бр. Произвођ. | Произвођач | Назив резервног дела | Јед. мера | Кол. |
| В.1.1 | 599024200P | Boge | Уље вијчаних компресора BOGE 3000 plus | лит. | 1 |
| В.1.2 | 599015866P | Boge | Уље вијчаних компресора BOGE Syprem S | лит. | 1 |
| В.1.3 | 2900001967P | Boge | Сервисни сет за компресоре BOGE Cairpac 3000 | ком. | 1 |
| В.1.4 | 2900001966P | Boge | Сервисни сет за компресоре BOGE годишњи | ком. | 1 |
| В.1.5 | 575106301P | Boge | Уљни сепаратор за C16 | ком. | 1 |
| В.1.6 | 552001201P | Boge | Синтеровани елемент за растерећење | ком. | 1 |
| В.1.7 | 558001800P | Boge | Уљни филтер | ком. | 1 |
| В.1.8 | 2231308667P | Boge | Сет за сервис МПВ вентила | ком. | 1 |
| В.1.9 | 2420426667P | Boge | Сет за сервис уљног регулатора | ком. | 1 |
| В.1.10 | 242047666P | Boge | Усисни регулатор BS 32 24V (клапна) | ком. | 1 |
| В.1.11 | 2420079661P | Boge | Сет за сервис усисног регулатора (клапне) | ком. | 1 |
| В.1.12 | 243006902P | Boge | Филтер ваздуха спољни 350 x 605 x 20 мм | ком. | 1 |
| В.1.13 | 2010153066P | Boge | Компресорски елемент – комплет (air-end) | ком. | 1 |
| В.1.14 | 6810075661P | Boge | Focus контролна јединица | ком. | 1 |
| В.1.15 | 680001601P | Boge | Главна електронска плоча FOCUS-a | ком. | 1 |
| В.1.16 | 635009801P | Boge | Трансмитер притиска | ком. | 1 |
| В.1.17 | 589012800P | Boge | Вентилатор аксијални (горњи) за C16 | ком. | 1 |
| В.1.18 | 598000727P | Boge | Сет заптивки за сервис компресора C16 | ком. | 1 |
| В.1.19 | 529006201P | Boge | Уљно дренажно црево | ком. | 1 |
| В.1.20 | 644006105P | Boge | Сет за сервис ел.магнетног вентила | ком. | 1 |
| В.1.21 | 639002802P | Boge | Сензор температуре | ком. | 1 |
| В.1.22 | 586000826P | Boge | V-каиш | ком. | 1 |
| В.1.23 | 230009720P | Boge | Контактор V каиша | ком. | 1 |
| В.1.24 | 620014300P | Boge | AC мотор компресора 11кW | ком. | 1 |
| В.1.25 | 224026300P | Boge | Комбиновани хладњак уља | ком. | 1 |
| В.1.26 | 227023500P | Boge | Погонска ременица | ком. | 1 |
| В.1.27 |  | Boge | Сет за сервис одвајача BEKOMAT 32 | ком. | 1 |
| В.1.28 |  | Boge | Сет за сервис одвајача BEKOMAT 12 | ком. | 1 |
| В.1.29 |  | Moeller | Електро склопка у орману 16A, 50Hz | ком. | 1 |
| В.1.30 |  | Schrack | Осигурач топљиви 35А | ком. | 1 |
| В.1.32 |  | Schrack | Осигурач топљиви 50А | ком. | 1 |
| В.1.33 |  | Schrack | Осигурач топљиви 63А | ком. | 1 |
| В.1.34 |  | Moeller | Помоћни контакт НО-НЦ | ком. | 1 |
| В.1.35 |  | Moeller | Биметална заштита за компресоре 11kW | ком. | 1 |
| В.1.36 |  | Moeller | Тајмер за пребацивање рада компресора | ком. | 1 |
| В.1.37 |  | Moeller | Меки стартер компресора до 11kW | ком. | 1 |
| В.1.38 |  | Boge | Филтер елемент BOGE FE 18P | ком. | 1 |
| В.1.39 |  | Boge | Филтер елемент BOGE FE 18M | ком. | 1 |
| В.1.40 | 5756666777P | BOGE | Сервисни сет за апсорбциони сушач DASZ-P14-2 (на 12 и 36 месеци) | ком. | 1 |
| В.1.41 | 5756666778P | BOGE | Сервисни сет за апсорбциони сушач DASZ-P14-2 (на 24 месецa) | ком. | 1 |
| В.1.42 | 5756666779P | BOGE | Сервисни сет за апсорбциони сушач DASZ-P14-2 (на 48 месеци) | ком. | 1 |
| В.1.43 | 5756660861P | BOGE | Desicant пакет за апсорбциони сушач 2кг | ком. | 1 |
| В.1.44 | 5756666698P | BOGE | Активни угаљ за апсор. сушач DESPAC3AK | ком. | 1 |
| В.1.45 | 5756660689P | BOGE | Desicant пакет за апсорбциони сушач 1KTY 400gr | ком. | 1 |
| В.1.46 | 57566662015P | BOGE | Филтер елемент M за апсор. сушач DASZ-P14 | ком. | 1 |
| В.1.47 | 57566662004P | BOGE | Филтер елемент P за апсор. сушач DASZ-P14 | ком. | 1 |
| В.1.48 | 575108000П | BOGE | Dewpoint сензор притиска у сашачу | ком. | 1 |
| В.1.49 | 5756661673P | BOGE | Кит за dewpoint сензор | ком. | 1 |
| Списак резервних делова за сервис и одржавање компресора SC15, произвођача "Boge" |
| В.1.50 | 5690041661P | Boge | Усисни филтер ваздуха | ком. | 1 |
| В.1.51 | 6440048661P | Boge | Сет за сервис електро маг. вентила | ком. | 1 |
| В.1.52 | 569003605P | Boge | Усисни филтер спољни 1030x570x20мм | ком. | 1 |
| В.1.53 | 599011666P | Boge | Уље за клипне компресоре Syprem 8000K | ком. | 1 |
| В.1.54 | 562003766P | Boge | Вентил плочице D95 | ком. | 1 |
| В.1.55 | 562003366P | Boge | Вентил плочице D63/72 | ком. | 1 |
| В.1.56 | 598710566P | Boge | Сет заптивки за сервис компресора SK | ком. | 1 |
| В.1.57 | 563003000P | Boge | Неповратни вентил | ком. | 1 |
| В.1.58 | 644010201P | Boge | Електромагнетни вентил 230V/50Hz NO | ком. | 1 |
| В.1.59 | 586000849P | Boge | V-каиш | ком. | 1 |
| В.1.60 | 117004366KP | Boge | Цилиндар и клип D95 | ком. | 1 |
| В.1.61 | 121009700P | Boge | Клип D135 | ком. | 1 |
| В.1.62 | 116708766P | Boge | Клипњача KM36-U2 | ком. | 1 |
| В.1.63 | 568700300P | Boge | Растеретни вентил са пригушницом R1/2“ | ком. | 1 |
| В.1.64 | 666602160P | Boge | Филтер испуна у одвајачу CC10-2 – сет црна и бела | ком. | 1 |
| В.1.65 | 5756660566P | Boge | Сет за сервис одвајача BEKOMAT 32 | ком. | 1 |
| В.1.66 | 576011000P | Boge | Сет за сервис одвајача BEKOMAT 32-2 | ком. | 1 |
| В.1.67 | 5756661366P | Boge | Заптивни делови на одвајачу влаге Bekomatu | ком. | 1 |
| В.1.68 | 100122196EP | Boge | Компресорски елемент за SC15 | ком. | 1 |
| В.1.69 | 6810075662P | Boge | Контролна јединица FOCUS | ком. | 1 |
| В.1.70 | 635007901P | Boge | Трансмитер притиска | ком. | 1 |
| В.1.71 | 680001602P | Boge | Главна плоча FOCUS јединице | ком. | 1 |
| В.1.72 | 620014300P | Boge | Електро мотор 11kW | ком. | 1 |
| В.1.73 |  | Moeller | Електро склопка у орману 16A, 50Hz | ком. | 1 |
| В.1.74 |  | Schrack | Осигурач топљиви 35А | ком. | 1 |
| В.1.75 |  | Schrack | Осигурач топљиви 50А | ком. | 1 |
| В.1.76 |  | Schrack | Осигурач топљиви 63А | ком. | 1 |
| В.1.77 |  | Moeller | Помоћни контакт НО-НЦ | ком. | 1 |
| В.1.78 |  | Moeller | Биметална заштита за компресоре 11kW | ком. | 1 |
| В.1.79 |  | Moeller | Тајмер за пребацивање рада компресора | ком. | 1 |
| В.1.80 |  | Moeller | Меки стартер комресора до 11kW | ком. | 1 |
| В.1.81 | 57566662013P | Boge | Филтер елемент микрофилтер за DASZ-P11 | ком. | 1 |
| В.1.82 | 57566662002P | Boge | Филтер елемент предфилтер за DASZ-P11 | ком. | 1 |
| В.1.83 | 5756660861P | Boge | Десикант пакет за сушач DESPAC2EF 2KG | ком. | 1 |
| В.1.84 | 5756666698P | Boge | Десикант пакет за сушач 3AK - Activated Carbon | ком. | 1 |
| В.1.85 | 5756660689P | Boge | Десикант пакет 1KTY 400gr. | ком. | 1 |
| В.1.86 | 5756666774P | Boge | Сервисни сет за сушач DASZ-P11-2 – 12-36 месеци | ком. | 1 |
| В.1.87 | 5756666775P | Boge | Сервисни сет за сушач DASZ-P11-2 – 24 месеца | ком. | 1 |
| В.1.88 | 5756666776P | Boge | Сервисни сет за сушач DASZ-P11-2 – 48 месеци | ком. | 1 |
| В.1.89 | 5756660473P | Boge | Растеретни са умањивачем буке DASZ-P11-2 | ком. | 1 |

Г) Списак најчешћих резервних делова и материјала за одржавање и поправке станице вакума

| Г | Списак резервних делова за сервис и одржавање вакуум пумпи, произвођача "BUSCH" модел RA 0160 |
| --- | --- |
| Р.б. | Кат.бр. Произвођ. | Произвођач | Назив резервног дела | Јед. мера | Кол. |
| Г.1.1 | 532140159 | Busch | Сепаратор уља 70x375 | ком. | 1 |
| Г.1.2 | 531 000 002 | Busch | Филтер уља | ком. | 1 |
| Г.1.3 | 0831 000 060 | Busch | Уље вакуум пумпе ВМ100 | ком. | 1 |
| Г.1.4 | 210 503 778 | Busch | Ротор пумпе 160 | ком. | 1 |
| Г.1.5 | 722 516 573 | Busch | Ламела пумпе 160 | ком. | 1 |
| Г.1.6 | 223 503 789 | Busch | Цилиндар пумпе пумпе 160 | ком. | 1 |
| Г.1.7 | 481 502 719 | Busch | Дихтунг блока мотора пумпе 160 | ком. | 1 |
| Г.1.8 | 481 503 784 | Busch | Дихтунг задњег поклопца пумпе 160 | ком. | 1 |
| Г.1.9 | 481 503 785 | Busch | Дихтунг поклопца нивоказа пумпе 160 | ком. | 1 |
| Г.1.10 | 481 503 486 | Busch | Дихтунг издувне гране пумпе 160 | ком. | 1 |
| Г.1.11 | 520 000 017 | Busch | Хладњак пумпе 160 | ком. | 1 |
| Г.1.12 | 512 000 005 | Busch | Спојница мотора пумпе 160 | ком. | 1 |
| Г.1.13 | 916 516 777 | Busch | Abluft вентил пумпе 160 | ком. | 1 |
| Г.1.14 | 210 000 016 | Busch | Ротор пумпе 250 | ком. | 1 |
| Г.1.15 | 722 000 453 | Busch | Ламела пумпе 250 | ком. | 1 |
| Г.1.16 | 223 000 023 | Busch | Цилиндар пумпе пумпе 250 | ком. | 1 |
| Г.1.17 | 480 000 108 | Busch | Дихтунг блока мотора пумпе 250 | ком. | 1 |
| Г.1.18 | 480 000 231 | Busch | Дихтунг поклопца нивоказа пумпе 250 | ком. | 1 |
| Г.1.19 | 480 000 143 | Busch | Дихтунг издувне гране пумпе 250 | ком. | 1 |
| Г.1.20 | 522 000 008 | Busch | Хладњак пумпе 250 | ком. | 1 |
| Г.1.21 | 512 000 007 | Busch | Спојница мотора пумпе 250 | ком. | 1 |
| Г.1.22 | G41525 | Drager | Вакум филтер елемент за филтерску групу | ком. | 1 |
| Г.1.23 |  | Končar | Бројач радних сати механички | ком. | 1 |
| Г.1.24 |  | Končar | Електро склопка у орману | ком. | 1 |
| Г.1.25 |  | Končar | Биметална заштита за мотор 7.5кW | ком. | 1 |
| Г.1.26 |  | Siemens | Тајмер за пребацивање рада са пумпе на пумпу | ком. | 1 |
| Г.1.27 |  | Danfoss | Вакууметар у орману | ком. | 1 |
| Г.1.28 |  | Semperit | Флексибилно црево за вакуум Ø75 | ком. | 1 |
| Г.1.29 |  | Semperit | Флексибилно црево за вакуум Ø60 | ком. | 1 |
| Г.1.30 |  | Aquatherm | ПВЦ цев за одвод DN50 | ком. | 1 |
| Г.1.31 |  | Aquatherm | ПВЦ колено 90° за одвод DN50 | ком. | 1 |
| Г.1.32 |  | Aquatherm | ПВЦ спојница за одвод DN50 | ком. | 1 |

Д) Списак најчешћих резервних делова и материјала за одржавање и поправке комппоненти система за дистрибуцију медицинских гасова и вакума (прикључна места, контролно-вентилске касете, аларми итд)

| Д | Резервни делови за инсталације медицинских гасова и вакуума, произвођача „Drager“ и „Greggersen” |
| --- | --- |
| Р.б. | Кат.бр. Произвођ. | Произв. | Назив резервног дела | Јед. мер | Кол. |
| Д.1.1 | G41748 | Drager | Трафо за вентлску касету 12V | ком. | 1 |
| Д.1.2 | G41749 | Drager | Вентилска група DN15 за О2 | ком. | 1 |
| Д.1.3 | G41751 | Drager | Вентилска група DN15 за КВ5 | ком. | 1 |
| Д.1.4 | G41750 | Drager | Вентилска група DN15 за Н2О | ком. | 1 |
| Д.1.5 | G41754 | Drager | Вентилска група DN20 за ВАК | ком. | 1 |
| Д.1.6 | G41798 | Drager | Вентилска група DN8 за ВАК | ком. | 1 |
| Д.1.7 | G41745 | Drager | Уградни део вентилске касете 390x390x92 – Нови тип | ком. | 1 |
| Д.1.8 | G41746 | Drager | Предњи део вентил. касете врата с кључем – Нови тип | ком. | 1 |
| Д.1.9 | G50615 | Drager | Предњи део вентил. касете врата с кључем – Стари тип | ком. | 1 |
| Д.1.10 | G50611 | Drager | Покривна маска за вентилску касету за назидну уградњу | ком. | 1 |
| Д.1.11 | G50633 | Drager | Манометар за кисеоник, опсег 0-16бар | ком. | 1 |
| Д.1.12 | G50634 | Drager | Манометар за незапаљиве гасове, 0-16бар | ком. | 1 |
| Д.1.13 | G21469 | Drager | Прикључни куплунг за прикључно место кисеоник | ком. | 1 |
| Д.1.14 | G21470 | Drager | Прикључни куплунг за прикључно место комп.ваздух 5 | ком. | 1 |
| Д.1.15 | G21471 | Drager | Прикључни куплунг за прикључно место азот-оксидул | ком. | 1 |
| Д.1.16 | G21473 | Drager | Прикључни куплунг за прикључно место вакуум | ком. | 1 |
| Д.1.17 | G21466 | Drager | Прикључни куплунг за прикључно место комп.ваздих 8 | ком. | 1 |
| Д.1.18 | G60435 | Drager | Уградна дозна за одвод наркозних гасова | ком. | 1 |
| Д.1.19 | G60515 | Drager | Прикључно место за одвод наркозних гасова | ком. | 1 |
| Д.1.20 | G60460 | Drager | Уградна дозна за Air Motor | ком. | 1 |
| Д.1.21 | G21454 | Drager | Прикључно место за Air Motor | ком. | 1 |
| Д.1.22 | G20944 | Drager | Хизна са ознаком гаса за прикључно место кисеоник | ком. | 1 |
| Д.1.23 | G20945 | Drager | Хизна са ознаком гаса за прикључно место комп.ваздух | ком. | 1 |
| Д.1.24 | G20946 | Drager | Хизна са ознаком гаса за прикључно место азот-оксидул | ком. | 1 |
| Д.1.25 | G20947 | Drager | Хизна са ознаком гаса за прикључно место вакуум | ком. | 1 |
| Д.1.26 | G20520 | Drager | Покривна пластична маска прикључног места 80х80мм | ком. | 1 |
| Д.1.27 | G20520 | Drager | Покривна пластична маска прикључног места Ø63,5мм | ком. | 1 |
| Д.1.28 | G21115 | Drager | Уградна узидна дозна прикључног места | ком. | 1 |
| Д.1.29 | G21124 | Drager | Назидна дозна прикључног места | ком. | 1 |
| Д.1.30 | G2114 | Drager | Кналска дозна прикључног места | ком. | 1 |
| Д.1.31 | G50726 | Drager | Алармни панел уградни, Monitor 3G | ком. | 1 |
| Д.1.32 | G50727 | Drager | Алармни панел уградни, Monitor 6G | ком. | 1 |
| Д.1.33 | G50740 | Drager | Уградна дозна за панел Monitor 3N | ком. | 1 |
| Д.1.34 | G50741 | Drager | Уградна дозна за панел Monitor 6N | ком. | 1 |
| Д.1.35 | D11137 | Drager | Дихтунг O-ring за потрошачко радно место | ком. | 1 |
| Д.1.36 | G00822 | Drager | Дихтунг гумица за потрошачко радно место | ком. | 1 |
| Д.1.37 | G20022 | Drager | Дихтунг гумица за потрошачко радно место | ком. | 1 |
| Д.1.38 | D04742 | Drager | Дихтунг за везу прикључног лука и боце за кисеоник | ком. | 1 |
| Д.1.39 | M03214 | Drager | Дихтунг за везу прикључног лука и боце за N2O | ком. | 1 |
| Д.1.40 | R21399 | Drager | Дихтунг за везу боце О2 и прикључног лука | ком. | 1 |
| Д.1.41 | D11404 | Drager | Дихтунг за везу боце Н2О и прикључног лука | ком. | 1 |
| Д.1.42 | 2M85912 | Drager | Комплет за инхалацију | ком. | 1 |
| Д.1.43 | 2М85056 | Drager | Боце за секрет са носачем | ком. | 1 |
| Д.1.44 | М26842 | Drager | Шински носач аспиратора | ком. | 1 |
| Д.1.45 | 903240 | Greggersen | Уградна дозна за медицински гас О2 назидна | ком. | 1 |
| Д.1.46 | 900800 | Greggersen | Задњи део Контролно вентилске касете за медицинске гасове и вакуум са могућношћу искључивања – вентил блок за сваки гас ДН15, НП40, са манометром и НИСТ прикључком – ЗА 1 ГАС | ком. | 1 |
| Д.1.47 | 900801 | Greggersen | Задњи део Контролно вентилске касете за медицинске гасове и вакуум са могућношћу искључивања – вентил блок за сваки гас ДН15, НП40, са манометром и НИСТ прикључком – ЗА 2 ГАСА | ком. | 1 |
| Д.1.48 | 900802 | Greggersen | Задњи део Контролно вентилске касете за медицинске гасове и вакуум са могућношћу искључивања – вентил блок за сваки гас ДН15, НП40, са манометром и НИСТ прикључком – ЗА 3 ГАСА | ком. | 1 |
| Д.1.49 | 900803 | Greggersen | Задњи део Контролно вентилске касете за медицинске гасове и вакуум са могућношћу искључивања – вентил блок за сваки гас ДН15, НП40, са манометром и НИСТ прикључком – ЗА 4 ГАСА | ком. | 1 |
| Д.1.50 | 900804 | Greggersen | Задњи део Контролно вентилске касете за медицинске гасове и вакуум са могућношћу искључивања – вентил блок за сваки гас ДН15, НП40, са манометром и НИСТ прикључком – ЗА 5 ГАСОВА | ком. | 1 |
| Д.1.51 | 900806 | Greggersen | Предњи део КВК са интегрисаном звучно-визуелном сигнализацијом, са предњим вратима са бравом на избијање, по ЕН7396, за контролу и праћење снабдевања – ЗА 1 ГАС | ком. | 1 |
| Д.1.52 | 900807 | Greggersen | Предњи део КВК са интегрисаном звучно-визуелном сигнализацијом, са предњим вратима са бравом на избијање, по ЕН7396, за контролу и праћење снабдевања – ЗА 2 ГАСА | ком. | 1 |
| Д.1.53 | 900808 | Greggersen | Предњи део КВКса интегрисаном звучно-визуелном сигнализацијом, са предњим вратима са бравом на избијање, по ЕН7396, за контролу и праћење снабдевања – ЗА 3 ГАСА | ком. | 1 |
| Д.1.54 | 900809 | Greggersen | Предњи део КВК са интегрисаном звучно-визуелном сигнализацијом, са предњим вратима са бравом на избијање, по ЕН7396, за контролу и праћење снабдевања – ЗА 4 ГАСА | ком. | 1 |
| Д.1.55 | 900810 | Greggersen | Предњи део КВК са интегрисаном звучно-визуелном сигнализацијом, са предњим вратима са бравом на избијање, по ЕН7396, за контролу и праћење снабдевања – ЗА 5 ГАСОВА | ком. | 1 |
| Д.1.56 | 903150 | Greggersen | Предњи део прикључног места за О2 комплет | ком. | 1 |
| Д.1.57 | 903151 | Greggersen | Уградна дозна за медицински гас АИР 5 назидна | ком. | 1 |
| Д.1.58 | 903151 | Greggersen | Предњи део прикључног места за АИР 5 комплет | ком. | 1 |
| Д.1.59 | 903253 | Greggersen | Уградна дозна за медицински гас Н2О назидна | ком. | 1 |
| Д.1.60 | 903153 | Greggersen | Предњи део прикључног места за Н2О комплет | ком. | 1 |
| Д.1.61 | 903242 | Greggersen | Уградна дозна за медицински гас ВАК назидна | ком. | 1 |
| Д.1.62 | 903152 | Greggersen | Предњи део прикључног места за ВАК комплет | ком. | 1 |
| Д.1.63 | 327463 | Greggersen | Унутрашњи кертриџ са дихтунзима за прикључно место | ком. | 1 |
| Д.1.64 | 900611 | Greggersen | Штекер угаони за О2, за црево 6.7мм | ком. | 1 |
| Д.1.65 | 900613 | Greggersen | Штекер угаони за АИР, за црево 6.7мм | ком. | 1 |
| Д.1.66 | 900615 | Greggersen | Штекер угаони за Н2О, за црево 6.7мм | ком. | 1 |
| Д.1.67 | 900614 | Greggersen | Штекер угаони за ВАК, за црево 6.7мм | ком. | 1 |
| Д.1.68 | 102284 | Greggersen | Хилзна за монтажу црева 13/6.7мм, нерђајући челик | ком. | 1 |

Ђ) Списак најчешћих резервних делова и материјала за одржавање и поправке инсталација и компоненти система за дистрибуцију медицинских гасова и вакума (развод медицинских гасова и вакума)

| Ђ | Резервни делови неопходни за одржавање и поправке инсталација и компоненти за дистрибуцију мед.гасова и вакуума |
| --- | --- |
| Р.б | Назив резервног дела | Јед. мер | Кол. |
| Ђ.1 | Специјалне одмашћене бакарне цеви за медицинске гасове и вакуум, издрађене по стандарду SRPS EN 13348 (доставити атесте за цеви које се нуде), тврде R290, глатко вучене - у комплету са свим неопходним бакарним фитингом, елементима за спајање цеви и монтажу |  |  |
| Ђ.1.1 | Cu cev Ø 8 x 1.0 mm | Мет. | 1 |
| Ђ.1.2 | Cu cev Ø 12 x 1.0 mm | Мет. | 1 |
| Ђ.1.3 | Cu cev Ø 15 x 1.0 mm | Мет. | 1 |
| Ђ.1.4 | Cu cev Ø 22 x 1.0 mm | Мет. | 1 |
| Ђ.1.5 | Cu cev Ø 28 x 1.5 mm | Мет. | 1 |
| Ђ.2 | Специјални, месингани, одмашћени кугласти вентли, за медицинске гасове и вакуум, у комплету са растављивим холендерским везама (са произвођачком декларацијом о одмашћености) |  |  |
| Ђ.2.1 | Кугласти вентил DN10 NP65 кпл с прирубницама | Ком. | 1 |
| Ђ.2.2 | Кугласти вентил DN15 NP65 кпл с прирубницама | Ком. | 1 |
| Ђ.2.3 | Кугласти вентил DN20 NP40 кпл с прирубницама | Ком. | 1 |
| Ђ.2.4 | Кугласти вентил DN25 NP40 кпл с прирубницама | Ком. | 1 |
| Ђ.2.5 | Кугласти вентил DN32 NP25 кпл с прирубницама | Ком. | 1 |
| Ђ.2.6 | Кугласти вентил DN40 NP25 кпл с прирубницама | Ком. | 1 |
| Ђ.3 | Манометар за компримоване гасове Ø63, опсега 0-16бар | Ком. | 1 |
| Ђ.4 | Манометар за компримоване гасове Ø40, опсега 0-16бар | Ком. | 1 |
| Ђ.5 | Мановакуметар за Ø63, опсега -1...0бар | Ком. | 1 |
| Ђ.6 | Мановакуметар за Ø40, опсега -1...0бар | Ком. | 1 |
| Ђ.7 | Давач контакта за компроване гасове за вентилску касету | Ком. | 1 |
| Ђ.8 | Давач контакта за вакум за вентилску касету | Ком. | 1 |
| Ђ.9 | Зидни алуминијумски канал димензије 120х70цм за смештај електро или гасних прикључница – једноканални профил | Мет | 1 |
| Ђ.10 | Зидни алуминијумски канал димензије 240х70цм за смештај електро и гасних прикључница – двоканални профил | Мет | 1 |
| Ђ.11 | Шина медицинска од прохрома, 25х10х1.5мм, за ношење инструмената и опреме | Мет | 1 |
| Ђ.12 | Електро прикључница, шуко 16А/220V, за монтажу у алуминијумске канале, у кпл са уградном дозном | Ком | 1 |
| Ђ.13 | ПИН прикључак за изједначење потенцијала, за уградњу у алу канал | Ком | 1 |
| Ђ.14 | Зидни алуминијумски канал са директним и индиректним светлом у складу са ЕН12464, за 1 кревет | Кпл | 1 |
| Ђ.15 | Сигнализатор стања птитиска медицинских гасова и вакума, за праћење 1 - 3 гаса, панел са трафоом и уградном дозном – комплет | Ком. | 1 |
| Ђ.16 | Сигнализатор стања птитиска медицинских гасова и вакума, за праћење 4-6 гасова, панел са трафоом и уградном дозном – комплет | Ком. | 1 |

Е) Цена радног сата сервисера

| Ред. бр. | Опис услуге | Кол |
| --- | --- | --- |
| Е | Цена радног сата за пружање сервисне услуге без обзира на број извршиоца |
| Е.1.1 | Цена радног сата у току радног времена (без обзира на број извршилаца) | 1 |
| Е.1.2 | Цена радног сата ван радног времена – викендом и празником (без обзира на број извршилаца) | 1 |

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним законом  (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона (Решење Министарства здравља РС.)

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом;

- Да понуђач има најмање 3 (три) радно ангажована и стручна лица техничке сруке

- Да понуђач има радно ангажованог дипломираног машинског инжењера са валидном лиценцом 430

- Да понуђач има најмање 1 (једног) радно ангажованог оспособљеног лемиоца који је сертификован према SRPS EN 13585

- Да понуђач има радно ангажованог најмање 1 (једног) сервисера обученог за сервисирање предметне опреме произвођача „Drager“ (за сервис и одржавања редукционих станице за кисеоник и азот-оксидул и инсталација медицинских гасова произвођача „Drager“)

- Да понуђач има радно ангажованог најмање 1 (једног) сервисера обученог за сервисирање предметне опреме произвођача „Boge“ (за сервис и одржавање компресорске станице произвођача „Boge“)

- Да понуђач има радно ангажованог најмање 1 (једног) сервисера обученог за сервисирање предметне опреме произвођача „Busch“ (за сервис и одржавањe вакуумске станице произвођача „Busch“)

- Да понуђач има радно ангажованог најмање 1 (једног) сервисера обученог за сервисирање предметне опреме произвођача „Greggersen Gasetechnik“ (сервис и одржавање инсталација и компоненти система за дистрибуцију медицинских гасова и вакуума произвођача „Greggersen“)

- Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом:

- Да понуђач располаже са најмање 2 (два) транспортна возила

- Да понуђач поседује неопходну апаратуру за функционално испитивање прикључних радних места за медицинске гасове и вакуум по актуелном стандарду SRPS EN 7396

- Да је понуђач у току 2018. и 2019. године закључио најмање 3 (три) уговора са најмање 3 (три) јавне здравствене установе на територији Републике Србије а да је предмет уговора услуга сервисирања и одржавања предметне опреме

- Да је понуђач сертификован по стандарду ISO 9001 и ISO 13485 за пружање услуге одржавања станица и инсталација за дистрибуцију медицинских гасова

- Да је понуђач сертификован по стандарду ISO 14001 и OHSAS 18001 за пружање услуге одржавања станица и инсталација за дистрибуцију медицинских гасова

- Да понуђач поседује бакарне цеви-специјалне, одмашћене, атестиране, тврде, дезоксидисане, на крајевима чеповане, за медицинске гасове израђене по стандарду SRPS EN 13348 (не старије од 4 године)

- Понуђач је дужан да приликом редовног одржавања и поправке уграђује оригиналне резервне делове

Напомена:

Услов у погледу поседовања сертификата за наведену опрему могу да испуне збирно више запослених сервисера.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају зајед

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1)	Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2)	Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3)	Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4)	Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

5)	У оквиру набавке услуга сервисирања односно одржавања опреме која је предмет набавке неопходна је и испорука оригиналних резервих делова. У циљу испуњавања истог неопходно је да понуђач поседује Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом медицинских средстава на велико. Доказ: Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом медицинских средстава на велико.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Доказ да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом:

- За сва лица тражена у оквиру захтеваног кадровског капацитета неопходно је доставити фотокопије М или М-А образаца уколико су лица у радном односу код понуђача. За она лица која нису у радном односу код понуђача уместо захтеваних М образаца потребно је доставити фотокопију Уговора о делу или Уговора о привременим и повременим пословима или Уговора о допунском раду.

- фотокопију лиценце 430 за дипломираног машинског инжењера издату од стране Инжењерске Коморе Србије. Уз наведено потребно је доставити и потврду о важности лиценце

- атест о оспособљености на име лемиоца по SRPS EN 13585 издат од акредитоване куће у Републици Србији

- сертификат о обучености сервисера издат од произвођача опреме за сервис и одржавање редукционих станице за кисеоник и азот-оксидул као и инсталација за медицинске гасове произвођача „Drager“

- сертификат о обучености сервисера издат од произвођача опреме за сервис и одржавање компресорске станице произвођача „Boge“

- сертификат о обучености сервисера издат од произвођача опреме за сервис и одржавање вакуумске станице произвођача „Busch“

- сертификат о обучености сервисера издат од произвођача опреме за сервис и одржавање инсталација и компоненти система за дистрибуцију медицинских гасова и вакуума произвођача „Greggersen“

- Доказ да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом:

- Фотокопија саобраћајне дозволе за најмање 2 (два) транспортна возила. Уколико возила нису у власништу понуђача потребно је доставити фотокопију уговора о закупу или уговора о лизингу

- Извод са стања основних средстава из којег се може закључити да понуђач поседује захтевану апаратуру за функционално испитивање (у достављеном изводу опрема мора бити означена)

- Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 8 (Потврда за референтну листу). Уз наведени Образац потребно је доставити и фотокопије уговора наведених у Референтној листи

- Фотокопије важећих сертификата који су издати на понуђача и коју доказују да је понуђач ускладио, примењује и сертификовао своје пословање за обављање сервиса и одржавања система и опреме за централно снабдевање медицинских гасних инсталација по следећим стандардима

- ISO 9001 – да примењује систем управљања и пословања по овом стандарду

- ISO 13485 – да је своје пословање ускладио са стадардом за медицинске уређаје

- ISO 14001 – да је примењује и придржава се система за одржавање животне средине

- ISO 45001 - да је примењује и придржава се система за безбедност и здравље на раду запослених

- Достављање Потврде акредитоване куће која је и извршила сертификацију понуђача по горе наведеним ISO стандардима да су издати сертификати валидни

- Сертификати о атестацији по EN10204 – Тип 3.1 тј испитивање бакарних цеви (за сваки дијаметар посебно) који се траже и нуде по стандарду EN13348 и то не старији од 4 (четири) године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки

- Изјава понуђача на сопственом меморандуму, дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ће, уколико му буде додељен уговор за предметну јавну набавку, приликом редовног одржавања и поправке уграђивати оригиналне резервне делове

Напомена:

Услов у погледу поседовања сертификата за наведену опрему могу да испуне збирно више запослених односно радно ангажованих  сервисера.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Потребно је само да понуђач назначи јасно у понуди да је регистрован у Регистру АПР-а.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач јасно наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Јована Мариновића бр. 4. Београд,  КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација ЈН бр. 12М/20 - „НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до времена назначном у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријем у одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Место и начин отварања понуда: Отварање понуда ће бити извршено у просторијама Одељења за јавне набавке и комерцијалу, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1. Београд. Отварању понуда могу присустовати представници понуђача уз предходну предају писменог пуномоћја

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ул. Јована Мариновића бр.4  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку (услуга) ,,Понуда за јавну набавку- Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација, ЈН бр. 12М/20  - НЕ ОТВАРАТИ”. или

„Допуна понуде за јавну набавку Понуда за јавну набавку- Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација, ЈН бр. 12М/20 - НЕ ОТВАРАТИ или „Опозив понуде за јавну набавку Понуда за јавну набавку - Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација, ЈН бр. 12М/20 - НЕ ОТВАРАТИ ” или „Измена и допуна - Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација, ЈН бр. 12М/20- НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и  2) Закона и то:

•	Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,

•	Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Понуђачу није дозвољено да тражи авансно плаћање.

Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене услуге и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана извршене услуге и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни период за извршене услуге и уграђене делове (минимум 12 месеци).

9.4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета пружених услуга:

Услуге одржавања и поправки постојеће опреме и пуштања у рад се примају у техничкој служби наручиоца потписивањем Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји услуга и услуга представника Пружаоца услуге и наручиоца у коме се констатују недостаци у извршеним услугама, које је Пружалац услуга дужан да отклони у року до пет дана од дана сачињавања записника.

Наручилац је у овлашћен да врши контролу квалитета пружене услуге на месту извршења, током, и после извршења, са правом да уграђене резервне делове и потрошни материјал достави независној специјализованој институцији ради анализе. Уколико се након контроле квалитета установи да испоручена добра не одговарају уговореном квалитету и стандардима, Пружалац услуга ће бити у обавези да наручиоцу одмах, а најкасније у року од 3 дана, достави, угради и пусти у рад резервне делове и потрошни материјал одгоарајућег квалитета и стандарда. У том случају сви трошкови анализе и рекламације падају на терет Пружаоца услуге.

Понуђач је у обавези да предметне услуге сервиса опреме изврши  са обавезним издавањем сертификата о исправности уређаја.

По сваком завршеном послу понуђач мора да изда потврду Наручиоцу о исправности уређаја којом гарантује безбедност као за руковаоца тако и за пацијенте у складу са наменом уређаја.

9.5. Захтеви наручиоца у погледу рока извршења уговора:

Рок за одазив Даваоца услуга за сервисне интервенције од писаног позива (е-маил):

- Хитне интервенције до 4 часа.

- Остале сервисне интервенције: до 12 часова

- Уколико је позив упућен до 10.00 часова, излазак на терен истог дана.

Рокови се рачунају од момента упућеног писаног позива (е-маила) од стране Наручиоца услуга.

Време извршења услуга поправки:

- . За сервисне интервенције мањег обима (који се могу отклонити на лицу места), односно отклањање стандардних кварова за чије се потребе на лагеру делова држе пројектоване количине: до 24 сата од тренутка извршене дефектаже (писмени извештај Наручиоцу услуга са понудом  и дате сагласности од стране Наручиоца услуга за наставак сервисне интервенције).

- За не стандардне кварове (који подразумевају одвожење апарата у сервис и/или увоз делова): до 15 дана од тренутка извршене дефектаже (писмени извештај Наручиоцу услуга са понудом  и дате сагласности од стране Наручиоца услуга за наставак сервисне интервенције).

9.6. Захтев наручиоца у погледу места извршења:

Место извршења предметне  услуге локација у оквиру КБЦ “Др Драгиша Мишовић Дедиње“.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави: Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Rегистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и својеручно потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.(цена редовног сервиса на годишњем нивоу). Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Rок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. II Изабрани понуђач је дужан да достави: Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Rегистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором Изабрани понуђач је дужан да достави приликом закључења уговора 2 )Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку потписивања уговора преда наручиоцу оригинал бланко сопствену меницу са клаузулом „Без протеста“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од вредности уговора. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 30 дана дуже од уговореног гарантног рока. Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ул. Јована Мариновића бр. 4. или електронске поште на e-mail javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 12М/20

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  „Економски најповољнија понуда“

Елементи критеријума:

1. Понуђена Цена - 100 пондера

Елемент критеријума Понуђена цена се сатоји од три подкритеријума:

1.1. Редовно одржавање станица са опремом и унутрашњих инсталација -  70 пондера

1.2. Цена радног сата сервисера - 20 пондера

1.3. Цена разервних делова и потрошног материјала – 10 пондера

Подкритеријуми:

1.1 Редовно одржавање станица са опремом и унутрашњих инсталација (носи 70 пондера)

Методологија израчунавања пондера за подкритеријум - Редован сервис опреме:

Број пондера =Најнижа понуђена цена за Редовно одржавање станица са опремом и унутрашњих инсталација x 70

Понуђена цена - Редовно одржавање станица са опремом и унутрашњих инсталација посматраног понуђача

Обрачун на две децимале.

1.2 Цена радног сата сервисера (носи 20 пондера)

Методологија израчунавања пондера за подкритеријум - Цена радног сата сервисера:

Број пондера = Најнижа понуђена цена радног сата сервисера                         x20

понуђена цена радног сата сервисера посматраног понуђача

Обрачун на две децимале.

1.3. Цена резервних делова и потрошног материјала (носи 10 пондера)

Методологија израчунавања пондера за подкритеријум Цена разервних делова и потрошног материјала:

Број пондера=Најнижа укупна понуђена цена резервних делова и потрошног материјала  x10

понуђена укупна цена резервних делова и потрошног материјала посматраног понуђача

Обрачун на две децимале.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок на извршене услуге односно уграђене делове. Уколико ни применом рерзервног критеријума Наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлука ће бити донета жребом. Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на начин да ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире пресавити и ставити у кутију одакле ће извући назив понуђача коме се уговор додељује

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља X).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“; јавна набавка ЈН 12М/20;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

21. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА

Наручилац посебно напомиње да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Понуда бр._________________ од ________за јавну набавку -  Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација ЈН бр. 12М/20

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Законски заступник |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђа

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ:

Oдржaвaњe стaницe мeдицинскoг вaздухa и стaницe мeдицинских гaсoвa сa припaдajућoм oпрeмoм и унутрaшњих инстaлaциja

у КБЦ „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“

А) Редовно одржавање станица са опремом и унутрашњих инсталација

| Ред. бр. | Опис услуге | Јед. мерe | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Одржавање и инспекција мерно-запорне арматуре и прикључних места за медицинске гасове – једанпут годишње: |
| A.1.1 | Функционално-сигурносна инспекција станице кисеоника | ком. | 1 |  |  |  |  |
| A.1.2 | Функционално- сигурносна инспекција станице азот-оксидула | ком. | 1 |  |  |  |  |
| A.1.3 | Функционално- сигурносна инспекција станице компримованог ваздуха | ком. | 1 |  |  |  |  |
| A.1.4 | Функционално- сигурносна инспекција станице вакуума | ком. | 1 |  |  |  |  |
| A.1.5 | Функционално- сигурносна инспекција контролно-вентилске касете | ком. | 1 |  |  |  |  |
| A.1.6 | Функционално- сигурносна инспекција прикључног места за мед. гасове и вакум | ком. | 1 |  |  |  |  |
| A.1.7 | Функционално- сигурносна инспекција прикључка за одвод наркозних гасова AGSS | ком. | 1 |  |  |  |  |
| A.1.8 | Функционално- сигурносна инспекција прикључка за AIR MOTOR | ком. | 1 |  |  |  |  |
| A.1.9 | Функционално- сигурносна инспекција алармних панела | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | Укупно А (А1.1- А1.9): |  |  |

Б) Списак најчешћих резервних делова и материјала за одржавање и поправке станице кисеоника и азот-оксидула

| Б | Резервни делови, за сервис и одржавање станице, стари тип, GCS 500, GCS 800 произвођача „Drager“ |
| --- | --- |
| Р.б. | Кат.бр. Произвођ. | Произвођач | Назив резервног дела | Јед. мерe | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Б.1.1 | V03963 | Drager | Бакарни лук једноструки O2 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.2 | G41044 | Drager | Бакарни лук дупли за О2 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.3 | D01577 | Drager | Дихтунг бакарни | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.4 | V07849 | Drager | Профилисани дихтунг | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.5 | V07688 | Drager | Запорни вентил | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.6 | V01663 | Drager | Мембрана запорног вентила | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.7 | D10409 | Drager | Бакарни прстен | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.8 | G42087 | Drager | Преклопни вентил | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.9 | V03854 | Drager | Заптивач S.M Филтер | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.10 | G40603 | Drager | Главни зауставни вентил са синтер филтером | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.11 | G40834 | Drager | Редукциони вентил 80m3/h за линију из резервоара | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.12 | G40594 | Drager | VIE сет за линију течног кисеоника | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.13 | G41405 | Drager | Контактни манометар за хладну таблу 22 - G1/4 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.14 | G40774 | Drager | Колекторска цев за 2 боце са неповр. вентилима лева | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.15 | G40775 | Drager | Колекторска цев за 2 боце са неповр. вентилима десна | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.16 | G40776 | Drager | Колекторска цев за 3 боце са неповр. вентилима лева | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.17 | G40777 | Drager | Колекторска цев за 3 боце са неповр. вентилима десна | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.18 | G40809 | Drager | Вентил сигурности | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.19 | 7202972 | Drager | Манометар 25 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.20 | 7203089 | Drager | Манометар 300 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.21 | D41595 | Drager | Заптивка манометра | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.22 | G40496 | Drager | Манометар 15 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.23 | V06770 | Drager | Растеретни вентил | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.24 | G41883 | Drager | Сензор притиска 25bar | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.25 | T04550 | Drager | Синтер метал филтер за вентил | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.26 | V03850 | Drager | Синтер метал филтер | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.27 | D41509 | Drager | Улозак-патрона вентила | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.28 | D16642 | Drager | Мембрана | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.29 | D41505 | Drager | Дихтунг | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.30 | D41468 | Drager | Tappet | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.31 | D04777 | Drager | Сито | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.32 | D12121 | Drager | Мембрана | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.33 | D13052 | Drager | Closing bolt | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.34 | D07146 | Drager | Crater 3 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.35 | D12589 | Drager | Кратер вентила | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.36 | D11612 | Drager | Diaphragm 3, Perbunane | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.37 | D41503 | Drager | Електромагнетни вентил | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.38 | G40651 | Drager | Умањивач притиска | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.39 | G41882 | Drager | Сензор притиска | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.40 | 2M8257 | Drager | Давач контакта | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.41 | D41504 | Drager | Реле | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.42 | 6430581 | Drager | Исправљачка ел. плоча | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.43 | 6430630 | Drager | Управљачка ел. Плоча | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.44 | G41329 | Drager | Диплеј за GCS станицу | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.45 | G50560 | Drager | Исправљач | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.46 | G41527 | Drager | Кабл EPROM за GCS | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.47 | G41883 | Drager | Сензор притиска 25bar | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.48 | G41884 | Drager | Сензор притиска 200bar | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.49 | D04742 | Drager | Дихтунг за везу прикључног лука и боце за кисеоник | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.50 | R21399 | Drager | Дихтунг за везу боце О2 и прикључног лука | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.51 | V03963 | Drager | Бакарни лук једноструки N2O | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.52 | G41044 | Drager | Бакарни лук дупли за N2O | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.53 | M03214 | Drager | Дихтунг за везу прикључног лука и боце за N2O | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Б.1.54 | D11404 | Drager | Дихтунг за везу боце N2O и прикључног лука | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Укупно Б (Б1.1- Б1.54): |  |  |

В) Списак најчешћих резервних делова и материјала за одржавање и поправке станице компримованог ваздуха

| В | Списак резервних делова за сервис и одржавање компресора C16, произвођача "Boge" |
| --- | --- |
| Р.б. | Кат.бр. Произвођ | Произвођач | Назив резервног дела | Јед. мера | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| В.1.1 | 599024200P | Boge | Уље вијчаних компресора BOGE 3000 plus | лит. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.2 | 599015866P | Boge | Уље вијчаних компресора BOGE Syprem S | лит. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.3 | 2900001967P | Boge | Сервисни сет за компресоре BOGE Cairpac 3000 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.4 | 2900001966P | Boge | Сервисни сет за компресоре BOGE годишњи | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.5 | 575106301P | Boge | Уљни сепаратор за C16 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.6 | 552001201P | Boge | Синтеровани елемент за растерећење | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.7 | 558001800P | Boge | Уљни филтер | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.8 | 2231308667P | Boge | Сет за сервис МПВ вентила | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.9 | 2420426667P | Boge | Сет за сервис уљног регулатора | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.10 | 242047666P | Boge | Усисни регулатор BS 32 24V (клапна) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.11 | 2420079661P | Boge | Сет за сервис усисног регулатора (клапне) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.12 | 243006902P | Boge | Филтер ваздуха спољни 350 x 605 x 20 мм | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.13 | 2010153066P | Boge | Компресорски елемент – комплет (air-end) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.14 | 6810075661P | Boge | Focus контролна јединица | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.15 | 680001601P | Boge | Главна електронска плоча FOCUS-a | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.16 | 635009801P | Boge | Трансмитер притиска | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.17 | 589012800P | Boge | Вентилатор аксијални (горњи) за C16 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.18 | 598000727P | Boge | Сет заптивки за сервис компресора C16 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.19 | 529006201P | Boge | Уљно дренажно црево | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.20 | 644006105P | Boge | Сет за сервис ел.магнетног вентила | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.21 | 639002802P | Boge | Сензор температуре | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.22 | 586000826P | Boge | V-каиш | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.23 | 230009720P | Boge | Контактор V каиша | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.24 | 620014300P | Boge | AC мотор компресора 11кW | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.25 | 224026300P | Boge | Комбиновани хладњак уља | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.26 | 227023500P | Boge | Погонска ременица | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.27 |  | Boge | Сет за сервис одвајача BEKOMAT 32 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.28 |  | Boge | Сет за сервис одвајача BEKOMAT 12 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.29 |  | Moeller | Електро склопка у орману 16A, 50Hz | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.30 |  | Schrack | Осигурач топљиви 35А | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.32 |  | Schrack | Осигурач топљиви 50А | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.33 |  | Schrack | Осигурач топљиви 63А | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.34 |  | Moeller | Помоћни контакт НО-НЦ | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.35 |  | Moeller | Биметална заштита за компресоре 11kW | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.36 |  | Moeller | Тајмер за пребацивање рада компресора | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.37 |  | Moeller | Меки стартер комресора до 11kW | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.38 |  | Boge | Филтер елемент BOGE FE 18P | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.39 |  | Boge | Филтер елемент BOGE FE 18M | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.40 | 5756666777P | BOGE | Сервисни сет за апсорбциони сушач DASZ-P14-2 (на 12 и 36 месеци) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.41 | 5756666778P | BOGE | Сервисни сет за апсорбциони сушач DASZ-P14-2 (на 24 месецa) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.42 | 5756666779P | BOGE | Сервисни сет за апсорбциони сушач DASZ-P14-2 (на 48 месеци) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.43 | 5756660861P | BOGE | Desicant пакет за апсорбциони сушач 2кг | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.44 | 5756666698P | BOGE | Активни угаљ за апсор. сушач DESPAC3AK | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.45 | 5756660689P | BOGE | Desicant пакет за апсорбциони сушач 1KTY 400gr | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.46 | 57566662015P | BOGE | Филтер елемент M за апсор. сушач DASZ-P14 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.47 | 57566662004P | BOGE | Филтер елемент P за апсор. сушач DASZ-P14 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.48 | 575108000П | BOGE | Dewpoint сензор притиска у сашачу | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.49 | 5756661673P | BOGE | Кит за dewpoint сензор | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Списак резервних делова за сервис и одржавање компресора SC15, произвођача "Boge" |
| В.1.50 | 5690041661P | Boge | Усисни филтер ваздуха | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.51 | 6440048661P | Boge | Сет за сервис електро маг. вентила | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.52 | 569003605P | Boge | Усисни филтер спољни 1030x570x20мм | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.53 | 599011666P | Boge | Уље за клипне компресоре Syprem 8000K | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.54 | 562003766P | Boge | Вентил плочице D95 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.55 | 562003366P | Boge | Вентил плочице D63/72 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.56 | 598710566P | Boge | Сет заптивки за сервис компресора SK | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.57 | 563003000P | Boge | Неповратни вентил | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.58 | 644010201P | Boge | Електромагнетни вентил 230V/50Hz NO | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.59 | 586000849P | Boge | V-каиш | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.60 | 117004366KP | Boge | Цилиндар и клип D95 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.61 | 121009700P | Boge | Клип D135 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.62 | 116708766P | Boge | Клипњача KM36-U2 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.63 | 568700300P | Boge | Растеретни вентил са пригушницом R1/2“ | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.64 | 666602160P | Boge | Филтер испуна у одвајачу CC10-2 – сет црна и бела | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.65 | 5756660566P | Boge | Сет за сервис одвајача BEKOMAT 32 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.66 | 576011000P | Boge | Сет за сервис одвајача BEKOMAT 32-2 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.67 | 5756661366P | Boge | Заптивни делови на одвајачу влаге Bekomatu | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.68 | 100122196EP | Boge | Компресорски елемент за SC15 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.69 | 6810075662P | Boge | Контролна јединица FOCUS | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.70 | 635007901P | Boge | Трансмитер притиска | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.71 | 680001602P | Boge | Главна плоча FOCUS јединице | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.72 | 620014300P | Boge | Електро мотор 11kW | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.73 |  | Moeller | Електро склопка у орману 16A, 50Hz | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.74 |  | Schrack | Осигурач топљиви 35А | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.75 |  | Schrack | Осигурач топљиви 50А | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.76 |  | Schrack | Осигурач топљиви 63А | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.77 |  | Moeller | Помоћни контакт НО-НЦ | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.78 |  | Moeller | Биметална заштита за компресоре 11kW | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.79 |  | Moeller | Тајмер за пребацивање рада компресора | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.80 |  | Moeller | Меки стартер комресора до 11kW | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.81 | 57566662013P | Boge | Филтер елемент микрофилтер за DASZ-P11 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.82 | 57566662002P | Boge | Филтер елемент предфилтер за DASZ-P11 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.83 | 5756660861P | Boge | Десикант пакет за сушач DESPAC2EF 2KG | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.84 | 5756666698P | Boge | Десикант пакет за сушач 3AK - Activated Carbon | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.85 | 5756660689P | Boge | Десикант пакет 1KTY 400gr. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.86 | 5756666774P | Boge | Сервисни сет за сушач DASZ-P11-2 – 12-36 месеци | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.87 | 5756666775P | Boge | Сервисни сет за сушач DASZ-P11-2 – 24 месеца | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.88 | 5756666776P | Boge | Сервисни сет за сушач DASZ-P11-2 – 48 месеци | ком. | 1 |  |  |  |  |
| В.1.89 | 5756660473P | Boge | Растеретни са умањивачем буке DASZ-P11-2 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Укупно В (В1.1- В1.89): |  |  |

Г) Списак најчешћих резервних делова и материјала за одржавање и поправке станице вакума

| Г | Списак резервних делова за сервис и одржавање вакуум пумпи, произвођача "BUSCH" модел RA 0160 |
| --- | --- |
| Р.б. | Кат.бр. Произвођ. | Произвођач | Назив резервног дела | Јед. мера | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Г.1.1 | 532140159 | Busch | Сепаратор уља 70x375 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.2 | 531 000 002 | Busch | Филтер уља | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.3 | 0831 000 060 | Busch | Уље вакуум пумпе ВМ100 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.4 | 210 503 778 | Busch | Ротор пумпе 160 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.5 | 722 516 573 | Busch | Ламела пумпе 160 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.6 | 223 503 789 | Busch | Цилиндар пумпе пумпе 160 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.7 | 481 502 719 | Busch | Дихтунг блока мотора пумпе 160 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.8 | 481 503 784 | Busch | Дихтунг задњег поклопца пумпе 160 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.9 | 481 503 785 | Busch | Дихтунг поклопца нивоказа пумпе 160 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.10 | 481 503 486 | Busch | Дихтунг издувне гране пумпе 160 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.11 | 520 000 017 | Busch | Хладњак пумпе 160 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.12 | 512 000 005 | Busch | Спојница мотора пумпе 160 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.13 | 916 516 777 | Busch | Abluft вентил пумпе 160 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.14 | 210 000 016 | Busch | Ротор пумпе 250 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.15 | 722 000 453 | Busch | Ламела пумпе 250 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.16 | 223 000 023 | Busch | Цилиндар пумпе пумпе 250 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.17 | 480 000 108 | Busch | Дихтунг блока мотора пумпе 250 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.18 | 480 000 231 | Busch | Дихтунг поклопца нивоказа пумпе 250 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.19 | 480 000 143 | Busch | Дихтунг издувне гране пумпе 250 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.20 | 522 000 008 | Busch | Хладњак пумпе 250 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.21 | 512 000 007 | Busch | Спојница мотора пумпе 250 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.22 | G41525 | Drager | Вакум филтер елемент за филтерску групу | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.23 |  | Končar | Бројач радних сати механички | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.24 |  | Končar | Електро склопка у орману | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.25 |  | Končar | Биметална заштита за мотор 7.5кW | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.26 |  | Siemens | Тајмер за пребацивање рада са пумпе на пумпу | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.27 |  | Danfoss | Вакууметар у орману | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.28 |  | Semperit | Флексибилно црево за вакуум Ø75 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.29 |  | Semperit | Флексибилно црево за вакуум Ø60 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.30 |  | Aquatherm | ПВЦ цев за одвод DN50 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.31 |  | Aquatherm | ПВЦ колено 90° за одвод DN50 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Г.1.32 |  | Aquatherm | ПВЦ спојница за одвод DN50 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Укупно Г (Г1.1- Г1.32): |  |  |

Д) Списак најчешћих резервних делова и материјала за одржавање и поправке комппоненти система за дистрибуцију медицинских гасова и вакума (прикључна места, контролно-вентилске касете, аларми итд)

| Д | Резервни делови за инсталације медицинских гасова и вакуума, произвођача „Drager“ и „Greggersen” |
| --- | --- |
| Р.б. | Кат.бр. Произвођ. | Произв. | Назив резервног дела | Јед. мер | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Д.1.1 | G41748 | Drager | Трафо за вентлску касету 12V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.2 | G41749 | Drager | Вентилска група DN15 за О2 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.3 | G41751 | Drager | Вентилска група DN15 за КВ5 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.4 | G41750 | Drager | Вентилска група DN15 за Н2О | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.5 | G41754 | Drager | Вентилска група DN20 за ВАК | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.6 | G41798 | Drager | Вентилска група DN8 за ВАК | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.7 | G41745 | Drager | Уградни део вентилске касете 390x390x92 – Нови тип | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.8 | G41746 | Drager | Предњи део вентил. касете врата с кључем – Нови тип | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.9 | G50615 | Drager | Предњи део вентил. касете врата с кључем – Стари тип | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.10 | G50611 | Drager | Покривна маска за вентилску касету за назидну уградњу | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.11 | G50633 | Drager | Манометар за кисеоник, опсег 0-16бар | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.12 | G50634 | Drager | Манометар за незапаљиве гасове, 0-16бар | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.13 | G21469 | Drager | Прикључни куплунг за прикључно место кисеоник | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.14 | G21470 | Drager | Прикључни куплунг за прикључно место комп.ваздух 5 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.15 | G21471 | Drager | Прикључни куплунг за прикључно место азот-оксидул | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.16 | G21473 | Drager | Прикључни куплунг за прикључно место вакуум | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.17 | G21466 | Drager | Прикључни куплунг за прикључно место комп.ваздих 8 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.18 | G60435 | Drager | Уградна дозна за одвод наркозних гасова | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.19 | G60515 | Drager | Прикључно место за одвод наркозних гасова | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.20 | G60460 | Drager | Уградна дозна за Air Motor | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.21 | G21454 | Drager | Прикључно место за Air Motor | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.22 | G20944 | Drager | Хизна са ознаком гаса за прикључно место кисеоник | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.23 | G20945 | Drager | Хизна са ознаком гаса за прикључно место комп.ваздух | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.24 | G20946 | Drager | Хизна са ознаком гаса за прикључно место азот-оксидул | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.25 | G20947 | Drager | Хизна са ознаком гаса за прикључно место вакуум | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.26 | G20520 | Drager | Покривна пластична маска прикључног места 80х80мм | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.27 | G20520 | Drager | Покривна пластична маска прикључног места Ø63,5мм | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.28 | G21115 | Drager | Уградна узидна дозна прикључног места | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.29 | G21124 | Drager | Назидна дозна прикључног места | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.30 | G2114 | Drager | Кналска дозна прикључног места | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.31 | G50726 | Drager | Алармни панел уградни, Monitor 3G | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.32 | G50727 | Drager | Алармни панел уградни, Monitor 6G | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.33 | G50740 | Drager | Уградна дозна за панел Monitor 3N | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.34 | G50741 | Drager | Уградна дозна за панел Monitor 6N | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.35 | D11137 | Drager | Дихтунг O-ring за потрошачко радно место | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.36 | G00822 | Drager | Дихтунг гумица за потрошачко радно место | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.37 | G20022 | Drager | Дихтунг гумица за потрошачко радно место | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.38 | D04742 | Drager | Дихтунг за везу прикључног лука и боце за кисеоник | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.39 | M03214 | Drager | Дихтунг за везу прикључног лука и боце за N2O | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.40 | R21399 | Drager | Дихтунг за везу боце О2 и прикључног лука | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.41 | D11404 | Drager | Дихтунг за везу боце Н2О и прикључног лука | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.42 | 2M85912 | Drager | Комплет за инхалацију | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.43 | 2М85056 | Drager | Боце за секрет са носачем | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.44 | М26842 | Drager | Шински носач аспиратора | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.45 | 903240 | Greggersen | Уградна дозна за медицински гас О2 назидна | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.46 | 900800 | Greggersen | Задњи део Контролно вентилске касете за медицинске гасове и вакуум са могућношћу искључивања – вентил блок за сваки гас ДН15, НП40, са манометром и НИСТ прикључком – ЗА 1 ГАС | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.47 | 900801 | Greggersen | Задњи део Контролно вентилске касете за медицинске гасове и вакуум са могућношћу искључивања – вентил блок за сваки гас ДН15, НП40, са манометром и НИСТ прикључком – ЗА 2 ГАСА | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.48 | 900802 | Greggersen | Задњи део Контролно вентилске касете за медицинске гасове и вакуум са могућношћу искључивања – вентил блок за сваки гас ДН15, НП40, са манометром и НИСТ прикључком – ЗА 3 ГАСА | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.49 | 900803 | Greggersen | Задњи део Контролно вентилске касете за медицинске гасове и вакуум са могућношћу искључивања – вентил блок за сваки гас ДН15, НП40, са манометром и НИСТ прикључком – ЗА 4 ГАСА | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.50 | 900804 | Greggersen | Задњи део Контролно вентилске касете за медицинске гасове и вакуум са могућношћу искључивања – вентил блок за сваки гас ДН15, НП40, са манометром и НИСТ прикључком – ЗА 5 ГАСОВА | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.51 | 900806 | Greggersen | Предњи део КВК са интегрисаном звучно-визуелном сигнализацијом, са предњим вратима са бравом на избијање, по ЕН7396, за контролу и праћење снабдевања – ЗА 1 ГАС | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.52 | 900807 | Greggersen | Предњи део КВК са интегрисаном звучно-визуелном сигнализацијом, са предњим вратима са бравом на избијање, по ЕН7396, за контролу и праћење снабдевања – ЗА 2 ГАСА | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.53 | 900808 | Greggersen | Предњи део КВКса интегрисаном звучно-визуелном сигнализацијом, са предњим вратима са бравом на избијање, по ЕН7396, за контролу и праћење снабдевања – ЗА 3 ГАСА | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.54 | 900809 | Greggersen | Предњи део КВК са интегрисаном звучно-визуелном сигнализацијом, са предњим вратима са бравом на избијање, по ЕН7396, за контролу и праћење снабдевања – ЗА 4 ГАСА | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.55 | 900810 | Greggersen | Предњи део КВК са интегрисаном звучно-визуелном сигнализацијом, са предњим вратима са бравом на избијање, по ЕН7396, за контролу и праћење снабдевања – ЗА 5 ГАСОВА | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.56 | 903150 | Greggersen | Предњи део прикључног места за О2 комплет | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.57 | 903151 | Greggersen | Уградна дозна за медицински гас АИР 5 назидна | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.58 | 903151 | Greggersen | Предњи део прикључног места за АИР 5 комплет | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.59 | 903253 | Greggersen | Уградна дозна за медицински гас Н2О назидна | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.60 | 903153 | Greggersen | Предњи део прикључног места за Н2О комплет | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.61 | 903242 | Greggersen | Уградна дозна за медицински гас ВАК назидна | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.62 | 903152 | Greggersen | Предњи део прикључног места за ВАК комплет | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.63 | 327463 | Greggersen | Унутрашњи кертриџ са дихтунзима за прикључно место | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.64 | 900611 | Greggersen | Штекер угаони за О2, за црево 6.7мм | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.65 | 900613 | Greggersen | Штекер угаони за АИР, за црево 6.7мм | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.66 | 900615 | Greggersen | Штекер угаони за Н2О, за црево 6.7мм | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.67 | 900614 | Greggersen | Штекер угаони за ВАК, за црево 6.7мм | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Д.1.68 | 102284 | Greggersen | Хилзна за монтажу црева 13/6.7мм, нерђајући челик | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Укупно Д (Д1.1- Д1.68): |  |  |

Ђ) Списак најчешћих резервних делова и материјала за одржавање и поправке инсталација и компоненти система за дистрибуцију медицинских гасова и вакума (развод медицинских гасова и вакума)

| Ђ | Резервни делови неопходни за одржавање и поправке инсталација и компоненти за дистрибуцију мед.гасова и вакуума |
| --- | --- |
| Р.б | Назив резервног дела | Јед. мер | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Ђ.1 | Специјалне одмашћене бакарне цеви за медицинске гасове и вакуум, издрађене по стандарду SRPS EN 13348 (доставити атесте за цеви које се нуде), тврде R290, глатко вучене - у комплету са свим неопходним бакарним фитингом, елементима за спајање цеви и монтажу |  |  |  |  |  |  |
| Ђ.1.1 | Cu cev Ø 8 x 1.0 mm | Мет. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.1.2 | Cu cev Ø 12 x 1.0 mm | Мет. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.1.3 | Cu cev Ø 15 x 1.0 mm | Мет. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.1.4 | Cu cev Ø 22 x 1.0 mm | Мет. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.1.5 | Cu cev Ø 28 x 1.5 mm | Мет. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.2 | Специјални, месингани, одмашћени кугласти вентли, за медицинске гасове и вакуум, у комплету са растављивим холендерским везама (са произвођачком декларацијом о одмашћености) |  |  |  |  |  |  |
| Ђ.2.1 | Кугласти вентил DN10 NP65 кпл с прирубницама | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.2.2 | Кугласти вентил DN15 NP65 кпл с прирубницама | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.2.3 | Кугласти вентил DN20 NP40 кпл с прирубницама | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.2.4 | Кугласти вентил DN25 NP40 кпл с прирубницама | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.2.5 | Кугласти вентил DN32 NP25 кпл с прирубницама | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.2.6 | Кугласти вентил DN40 NP25 кпл с прирубницама | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.3 | Манометар за компримоване гасове Ø63, опсега 0-16бар | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.4 | Манометар за компримоване гасове Ø40, опсега 0-16бар | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.5 | Мановакуметар за Ø63, опсега -1...0бар | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.6 | Мановакуметар за Ø40, опсега -1...0бар | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.7 | Давач контакта за компроване гасове за вентилску касету | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.8 | Давач контакта за вакум за вентилску касету | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.9 | Зидни алуминијумски канал димензије 120х70цм за смештај електро или гасних прикључница – једноканални профил | Мет | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.10 | Зидни алуминијумски канал димензије 240х70цм за смештај електро и гасних прикључница – двоканални профил | Мет | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.11 | Шина медицинска од прохрома, 25х10х1.5мм, за ношење инструмената и опреме | Мет | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.12 | Електро прикључница, шуко 16А/220V, за монтажу у алуминијумске канале, у кпл са уградном дозном | Ком | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.13 | ПИН прикључак за изједначење потенцијала, за уградњу у алу канал | Ком | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.14 | Зидни алуминијумски канал са директним и индиректним светлом у складу са ЕН12464, за 1 кревет | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.15 | Сигнализатор стања птитиска медицинских гасова и вакума, за праћење 1 - 3 гаса, панел са трафоом и уградном дозном – комплет | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| Ђ.16 | Сигнализатор стања птитиска медицинских гасова и вакума, за праћење 4-6 гасова, панел са трафоом и уградном дозном – комплет | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| Укупно Ђ (Ђ1.1- Ђ1.16): |  |  |

Е) Цена радног сата сервисера

| Ред. бр. | Опис услуге | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | Цена радног сата за пружање сервисне услуге без обзира на број извршиоца |
| Е.1.1 | Цена радног сата у току радног времена (без обзира на број извршилаца) | 1 |  |  |  |  |
| Е.1.2 | Цена радног сата ван радног времена – викендом и празником (без обзира на број извршилаца) | 1 |  |  |  |  |
|  | Укупно Е (Е1.1- Е1.2): |  |  |

1. Редовно одржавање станица са опремом и унутрашњих инсталација (са издавањем сертификата):

| УКУПНА ЦЕНА, под А (без ПДВ-а) |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ЦЕНА, под А (са ПДВ-ом) |  |

2. Цена резервних делова и потрошног материјала:

| УКУПНА ЦЕНА (Б+В+Г+Д+Ђ) (без ПДВ-а) |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ЦЕНА (Б+В+Г+Д+Ђ) (са ПДВ-ом) |  |

3. Цена радног сата сервисера

| УКУПНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СЕРВИСЕРА под Е (без ПДВ-а) (СЕРВИСИРАЊЕ „ПО ПОЗИВУ“) |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СЕРВИСЕРА под Е (са ПДВ-ом) (СЕРВИСИРАЊЕ „ПО ПОЗИВУ“) |  |

| ГАРАНТНИ РОК НА ПРУЖЕНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ И УГРАЂЕНЕ РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ: (најмање 12 месеци) |  |
| --- | --- |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: (наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од законски предвиђеног рока од 60 дана) |  |

Понуђач

М. П.

_____________________________			                                                                        ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Услуге -  Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација- ЈН бр.12М/20

Модел Уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране и потпише.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

Закључен између:

1. КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, из Београда, ул. Хероја Милана  Тепића бр. 1, кога заступа проф. др Владимир Ђукић, ВД директора Установе (у даљем  тексту: Наручилац услуга )

2. ___________________________________________________________, Матични број:______________________,

(назив и адреса извршиоца услуге)

ПИБ:____________________, кога заступа_______________________________( (у даљем тексту: Давалац услуга)

________________________________________________________________________________________________(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, потребно је навести све понуђаче из групе понуђача односно све подизвођаче)

Члан 1.

Предмет овог Уговора је Одржaвaњe стaницe мeдицинскoг вaздухa и стaницe мeдицинских гaсoвa сa припaдajућoм oпрeмoм и унутрaшњих инстaлaциja

затим сервисирање ‘’по позиву’’, као и испорука оригиналних резервних делова и техничког потрошног материјала по потреби за Наручиоца услуга, према понуди Даваоца услуга бр. _______ од _____________. године и према техничкој спецификацији из конкурсне документације која је саставни део овог уговора.

Уговор је склопљен у складу са Законом о јавним набавкама у поступку јавне набавке мале вредности бр. 12М/20  - Одржaвaњe стaницe мeдицинскoг вaздухa и стaницe мeдицинских гaсoвa
сa припaдajућoм oпрeмoм и унутрaшњих инстaлaциja.

Давалац услуга, преузима редовно одржавање опреме дефинисано понудом бр. _________ и сервисну подршку (поправке по позиву)  и њихове саставне компоненте која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

1.Давалац услуга ће вршити редовно одржавање опреме (инспекцијски преглед са заменом сета резервних оригиналних делова, који према испитној карти подлежу редовној превентивној замени), динамиком како је произвођач прописао (годишње) у зависности од врсте и сложености опреме.

2. Обавезе Даваоца услуга су

а)   редовно одржавање у прописаним интервалима укључујући инспекцију, сигурносно-техничку контролу у складу с упутствима произвођача, опсег инспекције одређен је испитном документацијом коју издаје и прописује произвођач. Испитна документација је власништво Даваоца услуга и код њега се по жељи може добити на увид.

б)   потврда о обављеном сервису (сертификат о исправности, с оценом стања)

в)   гаранција за уграђене делове,

г)   време потрошено на обављање радова.

3. По сваком завршеном послу Давалац услуга мора да изда потврду Наручиоцу о исправности којом гарантује безбедност за руковаоца у складу са наменом опреме.

Члан 3.

1. Редовни прегледи и одржавање опреме обавља се код Наручиоца.

2. Давалац услуга преузима бригу о правовременом сервисирању и договара термине доласка с Наручиоцем.

3. Наручилац  је дужан да правовремено осигура све предуслове који су потребни да би Давалац услуга у договореном термину и у прикладним радним условима могао да обавља договорене активности. Наручилац брине о томе да особљу Даваоцу услуга стави на располагање одговарајући простор са свим техничким могућностима спровођења сигурносно-техничке контроле и уговореног одржавања. Простор и техничке уређаје, електричну енергију, телефонску линију, медицинске гасове и слично, Давалац услуга користи у разумним количинама бесплатно.

Члан 4.

Цена предмета овог уговора износи  4.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 4.800.000,00 динара са ПДВ-ом.

У цену су урачунати сви трошкови везани за обављање обавеза Даваоца услуга из Члана 2., рад, трошкови припреме, километраже, трошкови путовања, време путовања у доласку и одласку, као и одобрени попусти.

Трошкови који ће се обрачунавати за сервисну подршку (поправке по позиву)

| Цена радног сата сервиса | ________________ дин. без пдв-а |
| --- | --- |
| Цена радног сата сервиса | ________________ дин. са пдв-ом |

Цена сервисног сата за извршене услуге које Давалац услуга даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и пуштање у рад.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од 90 дана од дана извршене  услуге и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана извршене услуге и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава. Фактура мора бити достављена у року од 3 /три/ радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура.

Рачун се издаје на основу потврде о извршеним радовима, оверене од стране наручиоца, а уплате се врше на текући рачун  бр: _____________________ код ______________________ у корист ___________________

Члан 6.

Давалац услуга се обавезује да приликом закључења Уговора достави наручиоцу услуга средство финансијског обезбеђења: меницу у висини 10% вредности уговора, менично овлашћење и картон депонованих потписа, који мора бити оверен од пословне банке са датумом меничног овлашћења, као средство обезбеђења за добро извршење посла.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабранг понуђача.

Наручилац услуга може раскинути уговор и  реализовати средство финансијског обезбеђења дефинисано у овом члану уколико Давалац услуга не извршава обавезе на начин и у роковима дефинисаним овим уговором.

- Давалац услуга се обавезује да приликом закључења Уговора достави наручиоцу услуга средство финансијског обезбеђења издату у форми бланко менице, као обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року са назначеним износом од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже уговореног гарантног рока, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача и фотокопију картона депонованих  потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке, после дана објављивања позива за подношење понуда.

Наручилац ће приложене финансијске гаранције искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

•	у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени  уговором о јавној

набавци,

•	у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране даваоца услуге.

•	у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада

наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

Уколико првобитно достављена финансијска гаранција/е буде/у наплаћена/е давалац услуге је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате достави нову финансијску гаранцију у висини од 10%, односно 5% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, а сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Устaвна повеља).

Уколико Давалац услуга у року не достави Наручиоцу услуга финансијске гаранције, уговор не ступа на снагу (одложни услов).

Члан 7.

Уговор се закључује на одређено време, и важи  годину дана од дана потписа обе уговорне стране.

Плаћање по овом уговору ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом Наручиоца за 2020. годину за ове намене.

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2021. години, Наручилац ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2021. годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Свака уговорна страна може отказати Уговор искључиво писменим путем  са отказним роком од 30 дана.

Члан 8.

За обављање послова сервисне подршке (по позиву), предвиђени су следећи услови и рокови извршења услуга:

Рок за одазив Даваоца услуга за сервисне интервенције од писаног позива (е-маил):

- Хитне интервенције до 4 часа.

- Остале сервисне интервенције: до 12 часова

- Уколико је позив упућен до 10.00 часова, излазак на терен истог дана.

Рокови се рачунају од момента упућеног писаног позива (е-маила) од стране Наручиоца услуга.

Време извршења услуга поправки:

- За сервисне интервенције мањег обима (који се могу отклонити на лицу места), односно отклањање стандардних кварова за чије се потребе на лагеру делова држе пројектоване количине: до 24 сата од тренутка извршене дефектаже (писмени извештај Наручиоцу услуга са понудом  и дате сагласности од стране Наручиоца услуга за наставак сервисне интервенције).

- За не стандардне кварове (који подразумевају одвожење апарата у сервис и/или увоз делова): до 15 дана од тренутка извршене дефектаже (писмени извештај Наручиоцу услуга са понудом  и дате сагласности од стране Наручиоца услуга за наставак сервисне интервенције).

Гарантни рок за извршене услуге и уграђене делове износи _________месеци.

Члан 9.

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писaним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

Члан 10.

На све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 11.

Уговорне стране ће све настале спорове решавати споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 12.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

Прилог број 1 – Понуда број ............ од ............................ године.

Прилог број 2– Финансијске гаранција пружаоца услуге.

За НАРУЧИОЦА УСЛУГА 					                       За ДАВАОЦА УСЛУГА                                                            ВД  ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ                                                                                               ДИРЕКТОР

Проф. др Владимир Ђукић

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга бр. 12М/20 - Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис Понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Понуђач................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке - Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација бр. 12М/20, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум                                                                                                           Потпис  Понуђача

________________                                                                                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

XI  МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

# ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници (“Сл. лист ФНРЈ” бр. 104/46 и 18/58, “Сл. лист СФРЈ” бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 и “Сл. лист СЦГ” бр. 1/2003 – Уставна повеља),  издајемо:

# МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

# ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

__ /__ / ;                                                ,

(словна)       (н   у   м   е   р   и   ч   к  а)

у складу са условима за учешће у јавној набавци услуга:

Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација

Број јавне набавке: 12М/20

Овлашћујемо  КБЦ „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову бланко меницу може искористити до износа од _______________________________________ динара,

словима: (____________________________________________________________________________________)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

| Текући рачун бр. | Код: |
| --- | --- |
| _______________________________ | _________________________________ |

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена КБЦ „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“ на текући рачун бр. 840-648661-62.

Услови меничне обавезе:

- Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару  образац понуде.

- Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:

а) не потпише или одбије да потпише уговор, или

б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију предвиђену уговором, према Закону о јавним набавкама.

- Менична обавеза важи 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења понуде.

| Место : Датум: | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
|  | понуђача |

XII МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

# ЛОГО ПОНУЂАЧА

Јавна набавка: Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација  бр. 12М/20,

Дужник: ___________________________________________________

Матични број:_____________

ПИБ: _______________

Текући рачун: _____________________________________ банка ___________________________

издаје

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: КБЦ „ Др Драгиша Мишовић - Дедиње“

Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски број: ____________ и овлашћујемо КБЦ „ Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% укупне вредности Уговора бр. ___________ од ___________ године, што износи______________ динара, уколико Дужник не изврши потпуно или делимично обавезе по Уговору, као што је дефинисано у поменутом  Уговору.

Овлашћујемо КБЦ „ Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, као повериоца, да у складу са одредбама предметног Уговора, може попунити меницу за наплату за износ дуга према одредбама Уговора и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна___________________________(НАЗИВ ДУЖНИКА), а у корист КБЦ „ Др Драгиша Мишовић - Дедиње“

(НАЗИВ ДУЖНИКА)____________________________________се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговор

ног односа дође до промене лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране _____________________________(НАЗИВ ДУЖНИКА).

Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање средствима са рачуна (НАЗИВ ДУЖНИКА), ________________________.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава __________________________ (НАЗИВ ДУЖНИКА), а 1 (један) КБЦ „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“

Услови меничне обавезе:

1.Ако добављач не испуни све уговорне обавезе, наручилац ће по истеку рока за извршење обавезе доставити меницу на наплату.

2. Рок важења меничне обавезе је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока важења уговора, а износ до кога се може наплатити је највише 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а.

3. у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,

4.у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанету му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било који начин.

Прилог:-меница серијски број_____________

- картон депонованих потписа

- оверени потпис/и лица овлашћених за заступање

- доказ о регистрацији менице

| У _______________________, Дана __________________ |  | Издавалац менице: |
| --- | --- | --- |

# XIII  МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - финансијско обезбеђењe за отклањање грешака у гарантном року

Јавна набавка: Услугa- Одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом и унутрашњих инсталација, бр. 12М/20

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06 и 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11)

__________________________________________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меницa

КБЦ“Др Драгиша Мишовић-  Дедиње“, Хероја Милана Тепића бр. 1, ПИБ: 101369025, Матични број: 07044445 да депоновану бланко сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о _________ број ______________________ од ___________________године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: _______________________________________________________________________________________________

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења КБЦ“Др Драгиша Мишовић-  Дедиње“, може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, „без трошкова'' на износи 5% укупне вредности уговора, што износи _____________динара. без ПДВ-а.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меницa je потписанa и оверенa од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:  - 1 бланко - сопствена меница број __________________

- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање  средствима на рачунима

Место и датум:				                                                                         Понуђач:

_______________                                                                                   	 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

_______________________________

( потпис)

Напомена: Доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговорa.