

**КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«**

**11000 Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1**

**Република Србија**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

**УСЛУГА – Испитивање услова радне околине у летњем периоду**

**број 25Д/25**

Привредни субјект:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса и седиште привредног субјекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Законски заступник: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Опис предмета набавке/врста услуге** | **Број штетности који се мери** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена услуге без Пдв-а** | **Укупна цена услуге са ПДВ-ом** |
| **1.** | Испитивање хемијских шетности | Број штетности који се мери |  |  |  |
| 5 |
| **2.** | Испитивање микроклиме | **Број мерних места** |  |  |  |
| 7 |
| УКУПНА ЦЕНА УСЛУГЕ | | | |  |  |

**Ванредно испитивање услова радне околине- хемијскијх штетности, и мерења параметара микроклиме**

Потребно је извршити следећа мерења потенцијалних штетних хемијских материја са коментаром о токсичности хемијских материја**:**

-У просторији за имунохистохемију потребно је на једној радној позицији измерити вредности 3,3 diaminobenzidin tetrahlorida.  
-У ходнику на једној радној позицији неопходно је испитати концентрације 3,3 diaminobenzidin tetrahlorida.  
-У просторији за пријем материјала потребно је на једној радној позицији испитати концентрације формалина.  
-У просторији за сечење и бојење потребно је на једној радној позицији испитати концентрације ксилола.  
-У ходнику  на једној радној позицији потребно је измерити вредности формалина.

-Потребно је извршити и мерења микроклиме (седам мерних места)  
  
Мерења би требало  извршити у прериоду од 11.00-12.00 часова, када је концентрација ових хемијских материја највећа.

**Напомена:**

* **Услови:**

1.Да Извршилац услуге поседује **Лиценцу Министарства** за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за обављање послова испитивања услова радне околине – хемијских и физичких (изузев јонизујућег зрачења), микроклиме и осветљености.

2.Да Извршилац услуге располаже довољним **кадровским капацитетом**:

Да има најмање 2 (два) извршиоца радно ангажована на реализацији предметне услуге, који поседују Лиценцу за обављање послова испитивања услова радне околине.

**Доказ:**

-Фотокопија уговора о раду, односно за радно ангажована лица код понуђача копија уговора о делу, уговора о обављању привремено-повремених послова

-Фотокопије Лиценци за обављање послова испитивања услова радне околине

* Наручилац спроводи набавку у складу са Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине (Сл.гласник РС бр. 15/2023) и у складу са Актом о процени ризика Наручиоца
* **Рок извршења услуге:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** не може бити дужиод 3 дана од дана потписивања уговора
* **Рок плаћања:** Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршења услуге и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана извршења услуге и достављене фактуре уколико је извршилац услуге корисник јавних средстава.

Oбавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са Законом којим се уређује буџетски систем, односно Законом којим се уређује здравствена заштита

* **Рок важења понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_(не краћи од 30 дана)